## PdG
CAHIER DE SITE ANNEXE 1 MAINTENANCE ET TRAVAUX DES MOYENS EXPERIMENTAUX DU SITE DE RUEIL

## Fiche d'identité
MAINTENANCE ET TRAVAUX DES MOYENS EXPERIMENTAUX DU SITE DE RUEIL Fiche d'identité du site
FICHE D'IDENTITE
Raison sociale du client : | IFP Energies nouvelles - Rueil
Adresse du site : | 1-4 Avenue du Bois Préau, 92852 Rueil-Malmaison
Directions associées au Marché : | Différentes directions de l’IPFEN qui seront concernées par les prestations du Prestataire et interfaces avec le Prestataire sont les suivantes
-Direction R10 : La Direction « Mobilité et Systèmes »
-Direction R16 : La Direction Sciences de la Terre et Technologies de l’Environnement
-Direction R17 : La direction Physico-chimie et Mécanique appliquée
-Direction R06 : La direction Catalyse, Biocatalyse et Séparation
SPECIFICITE EXPLOITATION
Plage horaire technique du Prestataire : | lundi au vendredi de 08h00 à 17h30 (hors jours fériés).
Contraintes d'intervention : | Habilitations (dont Electriques Amiante SS4…) Compétences Mécaniques, électrotechniques, soudeur…

## Inventaire tech R10
MAINTENANCE ET TRAVAUX DES MOYENS EXPERIMENTAUX DU SITE DE RUEIL Inventaire des moyens expérimentaux Direction : R 10
Domaine | Désignation | Localisation | Quantité
Maintenance / Travaux | Bancs à Rouleaux B107 | Claude Bonnier | 1
Maintenance / Travaux | Bancs à Rouleaux B109 | Claude Bonnier | 1
Maintenance / Travaux | Bancs d'essais B220, B106, B224 … | Claude Bonnier | 26
Maintenance / Travaux | Bancs moteur thermique B110, B127 | Claude Bonnier | 2
Maintenance / Travaux | Installations de laboratoire | Claude Bonnier | 2

## Inventaire tech R16 R17 R06
MAINTENANCE ET TRAVAUX DES MOYENS EXPERIMENTAUX DU SITE DE RUEIL Inventaire des installations de laboratoire et équipements spécifiques Directions: R16 / R17 / R06
Domaine | Désignation |  | Localisation | Quantité
Maintenance / Travaux | Installations d'essai en laboratoire ou installations de laboratoire |  | Fougere Myosotis Hortensia | 350
Ci-dessous : Liste non exhaustive des équipements caractéristiques composant les installations et ouvert à maintenance corrective
Accessoires de sécurité (soupape, disque de rupture) | Hoke, Nova-Swiss, Top Industries, Circle Seal | dépose, repose, gravure n° (pas de retarage)
Acquisition de données, convertisseurs | Adam, Moxa | dépose repose paramétrage sous labview
Analyseurs/titrateurs |  | premier diag (alimentation, ?)
Automates |  | premier diag (alimentation, ?)
bain thermostatiques | Huber, lauda | premier diag, remplacement fusible
Bancs de déplacement | Micro-Contrôle
Cameras
Capteurs de force | Sixaxes | depose repose paramétrage
Capteurs de pression Différentiels | ABB, Rosemount | depose repose paramétrage
Capteurs de pression Relatifs ou absolus | Keller, HBM | depose repose paramétrage
Cartouches chauffantes | scientax | depose repose
Chassis (Profilés assemblés) | Bosch | montage sur plan, modification, démontage pour élimination
Chromatographes | Varian | premier diag, remplacement fusible
coffrets spécifiques sur plan IFPEn | ChP | dépannage, modification remoontée d'information sur maj plan
Collecteurs de fraction | Gilson | premier diag, remplacement fusible
Compteurs à gaz | Ritter,Schlumberger
Conductimètres | Pharmacia | premier diag, remplacement fusible
Détendeurs/Déverseurs | Swagelok, Tescom, Air Liquide | depose repose
Distributeur à commande pneumatique | Festo | depose repose
equipements sous pression | Fabrication spéciale pour IFPEn sur plan, Olaer, Hydro-Leduc, Vinci-Technologies, Nova-Swiss, Top-Industries, ST | dépose, repose, remplacement de joints, réparation légère, essai de requalification
Etuves | Memmert, Acim-Jouanin, Thitec, LMBE, | premier diag, remplacement fusible
Ordinateurs (portable, panel, tour) |  | paramétrage et installation logiciels fournis ; installation physique
Oscilloscope | metrix
Pompes à vide | Edwards, Pfeiffer, | dépose repose maintenance
Pompes volumétriques à piston ou pompes seringue | Quizix, Vindum, Isco, LMBE, GDS | dépose, repose, remplacement des pièces d'usure (joints, cordes, sangles) contrôle de conformité (débit pression) en fin de maintenance (interne ou externe)
régulateurs de débit électronique | brooks, bronkhorst | dépose repose adressage paramétrage
régulateurs de pression mécanique | ifpen, zaipout, equilibar | dépose, repose, remplacement des pièces d'usure (joints, membranes) ; réglage et test de fonctionnement en fin de maintenance
régulateurs de température | Eurotherm | dépose repose paramétrage
Robinetterie manuelle ou commandée 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, inox et hastelloy C277 | Nova-Swiss, Top Industrie, Swagelok, Gyrolok, Valco, Autoclave | depose repose remplacement pointeau et presse étoupe remplacement joints actionneur pneumatique
Sondes de température |  | depose repose
Spectromètres UV | Jasco | premier diag, remplacement fusible
Tuyauterie 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, inox et hastelloy C276 | Nova-Swiss, Top Industrie, Swagelok, Gyrolok, Valco, Autoclave | réalisation de circuit de fluide, modification, réparation de fuites
Vannes de régulation | Kammer, Badger | depose repose réglage boucle courant pression

## Indicateurs DI 2023 2024
MAINTENANCE ET TRAVAUX DES MOYENS EXPERIMENTAUX DU SITE DE RUEIL
Indicateurs d'activité
Données communiquées à titre d'information Ces données peuvent évoluer (à la hausse ou à la baisse) selon l'activité de l'IFPEN
R10
Travaux banc d'essais | 2023 |  | 2024
| Nombre DI/OT | Volume heures | Nombre DI/OT | Volume heures
Travaux non planifiés | 69 | 200 | 66 | 180
Travaux planifiés (compétence mécanique sur banc d'essai) | 85 | 1370 | 74 | 1320
Travaux planifiés (compétence électrotechnique sur banc d'essai) |  | 2860 |  | 2760
Pilotage terrain (Suivi d'activité, appro/gestion stock, divers (rapports, réunions….) | - | 1200 | - | 1100
Sous - Total travaux | 154 | 5630 | 140 | 5360
Travaux / Maintenance banc d'essais (R10) + installation de labo (R16/R17) | 2023 |  | 2024
| Nombre DI/OT | Volume heures | Nombre DI/OT | Volume heures
Travaux planifiés (compétence mécanique sur installation de labo) | 18 | 650 | 20 | 700
Travaux planifiés (compétence électrotechnique sur installation de labo) |  | 650 |  | 710
Maintenance préventive/corrective compétence mécanique sur banc d'essai, Banc moteur, BàR | 36 | 530 | 51 | 600
Maintenance préventive/corrective compétence électrotechnique / métrologie sur banc d'essai, Banc moteur, BàR | 88 | 860 | 143 | 910
Maintenance préventive / corrective compétence mécanique (installation de labo + ESP) | 129 | 950 | 133 | 920
Maintenance préventive / corrective compétence électrotechnique (installation de labo) | 67 | 830 | 66 | 740
Pilotage terrain (Suivi d'activité, appro/gestion stock, divers (rapports, réunions….) |  | 800 |  | 800
Sous - Total Maintenance banc d'essais | 338 | 5270 | 413 | 5380

## Indicateurs StockAppro matériel
MAINTENANCE ET TRAVAUX DES MOYENS EXPERIMENTAUX DU SITE DE RUEIL Indicateurs d'activité : gestion des stocks et approvisionnements
Données communiquées à Titre d'information Sans obligation d'engagement sur les montants de facturation de pièces pour le CLIENT
| 2023 | 2024
Projection futur contrat : cumul commandes qui seraient demandées au Prestataire
Nombre de commandes | 170 | 140
coût matériel acheté par DO pour trx installations de laboratoire en € | 109300 | 81400