## Lot N°03 Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE:
Arts et Métiers
Cluny 71 250
Travaux de réhabilitation - cuisine du restaurant Campus de Cluny
Marché CL25-24
Lot N°03 Électricité : CFO/CFA/SSI
D.P.G.F.

## Lot N°03 Électricité CFO-CFA
|  | U | Quantités | Prix unitaire en € | Prix total en €
1 | Dispositions générales |  |  |  |  | CH3
1.6 | Essais et réception |  |  |  |  | CH4
| Les quantités indiquées sont fixées par le maître d'œuvre ; elles sont données à titre indicatif et ne revêtent pas un caractère contractuel. Dans son offre, l'entreprise pourra, si elle le souhaite, modifier les quantités étant entendu que les quantités portées sur son offre seront considérées comme établies sous sa seule responsabilité. L'entrepreneur signalera clairement les modifications effectuées au maître d'œuvre dans un courrier qu'il joindra à son offre. |  |  |  | 0 | ART | E05-A460
1.6.7 | Dossier des ouvrages exécutés | Ens | 1 |  | 0 | ART | F01-A089
| Total Essais et réception |  |  |  | 0 | STOT
| Total Dispositions générales |  |  |  | 0 | STOT
3 | Principes des installations électriques courants forts |  |  |  |  | CH3
3.1 | Dépose des installations existantes | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A002
3.2 | Dépose alimentations Tapis et descendeur à plateaux | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-A362
| Total Principes des installations électriques courants forts |  |  |  | 0 | STOT
5 | Description des installations électriques courants forts |  |  |  |  | CH3
5.1 | Installations provisoires de chantier |  |  |  |  | CH4
5.1.2 | Protection générale BT de chantier | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A024
5.1.3 | Coffret de chantier | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A027
5.1.4 | Éclairage provisoire de chantier | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A028
5.1.5 | Contrôle - habilitation | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A029
| Total Installations provisoires de chantier |  |  |  | 0 | STOT
5.2 | Distribution électrique |  |  |  |  | CH4
5.2.1 | Tableau général basse tension (TGBT) |  |  |  |  | CH5
5.2.1.1 | Modifications du TGBT existant | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A395
5.2.2 | Coupures d'urgences |  |  |  |  | CH5
5.2.2.1 | Arrêt d'urgences générale électricité | U | 1 |  | 0 | ART | E01-A102
5.2.3 | Câbles de distribution secondaire |  |  |  |  | CH5
5.2.3.2 | Alimentation Caisson d'extraction préparation chaude | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-A435
5.2.3.3 | Alimentation Caisson d'extraction plonge | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A572
5.2.3.4 | Alimentation adoucisseur - LA14 | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A968
5.2.3.5 | Alimentation Tour réfrigérée - PF3 | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-A363
5.2.3.6 | Alimentation rafraichissement du local - PF8 | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A970
5.2.3.7 | Alimentation chambre froide positive - PF9 | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A979
5.2.3.8 | Alimentation groupe froid positif - NR | Ens | 2 |  | 0 | ART | E01-A980
5.2.3.9 | Alimentation armoire chaude - NR | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-A364
| Total Distribution électrique |  |  |  | 0 | STOT
5.3 | Appareillages |  |  |  |  | CH4
5.3.1 | Mise en œuvre de l'appareillage |  |  |  |  | CH5
5.3.1.1 | Pour mémoire, les commandes d'éclairages sont existantes et conservées | PM |  |  | 0 | ART | E01-A141
5.3.2 | Définition des prises de courant |  |  |  |  | CH5
5.3.2.1 | Dépose/repose Prise de courant 16A+T étanche existante | U | 6 |  | 0 | ART | E01-A131
5.3.2.2 | Prise de courant étanche 16A+T | U | 1 |  | 0 | ART | E01-A495
| Total Appareillages |  |  |  | 0 | STOT
5.4 | Éclairage artificiel |  |  |  |  | CH4
5.4.1 | Lustrerie |  |  |  |  | CH5
5.4.1.1 | Luminaire de type B1 | U | 12 |  | 0 | ART | E01-A400
| Total Éclairage artificiel |  |  |  | 0 | STOT
5.5 | Éclairage de sécurité |  |  |  |  | CH4
5.5.1 | Dépose/repose BAES | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A150
| Total Éclairage de sécurité |  |  |  | 0 | STOT
| Total Description des installations électriques courants forts |  |  |  | 0 | STOT
6 | Description des installations courants faibles |  |  |  |  | CH3
6.1 | Sécurité |  |  |  |  | CH4
6.1.1 | Système de sécurité incendie (type 2B) |  |  |  |  | CH5
6.1.1.3 | Dépose et repose ventouses existantes, compris reprise du câblage si nécessaire | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-A365
6.1.1.4 | Câblage et distribution pour ventouses, compris raccordement | Ens | 3 |  | 0 | ART | E01-A560
6.1.1.5 | Pour mémoire, à charge de l'entreprise la mise à jour du dossier SSI existant. | PM |  |  | 0 | ART | E01-A561
6.1.2 | Détecteur Autonome Déclencheur |  |  |  |  | CH5
6.1.2.2 | DAD | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A305
6.1.2.3 | Boitier de commande manuelle | U | 1 |  | 0 | ART | E05-A367
6.1.2.4 | Détecteur thermovélocimétrique | U | 2 |  | 0 | ART | E05-A366
6.1.2.5 | Asservissement ventouse | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-A368
6.1.2.6 | Mise en service | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A317
| Total Sécurité |  |  |  | 0 | STOT
| Total Description des installations courants faibles |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°03 Électricité : CFO/CFA/SSI |  |  |  | 0 | TOTHT
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | TVA
| Montant TTC |  |  |  | #REF! | TOTTTC
Travaux de réhabilitation - cuisine du restaurant Campus de Cluny
DPGF DCE / Lot N°03 Électricité : CFO/CFA/SSI
mars 2025 / Indice A