## Lot 1 Maint prév CHU
25S026 - Marché de travaux, de maintenance et de réparation des bâtiments, installations et infrastructures - Toitures terrasses
Lot 1 - Toitures terrasses du CHU de Poitiers et des sites de Montmorillon, Lusignan, Mignaloux-Beauvoir
MAINTENANCE PREVENTIVE
L’accessibilité, la configuration et les surfaces devront être vérifiées par l’entreprise.
Les surfaces indiquées dans le tableau ci après sont les surfaces au sol des bâtiments
Main d’œuvre
Codes | Site | Bâtiment | Nature | Surface (m²) | (h) | Coût HT | TVA | Observations
TT001 | Milétrie | Administration | Terrasse | 780
TT002 | Milétrie | Magasin central | Bacs acier | 1850
TT003 | Milétrie | Cogénération + GE | Terrasse | 660
TT004 | Milétrie | Crèche | Terrasse | 1220
TT005 | Milétrie | EFS | Terrasse | 1800
TT006 | Milétrie | Galette J Bernard | Terrasse | 5680
TT007 | Milétrie | Claudel | Terrasse | 70
TT008 | Milétrie | Maurice Salles | Terrasse | 1280
TT009 | Milétrie | IRFPS | Terrasse | 2570
TT010 | Milétrie | IRM | Terrasse | 440
TT011 | Milétrie | Consultation | Terrasse | 1320
TT012 | Milétrie | Satellite J Bernard | Terrasse | 4530
TT013 | Milétrie | Services généraux | Terrasse | 2250
TT014 | Milétrie | Toiture J Bernard | Terrasse | 3630
TT015 | Milétrie | UBM | Terrasse | 3980
TT016 | Milétrie | PRC | Terrasse | 5070
TT017 | Milétrie | Galeries PRC | Terrasse | 320
TT018 | Milétrie | Galeries Urologie | Terrasse | 620
TT019 | Milétrie | Galeries UBM | Terrasse | 120
TT020 | Milétrie | Galeries satellite | Terrasse | 290
TT021 | Milétrie | Galeries EFS | Terrasse | 50
TT022 | Milétrie | Local déchets EFS | Terrasse | 20
TT023 | Milétrie | Poste T4 | Terrasse | 190
TT024 | Milétrie | Poste de livraison | Terrasse | 130
TT025 | Milétrie | Internat | Terrasse | 120
TT026 | Milétrie | Modulaires plateforme déchets | Terrasse | 50
TT027 | Milétrie | Produits dangereux | Terrasse | 90
TT028 | Milétrie | Maillol | Terrasse | 4650
TT029 | Milétrie | Pharmacie | Terrasse | 3700
TT030 | Milétrie | Modulaires des entreprises | Terrasse | 250
TT031 | Milétrie | Modulaire Bio | Terrasse | 570
TT032 | Milétrie | TEP | Terrasse | 400
TT033 | Milétrie | Maison des familles | Terrasse | 550
TT034 | Milétrie | Modulaires plateau de consultations | Terrasse | 1040
TT035 | Milétrie | Centre Cardio Vasculaire (CCV) | Terrasse | 6200
TT036 | Milétrie | La villa santé | Terrasse | 4450
TT037 | Mignaloux | Cuisine | Terrasse | 2150
TT038 | Mignaloux | Blanchisserie | Bac acier | 2500
TT039
TT040 | Lusignan | Bâtiment A | Terrasse | 1290
TT041 | Lusignan | Bâtiment B | Terrasse | 1390
TT042 | Lusignan | Bâtiment C | Terrasse | 1790
TT043 | Montmorillon | Poste haute tension | Terrasse | 30
TT044 | Montmorillon | Services techniques | Terrasse | 180
TT045 | Montmorillon | EHPAD Les Marronniers | Terrasse | 1940
TT046 | Montmorillon | Acacias, Soins de Suite | Terrasse | 1640
TT047 | Montmorillon | Cuisines | Terrasse | 440
TT048 | Montmorillon | Urgences, USC, Blocs, Imagerie | Terrasse | 2200
TT049 | Montmorillon | EHPAD Les Magnolias | Terrasse | 860
TT050 | Montmorillon | BMC | Terrasse | 2000
Total
Date
| Raison Sociale |  |  |  | Signature d’une personne habilitée

## Lot 2 Maint prév Châtel. Loudun
25S026 - Marché de travaux, de maintenance et de réparation des bâtiments, installations et infrastructures - Toitures terrasses
Lot 2 - Toitures terrasses des sites de Châtellerault et de Loudun
MAINTENANCE PREVENTIVE
L’accessibilité, la configuration et les surfaces devront être vérifiées par l’entreprise.
Les surfaces indiquées dans le tableau ci après sont les surfaces au sol des bâtiments
Main d’œuvre
Codes | Site | Bâtiment | Nature | Surface (m²) | (h) | Coût HT | TVA | Observations
TT101 | Châtellerault | bâtiment A (sous bât A à J) | Terrasse | 10590
TT102 | Châtellerault | bâtiment B | Terrasse | 3930
TT103 | Châtellerault | bâtiment administratif | Terrasse | 990
TT104 | Châtellerault | bâtiment modulaire | Terrasse | 530
TT105 | Châtellerault | irm scanner | Terrasse | 690
TT106 | Châtellerault | stérilisation | Terrasse | 410
TT107 | Châtellerault | ex ehpad MMPA | Terrasse | 2000
TT108 | Châtellerault | ex ehpad LILAS | Terrasse | 1410
TT109 | Châtellerault | blanchisserie | Terrasse | 1060
TT110 | Loudun | bât A pavillon chirurgical | Terrasse | 550
TT111 | Loudun | bât D pôle gériatrique | Terrasse | 4220
TT112 | Loudun | bât B la rotonde | Terrasse | 200
TT113 | Loudun | bât C pavillon médecine | Terrasse | 550
Total
Date
| Raison Sociale |  |  |  | Signature d’une personne habilitée

## Lot 3 Maint prév CHHL
25S026 - Marché de travaux, de maintenance et de réparation des bâtiments, installations et infrastructures - Toitures terrasses
Lot 3 - Toitures terrasses du Centre Hospitalier Henri Laborit
MAINTENANCE PREVENTIVE
L’accessibilité, la configuration et les surfaces devront être vérifiées par l’entreprise.
Les surfaces indiquées dans le tableau ci après sont les surfaces au sol des bâtiments
Main d’œuvre
Codes | Site | Bâtiment | Nature | Surface (m²) | (h) | Coût HT | TVA | Observations
TT201 | MILETRIE | PINEL | Toiture terrasse gravillonnée | 850,00 |  |  | 10%
|  |  | Panneaux solaires thermiques | 42,00
TT202 | MILETRIE | MINKOWSKI | Toiture terrasse végétalisée | 2 720,00 |  |  | 10%
|  |  | Étanchéité auto protégée | 1 430,00
|  |  | Panneaux solaires thermiques | 58,00
TT203 | MILETRIE | TOULOUSE | Étanchéité multicouche gravillonnée | 480,00 |  |  | 10%
|  |  | Étanchéité auto protégée | 76,00
|  |  | Panneaux solaires thermiques | 19,00
TT204 | MILETRIE | Tony LAINE | Toiture terrasse gravillonnée | 190,00 |  |  | 10%
|  |  | Membrane PVC | 215,00
|  |  | Toiture bac acier | 1 508,00
TT205 | MILETRIE | Van GOGH | Étanchéité auto protégée | 1 874,00 |  |  | 10%
|  |  | Toiture bac acier | 246,00
|  |  | Étanchéité auto protégée gravillonnée | 589,00
|  |  | Panneaux solaires thermiques | 65,00
TT206 | MILETRIE | AMADEUS | Toiture terrasse gravillonnée | 1 970,00 |  |  | 10%
|  |  | Toiture membrane | 862,00
|  |  | Panneaux solaires thermiques | 47,00
TT207 | MILETRIE | COUSIN | Toiture terrasse gravillonnée | 154,00 |  |  | 10%
TT208 | MILETRIE | CESAM | Étanchéité auto protégée | 310,00 |  |  | 20%
|  |  | Toiture terrasse végétalisée | 856,00
|  |  | Toiture terrasse gravillonnée | 282,00
TT209 | MILETRIE | EMPE René DIATKINE | Toiture terrasse gravillonnée | 958,00 |  |  | 20%
|  |  | Toiture bac acier | 80,00
|  |  | Toiture membrane | 657,00
TT100 | MILETRIE | URC Pierre DENIKER | Membrane PVC | 926,00 |  |  | 20%
TT101 | MILETRIE | CENTRE SOCIAL | Toiture terrasse gravillonnée | 86,00 |  |  | 20%
|  |  | Membrane PVC | 187,00
TT102 | MILETRIE | SERVICES GÉNÉRAUX | Membrane PVC | 2 373,00
TT103 | POITIERS | 6 allée de la vervolière Foyer LES 3 LOGIS | Membrane PVC sur les garages | 38,00 |  |  | 10%
TT104 | POITIERS | 8 rue Carol Heitz CSAPA | Membrane PVC | 1 221,00 |  |  | 20%
TT105 | POITIERS | 29 rue du clos de l’oie MOSAIQUE | Membrane PVC | 240,00 |  |  | 20%
TT106 | POITIERS | CECAT 17 allée de la providence | Toiture terrasse gravillonnée | 369,00 |  |  | 20%
TT107 | POITIERS | 14 rue Gay Lussac CMP Henri LABORIT | Étanchéité auto protégée gravillonnée | 760,00 |  |  | 20%
TT108 | POITIERS | 7 allée Martin Luther King ESPACE VIENNE | Toiture terrasse gravillonnée | 120,00 |  |  | 20%
TT209 | SAINT BENOIT | 7 rue des anciennes serres CREATIV | Membrane PVC | 252,00 |  |  | 20%
|  |  | Étanchéité auto protégée | 146,00
TT210 | SAINT BENOIT | 36 rue du Pré Médard Maison de la Réhabilitation Psychosociale | Toiture terrasse végétalisée | 244,00 |  |  | 20%
|  |  | Toiture terrasse gravillonnée | 35,00
TT211 | MIGNALOUX BEAUVOIR | ESAT ESSOR 233 rue des entrepreneurs | Étanchéité auto protégée | 3 270,00 |  |  | 20%
|  |  | Toiture terrasse gravillonnée | 1 065,00
|  |  | Casquette métallique | 151,00
TT212 |  | 200 rue Tino Rossi VILLA TINO | Étanchéité auto protégée | 520,00 |  |  | 10%
TT213 | NIEUIL L’ESPOIR | 1 rue de l’ancien couvent Unité JB PUSSIN | Toiture terrasse gravillonnée | 226,00 |  |  | 10%
TT214 | VOUILLE | 3 rue du moulin neuf Maison d’Accueil Spécialisée | Étanchéité auto protégée | 197,00 |  |  | 10%
TT215 | SEVRES ANXAUMONT | Centre de soins La Brunetterie 7 chemin de La Brunetterie | Étanchéité auto protégée | 104,00 |  |  | 20%
TT216 | CHATELLERAULT | 78 rue Jean Vilar Unités RUETSCH et DOLTO | Étanchéité auto protégée | 250,00 |  |  | 20%
Date
| Raison Sociale |  |  |  | Signature d’une personne habilitée

## Lots 1 2 3 Maint cur
ANNEXE 1
25S026 - Marché de travaux, de maintenance et de réparation des bâtiments, installations et infrastructures - Toitures terrasses
Lot 1 - Toitures terrasses du CHU de Poitiers et des sites de Montmorillon, Lusignan, Mignaloux-Beauvoir
Lot 2 - Toitures terrasses des sites de Châtellerault et de Loudun
Lot 3 - Toitures terrasses du Centre Hospitalier Henri Laborit
prix unitaires fournitures et pose
1 - MAINTENANCE CURATIVE
Code | Désignation | Unité | Prix unit. € HT
Puits de lumière
TT 1.01 | Coupôle pour skydôme 120x120 | u
TT 1.02 | Coupôle pour skydôme 160x160 | u
TT 1.03 | Coupôle pour skydôme 200x200 | u
Etanchéité
TT 1.04 | Dalles sur plots 80x80 | u
TT 1.05 | Bitume non protégé | m²
TT 1.06 | Bitume autoprotégé | m²
TT 1.07 | Ratissage des gravillons et évacuation des débris | m²
TT 1.08 | Relevés d’étanchéité | ml
TT 1.09 | Joint et couvre-joint de dilatation | ml
TT 1.10 | Isolant en mousse de polyuréthane de 80 mm d'épaisseur | m²
TT 1.11 | Pare vapeur bitumé | m²
TT 1.12 | Traitement des déchets | Ft
Toiture
TT 1.13 | Démoussage, pulvérisation anti-mousse + lavage basse pression | m²
Protections
TT 1.14 | Chemin de vie | ml
TT 1.15 | Crochet scellé chimiquement | u
TT 1.16 | Echelle avec barre de fixation en tête 2 m | u
TT 1.17 | Echelle à crinoline | ml
TT 1.18 | Garde-corps galvanisé, hauteur 1 m | ml
TT 1.19 | Echelle fixe galvanisée | ml
TT 1.20 | Point d'encrage définitif sur terrasson | u
TT 1.21 | Mise en place d'une tour d'accès | h
TT 1.22 | Enlèvement d'une tour d'accès | h
2 - ETANCHEITE
Code | Désignation | Unité | Prix unit. € HT
Etanchéité membrane pvc par application du procédé sika étanchéité flexible avec garantie décennale
TT 2.01 | Sécurité collective et individuelle provisoire pendant la durée du chantier | ml
TT 2.02 | Sécurité par mise en place de filet en sous face | m²
Toiture
TT 2.03 | Bac acier 75/100° galva plein | m²
TT 2.04 | Costière en acier galva hauteur 25 cm de 75/100° d'épaisseur | ml
TT 2.05 | Relevage de la protection en gravillons et stockage en attente de réutilisation | m²
TT 2.06 | Dépose de l'étanchéité existante, compris évacuation et mise en décharge | m²
TT 2.07 | Pare vapeur Sikavap F 300m | m²
TT 2.08 | Isolation thermique par isolant en polystyrène, épaisseur 100 mm (R=2,75), compris voile de verre de désolidarisation chimique 105 g/m² | m²
TT 2.09 | Isolation thermique par isolant laine minérale, épaisseur 100 mm (R=2,55) fixée mécaniquement au support par vis autoforeuses et rondelles | m²
TT 2.10 | Membrane PVC Sikaplan SGMA en 2.00 ml de largeur posée en indépendance | m²
TT 2.11 | Membre PVC Sikaplan 12 G en 2,00 ml de largeur fixée mécaniquement en semi indépendance | m²
TT 2.12 | Relevées par membrane Sikaplan 12 G | ml
TT 2.13 | Bande soline fixée mécaniquement compris joint mastic | ml
TT 2.14 | Bande ourlet zinc sur terrasson | ml
TT 2.15 | Profilé métal plastifié fixé mécaniquement, formant goutte d'eau, en rive d'acrotères | ml
TT 2.16 | Feutre de séparation mécanique imputrécible AFC 300 g/m² | m²
TT 2.17 | Fourniture et mise en place du lestage par gravillons sur une épaisseur de 4 cm (cf DTU 43) | m²
TT 2.18 | Protection par dalles 50 x 50 x 5 sur plots réglables polypropylène | m²
TT 2.19 | Habillage des ventilations par platine et manchon Sikaplan 18D thermoformés à la demande | 1
TT 2.20 | Habillage des naissances eaux pluviales par platine et manchon Sikaplan 18D thermoformés à la demande, compris pare-gravier / crapaudine | 1
TT 2.21 | Sikaplan 18D pour trop plein compris manchon et platine thermoformés à la demande | 1
TT 2.22 | Réglage de la forme gravillon existante | m²
TT 2.23 | Démoussage des toitures par application d'un produit anti-cryptogammique | m²
TT 2.24 | Sika Monotop 612F pour reprise de couronnement de cheminée | Kg
TT 2.25 | Chapeau galva de ventilation diam: 125 mm | u
TT 2.26 | Crapaudine pare feuilles | u
TT 2.27 | Garde corps à la française | ml
TT 2.28 | Garde corps autoportant compris raccordement sur garde corps à la française | ml
TT 2.29 | Profil sur le dessus en aluminium laqué RAL 7001 sur casquette béton. Dim. 290/155/30 | ml
TT 2.30 | Profil sur le dessous en aluminium laqué RAL 7001 sur casquette béton. Dim. 290/30 | ml
TT 2.31 | Profil unique en aluminium laqué RAL 7001 sur casquette béton. Dim. 150/155/100 | ml
TT 2.32 | Remplacement d'un système de commande de désenfumage comprends la dépose du treuil existant | u
TT 2.33 | Fourniture seule d'un produit désherbant | Ens
TT 2.34 | Remplacement de couvertines par des couvernet réhaussée RAL 1015 en aluminium 15/10ème des Ets DANI ALU pour garde corps, compris évacuation et traitement | ml
TT 2.35 | Dépose de couvertine, compris évacuation et traitement | ml
TT 2.36 | Fourniture seul d'enduit d'impregnation à froid type Siplast Primer | kg
TT 2.37 | Fourniture seule de voile armé | ml
TT 2.38 | Fourniture seule de résine liquide Flashing | kg
3 - PRESTATIONS SPECIFIQUES
Code | Désignation | Unité | Prix unit. € HT
Installation de système d'échafaudages complexes ou volumineux par une société spécialisée
TT 3.01 | Montage | m²
TT 3.02 | Démontage | m²
TT 3.03 | Transport (la tonne de matériel) | t
TT 3.05 | Location – mise à disposition | U/j
Installation de systèmes d'échafaudages courants ou classiques par la société de couverture
TT 3.06 | Mise en place | m²
TT 3.07 | Repliement | m²
TT 3.08 | Installation d'un périmètre de sécurité, de type courant. | ens.
TT 3.09 | Installation de barrières de chantier (U/j). | U/j
TT 3.10 | Abri mobile de chantier (U/j) | U/j
TT 3.11 | Mise en place d'une tour d'accès | h
TT 3.12 | Enlèvement d'une tour d'accès | h
Utilisation d'un chariot élévateur télescopique (U/j)
TT 3.11 | Maniscopique ht de levée à 9 m | U/j
TT 3.12 | Maniscopique ht de levée à 13 m | U/j
TT 3.13 | Maniscopique ht de levée à 15 m | U/j
TT 3.14 | Maniscopique ht de levée à 32 m | U/j
TT 3.15 | Téléscopique MRT | u/j
Utilisation de nacelles automotrices à bras articulé et télescopique. Location livraison, reprise et carburant
TT 3.15 | Hauteur de travail de 0 m à 16 m une journée | U/j
TT 3.16 | 2 à 4 jours | U/j
TT 3.17 | 5 à 10 jours | U/j
TT 3.18 | Hauteur de travail de 16 m à 20 m une journée | U/j
TT 3.19 | 2 à 4 jours | U/j
TT 3.20 | 5 à 10 jours | U/j
TT 3.21 | Hauteur de travail de 20 m à 26 m une journée | U/j
TT 3.22 | 2 à 4 jours | U/j
TT 3.23 | 5 à 10 jours | U/j
TT 3.24 | Hauteur de travail au dela de 26 m une journée | U/j
TT 3.25 | 2 à 4 jours | U/j
TT 3.26 | 5 à 10 jours | U/j
Date
Raison Sociale |  | Signature d’une personne habilitée

## Lots 1 2 3 Main d'oeuvre
ANNEXE 2
25S026 - Marché de travaux, de maintenance et de réparation des bâtiments, installations et infrastructures - Toitures terrasses
Lot 1 - Toitures terrasses du CHU de Poitiers et des sites de Montmorillon, Lusignan, Mignaloux-Beauvoir
Lot 2 - Toitures terrasses des sites de Châtellerault et de Loudun
Lot 3 - Toitures terrasses du Centre Hospitalier Henri Laborit
4 - Main d'Oeuvre
Pour les ouvrages non prévus dans le présent bordereau de prix, les travaux seront réglés après accord de la maîtrise d’ouvrage
en utilisant les prix de main d’œuvre
les fournitures éventuelles, quant à elles, devront faire l’objet d’une acceptation de la Maîtrise d’ouvrage avant toute commande.
Les heures facturées seront celles réellement passées sur le site en fraction d’un quart d’heure
A l’appui de la facturation des heures il sera obligatoirement joint un attachement, qui pour être valable devra être visé par le Chargé d’affaire, émetteur du bon de commande.
Sur les attachements devront figurer :
- la date
- le nom du demandeur
- le nom et prénom de l’intervenant et sa qualification
- le lieu précis des travaux (bâtiment, étage, service)
- le nombre d’heures travaillées par jour - par intervenant
Heures travaillées Horaires à préciser
Code | Coût horaire | U | Heures ouvrées | Hors heures ouvrées | Heures de nuit | samedi | Jour férié dimanche
| Intervenant |  | (A) | (B) | (C) | (D) | (E)
TT 4.01 | Heures d'intervention programmées (chantier, préventif) | H
TT 4.02 | Heures d'intervention non programmées (urgentes) | H
Date
Raison Sociale |  |  |  | Signature d’une personne habilitée

## Lots 1 2 3 Réduction au volume
Remise sur le montant des bons de commande
Montant du bon de commande (€ HT) | Remise (%)
≤5 000
>10 000
> 30 000