|  |  |
| --- | --- |
| **CNRS Délégation Alpes**  25, Rue des Martyrs  BP166  38042 Grenoble cedex 9 – France  **Institut Néel** | **Type de procédure :**  **Appel d’offres ouvert**  **Référence de la consultation : AOO.17.2024**  **Date limite de remise des plis :**  **12/05/2025 à 12h30 (heure de paris)** |

|  |
| --- |
| **ACCORD-CADRE**  **REQUALIFICATION DE RESERVOIRS HAUTE PRESSION** |

|  |
| --- |
| **DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF**  **BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**  **DQE & BPU** |

Adresse internet du pouvoir adjudicateur

<http://www.cnrs.fr/>

Adresse de la plateforme de dématérialisation

<https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Numéro d’assistance de PLACE

**+33 (0)1 76 64 74 07**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Désignation des prestations** | **Unité** | **Prix unitaire HT (€ euros)** | **Qté**  **Estimatif sur 4 ans durée de l’AC** | **Estimatif d’une commande (€ euros)** |
| 1 | Forfait – Requalification de  Packs de 3 Réservoirs de **500 litres** | Forfait |  | 6 |  |
| 2 | Forfait – Requalification de  Packs de 6 Réservoirs de **850 litres** | Forfait |  | 6 |  |
| 3 | Forfait – Requalification de  Cadres de **20 bouteilles B50 (50 Litres)** | Forfait |  | 14 |  |
| 4 | Forfait – Requalification de  Sphères de **1000 Litres** | Forfait |  | X |  |
| 5 | Requalifications de  **16** **bouteilles individuelles B50 (50 Litres)** | Forfait |  | 1 |  |
| 6 | Fabrication et fourniture de nouvelles tuyauterie en inox pour remplacer les anciennes lyres en cuivre - Packs de 3 Réservoirs de **500 litres** | Pièce |  | 12 |  |
| 7 | Expertise des tuyauteries en inox - Packs de 3 Réservoirs de **850 litres** | Pièce |  | 6 |  |
| 8 | Forfait – Ré épreuve hydraulique en présence d’un organisme agréé | Forfait |  | X |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*Signature et cachet du prestataire*