## LOT N°01
Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (D.P.G.F.)
Travaux de rénovation de la toiture terrasse du bâtiment 91 de la Faculté de Santé
PRO-DCE - V1
Lot n° 1 - Etanchéité
Pour rappel : L'entreprise s'engage sur un prix global et forfaitaire. Les quantités inscrites au présent document sont données à titre indicatif.
L'entreprise est responsable de la vérification des formules, totaux, etc … du présent fichier excel
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
01 |  | Etanchéité – Isolation des locaux en toiture-terrasse – Serrurerie & Menuiseries extérieures
01.1 |  | Etanchéité
01.1.1 |  | Installations de chantier
01.1.1.1 |  | Installations de chantier | ens | 1 |  | 0
01.1.2 |  | Travaux préparatoires
01.1.2.1 |  | Moyens de levage
|  | Moyens de levage complémentaires des installations communes, propres à l'entreprise | ens | 1 |  | 0
01.1.2.2 |  | Mise en sécurité provisoire
|  | Sécurisation périphérique des toitures, pendant toute la durée de l'intervention en toiture | ml | 130.5 |  | 0
01.1.2.3 |  | Étanchéité provisoire et évacuation provisoire des eaux pluviales
|  | Étanchéité provisoire et gestion des eaux pluviales, pendant toute la durée des travaux | cis
01.1.2.4 |  | Dépose du complexe d’étanchéité
|  | Dépose complète du complexe d'étanchéité et accessoires (eaux pluviales, crosses, équipements, etc ...), compris évacuation | m² | 534.25 |  | 0
|  | Dépose de l'ensemble des relevés d'étanchéité, compris évacuation | cis
|  | Dépose de l'ensemble des couvertines amiantées sur acrotères - sous-section 3 | ml | 79 |  | 0
01.1.2.5 |  | Dépose de lanterneaux existants
01.1.2.5.1 |  | Dépose des lanterneaux existants | u | 2 |  | 0
01.1.2.6 |  | Dépose des dalles de cheminement technique existantes, le stockage provisoire et le nettoyage avant remise en place
|  | Dépose des dalles de cheminement technique existantes, le stockage provisoire et le nettoyage avant remise en place | m² | 267.13 |  | 0
01.1.2.7 |  | Dépose et évacuation de la protection lourde par gravillons
|  | Dépose complète et évacuation de la protection lourdes par gravillons | m² | 534.25 |  | 0
01.1.2.8 |  | Dépose/repose des éléments nécessaires pour réalisation des travaux
|  | Dépose/repose des éléments nécessaires pour réalisation des travaux | PM
Sous-Total HT de Travaux préparatoires | [5 empty] | 0
01.1.3 |  | Travaux de démolitions et gros œuvre en toiture
01.1.3.1 |  | Démolition des socles béton des équipements
01.1.3.1.1 |  | Démolition des socles béton des équipements | m³ | 7.75 |  | 0
01.1.3.2 |  | Dépose de panneaux préfabriqués en béton en parement intérieur des acrotères
|  | Dépose de panneaux préfabriqués en béton en parement intérieur des acrotères | m² | 60.8 |  | 0
01.1.3.3 |  | Démolition des becquets béton
01.1.3.3.1 |  | Démolition des becquets béton | ml | 85.9 |  | 0
01.1.3.4 |  | Reprise des bétons et préparation des supports
|  | Reprise de la dalle béton des toitures terrasses, support d'étanchéité | ens | 1 |  | 0
|  | Reprises des faces intérieures des acrotères en périphérie des toitures terrasses, dans la hauteur des relevés | ens | 1 |  | 0
01.1.3.5 |  | Murets en parpaing creux de 5 cm
01.1.3.5.1 |  | Murets en parpaing creux de 5 cm | ml | 63.08 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux de démolitions et gros œuvre en toiture | [5 empty] | 0
01.1.4 |  | Travaux d'Etanchéité Bitumineuse
01.1.4.1 |  | Complexe d’étanchéité – Toiture terrasse inaccessible – Isolé – Autoprotégé – Finition "Cool Roof"
01.1.4.1.1 |  | Complexe d’étanchéité – Toiture terrasse inaccessible – Isolé – Autoprotégé – Finition "Cool Roof"
|  | Complexe d’étanchéité – Toiture terrasse inaccessible – Isolé R = 6.40 m².K/W – Autoprotégé – Finition "Cool Roof" | m² | 681.1 |  | 0
01.1.4.1.2 |  | Relevés d’étanchéité isolés – Support béton – R ≥ 1.80 m².K/W – Finition "Cool Roof"
|  | Relevés d’étanchéité isolés – Support béton – R ≥ 1.80 m².K/W – Finition "Cool Roof" – Sur acrotères béton | ml | 79 |  | 0
01.1.4.1.2.2 |  | Relevés d’étanchéité isolés – Support profil d'arrêt métallique – R ≥ 1.80 m².K/W – Finition "Cool Roof" – Sur édicules et locaux techniques | ml | 85.9 |  | 0
01.1.4.1.2.3 |  | Relevés d’étanchéité isolés – Support béton – R ≥ 1.80 m².K/W – Finition "Cool Roof" – Sur costières métalliques | ml | 52.2 |  | 0
01.1.4.1.2.4 |  | Relevés d’étanchéité isolés – Support béton – R ≥ 1.80 m².K/W – Finition "Cool Roof" – Sur conduits fibrociment amiantés – Sous-section 4 | PM
01.1.4.1.3 |  | Bande de rive métallique formant costières
|  | Bande de rive métallique formant costières | ml | 85.9 |  | 0
01.1.4.1.4 |  | Joints de dilatation métallique
01.1.4.1.4.1 |  | Joints de dilatation métallique | ml | 85.9 |  | 0
01.1.4.2 |  | Remise en place des dalles de protection lourde, compris nettoyage préalable
|  | Remise en place des dalles de protection lourde, compris nettoyage préalable | m² | 267.13 |  | 0
01.1.4.3 |  | Points singuliers
01.1.4.3.1 |  | Étanchéité des sorties en toiture terrasse
|  | Étanchéité des ventilations primaires, compris chapeau pare-pluie | u | 7 |  | 0
|  | Étanchéité au droit des réseaux de ventilation en toiture | u | 13 |  | 0
01.1.4.3.2 |  | Etanchéité des joints de dilatation
|  | Étanchéité bitume le long du joint de dilatation en toiture terrasse | PM
01.1.4.3.4 |  | Sorties de câbles
|  | Crosse sortie de câbles, compris réalisation des relevés d'étanchéité périphériques, étanchéité provisoire | PM
Sous-Total HT de Travaux d'Etanchéité Bitumineuse | [5 empty] | 0
01.1.5 |  | Ouvrages accessoires et Sécurité
01.1.5.1 |  | Lanterneaux
01.1.5.1.2 |  | Lanterneau de désenfumage
|  | Lanterneau désenfumage, pose sur costières métalliques isolées | u | 2 |  | 0
01.1.5.2 |  | Sécurité en toiture
01.1.5.2.1 |  | Garde-corps périphériques, coudés, fixes
|  | Garde-corps périphériques aluminium, coudés, fixés en tête acrotères béton par sabots "Z" | ml | 79 |  | 0
01.1.5.2.2 |  | Franchissement en acier galvanisé
|  | Franchissement en acier galvanisé, 90cm de large, hauteur à franchir 60 cm, compris paliers central et garde-corps périphériques | u | 4 |  | 0
01.1.5.3 |  | Travaux Divers
01.1.5.3.1 |  | Solin pour relevés d’étanchéité, en aluminium laqué
|  | Solin aluminium, protection relevés isolés, spécial départ bas d'ITE | ml | 85.9 |  | 0
01.1.5.3.2 |  | Couvertines pour joint de dilatation - aluminium thermolaqué
|  | Couvertine aluminium laqué, sur joint de dilatation | ml | 85.9 |  | 0
01.1.5.3.3 |  | Couvertine sur acrotère en aluminium laqué
|  | Couvertine aluminium laqué, en tête d'acrotères | ml | 79 |  | 0
Sous-Total HT de Ouvrages accessoires et Sécurité | [5 empty] | 0
Sous-Total HT de Etanchéité | [5 empty] | 0
01.2 |  | Isolation thermique des édicules et locaux techniques
01.2.2 |  | Préambule
01.2.2.1 |  | Rappel sur l'absence de notice thermique
01.2.2.2 |  | Prescriptions communes
01.2.2.3 |  | Normes et réglementations
01.2.2.4 |  | Documents à remettre
01.2.2.5 |  | Contraintes liées à la présence d’amiante
01.2.2.5.1 |  | Diagnostics réalisés
01.2.2.5.2 |  | Matériaux contenant de l’amiante
01.2.2.5.3 |  | Travaux impactés
01.2.2.5.4 |  | Généralités inhérentes aux travaux en sous-section 3
|  | Modes opératoires pour les prestations relevant de la sous-section 3 | PM
|  | Chantier test pour validation des processus | PM
01.2.2.5.5 |  | Généralités inhérentes aux travaux en sous-section 4
|  | Modes opératoires pour les prestations relevant de la sous-section 4 | PM
|  | Chantier test pour validation des processus | PM
01.2.2.5.6 |  | Gestion des déchets
|  | Gestion des déchets amiantés | PM
01.2.2.6 |  | Moyens de levage
|  | Provision pour moyens de levage, approvisionnement et enlèvement | PM
01.2.2.7 |  | Gestion des déchets de chantier propre au lot
|  | Gestion des déchets du chantier | PM
01.2.2.8 |  | Réception des ouvrages | PM
Sous-Total HT de Préambule | [5 empty] | 0
01.2.3 |  | Travaux préparatoires
01.2.3.1 |  | Modes opératoires sous-section 4 | PM
|  | Modes opératoires pour l'ensemble des prestations à réaliser en sous-section 4 | PM
01.2.3.2 |  | Etanchéité provisoire
|  | Protection contre les intempéries, filet pare pluie, 50g/m² minimum | cis
01.2.3.3 |  | Obturation des ventilations naturelles
|  | Dépose des grilles en façades, obturation par mousse polyuréthane | PM
01.2.3.4 |  | Sciage des appuis de fenêtres bétons
|  | Sciage des appuis de fenêtres, compris évacuation des gravats, compris reprises | u | 4 |  | 0
01.2.3.5 |  | Préparations des façades
|  | Nettoyage des façades, compris protection des baies et application d'un traitement anticryptogamique | m² | 181.5 |  | 0
01.2.3.6 |  | Réparation des bétons | cis
|  | Réparation des surfaces en béton, comprenant le traitement des éclats, passivation des aciers, rebouchage au mortier de réparation et traitement des épaufrures | m² | 181.5 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux préparatoires | [5 empty] | 0
01.2.4 |  | Isolation Thermique Extérieure
01.2.4.1 |  | Isolation thermique par l’extérieure sous enduit
01.2.4.1.1 |  | Partie courante – Laine de roche - finition enduit – R ≥ 3,7 m².K/W
|  | ITE en laine de roche sous enduit minéral, en partie courantes, R ≥ 3,7 m².K/W | m² | 181.5 |  | 0
01.2.4.1.2 |  | Entourages de baies isolés sous enduit en tableaux linteaux
|  | Isolation des tableaux et linteaux, en laine de roche, sous enduit minéral, R ≥ 1,1 m².K/W | ml | 17 |  | 0
01.2.4.1.3 |  | Joints de dilatation
|  | Joints de dilatation | PM
01.2.4.1.4 |  | Accessoires
|  | Ensemble des accessoires permettant une bonne finition de l'ITE et le traitement des points singuliers | cis | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Isolation Thermique Extérieure | [5 empty] | 0
01.2.5 |  | Travaux Divers
01.2.5.1 |  | Bavettes d’appuis des baies acier – isolées
|  | Fourniture et pose de bavettes d'appuis de baies en acier 10/10e laqué avec façon de goutte d'eau, compris accessoires - Isolation par panneaux de laine de roche R=1,1 m².K/W | ml | 1.6 |  | 0
01.2.5.2 |  | Bavettes de seuils en tôle larmée acier
|  | Fourniture et pose de bavettes de seuils en acier, compris accessoires | ml | 3.4 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux Divers | [5 empty] | 0
Sous-Total HT de Isolation thermique des édicules et locaux techniques | [5 empty] | 0
01.3 |  | Serrurerie & Menuiseries extérieures
01.3.1 |  | Préambule
01.3.1.1 |  | Prescriptions communes
01.3.1.2 |  | Normes et réglementations
01.3.1.3 |  | Documents à remettre
01.3.1.4 |  | Contraintes liées à la présence d’amiante
01.3.1.4.1 |  | Diagnostics réalisés
01.3.1.4.2 |  | Matériaux contenant de l’amiante
01.3.1.4.3 |  | Travaux impactés
01.3.1.4.4 |  | Généralités inhérentes aux travaux en sous-section 3
|  | Modes opératoires pour les prestations relevant de la sous-section 3 | PM | 0 | 0 | 0
|  | Chantier test pour validation des processus | PM | 0 | 0 | 0
01.3.1.4.5 |  | Généralités inhérentes aux travaux en sous-section 4
|  | Modes opératoires pour les prestations relevant de la sous-section 4 | PM | 0 | 0 | 0
|  | Chantier test pour validation des processus | PM | 0 | 0 | 0
01.3.1.4.6 |  | Gestion des déchets
|  | Gestion des déchets amiante | PM | 0 | 0 | 0
01.3.1.5 |  | Moyens de levage
|  | Provision pour moyens de levage, approvisionnement et enlèvement | PM | 0 | 0 | 0
01.3.1.6 |  | Gestion des déchets de chantier propre au lot
|  | Gestion des déchets du chantier | PM | 0 | 0 | 0
01.3.1.7 |  | Réception des ouvrages | Non-Compris dans Ferme
Sous-Total HT de Préambule | [5 empty] | 0
01.3.2 |  | Travaux préparatoires
01.3.2.1 |  | Etanchéité provisoire
|  | Maintien de l'étanchéité provisoire du bâtiment | cis
01.3.2.2 |  | Sécurité provisoire
|  | Sécurité provisoire contre les chutes, au droit des portes fenêtre créées, jusqu'à mise en place des ouvrages définitifs | cis
01.3.2.3 |  | Dépose totale et évacuation des menuiseries, portes et trappes
|  | Dépose totale des menuiseries extérieures en aluminium, compris bâtis, évacuation et traitement des déchets | u | 2 |  | 0
01.3.2.3.2 |  | Dépose totale des portes métalliques extérieures, compris bâtis, évacuation et traitement des déchets | u | 2 |  | 0
01.3.2.3.3 |  | Dépose totale des trappes métalliques, compris bâtis, évacuation et traitement des déchets | u | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux préparatoires | [5 empty] | 0
01.3.3 |  | Travaux de Serrurerie & Menuiseries extérieures en aluminium
01.3.3.1 |  | Portes et trappes isolées
01.3.3.1.1 |  | Bloc-porte métallique isolée – 1 vantail - EI30 – Ud ≤ 1,98 W/m².K
|  | Bloc-porte métallique double paroi isolée, EI30, parements aciers, pose en tunnel – Ud = 1,98 W/m².K | u | 2 |  | 0
01.3.3.1.2 |  | Trappe métallique isolée – 1 vantail - EI30 – Ud ≤ 1,98 W/m².K
|  | Bloc-porte métallique double paroi isolée, EI30, parements aciers, pose en tunnel – Ud = 1,98 W/m².K | u | 4 |  | 0
01.3.3.2 |  | Menuiseries extérieures en aluminium sans occultation - Pose neuve
|  | Châssis fixes aluminium - dimensions 80 x 80 cm | u | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux de Serrurerie & Menuiseries extérieures en aluminium | [5 empty] | 0
Sous-Total HT de Serrurerie & Menuiseries extérieures | [5 empty] | 0
MONTANT HT - 01 - Etanchéité – Isolation des locaux en toiture-terrasse – Serrurerie & Menuiseries extérieures | [5 empty] | 0