## PdGarde
Travaux de Remise à
Niveau Technique /
Annexe au Cahier des Clauses Techniques et Particulières
MAITRISE D’OUVRAGE
GHU PARIS-SACLAY - AP-HP
Direction des Investissements
Hôpital Bicêtre
78 Rue du Général Leclerc
94270 Le Kremlin-Bicêtre
MAITRE D’OEUVRE
ACCEO Ascenseur - Paris
Le Corosa
1 – 5 Rue Eugène Armand Peugeot
92500 REUIL MALMAISON
TEL : 01 76 74 77 75
Sites - Lot 1
  - HÔPITAL AMBROISE PARE
  - HÔPITAL RAYMOND POINCARE
  - HÔPITAL SAINTE PERRINE
Auteur – M. BALIGAND
Vérificateur – P. ORABONA
Date d’édition du rapport – 20/02/2023
Indice – F
Version - V 10.00 du 21/09/2022
Annexe 1 - Fiches « Valeur Technique de l’Offre » - Lot 1
- un onglet pour les travaux de rénovation
- un onglet pour les travaux de remplacement

## Lot 1 - Rénovation
Les informations ci-après seront contratuelles dès lors que l'offre sera notifiée. Toute modification ultérieure entraînera la réalisation d'un avenant au marché. Les offres devront être conformes en tout point au CCTP | TRAVAUX DE RENOVATION TECHNIQUE LOT 1 : SITES APR-RPC-SPR
Délai et Valeur Technique des Travaux Neufs Chaque case doit être renseignée. Le report au mémoire est toléré s'il est associé à une explication sommaire. Le mémoire vient apporter des détails. | Hôpital Ambroise Paré |  |  | Hôpital Raymond Poincaré |  | Hôpital Sainte Perrine
| Equipement n°NVY10 | Equipement n°NTJ36 | Equipement n°NTJ37 | Equipement n°ADO47 | Equipement n°ADO52 | Equipement n°HG510 | Equipement n°HG511 | Equipement n°HG507 | Equipement n°HG513
Moyens humains
√ Nombre de techniciens affectés en permanence sur le site pour la réalisation des travaux
√ Qualification technique (suivant la convention de la métallurgie) des techniciens de travaux qui opéreront sur le site
√ Identification du responsable du chantier : Fonction, Nom, année d’expérience, positionnement géographique
√ Attestation de formation SS4 des techniciens
Délais – Planning prévisionnel des travaux : à renseigner en nombre de semaines
√ Méthodologie adaptée au site avec planning détaillé par phase fourni par l'entreprise (1 page recto-verso max pourra être annexée au présent document pour exposer la prise en compte des spécifictées du site au MO)
√ Moyens proposés pour la protection des baies
√ Délai d’approvisionnement à réception de commande
√ Délai d'immobilisation total de l'appareil (de la mise hors service de l'appareil à sa remise à disposition) :
Démarche Environnementale/Sécurité/Amiante
√ Certification ISO 14001 pour les unités de production du fabricant
√ Certification ISO 14001 pour les agences services de l’installateur
√ Dans le cas de portes automatiques : Eclairage de cabine permanent ou sur temporisation
√ Procédure de gestion des déchets
Moyens matériels
ü Pour l’armoire de manœuvre : | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  | NC
- Dénomination Commerciale du matériel (type et modèle)
- Durée de garantie d’approvisionnement et de fabrication des pièces détachées (5, 10, 15, ou 20 ans)
- Puissance en KW
- Types de Canalisations électriques (multiplexées, filaires)
- Intensité de l’armoire en mode veille (préciser si pas de mode veille)
- Existence d’un dispositif de régénération d’énergie
- Type de variation de fréquence (boucle ouverte/boucle fermée)
ü Pour la machine de traction : |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  | NC
- Dénomination Commerciale du matériel (type et modèle)
- Durée de garantie d’approvisionnement et de fabrication des pièces détachées (5, 10, 15, ou 20 ans)
- Puissance en KW
- Type de machine (gearless / geared)
- Technologie moteur (synchrone/Asynchrone)
- Type de traction cabine (câbles/Courroies)
-Nombre de démarrages / heure
ü Pour la téléalarme : | NC | NC | NC | NC | NC |  |  | NC
- Dénomination Commerciale du matériel (type et modèle)
- Dispositif conforme EN 81-28, EN 81-70 et technologie non propriétaire
- Technologie de communication (GSM, analogique)
ü Pour la porte de cabine :
- Dénomination Commerciale du matériel (type et modèle)
- Durée de garantie d’approvisionnement et de fabrication des pièces détachées (5, 10, 15, ou 20 ans)
- Type de pilotage (VF, standard ou autre)
- Type d’entrainement (courroie, câble, bras ou autre)
- Type de porte (ouverture centrale, latérale etc…)
ü Pour les portes palières : | NC | [6 empty] | NC
- Dénomination Commerciale du matériel (type et modèle)
- Durée de garantie d’approvisionnement et de fabrication des pièces détachées (5, 10, 15, ou 20 ans)
- Type de porte (ouverture centrale, latérale, battantes, etc…)

## Lot 1 -Remplacement
Les informations ci-après seront contratuelles dès lors que l'offre sera notifiée. Toute modification ultérieure entraînera la réalisation d'un avenant au marché. Les offres devront être conformes en tout point au CCTP | TRAVAUX DE REMPLACEMENT COMPLET LOT 1 : SITES APR-RPC-SPR
Délai et Valeur Technique des Travaux Neufs - remplacement complet Chaque case doit être renseignée. Le report au mémoire est toléré s'il est associé à une explication sommaire. Le mémoire vient apporter des détails. | Hôpital Raymond Poincaré | Hôpital Sainte Perrine
| Equipement n°ADP64 | Equipement n°NVY74 | Equipement n°NVY75
Moyens humains
√ Nombre de techniciens affectés en permanence sur le site pour la réalisation des travaux
√ Qualification technique (suivant la convention de la métallurgie) des techniciens de travaux qui opéreront sur le site
√ Identification du responsable du chantier : Fonction, Nom, année d’expérience, positionnement géographique
√ Attestation de formation SS4 des techniciens
Délais – Planning prévisionnel des travaux : à renseigner en nombre de semaines
√ Méthodologie adaptée au site avec planning détaillé par phase fourni par l'entreprise (1 page recto-verso max pourra être annexée au présent document pour exposer la prise en compte des spécifictées du site au MO)
√ Moyens proposés pour la protection des baies
√ Délai pour la réalisation des plans à réception de la commande :
√ Délai d’approvisionnement de l’ascenseur à la validation des plans :
√ Délai d'immobilisation total de l'appareil (de la mise hors service de l'ancien appareil à la mise à disposition du nouvel appareil) :
Démarche Environnementale/Sécurité/Amiante
√ Certification ISO 14001 pour les unités de production du fabricant
√ Certification ISO 14001 pour les agences services de l’installateur
√ Dans le cas de portes automatiques : Eclairage de cabine permanent ou sur temporisation
√ Procédure de gestion des déchets
Moyens matériels
√ Pour l'appareil Neuf:
● Marque et modèle de l'appareil
● Type d'appareil : Sans machinerie / Machinerie conservée
● Charge cabine en kg
● Dimension Cabine Projetée (Largeur x Profondeur x Hauteur en mm)
● Vitesse en m/s
● Type de signalisation :
● Type de boites à boutons :
● Type de coulisseaux cabine et contrepoids (rollers, standard)
● Type d'habillage cabine
● Type d'inox proposé (finition, épaisseur et composition)
● Type de sol en cabine
● Type d'éclairage cabine (leds, spots, puissance)
● Système de mise en veille de l'éclairage cabine (oui/non)
√ Pour l'armoire de manoeuvre :
● Dénomination Commerciale du matériel (type et modèle)
● Contrôle moteur
● Position de l'armoire (palier, gaine, machinerie)
● Puissance en KW de l'armoire mise en place
● Existence d’un dispositif de régénération d’énergie
● Type de variation de fréquence (boucle ouverte/boucle fermée)
● Manoeuvre de désincarcération automatique en cas de coupure de courant
● Outils de dépannage et de programmation de l'appareil déverrouillé intégré dans l'armoire de manoeuvre
√ Pour la machine de traction :
● Dénomination Commerciale du matériel (type et modèle)
● Type de machine (gearless)
● Technologie moteur
● Nb démarrages/h
OU
√ Pour la centrale hydraulique ET son/ses vérin(s): | NC | NC | NC
● Dénomination Commerciale du matériel (type et modèle)
● Durée de garantie d’approvisionnement et de fabrication des pièces détachées (5, 10, 15, ou 20 ans)
● Puissance en KW
● Type de traction et nombre de vérin
√ Pour la porte de cabine :
● Dénomination Commerciale du matériel (type et modèle)
● Type d'ouverture (centrale, latérale)
● Nombre de vantaux
● Temps Ouverture/Temps Fermeture
● Type de trafic de l'opérateur, Nb de cycles
● Passage libre en mm
√ Pour les portes palières
● Dénomination Commerciale du matériel (type et modèle)
● Type d'ouverture
● Nombre de vantaux
● Matériau des portes
● Passage libre en mm
√ Pour la téléalarme :
● Dénomination Commerciale du matériel (type et modèle)
● Dispositif conforme EN 81-28, EN 81-70 et technologie non propriétaire
● Technologie de communication GSM