## BPU_Page de garde
Bordereau des Prix Unitaires BPU
Accord-cadre à bons de commande pour le maintien en condition des systèmes de sécurité incendie de la base de défense de Draguignan (départements 06 et 83)

## BPU_F1_F2_F3
Accord-cadre à bons de commande pour le maintien en condition des systèmes de sécurité incendie de la base de défense de Draguignan (départements 06 et 83)
N° Prix | Descriptif | Unité | Prix unitaire (€ HT)
F1 | Phase de démarrage | u
F2annuel | Prestation annualisée d'exploitation et de maintenance préventive et corrective * | an
F3 | Phase de fin de marché | u
GTP | Recensement ou la mise à jour sur fichier pivot | u
INV | Remise à jour du dossier d'inventaire des équipements (en cours de marché) | U
GERprog | Elaboration du plan de GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT sur 10 ans | u
GERactu | Actualisation du plan de GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT sur 10 ans | u
* Montant utilisé pour le calcul des montants minimum et maximum annuels du marché (cf RC), ce montant pourra être fractionné. En cas de commande fractionnée du prix F2annuel, le montant sera calculé au prorata de la période considérée : par exemple, une commande fractionnée de 3 mois correspondra à 3/12ème du prix F2annuel.
Note on D8: DOMINIQUE Sophie IPMI: Montant issus du sous-détail de prix F2

## BPU_Correctif
Accord-cadre à bons de commande pour le maintien en condition des systèmes de sécurité incendie de la base de défense de Draguignan (départements 06 et 83)
Bons de commande ponctuels : Prestations de maintenance corrective lorsque le prix total des fournitures et des pièces nécessaires à la réparation est strictement supérieur à 1 000 euros HT en prix sec
N° Prix | Descriptif | Unité | Prix unitaire (€ HT)
C | Coefficient majorateur de l’entreprise à appliquer sur le prix sec HT des pièces * | /
HouvHO | Heure de main d’œuvre ouvrier et technicien en heures ouvrées ** | heure
HouvHNO | Heure de main d’œuvre ouvrier et technicien, en heures non ouvrées ** | heure
HingHO | Heure de main d’œuvre ingénieur, en heures ouvrées ** | heure
HingHNO | Heure de main d’œuvre ingénieur, en heures non ouvrées ** | heure
ID | Indemnité de déplacements aller et retour pour l'emprise de MONT LACHENS et si le titulaire ne réalise pas, en même temps une prestation de maintenance préventive | u
ID | Indemnité de déplacements aller et retour pour l'emprise de PEIRA CAVA et si le titulaire ne réalise pas, en même temps une prestation de maintenance préventive | u
ID | Indemnité de déplacements aller et retour pour l'emprise de BEUIL et si le titulaire ne réalise pas, en même temps une prestation de maintenance préventive | u
* Le coefficient majorateur C de l’entreprise est un nombre sans unité à deux décimales (par exemple : 1,21). La valeur de ce coefficient doit être renseignée dans la case « Prix unitaire (€HT) ». Ce coefficient inclus : a) Les frais généraux de l’entreprise comprenant notamment : 1. Les petites fournitures et matériels courants ; 2. L’outillage individuel et collectif ; 3. Les différents frais de transport ; 4. Les moyens d’accès pour la réalisation des travaux (échelles, échafaudages,…) ; 5. Les moyens d’élévation et de levage éventuellement nécessaires ; 6. L’évacuation des déchets ; 7. La gestion des fichiers d’intervention ; 8. La tenue et la mise à jour des dossiers de maintenance et carnet d’entretien. b) les impôts et taxes autres que la TVA c) la marge pour risques et bénéfices.
** Les coûts horaires de la main d’œuvre en heures ouvrées et non ouvrées HO et HNO prennent en compte le coût du déplacement des personnels. La définition des HO et HNO est donnée dans l'article 3.5 du CCAP.
*** pour les sites listés à l’article 3.1.2.1 du CCAP et si le titulaire ne réalise pas, en même temps une prestation de maintenance préventive

## Sous-détail F2
Accord-cadre à bons de commande pour le maintien en condition des systèmes de sécurité incendie de la base de défense de Draguignan (départements 06 et 83)
Sous-détail de prix - Concerne l'exécution de la prestation annualisée F2annuel d'exploitation et de maintenance préventive et corrective en € HT
A/ Opérations d’exploitation et de maintenance préventive
| Bergerol | Bonaparte | Curtet | Hotel Chabran | Crèche Chabran | St Roseline | Canjuers | Mont Lachens | Frejus | Beuil | Dramont | BGMAR St Raphael | Base Lejay | Camarat | Nice Filley | Mont Agel | Cap Ferrat | La Garoupe | BGMAR Nice | Peira cava
Alimentations / onduleurs
Avertisseurs / indicateurs divers
Baies / coffrets
BAES
Boitiers divers
Bouteilles de gaz
Caméras
Cartes / modules divers
Centrales d'alarme
Clapets coupe-feu
Commandes diverses
Cuves et réservoirs
DAAF
Déclencheurs divers
Détecteurs divers
Diffuseurs divers
Ecrans
Electrovannes
Extinctions automatiques
Extracteurs
Exutoires
Groupes moto-pompe / surpresseurs
Lecteurs divers
Ordinateurs / serveurs / supervision
Portes coupe-feu
RIA
Treuils
Ventouses
…
Exploitation et maintenance préventive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0
B/ Opérations de maintenance corrective (pièces < 1000 € HT)
| Bergerol | Bonaparte | Curtet | Hotel Chabran | Crèche Chabran | St Roseline | Canjuers | Mont Lachens | Frejus | Beuil | Dramont | BGMAR St Raphael | Base Lejay | Camarat | Nice Filley | Mont Agel | Cap Ferrat | La Garoupe | BGMAR Nice | Peira cava
Alimentations / onduleurs
Avertisseurs / indicateurs divers
Baies / coffrets
BAES
Boitiers divers
Bouteilles de gaz
Caméras
Cartes / modules divers
Centrales d'alarme
Clapets coupe-feu
Commandes diverses
Cuves et réservoirs
DAAF
Déclencheurs divers
Détecteurs divers
Diffuseurs divers
Ecrans
Electrovannes
Extinctions automatiques
Extracteurs
Exutoires
Groupes moto-pompe / surpresseurs
Lecteurs divers
Ordinateurs / serveurs / supervision
Portes coupe-feu
RIA
Treuils
Ventouses
…
Maintenance corrective | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0
C/ Assistance à la personne publique
| Bergerol | Bonaparte | Curtet | Hotel Chabran | Crèche Chabran | St Roseline | Canjuers | Mont Lachens | Frejus | Beuil | Dramont | BGMAR St Raphael | Base Lejay | Camarat | Nice Filley | Mont Agel | Cap Ferrat | La Garoupe | BGMAR Nice | Peira cava
Assistance
Tri, enlèvement, traitement et récolement des déchets
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0
Montant F2 annuel * |  |  | 0
(*) Montant à reporter dans l'onglet "BPU_F1_F2_F3"