## PDG
Centre Hospitalier Universitaire de Rouen | Cradre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Opération : Charles Nicolle - Bâtiment Central Restructuration et Mise aux Normes de la Stérilisation | C.D.P.G.F.
182
| DATE : | 2025-03-14 |  | 570000
| Indice |  |  | 3131.8681
Lot .............................Entreprise........................................................
Maîtrise d'ouvrage :
CHU de Rouen
1, rue de Germont - 76031 Rouen Cédex
Maîtrise d'œuvre :
Architecte
AFE Architecture | tél. : +33(0) 45 22 61 40
81, rue Saint Charles - 75015 Paris | contact@afe-architecture.com
Economiste
Cabinet ANDRIOT | tél. : +33(0)1 45 22 61 52
49 rue du Rocher - 75008 Paris | f.andriot@andriot.fr
B.E.T Fluides
Ebatec Ingénierie | tél. : +33(0)1 34 86 64 23
3, rue Barthélémy Thimonnier - 78120 Rambouillet | laurent.loudec@ebatec.fr
Conseil en stérilisation médicale
MVO | tél. : +33(0)9 70 71 18 65
11 place des Comtes du maine 72000 Le Mans
BA13 collé sur poteaux béton et maçonneries existantes (intérieurs)
Doublage thermique sur façades (poteaux et retombées de poutres+maçonnerie de façade)
| Doublage acoustique entre office alimentaire et batterie ascenseurs et entre salle de détente et batterie monte charge |  | 35.53

## Lot Menuis int bois
CHU de Rouen Opération : Charles Nicolle - Bâtiment Central Restructuration et Mise aux Normes de la Stérilisation |  | Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Lot | MENUISERIE INTERIEURE BOIS
N° | DESIGNATION | U | Q | PRIX [€.HT]
|  |  |  | UNITAIRES | TOTAUX
0
Chapitre Menuiseries Intérieures - Agencement | CHAPITRE MACONNERIE GROS ŒUVRE CLOISONS |  |  |  | 0 | cps | compris
[5 empty] | 0 | ens | ensemble
| BLOCS PORTES BOIS |  |  |  | 0 | ml | mètre linéaire
| Huisseries/bâtis métalliques , vantaux à âme pleine stratifié |  |  |  | 0
0
| PORTES BATTANTES |  |  |  | 0
0
| Porte à 1 vantail |  |  |  | 0
0
| Standard |  |  |  | 0
| de 80 largeur passage libre (H 204) | U |  |  | 0
0
| Pare Flamme 1/2 heure (E30) |  |  |  | 0
| de 90 largeur passage libre (H 204) | U |  |  | 0
0
| Coupe feu 1/2 heure (Ei 30) |  |  |  | 0
| de 90 largeur passage libre (H 204) acoustique 46 db | U |  |  | 0
| Coupe feu 1 heure (Ei 60) |  |  |  | 0
| de 110 largeur passage libre (H 204) | U |  |  | 0
| de 120 largeur passage libre (H 204) | U |  |  | 0
0
| Porte à 2 vantaux |  |  |  | 0
0
| Pare Flamme 1/2 heure (E30) |  |  |  | 0
| de 90 + 30 largeur passage libre (H 204) | U |  |  | 0
Coupe feu 1/2 heure (Ei 30)
| de 90 + 60 largeur passage libre (H 204) PV DAS simple action normalement ouverte | U |  |  | 0
0
| Coupe feu 1 heure (Ei 60) |  |  |  | 0
| de 90 + 60 largeur passage libre (H 204) PV DAS | U |  |  | 0
| de 90 + 70 largeur passage libre (H 204) PV DAS | U |  |  | 0
0
0
| Sous-total BLOCS PORTES BOIS |  |  |  | 0
0
| QUINCAILLERIE |  |  |  | 0
0
| Serrure à code | U |  |  | 0
| Contrôle d'accès avec bandeau 2 ventouses (bandeau vertical) | U |  |  | 0
| Serrure de sureté avec 1/2 canon sur passe coté couloir et bouton moleté coté local | U |  |  | 0
| Serrure bec de cane à condamnation | U |  |  | 0
| Serrure bec de cane | U |  |  | 0
| Ferme porte 1 vantail bras coulisse | U |  |  | 0
| Ferme porte 2 vantaux bras coulisse (fermes portes avec sélecteur de fermeture) | U |  |  | 0
| Oculus |  |  |  | 0
| Sans caractéristique de résistance au feu | U |  |  | 0
| Pare Flamme 1/2 heure (E30) | U |  |  | 0
| coupe feu 1 /2 heure (Ei 30) | U |  |  | 0
| coupe feu 1 heure (Ei 60) | U |  |  | 0
| Crémone | U |  |  | 0
| Garnitures |  |  |  | 0
| Garniture béquilles + rosettes | U |  |  | 0
| Garniture béquilles + rosettes avec entrée de clef | U |  |  | 0
| Garniture béquilles + rosettes avec voyant vert rouge | U |  |  | 0
| Plaques de poussée inox | U |  |  | 0
| Poignée de tirage | U |  |  | 0
| Butées de porte | U |  |  | 0
| Signalétique |  |  |  | 0
| Porte Coupe feu | U |  |  | 0
0
| Sous-total QUINCAILLERIE |  |  |  | 0
0
| Porte coulissante automatiques |  |  |  | 0
0
| Porte coulissante automatique semi vitrée sur allège pleine stratifiées deux faces (Etanche) |  |  |  | 0
| dimensions 2100mm hauteur x 800mm + 800mm largeur | U |  |  | 0
Porte coulissante automatique semi vitrée sur allège pleine stratifiées deux faces (non Etanche)
| dimensions 2100mm hauteur x 800mm + 800mm largeur | U |  |  | 0
| dimensions 2100mm hauteur x 850mm + 850mm largeur | U |  |  | 0
PM les commandes des portes selon tableau de nomenclature
0
| Sous-total Porte coulissante automatiques |  |  |  | 0
0
| Châssis |  |  |  | 0
0
| Châssis vitré entre bureau 03 et local instrument gravage |  |  |  | 0
| dimensions 1100mm hauteur x 1300mm largeur | U |  |  | 0
0
| Sous-total Châssis |  |  |  | 0
0
| Façades de gaines techniques |  |  |  | 0
| Stratifié |  |  |  | 0
| Façade Gaine technique dans bâtis 4 sens, coupe feu1 heure (Ei60) |  |  |  | 0
| à 3 vantaux inégaux (de 240 de passage libre total) | U |  |  | 0
| à 4 vantaux (de 70 largeur par vantail de passage libre) | U |  |  | 0
0
| Sous-total Façades de gaines techniques |  |  |  | 0
0
| Coffrages |  |  |  | 0
0
| A deux sens | ml |  |  | 0
| A trois sens | ml |  |  | 0
0
| Sous-total Coffrages |  |  |  | 0
0
| Trappes |  |  |  | 0
0
| Trappes E 30 | U |  |  | 0
| Trappes Ei 30 | U |  |  | 0
| Trappes std | U |  |  | 0
0
| Trappe étanche de 1800 x 800mm largeur pour acéder à la gaine AN depuis le local CTA | U |  |  | 0
0
| Sous-total Trappes |  |  |  | 0
0
| Protections |  |  |  | 0
0
| Murs |  |  |  | 0
| Protections murales de type Décochoc H2O (milieu humide et anti bactérien) | m² |  |  | 0
| Protections murales de type Décoclean (Anti bactérien, toute hauteur | m² |  |  | 0
| Protections murales de type Décochoc en crédence au dessus de la paillasse humide de al salle de détente sur 500mm hauteur + dosseret lavabo sanitaires mixte 8c | m² |  |  | 0
| Protections murales de type Décochoc | PM compté en agencement |  |  | 0
0
| Portes |  |  |  | 0
| Protections de porte de type Décochoc H2O toute hauteur | U |  |  | 0
| Protections de porte de type Décoclean (Anti bactérien) sur toute hauteur | U |  |  | 0
| Protections de porte de type Décochoc sur 1300 mm hauteur | U |  |  | 0
0
| Angles |  |  |  | 0
| Angles de murs toute hauteur (angles 90 cornières collées) | U |  |  | 0
0
| Chasse roue |  |  |  | 0
| Chasses roues au droit des poteaux | U |  |  | 0
0
| Protection chants de portes par poteaux inox sur platines | U |  |  | 0
0
| Protections inox au droit des portes automatiques | U |  |  | 0
0
| Sous-total Protections |  |  |  | 0
0
| Habillage-Plinthes |  |  |  | 0
| Habillage JD sur murs par profilés métalliques | ml |  |  | 0
0
| Sous-total Habillage-Plinthes |  |  |  | 0
0
| Agencement |  |  |  | 0
0
| Repère 1 - Local 25 - Bureau zone 3 |  |  |  | 0
| Paillasses séche plans stratifié compact sur piettement |  |  |  | 0
| de 700 profondeur | ml |  |  | 0
| de 800 profondeur | ml |  |  | 0
| Dosseret Stratifié compact de 100mm hauteur | ml |  |  | 0
| Passe câbles INOX ø 80mm | U |  |  | 0
0
| Repère 2 - Local 18B - Soufflage |  |  |  | 0
| Paillasses séche plans stratifié compact sur piettement |  |  |  | 0
| de 800 profondeur | ml |  |  | 0
| Dosseret Stratifié compact de 100mm hauteur | ml |  |  | 0
0
| Repère 3 - Local 18a - Bureau |  |  |  | 0
| Paillasses séche plans stratifié compact sur piettement (profondeur variable) |  |  |  | 0
| de 700 à 800 profondeur y compris façon d'arrondi | ml |  |  | 0
| Dosseret Stratifié compact de 100mm hauteur | ml |  |  | 0
| Passe câbles INOX ø 80mm | U |  |  | 0
0
| Repère 4 - Local 07 - détente |  |  |  | 0
| Plan sec |  |  |  | 0
| Mange debout en stratifié de 600mm profondeur, pose sur pieds cylindriques | ml |  |  | 0
| Dosseret décochoc sur 35 hauteur y compris retour | m² |  |  | 0
0
| Plan humide |  |  |  | 0
| Paillasse humides en résine de synthèse (profondeur 700mm) | ml |  |  | 0
| Cuve résine dimension (réf sweet 871 de corian ou équivalent) 580 x 446 x 205 profondeur, coloris designer white | U |  |  | 0
| Robinetterie mitigeuse monocommande | U |  |  | 0
| Racordements plomberie sur attentes plombier | Ens |  |  | 0
| Crédence posée sur plan de 550mm hauteur | m² |  |  | 0
| Retour de crédence (y compris sur meuble MO) | ml |  |  | 0
| Meuble bas deux portes de 120 | U |  |  | 0
| Meuble bas deux portes de 100 | U |  |  | 0
| Meuble haut à deux portes de 120 | U |  |  | 0
| Meuble haut à deux portes de 100 | U |  |  | 0
| Meuble colonne micro onde dont 1 porte haute, 3 emplacements MO, une porte basse | U |  |  | 0
| Joue d'habillage sur meuble colone coté frigo | U |  |  | 0
| Imposte de fermeture au dessus des meubles hauts | ml |  |  | 0
| Ensemble de plinthes, fileurs, découpes etc. | ens |  |  | 0
0
| Repère 5 - Local 16 Conditionnement zone 2 |  |  |  | 0
| Paillasses séche plans stratifié compact sur piettement |  |  |  | 0
| de 750 profondeur | ml |  |  | 0
| Dosseret Stratifié compact de 100mm hauteur | ml |  |  | 0
0
| Repère 6 - Local 17 Bureau |  |  |  | 0
| Paillasses séche plans stratifié compact sur piettement |  |  |  | 0
| de 800 profondeur | ml |  |  | 0
| Dosseret Stratifié compact de 100mm hauteur | ml |  |  | 0
| Passe câbles INOX ø 80mm | U |  |  | 0
0
| Repère 7 - Local 02 Instruments gravage (plan) |  |  |  | 0
| Plan sec |  |  |  | 0
| Paillasse en stratifié compact (Trespa) (profondeur 1000mm) posé sur piettement H | ml |  |  | 0
| Meubles de séparation par bloc étagères en Trespa dito (profondeur 300mm) | U |  |  | 0
0
| Repère 8 - Local 02 Instruments gravage (banque) |  |  |  | 0
| Banque accueil |  |  |  | 0
| Banque d'accueil suivant descriptin du CCTP | Ens |  |  | 0
0
| Repère 9 - Local 01 Annexe gravage |  |  |  | 0
| Paillasse en stratifié compact (Trespa) en "L" (profondeur 800mm) posé sur piettement H | ml |  |  | 0
| Rayonnage par étagère sur crémaillères (3 cours de tablettes) | ml |  |  | 0
| Passe câbles INOX ø 80mm | U |  |  | 0
0
| Repère 10 - Local 15 Lavage |  |  |  | 0
| Paillasses séche plans stratifié compact sur piettement |  |  |  | 0
| de 800 profondeur | ml |  |  | 0
0
| Repère 11 - Local 23a - Libération |  |  |  | 0
| Paillasses séche plans stratifié compact sur piettement |  |  |  | 0
| de 750 profondeur | ml |  |  | 0
| Dosseret Stratifié compact de 100mm hauteur | ml |  |  | 0
0
| Repère 12 - Local 20 Détente magasinier |  |  |  | 0
| Paillasse humides en résine de synthèse (profondeur 600mm) | ml |  |  | 0
| Cuve résine dimension (réf sweet 871 de corian ou équivalent) 580 x 446 x 205 profondeur, coloris designer white | U |  |  | 0
| Robinetterie mitigeuse monocommande | U |  |  | 0
| Racordements plomberie sur attentes plombier | Ens |  |  | 0
| Crédence posée sur plan de 550mm hauteur | m² |  |  | 0
| Retour de crédence | ml |  |  | 0
| Meuble bas deux portes de 100 | U |  |  | 0
| Joue d'habillage sur coté vu | U |  |  | 0
| Ensemble de plinthes, fileurs, découpes etc. | ens |  |  | 0
0
| Repère 13 - Local 23a - Libération zone 3 |  |  |  | 0
| Paillasses séche plans stratifié compact sur piettement |  |  |  | 0
| de 750 profondeur | ml |  |  | 0
| Dosseret Stratifié compact de 100mm hauteur | ml |  |  | 0
0
| Repère 14 - zone 1 - Casiers |  |  |  | 0
| Passes paquets par guichet avec portillons, cases de dimensions variables | Ens |  |  | 0
0
| Sous-total Agencement |  |  |  | 0
0
| Equipements sanitaires |  |  |  | 0
0
| Patères une branche (une par WC et une dans douche) | U |  |  | 0
| Miroir 600*1200mm, non teinté, bords polis | U |  |  | 0
0
| Sous-total Equipements sanitaires |  |  |  | 0
|  |  |  | Montant total H.T solution de base : | 0
C.N.R.S. Restructuration des bureaux de la délégation Paris Centre |  |  | MERI
Lot | n°05 - Menuiseries Intérieures - Agencement - Parquet
| Base |  |  |  | #REF!
| Base + PSE 1 |  |  |  | #REF!
| Base + PSE 2 |  |  |  | #REF!
| Base + PSE 3 |  |  |  | #REF!
| Base + PSE 1 + PSE 2 |  |  |  | #REF!
| Base + PSE 1 + PSE 3 |  |  |  | #REF!
| Base + PSE 2 + PSE 3 |  |  |  | #REF!
| Base + PSE 1 + PSE 2 + PSE 3 |  |  |  | #REF!
8596.4912