## Corps d'état Electricité
|  | CORPS D'ETAT 1 |  | Accord-cadre travaux n°2025-02
ELECTRICITE
Bordereau des prix unitaires LE CANDIDAT DOIT FOURNIR UN EXEMPLAIRE PAR ZONE GEOGRAPHIQUE ET PAR CORPS D’ETAT AUQUEL IL SOUMISSIONNE
Les positions estimées dans le présent B.P.U. sont celles les plus couramment utilisées dans les différents sites de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Liste non exhaustive.
| DESIGNATION |  | Unité |  | Prix unitaire € HT
Pos.
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Consignation du réseau |  | U
1.2 | Analyse du réseau, y compris création et fourniture d'un rapport d'analyse |  | U
1.3 | Relevé et audit des consommations électriques |  | U
2 | COURANT FORT ET COURANT FAIBLE
2.1 | Fourniture et pose d'une prise de courant fort |  | U
2.2 | Fourniture et pose d'une prise RJ45 |  | U
2.3 | Fourniture et pose d'une prise HDMI |  | U
2.4 | Fourniture et pose d'une prise USB |  | U
2.3 | Fourniture et pose de goulotte murale blanche simple compartiment |  | ml
2.4 | Fourniture et pose de goulotte murale blanche double compartiment |  | ml
2.5 | Fourniture et pose de câble RO2V |  | ml
2.6 | Fourniture et pose de câble informatique catégorie 6A |  | ml
2.7 | Fourniture de prises de confort, en nourrice, à clipser sur les bureaux, comprenant 4PC + 1USB + 1USBC charge |  | U
2.8 | Test et recette informatique |  | U
2.9 | Mise à jour des plans des armoires électriques |  | U
3 | COMMANDES D'ECLAIRAGE
3.1 | Fourniture et pose d'une commande d'éclairage par détection de présence |  | U
3.2 | Fourniture et pose d'un interrupteur simple allumage y compris cadre |  | U
3.3 | Fourniture et pose d'un interrupteur double allumage y compris cadre |  | U
3.4 | Adaptation des commandes d'éclairage suite modification cloisonnement |  | U
4 | ECLAIRAGE
4.1 | Dépose des éclairages existants, y compris évacuation et traitement |  | U
4.2 | Fourniture et pose de pavés LED 600x600mm encastrés à éclairage indirect. Caractéristiques techniques : source LED puissance 41W - flux lumineux du luminaire : 3400lm - température de couleur 4000K |  | U
4.3 | Fourniture et pose de pavés LED 600x600mm en saillie à éclairage indirect. Caractéristiques techniques : source LED puissance 41W - flux lumineux du luminaire : 3400lm - température de couleur 4000K |  | U
4.4 | Fourniture et pose d'entretoise métal à crochet T24 Standard pour adaptation des pavés |  | U
4.5 | Fourniture et pose de spots LED encastrés |  | U

## Simulation Commande
|  |  | CORPS D'ETAT 1 |  | Accord-cadre travaux n°2025-02
ELECTRICITE
Simulation de commande LE CANDIDAT DOIT FOURNIR UN EXEMPLAIRE PAR ZONE GEOGRAPHIQUE ET PAR CORPS D’ETAT AUQUEL IL SOUMISSIONNE
ART. | DESIGNATION |  |  | Unité | Qté | Prix Unit. | Prix Total
€/HT
1 | Travaux préparatoires |  |  |  |  | Sous total | 0
| Consignation du réseau |  |  |  | Forfait |  | 0
2 | Luminaires |  |  |  |  | Sous total | 0
| Dépose des luminaires (luminaires en saillie) |  |  |  | 20 |  | 0
| Fourniture et pose de luminaires : ce poste consiste en la fourniture et la pose de luminaires encastrés 600x600 mm de type LED à éclairage indirect | [5 empty] | 0
|  | Caractéristiques techniques : source LED puissance 41W - flux lumineux du luminaire : 3400lm - température de couleur 4000K |  |  | 20 |  | 0
3 | Prises (courant fort et courant faible) |  |  |  |  | Sous total | 0
| Fourniture et pose de prises PC + RJ45 (un bloc de prises comprend 4 prises de courant et 2 RJ45) : ce poste consiste en l'ajout de prises de courant et informatiques, y compris l'amenée d'alimentations, le cheminement (y compris la pose éventuelle de goulottes), le câblage et l'appareillage encastré ou en saillie, mise en service et brassage |  |  |  | 20 |  | 0
TOTAL HT | [6 empty] | 0
TVA (20%) | TVA - 20% | [5 empty] | 0
TOTAL TTC | [6 empty] | 0