## DDPGF_LOT 02
SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
SUD EST | [10 empty] | Lot 2
*************
DIVISION INVESTISSEMENT
Pôle Maîtrise d'Œuvre de DRAGUIGNAN
DÉCOMPOSITION DETAILLE DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.D.P.G.F.)
MAITRE DE L'OUVRAGE
MINISTERE DES ARMÉES
OBJET
FREJUS (83) – Quartier LECOCQ
Création d’un bâtiment de stockage
LOT 2 - GROS ŒUVRE/TCE
|  |  |  | Ne sont pas admis : | - Les postes "non chiffrés"
- Les postes "pour mémoire"
- Les postes "inclus"
Référence CCTP |  | Désignation des travaux |  |  |  |  | N° de prix | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant H.T. en €uros
Dispositions générales
1.6 | 1.6.5 | Etudes d'execution / Note de calcul |  |  |  |  | 1 | E |  |  | 0
|  | Plans d'executions |  |  |  |  | 2 | E |  |  | 0
|  | Certifications |  |  |  |  | 3 | E |  |  | 0
|  | Réceptions entre lots |  |  |  |  | 4 | E |  |  | 0
1.8 | 1.8.1 | Altimétrie des ouvrages - trait de niveau |  |  |  |  | 5 | E |  |  | 0
| 1.8.4.2 | Mesures sur la flore (matérialiser emprise des travaux) |  |  |  |  | 6 | E |  |  | 0
| 1.8.4.3 | Lutte contre le développement des espèces exotiques envahissantes |  |  |  |  | 7 | E |  |  | 0
| 1.8.4.4 | Protection des « serapias neglecta » (orchidées sauvages protégées) |  |  |  |  | 8 | E |  |  | 0
1.9 |  | Réunions de chantier |  |  |  |  | 9 | E |  |  | 0
1.10 | 1.10.2 | Amenée et repli des installations de chantier |  |  |  |  | 10 | E |  |  | 0
| 1.10.3 | Clôture de chantier |  |  |  |  | 11 | E |  |  | 0
| 1.10.4 | Cantonnement |  |  |  |  | 12 | E |  |  | 0
| 1.10.5.1 | Raccordement et alimentation (AEP, EU (non collectif), Cfo & Cfa) |  |  |  |  | 13 | E |  |  | 0
| 1.10.5.2 | Coffrets de chantier |  |  |  |  | 14 | E |  |  | 0
| 1.10.5.3 | Grue et moyens de levage |  |  |  |  | 15 | E |  |  | 0
| 1.10.5.4 | Alimentation en eau du chantier (2 points d'eau) |  |  |  |  | 16 | E |  |  | 0
| 1.10.6 | Panneaux de chantier |  |  |  |  | 17 | E |  |  | 0
| 1.10.7 | Panneaux de balisage |  |  |  |  | 18 | E |  |  | 0
| 1.10.8 | Gardiennage de chantier |  |  |  |  | 19 | E |  |  | 0
| 1.10.12.1 | Stockage des déchets |  |  |  |  | 20 | E |  |  | 0
| 1.10.12.2 | Tri, enlèvement, traitement et récolement des déchets durant l’intégralité des travaux via la plateforme Trackdéchet |  |  |  |  | 21 | E |  |  | 0
| 1.10.14 | Travaux de nettoyage |  |  |  |  | 22 | E |  |  | 0
1.11 |  | Dossier des Ouvrages Exécutés |  |  |  |  | 23 | E |  |  | 0
Sous-total CCTP DG | [10 empty] | 0
Lot 2 : GROS ŒUVRE / TCE
Généralités
1.8 | 1.8.2 | Provenance et qualité des matériaux |  |  |  |  | 24 | E |  |  | 0
| 1.8.3 | Essais (dont VIEL) |  |  |  |  | 25 | E |  |  | 0
3 | 3.1 | Réception du fond de forme - Mission G3 |  |  |  |  | 26 | E |  |  | 0
| 3.2 | Réception des fondations - Mission G3 |  |  |  |  | 27 | E |  |  | 0
| 3.3 | Notes de calculs |  |  |  |  | 28 | E |  |  | 0
Sous-total: Généralités | [10 empty] | 0
Section technique n°1 - Gros œuvre
5.1 | 5.1.1 | Documents à remettre - Programme de bétonnage |  |  |  |  | 29 | E |  |  | 0
| 5.1.2 | Documents à remettre - Programme de convenances |  |  |  |  | 30 | E |  |  | 0
| 5.1.3 | Documents à remettre - Plan d'assurance qualité |  |  |  |  | 31 | E |  |  | 0
5.2 |  | Documents à remettre - Notes de dimensionnement - Essais |  |  |  |  | 32 | E |  |  | 0
| 5.2.1 | Terrassements des fondations - En remblais |  |  |  |  | 33 | M3 |  |  | 0
| 5.2.1 | Terrassements des fondations - En déblais |  |  |  |  | 34 | M3 |  |  | 0
| 5.2.2.1 | Réalisations des fondations - Semelles isolées et semelles filantes du bâtiment |  |  |  |  | 35 | M3 |  |  | 0
| 5.2.2.2 | Réalisations des fondations - Semelles isolées et semelles filantes de la clôture, du portail et du portillon |  |  |  |  | 36 | M3 |  |  | 0
| 5.2.2.3 | Longrines |  |  |  |  | 37 | M2 |  |  | 0
| 5.2.2.4 | Murs de soubassement |  |  |  |  | 38 | M2 |  |  | 0
| 5.2.2.5 | Etanchéité périphérique |  |  |  |  | 39 | M2 |  |  | 0
| 5.2.2.6 | Mise à la terre |  |  |  |  | 40 | ML |  |  | 0
| 5.2.2.7 | Pénétrations dans le bâtiment |  |  |  |  | 41 | E |  |  | 0
| 5.2.2.8 | Réservations |  |  |  |  | 42 | E |  |  | 0
| 5.2.2.9 | Barrière anti-termite |  |  |  |  | 43 | E |  |  | 0
5.3 |  | Drainage périphérique |  |  |  |  | 44 | ML |  |  | 0
5.4 | 5.4.1 | Dimensionnement (Documents à remettre - Notes de dimensionnement - Essais) |  |  |  |  | 45 | E |  |  | 0
| 5.4.2.3 | Dallage sur terre-plein - Hypothèse de dimensionnement (étude d'exécution G3) |  |  |  |  | 46 | E |  |  | 0
| 5.4.2.4.1 | Dallage sur terre-plein - Préparation du support de dallage |  |  |  |  | 47 | M2 |  |  | 0
| 5.4.2.4.2 | Dallage sur terre-plein - La couche d’assise |  |  |  |  | 48 | M2 |  |  | 0
| 5.4.2.4.3 | Dallage sur terre-plein - Drainage horizontal sous dallage |  |  |  |  | 49 | ML |  |  | 0
| 5.4.2.4.4 | Dallage sur terre-plein - Dalle béton armé |  |  |  |  | 50 | M2 |  |  | 0
5.5 | 5.5.1 | Dimensionnement (Documents à remettre - Notes de dimensionnement - Essais) |  |  |  |  | 51 | E |  |  | 0
| 5.5.3.1 | Murs porteurs maçonnés - Coupure de capillarité |  |  |  |  | 52 | E |  |  | 0
| 5.5.3.2 | Murs porteurs maçonnés - Murs porteurs maçonnés creux |  |  |  |  | 53 | M2 |  |  | 0
| 5.5.3.3 | Murs porteurs maçonnés - Chaînage horizontaux |  |  |  |  | 54 | E |  |  | 0
| 5.5.3.4 | Murs porteurs maçonnés - Linteaux de baies |  |  |  |  | 55 | E |  |  | 0
| 5.5.3.5 | Murs porteurs maçonnés - Seuils de portes en béton |  |  |  |  | 56 | E |  |  | 0
| 5.5.3.6 | Murs porteurs maçonnés - Joints de dilatation et de rupture |  |  |  |  | 57 | E |  |  | 0
| 5.5.3.7 | Murs porteurs maçonnés - Trous – scellements – calfeutrements et raccords |  |  |  |  | 58 | E |  |  | 0
Sous-total ST n° 1: Gros-œuvre | [10 empty] | 0
Section technique n°2 - Menuiseries / Métallerie
6 | 6.1 | Documents à remettre - Notes de dimensionnement - Essais |  |  |  |  | 59 | E |  |  | 0
| 6.3.2.1 | Menuiseries acier - PM1 – Blocs porte REI 15 à 2 vantaux tiercés |  |  |  |  | 60 | U |  |  | 0
| 6.3.2.2 | Menuiseries acier - PM2 – Blocs porte CR 3 et REI 15 à 1 vantail battant |  |  |  |  | 61 | U |  |  | 0
| 6.3.2.3 | Menuiseries acier - PM3 – Blocs porte coulissante REI 15 |  |  |  |  | 62 | U |  |  | 0
| 6.4.1 | Signalisation - Plaquette de désignation des locaux |  |  |  |  | 63 | U |  |  | 0
| 6.4.2 | Signalisation - Tableau d’affichage |  |  |  |  | 64 | U |  |  | 0
| 6.4.3 | Signalisation - Plans d’évacuation et d’intervention incendie |  |  |  |  | 65 | U |  |  | 0
| 6.4.4 | Signalisation - Lettrage de façade |  |  |  |  | 66 | E |  |  | 0
| 6.4.5 | Signalisation - Identification et signalétique des composants bâtis |  |  |  |  | 67 | E |  |  | 0
| 6.4.6 | Signalisation - Organigramme des clés (cartes codées + passe général + armoire à clef) |  |  |  |  | 68 | E |  |  | 0
| 6.5.1 | Ouvrages divers - Cloison grillagée avec double porte coulissante dans un local de stockage des munitions |  |  |  |  | 69 | M2 |  |  | 0
| 6.5.2 | Ouvrages divers - Plaques de métal déployé en sous face de la toiture. |  |  |  |  | 70 | M2 |  |  | 0
| 6.5.3 | Ouvrages divers - Grilles de protection des ventilations naturelles (tôles perforées et barreaux) |  |  |  |  | 71 | M2 |  |  | 0
| 6.5.4.2.1 | Ouvrages divers - Clôture périphérique - Massifs d’ancrage des poteaux |  |  |  |  | 72 | ML |  |  | 0
| 6.5.4.2.2 | Ouvrages divers - Clôture périphérique - Plaque de soubassement |  |  |  |  | 73 | ML |  |  | 0
| 6.5.4.2.3 | Ouvrages divers - Clôture périphérique - Poteaux |  |  |  |  | 74 | U |  |  | 0
| 6.5.4.2.4 | Ouvrages divers - Clôture périphérique - Panneaux |  |  |  |  | 75 | ML |  |  | 0
| 6.5.4.2.5 | Ouvrages divers - Clôture périphérique - Panneautage réglementaire |  |  |  |  | 76 | U |  |  | 0
| 6.5.4.2.6 | Ouvrages divers - Clôture périphérique - Concertina et fils de ronces |  |  |  |  | 77 | ML |  |  | 0
| 6.5.4.3 | Ouvrages divers - Portail coulissant (Portail, serrure, chasse-roues) |  |  |  |  | 78 | U |  |  | 0
| 6.5.4.4 | Ouvrages divers - Portillon (Portillon, serrure, chasse-roues) |  |  |  |  | 79 | U |  |  | 0
Sous-total ST n° 2: Menuiseries / Métallerie | [10 empty] | 0
Section technique n°3 - Charpente / Couverture
7 | 7.1.1.9 | Généralités (charpente bois) - étude technique de l'ouvrage (Notes de calcul - plans d'exécution - Procés verbaux) |  |  |  |  | 80 | E |  |  | 0
| 7.1.2 | Généralités (couverture) - étude technique de l'ouvrage (Notes de calcul - plans d'exécution - Procés verbaux) |  |  |  |  | 81 | E |  |  | 0
| 7.1.6 | Essais et vérification de la qualité |  |  |  |  | 82 | E |  |  | 0
| 7.2.1 | Description des ouvrages - Charpente bois |  |  |  |  | 83 | M2 |  |  | 0
| 7.2.2.1 | Description des ouvrages - Couverture métallique - Couverture acier simple peau |  |  |  |  | 84 | M2 |  |  | 0
| 7.2.2.2 | Description des ouvrages - Couverture métallique - Solins |  |  |  |  | 85 | ML |  |  | 0
| 7.2.2.3 | Description des ouvrages - Couverture métallique - Couvertines |  |  |  |  | 86 | ML |  |  | 0
| 7.2.3.1 | Description des ouvrages - Couverture métallique - Gouttières |  |  |  |  | 87 | ML |  |  | 0
| 7.2.3.2 | Description des ouvrages - Couverture métallique - Descentes eaux pluvilales |  |  |  |  | 88 | ML |  |  | 0
| 7.2.3.3 | Description des ouvrages - Couverture métallique - Dauphins |  |  |  |  | 89 | U |  |  | 0
Sous-total ST n° 3: Charpente / Couverture | [10 empty] | 0
Section technique n°4 - Revêtements des murs
8 | 8.1 | Documents à remettre |  |  |  |  | 90 | E |  |  | 0
| 8.2.10 | Généralités façades - Reconnaissance des supports |  |  |  |  | 91 | E |  |  | 0
| 8.3.1.1 | Travaux préparatoires - Echafaudage |  |  |  |  | 92 | ML |  |  | 0
| 8.3.1.2 | Travaux préparatoires - Nettoyage |  |  |  |  | 93 | E |  |  | 0
| 8.4.1 | Enduits de façades - Travaux préparatoires |  |  |  |  | 94 | E |  |  | 0
| 8.4.2 | Enduits de façades - Application |  |  |  |  | 95 | M2 |  |  | 0
| 8.4.3 | Enduits de façades - Finition |  |  |  |  | 96 | M2 |  |  | 0
| 8.5 | Enduits de finition |  |  |  |  | 97 | M2 |  |  | 0
| 8.6 | Encoffrement REI 60 (TGBT, alarme incendie et anti-intrusion) - Ossature, Parement plêtre, portes, peinture |  |  |  |  | 98 | E |  |  | 0
Sous-total ST n°4 : Revêtements des murs | [10 empty] | 0
Section technique n°5 - Electricité
9 | 9.1.2 | Documents à remettre - plans, notes de calcul - étude d'éclairagisme - fiches produits - vérification initiale |  |  |  |  | 99 | E |  |  | 0
| 9.4 | Armoire électrique (disjoncteur général, barres, départs protégés, comptage télé relevable, parafoudre, etc.) |  |  |  |  | 100 | E |  |  | 0
| 9.6 | Chemins de câbles Cfo / Cfa |  |  |  |  | 101 | ML |  |  | 0
| 9.7 | Percements et rebouchages |  |  |  |  | 102 | E |  |  | 0
| 9.8 | Distribution électrique apparente sous tube "IRO" |  |  |  |  | 103 | ML |  |  | 0
| 9.9 | Mise à la terre des installations |  |  |  |  | 104 | E |  |  | 0
| 9.10.1 | Appareillages - Les arrêts d’urgence |  |  |  |  | 105 | U |  |  | 0
| 9.10.2 | Appareillages - Prises étanches |  |  |  |  | 106 | U |  |  | 0
| 9.10.3 | Appareillages - Commande d'éclairage étanche |  |  |  |  | 107 | U |  |  | 0
| 9.10.4.1 | Appareillages - Eclairage intérieur (EI) |  |  |  |  | 108 | U |  |  | 0
| 9.10.4.2.3 | Appareillages - Eclairage extérieur (EE1) |  |  |  |  | 109 | U |  |  | 0
| 9.10.4.2.4 | Appareillages - Eclairage extérieur (EE2) |  |  |  |  | 110 | U |  |  | 0
| 9.10.5 | Appareillages - Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 111 | U |  |  | 0
| 9.11.2 | Alarme incendie - Centrale de détection ECS/CMSI |  |  |  |  | 112 | U |  |  | 0
| 9.11.3 | Alarme incendie - Les déclencheurs manuels |  |  |  |  | 113 | U |  |  | 0
| 9.11.4 | Alarme incendie - Les diffuseurs sonores |  |  |  |  | 114 | U |  |  | 0
| 9.11.5 | Alarme incendie - Les détecteurs automatiques de fumée |  |  |  |  | 115 | U |  |  | 0
| 9.11.6 | Alarme incendie - Les détecteurs de flammes |  |  |  |  | 116 | U |  |  | 0
| 9.11.7 | Alarme incendie - Report et supervision PCP |  |  |  |  | 117 | E |  |  | 0
| 9.11.8 | Alarme incendie - Programmation et formation |  |  |  |  | 118 | E |  |  | 0
| 9.12.1.1 | Protection foudre - Protection contre les effets directs de la foudre |  |  |  |  | 119 | E |  |  | 0
| 9.12.1.2 | Protection foudre - Dispositifs de capture |  |  |  |  | 120 | U |  |  | 0
| 9.12.1.3 | Protection foudre - Conducteurs de descente et maillage |  |  |  |  | 121 | ML |  |  | 0
| 9.12.1.4 | Protection foudre - Compteurs de coup de foudre |  |  |  |  | 122 | U |  |  | 0
| 9.12.1.5 | Protection foudre - Regard de visite |  |  |  |  | 123 | U |  |  | 0
| 9.12.1.6 | Protection foudre - Prises de terre |  |  |  |  | 124 | U |  |  | 0
| 9.12.1.7 | Protection foudre - Fournitures et accessoires |  |  |  |  | 125 | E |  |  | 0
| 9.12.1.8 | Protection foudre - Essais et mise en service |  |  |  |  | 126 | E |  |  | 0
| 9.12.2 | Protection foudre - Parafoudres protection de tête |  |  |  |  | 127 | U |  |  | 0
| 9.12.3 | Protection foudre - Parafoudres protection AGBT |  |  |  |  | 128 | U |  |  | 0
| 9.12.4 | Protection foudre - Parafoudres courants faibles |  |  |  |  | 129 | U |  |  | 0
Sous-total ST n°5 : Electricité | [10 empty] | 0
Sous-total CCTP LOT 2 | [10 empty] | 0
Montant total du marché H.T. | [10 empty] | 0
Montant T.V.A. 20 % | [10 empty] | 0
Montant total du marché T.T.C. | [10 empty] | 0
Soit en lettres : |  |  | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le …………………….. à …………………….
"Lu et approuvé'' (en écriture manuscrite)
L'entrepreneur