## PDG
IFPEN - BATIMENTS CLAUDE BONNIER / DAHLIAS
1 et 4, avenue de Bois Préau
92 852 RUEIL-MALMAISON Cedex
DECOMPOSITION GLOBALE & FORFAITAIRE
RENOVATION DES PRODCUTIONS
AIR COMPRIME
|  | RMS 25 001 | - DPGF - 001
| 2 |  | 2025-03-26
IFP Energies nouvelles
1 et 4, avenue de Bois Préau - 92 852 RUEIL-MALMAISON Cedex
Tél : 01.47.52.52.65
Contact : Ahmed AZIZI
Eremes
24bis, rue de l'égalité - 69 740 GENAS
Tél : 04.78.93.15.76
Web : www.eremes.fr - Mail : contact@eremes.fr
Contact : Yannick ROUVIERE
INGENIERIE
MAITRE D'OUVRAGE
Date & Cachet de l'entreprise
ENTREPRISE

## DPGF
|  |  |  | Affaire | Type | N° série | Ind. | Date
|  |  | IFPEN - BATIMENTS CLAUDE BONNIER / DAHLIAS | RMS 25 001 | DPGF | 1 | 2 | 2025-03-26
92 852 RUEIL-MALMAISON Cedex
DECOMPOSITION GLOBALE & FORFAITAIRE
RENOVATION DES PRODCUTIONS - AIR COMPRIME
Les quantités figurant sur le devis quantitatif - estimatif de consultation ne sont fournies qu'à titre indicatif. En conséquence, l'entrepreneur devra vérifier l'exactitude, avant l'établissement de sa proposition, aucune réclamation au titre des métrés ne pourra être opposée aprés passation du marché.
Aucune suppression de ligne n'est autorisée. Toute modification de texte ou de quantité doit apparaitre en rouge dans la DPGF.
Abbréviations acceptées : HM : Hors marché - CP : Compris - SO : Sans Objet - PM : Pour Mémoire
Désignation |  |  |  |  | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant Total HT
1. TRANCHE FERME : AIR COMPRIME - CLAUDE BONNIER
| 1.1. | DEPOSE DES INSTALLATIONS - CLAUDE BONNIER | [5 empty] | 0
| 1.1.1 | Dépose des installations et maintien en service | [5 empty] | 0
| 1.1.2 | Manutention | [5 empty] | 0
| 1.2. | EQUIPEMENTS AIR COMPRIME - CLAUDE BONNIER | [5 empty] | 0
| 1.2.1 | Compresseurs | [5 empty] | 0
| 1.2.2 | Sécheurs | [5 empty] | 0
| 1.2.3 | Purgeurs électroniques | [5 empty] | 0
| 1.2.4 | Epurateur de condensats | [5 empty] | 0
| 1.3. | RESEAUX DE DISTRIBUTION ET ACCESSOIRES - CLAUDE BONNIER | [5 empty] | 0
| 1.3.1 | Réseaux de distribution et accessoires - Air comprimé | [5 empty] | 0
| 1.3.2 | Réseaux de distribution et accessoires - Eau de refroidissement | [5 empty] | 0
| 1.3.3 | Réseau de purge des condensats | [5 empty] | 0
| 1.4. | ELECTRICITE ET REGULATION - CLAUDE BONNIER | [5 empty] | 0
| 1.4.1 | Automatisme | [5 empty] | 0
| 1.4.2 | Capteurs | [5 empty] | 0
| 1.4.3 | Modifications des armoires | [5 empty] | 0
| 1.4.4 | Câblage et raccordements | [5 empty] | 0
| 1.4.5 | Supervision et renvoi d'alarmes | [5 empty] | 0
| 1.5. | ETUDES, ESSAIS ET MISE EN SERVICE - CLAUDE BONNIER | [5 empty] | 0
| 1.5.1 | Essais et mise en service | [5 empty] | 0
| 1.5.2 | Vérification de la conformité | [5 empty] | 0
| 1.5.3 | Réalisation des documents d'études | [5 empty] | 0
| 1.5.4 | Formation de l'exploitant | [5 empty] | 0
| TOTAL | 1. TRANCHE FERME : AIR COMPRIME - CLAUDE BONNIER |  |  |  |  | 0
| MONTANT H.T. DES TRAVAUX AIR COMPRIME - TRANCHE FERME |  |  |  |  | 0
| TVA (20,0%) |  |  |  |  | 0
| MONTANT T.T.C. |  |  |  |  | 0
| VALORISATION CEE selon IND-UT 114 (Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance) |  |  |  |  | kW | kWh/kW | kWh cumac
[6 empty] | 45 | 9200 | 414000
| VALORISATION CEE selon IND-UT 122 (Sécheur d’air comprimé à adsorption utilisant un apport calorifique pour sa régénération - Selon mode de fonctionnement) |  |  |  |  | kW | kWh/kW | kWh cumac
0
| MONTANT TOTAL CEE |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC TRANCHE FERME - CEE DEDUITS |  |  |  |  | 0
2. TRANCHE OPTIONNELLE 1 : AIR COMPRIME - DAHLIAS
| 2.1. | DEPOSE DES INSTALLATIONS - DAHLIAS | [5 empty] | 0
| 2.1.1 | Dépose des installations et maintien en service | [5 empty] | 0
| 2.1.2 | Manutention | [5 empty] | 0
| 2.2. | EQUIPEMENTS AIR COMPRIME - DAHLIAS | [5 empty] | 0
| 2.2.1 | Compresseurs | [5 empty] | 0
| 2.2.2 | Sécheur | [5 empty] | 0
| 2.2.3 | Purgeurs électroniques | [5 empty] | 0
| 2.3. | RESEAUX DE DISTRIBUTION ET ACCESSOIRES - DAHLIAS | [5 empty] | 0
| 2.3.1 | Réseaux de distribution et accessoires - Air comprimé | [5 empty] | 0
| 2.3.2 | Réseaux aérauliques | [5 empty] | 0
| 2.3.3 | Réseau de purge des condensats | [5 empty] | 0
| 2.4. | ELECTRICITE ET REGULATION - DAHLIAS | [5 empty] | 0
| 2.4.1 | Automatisme | [5 empty] | 0
| 2.4.2 | Capteurs | [5 empty] | 0
| 2.4.3 | Modifications des armoires | [5 empty] | 0
| 2.4.4 | Câblage et raccordements | [5 empty] | 0
| 2.4.5 | Supervision et renvoi d'alarmes | [5 empty] | 0
| 2.5. | ETUDES, ESSAIS ET MISE EN SERVICE - DAHLIAS | [5 empty] | 0
| 2.5.1 | Essais et mise en service | [5 empty] | 0
| 2.5.2 | Vérification de la conformité | [5 empty] | 0
| 2.5.3 | Réalisation des documents d'études | [5 empty] | 0
| 2.5.4 | Formation de l'exploitant | [5 empty] | 0
| TOTAL | 2. TRANCHE OPTIONNELLE 1 : AIR COMPRIME - DAHLIAS |  |  |  |  | 0
| MONTANT H.T. DES TRAVAUX AIR COMPRIME - TRANCHE OPTIONNELLE 1 |  |  |  |  | 0
| TVA (20,0%) |  |  |  |  | 0
| MONTANT T.T.C. |  |  |  |  | 0
| VALORISATION CEE selon IND-UT 114 (Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance) |  |  |  |  | kW | kWh/kW | kWh cumac
[6 empty] | 11 | 9200 | 101200
| VALORISATION CEE selon IND-UT 122 (Sécheur d’air comprimé à adsorption utilisant un apport calorifique pour sa régénération - Selon mode de fonctionnement) |  |  |  |  | kW | kWh/kW | kWh cumac
0
| VALORISATION CEE selon IND-UT 124 (Séquenceur électronique pour le pilotage d’une centrale de production d’air comprimé) |  |  |  |  | kW | kWh/kW | kWh cumac
0
| MONTANT TOTAL CEE |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC TRANCHE OPTIONNELLE 1 - CEE DEDUITS |  |  |  |  | 0
| MONTANT H.T. DES TRAVAUX AIR COMPRIME (TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE 1) |  |  |  |  | #REF!
| TVA (20,0%) |  |  |  |  | #REF!
| MONTANT T.T.C. DES TRAVAUX AIR COMPRIME (TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE 1) |  |  |  |  | #REF!
1. TRANCHE FERME : AIR COMPRIME - CLAUDE BONNIER
| 1.1. | DEPOSE DES INSTALLATIONS - CLAUDE BONNIER
| 1.1.1 | Dépose des installations et maintien en service
| Consignation des installations en collaboration avec les services techniques IFPEN suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
| Dépose des installations existantes situées en local technique CB/045 suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Evacuation en décharge spécialisée |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Phasage des opérations pour le maintien en service des installations |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Mise à disposition d'une centrale en location en extérieur selon nécessité |  |  | Ens | 1 | PM | Cf § 3.1
|  | Sous-total du § | 1.1.1 |  |  |  |  | 0
| 1.1.2 | Manutention
Mise à disposition des moyens nécessaires aux opérations de dépose suivants prescriptions du CCTP
| - | Transport |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Moyens d'accès et de manutention |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Protection des zones d'intervention |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 1.1.2 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 1.1. |  |  |  |  | 0
| 1.2. | EQUIPEMENTS AIR COMPRIME - CLAUDE BONNIER
| 1.2.1 | Compresseurs
Fourniture et pose de compresseur d'air à vis lubrifiées à vitesse variable suivant prescriptions du CCTP
| - | Type : | GA45 VSD+
| - | Débit nom. : | 95,4 à 559,1 m3/h |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Régulation intégrée
| - | Préfiltre à l’aspiration |  |  | U | 1 |  | 0
| - | Electrovanne sur réseau d'eau |  |  | U | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 1.2.1 |  |  |  |  | 0
| 1.2.2 | Sécheurs
Fourniture et pose de sécheur à adsorption suivant prescriptions du CCTP
| - | Type : | BD150+ 14,5 ZP Pdr -40C 400V/3
| - | Débit traité : | 540 m3/h |  | Ens | 2 |  | 0
Y compris
| - | Régulation intégrée
| - | Préfiltre en amont UD+ |  |  | U | 2 |  | 0
| - | Filtre antipoussière en aval DDp |  |  | U | 2 |  | 0
|  | Sous-total du § | 1.2.2 |  |  |  |  | 0
| 1.2.3 | Purgeurs électroniques
Fourniture et pose de purgeurs électroniques suivant prescriptions du CCTP
| - | Purgeurs pour ballons tampons |  |  | U | 2 |  | 0
| - | Purgeurs pour filtres |  |  | U | 2 |  | 0
|  | Sous-total du § | 1.2.3 |  |  |  |  | 0
| 1.2.4 | Epurateur de condensats
| Fourniture et pose d'épurateur de condensats suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 1.2.4 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 1.2. |  |  |  |  | 0
| 1.3. | RESEAUX DE DISTRIBUTION ET ACCESSOIRES - CLAUDE BONNIER
| 1.3.1 | Réseaux de distribution et accessoires - Air comprimé
| Fourniture et pose de Vanne d'isolement DN80 suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | U | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de collecteur DN200 suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Vanne d'isolement DN80 |  |  | U | 1 | 0 | 0
| - | Vanne d'isolement DN65 |  |  | U | 2 |  | 0
| - | Vanne d'isolement DN50 |  |  | U | 1 |  | 0
| - | Vanne d'isolement DN25 |  |  | U | 1 |  | 0
| - | Vanne d'isolement DN15 |  |  | U | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de piquage avec vanne d'isolement DN15 suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 2 |  | 0
Fourniture et pose de canalisations en tube inox serti suivant prescriptions du CCTP
| - | Ø88,9x1,5 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Ø76,1x1,5 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Ø15x1,0 |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Accessoires (coude, té, réduction,...), supportage
| - | Epreuve |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Raccordement sur réseaux de distribution existants
| - | Repérage réseaux suivant prescriptions du CCTP |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 1.3.1 |  |  |  |  | 0
| 1.3.2 | Réseaux de distribution et accessoires - Eau de refroidissement
| Fourniture et pose de Vanne d'isolement DN40 suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | U | 2 |  | 0
Fourniture et pose de panoplie pour refroidissement suivant prescriptions du CCTP
| - | Vanne d'isolement DN40 |  |  | U | 2 |  | 0
| - | Vanne thermostatique |  |  | Ens | 1 | PM | cf §1.2.1
| - | Thermomètre |  |  | U | 2 |  | 0
| - | Manomètre |  |  | U | 1 |  | 0
Fourniture et pose de canalisations en tube inox serti suivant prescriptions du CCTP
| - | Ø42x1,5 |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Accessoires (coude, té, réduction,...), supportage
| - | Epreuve |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Raccordement sur réseaux de distribution existants
| - | Repérage réseaux suivant prescriptions du CCTP |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 1.3.2 |  |  |  |  | 0
| 1.3.3 | Réseau de purge des condensats
| Fourniture et pose de Tube flexible PVC transparent Ø10/16mm suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 1.3.3 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 1.3. |  |  |  |  | 0
| 1.4. | ELECTRICITE ET REGULATION - CLAUDE BONNIER
| 1.4.1 | Automatisme
Fourniture et pose d'automate de régulation intégré pour la régulation du nouveau compresseur suivant prescriptions du CCTP
[5 empty] | Ens | 1 | PM | cf §1.2.1
| Modification du paramétrage de l'automate existant suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Programmation de l'automate suivant prescriptions du CCTP |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Rédaction de l'analyse fonctionnelle suivant prescriptions du CCTP |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Report synthèses défauts (Niveau 1 et Niveau 2) sur système de gestion TOPKAPI |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 1.4.1 |  |  |  |  | 0
| 1.4.2 | Capteurs
Fourniture et pose de capteurs/actionneurs suivant prescriptions du CCTP
| - | Débitmètre |  |  | U | 2 |  | 0
Y compris
| - | Conservation des capteurs existants réutilisés suivant prescriptions du CCTP |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 1.4.2 |  |  |  |  | 0
| 1.4.3 | Modifications des armoires
Modifications de l'armoire de distribution air comprimé existante, installée dans le local CB/045 suivants prescriptions du CCTP
[5 empty] | Ens | 1 |  | 0
| Modifications de l'armoire force existante, installée dans le local CB/045 suivants prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 1.4.3 |  |  |  |  | 0
| 1.4.4 | Câblage et raccordements
| Raccordement électriques des équipements en aval de l'armoire suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Mise à la terre de tous les équipements
| - | Chemins de câbles |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Boite de dérivation
| - | Repérage
|  | Sous-total du § | 1.4.4 |  |  |  |  | 0
| 1.4.5 | Supervision et renvoi d'alarmes
Report des paramètres de fonctionnement sur la supervision suivant prescriptions du CCTP
| Y compris |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Modification des vues de supervision existantes
Renvoi d'alarme vers système de gestion TOPKAPI suivant prescriptions du CCTP
| - | Alarme Niveau 1 (Urgence Non Critique ) |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Alarme Niveau 2 (Urgence Critique)
|  | Sous-total du § | 1.4.5 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 1.4. |  |  |  |  | 0
| 1.5. | ETUDES, ESSAIS ET MISE EN SERVICE - CLAUDE BONNIER
| 1.5.1 | Essais et mise en service
Réalisation des contrôles et essais avant mise en service suivant prescriptions du CCTP :
| - | Production Air comprimé - Fonctionnement provisoire en cours de travaux
| - | Production Air comprimé - Fonctionnement définitif en fin de travaux |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Rédaction des protocoles et des fiches de contrôle
|  | Sous-total du § | 1.5.1 |  |  |  |  | 0
| 1.5.2 | Vérification de la conformité
Vérification de la conformité de l'installation réalisée avec les préconisations du marché (Vérification statique) et réalisation des essais dynamiques suivant prescriptions du CCTP :
| - | Production air comprimé |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Rédaction et signature des PV |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Dossier DESP par un organisme agréé (visite initiale, plan d’inspection,..) |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Vérification initiale de l'armoire par un organisme agréé |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 1.5.2 |  |  |  |  | 0
| 1.5.3 | Réalisation des documents d'études
| Réalisation des documents d'études suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Plans, schémas, documentation techniques soumis à validation
| - | Rédaction des PV d'essais |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Dossier d'ouvrage exécuté
Modifications des fichiers sources existants disponibles par rapport à l’évolution des travaux suivant prescriptions du CCTP
| - | Armoire électrique de distribution air comprimé installée dans le local CB/045 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Armoire force installée dans le local CB/045 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Armoire régulation installée dans le local CB/045 |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 1.5.3 |  |  |  |  | 0
| 1.5.4 | Formation de l'exploitant
Temps consacré à la formation du personnel d'exploitation à l’utilisation des nouveaux équipements des installations suivant prescriptions du CCTP
[5 empty] | Jour | 0.5 |  | 0
|  | Sous-total du § | 1.5.4 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 1.5. |  |  |  |  | 0
| TOTAL | 1. TRANCHE FERME : AIR COMPRIME - CLAUDE BONNIER |  |  |  |  | 0
| MONTANT H.T. DES TRAVAUX AIR COMPRIME - TRANCHE FERME | [5 empty] | 0
| TVA ( 20,0%) | [5 empty] | 0
| MONTANT T.T.C. | [5 empty] | 0
2. TRANCHE OPTIONNELLE 1 : AIR COMPRIME - DAHLIAS
| 2.1. | DEPOSE DES INSTALLATIONS - DAHLIAS
| 2.1.1 | Dépose des installations et maintien en service
| Consignation des installations en collaboration avec les services techniques IFPEN suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
| Dépose des installations existantes situées en local technique D/035D suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Evacuation en décharge spécialisée |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Phasage des opérations pour le maintien en service des installations |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Mise à disposition d'une centrale en location en extérieur selon nécessité |  |  | Ens | 1 | PM | Cf § 3.2
|  | Sous-total du § | 2.1.1 |  |  |  |  | 0
| 2.1.2 | Manutention
Mise à disposition des moyens nécessaires aux opérations de dépose suivants prescriptions du CCTP
| - | Transport |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Moyens d'accès et de manutention |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Protection des zones d'intervention |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 2.1.2 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 2.1. |  |  |  |  | 0
| 2.2. | EQUIPEMENTS AIR COMPRIME - DAHLIAS
| 2.2.1 | Compresseurs
Fourniture et pose de compresseur d'air à vis lubrifiées à vitesse variable suivant prescriptions du CCTP
| - | Type : | GA11 VSD
| - | Débit nom. : | 22,9 à 139,9 m3/h |  | Ens | 2 |  | 0
Y compris
| - | Régulation intégrée
| - | Préfiltre à l’aspiration |  |  | U | 2 |  | 0
|  | Sous-total du § | 2.2.1 |  |  |  |  | 0
| 2.2.2 | Sécheur
Fourniture et pose de sécheur à adsorption suivant prescriptions du CCTP
| - | Type : | CD45+ -70C - 230V
| - | Débit traité : | 162 m3/h |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Régulation intégrée MK5 |  |  | U | 1 |  | 0
| - | Préfiltres en amont & Filtre en aval |  |  | Ens | 1 | PM | Inclus
|  | Sous-total du § | 2.2.2 |  |  |  |  | 0
| 2.2.3 | Purgeurs électroniques
Fourniture et pose de purgeurs électroniques suivant prescriptions du CCTP
| - | Purgeurs pour ballons tampons |  |  | U | 2 |  | 0
| - | Purgeurs pour filtres |  |  | U | 2 |  | 0
|  | Sous-total du § | 2.2.3 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 2.2. |  |  |  |  | 0
| 2.3. | RESEAUX DE DISTRIBUTION ET ACCESSOIRES - DAHLIAS
| 2.3.1 | Réseaux de distribution et accessoires - Air comprimé
| Fourniture et pose de piquage avec vanne d'isolement DN15 suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 2 |  | 0
Fourniture et pose de canalisations en tube inox serti suivant prescriptions du CCTP
| - | Ø42x1,5 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Ø22x1,2 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Ø15x1,0 |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Accessoires (coude, té, réduction,...), supportage
| - | Epreuve |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Raccordement sur réseaux de distribution existants
| - | Repérage réseaux suivant prescriptions du CCTP |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 2.3.1 |  |  |  |  | 0
| 2.3.2 | Réseaux aérauliques
Fourniture et pose de gaines de distribution aérauliques pour réseaux refoulement d'air suivant prescriptions du CCTP
| - | Ø450 |  |  | Ens | 2 |  | 0
Y compris
|  | - | Raccordement sur refoulement compresseur |  | Ens | 2 |  | 0
|  | Sous-total du § | 2.3.2 |  |  |  |  | 0
| 2.3.3 | Réseau de purge des condensats
| Fourniture et pose de Tube flexible PVC transparent Ø10/16mm suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 2.3.3 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 2.3. |  |  |  |  | 0
| 2.4. | ELECTRICITE ET REGULATION - DAHLIAS
| 2.4.1 | Automatisme
Fourniture et pose d'automate de régulation intégré pour la régulation du nouveau compresseur suivant prescriptions du CCTP
[5 empty] | Ens | 2 | PM | cf §1.2.1
Fourniture et pose de coffret de gestion et de contrôle suivant prescriptions du CCTP
| - | Type : | EQUALIZER 4.0 |  | Ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose d'automate de régulation en armoire suivant prescriptions du CCTP
| Y compris |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Modules d'extension E/S
| - | Programmation de l'automate suivant prescriptions du CCTP |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Rédaction de l'analyse fonctionnelle suivant prescriptions du CCTP |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Report synthèses défauts (Niveau 1 et Niveau 2) sur système de gestion TOPKAPI |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 2.4.1 |  |  |  |  | 0
| 2.4.2 | Capteurs
Fourniture et pose de capteurs/actionneurs suivant prescriptions du CCTP
| - | Débitmètre |  |  | U | 2 |  | 0
Y compris
| - | Conservation des capteurs existants réutilisés suivant prescriptions du CCTP |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 2.4.2 |  |  |  |  | 0
| 2.4.3 | Modifications des armoires
Modifications de l'armoire de distribution air comprimé existante, installée dans le local D/035D suivants prescriptions du CCTP
[5 empty] | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 2.4.3 |  |  |  |  | 0
| 2.4.4 | Câblage et raccordements
| Raccordement électriques des équipements en aval de l'armoire suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Mise à la terre de tous les équipements
| - | Chemins de câbles |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Boite de dérivation
| - | Repérage
|  | Sous-total du § | 2.4.4 |  |  |  |  | 0
| 2.4.5 | Supervision et renvoi d'alarmes
Report des paramètres de fonctionnement sur la supervision suivant prescriptions du CCTP
| Y compris |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Nettoyage des données de l’ancien automate
| - | Modification des vues de supervision existantes
Renvoi d'alarme vers système de gestion TOPKAPI suivant prescriptions du CCTP
| - | Alarme Niveau 1 (Urgence Non Critique ) |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Alarme Niveau 2 (Urgence Critique)
|  | Sous-total du § | 2.4.5 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 2.4. |  |  |  |  | 0
| 2.5. | ETUDES, ESSAIS ET MISE EN SERVICE - DAHLIAS
| 2.5.1 | Essais et mise en service
Réalisation des contrôles et essais avant mise en service suivant prescriptions du CCTP :
| - | Production Air comprimé - Fonctionnement provisoire en cours de travaux
| - | Production Air comprimé - Fonctionnement définitif en fin de travaux |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Rédaction des protocoles et des fiches de contrôle
|  | Sous-total du § | 2.5.1 |  |  |  |  | 0
| 2.5.2 | Vérification de la conformité
Vérification de la conformité de l'installation réalisée avec les préconisations du marché (Vérification statique) et réalisation des essais dynamiques suivant prescriptions du CCTP :
| - | Production air comprimé |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Rédaction et signature des PV |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Dossier DESP |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Vérification initiale de l'armoire par un organisme aggréé |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 2.5.2 |  |  |  |  | 0
| 2.5.3 | Réalisation des documents d'études
| Réalisation des documents d'études suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Plans, schémas, documentation techniques soumis à validation
| - | Rédaction des PV d'essais |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Dossier d'ouvrage exécuté
Modifications des fichiers sources existants disponibles par rapport à l’évolution des travaux suivant prescriptions du CCTP
| - | Armoire électrique de distribution air comprimé installée dans le local D/035D |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 2.5.3 |  |  |  |  | 0
| 2.5.4 | Formation de l'exploitant
Temps consacré à la formation du personnel d'exploitation à l’utilisation des nouveaux équipements des installations suivant prescriptions du CCTP
[5 empty] | Jour | 0.5 |  | 0
|  | Sous-total du § | 2.5.4 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 2.5. |  |  |  |  | 0
| TOTAL | 2. TRANCHE OPTIONNELLE 1 : AIR COMPRIME - DAHLIAS |  |  |  |  | 0
| MONTANT H.T. DES TRAVAUX AIR COMPRIME - TRANCHE OPTIONNELLE 1 | [5 empty] | 0
| TVA ( 20,0%) | [5 empty] | 0
| MONTANT T.T.C. | [5 empty] | 0
Date & Cachet de l'entreprise
ENTREPRISE
Date & Cachet de l'entreprise
ENTREPRISE