## PDG
IFPEN - BATIMENTS FOUGERES / MYOSOTIS
1 et 4, avenue de Bois Préau
92 852 RUEIL-MALMAISON Cedex
DECOMPOSITION GLOBALE & FORFAITAIRE
POMPES A DEBIT VARIABLE
DISTRIBUTION CHAUFFAGE
|  | RMS 23 070 | - DPGF - 001
| 3 |  | 2025-03-26
IFP Energies nouvelles
1 et 4, avenue de Bois Préau - 92 852 RUEIL-MALMAISON Cedex
Tél : 01.47.52.52.65
Contact : Amhed AZIZI
Eremes
24bis, rue de l'égalité - 69 740 GENAS
Tél : 04.78.93.15.76
Web : www.eremes.fr - Mail : contact@eremes.fr
Contact : Yannick ROUVIERE
INGENIERIE
MAITRE D'OUVRAGE
Date & Cachet de l'entreprise
ENTREPRISE

## DPGF
|  |  |  | Affaire | Type | N° série | Ind. | Date
|  |  | IFPEN - BATIMENTS FOUGERES / MYOSOTIS | RMS 23 070 | DPGF | 1 | 3 | 2025-03-26
1 et 4, avenue de Bois Préau
92 852 RUEIL-MALMAISON Cedex
DECOMPOSITION GLOBALE & FORFAITAIRE
|  |  | POMPES A DEBIT VARIABLE - DISTRIBUTION CHAUFFAGE |  |  |  |  | N° affaire IFPEN N° 458289-25-BAT-RUE
Les quantités figurant sur le devis quantitatif - estimatif de consultation ne sont fournies qu'à titre indicatif. En conséquence, l'entrepreneur devra vérifier l'exactitude, avant l'établissement de sa proposition, aucune réclamation au titre des métrés ne pourra être opposée aprés passation du marché.
Aucune suppression de ligne n'est autorisée. Toute modification de texte ou de quantité doit apparaitre en rouge dans la DPGF.
Abbréviations acceptées : HM : Hors marché - CP : Compris - SO : Sans Objet - PM : Pour Mémoire
Désignation |  |  |  |  | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant Total HT
1. TRANCHE FERME - TRAVAUX EN SOUS-STATIONS
| 1.1. | EQUIPEMENTS - BATIMENT FOUGERES | [5 empty] | 0
| 1.1.1 | Dépose des installations | [5 empty] | 0
| 1.1.2 | Circulateurs | [5 empty] | 0
| 1.1.3 | Désemboueur écologique | [5 empty] | 0
| 1.1.4 | Raccordements hydrauliques | [5 empty] | 0
| 1.1.5 | Raccordements électriques & paramétrage | [5 empty] | 0
| 1.2. | EQUIPEMENTS - BATIMENT MYOSOTIS | [5 empty] | 0
| 1.2.1 | Dépose des installations | [5 empty] | 0
| 1.2.2 | Circulateurs | [5 empty] | 0
| 1.2.3 | Désemboueur écologique | [5 empty] | 0
| 1.2.4 | Raccordements hydrauliques | [5 empty] | 0
| 1.2.5 | Raccordements électriques & paramétrage | [5 empty] | 0
| 1.3. | REMPLISSAGE ET CONDITIONNEMENT DES RESEAUX | [5 empty] | 0
| 1.3.1 | Bâtiment FOUGERES | [5 empty] | 0
| 1.3.2 | Bâtiment MYOSOTIS | [5 empty] | 0
| 1.4. | EQUILIBRAGE | [5 empty] | 0
| 1.4.1 | Equilibrage des installations de chauffage - Batiment FOUGERES | [5 empty] | 0
| 1.4.2 | Equilibrage des installations de chauffage - Batiment MYOSOTIS | [5 empty] | 0
| TOTAL | 1. TRANCHE FERME - TRAVAUX EN SOUS-STATIONS |  |  |  |  | 0
| MONTANT DES TRAVAUX TRANCHE FERME [€.HT] | [5 empty] | 0
| TVA ( 20,0%) | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL TRANCHE FERME [€ TTC] | [5 empty] | 0
| VALORISATION CEE selon IND-UT 114 (Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance) |  |  |  |  | kW | kWh/kW | kWh cumac
0
MONTANT TOTAL CEE
| MONTANT TOTAL TTC DES TRAVAUX - CEE DEDUITS |  |  |  |  | 0
2. TRANCHE OPTIONNELLE N°1 - MODIFICATION DES TERMINAUX
| 2.1. | BATIMENT FOUGERES | [5 empty] | 0
| 2.1.1 | Radiateurs FOUGERES | [5 empty] | 0
| 2.1.2 | Remplissage et conditionnement des réseaux | [5 empty] | 0
| 2.2. | BATIMENT MYOSOTIS | [5 empty] | 0
| 2.2.1 | Radiateurs MYOSOTIS | [5 empty] | 0
| 2.2.2 | Panoplies batteries terminales - Laboratoires MYOSOTIS | [5 empty] | 0
| 2.2.3 | Remplissage et conditionnement des réseaux | [5 empty] | 0
| TOTAL | 2. TRANCHE OPTIONNELLE N°1 - MODIFICATION DES TERMINAUX |  |  |  |  | 0
| MONTANT DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE N°1 [€.HT] | [5 empty] | 0
| TVA ( 20,0%) | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°1 [€ TTC] | [5 empty] | 0
3. TRANCHE OPTIONNELLE N°2 - MODIFICATION DES PANOPLIES CTA
| 3.1. | MODIFICATION DES PANOPLIES - CTA FOUGERES | [5 empty] | 0
| 3.1.1 | Dépose des installations - FOUGERES | [5 empty] | 0
| 3.1.2 | Equipements des panoplies - FOUGERES | [5 empty] | 0
| 3.1.3 | Circulateurs - FOUGERES | [5 empty] | 0
| 3.1.4 | Raccordements hydrauliques - FOUGERES | [5 empty] | 0
| 3.1.5 | Raccordements électriques & paramétrage - FOUGERES | [5 empty] | 0
| 3.2. | MODIFICATION DES PANOPLIES - CTA MYOSOTIS | [5 empty] | 0
| 3.2.1 | Dépose des installations - MYOSOTIS | [5 empty] | 0
| 3.2.2 | Equipements des panoplies - MYOSOTIS | [5 empty] | 0
| 3.2.3 | Circulateurs - MYOSOTIS | [5 empty] | 0
| 3.2.4 | Raccordements hydrauliques - MYOSOTIS | [5 empty] | 0
| 3.2.5 | Raccordements électriques & paramétrage - MYOSOTIS | [5 empty] | 0
| 3.3. | EQUILIBRAGE | [5 empty] | 0
| 3.3.1 | Equilibrage des installations de chauffage - Batiment FOUGERES | [5 empty] | 0
| 3.3.2 | Equilibrage des installations de chauffage - Batiment MYOSOTIS | [5 empty] | 0
| 3.4. | REMPLISSAGE ET CONDITIONNEMENT DES RESEAUX | [5 empty] | 0
| 3.4.1 | Bâtiment FOUGERES | [5 empty] | 0
| 3.4.2 | Bâtiment MYOSOTIS | [5 empty] | 0
| TOTAL | 3. TRANCHE OPTIONNELLE N°2 - MODIFICATION DES PANOPLIES CTA |  |  |  |  | 0
| MONTANT DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE N°2 [€.HT] | [5 empty] | 0
| TVA ( 20,0%) | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°2 [€ TTC] | [5 empty] | 0
4. TRANCHE OPTIONNELLE N°3 - VANNES D'EQUILIBRAGE COMMUNICANTES
| 4.1. | EQUIPEMENTS - BATIMENT FOUGERES | [5 empty] | 0
| 4.1.1 | Dépose des installations | [5 empty] | 0
| 4.1.2 | Vannes d’équilibrage et de régulation communicantes | [5 empty] | 0
| 4.1.3 | Raccordements électriques & paramétrage | [5 empty] | 0
| 4.2. | EQUIPEMENTS - BATIMENT MYOSOTIS | [5 empty] | 0
| 4.2.1 | Dépose des installations | [5 empty] | 0
| 4.2.2 | Vannes d’équilibrage et de régulation communicantes | [5 empty] | 0
| 4.2.3 | Raccordements électriques & paramétrage | [5 empty] | 0
| 4.3. | REMPLISSAGE ET CONDISTIONNEMENT DES RESEAUX | [5 empty] | 0
| 4.3.1 | Bâtiment FOUGERES | [5 empty] | 0
| 4.3.2 | Bâtiment MYOSOTIS | [5 empty] | 0
| TOTAL | 4. TRANCHE OPTIONNELLE N°3 - VANNES D'EQUILIBRAGE COMMUNICANTES |  |  |  |  | 0
| MONTANT DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE N°3 [€.HT] | [5 empty] | 0
| TVA ( 20,0%) | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°3 [€ TTC] | [5 empty] | 0
RECAPITULATIF GENERAL
| MONTANT DES TRAVAUX TRANCHE FERME [€.HT] | [5 empty] | 0
| MONTANT DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE N°1 [€.HT] | [5 empty] | 0
| MONTANT DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE N°2 [€.HT] | [5 empty] | 0
| MONTANT DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE N°3 [€.HT] | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TOUTES TRANCHES COMPRISES [€.HT] | [5 empty] | 0
| TVA ( 20,0%) | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TOUTES TRANCHES COMPRISES [€ TTC] | [5 empty] | 0
| DEDUCTION CEE | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TOUTES TRANCHES COMPRISES ET CEE DEDUITS | [5 empty] | 0
1. TRANCHE FERME - TRAVAUX EN SOUS-STATIONS
| 1.1. | EQUIPEMENTS - BATIMENT FOUGERES
| 1.1.1 | Dépose des installations
| Consignation des installations en collaboration avec les services techniques IFPEN suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Dépose des installations existantes situées en local sous-station D/012D suivant prescriptions du CCTP
| - | Pompe réseau variable
| - | Pompe de charge |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Pompe Circuit CTA FOUGERES
Y compris
| - | Evacuation en décharge spécialisée |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 1.1.1 |  |  |  |  | 0
| 1.1.2 | Circulateurs
Fourniture et pose de circulateurs suivant prescriptions du CCTP
| - | Pompe réseau variable
| - | Type : | GRUNDFOS MAGNA3 D 65-150 F 340 ou équivalent approuvé |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Débit nom. : | 20,0 m3/h – Hmt : 10,0mCE
| - | Pompe de charge
| - | Type : | GRUNDFOS TPED 125-130/4 S-A-F-A-BQQE-LWA ou équivalent approuvé |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Débit nom. : | 140,0 m3/h – Hmt : 9,0mCE
| - | Pompe réseau CTA FOUGERES
| - | Type : | GRUNDFOS TPED 65-460/2 S-A-F-A-BQQE-NWB ou équivalent approuvé |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Débit nom. : | 50,0 m3/h – Hmt : 30,0mCE
|  | Sous-total du § | 1.1.2 |  |  |  |  | 0
| 1.1.3 | Désemboueur écologique
Prédispositions pour installation ultérieure d'un désemboueur écologique suivant prescriptions du CCTP
| - | Dégarnissage calorifuge
| - | Découpe canalisations |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Brides en attentes DN150
| - | Manchette démontable entre bride - Longueur totale 550mm
|  | Sous-total du § | 1.1.3 |  |  |  |  | 0
| 1.1.4 | Raccordements hydrauliques
| Fourniture et pose de manchettes souples suivant prescriptions du CCTP |  |  | DN65 | U | 4 |  | 0
|  |  |  | DN125 | U | 2 |  | 0
| Fourniture et pose de kit manomètre suivant prescriptions du CCTP |  |  | DN65 | Ens | 3 |  | 0
Réalisation des prestations nécessaires aux raccordements hydrauliques des nouveaux équipements suivant prescriptions du CCTP
| - | Pompe réseau variable |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Pompe de charge |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Pompe réseau CTA FOUGERES |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Modifications des canalisations de raccordement selon nécessité
| - | Reprise du calorifuge des réseaux |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Calorifuge des points signuliers
| - | Repérage des réseaux et accessoires
|  | Sous-total du § | 1.1.4 |  |  |  |  | 0
| 1.1.5 | Raccordements électriques & paramétrage
| Réalisation des modifications électriques au niveau de l'armoire existante suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Modifications des fichiers sources existants disponibles par rapport à l’évolution des travaux suivant prescriptions du CCTP
[5 empty] | Ens | 1 |  | 0
Réalisation des modifications de paramétrage au niveau de l'automate existant suivant prescriptions du CCTP
| Y compris |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Modification des vues de supervision existantes
| - | Liaison bus pour vannes communicantes |  |  | Ens | 1 |  | 0
| Raccordement électriques des équipements en aval de l'armoire suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Mise à la terre de tous les équipements
| - | Chemins de câbles |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Boite de dérivation
| - | Repérage
|  | Sous-total du § | 1.1.5 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 1.1. |  |  |  |  | 0
| 1.2. | EQUIPEMENTS - BATIMENT MYOSOTIS
| 1.2.1 | Dépose des installations
| Consignation des installations en collaboration avec les services techniques IFPEN suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Dépose des installations existantes situées en chaufferie terrasse suivant prescriptions du CCTP
| - | Pompe Circuit CTA FOUGERES |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Pompe Circuit CTA MYOSOTIS
Dépose des installations existantes situées en local sous-station M/014 suivant prescriptions du CCTP
| - | Pompe eau chaude CTA |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Pompe Terminaux labos + Radiateurs (EC4)
Y compris
| - | Evacuation en décharge spécialisée |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 1.2.1 |  |  |  |  | 0
| 1.2.2 | Circulateurs
Fourniture et pose de circulateurs suivant prescriptions du CCTP
| - | Pompe réseau CTA FOUGERES
| - | Type : | GRUNDFOS MAGNA3 D 50-150 F 280 1x230V PN6/10 ou équivalent approuvé |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Débit nom. : | 10,0 m3/h – Hmt : 10,0mCE
| - | Pompe réseau CTA MYOSOTIS
| - | Type : | GRUNDFOS TPE3 D 80-180/2 S-A-F-A-BQQE-IWB ou équivalent approuvé |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Débit nom. : | 48,0 m3/h – Hmt : 12,0mCE
| - | Pompe réseau Terminaux labos + Radiateurs
| - | Type : | GRUNDFOS TPED 80-180/2 S-A-F-A-BQQE-JWB ou équivalent approuvé |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Débit nom. : | 56,0 m3/h – Hmt : 12,0mCE
|  | Sous-total du § | 1.2.2 |  |  |  |  | 0
| 1.2.3 | Désemboueur écologique
Prédispositions pour installation ultérieure d'un désemboueur écologique suivant prescriptions du CCTP
| - | Dégarnissage calorifuge
| - | Découpe canalisations |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Brides en attentes DN80
| - | Manchette démontable entre bride - Longueur totale 400mm
|  | Sous-total du § | 1.2.3 |  |  |  |  | 0
| 1.2.4 | Raccordements hydrauliques
| Fourniture et pose de manchettes souples suivant prescriptions du CCTP |  |  | DN50 | U | 2 |  | 0
|  |  |  | DN80 | U | 4 |  | 0
| Fourniture et pose de kit manomètre suivant prescriptions du CCTP |  |  | DN65 | Ens | 3 |  | 0
| Fourniture et pose de brides pleines suivant prescriptions du CCTP |  |  | DN100 | U | 2 |  | 0
Réalisation des prestations nécessaires aux raccordements hydrauliques des nouveaux équipements suivant prescriptions du CCTP
| - | Pompe réseau CTA FOUGERES |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Pompe réseau CTA MYOSOTIS |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Pompe réseau Terminaux labos + Radiateurs |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Modification des canalisations de raccordement selon nécessité
| - | Reprise du calorifuge des réseaux |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Calorifuge des points signuliers
| - | Repérage des réseaux et accessoires
|  | Sous-total du § | 1.2.4 |  |  |  |  | 0
| 1.2.5 | Raccordements électriques & paramétrage
| Réalisation des modifications électriques au niveau de l'armoire existante suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Modifications des fichiers sources existants disponibles par rapport à l’évolution des travaux suivant prescriptions du CCTP
[5 empty] | Ens | 1 |  | 0
Réalisation des modifications de paramétrage au niveau de l'automate existant suivant prescriptions du CCTP
| Y compris |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Modification des vues de supervision existantes
| Raccordement électriques des équipements en aval de l'armoire suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Mise à la terre de tous les équipements
| - | Chemins de câbles |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Boite de dérivation
| - | Repérage
|  | Sous-total du § | 1.2.5 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 1.2. |  |  |  |  | 0
| 1.3. | REMPLISSAGE ET CONDITIONNEMENT DES RESEAUX
| 1.3.1 | Bâtiment FOUGERES
Opérations de conditionnement du réseau de chauffage, BATIMENT FOUGERES
Y compris :
| - | Remplissage et produits de traitement |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Analyses d'eau
| - | Purge de l'installation
|  | Sous-total du § | 1.3.1 |  |  |  |  | 0
| 1.3.2 | Bâtiment MYOSOTIS
Opérations de conditionnement du réseau de chauffage, BATIMENTS MYOSOTIS
Y compris :
| - | Remplissage et produits de traitement |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Analyses d'eau
| - | Purge de l'installation
|  | Sous-total du § | 1.3.2 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 1.3. |  |  |  |  | 0
| 1.4. | EQUILIBRAGE
| 1.4.1 | Equilibrage des installations de chauffage - Batiment FOUGERES
| Equilibrage de l'installation de chauffage suivant prescriptions du C.C.T.P : |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris :
| - | Documents justificatifs,(Calculs, plans, schémas, grilles d'équilibrage,..) |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Réglage de l’ensemble des robinets |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Contrôle des températures par échantillonnage |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 1.4.1 |  |  |  |  | 0
| 1.4.2 | Equilibrage des installations de chauffage - Batiment MYOSOTIS
| Equilibrage de l'installation de chauffage suivant prescriptions du C.C.T.P : |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris :
| - | Documents justificatifs,(Calculs, plans, schémas, grilles d'équilibrage,..) |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Réglage de l’ensemble des robinets |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Contrôle des températures par échantillonnage |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 1.4.2 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 1.4. |  |  |  |  | 0
| TOTAL | 1. TRANCHE FERME - TRAVAUX EN SOUS-STATIONS |  |  |  |  | 0
| MONTANT DES TRAVAUX TRANCHE FERME [€.HT] | [5 empty] | 0
| TVA ( 20,0%) | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL TRANCHE FERME [€ TTC] | [5 empty] | 0
2. TRANCHE OPTIONNELLE N°1 - MODIFICATION DES TERMINAUX
| 2.1. | BATIMENT FOUGERES
| 2.1.1 | Radiateurs FOUGERES
Vidange des installations de chauffage du bâtiment FOUGERES en collaboration avec les services techniques IFPEN suivant prescriptions du CCTP
[5 empty] | Ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de robinet de réglage suivant prescriptions du CCTP |  |  | DN15 | U | 53 |  | 0
Y compris
| - | Tête thermostatique |  |  | U | 53 |  | 0
|  | Sous-total du § | 2.1.1 |  |  |  |  | 0
| 2.1.2 | Remplissage et conditionnement des réseaux
Opérations de conditionnement du réseau de chauffage, BATIMENT FOUGERES
Y compris :
| - | Remplissage et produits de traitement |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Analyses d'eau
| - | Purge de l'installation
|  | Sous-total du § | 2.1.2 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 2.1. |  |  |  |  | 0
| 2.2. | BATIMENT MYOSOTIS
| 2.2.1 | Radiateurs MYOSOTIS
Vidange des installations de chauffage du bâtiment MYOSOTIS en collaboration avec les services techniques IFPEN suivant prescriptions du CCTP
[5 empty] | Ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de robinet de réglage suivant prescriptions du CCTP |  |  | DN15 | U | 22 |  | 0
Y compris
| - | Tête thermostatique |  |  | U | 22 |  | 0
|  | Sous-total du § | 2.2.1 |  |  |  |  | 0
| 2.2.2 | Panoplies batteries terminales - Laboratoires MYOSOTIS
| Consignation des installations en collaboration avec les services techniques IFPEN suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 34 |  | 0
| Dépose des panoplies des batteries terminales des laboratoires MYOSOTIS suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 34 |  | 0
Y compris
| - | Protection de la zone d'intervention |  |  | Ens | 34 |  | 0
| - | Moyens de manutention et d'accès pour réalisation de travaux en hauteur
| Fourniture et pose de vanne de contrôle suivant prescriptions du CCTP |  |  | DN15 | U | 34 |  | 0
Y compris
| - | Servomoteur modulant pour vanne de contrôle |  |  | U | 34 |  | 0
Fourniture et pose de canalisations de chauffage en cuivre écroui suivant prescriptions du C.C.T.P :
| - | Ø14/16 |  |  | ml | 204 |  | 0
Y compris :
| - | Supportages
| - | Epreuve des réseaux |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Accessoires de mise en œuvre
| - | Raccordements sur réseaux existants
Fourniture et pose de calorifuge des canalisations de chauffage suivant prescriptions du C.C.T.P
| - | Calorifuge souple type Armaflex ép. 19mm |  | Ø14/16 | ml | 204 |  | 0
| Alimentation électrique des servomoteurs depuis alimentations existantes suivant prescriptions du C.C.T.P : |  |  |  | Ens | 34 |  | 0
Y compris :
| - | Paramétrage et mise en service des installations |  |  | Ens | 34 |  | 0
Réalisation des modifications de paramétrage au niveau des automates des labos existants suivant prescriptions du CCTP
| Y compris |  |  |  | Ens | 34 |  | 0
| - | Modification des vues de supervision existantes
|  | Sous-total du § | 2.2.2 |  |  |  |  | 0
| 2.2.3 | Remplissage et conditionnement des réseaux
Opérations de conditionnement du réseau de chauffage, BATIMENTS MYOSOTIS
Y compris :
| - | Remplissage et produits de traitement |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Analyses d'eau
| - | Purge de l'installation
|  | Sous-total du § | 2.2.3 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 2.2. |  |  |  |  | 0
| TOTAL | 2. TRANCHE OPTIONNELLE N°1 - MODIFICATION DES TERMINAUX |  |  |  |  | 0
| MONTANT DES TRAVAUX TRANCHE CONDITIONNELLE N°1 [€.HT] | [5 empty] | 0
| TVA ( 20,0%) | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°1 [€ TTC] | [5 empty] | 0
3. TRANCHE OPTIONNELLE N°2 - MODIFICATION DES PANOPLIES CTA
| 3.1. | MODIFICATION DES PANOPLIES - CTA FOUGERES
| 3.1.1 | Dépose des installations - FOUGERES
| Consignation des installations en collaboration avec les services techniques IFPEN suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Dépose des installations existantes situées en locaux techniques CTA suivant prescriptions du CCTP
| - | CTA1-F/4 - Local F/103 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | CTA2-F/8 - Local F/108 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | CTA3-F/37 - Local F/41 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | CTA4-F/46 - Local F/48 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | CTA5-F/144 - Local F/146 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | CTA6-F/148 - Local F/146 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | CTA7-F/149 - Local F/147 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | CTA8-F/236 - Local F/244 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | CTA9-F/239 - Local F/243 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | CTA10-F/248 - Local F/244 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | CTA11-F/249 - Local F/243 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | CTA12-F/106 - Local F/108 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | CTA F/111 - Local F/111 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | CTA F/13 - Local F/111 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | CTA 3 AN NORD COUR - Local F/348 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | CTA 4 AN NORD RUE - Local F/348 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | CTA 5 AN SUD - Local F/348 |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Evacuation en décharge spécialisée |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 3.1.1 |  |  |  |  | 0
| 3.1.2 | Equipements des panoplies - FOUGERES
Fourniture et pose de robinetterie et accessoires suivant prescriptions du CCTP
| - | Thermomètres |  |  | U | 34 |  | 0
Y compris
| - | Repose de vannes de réglage |  | DN40 | Ens | 16 |  | 0
|  |  |  | DN50 | Ens | 1 |  | 0
| - | Repose de vannes 3 voies motorisées |  | DN40 | Ens | 16 |  | 0
|  |  |  | DN50 | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 3.1.2 |  |  |  |  | 0
| 3.1.3 | Circulateurs - FOUGERES
Fourniture et pose de circulateurs suivant prescriptions du CCTP
| - | CTA1-F/04 ; CTA2-F/08 ; CTA5-F/144 ; CTA6-F/148 ; CTA7-F/149 ; CTA8-F/236 ; CTA10-F/248 ; CTA11-F/249 ; CTA12-F/106 ; CTA F/13
| - | Type : | GRUNDFOS MAGNA3 32-80 ou équivalent approuvé |  | U | 10 |  | 0
| - | CTA3-F/37 ; CTA 3 AN NORD COUR
| - | Type : | GRUNDFOS TMAGNA3 40-80F ou équivalent approuvé |  | U | 2 |  | 0
| - | CTA4-F/46 ; CTA9-F/239 ; CTA5 AN SUD
| - | Type : | GRUNDFOS MAGNA3 32-60 ou équivalent approuvé |  | U | 3 |  | 0
| - | CTA F/111
| - | Type : | GRUNDFOS MAGNA3 32-100F ou équivalent approuvé |  | U | 1 |  | 0
| - | CTA 4 AN NORD RUE
| - | Type : | GRUNDFOS MAGNA3 40-100F ou équivalent approuvé |  | U | 1 |  | 0
Y compris
| - | Kit manomètre avec robinets d'isolement |  |  | Ens | 17 |  | 0
|  | Sous-total du § | 3.1.3 |  |  |  |  | 0
| 3.1.4 | Raccordements hydrauliques - FOUGERES
| Fourniture et pose de manchettes souples suivant prescriptions du CCTP |  |  | DN32 | U | 14 |  | 0
|  |  |  | DN40 | U | 3 |  | 0
Fourniture et pose de canalisations de chauffage en acier noir suivant prescriptions du C.C.T.P :
| - | DN40 |  |  | ml | 64 |  | 0
| - | DN50 |  |  | ml | 4 |  | 0
Y compris :
| - | Peinture antirouille
| - | Supportages
| - | Epreuve des réseaux |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Accessoires de mise en œuvre (brides, joints, coudes, réductions…)
| - | Raccordements sur réseaux existants
Fourniture et pose de calorifuge des canalisations de chauffage suivant prescriptions du C.C.T.P :
| - | Calorifuge rigide type laine de roche ép. 50mm et protection P.V.C |  | DN40 | ml | 64 |  | 0
| - | Calorifuge rigide type laine de roche ép. 50mm et protection P.V.C |  | DN50 | ml | 4 |  | 0
Y compris :
| - | Calorifuge des accessoires par matelas isolants |  |  | Ens | 17 |  | 0
| - | Repérage. |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 3.1.4 |  |  |  |  | 0
| 3.1.5 | Raccordements électriques & paramétrage - FOUGERES
Réalisation des modifications électriques au niveau des armoires CTA existantes suivant prescriptions du CCTP
| - | Armoire CTA1-F/4 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Armoire CTA2-F/8 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Armoire CTA3-F/37 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Armoire CTA4-F/46 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Armoire CTA5-F/144 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Armoire CTA6-F/148 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Armoire CTA7-F/149 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Armoire CTA8-F/236 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Armoire CTA9-F/239 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Armoire CTA10-F/248 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Armoire CTA11-F/249 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Armoire CTA12-F/106 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Armoire CTA F/111 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Armoire CTA F/13 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Armoire CTA 3 AN NORD COUR |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Armoire CTA 4 AN NORD RUE |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Armoire CTA 5 AN SUD |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Modifications des fichiers sources existants disponibles par rapport à l’évolution des travaux suivant prescriptions du CCTP
[5 empty] | Ens | 17 |  | 0
Réalisation des modifications de paramétrage au niveau des automates CTA existants suivant prescriptions du CCTP
| - | Automate CTA1-F/4 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Automate CTA2-F/8 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Automate CTA3-F/37 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Automate CTA4-F/46 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Automate CTA5-F/144 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Automate CTA6-F/148 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Automate CTA7-F/149 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Automate CTA8-F/236 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Automate CTA9-F/239 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Automate CTA10-F/248 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Automate CTA11-F/249 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Automate CTA12-F/106 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Automate CTA F/111 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Automate CTA F/13 |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Automate CTA 3 AN NORD COUR |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Automate CTA 4 AN NORD RUE |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Automate CTA 5 AN SUD |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Modification des vues de supervision existantes |  |  | Ens | 17 |  | 0
Raccordement électriques des équipements en aval des armoires CTA concernées suivant prescriptions du CCTP
Y compris
| - | Mise à la terre de tous les équipements |  |  | Ens | 17 |  | 0
| - | Chemins de câbles
| - | Boite de dérivation
| - | Repérage
|  | Sous-total du § | 3.1.5 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 3.1. |  |  |  |  | 0
| 3.2. | MODIFICATION DES PANOPLIES - CTA MYOSOTIS
| 3.2.1 | Dépose des installations - MYOSOTIS
| Consignation des installations en collaboration avec les services techniques IFPEN suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Dépose des installations existantes situées en extérieur au niveau des plateformes CTA suivant prescriptions du CCTP
| - | CTA1-AN PARC |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | CTA2-AN RUE |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Evacuation en décharge spécialisée |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 3.2.1 |  |  |  |  | 0
| 3.2.2 | Equipements des panoplies - MYOSOTIS
Fourniture et pose de robinetterie et accessoires suivant prescriptions du CCTP
| - | Thermomètres |  |  | U | 4 |  | 0
Y compris
| - | Repose de vannes 3 voies motorisées |  | DN80 | Ens | 2 |  | 0
| Remise en place des cordons de traçage suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 2 |  | 0
| Fourniture et pose de caisson de protection tôle suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 2 |  | 0
|  | Sous-total du § | 3.2.2 |  |  |  |  | 0
| 3.2.3 | Circulateurs - MYOSOTIS
Fourniture et pose de circulateurs suivant prescriptions du CCTP
| - | CTA1-AN PARC ; CTA2-AN RUE
| - | Type : | GRUNDFOS MAGNA3 80-80 ou équivalent approuvé |  | U | 2 |  | 0
Y compris
| - | Kit manomètre avec robinets d'isolement |  |  | Ens | 2 |  | 0
|  | Sous-total du § | 3.2.3 |  |  |  |  | 0
| 3.2.4 | Raccordements hydrauliques - MYOSOTIS
| Fourniture et pose de manchettes souples suivant prescriptions du CCTP |  |  | DN80 | U | 2 |  | 0
Fourniture et pose de canalisations de chauffage en acier noir suivant prescriptions du C.C.T.P :
| - | DN80 |  |  | ml | 16 |  | 0
Y compris :
| - | Peinture antirouille
| - | Supportages
| - | Epreuve des réseaux |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Accessoires de mise en œuvre (brides, joints, coudes, réductions…)
| - | Raccordements sur réseaux existants
Fourniture et pose de calorifuge des canalisations de chauffage suivant prescriptions du C.C.T.P :
| - | Calorifuge rigide type laine de roche ép. 60mm et protection tôle isoxale |  | DN80 | ml | 16 |  | 0
Y compris :
| - | Remise en place des cordons de traçage |  |  | Ens | 2 | PM | Cf § 2.2.2
| - | Calorifuge des accessoires par matelas isolants |  |  | Ens | 2 |  | 0
| - | Repérage. |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 3.2.4 |  |  |  |  | 0
| 3.2.5 | Raccordements électriques & paramétrage - MYOSOTIS
Réalisation des modifications électriques au niveau des armoires CTA existantes suivant prescriptions du CCTP
| - | Armoire CTA1-AN PARC |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Armoire CTA2-AN RUE |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Modifications des fichiers sources existants disponibles par rapport à l’évolution des travaux suivant prescriptions du CCTP
[5 empty] | Ens | 2 |  | 0
Réalisation des modifications de paramétrage au niveau des automates CTA existants suivant prescriptions du CCTP
| - | Automate CTA1-AN PARC |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Automate CTA2-AN RUE |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Modification des vues de supervision existantes |  |  | Ens | 2 |  | 0
Raccordement électriques des équipements en aval des armoires CTA concernées suivant prescriptions du CCTP
Y compris
| - | Mise à la terre de tous les équipements |  |  | Ens | 2 |  | 0
| - | Chemins de câbles
| - | Boite de dérivation
| - | Repérage
|  | Sous-total du § | 3.2.5 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 3.2. |  |  |  |  | 0
| 3.3. | EQUILIBRAGE
| 3.3.1 | Equilibrage des installations de chauffage - Batiment FOUGERES
| Equilibrage de l'installation de chauffage suivant prescriptions du C.C.T.P : |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris :
| - | Documents justificatifs,(Calculs, schémas, grilles d'équilibrage,..) |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Réglage de l’ensemble des robinets |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Contrôle des températures par échantillonnage |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 3.3.1 |  |  |  |  | 0
| 3.3.2 | Equilibrage des installations de chauffage - Batiment MYOSOTIS
| Equilibrage de l'installation de chauffage suivant prescriptions du C.C.T.P : |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris :
| - | Documents justificatifs,(Calculs, schémas, grilles d'équilibrage,..) |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Réglage de l’ensemble des robinets |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Contrôle des températures par échantillonnage |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total du § | 3.3.2 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 3.3. |  |  |  |  | 0
| 3.4. | REMPLISSAGE ET CONDITIONNEMENT DES RESEAUX
| 3.4.1 | Bâtiment FOUGERES
Opérations de conditionnement du réseau de chauffage, BATIMENT FOUGERES
Y compris :
| - | Remplissage et produits de traitement |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Analyses d'eau
| - | Purge de l'installation
|  | Sous-total du § | 3.4.1 |  |  |  |  | 0
| 3.4.2 | Bâtiment MYOSOTIS
Opérations de conditionnement du réseau de chauffage, BATIMENTS MYOSOTIS
Y compris :
| - | Remplissage et produits de traitement |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Analyses d'eau
| - | Purge de l'installation
|  | Sous-total du § | 3.4.2 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 3.4. |  |  |  |  | 0
| TOTAL | 3. TRANCHE OPTIONNELLE N°2 - MODIFICATION DES PANOPLIES CTA |  |  |  |  | 0
| MONTANT DES TRAVAUX TRANCHE CONDITIONNELLE N°2 [€.HT] | [5 empty] | 0
| TVA ( 20,0%) | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°3 [€ TTC] | [5 empty] | 0
4. TRANCHE OPTIONNELLE N°3 - VANNES D'EQUILIBRAGE COMMUNICANTES
| 4.1. | EQUIPEMENTS - BATIMENT FOUGERES
| 4.1.1 | Dépose des installations
| Consignation des installations en collaboration avec les services techniques IFPEN suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Dépose des vannes de réglage existantes suivant prescriptions du CCTP
| Y compris |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Evacuation en décharge spécialisée
|  | Sous-total du § | 4.1.1 |  |  |  |  | 0
| 4.1.2 | Vannes d’équilibrage et de régulation communicantes
Fourniture et pose de vanne d'équilibrage et de régulation communicantes suivant prescriptions du CCTP
| - | DN40 |  |  | U | 1 |  | 0
| - | DN65 |  |  | U | 1 |  | 0
| - | DN100 |  |  | U | 1 |  | 0
Y compris
| - | Modifications des canalisations de raccordement selon nécessité
| - | Reprise du calorifuge des réseaux |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Doigts de gants
|  | Sous-total du § | 4.1.2 |  |  |  |  | 0
| 4.1.3 | Raccordements électriques & paramétrage
| Réalisation des modifications électriques au niveau de l'armoire existante suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Modifications des fichiers sources existants disponibles par rapport à l’évolution des travaux suivant prescriptions du CCTP
[5 empty] | Ens | 1 |  | 0
Réalisation des modifications de paramétrage au niveau de l'automate existant suivant prescriptions du CCTP
| Y compris |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Modification des vues de supervision existantes
| - | Liaison bus pour vannes communicantes |  |  | Ens | 1 |  | 0
| Raccordements électriques des vannes communcantes suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 3 |  | 0
|  | Sous-total du § | 4.1.3 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 4.1. |  |  |  |  | 0
| 4.2. | EQUIPEMENTS - BATIMENT MYOSOTIS
| 4.2.1 | Dépose des installations
| Consignation des installations en collaboration avec les services techniques IFPEN suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Dépose des vannes de réglage existantes suivant prescriptions du CCTP
| Y compris |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Evacuation en décharge spécialisée
|  | Sous-total du § | 4.2.1 |  |  |  |  | 0
| 4.2.2 | Vannes d’équilibrage et de régulation communicantes
Fourniture et pose de vanne d'équilibrage et de régulation communicantes suivant prescriptions du CCTP
| - | DN40 |  |  | U | 1 |  | 0
| - | DN50 |  |  | U | 2 |  | 0
| - | DN65 |  |  | U | 2 |  | 0
Y compris
| - | Modifications des canalisations de raccordement selon nécessité
| - | Reprise du calorifuge des réseaux |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Doigts de gants
|  | Sous-total du § | 4.2.2 |  |  |  |  | 0
| 4.2.3 | Raccordements électriques & paramétrage
| Fourniture et pose de coffret électrique pour alimentation des vannes communicantes suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
| - | Schéma électrique suivant prescriptions du CCTP |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Câblage et raccordement des vannes depuis coffret |  |  | Ens | 1 |  | 0
Réalisation des modifications de paramétrage au niveau de l'automate existant suivant prescriptions du CCTP
| Y compris |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Modification des vues de supervision existantes
| - | Liaison bus pour vannes communicantes |  |  | Ens | 1 |  | 0
| Raccordements électriques des vannes communcantes suivant prescriptions du CCTP |  |  |  | Ens | 5 |  | 0
|  | Sous-total du § | 4.2.3 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 4.2. |  |  |  |  | 0
| 4.3. | REMPLISSAGE ET CONDISTIONNEMENT DES RESEAUX
| 4.3.1 | Bâtiment FOUGERES
Opérations de conditionnement du réseau de chauffage, BATIMENT FOUGERES
Y compris :
| - | Remplissage et produits de traitement |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Analyses d'eau
| - | Purge de l'installation
|  | Sous-total du § | 4.3.1 |  |  |  |  | 0
| 4.3.2 | Bâtiment MYOSOTIS
Opérations de conditionnement du réseau de chauffage, BATIMENTS MYOSOTIS
Y compris :
| - | Remplissage et produits de traitement |  |  | Ens | 1 |  | 0
| - | Analyses d'eau
| - | Purge de l'installation
|  | Sous-total du § | 4.3.2 |  |  |  |  | 0
| Sous total du § |  | 4.3. |  |  |  |  | 0
| TOTAL | 4. TRANCHE OPTIONNELLE N°3 - VANNES D'EQUILIBRAGE COMMUNICANTES |  |  |  |  | 0
| MONTANT DES TRAVAUX TRANCHE CONDITIONNELLE N°3 [€.HT] | [5 empty] | 0
| TVA ( 20,0%) | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE N°3 [€ TTC] | [5 empty] | 0
ENTREPRISE
Date & Cachet de l'entreprise