## Récapitulatif Lot 01
Ventilation de la salle des commissions et du stockage Pharmacie – Site Saint-Antoine | CDPGF
Pharmacie
Sous-total en € HT | 0
TVA 20 % | 0
Sous-total en € TTC | 0
Salle des Commissions
Sous-total en € HT | 0
TVA 20 % | 0
Sous-total en € TTC | 0
Total général Lot en € HT | 0
TVA 20 % | 0
Total général Lot en € TTC | 0
Date et signature électronique obligatoire

## Pharmacie
HOPITAL SAINT Antoine
Ventilation Pharmacie
LOT TRAITEMENT D'AIR-PLOMBERIE
N° | Description des ouvrages | U | Q | P.U. € HT | P.T. € HT
Q
TRAITEMENT D'AIR
4,1 | Dépose/Evacuation
| Réseau de distribution Lavemain | ens
4,2 | ATA
| Founiture et pose Armoiure de traitement d'air | un
| Chassis support | un
| Manutention | un
4,3 | Groupe de froid
| Founiture et pose groupe de froid à détente directe | un
| Chassis support | un
| Gruttage | un
| Liaisons frigo | un
Distribution calorifique température constante
| Piquage | ens
| Réseau de distribution d'eau chaude CTA, y compris vannes, calorifuge, supportage,etc | ml
| Vannes 3 voies | U
4,5 | Distribution aéraulique
| Réseau de soufflage (support, calorifuge) | m3/h
| Réseau de recyclage (support, calorifuge) | m3/h
| Air neuf (support) | m3/h
| Registres manuels | U
4.13 | Terminaux
| Bouches de soufflage | U
| Bouches d'extraction | U
4.15 | Clapets coupe-feu
| Clapets coupe-feu y compris raccordements | U
4.18 | Raccordements électriques / régulation
PLOMBERIE
5.2 | Dépose/Evacuation
| Réseau d'eau froide | ens
| Réseau d'eau chaude | ens
| Réseau d'évacuation des eaux usées | ens
| Relevage | ens
| Equipements | ens
5.3 | Installation de chantier | ens
5.9 | Réseau condensas
| Réseau de condensas y compris raccordements | ml
Divers
Divers
| Percements/Calfeutrements | ens
| Désinfection réseaux | ens
| Mise à l'épreuve et essai | ens
| Etiquettage et repérage | ens
| Nettoyage chantier | ens
| Etudes/Plans d'éxécution | ens
| Synthèse | ens
| Mise a gris / Mise à blanc | ens
| Qualification | ens
| DOE | ens
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  | 20% | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0

## Commissions
HOPITAL SAINT Antoine
Ventilation salle commissions
LOT TRAITEMENT D'AIR-PLOMBERIE
N° | Description des ouvrages | U | Q | P.U. € HT | P.T. € HT
Q
TRAITEMENT D'AIR
4,1 | Dépose/Evacuation
| Réseau de distribution Lavemain | ens
4,2 | VMC double flux
| Founiture et pose Armoiure de traitement d'air | un
| Chassis support | un
| Manutention | un
4,3 | Groupe de froid
| Founiture et pose groupe de froid à détente directe + cassettes intérieures | un
| Chassis support | un
| Gruttage | un
| Liaisons frigo | un
Distribution calorifique température constante
| Piquage | ens
| Réseau de distribution d'eau chaude CTA, y compris vannes, calorifuge, supportage,etc | ml
| Vannes 3 voies | U
4,5 | Distribution aéraulique
| Réseau de soufflage (support, calorifuge) | m3/h
| Réseau de recyclage (support, calorifuge) | m3/h
| Air neuf (support) | m3/h
| Registres manuels | U
4.13 | Terminaux
| Bouches de soufflage | U
| Bouches d'extraction | U
4.15 | Clapets coupe-feu
| Clapets coupe-feu y compris raccordements | U
4.18 | Raccordements électriques / régulation
PLOMBERIE
5.2 | Dépose/Evacuation
| Réseau d'eau froide | ens
| Réseau d'eau chaude | ens
| Réseau d'évacuation des eaux usées | ens
| Relevage | ens
| Equipements | ens
5.3 | Installation de chantier | ens
5.9 | Réseau condensas
| Réseau de condensas y compris raccordements | ml
Divers
Divers
| Percements/Calfeutrements | ens
| échaffaudage | ens
| Mise à l'épreuve et essai | ens
| Etiquettage et repérage | ens
| Nettoyage chantier | ens
| Etudes/Plans d'éxécution | ens
| Synthèse | ens
| Modification chassis vitré | ens
| Dépose repose caillebotis extérieur | ens
| DOE | ens
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  | 20% | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0