## ANNEXE 3 - CCTP

PLAN DE PREVENTION

Plan de prévention en application du décret n°92-158 Décret 92-158 du 20/02/92 et de l’arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste de certains travaux pour lesquels un plan de prévention écrit est obligatoire

## Renseignements relatifs à la prestation

| Nature de l’opération : |  | Lieu de l’opération | Date de début et de fin des travaux |
| --- | --- | --- | --- |
| Travaux d’extension du service de Dialyse |  |  |  |
| Durée de l’opération > 400h : | Oui Non | Nombre d’entreprises intervenantes : | Horaires d’intervention : |
| Travaux dangereux : | Oui Non |  | De 8h à 17h |

## Entreprise Utilisatrice (E.U) 									    	   Entreprise(s) Extérieure(s) (E.E)

| Raison sociale, adresse et téléphone | Représentant(s) de l’E.U. | Responsable du chantier |  | Entreprise(s) Extérieure(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Inspection préalable

| Date : | Participants (E.U) : | Participants (E.E) : |
| --- | --- | --- |
| Informations communiquées par l’E.E. : |  |  |
| Informations communiquées par l’E.U. : |  |  |

# Risques et interactions entre les divers intervenants

| Activité | Risques | Mesures préventives | E.U. | E.E |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Mis à disposition pour l’entreprise extérieure

| Matériels | Installations | Description |
| --- | --- | --- |
|  | Vestiaires Sanitaires : utiliser les sanitaires publics à proximité Raccordement des réseaux (eau, air, électrique, gaz) Autres : |  |

## Autorisations et habilitations									Port des EPI

| Autorisation de conduite Permis de feu Habilitation électrique Autres : autorisation d’accès dans les chambres + badge | Autres :……….. |
| --- | --- |

## Nécessité de consignation (renseigner également le cahier de consignation/déconsignation du site)

| Oui Non | Les disjoncteurs des circuits d’éclairage et des prises de courant qui doivent être modifiés seront mis à l’arrêt et consignés pendant chaque période de travaux |
| --- | --- |

## Information des CHSCT en cas de visite préalable pour les chantiers d’une durée supérieure à 400h ou les travaux dits à risques

| Propositions de l’E.U. : | Propositions de l’E.E. : |
| --- | --- |

## Instructions à donner aux salariés

Plans Fiches de données de sécurité Procédure / Attestation de consignation Coordonnées diverses Permis de feu Règlement intérieur de l’EU Autres : …………

Consignes sécurité – ENVIRONNEMENT – ENERGIE

## Consignes Générales

Le Centre Hospitalier attire l’attention des entreprises extérieures sur le fait qu’elles interviennent dans un établissement recevant du public, soumis de fait aux règlementations en vigueur en matière d’ERP.

Le public (personnels administratifs, visiteurs…) n’est pas toujours sensibilisé aux risques professionnels. Pour la sécurité du public et celle des agents intervenant pour le compte de l’entreprise extérieure, un effort particulier de signalisation et de précaution est exigé.

- Le non-respect des mesures de prévention entraînera la suspension immédiate de l’intervention.

- Si de nouveaux salariés sont affectés à l’exécution du travail en cours d’opération, le chef de l’entreprise extérieure en informe le Centre Hospitalier Chalon sur Saône William Morey et est tenu à l’égard de ses salariés aux obligations de sécurité.

- Le Centre Hospitalier Chalon sur Saône William Morey s’assure auprès du responsable de l’entreprise extérieure qu’il a bien donné à ses salariés les instructions appropriées aux risques à l’activité.

- L’entreprise extérieure a l’entière responsabilité de fournir et de faire utiliser les matériels de sécurité individuels nécessaires à la réalisation de son intervention en toute sécurité.

A votre arrivée, vous devez impérativement respecter toutes les  règles de sécurité/

Environnement/énergie du site et la législation en vigueur ((limitation de vitesse ou de stationnement, etc...).

Vous devez également repérer les issues et moyens de secours mis à disposition.

- Tout rejet dans le milieu naturel, dans les bassins ou fossés (produits, déchets,…) est interdit.

- Le déversement ou l’enfouissement de produits dangereux est interdit.

- Tout brûlage à l’air libre est interdit.

- Votre zone de travail doit être nettoyée en fin de journée.

# Interdiction de consommer et d’être sous l’emprise de l’alcool ou de drogues sur site

Récupération interdite / Interdiction de fumer (risque d’incendie et d’explosion)

Veiller à ne pas encombrer les allées de circulation et dégagements

Respecter tous les réglages en matière de performance énergétique.

Nous signaler toutes dérives des consommations énergétiques et suggestions d'amélioration.

ACTIVITÉS DE SOINS

Avant l’intervention, l’E.U. informera l’E.E. sur les spécificités des conditions d’accès au secteur d’intervention, notamment concernant les mesures d’hygiène, les risques et les mesures de prévention

COMMUNICATION TÉLÉPHONIQUE

Le seul moyen de communication (sécurité, secours, urgence) est le téléphone portable GSM, dont L’E.E. doit obligatoirement être équipée.

LOCAUX À ACCES CONTROLÉ

L’accès à certains locaux est soumis au Contrôle d’Accès. La procédure concernant l’accessibilité des locaux sont à régler avec le Responsable Chantier E.U. (nom et coordonnées cf. page 1).

CO-ACTIVITÉ

Les risques liés à l’interférence entre les activités de l’E.U. (et ses sous-traitants, travaux, etc.) et des E.E. (et leurs sous-traitants, levés de réserves, etc.) sont non négligeables. L’E.U. veillera à la gestion de cette co-activité. L’E.U. et les E.E. s’informeront mutuellement de leurs travaux (lieux, périodes, modification(s) du plan de prévention, etc.) et des risques liés.

### CONSIGNES EN CAS D’INCIDENT

Tout accident du travail survenant au cours d’une intervention, devra être signalé dans les 48 heures à l’E.U

| Coordonnées : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Direction des services techniques et de la sécurité | - 03 85 91 00 09 | - PC sécurité / incendie |  | - 03 85 91 01 63 |  |
| - Médecin du travail de l’entreprise utilisatrice | 22 10 02 | Pompiers | 18 | SAMU | 15 |

| INCENDIE - Dès la découverte d’un feu (fumée etc.) prévenez directement le service incendie en composant le 18 à partir de n’importe quel poste du centre hospitalier chalon sur Saône William Morey - Préciser obligatoirement le lieu : service, étage, pièce et/ou numéro de chambre, couloir ….. - Détailler la situation d’urgence (nombre de blessés…) - Si vous le pouvez et sans prendre de risques ATTAQUEZ le feu avec les moyens de secours appropriés répartis dans les locaux, à proximité et signalés | ACCIDENT - Protéger la ou les victimes si possible de tout danger existant - Appliquer les gestes de premiers secours si présence d’une personne titulaire d’un brevet de secourisme - Composer le 15 à partir de n’importe quel des postes du Centre Hospitalier Chalon sur Saône William Morey ou téléphone d’entreprise ou personnel Dans tous les cas, - Détailler la situation d’urgence (âge, antécédents, état clinique, nombre de blessés…) - Préciser obligatoirement le lieu : service, étage, pièce et/ou numéro de chambre, couloir ….. |
| --- | --- |
| EVACUATION Lors d’un déclenchement alarme incendie, une alarme auditive sonore se déclenche - Le personnel de l’entreprise extérieure doit obligatoirement évacuer le site en suivant les consignes que lui donnera le personnel « référent évacuation » du centre. - Il rejoindra obligatoirement le point de rassemblement indiqué, afin d’assurer le décompte. - L’utilisation des ascenseurs est proscrite lors de l’évacuation. Se reporter aux plans figurant en annexe 1 pour les plans d’évacuation (sens d’évacuation, issues de secours). | POLLUTION Pollution de l’eau et/ou du sol par épandage ou renversement accidentel Alerter la Direction des services techniques et de la sécurité et le PC sécurité / incendie |

Consignes specifiques de sécurité LIES AUX LOCAUX

| Secteur | Local | Risques | Mesures préventives pour l’E.E. |
| --- | --- | --- | --- |
| Services de soins | Tous | Infectieux | - Respecter l’affichage dans les services de soins - Eviter tout contact avec du matériel médical (en cas de contact avec du matériel médical, en informez immédiatement le personnel soignant) |
|  |  | Accessibilité | Avant toute intervention dans un service de soins, prévenir l’encadrement du service et mettre en place ensemble les procédures d’accès et d’intervention |
|  |  | Comportements violents patients / usagers | Rester vigilent et prévenir le personnel soignant en cas de problème. |

Consignes specifiques de sécurité LIES aux opérations realisées

| Activité | # Risques | Mesures préventives | EU | EE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Accueil au poste de travail | Tous risques confondus | Obligation du chef de l’EE d’informer ses employés sur les : - consignes de sécurité - mesures d’urgence et de protection |  |  |
| Travaux par points chauds - Soudage, - Découpe, - Meulage, - … | Incendie Brûlures Electrisation | Délivrance d’un permis de feu par l’EU Utilisation d’un écran de soudage Signalisation de l’opération Formation à la manipulation des extincteurs Présence des extincteurs. |  |  |
| Travaux en hauteur (dans tous les cas, respect du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965)– Décret N° 2004-924 du 1er septembre 2004 Echelles : (seulement pour accès) Echafaudage Nacelles Absence de protection collective | Chute de personne Chute d’objets | Protections collectives plutôt que protections individuelles (échafaudages ou nacelles plutôt que harnais) Interdiction de travail sur plusieurs niveaux. Signalisation au sol, balisage Une personne au sol assurant le respect du balisage Arrimage en tête et en pieds pour les échelles Protections individuelles Ligne de vie vérifiée Port du harnais Port du casque de chantier Personnel formé, notice de montage pour échafaudage roulant, vérification avant mise en service, quotidienne et trimestrielle. Matériel conforme et vérifié Autorisation de conduite par l’EU |  |  |
| Circulation Sur le site Sur le chantier | Heurts Chocs Heurts Chocs Chute d’objet | Limitation de vitesse Respect de la signalisation et du plan de circulation Priorité aux piétons Port du gilet rétro réfléchissant de classe II pour tous les intervenants Zone d’exclusion au sol lorsqu’il existe un travail en hauteur Port du casque de chantier Signalisation par rubans ou chaînes pour avertir du danger |  |  |
| Conduite d’engin, de chariot, de nacelle,… | Heurts chocs | Vérification du titre d’aptitude avant toute conduite sur le site (autorisation de conduite délivrée par son employeur). Matériel conforme et vérifié Communication des rapports de vérification périodique |  |  |
| Intervention dans une zone de coactivité (maintenance, vérifications,…) | Interactions diverses, chutes… | Prendre connaissance des risques des autres entreprises Signaler vos interventions et baliser systématiquement Privilégier les zones hors circulation d’engins |  |  |
| Stockage du matériel de chantier | Incendie, vols, chutes… | Définition des zones de stockage du matériel par l’EU : droit de faire évacuer, sans préavis et aux frais de l’EE, tout matériel stocké en dehors de ces zones. L’entreprise utilisant ce matériel de chantier apposera sa marque sur cette zone. |  |  |
| Nettoyeur Haute-pression | Rupture d’un flexible Température de l’eau Electrisation | Vérification périodique du matériel (R.232 CNAM TS) Conformité des flexibles à la pression d’utilisation Raccordement de sécurité anti-fouettement des flexibles au niveau des demi-raccords Signalisation de la zone d’intervention Interdiction d’accès aux personnes extérieures à l’activité Mise hors tension et protection de tous les éléments électriques à proximité (Attestation de consignation) |  |  |
| Travaux d’ordre électrique | Electrisation Brûlures Arrêt imprévu du process | Toute opération d’ordre électrique se fera sous la responsabilité d’une personne de l’entreprise formée et compétente Une fiche de travaux et de consignation sera délivrée le cas échéant. Pour le matériel électrique portatif, travailler si possible en TBTS (Très basse tension de sécurité - 24 volts – 30 mA) dans le four UIOM, en cas d enceinte métallique,… Formations adaptées à la prestation (HoBo pas valable pour les interventions sous tension) Habilitations électriques à jour délivrées par le chef d’établissement |  |  |
| Nettoyage | Poussières Electrisation Rupture de flexible Bruit Produits chimiques Chaleur | En fonction de locaux et des équipements, l’opérateur chargé du nettoyage devra : Avoir connaissance des risques liés aux produits (fiches de données de sécurité à disposition) Posséder l’habilitation électrique adaptée (nettoyage d’armoires électriques) Porter les EPI adaptés (protections auditives, gants, lunettes…) Ranger son matériel après utilisation |  |  |

Consignes specifiques ENVIRONNEMENT / ENERGIE

| Activité | # Risques | Mesures préventives | EU | EE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nettoyage matériels et engins | Pollution du sol et de l’eau | Nettoyage sur zones prévue. Voir avec le responsable du site. |  |  |
| Utilisation d’engins | Pollution atmosphérique | Utiliser des engins conformes et parfaitement entretenus |  |  |
| Stockage / Utilisation de produits dangereux pour l’environnement | Pollution du sol et de l’eau Risque de brûlure, irritation | Signaler au responsable du site tous les produits utilisés + Disposer des fiches de données de sécurité des produits Stockage sur zones imperméabilisées et/ou sur rétention Contenants clairement identifiés et maintenus fermés Se limiter à la quantité nécessaire Port des EPI adaptés lors de l’utilisation. |  |  |
| Gestion des déchets | Pollution de l’air, du sol et de l’eau | Vous êtes responsables de vos déchets et devez en assurez la gestion Elimination des déchets produits conformément à la législation en vigueur. Voir avec le responsable du site les lieux de stockage des déchets appropriés Prendre toute disposition pour limiter les envols de déchets |  |  |
| Consommation d’eau, d’énergie | Epuisement des ressources naturelles | Limiter au maximum les consommations (eau, électricité,…) Penser à éteindre les lumières Eviter les pertes (fuites, raccordements,…) |  |  |

Arreté du 19 mars 1993 – Liste des travaux dangereux

- travaux exposant à des rayonnements ionisants;

- travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction,

- travaux exposant à des agents biologiques pathogènes;

- travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne;

- travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage qui doivent faire l'objet de vérification périodique;

- travaux de transformation sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures;

- travaux de maintenance sur des installations à très haute ou très basse température;

- travaux comportant le recours à des ponts roulants ou grues ou transstockeurs;

- travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au dessus d'une zone de travail ou de circulation;

- travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T.B.T : Très basse tension;

- travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicables l'article R. 233-9 du code du travail, devenu l'article R. 4323-17 (seuls les travailleurs désignés utilisent l'équipement de travail en question, la maintenance et la modification de cet équipement de travail ne peuvent être réalisés que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche;

- travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres;

- travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB;

- travaux exposant à des risques de noyade;

- travaux exposant à un risque d'ensevelissement;

- travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds;

- travaux de démolition;

- travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière en atmosphère confinée;

- travaux en milieu hyperbare;

- travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A;

- travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu.

| Merci de signer le présent plan de prévention et de renvoyer une copie à l’entreprise d’accueil. Il est rappelé que vos opérateurs présents sur notre site doivent être informés par vos soins des dispositions du présent plan. Toute personne ne respectant pas les dispositions décrites ci-après pourra être exclue du site. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pour l’Entreprise Utilisatrice Date et signature | Pour le ou les Entreprise(s) Extérieure(s) Date et signature | Pour la (les) Entreprise(s) Sous-Traitante(s) Date et signature(s) |  |