## LOT 1 - Sols - OUEST
LOT 1 – REVETEMENT DE SOL - REVETEMENT MURAL SECTEUR MONTCEAU-LES-MINES et AUTUN
Bordereaux de prix unitaires
Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | PRIX UNITAIRE HT | REMARQUES
Pour toutes les interventions ci-dessous, le prix de la main d’œuvre est inclus
La valeur des protections et du nettoyage étant incluse dans les prix du présent bordereau, les prix ci-dessus ne sont à reprendre uniquement que pour des travaux à exécuter dans des conditions spéciales, et feront l’objet d’un ordre écrit de la part du maître d’œuvre
REVETEMENT DE SOL
Revêtement de sol locaux d’usage courant
100 | Démontage de revêtement de sol souple collé compris grattage du support pour enlèvement des traces de colle et évacuation des gravois à la décharge publique. | M²
101 | Enduit de lissage sous revêtement de sol collé compris émulsion d’accrochage | M²
102 | Réalisation d’enduit fibré pour rattrapage de niveau important. | M²
103 | Fourniture et pose d’un revêtement de sol type IQ de chez TARKETT, U4P3E2/3C2 ou équivalent compris joints soudés à chaud. | M²
- en lés
105 | Fourniture et pose de relevés de plinthes de sols souples U4P3 avec profilé d'appui décoratif PVC et de renfort au niveau du raccord entre le sol et le mur. | M²
106 | Fourniture et pose de revêtement PVC spécial marche de type TAPIFLEX ESCALIER ou similaire avec nez anti-dérapant incorporé y compris les joints soudés à chaud. | M²
107 | Fourniture et pose de revêtement en tapis aiguilleté ou moquette qualité standard. | M²
108 | Fourniture et pose d’un revêtement de Type TAPIFLEX EXCELLENCE ou similaire compact U4 P3 E2/3 C2 ; | M²
Sans couche mousse
- en lés
109 | Fourniture et pose de plinthe PVC, adaptée et compatible aux revêtements de sol PVC, avec lèvre haute et basse H80mm | ML
110 | Fourniture et pose de barre de seuil inox à visser | ML
111 | Pose de profilés spéciaux (joint de dilatation, nez, cornière …) | ML
112 | Sujétions de cornière d’angle en PVC | ML
113 | Pose de joints souples contre les plinthes | ML
| Fourniture et pose de type linoléum XF² 2,5mm | M²
Revêtement de sol locaux à charge lourde
200 | Fourniture et pose de dalle plombante industrielle classée U4P4S de type GTI MAX DECOR ou similaire à très forte résistance pose libre sans collage. | M²
201 | Fourniture et pose de dalle plombante industrielle chanfreinée classée U4P4S de type GTI MAX DECOR ou similaire à très forte résistance pose libre sans collage. | M²
203 | Fourniture et pose de dalle plombante industrielle classée U4P4S de type GTI CONNECT EL5 ou similaire à très forte résistance pose libre sans collage. Compatible GTI MAX DECOR | M²
204 | Fourniture et pose de dalle plombante industrielle classée U4P4 de type ATTRACTION ou similaire à très forte résistance pose libre sans collage. | M²
205 | Fourniture et pose de dalle plombante industrielle classée U4P4S de type TITL ou similaire à très forte résistance pose libre sans collage. | M²
Revêtement spécial locaux humide
300 | Emulsion d’accrochage, (enduit sous revêtement – travaux préparatoire reprendre le prix 202). | M²
301 | Fourniture et pose de revêtement de sol souple type TARKETT multisafe granit anti-dérapant compris les remontées en plinthes sur 10 cm de hauteur et les joints soudés à chaud. | M²
302 | Fourniture et pose de barre de seuil pour pièce humide compris toutes sujétions. | ML
303 | Fourniture et pose de siphon PURUS dans la réservation effectuée par le plombier compris toutes sujétions. | U
304 | Fourniture et pose de revêtement mural souple type TARKETT mural homogène compris les joints soudés à chaud. | M²
305 | Fourniture et pose des manchons type TARKETT | U
306 | Fourniture et pose d’une bordure murale de pour Tarkett mural. | ML
Pour les prestations non incluses dans le présent bordereau de prix
400 | Coefficient sur prix hors taxes des fournitures hors bordereau (coefficient K - Article 10.2 du CCTP) | %
401 | Coût horaire de jour | H
402 | Coût horaire de nuit | H
403 | Coût horaire le dimanche et jour férié | H
Pour les prestations incluses dans le présent bordereau de prix
404 | Majoration horaire de nuit, dimanche et jour férié sur prestations du bordereau. | %
Remises commerciales
500 | Pourcentage de remise pour les devis compris entre 15 000,00 €HT et 25 000,00 €HT | %
501 | Pourcentage de remise pour les devis compris entre 25 000,00 €HT et 50 000,00 €HT | %
502 | Pourcentage de remise pour les devis supérieurs à 50 000,00 €HT | %

## LOT 2 - Plomberie - CVC - MONTC
LOT 2 - PLOMBERIE SANITAIRE - CVC SECTEUR MONTCEAU-LES-MINES
Bordereaux de prix unitaires
Référence | Désignation des Travaux | U | Prix Unitaire HT | Remarques
Pour toutes les interventions ci-dessous, le prix de la main d’œuvre est inclus
La valeur des protections et du nettoyage étant incluse dans les prix du présent bordereau, les prix ci-dessus ne sont à reprendre uniquement que pour des travaux à exécuter dans des conditions spéciales, et feront l’objet d’un ordre écrit de la part du maître d’œuvre
Accessoire
Fourniture et pose d'accessoire compris percement et pose des fixations
100 | Porte serviettes de type NORMBAU NYLON LINE COLORIS BLANC ou similaire. | U
101 | Rideau de douche couleur unis avec barre de fixation DE TYPE NORMBAU NYLON LINE de couleur blanche ou similaire. | U
102 | Distributeur de papier de type à fermeture à clef | U
Pour rouleau.
103 | Barre de maintien pour douche handicapé de type NORMBAU NYLON 300 coloris blanc ou similaire. | U
104 | Fourniture et pose d'un siège de douche compatible avec barre de maintient pour douche type NORMBAU NYLON | U
105 | Barre de maintien pour wc handicapé type NORMBAU NYLON LINE coloris blanc. | U
Dépose appareils sanitaires sans réemploi
La dépose comprendra le démontage de l’appareil, des alimentations et évacuations, support ou fixation et évacuation y compris leur robinetterie
Bouchonnage si besoin.
200 | Bac receveur de douche à encastrer | U
201 | Bac receveur de douche | U
202 | Lavabo simple sur colonne | U
203 | Lavabo ou lave-mains sur consoles | U
204 | Bidet | U
205 | Bloc cuvette WC | U
206 | Bloc cuvette WC chasse haute | U
207 | Evier acier inoxydable | U
208 | Meuble sous-évier | U
209 | vidoir | U
210 | Suppression d’attentes EF/EC et évacuation jusqu’à 3,00 ml compris coupure des réseaux et remise en eau après dépose d’appareil sanitaire. | U
211 | Dépose d’un chauffe-eau électrique de 100 à 300 litres. | U
212 | Dépose d’un ballon d’eau chaude sous évier | U
213 | Dépose de canalisations de toutes natures | Ml
214 | Dépose d’une robinetterie seul pour remplacement | U
Alimentation générale et particulière cuivre compris tous raccords soudures, fourreaux colliers, façonnement …
300 | Cuivre Æ extérieur 6 | Ml
301 | Cuivre Æ extérieur 8 | Ml
302 | Cuivre Æ extérieur 10 | Ml
303 | Cuivre Æ extérieur 12 | Ml
304 | Cuivre Æ extérieur 14 | Ml
305 | Cuivre Æ extérieur 15 | Ml
306 | Cuivre Æ extérieur 16 | Ml
307 | Cuivre Æ extérieur 18 | Ml
308 | Cuivre Æ extérieur 20 | Ml
309 | Cuivre Æ extérieur 22 | Ml
310 | Cuivre Æ extérieur 25 | Ml
311 | Cuivre Æ extérieur 28 | Ml
312 | Cuivre Æ extérieur 32 | Ml
313 | Cuivre Æ extérieur 35 | Ml
314 | Cuivre Æ extérieur 36 | Ml
315 | Cuivre Æ extérieur 38 | Ml
316 | Cuivre Æ extérieur 40 | Ml
317 | Cuivre Æ extérieur 42 | Ml
318 | Cuivre Æ extérieur 52 | Ml
319 | Cuivre Æ extérieur 54 | Ml
Tubes fer galvanisé compris tous raccords, percements, façonnements, joints et colliers
400 | Tube fer Æ 12/17 (3/8)
401 | Tube fer Æ 15/21 (1/2) | Ml
402 | Tube fer Æ 20/27 (3/4) | Ml
403 | Tube fer Æ 26/34 (1) | Ml
404 | Tube fer Æ 33/42 (1/ ¼) | Ml
405 | Tube fer Æ 40/49 (1 / ½) | Ml
406 | Tube fer Æ 50/60 (2) | Ml
Robinet d’arrêt
Robinet d’arrêt à boisseau sphérique
500 | Æ 8/13 (1/4) | U
501 | Æ 12/17 (3/8) | U
502 | Æ 15/21 (1/2) | U
503 | Æ 20/27 (3/4) | U
504 | Æ 26/34 (1) | U
505 | Æ 33/42 (1 / ¼) | U
506 | Æ 40/49 (1 / ½) | U
507 | Æ 50/60 (2) | U
Robinet d’arrêt à boisseau sphérique avec purge
508 | Æ 12/17 (3/8) | U
509 | Æ 15/21 (1/2) | U
510 | Æ 20/27 (3/4 ) | U
511 | Æ 26/34 (1) | U
512 | Æ 33/42 (1/ ¼) | U
513 | Æ 40/49 (1 / ½) | U
514 | Æ 50/60 (2) | U
Complément réseaux
Fourniture et pose d’une vanne à boisseau sphérique y compris coupure, remise en eau et essais.
600 | Vanne diamètre 33/42 | U
601 | Vanne diamètre 40/49 | U
602 | Fourniture et pose de clapet non-retour | U
603 | Fourniture et pose de vanne thermostatique avec thermomètre pour bouclage ECS y compris coupure et vidange de la colonne, raccordement cuivre et remise en eau compris coupure et vidange de la colonne, raccordement cuivre et remise en eau. | U
Fourniture et pose de calorifuge ou remplacement suite à modification de réseau ou intervention pour fuite coquille en mousse
604 | Sur tube Æ 18 à 20 mm | Ml
605 | Sur tube Æ 21 à 22 mm | Ml
606 | Sur tube Æ 27 à 28 mm | Ml
607 | Sur tube Æ 32 à 34 mm | Ml
608 | Fourniture et pose d un calorifuge de laine de roche, pourvue d'une feuille d'aluminium renforcée de fibres de verre et d'une languette autocollante pour tout diamètre, y compris coudes, accessoires et éléments de finition | Ml
609 | Fourniture et pose d un calorifuge de laine de roche, revêtement en PVC, pour tout diamètre, y compris coudes, accessoires et éléments de finition | Ml
610 | Fourniture et pose d un calorifuge de laine de roche, revêtement en tole isolate 6/10, maintenu par vis inox, pour tout diamètre, y compris accessoires et éléments de finition | Ml
Evacuation eau usée
Evacuation eau usée en PVC compris façons joints, colliers …
700 | PVC Æ extérieur 32 | ML
701 | PVC Æ extérieur 40 | ML
702 | PVC Æ extérieur 50 | ML
703 | PVC Æ extérieur 75 | ML
704 | PVC Æ extérieur 100 | ML
705 | PVC Æ extérieur 125 | ML
706 | Evacuation eau usée en fonte SMU
707 | Fonte SMU Æ 75 | Ml
708 | Fonte SMU Æ 100 | Ml
709 | Fonte SMU Æ 125 | Ml
710 | Fonte SMU Æ 150 | Ml
711 | Fonte SMU Æ 200 | Ml
712 | Fonte SMU Æ 250 | Ml
Raccordement d’évacuation de tube spécifique type SERAP, y compris la pose des fixations et soudure
713 | Tube Æ 32 | Ml
714 | Tube Æ 40 | Ml
715 | Tube Æ 50 | Ml
716 | Tube Æ 75 | Ml
717 | Tube Æ 100 | Ml
Percement de dalle
718 | Percement de dalle pour canalisation jusqu’à 50mm de diamètre | U
719 | Percement de dalle pour canalisation jusqu’à 100mm de diamètre | U
720 | Rebouchage de percement de dalle et de murs après enlèvement | U
Appareils neufs
La pose comprend la réalisation des percements, divers fixations et la pose des bondes, siphon ect…
800 | Fourniture et pose d’une cuvette wc type handicapé en porcelaine vitrifiée de marque Idéal standard ou similaire hauteur 470mm fixation au sol avec abattant et réservoir de chasse avec commande économique et robinet d’arrêt coloris blanc | U
801 | Fourniture et pose d’une cuvette wc type hauteur standard en porcelaine vitrifiée de marque Idéal standard ou similaire hauteur 470mm fixation au sol avec abattant et réservoir de chasse avec commande économique et robinet d’arrêt coloris blanc | U
802 | Fourniture et pose d’une cuvette suspendue de type PORCHER P2445 en porcelaine vitrifiée | U
803 | Fourniture et pose d’un lavabo standard couleur blanc autoportant avec ou sans vidage, bonde à grille et siphon démontable en pvc | U
804 | Plus value pour pose sur colonne | U
805 | Fourniture et pose d’un lave mains autoportant de TYPE PORCHER P 1690 en porcelaine vitrifiée de 50x24 | U
806 | Fourniture et pose d’un vidoir de service mural de type PORCHER P9770 dimensions 44x33 à grille inox | U
807 | Fourniture et pose d’une cabine de douche de type PRIMEO 80x80 cm OLS110D CEDEO compris barre de douche, mitigeur, flexible et douchette 3 jets, raccordement sur attentes | U
808 | Fourniture et pose d’une cabine de douche de type concerto 280x80 cm OLS123 compris barre de douche, flexible, mitigeur, douchette 3 jets | U
809 | Fourniture et pose d’un meuble évier de 120x60 | U
Evier inox à 2 bacs et égouttoir avec bonde à grille, chaînette et siphon PVC
Meuble en mélaminé 2 portes avec étagères
810 | Fourniture et pose d’un ballon ECS de 30 L avec groupe de sécurité et vidage siphonné. | U
L’installation comprend la coupure du réseau EF, le piquage, la fourniture et pose d’un robinet à boisseau sphérique et d’un clapet anti-retour, remise en eau.
811 | Fourniture et pose d’un bac à laver sur support de type ALLIA garda de 74x60, profondeur 33 ou similaire. | U
812 | Chauffe-eau électrique à résistance stéatite de 100 litres. | U
813 | Chauffe-eau électrique à résistance stéatite de 150 litres. | U
814 | Chauffe-eau électrique à résistance stéatite de 200 litres. | U
815 | Chauffe-eau électrique instantané en pose sous évier. | U
Robinetterie
Le matériel comprend la pose des flexibles et le raccordement sur les attentes existantes y compris les raccords et joints.
L’installation comprend la mise en eau et la purge
900 | Fourniture et pose d’un mitigeur de lavabo mural de type Sanifirt FL400AC-S1 à bec fixe ou similaire | U
901 | Fourniture et pose d’un mitigeur de lavabo de type Sanifirst FL6000AA S1 à bec fixe ou similaire | U
902 | Fourniture et pose d’un mitigeur médical de type Sanifirst FL6031AC à pec fixe hauteur 300mm ou similaire | U
903 | Fourniture et pose de mitigeur pour lavabo sanitaire handicapés de type Sanifirst agena SF2301 A216A-S1 à bec fixe ou similaire. | U
904 | Fourniture et pose d’un mitigeur de douche de type Sanifirst agena SF 2330AA-S1 ou similaire. | U
905 | Fourniture et pose d’un mitigeur Sanifirst FL2595AA S1 mitigeur bec fondu EA 150 ou similaire. | U
906 | Mitigeur de type Sanifirst ou similaire à bec tube orientable. | U
907 | Fourniture et pose d’un mitigeur pour baignoire bain douche de type Sanifirst SF2340AA-S1 ou similaire. | U
908 | Fourniture et pose d’un ensemble douchette de type Sanifirst SF1731AA mars ou similaire finition chromé comprenant le support de douchette, le flexible double agrafage avec douchette 3 jets. | U
Installation de radiateur
Les robinets, les coudes ou raccords union, les coudes ou tés de réglage et les robinets à boisseaux sont à reprendre en complément au chapitre équipement des radiateurs
Radiateur panneau en acier équipé de trois réductions, d’un purgeur et d’un bouchon ainsi que des accessoires de fixation et d’étanchéité.
Panneau verticaux simples
1000 | Puissance 500w | U
1001 | Puissance 1000w | U
1002 | Puissance 1500w | U
Panneau verticaux doubles
1003 | Puissance 1500w | U
1004 | Puissance 2000w | U
1005 | Puissance 2500w | U
1006 | Puissance 3000w | U
Panneau horizontaux doubles
1007 | Puissance 1500w | U
1008 | Puissance 2000w | U
1009 | Puissance 2500w | U
1010 | Puissance 3000w | U
Panneau verticaux doubles sans ailettes
1011 | Puissance 1500w | U
1012 | Puissance 2000w | U
1013 | Puissance 2500w | U
1014 | Puissance 3000w | U
Panneau horizontaux doubles sans ailettes
1015 | Puissance 1500w | U
1016 | Puissance 2000w | U
1017 | Puissance 2500w | U
1018 | Puissance 3000w | U
Radiateur sèche-serviettes en acier
Radiateur équipé de trois réductions, un purgeur, un bouchon et accessoires de fixations
1019 | Puissance 600w | U
1020 | Puissance 12000w | U
1021 | Dépose et repose de radiateur pour travaux de peinture. | U
Robinet de réglage
Robinet de réglage en bronze, droit ou d’équerre, pour radiateur y compris le montage sur tube cuivre ou fer et la réalisation des joints
1100 | Robinet réglage simple 15x21 | U
1101 | Robinet réglage simple 20x27 | U
1102 | Robinet à bulbe incorporée 15x21 | U
1103 | Robinet à bulbe incorporée 15x21 | U
Raccord en bronze
Raccord divers comprenant le montage sur tube cuivre ou tube fer compris réalisation des joints.
1104 | Coude union 15x21 | U
1105 | Coude union 20x27 | U
1106 | Raccord union 15x21 | U
1107 | Raccord union 20x27 | U
1108 | Coude de réglage 15x21 | U
1109 | Coude de réglage 20x27 | U
1110 | Té de réglage 15x21 | U
1111 | Té de réglage 20x27 | U
Robinet de vidange à boisseau
1112 | Robinet comprenant le montage et étanchéité 15x21 | U
Robinet de vidange thermostatique
1113 | Fourniture et pose d’un robinet thermostatique traditionnel y compris étanchéité. | U
VMC
CONDUITS ET GAINES EN ACIER GALVANISES la mise en place, les fixations et l’étanchéité (mastic, rivets et bombe adhésive)
1200 | Conduit acier Æ 125 | Ml
1201 | Conduit acier Æ 160 | Ml
1202 | Conduit acier Æ 200 | Ml
1203 | Conduit acier Æ 250 | Ml
CONDUIT ET GAINE FLEXIBLE EN ALUMINIUM CLASSE M0
Comprenant la mise en place, les fixations et l’étanchéité
1204 | Conduit alu flexible Æ 125 | Ml
1205 | Conduit alu flexible Æ 160 | Ml
1206 | Conduit alu flexible Æ 200 | Ml
1207 | Grille de ventilation plastique circulaire, démontable, diamètre 125 de type Nicoll ou similaire | U
1208 | Fourniture et pose de bouche d’extraction à débit réglable jusque 60m3 sur canalisation existante. | U
Pour les prestations non incluses dans le présent bordereau de prix
1300 | Coefficient sur prix hors taxes des fournitures hors bordereau (coefficient K) | %
1301 | Coût horaire de jour | H
1302 | Coût horaire de nuit | H
1303 | Coût horaire le dimanche et jour férié | H
Pour les prestations incluses dans le présent bordereau de prix
1304 | Majoration horaire de nuit, dimanche et jour férié sur prestation du bordereau. | %
Remises commerciales
1400 | Pourcentage de remise pour les devis compris entre 15 000,00 €HT et 25 000,00 €HT | %
1401 | Pourcentage de remise pour les devis compris entre 25 000,00 €HT et 50 000,00 €HT | %
1402 | Pourcentage de remise pour les devis supérieurs à 50 000,00 €HT | %

## LOT 3 - Plomberie - CVC - AUTUN
LOT 3 - PLOMBERIE SANITAIRE - CVC SECTEUR AUTUN
Bordereaux de prix unitaires
Référence | Désignation des Travaux | U | Prix Unitaire HT | Remarques
Pour toutes les interventions ci-dessous, le prix de la main d’œuvre est inclus
La valeur des protections et du nettoyage étant incluse dans les prix du présent bordereau, les prix ci-dessus ne sont à reprendre uniquement que pour des travaux à exécuter dans des conditions spéciales, et feront l’objet d’un ordre écrit de la part du maître d’œuvre
Accessoire
Fourniture et pose d'accessoire compris percement et pose des fixations
100 | Porte serviettes de type NORMBAU NYLON LINE COLORIS BLANC ou similaire. | U
101 | Rideau de douche couleur unis avec barre de fixation DE TYPE NORMBAU NYLON LINE de couleur blanche ou similaire. | U
102 | Distributeur de papier de type à fermeture à clef | U
Pour rouleau.
103 | Barre de maintien pour douche handicapé de type NORMBAU NYLON 300 coloris blanc ou similaire. | U
104 | Fourniture et pose d'un siège de douche compatible avec barre de maintient pour douche type NORMBAU NYLON | U
105 | Barre de maintien pour wc handicapé type NORMBAU NYLON LINE coloris blanc. | U
Dépose appareils sanitaires sans réemploi
La dépose comprendra le démontage de l’appareil, des alimentations et évacuations, support ou fixation et évacuation y compris leur robinetterie
Bouchonnage si besoin.
200 | Bac receveur de douche à encastrer | U
201 | Bac receveur de douche | U
202 | Lavabo simple sur colonne | U
203 | Lavabo ou lave-mains sur consoles | U
204 | Bidet | U
205 | Bloc cuvette WC | U
206 | Bloc cuvette WC chasse haute | U
207 | Evier acier inoxydable | U
208 | Meuble sous-évier | U
209 | vidoir | U
210 | Suppression d’attentes EF/EC et évacuation jusqu’à 3,00 ml compris coupure des réseaux et remise en eau après dépose d’appareil sanitaire. | U
211 | Dépose d’un chauffe-eau électrique de 100 à 300 litres. | U
212 | Dépose d’un ballon d’eau chaude sous évier | U
213 | Dépose de canalisations de toutes natures | Ml
214 | Dépose d’une robinetterie seul pour remplacement | U
Alimentation générale et particulière cuivre compris tous raccords soudures, fourreaux colliers, façonnement …
300 | Cuivre Æ extérieur 6 | Ml
301 | Cuivre Æ extérieur 8 | Ml
302 | Cuivre Æ extérieur 10 | Ml
303 | Cuivre Æ extérieur 12 | Ml
304 | Cuivre Æ extérieur 14 | Ml
305 | Cuivre Æ extérieur 15 | Ml
306 | Cuivre Æ extérieur 16 | Ml
307 | Cuivre Æ extérieur 18 | Ml
308 | Cuivre Æ extérieur 20 | Ml
309 | Cuivre Æ extérieur 22 | Ml
310 | Cuivre Æ extérieur 25 | Ml
311 | Cuivre Æ extérieur 28 | Ml
312 | Cuivre Æ extérieur 32 | Ml
313 | Cuivre Æ extérieur 35 | Ml
314 | Cuivre Æ extérieur 36 | Ml
315 | Cuivre Æ extérieur 38 | Ml
316 | Cuivre Æ extérieur 40 | Ml
317 | Cuivre Æ extérieur 42 | Ml
318 | Cuivre Æ extérieur 52 | Ml
319 | Cuivre Æ extérieur 54 | Ml
Tubes fer galvanisé compris tous raccords, percements, façonnements, joints et colliers
400 | Tube fer Æ 12/17 (3/8)
401 | Tube fer Æ 15/21 (1/2) | Ml
402 | Tube fer Æ 20/27 (3/4) | Ml
403 | Tube fer Æ 26/34 (1) | Ml
404 | Tube fer Æ 33/42 (1/ ¼) | Ml
405 | Tube fer Æ 40/49 (1 / ½) | Ml
406 | Tube fer Æ 50/60 (2) | Ml
Robinet d’arrêt
Robinet d’arrêt à boisseau sphérique
500 | Æ 8/13 (1/4) | U
501 | Æ 12/17 (3/8) | U
502 | Æ 15/21 (1/2) | U
503 | Æ 20/27 (3/4) | U
504 | Æ 26/34 (1) | U
505 | Æ 33/42 (1 / ¼) | U
506 | Æ 40/49 (1 / ½) | U
507 | Æ 50/60 (2) | U
Robinet d’arrêt à boisseau sphérique avec purge
508 | Æ 12/17 (3/8) | U
509 | Æ 15/21 (1/2) | U
510 | Æ 20/27 (3/4 ) | U
511 | Æ 26/34 (1) | U
512 | Æ 33/42 (1/ ¼) | U
513 | Æ 40/49 (1 / ½) | U
514 | Æ 50/60 (2) | U
Complément réseaux
Fourniture et pose d’une vanne à boisseau sphérique y compris coupure, remise en eau et essais.
600 | Vanne diamètre 33/42 | U
601 | Vanne diamètre 40/49 | U
602 | Fourniture et pose de clapet non-retour | U
603 | Fourniture et pose de vanne thermostatique avec thermomètre pour bouclage ECS y compris coupure et vidange de la colonne, raccordement cuivre et remise en eau compris coupure et vidange de la colonne, raccordement cuivre et remise en eau. | U
Fourniture et pose de calorifuge ou remplacement suite à modification de réseau ou intervention pour fuite coquille en mousse
604 | Sur tube Æ 18 à 20 mm | Ml
605 | Sur tube Æ 21 à 22 mm | Ml
606 | Sur tube Æ 27 à 28 mm | Ml
607 | Sur tube Æ 32 à 34 mm | Ml
608 | Fourniture et pose d un calorifuge de laine de roche, pourvue d'une feuille d'aluminium renforcée de fibres de verre et d'une languette autocollante pour tout diamètre, y compris coudes, accessoires et éléments de finition | Ml
609 | Fourniture et pose d un calorifuge de laine de roche, revêtement en PVC, pour tout diamètre, y compris coudes, accessoires et éléments de finition | Ml
610 | Fourniture et pose d un calorifuge de laine de roche, revêtement en tole isolate 6/10, maintenu par vis inox, pour tout diamètre, y compris accessoires et éléments de finition | Ml
Evacuation eau usée
Evacuation eau usée en PVC compris façons joints, colliers …
700 | PVC Æ extérieur 32 | ML
701 | PVC Æ extérieur 40 | ML
702 | PVC Æ extérieur 50 | ML
703 | PVC Æ extérieur 75 | ML
704 | PVC Æ extérieur 100 | ML
705 | PVC Æ extérieur 125 | ML
706 | Evacuation eau usée en fonte SMU
707 | Fonte SMU Æ 75 | Ml
708 | Fonte SMU Æ 100 | Ml
709 | Fonte SMU Æ 125 | Ml
710 | Fonte SMU Æ 150 | Ml
711 | Fonte SMU Æ 200 | Ml
712 | Fonte SMU Æ 250 | Ml
Raccordement d’évacuation de tube spécifique type SERAP, y compris la pose des fixations et soudure
713 | Tube Æ 32 | Ml
714 | Tube Æ 40 | Ml
715 | Tube Æ 50 | Ml
716 | Tube Æ 75 | Ml
717 | Tube Æ 100 | Ml
Percement de dalle
718 | Percement de dalle pour canalisation jusqu’à 50mm de diamètre | U
719 | Percement de dalle pour canalisation jusqu’à 100mm de diamètre | U
720 | Rebouchage de percement de dalle et de murs après enlèvement | U
Appareils neufs
La pose comprend la réalisation des percements, divers fixations et la pose des bondes, siphon ect…
800 | Fourniture et pose d’une cuvette wc type handicapé en porcelaine vitrifiée de marque Idéal standard ou similaire hauteur 470mm fixation au sol avec abattant et réservoir de chasse avec commande économique et robinet d’arrêt coloris blanc | U
801 | Fourniture et pose d’une cuvette wc type hauteur standard en porcelaine vitrifiée de marque Idéal standard ou similaire hauteur 470mm fixation au sol avec abattant et réservoir de chasse avec commande économique et robinet d’arrêt coloris blanc | U
802 | Fourniture et pose d’une cuvette suspendue de type PORCHER P2445 en porcelaine vitrifiée | U
803 | Fourniture et pose d’un lavabo standard couleur blanc autoportant avec ou sans vidage, bonde à grille et siphon démontable en pvc | U
804 | Plus value pour pose sur colonne | U
805 | Fourniture et pose d’un lave mains autoportant de TYPE PORCHER P 1690 en porcelaine vitrifiée de 50x24 | U
806 | Fourniture et pose d’un vidoir de service mural de type PORCHER P9770 dimensions 44x33 à grille inox | U
807 | Fourniture et pose d’une cabine de douche de type PRIMEO 80x80 cm OLS110D CEDEO compris barre de douche, mitigeur, flexible et douchette 3 jets, raccordement sur attentes | U
808 | Fourniture et pose d’une cabine de douche de type concerto 280x80 cm OLS123 compris barre de douche, flexible, mitigeur, douchette 3 jets | U
809 | Fourniture et pose d’un meuble évier de 120x60 | U
Evier inox à 2 bacs et égouttoir avec bonde à grille, chaînette et siphon PVC
Meuble en mélaminé 2 portes avec étagères
810 | Fourniture et pose d’un ballon ECS de 30 L avec groupe de sécurité et vidage siphonné. | U
L’installation comprend la coupure du réseau EF, le piquage, la fourniture et pose d’un robinet à boisseau sphérique et d’un clapet anti-retour, remise en eau.
811 | Fourniture et pose d’un bac à laver sur support de type ALLIA garda de 74x60, profondeur 33 ou similaire. | U
812 | Chauffe-eau électrique à résistance stéatite de 100 litres. | U
813 | Chauffe-eau électrique à résistance stéatite de 150 litres. | U
814 | Chauffe-eau électrique à résistance stéatite de 200 litres. | U
815 | Chauffe-eau électrique instantané en pose sous évier. | U
Robinetterie
Le matériel comprend la pose des flexibles et le raccordement sur les attentes existantes y compris les raccords et joints.
L’installation comprend la mise en eau et la purge
900 | Fourniture et pose d’un mitigeur de lavabo mural de type Sanifirt FL400AC-S1 à bec fixe ou similaire | U
901 | Fourniture et pose d’un mitigeur de lavabo de type Sanifirst FL6000AA S1 à bec fixe ou similaire | U
902 | Fourniture et pose d’un mitigeur médical de type Sanifirst FL6031AC à pec fixe hauteur 300mm ou similaire | U
903 | Fourniture et pose de mitigeur pour lavabo sanitaire handicapés de type Sanifirst agena SF2301 A216A-S1 à bec fixe ou similaire. | U
904 | Fourniture et pose d’un mitigeur de douche de type Sanifirst agena SF 2330AA-S1 ou similaire. | U
905 | Fourniture et pose d’un mitigeur Sanifirst FL2595AA S1 mitigeur bec fondu EA 150 ou similaire. | U
906 | Mitigeur de type Sanifirst ou similaire à bec tube orientable. | U
907 | Fourniture et pose d’un mitigeur pour baignoire bain douche de type Sanifirst SF2340AA-S1 ou similaire. | U
908 | Fourniture et pose d’un ensemble douchette de type Sanifirst SF1731AA mars ou similaire finition chromé comprenant le support de douchette, le flexible double agrafage avec douchette 3 jets. | U
Installation de radiateur
Les robinets, les coudes ou raccords union, les coudes ou tés de réglage et les robinets à boisseaux sont à reprendre en complément au chapitre équipement des radiateurs
Radiateur panneau en acier équipé de trois réductions, d’un purgeur et d’un bouchon ainsi que des accessoires de fixation et d’étanchéité.
Panneau verticaux simples
1000 | Puissance 500w | U
1001 | Puissance 1000w | U
1002 | Puissance 1500w | U
Panneau verticaux doubles
1003 | Puissance 1500w | U
1004 | Puissance 2000w | U
1005 | Puissance 2500w | U
1006 | Puissance 3000w | U
Panneau horizontaux doubles
1007 | Puissance 1500w | U
1008 | Puissance 2000w | U
1009 | Puissance 2500w | U
1010 | Puissance 3000w | U
Panneau verticaux doubles sans ailettes
1011 | Puissance 1500w | U
1012 | Puissance 2000w | U
1013 | Puissance 2500w | U
1014 | Puissance 3000w | U
Panneau horizontaux doubles sans ailettes
1015 | Puissance 1500w | U
1016 | Puissance 2000w | U
1017 | Puissance 2500w | U
1018 | Puissance 3000w | U
Radiateur sèche-serviettes en acier
Radiateur équipé de trois réductions, un purgeur, un bouchon et accessoires de fixations
1019 | Puissance 600w | U
1020 | Puissance 12000w | U
1021 | Dépose et repose de radiateur pour travaux de peinture. | U
Robinet de réglage
Robinet de réglage en bronze, droit ou d’équerre, pour radiateur y compris le montage sur tube cuivre ou fer et la réalisation des joints
1100 | Robinet réglage simple 15x21 | U
1101 | Robinet réglage simple 20x27 | U
1102 | Robinet à bulbe incorporée 15x21 | U
1103 | Robinet à bulbe incorporée 15x21 | U
Raccord en bronze
Raccord divers comprenant le montage sur tube cuivre ou tube fer compris réalisation des joints.
1104 | Coude union 15x21 | U
1105 | Coude union 20x27 | U
1106 | Raccord union 15x21 | U
1107 | Raccord union 20x27 | U
1108 | Coude de réglage 15x21 | U
1109 | Coude de réglage 20x27 | U
1110 | Té de réglage 15x21 | U
1111 | Té de réglage 20x27 | U
Robinet de vidange à boisseau
1112 | Robinet comprenant le montage et étanchéité 15x21 | U
Robinet de vidange thermostatique
1113 | Fourniture et pose d’un robinet thermostatique traditionnel y compris étanchéité. | U
VMC
CONDUITS ET GAINES EN ACIER GALVANISES la mise en place, les fixations et l’étanchéité (mastic, rivets et bombe adhésive)
1200 | Conduit acier Æ 125 | Ml
1201 | Conduit acier Æ 160 | Ml
1202 | Conduit acier Æ 200 | Ml
1203 | Conduit acier Æ 250 | Ml
CONDUIT ET GAINE FLEXIBLE EN ALUMINIUM CLASSE M0
Comprenant la mise en place, les fixations et l’étanchéité
1204 | Conduit alu flexible Æ 125 | Ml
1205 | Conduit alu flexible Æ 160 | Ml
1206 | Conduit alu flexible Æ 200 | Ml
1207 | Grille de ventilation plastique circulaire, démontable, diamètre 125 de type Nicoll ou similaire | U
1208 | Fourniture et pose de bouche d’extraction à débit réglable jusque 60m3 sur canalisation existante. | U
Pour les prestations non incluses dans le présent bordereau de prix
1300 | Coefficient sur prix hors taxes des fournitures hors bordereau (coefficient K) | %
1301 | Coût horaire de jour | H
1302 | Coût horaire de nuit | H
1303 | Coût horaire le dimanche et jour férié | H
Pour les prestations incluses dans le présent bordereau de prix
1304 | Majoration horaire de nuit, dimanche et jour férié sur prestation du bordereau. | %
Remises commerciales
1400 | Pourcentage de remise pour les devis compris entre 15 000,00 €HT et 25 000,00 €HT | %
1401 | Pourcentage de remise pour les devis compris entre 25 000,00 €HT et 50 000,00 €HT | %
1402 | Pourcentage de remise pour les devis supérieurs à 50 000,00 €HT | %

## LOT 4 Men. Ext. EST
LOT 4 - Entretien, réparation, remplacement et pose de menuiseries extérieures SECTEUR EST
Bordereaux de prix unitaires
Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | P.U.HT | REMARQUES
Pour toutes les interventions du présent lot, le prix comprend la fourniture et pose.
La valeur des protections et du nettoyage de toutes les opérations d'entretien, de réparation ou de remplacement de menuiserie devra également être incluse dans les prix du présent bordereau.
LOCATIONS
Locations d'échafaudages, roulants (jusqu'à 8m) ou fixe (jusqu'à 24m) comprenant le transport (amenées sur sites et reprises),déchargements et montages, démontages et chargements. Mesures à prendre depuis le point d'appui de l'échafaudage pour sa surface réelle jusqu'à la hauteur du dernier garde-corps
100 | location journalière d'un échafaudage roulant | m²
101 | location journalière d'un échafaudage fixe | m²
102 | location hebdomadaire d'un échafaudage roulant | m²
103 | location hebdomadaire d'un échafaudage fixe | m²
Location de nacelles à mât vertical de 4 à 12m de hauteur de travail, comprenant le transport (amenées sur sites et reprises), déchargements et chargements
104 | forfait de location journalière | forfait
105 | forfait de location hebdomadaire | forfait
Location de nacelles télescopique avec chauffeur de 12m à 25m de hauteur de travail, comprenant transports (amenées sur site et reprises), déchargements et chargements
106 | forfait de location journalière | forfait
107 | forfait de location hebdomadaire | forfait
Location de nacelles télescopique avec chauffeur de 26m à 34m de hauteur de travail, comprenant transports (amenées sur site et reprises), déchargements et chargements
108 | forfait de location journalière | forfait
109 | forfait de location hebdomadaire | forfait
Locations diverses
110 | Fourniture et pose pour toutes durées de chantier, de clôtures de chantiers mobiles , grillagées sur socles, hauteur minimale 2m, avec fixation des panneaux par colliers anti-vandalismes et jambes de forces judicieusement réparties (comprenant transports, amenées sur sites et reprises, déchargements et chargements). | ml
111 | Location hebdomadaire de bennes à gravats et déchets encombrants de toutes natures, comprenant transports, dépose et collectes, frais de déchargements et chargements, traitements des déchets et taxe générale sur les activités polluantes, de contenance jusqu'à 15m3 | U
112 | location journalière d'une goulotte d'évacuation de gravats avec entonnoir (toutes longueurs confondues) | J
Location de plateforme suspendue, à treuil manuel, avec dispositif de sécurité, pour 2 à 3 personnes, compris transport aller-retour, installation, désinstallation et reprise
113 | location hebdomadaire d'une plateforme de longueur 3m | U
114 | location hebdomadaire d'une plateforme de longueur 5m | U
VITRERIE
Fourniture seule de plexiglass
200 | Fourniture plexiglass épaisseur 3mm | m²
201 | Fourniture plexiglass épaisseur 4mm | m²
202 | Fourniture plexiglass épaisseur 6mm | m²
203 | Fourniture plexiglass épaisseur 8mm | m²
204 | Fourniture plexiglass épaisseur 10mm | m²
Dépose de vitrage toutes épaisseurs confondues, sous parclose ou double masticage, y compris nettoyage des feuillures, dépose des petits bois et traitements des déchets
205 | simple vitrage | m²
206 | double vitrage | m²
207 | triple vitrage | m²
208 | dépose de vitrage de verrière et traitement des déchets | m²
Fourniture et pose de verre clair simple vitrage compris toutes sujétions de finition
209 | 4mm | m²
210 | 6mm | m²
211 | 8mm | m²
212 | 10mm | m²
Fourniture et pose de verre feuilleté compris toutes sujétions de finition
213 | 33/2 (traditionnel) | m²
214 | 44/2 (acoustique) | m²
215 | 55/2 (rambarde et garde-corps) | m²
Fourniture et pose de verre clair trempé sécurit, joints polis compris toutes sujétions de finition
216 | 4mm | m²
217 | 6mm | m²
218 | 8mm | m²
219 | 10mm | m²
220 | 12mm | m²
Fourniture et pose de double vitrage FE et Argon compris toutes sujétions de finitions
221 | avec deux faces de 4mm | m²
222 | avec deux faces de 6mm | m²
223 | feuilleté avec une face 4mm - 33/2 | m²
224 | feuilleté avec une face 4mm - 44/2 | m²
225 | feuilleté avec une face 4mm - 55/2 | m²
226 | feuilleté avec une face 6mm - 33/2 | m²
227 | feuilleté avec une face 6mm - 44/2 | m²
228 | feuilleté avec une face 6mm - 55/2 | m²
Fourniture et pose de vitrage, FE, Argon compris toutes sujétions de finition
229 | 4/10/4/10/4 | m²
230 | 4/12/4/12/4 | m²
231 | 4/16/4/16/4 | m²
Fourniture et pose de vitrage pare et coupe feu, glace claire, intérieur/extérieur compris toutes sujétions de finition
232 | classé EW30, | m²
233 | classé EW60, épaisseur 6mm | m²
234 | classé EI30, épaisseur 13mm | m²
235 | classé EI60, épaisseur 23mm | m²
DEPOSE DES MENUISERIES
Travaux de dépose
300 | Dépose soignée de menuiserie extérieure tous matériaux confondus ( vantaux, huisserie, ferrures), toutes surfaces courantes confondues jusqu’à 10m², sans réemploi, compris rebouchages de toutes natures, évacuation et traitements en déchets, | m²
301 | Dépose soignée de menuiserie extérieure tous matériaux confondus ( vantaux, huisserie, ferrures), toutes surfaces courantes confondues supérieures à 10m², sans réemploi, compris rebouchages de toutes natures, évacuation et traitements en déchets, | m²
MENUISERIE EXTERIEURE PVC
Fourniture et pose en applique (dormant de 100 à 160mm), en tunnel ou en feuillure d'une menuiserie extérieure PVC, compris double vitrage 4-16-4,quincaillerie, fixations, joints et verrouillage - TEINTE RAL AU CHOIX
400 | Châssis fixe | m²
Châssis un vantail:
401 | à la française, tirant droit ou gauche | m²
402 | à soufflet | m²
403 | oscillo-battant, tirant droit ou gauche | m²
Châssis deux vantaux
404 | à la française | m²
405 | oscillo-battant | m²
406 | un fixe et un oscillo-battant | m²
407 | une ouverture à la française et un oscillo-battant | m²
408 | deux oscillo-battants | m²
409 | coulissants | m²
Fourniture et pose d'accessoires
410 | entrée d'air auto réglable 15mᵌ/h comprenant percement, module d'entrée et accessoires (capuchon, grille de façade, manchon de traversée de paroi,…) | U
411 | entrée d'air hygroréglable 6/45 mᵌ/h comprenant percement, module d'entrée et accessoires (capuchon, grille de façade, manchon de traversée de paroi,…) | U
412 | appui de fenêtre alu compris rebords latéraux, pièces de liaison, joint de fixation, bande d'insonorisation et visserie (teinte RAL au choix) | ml
Fourniture et pose d'accessoire PVC compris fixation
413 | plat PVC 40 x 2/3 mm | ml
414 | plat PVC 60 x 2/3 mm | ml
415 | cornière PVC 20 x 20 mm | ml
416 | cornière PVC 30 x 30 mm | ml
417 | cornière PVC 40 x 40 mm | ml
418 | cornière PVC 60 x 40 mm | ml
419 | cornière PVC 80 x 40 mm | ml
420 | cornière PVC 120 x 80/100 mm | ml
421 | tablette/ébrasement 150 mm | ml
422 | tablette/ébrasement 175 mm | ml
423 | tablette/ébrasement 200 mm | ml
424 | panneau plein PVC 24 mm type "thermipan pvc lisse" ou similaire | ml
MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM
500 | Dépose d'un vantail de menuiserie aluminium, toutes surfaces confondues, réglages, menues réparations (sur sites ou en atelier) et repose sans détérioration des éléments constructifs. | U
Fourniture et pose en tunnel ou en feuillure d'une menuiserie extérieure aluminium, compris double vitrage 4-16-4, quincaillerie, fixations, joints et verrouillage - ALUMINIUM: TEINTE RAL AU CHOIX
501 | Châssis fixe | m²
Châssis un vantail:
502 | à la française, tirant droit ou gauche | m²
503 | à soufflet | m²
504 | oscillo-battant, tirant droit ou gauche | m²
Châssis deux vantaux
505 | à la française | m²
506 | oscillo-battant | m²
507 | un fixe et un oscillo-battant | m²
508 | une ouverture à la française et un oscillo-battant | m²
509 | deux oscillo-battants | m²
510 | coulissants | m²
Fourniture et pose d'accessoires
511 | entrée d'air auto réglable 15mᵌ/h comprenant percement, module d'entrée et accessoires (capuchon, grille de façade, manchon de traversée de paroi,…) | U
512 | entrée d'air hygroréglable 6/45 mᵌ/h comprenant percement, module d'entrée et accessoires (capuchon, grilles de façades, manchon de traversée de paroi,…) | U
513 | appui de fenêtre alu compris rebords latéraux, pièces de liaison, joint de fixation, bande d'insonorisation et visserie (teinte RAL au choix) | ml
MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM AVEC PROFILÉS À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
514 | Dépose d'un vantail de menuiserie aluminium, toutes surfaces confondues, réglages, menues réparations (sur sites ou en atelier) et repose sans détérioration des éléments constructifs. | U
Fourniture et pose en tunnel ou en feuillure d'une menuiserie extérieure aluminium avec profilés à rupture de pont thermique, compris double vitrage 4-16-4, quincaillerie, fixations, joints et verrouillage - TEINTE RAL AU CHOIX
514 | Châssis fixe | m²
Châssis un vantail:
515 | à la française, tirant droit ou gauche | m²
516 | à soufflet | m²
517 | oscillo-battant, tirant droit ou gauche | m²
Châssis deux vantaux
518 | à la française | m²
519 | oscillo-battant | m²
520 | un fixe et un oscillo-battant | m²
521 | une ouverture à la française et un oscillo-battant | m²
522 | deux oscillo-battants | m²
523 | coulissants | m²
Fourniture et pose d'accessoires
524 | entrée d'air auto réglable 15mᵌ/h comprenant percement, module d'entrée et accessoires (capuchon, grille de façade, manchon de traversée de paroi,…) | U
525 | entrée d'air hygroréglable 6/45 mᵌ/h comprenant percement, module d'entrée et accessoires (capuchon, grille de façade, manchon de traversée de paroi,…) | U
526 | tapée en aluminium - largeur 30 mm | ml
527 | tapée en aluminium - largeur 50 mm | ml
528 | tapée en aluminium - largeur 70 mm | ml
529 | tapée en aluminium - largeur 90 mm | ml
530 | tapée en aluminium - largeur 110 mm | ml
531 | Appui de fenêtre aluminium compris rebords latéraux, pièces de liaison, joint de fixation, bande d'insonorisation et visserie (teinte RAL au choix) | ml
532 | Cornière d'habillage aluminium 30 x 40 mm | ml
533 | Cornière d'habillage aluminium 40 x 50 mm | ml
534 | Cornière d'habillage aluminium 40 x 70 mm | ml
535 | Cornière d'habillage aluminium 40 x 90 mm | ml
536 | Cornière d'habillage aluminium 40 x 110 mm | ml
PORTES METALLIQUES
600 | Dépose d'un vantail métalliques, toutes surfaces confondues, réglages, menues réparations (sur sites ou en atelier) et repose sans détérioration des éléments constructifs. | U
Fourniture de porte métallique (conforme NF EN 14351-1-A2)
de Service: Tôle acier galvanisé d'une épaisseur de 7/10ème environ avec bâti en applique, en tunnel ou en feuillure d'épaisseur 15/10ème en minimum, remplissage par laine de roche, béquille double, serrure à mortaise un point, paumelles, pions anti-dégondage, fixations par scellement ou à cheviller, pose en applique ou en tunnel y compris finition thermolaquée TEINTE RAL AU CHOIX
601 | un vantail - ouverture droite ou gauche | m²
602 | deux vantaux sur mesure | m²
603 | option barre anti panique pour un vantail | U
604 | option ferme porte (conforme à la norme EN1154) | U
Type issue de secours: (conforme aux normes SN EN 179 et 1125): Tôle en acier galvanisé d'une épaisseur de 7/10ème environ avec bâti en applique, en tunnel ou en feuillure d'épaisseur 15/10ème au minimum, remplissage par laine de roche, béquille double verrouillable, paumelles, pions anti-dégondage, fixations
605 | EI 30 | m²
606 | EI 60 | m²
607 | EI 120 | m²
608 | option barre anti panique 3 points | U
Pour chaufferie: Tôle acier galvanisé avec bâti en applique d'épaisseur 15/10ème d'épaisseur environ, béquille double verrouillable, serrure anti-panique 3 points, isolation laine de roche, pions anti-dégondage, crémone renforcée, un ferme porte, grilles de ventilation basse, pose en applique ou en tunnel - EI60
609 | un vantail - ouverture droite ou gauche | m²
610 | deux vantaux sur mesure | m²
Porte métallique anti effraction classe 6: vantail composé de deux tôles galvanisées, une âme de laine de roche haute densité, dormant acier, béquille double anti effraction en inox sur plaque, une serrure trois points, trois paumelles soudés, pions anti-dégondage
611 | un vantail - ouverture droite ou gauche | m²
612 | option barre anti panique pour un vantail | U
613 | option ferme porte (conforme à la norme EN1154) | U
614 | option occulus | U
VOLETS ROULANTS
Travaux de dépose
700 | dépose soignée de volet roulant de toutes natures et dimensions, compris guides et isolant, évacuation et traitement en déchets. | U
701 | dépose et repose de tablier de toutes natures et toutes dimensions et d'axe pour travaux de réfection | U
Volet roulant: coffre à pan coupé ou à quart de rond aluminium selon largeur du volet, coulisse aluminium, système d'enroulement par axe octogonal pour manœuvre par tirage direct, lame PVC ajourée, hauteur de lame 40 mm environ, ton blanc ou gris, lame finale en aluminium extrudé thermo laqué avec joint EPDM, bloqueur et butée compris système de fixation et visserie
702 | pour une surface inférieure ou égal à 1m² | m²
703 | pour une surface entre 1 < S ≤ 2 m² | m²
704 | pour une surface entre 2 < S ≤ 4 m² | m²
705 | pour une surface > 4m² | m²
Volet roulant: coffre à pan coupé ou à quart de rond aluminium selon largeur du volet, coulisse aluminium, système d'enroulement par axe octogonal pour manœuvre par sangle, lame PVC ajourée, hauteur de lame 40 mm environ, ton blanc ou gris, lame finale en aluminium extrudé thermo laqué avec joint EPDM, bloqueur et butée compris système de fixation et visserie
706 | pour une surface inférieure ou égal à 1m² | m²
707 | pour une surface entre 1 < S ≤ 2 m² | m²
708 | pour une surface entre 2 < S ≤ 4 m² | m²
709 | pour une surface > 4m² | m²
Volet roulant: coffre à pan coupé ou à quart de rond aluminium selon largeur du volet, coulisse aluminium, système d'enroulement par axe octogonal pour manœuvre par treuil, lame PVC ajourée, hauteur de lame 40 mm environ, ton blanc ou gris, lame finale en aluminium extrudé thermo laqué avec joint EPDM, bloqueur et butée compris système de fixation et visserie
710 | pour une surface inférieure ou égal à 1m² | m²
711 | pour une surface entre 1 < S ≤ 2 m² | m²
712 | pour une surface entre 2 < S ≤ 4 m² | m²
713 | pour une surface > 4m² | m²
Volet roulant: coffre à pan coupé ou à quart de rond aluminium selon largeur du volet, coulisse aluminium, système d'enroulement par axe octogonal pour manœuvre par sangle, lame aluminium ajourée, hauteur de lame 40 mm environ, ton blanc ou gris, lame finale en aluminium extrudé thermo laqué avec joint EPDM, bloqueur et butée compris système de fixation et visserie
714 | pour une surface inférieure ou égal à 1m² | m²
715 | pour une surface entre 1 < S ≤ 2 m² | m²
716 | pour une surface entre 2 < S ≤ 4 m² | m²
717 | pour une surface > 4m² | m²
Volet roulant: coffre à pan coupé ou à quart de rond aluminium selon largeur du volet, coulisse aluminium, moteur standard filaire avec interrupteur, lame PVC ajourée, hauteur de lame de 40 mm environ, ton blanc ou gris, lame finale en aluminium extrudé thermo laqué avec joint EPDM, bloqueur et butée compris système de fixation et visserie
718 | pour une surface inférieure ou égal à 1m² | m²
719 | pour une surface entre 1 < S ≤ 2 m² | m²
720 | pour une surface entre 2 < S ≤ 4 m² | m²
721 | pour une surface > 4m² | m²
Volet roulant: coffre à pan coupé ou à quart de rond aluminium selon largeur du volet, coulisse aluminium, moteur standard filaire avec interrupteur, lame aluminium ajourée, hauteur de lame de 40 mm environ, ton blanc ou gris, lame finale en aluminium extrudé thermo laqué avec joint EPDM, bloqueur et butée compris système de fixation et visserie
722 | pour une surface inférieure ou égal à 1m² | m²
723 | pour une surface entre 1 < S ≤ 2 m² | m²
724 | pour une surface entre 2 < S ≤ 4 m² | m²
725 | pour une surface > 4m² | m²
Travaux divers de réparation
726 | remplacement complet d'un enrouleur de cordon et sangle compris dépose de l'existante | U
727 | remplacement de sangle compris dépose de l'existante | ml
728 | remplacement complet d'une manivelle compris dépose de l'existant | U
729 | remplacement d'un moteur filaire Ø 40mm compris dépose de l'existant, découpe, réglage et branchement électrique | U
730 | remplacement d'un moteur filaire Ø 50mm compris dépose de l'existant, découpe, réglage et branchement électrique | U
731 | remplacement d'un moteur filaire Ø 60mm compris dépose de l'existant, découpe, réglage et branchement électrique | U
732 | remplacement de tablier PVC ajourée, y compris dépose de l'existant et réglage
733 | pour une surface inférieure ou égal à 1m² | m²
734 | pour une surface entre 1 < S ≤ 2 m² | m²
735 | pour une surface entre 2 < S ≤ 4 m² | m²
736 | pour une surface > 4m² | m²
737 | remplacement de tablier aluminium ajourée, y compris dépose de l'existant et réglage
738 | pour une surface inférieure ou égal à 1m² | m²
739 | pour une surface entre 1 < S ≤ 2 m² | m²
740 | pour une surface entre 2 < S ≤ 4 m² | m²
741 | pour une surface > 4m² | m²
742 | remplacement d'axe de volet roulant, y compris dépose de l'existant et réglage | ml
743 | remplacement d'attache souple de tablier de volet roulant, y compris dépose de l'existant et réglage | U
STORES
Travaux de dépose
750 | Dépose et repose d'un double vitrage pour dépannage store comprenant dépose et repose des parclauses | U
751 | dépose et repose de tablier de toutes natures et toutes dimensions et d'axe pour travaux de réfection | U
Fourniture et pose de stores tissus
752 | Fourniture et installations de stores tissus motorisé intérieur | m²
753 | Fourniture et installations de stores tissus motorisé extérieur | m²
754 | Stores tissus manuel intérieur | m²
755 | Stores tissus manuel extérieur | m²
PORTES SECTIONNELLES INDUSTRIELLES
Travaux de dépose
756 | Porte sectionnelle isolante sans porte intégrée avec motorisation et ouverture et fermeture rapide industrielle avec oculus - Dimensions 2000 x 2200 | U
757 | Porte sectionnelle isolante sans porte intégrée avec motorisation et ouverture et fermeture rapide industrielle avec oculus | m²
TRAVAUX DIVERS DE RÉPARATION ET DE RÉVISION
Réparation de menuiseries extérieures en aluminium: comprenant la dépose des pièces défectueuses, la fourniture et la mise en œuvre des pièces neuves
800 | béquille double | U
801 | ferme-porte n°3 | U
802 | galet simple pour coulissant | U
803 | galet réglable pour coulissant | U
804 | paumelle | U
805 | fermeture française complète un vantail | U
806 | fermeture de châssis coulissant | U
807 | compas d'arrêt pour soufflet | U
808 | compas de limitation d'ouverture sans frein en zamak et alu brut pour ouvrant à la française, oscillo-battant et à soufflet | U
809 | crémone à une fourche, avec poignée, anodisé argent | U
810 | crémone à levier, anodisé argent | U
811 | paumelle aluminium anodisé, 2 lames pour fenêtre et porte, axe de rotation de 20 à 36 mm pour porte | U
812 | verrou aluminium anodisé noir en applique compris gâche pour vantail semi-fixe de fenêtre (la paire) | U
813 | verrou aluminium anodisé noir en applique compris gâche pour vantail semi-fixe de porte (la paire) | U
Travaux de réfection
814 | détalonnage de vantail de porte compris dépose et repose du vantail si nécessaire | U
815 | création de mortaise pour serrure encastrée 3 points | U
816 | création de mortaise pour serrure encastrée 1 point | U
817 | création de mortaise pour gâche | U
818 | découpe d'ouvrant pour mise en œuvre d'un oculus | ml
819 | réglage, huilage de porte existante | U
Remplacement d'éléments dégradés sur menuiserie de toute nature
820 | remplacement de paumelle | U
821 | remplacement de charnière | U
822 | remplacement de serrure 1 point encastrée | U
823 | remplacement de serrure 3 points encastrée | U
824 | remplacement de serrure 1 point en applique | U
825 | remplacement de serrure 3 points en applique | U
826 | remplacement de crémone pompier | U
Révision de menuiseries extérieures de toute nature comprenant dégondage des vantaux, mise en jeu, huilage et révision de la crémone et repose
827 | 1 vantail de croisée avec paumelles | U
828 | 2 vantaux de croisée avec paumelles | U
829 | 1 vantail de portes-croisée avec paumelles | U
830 | 2 vantaux de porte-croisée avec paumelles | U
831 | 1 vantail de croisée avec fiches | U
832 | 2 vantaux de croisée avec fiches | U
833 | 1 vantail de portes-croisée avec fiches | U
834 | 2 vantaux de porte-croisée avec fiches | U
Travaux de réparation sur menuiseries extérieures de toute nature compris dépose des anciennes pièces défectueuses, fourniture et mise en place de pièces neuves, dépose et repose des vitrages à rependre le cas échéant
835 | remplacement d'une équerre | U
836 | remplacement d'une pièce d'appui à l'identique | U
837 | remplacement d'un jet d'eau à l'identique | ml
838 | remplacement d'un petit bois à l'identique | ml
839 | remplacement de gâche ou conduit de crémone | U
840 | remplacement de paumelle | U
841 | remplacement de fiche | U
842 | remplacement de renvoi d'angle | U
843 | remplacement de parclose PVC | ml
844 | remplacement de parclose alu | ml
Fourniture et pose de DIVERS QUINCALLERIE
845 | serrure et fermeture pour issue de secours
846 | barre anti-panique, serrure à pêne latéral | U
847 | barre anti-panique, serrure à pêne haut et bas | U
848 | barre anti-panique, serrure à pêne haut, bas et latéral | U
849 | Barre et serrure anti-panique de porte à 2 vantaux
850 | béquille pour barre anti-panique | U
851 | béquille à clé | U
852 | béquille à clé cylindre s'entrouvrant | U
853 | béquille de fenêtre démontable à empreinte carré | U
854 | crémone pompier en applique à poignée rotative | U
855 | crémone pompier en applique par manœuvre en translation | U
856 | arrêt de porte en acier ou aluminium à sceller | U
857 | entrebâilleur pour menuiserie PVC | U
858 | entrebâilleur pour menuiserie aluminium | U
859 | compas de fenêtre à soufflet | U
860 | poignée de tirage pour menuiserie PVC | U
861 | poignée de tirage pour menuiserie aluminium | U
862 | Dispositif ferme-porte pour ouverture porte simple
863 | Dispositif ferme-porte pour ouverture porte double
Ventouse et ferme-portes électromagnétiques pour porte coupe-feu avec raccordement sur installation électrique en attente
865 | ventouse électromagnétique à émission, 24v, 40 daN | U
866 | ventouse électromagnétique à émission, 48v, 40 daN | U
867 | ventouse électromagnétique à émission, 24v, 50 daN, boitier mural | U
868 | ventouse électromagnétique à émission, 48v, 50 daN, boitier mural | U
869 | ventouse électromagnétique à émission, 24v, 50 daN, pied de sol | U
870 | ventouse électromagnétique à émission, 58v, 50 daN, pied de sol | U
871 | ferme porte électromagnétique pour porte 60kg | U
872 | ferme porte électromagnétique pour porte 80kg | U
873 | ferme porte électromagnétique pour porte 100kg | U
874 | Arrêt de porte en acier ou aluminium à sceller | U
POUR LES PRESTATIONS NON INCLUSES DANS LE PRESENT BORDEREAU DE PRIX
900 | Coefficient sur prix hors taxes des fournitures hors bordereau | %
901 | Coût hors taxe horaire de jour | H
902 | Coût hors taxe horaire de nuit | H
903 | Coût hors taxe horaire le dimanche et jour férié | H
POUR LES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE PRESENT BORDEREAU DE PRIX
904 | Majoration horaire de nuit, dimanche et jour férié sur prestation du bordereau | %
REMISES COMMERCIALES
905 | Pourcentage de remise pour les devis compris entre 15 000,00 €HT et 25 000,00 €HT | %
906 | Pourcentage de remise pour les devis compris entre 25 000,00 €HT et 50 000,00 €HT | %
907 | Pourcentage de remise pour les devis supérieurs à 50 000,00 €HT | %

## LOT 5 Men. Ext. OUEST
LOT 5 - Entretien, réparation, remplacement et pose de menuiseries extérieures SECTEUR OUEST
Bordereaux de prix unitaires
Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | P.U.HT | REMARQUES
Pour toutes les interventions du présent lot, le prix comprend la fourniture et pose.
La valeur des protections et du nettoyage de toutes les opérations d'entretien, de réparation ou de remplacement de menuiserie devra également être incluse dans les prix du présent bordereau.
LOCATIONS
Locations d'échafaudages, roulants (jusqu'à 8m) ou fixe (jusqu'à 24m) comprenant le transport (amenées sur sites et reprises),déchargements et montages, démontages et chargements. Mesures à prendre depuis le point d'appui de l'échafaudage pour sa surface réelle jusqu'à la hauteur du dernier garde-corps
100 | location journalière d'un échafaudage roulant | m²
101 | location journalière d'un échafaudage fixe | m²
102 | location hebdomadaire d'un échafaudage roulant | m²
103 | location hebdomadaire d'un échafaudage fixe | m²
Location de nacelles à mât vertical de 4 à 12m de hauteur de travail, comprenant le transport (amenées sur sites et reprises), déchargements et chargements
104 | forfait de location journalière | forfait
105 | forfait de location hebdomadaire | forfait
Location de nacelles télescopique avec chauffeur de 12m à 25m de hauteur de travail, comprenant transports (amenées sur site et reprises), déchargements et chargements
106 | forfait de location journalière | forfait
107 | forfait de location hebdomadaire | forfait
Location de nacelles télescopique avec chauffeur de 26m à 34m de hauteur de travail, comprenant transports (amenées sur site et reprises), déchargements et chargements
108 | forfait de location journalière | forfait
109 | forfait de location hebdomadaire | forfait
Locations diverses
110 | Fourniture et pose pour toutes durées de chantier, de clôtures de chantiers mobiles , grillagées sur socles, hauteur minimale 2m, avec fixation des panneaux par colliers anti-vandalismes et jambes de forces judicieusement réparties (comprenant transports, amenées sur sites et reprises, déchargements et chargements). | ml
111 | Location hebdomadaire de bennes à gravats et déchets encombrants de toutes natures, comprenant transports, dépose et collectes, frais de déchargements et chargements, traitements des déchets et taxe générale sur les activités polluantes, de contenance jusqu'à 15m3 | U
112 | location journalière d'une goulotte d'évacuation de gravats avec entonnoir (toutes longueurs confondues) | J
Location de plateforme suspendue, à treuil manuel, avec dispositif de sécurité, pour 2 à 3 personnes, compris transport aller-retour, installation, désinstallation et reprise
113 | location hebdomadaire d'une plateforme de longueur 3m | U
114 | location hebdomadaire d'une plateforme de longueur 5m | U
VITRERIE
Fourniture seule de plexiglass
200 | Fourniture plexiglass épaisseur 3mm | m²
201 | Fourniture plexiglass épaisseur 4mm | m²
202 | Fourniture plexiglass épaisseur 6mm | m²
203 | Fourniture plexiglass épaisseur 8mm | m²
204 | Fourniture plexiglass épaisseur 10mm | m²
Dépose de vitrage toutes épaisseurs confondues, sous parclose ou double masticage, y compris nettoyage des feuillures, dépose des petits bois et traitements des déchets
205 | simple vitrage | m²
206 | double vitrage | m²
207 | triple vitrage | m²
208 | dépose de vitrage de verrière et traitement des déchets | m²
Fourniture et pose de verre clair simple vitrage compris toutes sujétions de finition
209 | 4mm | m²
210 | 6mm | m²
211 | 8mm | m²
212 | 10mm | m²
Fourniture et pose de verre feuilleté compris toutes sujétions de finition
213 | 33/2 (traditionnel) | m²
214 | 44/2 (acoustique) | m²
215 | 55/2 (rambarde et garde-corps) | m²
Fourniture et pose de verre clair trempé sécurit, joints polis compris toutes sujétions de finition
216 | 4mm | m²
217 | 6mm | m²
218 | 8mm | m²
219 | 10mm | m²
220 | 12mm | m²
Fourniture et pose de double vitrage FE et Argon compris toutes sujétions de finitions
221 | avec deux faces de 4mm | m²
222 | avec deux faces de 6mm | m²
223 | feuilleté avec une face 4mm - 33/2 | m²
224 | feuilleté avec une face 4mm - 44/2 | m²
225 | feuilleté avec une face 4mm - 55/2 | m²
226 | feuilleté avec une face 6mm - 33/2 | m²
227 | feuilleté avec une face 6mm - 44/2 | m²
228 | feuilleté avec une face 6mm - 55/2 | m²
Fourniture et pose de vitrage, FE, Argon compris toutes sujétions de finition
229 | 4/10/4/10/4 | m²
230 | 4/12/4/12/4 | m²
231 | 4/16/4/16/4 | m²
Fourniture et pose de vitrage pare et coupe feu, glace claire, intérieur/extérieur compris toutes sujétions de finition
232 | classé EW30, | m²
233 | classé EW60, épaisseur 6mm | m²
234 | classé EI30, épaisseur 13mm | m²
235 | classé EI60, épaisseur 23mm | m²
DEPOSE DES MENUISERIES
Travaux de dépose
300 | Dépose soignée de menuiserie extérieure tous matériaux confondus ( vantaux, huisserie, ferrures), toutes surfaces courantes confondues jusqu’à 10m², sans réemploi, compris rebouchages de toutes natures, évacuation et traitements en déchets, | m²
301 | Dépose soignée de menuiserie extérieure tous matériaux confondus ( vantaux, huisserie, ferrures), toutes surfaces courantes confondues supérieures à 10m², sans réemploi, compris rebouchages de toutes natures, évacuation et traitements en déchets, | m²
MENUISERIE EXTERIEURE PVC
Fourniture et pose en applique (dormant de 100 à 160mm), en tunnel ou en feuillure d'une menuiserie extérieure PVC, compris double vitrage 4-16-4,quincaillerie, fixations, joints et verrouillage - TEINTE RAL AU CHOIX
400 | Châssis fixe | m²
Châssis un vantail:
401 | à la française, tirant droit ou gauche | m²
402 | à soufflet | m²
403 | oscillo-battant, tirant droit ou gauche | m²
Châssis deux vantaux
404 | à la française | m²
405 | oscillo-battant | m²
406 | un fixe et un oscillo-battant | m²
407 | une ouverture à la française et un oscillo-battant | m²
408 | deux oscillo-battants | m²
409 | coulissants | m²
Fourniture et pose d'accessoires
410 | entrée d'air auto réglable 15mᵌ/h comprenant percement, module d'entrée et accessoires (capuchon, grille de façade, manchon de traversée de paroi,…) | U
411 | entrée d'air hygroréglable 6/45 mᵌ/h comprenant percement, module d'entrée et accessoires (capuchon, grille de façade, manchon de traversée de paroi,…) | U
412 | appui de fenêtre alu compris rebords latéraux, pièces de liaison, joint de fixation, bande d'insonorisation et visserie (teinte RAL au choix) | ml
Fourniture et pose d'accessoire PVC compris fixation
413 | plat PVC 40 x 2/3 mm | ml
414 | plat PVC 60 x 2/3 mm | ml
415 | cornière PVC 20 x 20 mm | ml
416 | cornière PVC 30 x 30 mm | ml
417 | cornière PVC 40 x 40 mm | ml
418 | cornière PVC 60 x 40 mm | ml
419 | cornière PVC 80 x 40 mm | ml
420 | cornière PVC 120 x 80/100 mm | ml
421 | tablette/ébrasement 150 mm | ml
422 | tablette/ébrasement 175 mm | ml
423 | tablette/ébrasement 200 mm | ml
424 | panneau plein PVC 24 mm type "thermipan pvc lisse" ou similaire | ml
MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM
500 | Dépose d'un vantail de menuiserie aluminium, toutes surfaces confondues, réglages, menues réparations (sur sites ou en atelier) et repose sans détérioration des éléments constructifs. | U
Fourniture et pose en tunnel ou en feuillure d'une menuiserie extérieure aluminium, compris double vitrage 4-16-4, quincaillerie, fixations, joints et verrouillage - ALUMINIUM: TEINTE RAL AU CHOIX
501 | Châssis fixe | m²
Châssis un vantail:
502 | à la française, tirant droit ou gauche | m²
503 | à soufflet | m²
504 | oscillo-battant, tirant droit ou gauche | m²
Châssis deux vantaux
505 | à la française | m²
506 | oscillo-battant | m²
507 | un fixe et un oscillo-battant | m²
508 | une ouverture à la française et un oscillo-battant | m²
509 | deux oscillo-battants | m²
510 | coulissants | m²
Fourniture et pose d'accessoires
511 | entrée d'air auto réglable 15mᵌ/h comprenant percement, module d'entrée et accessoires (capuchon, grille de façade, manchon de traversée de paroi,…) | U
512 | entrée d'air hygroréglable 6/45 mᵌ/h comprenant percement, module d'entrée et accessoires (capuchon, grilles de façades, manchon de traversée de paroi,…) | U
513 | appui de fenêtre alu compris rebords latéraux, pièces de liaison, joint de fixation, bande d'insonorisation et visserie (teinte RAL au choix) | ml
MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM AVEC PROFILÉS À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
514 | Dépose d'un vantail de menuiserie aluminium, toutes surfaces confondues, réglages, menues réparations (sur sites ou en atelier) et repose sans détérioration des éléments constructifs. | U
Fourniture et pose en tunnel ou en feuillure d'une menuiserie extérieure aluminium avec profilés à rupture de pont thermique, compris double vitrage 4-16-4, quincaillerie, fixations, joints et verrouillage - TEINTE RAL AU CHOIX
514 | Châssis fixe | m²
Châssis un vantail:
515 | à la française, tirant droit ou gauche | m²
516 | à soufflet | m²
517 | oscillo-battant, tirant droit ou gauche | m²
Châssis deux vantaux
518 | à la française | m²
519 | oscillo-battant | m²
520 | un fixe et un oscillo-battant | m²
521 | une ouverture à la française et un oscillo-battant | m²
522 | deux oscillo-battants | m²
523 | coulissants | m²
Fourniture et pose d'accessoires
524 | entrée d'air auto réglable 15mᵌ/h comprenant percement, module d'entrée et accessoires (capuchon, grille de façade, manchon de traversée de paroi,…) | U
525 | entrée d'air hygroréglable 6/45 mᵌ/h comprenant percement, module d'entrée et accessoires (capuchon, grille de façade, manchon de traversée de paroi,…) | U
526 | tapée en aluminium - largeur 30 mm | ml
527 | tapée en aluminium - largeur 50 mm | ml
528 | tapée en aluminium - largeur 70 mm | ml
529 | tapée en aluminium - largeur 90 mm | ml
530 | tapée en aluminium - largeur 110 mm | ml
531 | Appui de fenêtre aluminium compris rebords latéraux, pièces de liaison, joint de fixation, bande d'insonorisation et visserie (teinte RAL au choix) | ml
532 | Cornière d'habillage aluminium 30 x 40 mm | ml
533 | Cornière d'habillage aluminium 40 x 50 mm | ml
534 | Cornière d'habillage aluminium 40 x 70 mm | ml
535 | Cornière d'habillage aluminium 40 x 90 mm | ml
536 | Cornière d'habillage aluminium 40 x 110 mm | ml
PORTES METALLIQUES
600 | Dépose d'un vantail métalliques, toutes surfaces confondues, réglages, menues réparations (sur sites ou en atelier) et repose sans détérioration des éléments constructifs. | U
Fourniture de porte métallique (conforme NF EN 14351-1-A2)
de Service: Tôle acier galvanisé d'une épaisseur de 7/10ème environ avec bâti en applique, en tunnel ou en feuillure d'épaisseur 15/10ème en minimum, remplissage par laine de roche, béquille double, serrure à mortaise un point, paumelles, pions anti-dégondage, fixations par scellement ou à cheviller, pose en applique ou en tunnel y compris finition thermolaquée TEINTE RAL AU CHOIX
601 | un vantail - ouverture droite ou gauche | m²
602 | deux vantaux sur mesure | m²
603 | option barre anti panique pour un vantail | U
604 | option ferme porte (conforme à la norme EN1154) | U
Type issue de secours: (conforme aux normes SN EN 179 et 1125): Tôle en acier galvanisé d'une épaisseur de 7/10ème environ avec bâti en applique, en tunnel ou en feuillure d'épaisseur 15/10ème au minimum, remplissage par laine de roche, béquille double verrouillable, paumelles, pions anti-dégondage, fixations
605 | EI 30 | m²
606 | EI 60 | m²
607 | EI 120 | m²
608 | option barre anti panique 3 points | U
Pour chaufferie: Tôle acier galvanisé avec bâti en applique d'épaisseur 15/10ème d'épaisseur environ, béquille double verrouillable, serrure anti-panique 3 points, isolation laine de roche, pions anti-dégondage, crémone renforcée, un ferme porte, grilles de ventilation basse, pose en applique ou en tunnel - EI60
609 | un vantail - ouverture droite ou gauche | m²
610 | deux vantaux sur mesure | m²
Porte métallique anti effraction classe 6: vantail composé de deux tôles galvanisées, une âme de laine de roche haute densité, dormant acier, béquille double anti effraction en inox sur plaque, une serrure trois points, trois paumelles soudés, pions anti-dégondage
611 | un vantail - ouverture droite ou gauche | m²
612 | option barre anti panique pour un vantail | U
613 | option ferme porte (conforme à la norme EN1154) | U
614 | option occulus | U
VOLETS ROULANTS
Travaux de dépose
700 | dépose soignée de volet roulant de toutes natures et dimensions, compris guides et isolant, évacuation et traitement en déchets. | U
701 | dépose et repose de tablier de toutes natures et toutes dimensions et d'axe pour travaux de réfection | U
Volet roulant: coffre à pan coupé ou à quart de rond aluminium selon largeur du volet, coulisse aluminium, système d'enroulement par axe octogonal pour manœuvre par tirage direct, lame PVC ajourée, hauteur de lame 40 mm environ, ton blanc ou gris, lame finale en aluminium extrudé thermo laqué avec joint EPDM, bloqueur et butée compris système de fixation et visserie
702 | pour une surface inférieure ou égal à 1m² | m²
703 | pour une surface entre 1 < S ≤ 2 m² | m²
704 | pour une surface entre 2 < S ≤ 4 m² | m²
705 | pour une surface > 4m² | m²
Volet roulant: coffre à pan coupé ou à quart de rond aluminium selon largeur du volet, coulisse aluminium, système d'enroulement par axe octogonal pour manœuvre par sangle, lame PVC ajourée, hauteur de lame 40 mm environ, ton blanc ou gris, lame finale en aluminium extrudé thermo laqué avec joint EPDM, bloqueur et butée compris système de fixation et visserie
706 | pour une surface inférieure ou égal à 1m² | m²
707 | pour une surface entre 1 < S ≤ 2 m² | m²
708 | pour une surface entre 2 < S ≤ 4 m² | m²
709 | pour une surface > 4m² | m²
Volet roulant: coffre à pan coupé ou à quart de rond aluminium selon largeur du volet, coulisse aluminium, système d'enroulement par axe octogonal pour manœuvre par treuil, lame PVC ajourée, hauteur de lame 40 mm environ, ton blanc ou gris, lame finale en aluminium extrudé thermo laqué avec joint EPDM, bloqueur et butée compris système de fixation et visserie
710 | pour une surface inférieure ou égal à 1m² | m²
711 | pour une surface entre 1 < S ≤ 2 m² | m²
712 | pour une surface entre 2 < S ≤ 4 m² | m²
713 | pour une surface > 4m² | m²
Volet roulant: coffre à pan coupé ou à quart de rond aluminium selon largeur du volet, coulisse aluminium, système d'enroulement par axe octogonal pour manœuvre par sangle, lame aluminium ajourée, hauteur de lame 40 mm environ, ton blanc ou gris, lame finale en aluminium extrudé thermo laqué avec joint EPDM, bloqueur et butée compris système de fixation et visserie
714 | pour une surface inférieure ou égal à 1m² | m²
715 | pour une surface entre 1 < S ≤ 2 m² | m²
716 | pour une surface entre 2 < S ≤ 4 m² | m²
717 | pour une surface > 4m² | m²
Volet roulant: coffre à pan coupé ou à quart de rond aluminium selon largeur du volet, coulisse aluminium, moteur standard filaire avec interrupteur, lame PVC ajourée, hauteur de lame de 40 mm environ, ton blanc ou gris, lame finale en aluminium extrudé thermo laqué avec joint EPDM, bloqueur et butée compris système de fixation et visserie
718 | pour une surface inférieure ou égal à 1m² | m²
719 | pour une surface entre 1 < S ≤ 2 m² | m²
720 | pour une surface entre 2 < S ≤ 4 m² | m²
721 | pour une surface > 4m² | m²
Volet roulant: coffre à pan coupé ou à quart de rond aluminium selon largeur du volet, coulisse aluminium, moteur standard filaire avec interrupteur, lame aluminium ajourée, hauteur de lame de 40 mm environ, ton blanc ou gris, lame finale en aluminium extrudé thermo laqué avec joint EPDM, bloqueur et butée compris système de fixation et visserie
722 | pour une surface inférieure ou égal à 1m² | m²
723 | pour une surface entre 1 < S ≤ 2 m² | m²
724 | pour une surface entre 2 < S ≤ 4 m² | m²
725 | pour une surface > 4m² | m²
Travaux divers de réparation
726 | remplacement complet d'un enrouleur de cordon et sangle compris dépose de l'existante | U
727 | remplacement de sangle compris dépose de l'existante | ml
728 | remplacement complet d'une manivelle compris dépose de l'existant | U
729 | remplacement d'un moteur filaire Ø 40mm compris dépose de l'existant, découpe, réglage et branchement électrique | U
730 | remplacement d'un moteur filaire Ø 50mm compris dépose de l'existant, découpe, réglage et branchement électrique | U
731 | remplacement d'un moteur filaire Ø 60mm compris dépose de l'existant, découpe, réglage et branchement électrique | U
732 | remplacement de tablier PVC ajourée, y compris dépose de l'existant et réglage
733 | pour une surface inférieure ou égal à 1m² | m²
734 | pour une surface entre 1 < S ≤ 2 m² | m²
735 | pour une surface entre 2 < S ≤ 4 m² | m²
736 | pour une surface > 4m² | m²
737 | remplacement de tablier aluminium ajourée, y compris dépose de l'existant et réglage
738 | pour une surface inférieure ou égal à 1m² | m²
739 | pour une surface entre 1 < S ≤ 2 m² | m²
740 | pour une surface entre 2 < S ≤ 4 m² | m²
741 | pour une surface > 4m² | m²
742 | remplacement d'axe de volet roulant, y compris dépose de l'existant et réglage | ml
743 | remplacement d'attache souple de tablier de volet roulant, y compris dépose de l'existant et réglage | U
STORES
Travaux de dépose
750 | Dépose et repose d'un double vitrage pour dépannage store comprenant dépose et repose des parclauses | U
751 | dépose et repose de tablier de toutes natures et toutes dimensions et d'axe pour travaux de réfection | U
Fourniture et pose de stores tissus
752 | Fourniture et installations de stores tissus motorisé intérieur | m²
753 | Fourniture et installations de stores tissus motorisé extérieur | m²
754 | Stores tissus manuel intérieur | m²
755 | Stores tissus manuel extérieur | m²
PORTES SECTIONNELLES INDUSTRIELLES
Travaux de dépose
756 | Porte sectionnelle isolante sans porte intégrée avec motorisation et ouverture et fermeture rapide industrielle avec oculus - Dimensions 2000 x 2200 | U
757 | Porte sectionnelle isolante sans porte intégrée avec motorisation et ouverture et fermeture rapide industrielle avec oculus | m²
TRAVAUX DIVERS DE RÉPARATION ET DE RÉVISION
Réparation de menuiseries extérieures en aluminium: comprenant la dépose des pièces défectueuses, la fourniture et la mise en œuvre des pièces neuves
800 | béquille double | U
801 | ferme-porte n°3 | U
802 | galet simple pour coulissant | U
803 | galet réglable pour coulissant | U
804 | paumelle | U
805 | fermeture française complète un vantail | U
806 | fermeture de châssis coulissant | U
807 | compas d'arrêt pour soufflet | U
808 | compas de limitation d'ouverture sans frein en zamak et alu brut pour ouvrant à la française, oscillo-battant et à soufflet | U
809 | crémone à une fourche, avec poignée, anodisé argent | U
810 | crémone à levier, anodisé argent | U
811 | paumelle aluminium anodisé, 2 lames pour fenêtre et porte, axe de rotation de 20 à 36 mm pour porte | U
812 | verrou aluminium anodisé noir en applique compris gâche pour vantail semi-fixe de fenêtre (la paire) | U
813 | verrou aluminium anodisé noir en applique compris gâche pour vantail semi-fixe de porte (la paire) | U
Travaux de réfection
814 | détalonnage de vantail de porte compris dépose et repose du vantail si nécessaire | U
815 | création de mortaise pour serrure encastrée 3 points | U
816 | création de mortaise pour serrure encastrée 1 point | U
817 | création de mortaise pour gâche | U
818 | découpe d'ouvrant pour mise en œuvre d'un oculus | ml
819 | réglage, huilage de porte existante | U
Remplacement d'éléments dégradés sur menuiserie de toute nature
820 | remplacement de paumelle | U
821 | remplacement de charnière | U
822 | remplacement de serrure 1 point encastrée | U
823 | remplacement de serrure 3 points encastrée | U
824 | remplacement de serrure 1 point en applique | U
825 | remplacement de serrure 3 points en applique | U
826 | remplacement de crémone pompier | U
Révision de menuiseries extérieures de toute nature comprenant dégondage des vantaux, mise en jeu, huilage et révision de la crémone et repose
827 | 1 vantail de croisée avec paumelles | U
828 | 2 vantaux de croisée avec paumelles | U
829 | 1 vantail de portes-croisée avec paumelles | U
830 | 2 vantaux de porte-croisée avec paumelles | U
831 | 1 vantail de croisée avec fiches | U
832 | 2 vantaux de croisée avec fiches | U
833 | 1 vantail de portes-croisée avec fiches | U
834 | 2 vantaux de porte-croisée avec fiches | U
Travaux de réparation sur menuiseries extérieures de toute nature compris dépose des anciennes pièces défectueuses, fourniture et mise en place de pièces neuves, dépose et repose des vitrages à rependre le cas échéant
835 | remplacement d'une équerre | U
836 | remplacement d'une pièce d'appui à l'identique | U
837 | remplacement d'un jet d'eau à l'identique | ml
838 | remplacement d'un petit bois à l'identique | ml
839 | remplacement de gâche ou conduit de crémone | U
840 | remplacement de paumelle | U
841 | remplacement de fiche | U
842 | remplacement de renvoi d'angle | U
843 | remplacement de parclose PVC | ml
844 | remplacement de parclose alu | ml
Fourniture et pose de DIVERS QUINCALLERIE
845 | serrure et fermeture pour issue de secours
846 | barre anti-panique, serrure à pêne latéral | U
847 | barre anti-panique, serrure à pêne haut et bas | U
848 | barre anti-panique, serrure à pêne haut, bas et latéral | U
849 | Barre et serrure anti-panique de porte à 2 vantaux
850 | béquille pour barre anti-panique | U
851 | béquille à clé | U
852 | béquille à clé cylindre s'entrouvrant | U
853 | béquille de fenêtre démontable à empreinte carré | U
854 | crémone pompier en applique à poignée rotative | U
855 | crémone pompier en applique par manœuvre en translation | U
856 | arrêt de porte en acier ou aluminium à sceller | U
857 | entrebâilleur pour menuiserie PVC | U
858 | entrebâilleur pour menuiserie aluminium | U
859 | compas de fenêtre à soufflet | U
860 | poignée de tirage pour menuiserie PVC | U
861 | poignée de tirage pour menuiserie aluminium | U
862 | Dispositif ferme-porte pour ouverture porte simple
863 | Dispositif ferme-porte pour ouverture porte double
Ventouse et ferme-portes électromagnétiques pour porte coupe-feu avec raccordement sur installation électrique en attente
865 | ventouse électromagnétique à émission, 24v, 40 daN | U
866 | ventouse électromagnétique à émission, 48v, 40 daN | U
867 | ventouse électromagnétique à émission, 24v, 50 daN, boitier mural | U
868 | ventouse électromagnétique à émission, 48v, 50 daN, boitier mural | U
869 | ventouse électromagnétique à émission, 24v, 50 daN, pied de sol | U
870 | ventouse électromagnétique à émission, 58v, 50 daN, pied de sol | U
871 | ferme porte électromagnétique pour porte 60kg | U
872 | ferme porte électromagnétique pour porte 80kg | U
873 | ferme porte électromagnétique pour porte 100kg | U
874 | Arrêt de porte en acier ou aluminium à sceller | U
POUR LES PRESTATIONS NON INCLUSES DANS LE PRESENT BORDEREAU DE PRIX
900 | Coefficient sur prix hors taxes des fournitures hors bordereau | %
901 | Coût hors taxe horaire de jour | H
902 | Coût hors taxe horaire de nuit | H
903 | Coût hors taxe horaire le dimanche et jour férié | H
POUR LES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE PRESENT BORDEREAU DE PRIX
904 | Majoration horaire de nuit, dimanche et jour férié sur prestation du bordereau | %
REMISES COMMERCIALES
905 | Pourcentage de remise pour les devis compris entre 15 000,00 €HT et 25 000,00 €HT | %
906 | Pourcentage de remise pour les devis compris entre 25 000,00 €HT et 50 000,00 €HT | %
907 | Pourcentage de remise pour les devis supérieurs à 50 000,00 €HT | %