## PDG
MAITRISE D’OUVRAGE
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique Fonction Achat Mutualisé - Secteur Travaux 20 Boulevard Général Maurice Guillemot BP 70555 56017 VANNES CEDEX
OPÉRATION
Travaux de rénovation des équipements Haute Tension et Basse Tension
Site d'AURAY Poste HT du bâtiment 101 / LE PRATEL
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
MAITRISE D’OEUVRE
BET TECHNIQUE ET OPC
OTEIS 10 Parc de Brocéliande – 35760 SAINT GREGOIRE Tel : 02.99.23.45.67
Email : rennes@oteis.fr

## Tranche Ferme
Entreprise :
TRAVAUX DE RENOVATION DES EQUIPEMENTS HAUTE ET BASSE TENSION (POSTE HT DU BATIMENT 101/LE PRATEL) ¦ AURAY (56) |  | Phase | Cadre DPGF - ELECTRICITE CFO CFA
|  | DCE | Total (€HT)
DPGF |  | Version | ELECTRICITE CFO CFA
| ELECTRICITE CFO CFA | 1
Nota : les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et les modifier le cas échéant, ce afin d'atteindre les objectifs et performances stipulés dans les pièces écrites et graphiques du Dossier de Consultation des Entreprises. Elle ne pourra en aucun cas arguer d'erreurs ou d'omissions et modifier son prix en conséquence durant les travaux.
art. | Prestation | Unité | Qté | PU € | TOTAL € | Total €
1 | PRESENTATION DE L'OPERATION |  |  |  |  | 0
| Etat des lieux suivant CCTP | ens | 1
| Ouvrages et installations existantes suivant CCTP | ens | 1
| Etudes et réalisation suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Organisation et installation de chantier suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Nettoyage chantier suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES |  |  |  |  | 0
| Notes de calculs des installations électriques suivant CCTP | ens | 1
| Relation avec le contrôleur technique suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Plans PAC - PEO suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Dossier des Ouvrages Exécutés DOE / Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage DIUO suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Formation du personnel suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
3 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS HTA/BT EXISTANTES |  |  |  |  | 0
| Pour mémoire | PM
4 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS HTA/BT A REALISER |  |  |  |  | 0
4.1 | GENERALITES |  |  |  |  | 0
*
| Pour mémoire | PM
4.2 | CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT - CONTAINTES |  |  |  |  | 0
| Pour mémoire | PM |  |  | 0
4.3 | PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT |  |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'une protection de découplage NF C 15-400 suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Etude de la sélectivité des protection du réseau BT suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
4.4 | MATERIELS HAUTE TENSION |  |  |  |  | 0
| Pour mémoire | PM |  |  | 0
4.5 | POSTE DE LIVRAISON |  |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'une cellule HT arrivée suivant CCTP | u | 2 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'une cellule HT transformateur de potentiel suivant CCTP | u | 1
| Fourniture, pose et raccordement d'une cellule HT protection transformateur suivant CCTP | u | 1
| Liaisons Haute Tension suivant CCTP | PM
| Modification et extension du socle sous les cellules HT suivant CCTP | ens | 1
| Liaisons Haute auxiliaires suivant CCTP | ens | 1
| Accessoires du poste suivant CCTP | ens | 1
| Protection de découplage suivant CCTP | u | 1
| Equipements annexes suivant CCTP | ens | 1
| Déplacement du compteur ENEDIS suivant CCTP | ens | 1
| Ventilation du local suivant CCTP | ens | 1
| Equipement du local suivant CCTP | ens | 1
4.6 | TRAVAUX SUR GROUPES ELECTROGENE |  |  |  |  | 0
| Modification des armoires groupes suivant CCTP | ens | 1
| Analyse fonctionnelle suivant CCTP | ens | 1
| Alimentations auxiliaires 230/400V et 24 VCC suivant CCTP | ens | 1
| Soutirage (Disjoncteurs, liaisons, coffret dans local onduleur, …) suivant CCTP | ens | 1
4.7 | ALIMENTATIONS 48V - EQUIPEMENTS ANNEXES |  |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordements d'alimentations 48 Volts NF C 13-100 suivant CCTP | u | 2 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordements d'une armoire 48 Volts suivant CCTP | u | 1
| Liaisons 48 volts suivant CCTP | ens | 1
| Alimentations des chargeurs 48 Volts depuis le tableau extension T.G.B.T | u | 2
| Fourniture, pose et raccordement d'un blocs de secours étanche 48 Volts 400 lumens y compris alimentation en CR1 depuis l'armoire 48 Volts suivant CCTP | ens | 1
4.8 | ARMOIRE GENERALE BASSE TENSION (A.G.B.T) |  |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement d'une Armoire Générale Basse Tension suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Informations à fournir à la GTC suivant CCTP | PM
| Alimentations auxiliaires 48 Volts depuis armoire 48 Volts suivant CCTP | ens | 1
| Reprises des liaisons entre l'arrêt d'urgence, l'A.G.B.T et la cellule protection transformateur suivant CCTP | ens | 1
| Liaison BT entre le D.G.B.T et le transformateur par câbles U1000RO2V suivant CCTP | ens | 1
4.9 | TABLEAU SECOURS |  |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement d'un tableau secours suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Informations à fournir à la GTC suivant CCTP | PM
| Alimentations auxiliaires 48 Volts depuis armoire 48 Volts suivant CCTP | ens | 1
0
4.10 | TABLEAU BASSE TENSION EXTENSION T.G.B.T |  |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un tableau Basse Tension Extension suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Informations à fournir à la GTC suivant CCTP | PM
| Parafoudre de type 1 et 2 suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un arrêt d'urgence pour coupure du départ T.G.B.T existant y compris liaison suivant CCTP | ens | 1
0
4.11 | MODIFICATIONS DES TABLEAUX EXISTANTS |  |  |  |  | 0
0
| Modifications du T.G.B.T existant suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Modifications du tableau divisionnaire du local commande groupes suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Modifications du tableau divisionnaire du local T.G.B.T existant suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
4.12 | COFFRET EXTERIEUR DE RACCORDEMENT GE MOBILE |  |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement d'un Coffret GE mobile suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Liaisons pour report d'informations suivant CCTP | ens | 1
0
4.13 | LIAISONS BASSE TENSION NORMALE ET SECOURS |  |  |  |  | 0
0
| Liaison normale D.G.B.T/Tableau secours par câbles ARO2V suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Liaison Secours armoire commune commande groupes/Tableau secours par câbles ARO2V suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Liaison Tableau secours/Extension T.G.B.T par câbles ARO2V suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Liaison Extension T.G.B.T/T.G.B.T existant par câbles ARO2V suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Liaison Extension T.G.B.T/Coffret GE mobile par câbles ARO2V suivant CCTP | u | 1
| Modification de la liaison T.G.S par câbles CR1 suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Modification de la liaison du tableau divisionnaire du local commande groupes par câble U1000 RO2V suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Modification de la liaison du tableau divisionnaire local T.G.B.T existant par câble U1000 RO2V suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Chemins de câbles divers suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
4.14 | MISE A LA TERRE |  |  |  |  | 0
0
| Sortie de terre suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Liaisons équipotentielles suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Mise à la terre des masses métalliques suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Mise à la terre du groupe mobile suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Identifications des câbles au départ et à l'arrivée suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
5 | PHASAGE DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0
5.1 | GENERALITES |  |  |  |  | 0
| Fourniture d'un calendrier prévisionnel suivant CCTP | u | 1
| Prise en compte du phasage suivant CCTP | ens | 1
5.2 | GROUPE ELECTROGENE PROVISOIRE |  |  |  |  | 0
| Mise en place d'un groupe électrogène durant les étapes 04 à 08 y compris cuve et raccordements suivant CCTP | ens | 1
| Fourniture du carburant durant les phases de travaux suivant CCTP. | ens | 1
6 | MISE EN SERVICE - ESSAIS - ESSAIS SUR SITE |  |  |  |  | 0
6.1 | ORGANISATION MISE EN PLACE |  |  |  |  | 0
| Organisation mise en place suivant CCTP | ens | 1
6.2 | ESSAIS EN USINE DU TABLEAU EXTENSION DU T.G.B.T et TABLEAU SECOURS |  |  |  |  | 0
| Examen visuel suivant CCTP | ens | 1
| Essais suivant CCTP | ens | 1
6.3 | MISE EN SERVICE |  |  |  |  | 0
| Autocontrôles suivant CCTP | ens | 1
| Contrôle de l'installation suivant CCTP | ens
| Raccordements électriques suivant CCTP | ens | 1
| Essais de fonctionnement et contrôles en mode manuel suivant CCTP | ens | 1
| Essais de fonctionnement automatique suivant CCTP | ens | 1
| Essais préalable à la mise en service des installations d'électricité CFO/CFA suivant CCTP | ens | 1
6.4 | ESSAIS SUR SITE |  |  |  |  | 0
| Essais contrôle et tolérances suivant CCTP | ens | 1
| Examen de conformité et essais de fonctionnement élémentaires suivant CCTP | ens
| Essais d'ensemble suivant CCTP | ens | 1
| Essais des protections, verrouillages et sécurités suivant CCTP | ens | 1
| Epreuves et contrôles des installations d'électricité CFO/CFA suivant CCTP | ens | 1
| Contrôles thermographiques | ens | 1
| Essais C15-400 suivant CCTP | ens | 1
7 | DEMONTAGE DES INSTALLATIONS EXISTANTES |  |  |  |  | 0
7.1 | GENERALITES |  |  |  |  | 0
| Objet et consistance des travaux suivant CCTP | ens | 1
| Prescription techniques générales suivant CCTP | ens | 1
7.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0
| Installations à déposer suivant CCTP | ens | 1
| Prestations à prévoir suivant CCTP | ens | 1
8 | COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0
8.1 | GTC |  |  |  |  | 0
| Objet et consistance des travaux suivant CCTP | ens | 1
| Prescriptions techniques générales suivant CCTP | ens | 1
8.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0
| Etat existant suivant CCTP | PM
| Travaux à réaliser suivant CCTP | ens | 1
| Fourniture, pose et raccordements de synoptiques y compris convertisseurs de puissance suivant CCTP | u | 2
| Câblage de l'ensemble suivant CCTP | ens | 1
Synthèse | [5 empty] | 0
| Total HT Tranche Ferme ELECTRICITE CFO CFA |  |  |  |  | 0
TVA au taux de : |  | 20% |  |  |  | 0
| Total TTC Tranche Ferme ELECTRICITE CFO CFA |  |  |  |  | 0

## Tranche optionnelle
Entreprise :
TRAVAUX DE RENOVATION DES EQUIPEMENTS HAUTE ET BASSE TENSION (POSTE HT DU BATIMENT 101/LE PRATEL) ¦ AURAY (56) |  | Phase | Cadre DPGF - ELECTRICITE CFO CFA
|  | DCE | Total (€HT)
DPGF |  | Version | ELECTRICITE CFO CFA
| ELECTRICITE CFO CFA | 1
Nota : les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et les modifier le cas échéant, ce afin d'atteindre les objectifs et performances stipulés dans les pièces écrites et graphiques du Dossier de Consultation des Entreprises. Elle ne pourra en aucun cas arguer d'erreurs ou d'omissions et modifier son prix en conséquence durant les travaux.
art. | Prestation | Unité | Qté | PU € | TOTAL € | Total €
9 | TRANCHE OPTIONNELLE |  |  |  |  | 0
9.1 | GTE |  |  |  |  | 0
9.1.1 | Généralités suivant CCTP | PM
9.1.2 | Présentation du Projet de GTE suivant CCTP | PM
9.1.3 | Présentation de la GTE suivant CCTP | PM |  |  | 0
9.1.4 | Objectif de la GTE suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
9.1.5 | Fonctionnalités de la GTE suivant CCTP | ens | 1
9.1.6 | Pilotage de système SOFREL suivant CCTP | ens | 1
9.1.7 | Pilotage des relais GTC suivant CCTP | ens | 1
9.1.8 | Le système de traçabilité suivant CCTP | ens | 1
9.1.9 | Fonctions système
9.1.9.1 | Performances suivant CCTP | ens | 1
9.1.9.2 | Disponibilité suivant CCTP | ens | 1
9.1.9.3 | Sécurité suivant CCTP | ens | 1
9.1.9.4 | Evolutivité suivant CCTP | ens | 1
9.1.9.5 | Télé maintenance suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
9.1.10 | PC portable maintenance suivant CCTP | PM
9.1.11 | Solutions techniques
9.1.11.1 | Principes généraux suivant CCTP | ens | 1
9.1.11.2 | Les différents types d'informations exploitées (couche terrain) suivant CCTP | ens | 1
9.1.11.3 | L'armoire automate UTL (couche d'acquisition) suivant CCTP | ens | 1
9.1.11.4 | L'automate suivant CCTP | ens | 1
9.1.11.5 | Caractéristiques UTL suivant CCTP | ens | 1
9.1.11.6 | Les bus de terrain locaux suivant CCTP | ens | 1
9.1.11.7 | Réseaux d'exploitations distants suivant CCTP | ens | 1
9.1.11.8 | Traitement des Alarmes suivant CCTP | ens | 1
9.1.11.9 | Le réseau de communication (couche communication) suivant CCTP | ens | 1
9.1.12 | Supervision
9.1.12.1 | Description de la supervision suivant CCTP | ens | 1
9.1.12.2 | L'interface Utilisateur suivant CCTP | ens | 1
9.1.12.3 | Graphiques suivant CCTP | ens | 1
9.1.12.4 | Sélection et navigation suivant CCTP | ens | 1
9.1.12.5 | Affichage dynamique de données suivant CCTP | ens | 1
9.1.12.6 | Affichage et traitement des alarmes suivant CCTP | ens | 1
9.1.12.7 | Serveur de GTE suivant CCTP | ens | 1
9.1.12.8 | Poste portable Maintenance suivant CCTP | ens | 1
9.1.12.9 | Imprimante laser couleur suivant CCTP | ens | 1
9.1.13 | Licences logicielles
9.1.13.1 | Licence de supervision serveur suivant CCTP | ens | 1
9.1.13.2 | Licence de supervision flottante suivant CCTP | ens | 1
9.1.13.3 | Licence de programmation des automates suivant CCTP | ens | 1
9.1.14 | Liaisons Cuivre GTE suivant CCTP | ens | 1
Synthèse | [5 empty] | 0
| Total HT Tranche optionnelle |  |  |  |  | 0
TVA au taux de : |  | 20% |  |  |  | 0
| Total TTC tranche optionnelle |  |  |  |  | 0