## BPU
Marché 2025-03
Entretien et dépannage des ascenseurs et des systèmes de fermetures automatisées de l'Université Rennes 2
Lot 1 - Entretien, désincarcération et dépannage d'ascenseurs
Annexe 2 - Bordereau des Prix Unitaires (BPU) Travaux
ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET PLATE-FORME
NOM DE L'ENTREPRISE :
Les travaux sont effectués en référence au CCTP et à ses annexes (fiches de descriptifs techniques). A défaut de fiche descriptive, les Normes homologuées ou reconnues "règles de l'art" sont totalement applicables. Les travaux et matériels devront répondre aux exigences normatives et réglementaires à la date de livraison des travaux. Dans le cas de travaux impliquant une/des transformation(s) importante(s) ou des travaux d'améliorations, le prestataire doit intégrer les travaux nécessaires au respect des normes applicables (exemple : NF P82-230) au moment de la réception des travaux. Le devoir de conseil du prestataire lui imposant de prendre en considération les évolutions normatives, celui-ci ne pourra exiger une quelconque plus-value supplémentaire pour rendre conforme les travaux commandés aux normes connues lors de la remise de son offre.
Les prix unitaires ci-dessous sont réputés prendre en compte la main d'oeuvre, le déplacement, la fourniture, la dépose, l’évacuation et le traitement des déchets. Le même prix sera pratiqué indifféremment qu’il s’agisse d’un remplacement ou d’une nouvelle installation. Sauf indication contraire dans le BPU.
DESIGNATION DES OPERATIONS | COMMENTAIRES | UNITE | PRIX UNITAIRE EN € HT | Taux TVA | PRIX UNITAIRE EN € TTC
TAUX HORAIRE
TAUX HORAIRE, INCLUS DEPLACEMENT |  | 1h |  |  | 0
CABINE
BOITIER DE REVISION SUR TOIT DE CABINE | INSTALLATION OU REMPLACEMENT | U |  |  | 0
BOUTON STOP SUR CABINE | INSTALLATION OU REMPLACEMENT | U |  |  | 0
PRISE DE COURANT 230V SUR ET SOUS CABINE | INSTALLATION OU REMPLACEMENT | U |  |  | 0
FREINS DE GUIDE | SI APPAREIL > 320KG | U |  |  | 0
MISE EN PLACE DE TAQUETS ANTI-DERIVE | INSTALLATION OU REMPLACEMENT | U |  |  | 0
BALUSTRADE TOIT DE CABINE FIXE 1 COTE | INSTALLATION OU REMPLACEMENT | U |  |  | 0
BALUSTRADE TOIT DE CABINE FIXE 2 COTES | INSTALLATION OU REMPLACEMENT | U |  |  | 0
BALUSTRADE TOIT DE CABINE FIXE 3 COTES | INSTALLATION OU REMPLACEMENT | U |  |  | 0
BALUSTRADE TOIT DE CABINE RETRACTABLE/REPLIABLE 1 COTE | INSTALLATION OU REMPLACEMENT | U |  |  | 0
BALUSTRADE TOIT DE CABINE RETRACTABLE/REPLIABLE 2 COTES | INSTALLATION OU REMPLACEMENT | U |  |  | 0
BALUSTRADE TOIT DE CABINE RETRACTABLE/REPLIABLE 3 COTES | INSTALLATION OU REMPLACEMENT | U |  |  | 0
BARRIERES DE CELLULES DE PROTECTION | INSTALLATION > TOUTE HAUTEUR | U |  |  | 0
BARRIERES DE CELLULES DE PROTECTION | REMPLACEMENT > TOUTE HAUTEUR | U |  |  | 0
REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE PRINCIPAL (SANS ECLAIRAGE DE SECOURS) | INSTALLATION OU REMPLACEMENT
| Cabine 180 -> 320Kg | U |  |  | 0
| Cabine 325 --> 650 Kg | U |  |  | 0
| Cabine > 650Kg | U |  |  | 0
ÉCLAIRAGE DE SECOURS EN CABINE | INSTALLATION | U |  |  | 0
REMPLT DIFFUSEURS SUR ECLAIRAGES CABINE | A L'IDENTIQUE OU EQUIVALENT | U |  |  | 0
REMPLT D'UN BOUTON / TABLEAU DE COMMANDE | COMMANDE, ALARME... A L'IDENTIQUE | U |  |  | 0
BOITE A BOUTON CABINE BASE 6 NIVEAUX | SYNT VOCALE+IND. POSITION+PRE-EQUIPT TA | U |  |  | 0
REMPLACEMENT DE LA BOITE A BOUTON CABINE | PLUS VALUE (BASE BàB 6 NIVEAUX) | PAR NIVEAU |  |  | 0
INSTALLATION D'UNE SYNTHESE VOCALE |  | U |  |  | 0
REMPLACEMENT D'UN CONTACT A CLE | A L'IDENTIQUE | U |  |  | 0
INSTALLATION D'UN CONTACT A CLE |  | U |  |  | 0
INDICATEUR DE POSITION / DIRECTION | EN CABINE (A L'IDENTIQUE OU EQUIVALENT) | U |  |  | 0
CABINE 180 A 450 KG _ ANTI-VANDALES | INCLUS OPERATEUR ET BOITE A BOUTONS | U |  |  | 0
CABINE 525 A 630 KG _ ANTI-VANDALES | INCLUS OPERATEUR ET BOITE A BOUTONS | U |  |  | 0
CABINE > A 630 KG _ ANTI-VANDALES | INCLUS OPERATEUR ET BOITE A BOUTONS | U |  |  | 0
HABILLAGE CABINE INOX GRAVE 18/10EME | 180/400 KG - CPRIS DEPOSE DE L'ANCIEN | U |  |  | 0
HABILLAGE CABINE STRATIFIE | 180/400 KG - CPRIS DEPOSE DE L'ANCIEN | U |  |  | 0
HABILLAGE CABINE INOX GRAVE 18/10EME | 525/630 KG - CPRIS DEPOSE DE L'ANCIEN | U |  |  | 0
HABILLAGE CABINE STRATIFIE | 525/630 KG - CPRIS DEPOSE DE L'ANCIEN | U |  |  | 0
HABILLAGE CABINE INOX GRAVE 18/10EME | 1000/1600 KG - CPRIS DEPOSE DE L'ANCIEN | U |  |  | 0
HABILLAGE CABINE STRATIFIE | 1000/1600 KG - CPRIS DEPOSE DE L'ANCIEN | U |  |  | 0
REMPLACEMENT DU SOL CAOUTCHOUC PASTILLE | 180/400 KG A L'IDENTIQUE OU EQUIVALENT | U |  |  | 0
REMPLACEMENT DU SOL CAOUTCHOUC PASTILLE | 525/630 KG A L'IDENTIQUE OU EQUIVALENT | U |  |  | 0
REMPLACEMENT DU SOL CAOUTCHOUC PASTILLE | >630 KG A L'IDENTIQUE OU EQUIVALENT | U |  |  | 0
REMPLACEMENT DU SOL BAC EN INOX 18/10 | 180/400 KG | U |  |  | 0
REMPLACEMENT DU SOL BAC EN INOX 18/10 | 525/630 KG | U |  |  | 0
REMPLACEMENT DU SOL BAC EN INOX 18/10 | >630 KG | U |  |  | 0
REMPLACEMENT DU SOL PIERRE TYPE GRANITO | 300 KG / 400 KG | U |  |  | 0
REMPLACEMENT DU SOL PIERRE TYPE GRANITO | 525 KG / 630 KG | U |  |  | 0
REMPLACEMENT DU SOL PIERRE TYPE GRANITO | >630 KG | U |  |  | 0
FAUX PLAFOND , REMISE EN ETAT | DEPOSE, PEINTURE, REDRESSAGE, REPOSE.. | U |  |  | 0
FAUX PLAFOND : REMPLACEMENT | AVEC FIXATIONS | U |  |  | 0
POSE D'UN MIROIR EN CABINE |  | M² |  |  | 0
POSE D'UNE MAIN COURANTE EN ALUMINIUM |  | ML |  |  | 0
POSE D'UNE MAIN COURANTE EN INOX |  | ML |  |  | 0
REMPLACEMENT LINTEAU | A L'IDENTIQUE | U |  |  | 0
POSE D'UNE PLINTHE DE CABINE |  | ML |  |  | 0
VENTILATION EN CABINE | MISE EN PLACE DE GRILLES | U |  |  | 0
SERRURE DU PORTILLON EN CABINE | REMISE EN ETAT A L'IDENTIQUE | U |  |  | 0
PORTILLON CABINE | REMISE EN ETAT A L'IDENTIQUE | U |  |  | 0
POSE/REMPLT CONTACT DE PORTILLON CABINE | COMPRIS MISE A JOUR SCHEMAS ELECTRIQUES | U |  |  | 0
REMPLACEMENT DE LA TRINGLERIE PARACHUTE |  | U |  |  | 0
REMPLT BLOCS PARACHUTE + ETRIER + ARCADE |  | U |  |  | 0
DECORRODAGE + PEINTURE DESSOUS DE CABINE | PEINTURE 2 COUCHES | U |  |  | 0
DECORRODAGE DU GARDE PIEDS CABINE |  | U |  |  | 0
ORGANES MOBILES SOUS CABINE | DECORRODAGE ET LUBRIFICATION | U |  |  | 0
GARDE PIEDS FIXE EN INOX | HAUTEUR 750 MM | U |  |  | 0
GARDE PIEDS RETRACTABLE EN INOX | HAUTEUR 750 MM DEPLOYE | U |  |  | 0
GARDE PIEDS FIXE EN EZ OU PEINT | HAUTEUR 750 MM | U |  |  | 0
GARDE PIEDS RETRACTABLE EN EZ OU PEINT | HAUTEUR 750 MM DEPLOYE | U |  |  | 0
REMPLACEMENT DU SEUIL DE CABINE ALU | ET SA FIXATION (A L'IDENTIQUE) | U |  |  | 0
REMPLACEMENT DU SEUIL DE CABINE EN INOX | ET SA FIXATION (A L'IDENTIQUE) | U |  |  | 0
REMPLACEMENT DE LA CAME MOBILE | ET SA FIXATION (A L'IDENTIQUE) | U |  |  | 0
REMPLT DE L'OPERATEUR DE PORTE VF SEUL | POUR PORTE TELESCOPIQUES | U |  |  | 0
REMPLT DE L'OPERATEUR DE PORTE VF SEUL | POUR PORTE OUVERTURE CENTRALE | U |  |  | 0
REMPLT DE L'OPERATEUR DE PORTE VF SEUL | POUR PORTE VANTAUX BRISES (ACCORDÉON) | U |  |  | 0
REMPLT DE L'OPERATEUR VF + PORTES CABINE | PORTES INOX JUSQU'A PL 700 MM | U |  |  | 0
REMPLT DE L'OPERATEUR VF + PORTES CABINE | PORTES ACIER PRE-PEINT JUSQU'A PL 700 MM | U |  |  | 0
REMPLT DE L'OPERATEUR VF + PORTES CABINE | PORTES INOX JUSQU'A PL 900 MM | U |  |  | 0
REMPLT DE L'OPERATEUR VF + PORTES CABINE | PORTES ACIER PRE-PEINT JUSQU'A PL 900 MM | U |  |  | 0
REMPLT DE L'OPERATEUR VF + PORTES CABINE | PORTES INOX JUSQU'A PL 1200 MM | U |  |  | 0
REMPLT DE L'OPERATEUR VF + PORTES CABINE | PORTES ACIER PRE-PEINT JUSQU'A PL 1200 | U |  |  | 0
REMPLT DE L'OPERATEUR VF + PORTES CABINE | PORTES VANTAUX BRISES (ACCORDÉON) SANS OCULUS | U |  |  | 0
REMPLT DE L'OPERATEUR VF + PORTES CABINE | PORTES VANTAUX BRISES (ACCORDÉON) AVEC OCULUS | U |  |  | 0
REMPLT DE L'OPERATEUR VF + PORTES CABINE | PORTES VANTAUX BRISES (ACCORDÉON) _ PLUS VALUE ANODISATION (COULEUR HORS ALU) | U |  |  | 0
REMPLT DES PANNEAUX DE PORTE CABINE | PORTES INOX JUSQU'A PL 700 MM | U |  |  | 0
REMPLT DES PANNEAUX DE PORTE CABINE | PORTES ACIER PRE-PEINT JUSQU'A PL 700 MM | U |  |  | 0
REMPLT DES PANNEAUX DE PORTE CABINE | PORTES INOX JUSQU'A PL 800 MM | U |  |  | 0
REMPLT DES PANNEAUX DE PORTE CABINE | PORTES ACIER PRE-PEINT JUSQU'A PL 800 MM | U |  |  | 0
REMPLT DES PANNEAUX DE PORTE CABINE | PORTES INOX JUSQU'A PL 900 MM | U |  |  | 0
REMPLT DES PANNEAUX DE PORTE CABINE | PORTES ACIER PRE-PEINT JUSQU'A PL 900 MM | U |  |  | 0
REMPLT DES PANNEAUX DE PORTE CABINE | PORTES INOX JUSQU'A PL 1200 MM | U |  |  | 0
REMPLT DES PANNEAUX DE PORTE CABINE | PORTES ACIER PRE-PEINT JUSQU'A PL 1200 | U |  |  | 0
REMPLT SUSPENSION DE PORTE | CHARRIOTS, GALETS, CONTRE-GALETS, ETC... | U |  |  | 0
REMPLT COURROIE D'ENTRAINEMENT OPERATEUR | A L'IDENTIQUE | U |  |  | 0
VERROUILLAGE DE LA PORTE CABINE | REMPLACEMENT IDENTIQUE OU INSTALLATION | U |  |  | 0
MOTEUR D OPERATEUR DE PORTE | A L IDENTIQUE | U |  |  | 0
CARTE ELECTRONIQUE OPERATEUR | A L IDENTIQUE | U |  |  | 0
MISE EN PLACE D'UN PESE-CHARGE | ELECTRONIQUE | U |  |  | 0
TELEALARME YC TRIPHONIE/SYNTHESE VOCALE | FOURNITURE COMPLETE | U |  |  | 0
AJOUT/REMPLACEMENT PASSERELLE GSM (4G MINI) | FOURNITURE COMPLETE | U |  |  | 0
COFFRET VERROUILLABLE PASSERELLE GSM | FOURNITURE COMPLETE | U |  |  | 0
DEMANDE DE SECOURS FOND DE CUVETTE | AJOUT DISPOSITIF SUR TA EXISTANTE | U |  |  | 0
DEMANDE DE SECOURS TOIT DE CABINE | AJOUT DISPOSITIF SUR TA EXISTANTE | U |  |  | 0
PLUS-VALUE TELESURVEILLANCE |  | U |  |  | 0
PALIERS
REMPLACEMENT D'UN BOUTON PALIER | IDENTIQUE OU EQUIVALENT | PAR NIVEAU |  |  | 0
REMPLT D'UNE BOITE A BOUTONS COMPLETE | 1 BOUTON | PAR NIVEAU |  |  | 0
REMPLT D'UNE BOITE A BOUTONS COMPLETE | 2 BOUTONS | PAR NIVEAU |  |  | 0
REMPLACEMENT INDICATEUR PALIER | A L'IDENTIQUE | PAR NIVEAU |  |  | 0
INSTALLATION INDICATEUR PALIER | POSITION OU DIRECTION, YC SIGNAL SONORE | PAR NIVEAU |  |  | 0
INSTALLATION D'UN SIGNAL SONORE | INFO DU DEBUT D'OUVERTURE DES PORTES | U |  |  | 0
REMPLACEMENT D'UN FERME PORTE | A L'IDENTIQUE | U |  |  | 0
REMPLT SERRURE PORTE BATTANTE COMPLETE | SERRURE IDENTIQUE OU EQUIVALENTE | U |  |  | 0
REMPLACT SERRURE PORTE AUTO COMPLETE | SERRURE IDENTIQUE OU EQUIVALENTE | U |  |  | 0
SYSTEME ANTI-INTRUSION MECANIQUE | CONFORME SAE RI.2 | PAR NIVEAU |  |  | 0
SYSTEME SONORE & LUMINEUX ANTI-INTRUSION | CONFORME SAE RI.2 | PAR NIVEAU |  |  | 0
REMPLT SUSPENSION DE PORTE | CHARRIOTS, GALETS, CONTRE-GALETS, ETC... | U |  |  | 0
REMPLACEMENT PLAQUE "POUSSEZ" | A L' IDENTIQUE | PAR NIVEAU |  |  | 0
REMPLACEMENT POIGNEE DE PORTE BATTANTE | A L' IDENTIQUE | PAR NIVEAU |  |  | 0
REMPLACEMENT PAUMELLE DE PORTE BATTANTE | A L' IDENTIQUE | U |  |  | 0
REMPLACEMENT REGARDS VITRES | < A 1200 X 150 | U |  |  | 0
REMPLACEMENT REGARDS VITRES | > A 1200 X 150 | U |  |  | 0
REMPLACEMENT PARE CLOSE OCCULUS | A L' IDENTIQUE | U |  |  | 0
RMPLACEMENT DES IMPOSTES VITREES | PAR IMPOSTES STADIP 4.4.2 | U |  |  | 0
REMPLT PORTE BATTANTE COMPLETE | JUSQU'A PL 700 MM | U |  |  | 0
REMPLT PORTE BATTANTE COMPLETE | PL 800 MM | U |  |  | 0
REMPLACEMENT PORTE AUTOMATIQUE COMPLETE | JUSQU'A PL 700 MM - INOX | U |  |  | 0
REMPLACEMENT PORTE AUTOMATIQUE COMPLETE | JUSQU'A PL 700 MM - ACIER-PREPEINT | U |  |  | 0
REMPLACEMENT PORTE AUTOMATIQUE COMPLETE | PL 800 MM - INOX | U |  |  | 0
REMPLACEMENT PORTE AUTOMATIQUE COMPLETE | PL 800 MM - ACIER PRE-PEINT | U |  |  | 0
REMPLACEMENT PORTE AUTOMATIQUE COMPLETE | PL 900 MM - INOX | U |  |  | 0
REMPLACEMENT PORTE AUTOMATIQUE COMPLETE | PL 900 MM - ACIER PRE-PEINT | U |  |  | 0
REMPLACEMENT PORTE AUTOMATIQUE COMPLETE | PL 1200 MM - INOX | U |  |  | 0
REMPLACEMENT PORTE AUTOMATIQUE COMPLETE | PL 1200 MM - ACIER PRE-PEINT | U |  |  | 0
REMPLT P. PAL.BATTANTE PAR PORTE AUTO | JUSQU'A PL 700 MM - INOX | U |  |  | 0
REMPLT P. PAL.BATTANTE PAR PORTE AUTO | JUSQU'A PL 700 MM - ACIER-PREPEINT | U |  |  | 0
REMPLT P. PAL.BATTANTE PAR PORTE AUTO | PL 800 MM - INOX | U |  |  | 0
REMPLT P. PAL.BATTANTE PAR PORTE AUTO | PL 800 MM - ACIER PRE-PEINT | U |  |  | 0
REMPLT P. PAL.BATTANTE PAR PORTE AUTO | PL 900 MM - INOX | U |  |  | 0
REMPLT P. PAL.BATTANTE PAR PORTE AUTO | PL 900 MM - ACIER PRE-PEINT | U |  |  | 0
REMPLT P. PAL.BATTANTE PAR PORTE AUTO | PL 1200 MM - INOX | U |  |  | 0
REMPLT P. PAL.BATTANTE PAR PORTE AUTO | PL 1200 MM - ACIER PRE-PEINT | U |  |  | 0
REMPLT VANTAIL DE PORTE AUTOMATIQUE | JUSQU'A PL 700 MM - INOX | U |  |  | 0
REMPLT VANTAIL DE PORTE AUTOMATIQUE | JUSQU'A PL 700 MM - ACIER-PREPEINT | U |  |  | 0
REMPLT VANTAIL DE PORTE AUTOMATIQUE | PL 800 MM - INOX | U |  |  | 0
REMPLT VANTAIL DE PORTE AUTOMATIQUE | PL 800 MM - ACIER PRE-PEINT | U |  |  | 0
REMPLT VANTAIL DE PORTE AUTOMATIQUE | PL 900 MM - INOX | U |  |  | 0
REMPLT VANTAIL DE PORTE AUTOMATIQUE | PL 900 MM - ACIER PRE-PEINT | U |  |  | 0
REMPLT VANTAIL DE PORTE AUTOMATIQUE | PL 1200 MM - INOX | U |  |  | 0
REMPLT VANTAIL DE PORTE AUTOMATIQUE | PL 1200 MM - ACIER PRE-PEINT | U |  |  | 0
REMPLT TOLE GARDE-PIEDS/PAROI LISSE | A L'IDENTIQUE | M² |  |  | 0
REMPLT SEUIL PALIER PORTE AUTOMATIQUE | INOX, Y COMPRIS TOLE GARDE-PIEDS | U |  |  | 0
TRAITEMENT ANTI CORROSION SEUIL PALIER | SEUIL ET SUPPORTS | U |  |  | 0
REMPLACEMENT CONTACT A CLE PALIER | A L' IDENTIQUE | U |  |  | 0
REMISE EN ETAT DEVERR. MANUEL DE P. PAL. | A L' IDENTIQUE | PAR NIVEAU |  |  | 0
REMPLT DISPOSITIF D'OCCULTATION DEVERR. | A L' IDENTIQUE | PAR NIVEAU |  |  | 0
REMPLT BAP (AVEC PHONIE) | POSE EN APPLIQUE | U |  |  | 0
REMPLT BAP (AVEC PHONIE) | POSE ENCASTREE | U |  |  | 0
REMPLT GUIDE DE DEVERR. DE PORTE PALIERE | INOX Y COMPRIS FIXATIONS | PAR NIVEAU |  |  | 0
AJOUT CONTREPOIDS SUR PORTE AUTOMATIQUE |  | PAR PORTE |  |  | 0
PEINTURE D'UNE PORTE AUTOMATIQUE | 2 COUCHES. TEINTE AU CHOIX DU MO | PAR PORTE |  |  | 0
PEINTURE D'UNE PORTE BATTANTE | 2 COUCHES. TEINTE AU CHOIX DU MO | PAR PORTE |  |  | 0
LOCAL DES MACHINES / POULIES
BOITIER A CLES COFFRET METALLIQUE | INSTALLATION OU REMPLACEMENT | U |  |  | 0
IDENTIFICATION DU LOCAL ("DANGER…") | AFFICHE ET FIXATION ANTIVANDALES | U |  |  | 0
SECURISER ET BALISER PTS BAS MACHINERIE | POINTS INFERIEURS A 1,80 M | U |  |  | 0
ECHELLE SIMPLE D'ACCES LOCAUX TECHNIQUES | ACCES MACHINERIE/LOCAL POULIE | U |  |  | 0
ECHELLE CRINOLINE ACCES LOCAUX TECH. | ACCES MACHINERIE/LOCAL POULIE | U |  |  | 0
REMPLT VERROUILLAGE DE L'ECHELLE D'ACCES |  | U |  |  | 0
SUPPORT D'ECHELLE D'ACCES AU LOCAL | MODELE VERROUILLABLE | U |  |  | 0
BARRE D'ACCROCHAGE POUR L'ECHELLE | ACCES AU LOCAL DES MACHINES | U |  |  | 0
CROSSE DE RETABLISSEMENT |  | U |  |  | 0
REMPLACEMENT DU VERROU D'ACCES AU LOCAL |  | U |  |  | 0
REMPLACEMENT TRAPPE D'ACCES AU LOCAL | TRAPPE METALLIQUE EQUILIBREE, VERROU | U |  |  | 0
RENFORCEMENT TRAPPE D'ACCES AU LOCAL |  | U |  |  | 0
REMPLACEMENT PORTE D'ACCES AU LOCAL | PORTE METALLIQUE ET SON VERROU | U |  |  | 0
EQUILIBRAGE D'UN VANTAIL DE TRAPPE | PAR VERIN OU CONTREPOIDS | U |  |  | 0
PROTECTION DU CPDS D'EQUILIBRAGE TRAPPE |  | U |  |  | 0
POSE D'UN ARRET DE VOLET DE TRAPPE |  | U |  |  | 0
DISPO POUR RENDRE LA TRAPPE INDEGONDABLE |  | U |  |  | 0
GARDE-CORPS POURTOUR DE TRAPPE |  | ML |  |  | 0
REMPLT POIGNEE DE PORTE OU DE TRAPPE |  | U |  |  | 0
MANŒUVRE 2V SIMPLEX 8 NIVEAUX MAX | 0,60 A <1,00 M/S | U |  |  | 0
| PAR NIVEAU SUPPLEMENTAIRE | PAR NIVEAU |  |  | 0
MANŒUVRE VF SIMPLEX 8 NIVEAUX MAX | 0,60 A <1,00 M/S | U |  |  | 0
| PAR NIVEAU SUPPLEMENTAIRE | PAR NIVEAU |  |  | 0
MANŒUVRE VF SIMPLEX 12 NIVEAUX MAXI | ENTRE 1,00 M/S ET 1,6M/S | U |  |  | 0
| PAR NIVEAU SUPPLEMENTAIRE | PAR NIVEAU |  |  | 0
MANŒUVRE VF SIMPLEX 12 NIVEAUX MAXI | > 1,6M/S | U |  |  | 0
| PAR NIVEAU SUPPLEMENTAIRE | PAR NIVEAU |  |  | 0
MANŒUVRE ASCENSEUR HYDRAULIQUE | < 1000KG | U |  |  | 0
MANŒUVRE ASCENSEUR HYDRAULIQUE | > 1000KG | U |  |  | 0
MANŒUVRE 2V DUPLEX 8 NIVEAUX MAXI | 0,60 A <1,00 M/S | PAR APP |  |  | 0
| PAR NIVEAU SUPPLEMENTAIRE | PAR NIVEAU |  |  | 0
MANŒUVRE VF DUPLEX 8 NIVEAUX MAXI | 0,60 A <1,00 M/S | PAR APP |  |  | 0
| PAR NIVEAU SUPPLEMENTAIRE | PAR NIVEAU |  |  | 0
MANŒUVRE VF DUPLEX 12 NIVEAUX MAXI | ENTRE 1,00 M/S ET 1,6M/S | PAR APP |  |  | 0
| PAR NIVEAU SUPPLEMENTAIRE | PAR NIVEAU |  |  | 0
MANŒUVRE VF DUPLEX 12 NIVEAUX MAXI | > 1,6M/S | PAR APP |  |  | 0
| PAR NIVEAU SUPPLEMENTAIRE | PAR NIVEAU |  |  | 0
VF SUR MANŒUVRE CONSERVEE | < 8KW | U |  |  | 0
VF SUR MANŒUVRE CONSERVEE | < 11KW | U |  |  | 0
VF SUR MANŒUVRE CONSERVEE | > 11KW | U |  |  | 0
MOTO-REDUCTEUR ET CABLES. | APPAREIL DE 180 A 450 KG JUSQU'A 1M/S | U |  |  | 0
MOTO-REDUCTEUR ET CABLES. | APPAREIL DE 500 A 630 KG JUSQU'A 1M/S | U |  |  | 0
MOTO-REDUCTEUR ET CABLES. | APPAREIL DE 675 A 1000 KG JUSQU'A 1M/S | U |  |  | 0
MOTO-REDUCTEUR ET CABLES. | APPAREIL > 1000 KG JUSQU'A 1M/S | U |  |  | 0
MOTO-REDUCTEUR ET CABLES. | APPAREIL DE 180 A 450 KG; 1M/S A 1,6M/S | U |  |  | 0
MOTO-REDUCTEUR ET CABLES. | APPAREIL DE 500 A 630 KG; 1M/S A 1,6M/S | U |  |  | 0
MOTO-REDUCTEUR ET CABLES. | APPAREIL DE 675 A 1000 KG; 1M/S A 1,6M/S | U |  |  | 0
MOTO-REDUCTEUR ET CABLES. | APPAREIL > 1000 KG ; 1M/S A 1,6M/S | U |  |  | 0
REBOBINAGE MOTO-REDUCTEUR | A L'IDENTIQUE | U |  |  | 0
PLUS VALUE MACHINE GEARLESS | PLUS VALUE / MOTO-REDUCTEUR | U |  |  | 0
REMPLT CENTRALE ASCENSEUR HYDRAULIQUE + FLEXIBLE | < 1000KG | U |  |  | 0
REMPLT CENTRALE ASCENSEUR HYDRAULIQUE + FLEXIBLE | > 1000KG | U |  |  | 0
MANŒUVRE ELECTRIQUE DE RAPPEL | DANS LE LOCAL DES MACHINES. | U |  |  | 0
REMPLTT TABLEAU D'ARRIVEE DE COURANT | JUSQU'A 32A | U |  |  | 0
REMPLTT TABLEAU D'ARRIVEE DE COURANT | > 32A | U |  |  | 0
CONSIGNATION SUR TABLEAU ELECTRIQUE | SUPPORT VERROUILLABLE | U |  |  | 0
PROTECT. DIFFERENTIELLE TABLEAU ELECTR. |  | U |  |  | 0
PROTECTION MECA TRANSPARENTE MANŒUVRE | YC SIGNALISATION ELEMENTS SOUS TENSION. | U |  |  | 0
TABLEAU ELECTRIQUE SIMPLIFIE | DANS LOCAL DES POULIES | U |  |  | 0
BOITIER DE VISUAL. "CABINE A NIVEAU" | PAR VOYANT LUMINEUX | U |  |  | 0
EXTRACTION MECANIQUE FORCEE MACHINERIE |  | U |  |  | 0
ASSERVMT MANŒUVRE A LA TEMP. DU LOCAL | APPAREIL HYDRAULIQUE | U |  |  | 0
BAC RETENTION SOUS CENTRALE HYDRAULIQUE |  | U |  |  | 0
BEQUILLES DE SECURITE | SUR ASCENSEUR HYDRAULIQUE | U |  |  | 0
RETOUR AUTO.E AU NIVEAU LE PLUS BAS | SUR APPAREIL HYDRAULIQUE | U |  |  | 0
REMPLT DU LIMITEUR DE VITESSE | YC TOUS LES ACCESSOIRES (CABLE, POULIE TENDEUSE, ...) | U |  |  | 0
LIMITEUR A MODELE TELECOMMANDE | PLUS VALUE REMPLT LIMITEUR DE VITESSE | U |  |  | 0
ECLAIRAGE 2 TUBES FLUOS | COMPRIS FILERIE ET INTERRUPTEUR LUMINEUX | U |  |  | 0
REMPLT INTERRUPTEUR PAR MODELE LUMINEUX |  | U |  |  | 0
ECLAIRAGE DE SECOURS | LOCAUX TECHNIQUES ET CHEMINEMENT | U |  |  | 0
PROTECTION D'UN POINT RENTRANT |  | U |  |  | 0
MISE EN PEINTURE D'UNE POULIE | PEINTURE JAUNE SUR JANTE | U |  |  | 0
POSE D'ECHELONS D'ACCES AU MASSIF | PLAGE DE 1M DE DENIVELE | U |  |  | 0
POSE D'UNE CHAINETTE DE RETENUE MASSIF | MAXI 1M | U |  |  | 0
CROSSE DE PREHENSION | ACCES AU MASSIF | U |  |  | 0
GARDE-CORPS MASSIF | AVEC LISSE ET SOUS-LISSE | ML |  |  | 0
PLINTHES SUR LES GARDE-CORPS | DANS LE LOCAL DE MACHINERIE | ML |  |  | 0
REHAUSSE DU GARDE CORPS MASSIF EXISTANT | A 1M 10 | ML |  |  | 0
CROCHET DE MANUTENTION |  | U |  |  | 0
PEINTURE DU LOCAL | SOL, MUR, PLAFOND | M² |  |  | 0
ENCLOISONNEMENT D'UNE CANALISATION | PRIX AU ML | ML |  |  | 0
LIAISON EQUIPOTENTIELLE | ENTRE DEUX PIECES METALLIQUES | U |  |  | 0
SEPARATION MACHINERIE METAL DEPLOYE | SUR CADRE AVEC PORTE, VERROU | M² |  |  | 0
EN GAINE
FOURREAU TOUTE HAUTEUR | GAINE CONFORME SAE I.4 | M² |  |  | 0
DISP. CONTRE L'ACCES AUX ELTS DEV. PORTE | SELON SAE I.4 | PAR NIVEAU |  |  | 0
TOLE AJOUREE | POUR INTERDIRE L'ACCES A LA GAINE | M² |  |  | 0
SEPARATION GRILLAGEE EN GAINE | TOUTE HAUTEUR | M² |  |  | 0
TRAITT ORGANES METALLIQUES EN CUVETTE | DECORRODAGE/ PEINTURE ANTIROUILLE | U |  |  | 0
MISE EN PEINTURE DU FOND DE CUVETTE | AVEC REMONTEE SUR 1 METRE | M² |  |  | 0
REALISATION D'UNE ETANCHEITE CUVETTE |  | M² |  |  | 0
REMPLACEMENT DES AMORTISSEURS CUVETTE |  | U |  |  | 0
CONTACT DE POULIE TENDEUSE |  | U |  |  | 0
STOP CUVETTE |  | U |  |  | 0
REHAUSSE DES CHANDELLES DES AMORTISSEURS | POUR DENIVELLATION MAXIMUM DE 12 CM | U |  |  | 0
PRISE DE COURANT EN CUVETTE |  | U |  |  | 0
DEMANDE DE SECOURS EN CUVETTE | AJOUT DISPOSITIF SUR TA EXISTANTE | U |  |  | 0
ECHELLE / ECHELONS D'ACCES CUVETTE |  | U |  |  | 0
BARRE DE PREHENSION POUR ACCES CUVETTE |  | U |  |  | 0
COMMANDE D'ECLAIRAGE EN CUVETTE |  | U |  |  | 0
COMM. ECL. GAINE DEPUIS TOIT DE CABINE |  | U |  |  | 0
ECLAIRAGE EN GAINE PAR TUBES FLUOS | BASE 6 NIVEAUX | U |  |  | 0
| PAR NIVEAU SUPPLEMENTAIRE | PAR NIVEAU |  |  | 0
REMPLACEMENT DES FINS DE COURSE | HAUT OU BAS | U |  |  | 0
MISE EN PLACE D'UN CONTACT A ARRACHEMENT |  | U |  |  | 0
CANALISATIONS PALIERES | GOULOTTES PLASTIQUES PAR NIV | PAR NIVEAU |  |  | 0
FILERIES ELECTRIQUES SOUPLES EN GAINE |  |  |  |  | 0
CAPOTAGE POULIE DE RENVOI / MOUFLAGE |  |  |  |  | 0
PROTECTION DE LA POULIE TENDEUSE | CONTRE LES RISQUES DE CHUTES D'OBJETS |  |  |  | 0
ACCES
COFFRE A CLE ANTIVANDALE ENCASTRE | 1 JEU DE CLEFS AU MAITRE D'OUVRAGE |  |  |  | 0
BALISAGE TERRASSE | ACCES MACHINERIE; PAR POTEAUX/CHAINES | POUR 5M DE CHEMINEMENT |  |  | 0
PLUS-VALUES SPECIFIQUES TRAITEMENT AMIANTE
DEPOSE, EVACUATION, TRAITT SOL CABINE | SI AMIANTE DANS COLLE OU DALLE APP 300KG | U |  |  | 0
| PLUS VALUE POUR CABINE 400 KG | U |  |  | 0
| PLUS VALUE POUR CABINE 525 KG / 630 KG | U |  |  | 0
| PLUS VALUE POUR CABINE 1000 KG / 1600 KG | U |  |  | 0
MACHOIRE DE FREINS | EVAC., ET TRAITT INCLUS |  |  |  | 0
DEPOSE D'UNE PORTE PALIERE COMPLETE | EVAC., TRAITT ET PROTECTION BAIE INCLUS | U |  |  | 0
INDICATEUR SUR PORTE AMIANTEE | PLUS VALUE SUR INSTALLATION INDICATEUR PALIER | PAR NIVEAU |  |  | 0
BOITE A BOUTON PALIERE SUR PORTE AMIANTEE | (1 OU 2 BOUTONS) | PAR NIVEAU |  |  | 0