## R2402 - CDPGF LOT 6 CVC-PB
CDPGF R2402 CARDIO 41-42 RELANCE LOT 6 CVC PLOMBERIE |  | Phase : DCE
R2402 - LOT 6 CVC-PB
[5 empty] | 0 | Total CVC HT
[5 empty] | 0 | Total PLOMBERIE HT
[5 empty] | 0 | T.V.A.
[5 empty] | 0 | Total TTC
N° | LIBELLE | U | Quant. | P.U. | Total | Commentaires
6 | CVC |  |  |  | 0
6.0 | Généralités |  |  |  | 0
| Etude d'exécution | ens |  |  | 0
| Equilibrage aéraulique | ens |  |  | 0
| Equilibrage hydraulique | ens |  |  | 0
| Essais | ens |  |  | 0
| Nettoyage de fin chantier | ens |  |  | 0
| DOE/DIUO | ens |  |  | 0
6.3/6.4 | Travaux de dépose |  |  |  | 0
y compris réparage sur site, dépose/repose éventuelle des éléments gênants, rebouchage, finition, évacuation et tri des déchets, etc.
| Dépose radiateurs faux-plafonds | ens |  |  | 0
| Dépose laine isolante FP | ens |  |  | 0
| Dépose + stockage radiateurs eau chaude | ens |  |  | 0
| Dépose bouches de soufflage | ens |  |  | 0
| Mesure des débits de soufflage | ens |  |  | 0
| Dépose bouches de reprise | ens |  |  | 0
| Mesure des débits de reprise | ens |  |  | 0
6.5 | Traitement thermique radiateurs eau chaude |  |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordement
Radiateurs eau chaude
Type 1
Marque :
Type :
| Puissance | u |  |  | 0
Type 2
Marque :
Type :
| Puissance | u |  |  | 0
Type 3
Marque :
Type :
| Puissance | u |  |  | 0
Type 4
Marque :
Type :
| Puissance | u |  |  | 0
Type 5
Marque :
Type :
| Puissance | u |  |  | 0
Type 6
Marque :
Type :
| Puissance | u |  |  | 0
| Vanne d'arrêt | u |  |  | 0
| Té de réglage | u |  |  | 0
| Purgeur d'air | u |  |  | 0
| Robinet + tête thermostatique déportés | u |  |  | 0
| Console | u |  |  | 0
Distribution et calorifuge
Tous les équipements sont prévus avec toutes les sujétions de pose et de raccordement.
Tube acier noir écroui y compris raccords, supports et accessoires
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| Calorifuge et finition tôle acier isoxal | m² |  |  | 0
Ensemble réseau
| Vanne d'isolement | u |  |  | 0
| Vanne de régulation | u |  |  | 0
| Nourrices | ens |  |  | 0
| Coffrages des nourrices | ens |  |  | 0
Régulation, y compris câblage
| Sondes de température d'eau | u |  |  | 0
| Mise à l'épreuve de l'installation | ens |  |  | 0
| Rinçage de l'installation | ens |  |  | 0
6.6 | Climatisation eau glacée |  |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordement
| Emetteurs cassettes |  |  |  | 0
Type 1
Marque :
Type :
| Puissance | u |  |  | 0
Type 2
Marque :
Type :
| Puissance | u |  |  | 0
Type 3
Marque :
Type :
| Puissance | u |  |  | 0
Type 4
Marque :
Type :
| Puissance | u |  |  | 0
| Emetteurs ventilo-convecteur carrossé |  |  |  | 0
Type 1
Marque :
Type :
| Puissance | u |  |  | 0
Type 2
Marque :
Type :
| Puissance | u |  |  | 0
Type 3
Marque :
Type :
| Puissance | u |  |  | 0
Type 4
Marque :
Type :
| Puissance | u |  |  | 0
| Flexibles inox préisolé | u |  |  | 0
| Filtre G3 à la reprise | u |  |  | 0
Distribution eau glacée et calorifuge
Canalisations en inox serti
| diam : | ml |  |  | 0
| diam : | ml |  |  | 0
| diam : | ml |  |  | 0
| diam : | ml |  |  | 0
| diam : | ml |  |  | 0
| Calorifuge et finition PVC | m² |  |  | 0
| Raccordement sur colonne montante | ens |  |  | 0
Par colonne eau glacée
| Vanne d'équilibrage IMI HYDRONIC TA-PILOT-R + STAF | u |  |  | 0
| Filtre à tamis | u |  |  | 0
| Compteurs de calorie avec remontée GTC | ens |  |  | 0
| Mise à l'épreuve de l'installation | ens |  |  | 0
| Rinçage de l'installation | ens |  |  | 0
Vanne d'isolement 1/4 de tour
| diam : | u |  |  | 0
| diam : | u |  |  | 0
| diam : | u |  |  | 0
Vanne régulation équilibrage type TA-MODULATOR + servomoteur TA-SLIDER
| Type 1 | u |  |  | 0
| Type 2 | u |  |  | 0
| Type 3 | u |  |  | 0
| Régulateur type REGIN ARDO + transformateur 230 V / 24 V | u |  |  | 0
Vanne d'équilibrage, genre TA
| diam : | u |  |  | 0
| diam : | u |  |  | 0
| diam : | u |  |  | 0
Filtre à tamis
| diam : | u |  |  | 0
| diam : | u |  |  | 0
| diam : | u |  |  | 0
| Thermomètre | u |  |  | 0
| Manomètre | u |  |  | 0
| Purgeur manuel | u |  |  | 0
| Purges vidange | u |  |  | 0
| Calorifuge robinetterie | ens |  |  | 0
| Etiquetage des réseaux | ens |  |  | 0
| Equilibrage | ens |  |  | 0
Condensats
| Tubes souples translucide | ml |  |  | 0
| Tube PVC diam : 32 | ml |  |  | 0
| Tube PVC diam : 40 | ml |  |  | 0
| Tube PVC diam : 50 | ml |  |  | 0
| Siphon | u |  |  | 0
| Raccordement aux réseaux/chutes EU existantes | u |  |  | 0
| Pompe de relevage | u |  |  | 0
Régulation et commande
| Régulation PID | u |  |  | 0
| Thermostat de commande | u |  |  | 0
Electricité
| Raccordement électrique depuis attente | u |  |  | 0
| Coupure de proximité | u |  |  | 0
| Raccordement contact de feuillure, compris liaisons | u |  |  | 0
Automate
| Type SAIA PCD3.M5360 | u |  |  | 0
| Coffret 30% de réserve | u |  |  | 0
6.7 | Ventilation |  |  |  | 0
Réseaux de gaines réalisées en tôle d'acier galvanisé
| DN 100 | ml |  |  | 0
| DN 125 | ml |  |  | 0
| DN 160 | ml |  |  | 0
| DN 200 | ml |  |  | 0
Registre de réglage
| DN 100 | ml |  |  | 0
| DN 125 | ml |  |  | 0
| DN 160 | ml |  |  | 0
| DN 200 | ml |  |  | 0
Calepts coupe-feu
| DN 100 | ml |  |  | 0
| DN 125 | ml |  |  | 0
| DN 160 | ml |  |  | 0
| DN 200 | ml |  |  | 0
Bouche de soufflage
| Type 1 | u |  |  | 0
| Type 2 | u |  |  | 0
| Type 3 | u |  |  | 0
| Type 4 | u |  |  | 0
Bouche de reprise
| Type 1 | u |  |  | 0
| Type 2 | u |  |  | 0
| Type 3 | u |  |  | 0
| Type 4 | u |  |  | 0
Bouche VMC
| Type 1 | u |  |  | 0
| Type 2 | u |  |  | 0
| Type 3 | u |  |  | 0
| Type 4 | u |  |  | 0
| Mesures de débits avant travaux | ens |  |  | 0
| Mesures de débits après travaux | ens |  |  | 0
6.8 | GTC |  |  |  | 0
| Remontée GTC | ens |  |  | 0
| Procédure d'intégration des vues | ens |  |  | 0
6.9 | Identification et repérage GMAO |  |  |  | 0
| Identifcation GMAO | ens |  |  | 0
6.10 | Réservation - Rebouchage |  |  |  | 0
| Réservations | ens |  |  | 0
| Rebouchage | ens |  |  | 0
7 | PLOMBERIE |  |  |  | 0
7.0 | Généralités |  |  |  | 0
| Etude d'exécution | ens |  |  | 0
| Equilibrage hydraulique | ens |  |  | 0
| Essais | ens |  |  | 0
| Nettoyage de fin chantier | ens |  |  | 0
| DOE/DIUO | ens |  |  | 0
7.2 | Travaux de dépose |  |  |  | 0
y compris réparage sur site, dépose/repose éventuelle des éléments gênants, rebouchage, finition, évacuation et tri des déchets, etc.
| Dépose des équipements sanitaires existants (WC, lave-mains, ballon ECS, etc.) | ens |  |  | 0
| Dépose des réseaux de plomberie (EF, ECS, EU, EV) | ens |  |  | 0
| Dépose des équipements annexes (miroir, etc.) | ens |  |  | 0
7.3 | Appareils sanitaires |  |  |  | 0
y compris mitigeur, flexible de raccordement, etc.
Appareils sanitaires
| Lave-mains / Bac paillasse type 1 | u |  |  | 0
Marque :
Type :
Dimensions :
Poids à vide :
| Lave-mains / Bac paillasse type 1 | u |  |  | 0
Marque :
Type :
Dimensions :
Poids à vide :
Equipements sanitaires
| Mitigeur lave-mains | u |  |  | 0
Marque :
Type :
Dimensions :
Poids à vide :
| Robinetterie douche | u |  |  | 0
Marque :
Type :
Dimensions :
Poids à vide :
Attentes
Attente lave-bassin
Machine à glaçons
Lave-vaisselle
Lave-sabot
7.4 | Distribution EF - ECS - BOUCLE |  |  |  | 0
Tube cuivre
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| Calorifuge 13 mm | ml |  |  | 0
Vanne d'arrêt DN 12/14
| DN | u |  |  | 0
| DN | u |  |  | 0
| DN | u |  |  | 0
| Nourrice de distribution | u |  |  | 0
Désinfection des réseaux
| Désinfection et rinçage des réseaux y compris dispositif d'injection et procès verbal d'essais | ens |  |  | 0
7.5 | Qualité d'eau |  |  |  | 0
| Puisages 3 fois par semaine pendant 3 minutes pendant toute la durée des travaux | ens |  |  | 0
| Mesures de potabilité D1 | ens |  |  | 0
| Mesures de légionellose | ens |  |  | 0
| Fourniture rapport qualité d'eau | ens |  |  | 0
7.6 | Evacuation EU - EV |  |  |  | 0
| Canalisation PVC Ø 40 | ml |  |  | 0
| Canalisation PVC Ø 100 | ml |  |  | 0
| Adaptation aux chutes existantes | ens |  |  | 0
7.7 | Identification et repérage GMAO |  |  |  | 0
| Identifcation GMAO | ens |  |  | 0
7.8 | Réservation - Rebouchage |  |  |  | 0
| Réservations | ens |  |  | 0
| Rebouchage | ens |  |  | 0