## PG
DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DE SAINT-DENIS
FRANCE TRAVAIL
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AGENCE FRANCE TRAVAIL DE SAINT-DENIS
CDPGF
OPTION CATEGORIE 5
CADRE DE DECOMPOSTION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
NOVEMBRE 2024
BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES
BET FLUIDES - SODEXI
N°

## CLOISONS FAUX-PLAFONDS
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AGENCE FRANCE TRAVAIL DE SAINT-DENIS
LOT N°01 - CLOISONNEMENTS - FAUX PLAFONDS
N° | DESIGNATION | U | Qté MOE | Qté Ent. | P.U. | SOMMES | TOTAUX
| Installations de chantier | U | 1 |  |  | 0
1.1.1 | CLOISONS LEGERES
1.1.1.1 | Cloisons simples 72/48. | m2 | 228.2 |  |  | 0
1.1.1.1 | Cloisons simples 98/48. | m2 | 490.1 |  |  | 0
1.1.1.1 | Cloisons simples 98/48 - CF 1h. | m2 | 91.4 |  |  | 0
1.1.1.2 | Pose des huisseries | U | 28 |  |  | 0
1.1.1.3 | Isolant phonique | m2 | 415.1 |  |  | 0
1.1.1.4 | Habillage BA13 sur ossature bois | m2 | 19.7 |  |  | 0
| CLOISONS LEGERES |  |  |  |  | Attention ! | 0
1.1.2 | HABILLAGES
1.1.2.1 | Encoffrements | m2 | 37.6 |  |  | 0
1.1.2.1 | Soffite y compris jouées | m2 | 4.6 |  |  | 0
1.1.2.2 | Trappes de visites | U | 10 |  |  | 0
| HABILLAGES |  |  |  |  | Attention ! | 0
1.1.3 | FAUX PLAFONDS
1.1.3.1 | Faux plafonds en plaques de Placoplatre BA 13 | m2 | 27.2 |  |  | 0
1.1.3.2 | Faux plafonds en plaques de Placoplatre BA 13 - CF 1h | m2 | 44.5 |  |  | 0
1.1.3.3 | Faux plafonds en dalles 60x60 | m2 | 420.7 |  |  | 0
1.1.3.4 | Faux-plafonds en dalles 60x60 acoustique | m2 | 214.9 |  |  | 0
1.1.3.5 | Faux-plafonds bois en dalles 60x60 acoustique | m2 | 19 |  |  | 0
1.1.3.6 | Jouées de fermeture | m2 | 37.7 |  |  | 0
1.1.3.7 | Trappes d'accès | U | 7 |  |  | 0
| FAUX PLAFONDS |  |  |  |  | Attention ! | 0
| Nettoyage et évacuation des déchets | U | 1 |  |  | 0
| LOT N°01 - CLOISONNEMENTS - FAUX PLAFONDS |  |  |  |  | Attention ! | 0
| TVA 8,50% | [5 empty] | 0
| TOTAL TTC | [5 empty] | 0
IMPORTANT ! Les quantités figurant au présent détail quantitatif pour chacun des lots ne sont données qu’à titre indicatif. Le soumissionnaire est tenu de les vérifier et de tenir compte des quantités constatées en plus ou en moins. Il ne pourra en aucun cas, arguer d’une différence relevée lors de l’exécution pour obtenir une majoration de prix, sauf modification apportée aux plans par le Maître d’ouvrage en cours d’exécution des travaux.

## REVETEMENTS DURS
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AGENCE FRANCE TRAVAIL DE SAINT-DENIS
LOT N°02 - REVETEMENTS DURS
N° | DESIGNATION | U | Qté MOE | Qté Ent. | P.U. | SOMMES | TOTAUX
2.1.1.2 | REVETEMENTS MURAUX
2.1.1.2.1 | Revêtements muraux en grès émaillé 30x90 - Sanitaires | m2 | 63.1 |  |  | 0
2.1.1.2.1 | Revêtements muraux en grès émaillé - Crédences | m2 | 4.2 |  |  | 0
| REVETEMENTS MURAUX |  |  |  |  | Attention ! | 0
| Nettoyage et évacuation des déchets | U | 1 |  |  | 0
| LOT N°02 - REVETEMENTS DURS |  |  |  |  | Attention ! | 0
| TVA 8,50% | [5 empty] | 0
| TOTAL TTC | [5 empty] | 0
IMPORTANT ! Les quantités figurant au présent détail quantitatif pour chacun des lots ne sont données qu’à titre indicatif. Le soumissionnaire est tenu de les vérifier et de tenir compte des quantités constatées en plus ou en moins. Il ne pourra en aucun cas, arguer d’une différence relevée lors de l’exécution pour obtenir une majoration de prix, sauf modification apportée aux plans par le Maître d’ouvrage en cours d’exécution des travaux.

## MENUISERIES BOIS
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AGENCE FRANCE TRAVAIL DE SAINT-DENIS
LOT N°03 - MENUISERIES BOIS
N° | DESIGNATION | U | Qté MOE | Qté Ent. | P.U. | SOMMES | TOTAUX
3.1.1 | PORTES PLEINES
3.1.1.1 | Portes PP-1 de 150x210 + oculus 18/88 - contrôle d'accès, ferme porte | Ut | 3 |  |  | 0
3.1.1.2 | Portes PP-2 - CF 1/2h de 100x210 avec ferme porte | Ut | 2 |  |  | 0
3.1.1.3 | Portes PP-3 - CF 1/2h de 100x210 - contrôle d'accès, ferme porte | Ut | 2 |  |  | 0
3.1.1.4 | Portes PP-4 de 100x210 - contrôle d'accès | Ut | 2 |  |  | 0
3.1.1.5 | Portes PP-5 de 100x245 - Imposte pleine | Ut | 10 |  |  | 0
3.1.1.6 | Portes PP-6 de 150x210, contrôle d'accès, ferme porte, barre anti-panique | Ut | 4 |  |  | 0
3.1.1.7 | Portes PP-7 de 100x250 | Ut | 1 |  |  | 0
3.1.1.8 | Portes PP-8 de 100x245 + Imposte, contrôle d'accès, ferme porte | Ut | 2 |  |  | 0
3.1.1.9 | Portes PP-9 de 100x210 en bois massif | Ut | 2 |  |  | 0
3.1.1.10 | Portes PP-10 de 100x210 | Ut | 2 |  |  | 0
| TOTAL PORTES PLEINES | [5 empty] | 0
3.1.2 | PORTES VITREES
3.1.2.1 | Portes PV-1 2V de 150x210 | Ut | 3 |  |  | 0
| TOTAL PORTES VITREES | [5 empty] | 0
3.1.3 | ENSEMBLES DE MENUISES
3.1.3.1 | Ensemble EM-1 fixe + 2V de 221x255 - avec barres anti-panique | Ut | 1 |  |  | 0
3.1.3.2 | Ensemble EM-2 fixe de 142x255 | Ut | 1 |  |  | 0
| TOTAL ENSEMBLES DE MENUISES | [5 empty] | 0
3.1.4 | CHASSIS FIXES
a) - | Chassis bo-01 de 158x145 | Ut | 1 |  |  | 0
b) - | Chassis bo-02 de 318x145 | Ut | 1 |  |  | 0
c) - | Chassis bo-03 de 120x245 | Ut | 17 |  |  | 0
d) - | Chassis bo-03a de 120x245 | Ut | 3 |  |  | 0
e) - | Chassis bo-04 de 160x120 | Ut | 13 |  |  | 0
f) - | Chassis bo-05 de 105x245 | Ut | 2 |  |  | 0
g) - | Chassis bo-06 de 466x120 | Ut | 2 |  |  | 0
h) - | Chassis bo-07 de 464x145 | Ut | 2 |  |  | 0
i) - | Chassis bo-08 de 140x145 | Ut | 2 |  |  | 0
j) - | Chassis bo-09 de 170x105 | Ut | 1 |  |  | 0
| TOTAL CHASSIS FIXES | [5 empty] | 0
3.1.5 | PLACARDS ET CLOISONS COULISSANTES
3.1.5.1 | Placards
a) - | Placards PL-1 de 360x210 | Ut | 1 |  |  | 0
b) - | Placards PL-2 de 200x210 | Ut | 1 |  |  | 0
c) - | Placards PL-3 de 176x210 | Ut | 1 |  |  | 0
d) - | Placards PL-4 de 360x210 | Ut | 1 |  |  | 0
3.1.5.2 | Cloisons coulissantes de 520x260 | Ut | 1
| TOTAL PLACARDS ET CLOISONS COULISSANTES |  |  |  |  | Attention ! | 0
3.1.6 | AMENAGEMENTS - DECORATIONS
3.1.6.1 | Banquettes L= 7,10m | Ens | 1 |  |  | 0
3.1.6.2 | Alcôve mange-debout L= 5,20m | Ens | 1 |  |  | 0
3.1.6.3 | Double étagère au droit du "mange-debout" | Ens | 1 |  |  | 0
3.1.6.4 | Ensemble cuisine, meubles haut et bas | Ens | 1 |  |  | 0
| Meuble cuisine 1 | Ens | 1 |  |  | 0
3.1.6.5 | Habillage mural en stratifié | m2 | 24.5 |  |  | 0
N° | DESIGNATION | U | Qté MOE | Qté Ent. | P.U. | SOMMES | TOTAUX
3.1.6.6 | Fourniture et mise en œuvre de papiers peints décoratifs
| - Palier d'arrivée niveau 2 | Ens | 1 |  |  | 0
| - Hall d'accueil au niveau 1 | Ens | 1 |  |  | 0
3.1.6.7 | Panneaux "absorption acoustique"
| - Panneaux Cl-1 de 390x250 | Ut | 1 |  |  | 0
| - Panneaux Cl-2 de 91x250 | Ut | 1 |  |  | 0
| - Panneaux Cl-3 de 464x100 | Ut | 1 |  |  | 0
| - Panneaux Cl-4 de 486x100 | Ut | 3 |  |  | 0
| - Panneaux Cl-5 de 130x250 | Ut | 1 |  |  | 0
| - Panneaux Cl-6 de 130x250 | Ut | 1 |  |  | 0
| - Panneaux Cl-7 de 139x250 | Ut | 1 |  |  | 0
| - Panneaux Cl-8 de 80x250 | Ut | 1 |  |  | 0
| - Panneaux Cl-9 de 100x250 | Ut | 1 |  |  | 0
3.1.6.8 | Aménagement sous escalier
| - Ensemble habillage espace repro | Ens | 1 |  |  | 0
| - Placard 2 vantaux de 090/150 - sous escalier - PL5 | U | 1 |  |  | 0
| - Ensemble étagères et habillage de 065/110 - sous escalier | Ens | 1 |  |  | 0
3.1.7 | Organigramme des clés | Ens | 1 |  |  | 0
3.1.8 | Signalétique | Ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL AMENAGEMENTS - DECORATIONS |  |  |  |  | Attention ! | 0
| Nettoyage et évacuation des déchets | U | 1 |  |  | 0
| TOTAL MENUISERIES BOIS |  |  |  |  | Attention ! | 0
| TVA 8,50% | [5 empty] | 0
| TOTAL TTC | [5 empty] | 0
IMPORTANT ! Les quantités figurant au présent détail quantitatif pour chacun des lots ne sont données qu’à titre indicatif. Le soumissionnaire est tenu de les vérifier et de tenir compte des quantités constatées en plus ou en moins. Il ne pourra en aucun cas, arguer d’une différence relevée lors de l’exécution pour obtenir une majoration de prix, sauf modification apportée aux plans par le Maître d’ouvrage en cours d’exécution des travaux.

## MENUISERIES ALUMINIUM
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AGENCE FRANCE TRAVAIL DE SAINT-DENIS
LOT N°04 - MENUISERIES ALUMINIUM
N° | DESIGNATION | U | Qté MOE | Qté Ent. | P.U. | SOMMES | TOTAUX
4.1.1 | MENUISERIES ALUMINIUM
4.1.1.1 | Châssis vitrés fixes
| - Châssis al-01 de 132x245 | Ut | 5 |  |  | 0
| - Châssis al-02 de 260x245 | Ut | 1 |  |  | 0
| - Châssis al-03 de 135x245 | Ut | 2 |  |  | 0
| - Châssis al-04 de 125x245 | Ut | 2 |  |  | 0
| - Châssis al-05 de 155x245 | Ut | 1 |  |  | 0
| - Châssis al-06 de 120x245 | Ut | 2 |  |  | 0
| MENUISERIES ALUMINIUM |  |  |  |  | Attention ! | 0
| Nettoyage et évacuation des déchets | U | 1 |  |  | 0
| LOT N°04 - MENUISERIES ALUMINIUM |  |  |  |  | Attention ! | 0
| TVA 8,50% | [5 empty] | 0
| TOTAL TTC | [5 empty] | 0
IMPORTANT ! Les quantités figurant au présent détail quantitatif pour chacun des lots ne sont données qu’à titre indicatif. Le soumissionnaire est tenu de les vérifier et de tenir compte des quantités constatées en plus ou en moins. Il ne pourra en aucun cas, arguer d’une différence relevée lors de l’exécution pour obtenir une majoration de prix, sauf modification apportée aux plans par le Maître d’ouvrage en cours d’exécution des travaux.

## PEINTURE
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AGENCE FRANCE TRAVAIL DE SAINT-DENIS
LOT N°5 - PEINTURES
N° | DESIGNATION | U | Qté MOE | Qté Ent. | P.U. | SOMMES | TOTAUX
5.1.1 | PEINTURE INTERIEURE
5.1.1.1 | Enduit de peintre | m2 | 1001.2 |  |  | 0
5.1.1.2 / 3 | Peinture murs et plafonds des pièces sèches et humides | m2 | 2599.4 |  |  | 0
Sur murs BA
Sur cloisons BA13
Sur encoffrements
Sur jouées de fermeture
Sur faux-plafonds BA13
5.1.1.4 | Peinture des huisseries | m2 | 35 |  |  | 0
5.1.1.5 | Peinture des réseaux apparents en plafonds | Ens | 1 |  |  | 0
| Nettoyage et évacuation des déchets | U | 1 |  |  | 0
| PEINTURE INTERIEURE |  |  |  |  | Attention ! | 0
| LOT N°5 - PEINTURES |  |  |  |  | Attention ! | 0
| TVA 8,50% | [5 empty] | 0
| TOTAL TTC | [5 empty] | 0
IMPORTANT ! Les quantités figurant au présent détail quantitatif pour chacun des lots ne sont données qu’à titre indicatif. Le soumissionnaire est tenu de les vérifier et de tenir compte des quantités constatées en plus ou en moins. Il ne pourra en aucun cas, arguer d’une différence relevée lors de l’exécution pour obtenir une majoration de prix, sauf modification apportée aux plans par le Maître d’ouvrage en cours d’exécution des travaux.

## ELEC
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AGENCE FRANCE TRAVAIL DE SAINT-DENIS
Lot n° 6 Electricité
REP | DESCRIPTION DES TRAVAUX ET COMMENTAIRES | U | Qtés MOE | Qtés Entr. | PU EN EUROS | TOTAUX H.T. EN EUROS
Divers
| TGBT | ens | 1 |  |  | 0
| TD 1 | ens | 1 |  |  | 0
| Tableau électrique de chantier | F | 12 |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  |  | 0
| Percements, calfeutrements | ens | 1 |  |  | 0
| Chemin de câble | ens | 1 |  |  | 0
| S/Total Distribution |  |  |  |  | 0
Appareillages
| Interrupteur variateur lumineux dans les bureaux, salles de réunion et salle atelier | u | 26 |  |  | 0
| Interrupteur poussoir lumineux double allumage | u | 12 |  |  | 0
| Commande centralisée GTB | u | 2 |  |  | 0
| coupure des lumieres bureaux au niveau porte privative R+2 | u | 1 |  |  | 0
| Détecteur de présence | u | 33 |  |  | 0
| Horloge programmable | u | 2 |  |  | 0
| Poste de travail PT 1 (6PC+2RJ45) | u | 93 |  |  | 0
| Poste de travail PT 2 (3PC+1RJ45) | u | 20 |  |  | 0
| Poste de travail PT 3 (1PC+1 HDMI) | u | 3 |  |  | 0
| Prise 16A 2P+T | u | 48 |  |  | 0
| Prise 16A 2P+T étanche | u | 2 |  |  | 0
| Brasseur d'air | u | 21 |  |  | 0
| Brasseur d'air grand format (cafétariait) | u | 3 |  |  | 0
| Boucle à induction poste d'acceuil | ens | 1 |  |  | 0
0
| Prise RJ45 | u | 9 |  |  | 0
| perche en alu 6 PC et 1 RJ45 | u | 2 |  |  | 0
| Attentes CTA | u | 1 |  |  | 0
| Attentes groupe d'eau glacée | u | 1 |  |  | 0
| Attente VMC | u | 1 |  |  | 0
| Attente ventilo convecteur | u | 44 |  |  | 0
| Attente divers | ens | 1 |  |  | 0
| S/Total Appareillages |  |  |  |  | 0
Lustrerie
| Dalle LED 600x600 DALI | u | 106 |  |  | 0
| Downlight sanitaire | u | 4 |  |  | 0
| suspension LED | u | 43 |  |  | 0
| Cordon LED | ml | 5 |  |  | 0
| hublots LED | u | 4 |  |  | 0
| Contrôleur DALI y/c raccordement sur GTB | u | 2 |  |  | 0
| Programmation, essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Câblage de l'ensemble y compris fourreaux | ens | 1 |  |  | 0
| S/Total Lustrerie |  |  |  |  | 0
Incendie
| Centrale d'alarme incendie | u | 1 |  |  | 0
| BAES | u | 22 |  |  | 0
| Déclencheur manuel | u | 4 |  |  | 0
| Sirene, flash | u | 8 |  |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  |  | 0
| S/Total Incendie |  |  |  |  | 0
Contrôle d'accès
| Ventouse BV | u | 12 |  |  | 0
| DM vert de deverrouillage | u | 10 |  |  | 0
| BGV | u | 10 |  |  | 0
| gache | u | 4 |  |  | 0
| bouton poussoir | u | 11 |  |  | 0
| contact porte | u | 22 |  |  | 0
| attente caméra | u | 14 |  |  | 0
| attente lecture badge | u | 13 |  |  | 0
| S/Total Contrôle d'accès |  |  |  |  | 0
Anti intrusion
| attente Détecteur | u | 10 |  |  | 0
| attente recepteur alarme radio | u | 4 |  |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  |  | 0
| S/Total Intrusion |  |  |  |  | 0
Informatique
| Baie informatique 50" | u | 1 |  |  | 0
| Sous répartiteur 42" | u | 1 |  |  | 0
| PDU | u | 2 |  |  | 0
| Borne wifi | u | 19 |  |  | 0
| Cordon de brassage | u | 234 |  |  | 0
| Noyau RJ45 | u | 234 |  |  | 0
| Prises HDMI de report à proximité de poste de travail salle de réunion et salle Atelier R+1 | u | 3 |  |  | 0
| Vidéoprojecteur yc support + toile | u | 3 |  |  | 0
| TV LCD 55" + support mural | u | 1 |  |  | 0
| Câblage informatique 4P6/10 cat 6a | u | 1 |  |  | 0
| Onduleur 4 kVA | u | 1 |  |  | 0
| Onduleur 12 kVA | u | 1 |  |  | 0
| Recette informatique | ens | 1 |  |  | 0
| S/Total Informatique |  |  |  |  | 0
| Nettoyage et évacuation des déchets | U | 1 |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL HT | 0
[5 empty] | TVA 8,50 % | 0
[5 empty] | TOTAL SANS OPTION TTC | 0
Option
| Onduleur 40 kVA | u | 1 |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL HT avec option | 0
[5 empty] | TVA 8,5% avec option | 0
[5 empty] | TOTAL TTC avec option | 0
IMPORTANT ! Les quantités figurant au présent détail quantitatif pour chacun des lots ne sont données qu’à titre indicatif. Le soumissionnaire est tenu de les vérifier et de tenir compte des quantités constatées en plus ou en moins. Il ne pourra en aucun cas, arguer d’une différence relevée lors de l’exécution pour obtenir une majoration de prix, sauf modification apportée aux plans par le Maître d’ouvrage en cours d’exécution des travaux.

## PLOMBERIE CVC
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AGENCE FRANCE TRAVAIL DE SAINT-DENIS
Lot n° 7 PLOMBERIE / CVC
REP | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qtés MOE | Qtés Entr. | PU EN EUROS | TOTAUX H.T. EN EUROS
Appareillages sanitaire
| Cuvette WC réhaussée | U | 4 |  |  | 0
| Lavabo PMR | U | 4 |  |  | 0
| Evier inox | U | 1 |  |  | 0
| Chauffe eau instantané | U | 1 |  |  | 0
Accessoires
| Glace murale 600x500 | U | 4 |  |  | 0
| Distributeur de papier toilette | U | 4 |  |  | 0
| Distributeur de savon liquide | U | 4 |  |  | 0
| Distributeur d'essui main | U | 2 |  |  | 0
| Percements, calfeutrement | ens | 1 |  |  | 0
Distribution EF et évacuation
| Tube PVC 50/100 y/c raccordement sur réseau existant | ens | 1 |  |  | 0
| Attente EF fontaine à eau | u | 2 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt par cellule sanitaire | u | 6 |  |  | 0
| nourrice | u | 4 |  |  | 0
| Alimentation PEHD y/c piquage sur existant + vanne d'arrêt | ens | 1 |  |  | 0
Protection incendie
| Plans MS41 | ens | 2 |  |  | 0
| Consignes de sécurité | ens | 2 |  |  | 0
| Extincteurs CO2 | u | 2 |  |  | 0
| Extincteurs à eau | u | 8 |  |  | 0
S/TOTAL | [5 empty] | 0
Climatisation
REP | DESCRIPTION DES TRAVAUX ET COMMENTAIRES | U | Qtés MOE | Qtés Entr. | PU EN EUROS | TOTAUX H.T. EN EUROS
GROUPE EXTERIEUR
| Groupe d'eau glacée 80 kWf avec caisson protection | U | 1 |  |  | 0
| Transport sur site | U | 1 |  |  | 0
UNITES INTERIEURES
| Cassette 600x600 | U | 36 |  |  | 0
| Cassette 900x900 | U | 8 |  |  | 0
| REGULATION INDIVIDUELLE (VANNE 3 VOIES TOR ) | U | 44 |  |  | 0
| Thermostat filaire | U | 34 |  |  | 0
SPLIT SYSTEM
| Split system 18000 BTU | U | 2 |  |  | 0
| Automate de redondace yc raccordement sur GTB | U | 2 |  |  | 0
DISTRIBUTION EAU GLACEE
| TUYAUTERIE inox soudée tous DN confondus y/c calorifuge | ml | 460 |  |  | 0
| Accessoires (Vannes equilibrage brage , vannes arret , purgeur …) et supportage | Ens | 1 |  |  | 0
CONDENSATS
| TUBE PVC CALORIFUGE ø25/32 compris raccordement sur attente existante | ens | 1 |  |  | 0
ELECTRICITE
| Raccordements électriques sur attente | u | 44 |  |  | 0
| Liaison bus | ens | 1 |  |  | 0
| Passerelle de communication GTB | u | 2 |  |  | 0
DIVERS
| Percements, calfeutrement | ens | 1 |  |  | 0
| Essais, programmation et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
S/TOTAL CLIMATISATION | [5 empty] | 0
Ventilation
REP | DESCRIPTION DES TRAVAUX ET COMMENTAIRES | U | Qtés MOE | Qtés Entr. | PU EN EUROS | TOTAUX H.T. EN EUROS
Centrale traitement de l'air
| CTA double flux à échangeur à plaque | u | 1 |  |  | 0
| Raccordement électrique | u | 1 |  |  | 0
| VMC pour sanitaires y/c réseaux | ens | 1 |  |  | 0
Air neuf
| Gaine rectangulaire | ml | 28 |  |  | 0
| Gaine ronde spiralée | ml | 155 |  |  | 0
| Supportage | ens | 1 |  |  | 0
| Bouche de soufflage | u | 28 |  |  | 0
| Grille d'air neuf 600x600 | u | 7 |  |  | 0
| Accessoires de gaine | ens | 1 |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u | 1 |  |  | 0
Reprise d'air
| Gaine rectangulaire | ml | 32 |  |  | 0
| Gaine ronde spiralée | ml | 131 |  |  | 0
| Supportage | ens | 1 |  |  | 0
| Bouche de reprise | u | 25 |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u | 1 |  |  | 0
| Accessoires de gaine | ens | 1 |  |  | 0
S/TOTAL VENTILATION | [5 empty] | 0
| Nettoyage et évacuation des déchets | U | 1 |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL HT | 0
[5 empty] | TVA 8,50 % | 0
[5 empty] | TOTAL TTC | 0
IMPORTANT ! Les quantités figurant au présent détail quantitatif pour chacun des lots ne sont données qu’à titre indicatif. Le soumissionnaire est tenu de les vérifier et de tenir compte des quantités constatées en plus ou en moins. Il ne pourra en aucun cas, arguer d’une différence relevée lors de l’exécution pour obtenir une majoration de prix, sauf modification apportée aux plans par le Maître d’ouvrage en cours d’exécution des travaux.