## PAGE DE GARDE
Conception d'Etudes et de Solutions Techniques Innovantes
Travaux de modernisation et d’extension de la GTC / GTB du Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur Sud-Ouest (SGAMI SO) à Bordeaux (33)
C.E.S.T.I. 16 rue Ardouin 33130 BEGLES Tél. : 05 53 04 45 79 - Fax : 05 53 45 90 85 E-mail : contact@cesti.fr
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
Assistant Maitrise d'Ouvrage :
Maitre d'Ouvrage :
Site d'implantation :
SGAMI Zone Sud Ouest
89 Cours Dupré de Saint Maur
BP 30091
33 041 BORDEAUX CEDEX
SGAMI Zone Sud-Ouest
89 Cours Dupré de Saint Maur
BP 30091
33041 BORDEAUX CEDEX
Etudes techniques Courants Forts et Courants Faibles
Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie
Etudes techniques
CVC - Plomberie - Sanitaire - RIA
Calculs réglementaires
RT 2012/RE2020/ACV
N° Affaire
Phase
Indice révision
Date
24.123
DCE
C
AVRIL 2025

## T.PREPA
(*) Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n’est fourni que dans le but de faciliter la remise de l’offre de l’entreprise, il n’est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le vérifier et de le modifier s’il y a lieu.
§ CCTP | DESIGNATION | U | Q* | P.U. | P.T.
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES ET ANNEXES
| Incidences financières liés au phasage | ens | 1
| Plan d'Atelier et de Chantier (P.A.C.) | ens | 1
| Dossier de plans de réservation | ens | 1
| Essais et documents DOE | ens | 1
| Protection des ouvrages | ens | 1
| Propreté et nettoyage du chantier | ens | 1
| Application des consignes du PGCSPS | ens | 1
| Réalisation et application du PPSPS | ens | 1
| Travaux liés aux limites de prestation | ens | 1
Moins-Value : Aides C2E - compris dans les prix
| Au titre du BAT-TH-116 | ens | 1
| Reconnaisance du matériel LON TRAN existant | ens | 1
Pour Mémoire
| Remplacement d'une passerelle TRANE BCU, dito CCTP | ens | 1 |  | P.M.
| Remplacement d'un module relai TRANE MP503, dito CCTP | ens | 1 |  | P.M.
| MONTANT TOTAL HT............ | ENS

## Logiciel
(*) Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n’est fourni que dans le but de faciliter la remise de l’offre de l’entreprise, il n’est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le vérifier et de le modifier s’il y a lieu.
§ CCTP | DESIGNATION | U | Q* | P.U. | P.T.
PARTIE LOGICIELLE / POSTE DE SUPERVISION
| Fourniture et mise en place d'un serveur avec virtualisation, dito CCTP | ens | 1
| Mise en place d'un poste informatique de consultation neuf, dito CCTP | ens | 2
| Mise en place d'un poste informatique de consultation récupéré, dito CCTP | ens | 1
| Licence logiciel GTC, dito CCTP | ens | 1
| Licence pour 5000 points de régulation | ens | 1
| Licence logiciel de gestion de l'énergie, dito CCTP | ens | 1
| Imagerie et coordination imagerie, compris 3 réunions avec la Maitrise d'Ouvrage et l'exploitant, dito CCTP | ens | 1
| Programmation, mise en service, dito CCTP | ens | 1
| Dépose du poste informatique GTC TRANE | ens | 1
| MONTANT TOTAL HT............ | ENS

## POINTS D'ACCES
(*) Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n’est fourni que dans le but de faciliter la remise de l’offre de l’entreprise, il n’est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le vérifier et de le modifier s’il y a lieu.
§ CCTP | DESIGNATION | U | Q* | P.U. | P.T.
POINTS D'ACCES - RESEAU IP
| Câble catégorie 6A | ml
| Chemins de câbles, dito CCTP | ml
| Percements, dito CCTP | ens | 1
| Fourniture et mise en place de switch 4 sorties, dito CCTP | ens | 15
| Installation d'un switch manageable bâtiment A, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'un switch manageable bâtiment B, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'un switch manageable bâtiment Salle de sport, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'un switch manageable bâtiment C, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'un switch manageable bâtiment D1, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'un switch manageable bâtiment D2, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'un switch manageable bâtiment E, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'un switch manageable bâtiment F, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'un switch manageable bâtiment G, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'un switch manageable bâtiment H, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'un switch manageable bâtiment I, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'un switch manageable bâtiment J, dito CCTP | ens | 1
| Documentation de gestion du câblage, y compris repérage | ens | 1
| Recette de l'installation | ens | 1
| Essais, mise en service et formation des utilisateurs | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | ens | 1
| MONTANT TOTAL HT............ | ENS

## Bât. A
(*) Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n’est fourni que dans le but de faciliter la remise de l’offre de l’entreprise, il n’est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le vérifier et de le modifier s’il y a lieu.
§ CCTP | DESIGNATION | U | Q* | P.U. | P.T.
BÂTIMENT A
| Installation d'un module-relai BACnet IP, dito CCTP | ens | 3
Raccordement des éléments suivants :
| - Défaut VMC | ens | 1
| Installation d'un dépressostat sur l'extracteur VMC + contacteur | ens | 1
| Installation d'une passerelle quadri-split/BACnet IP simplifiée, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'une passerelle tri-split/BACnet IP simplifiée, dito CCTP | ens | 1
Installation de sous-comptage eau pour :
| - EF - AEP n° C17 FA 544 638 | U | 1
| Installation d'une passerelle BACnet IP pour compteurs | ens
Installation de sous-comptage électrique pour :
| - PAC | U | 2
| - Eclairage | U | 1
| - PC secourue | U | 1
| - PC non secourue | U | 1
| - Production ECS électrique | U | 1
| - Ventilation | U | 1
| Raccordement contact sec | ens | 1
| Raccordement BACnet IP | ens | 1
| Raccordement M-BUS / MODBUS / 0...10V / BUS clim | ens | 1
| Programmation & mise en service | ens | 1
| MONTANT TOTAL HT............ | ENS

## Bât. B
(*) Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n’est fourni que dans le but de faciliter la remise de l’offre de l’entreprise, il n’est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le vérifier et de le modifier s’il y a lieu.
§ CCTP | DESIGNATION | U | Q* | P.U. | P.T.
BÂTIMENT B
| Dépose de l'automate KIEBACk & PETER DCC420, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'un module-relai BACnet IP, dito CCTP | ens | 1
Raccordement des éléments suivants :
| - Sonde de température ballon ECS | ens | 1
| - Sonde de température départ ECS | ens | 1
| - Sonde de température bouclage ECS | ens | 1
| - Synthèse défaut pompe de bouclage ECS | ens | 1
| - Synthèse défaut adoucisseur | ens | 1
| - Synthèse défaut pompe de relevage | ens | 1
| - Synthèse défaut monte-personne | ens | 1
| Installation d'une interface HITACHI BACnet HI-AC-BAC-64 | ens | 1
| Installation d'une passerelle split/BACnet IP DAIKIN simplifiée, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'une passerelle split/BACnet IP ATLANTIC-FUJITSU simplifiée, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'une passerelle BACnet IP pour compteurs | ens | 1
Installation de sous-comptage eau pour :
| - AEP n° 16 BA 349 182 | U | 1
| - ECS n° D11 CA 191 330 | U | 1
| Dépose anciens compteurs électriques non communicants | ens | 1
Installation de sous-comptage électrique pour :
| - PAC | U | 3
| - Eclairage | U | 2
| - PC secourue | U | 2
| - PC non secourue | U | 2
| - Production ECS électrique | U | 1
| - Ventilation | U | 1
| - Ascenceur | U | 1
| Raccordement contact sec | ens | 1
| Raccordement BACnet IP | ens | 1
| Raccordement M-BUS / MODBUS / 0...10V / BUS clim | ens | 1
| Programmation & mise en service | ens | 1
| MONTANT TOTAL HT............ | ENS

## Bât. Salle de sport
(*) Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n’est fourni que dans le but de faciliter la remise de l’offre de l’entreprise, il n’est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le vérifier et de le modifier s’il y a lieu.
§ CCTP | DESIGNATION | U | Q* | P.U. | P.T.
BÂTIMENT Salle de sport
| Installation d'un module-relai BACnet IP, dito CCTP | ens | 1
Raccordement des éléments suivants :
| - Synthèse défaut pompe de relevage | ens | 1
| - Synthèse défaut chauffage électrique | ens | 1
| - Sonde de température stockage | ens | 1
| - Synthèse défaut humidificateur stockage | ens | 4
| - Synthèse défaut VMC salle de sport | ens | 1
| - Synthèse défaut VMC vestiaires | ens | 1
| - Synthèse défaut VMC stockage | ens | 1
| - Remontée du signal 0...10V de la sonde de CO2 | ens | 1
| Installation d'un dépressostat sur l'extracteur VMC + contacteur | ens | 3
| Installation d'une passerelle split/BACnet IP MITSUBISHI simplifiée, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'une sonde de température stockage | ens | 1
| Installation d'une passerelle BACnet IP pour compteurs | ens | 1
| Raccordement des bornes de recharges véhicule électrique en MODBUS RTU, dito CCTP | ens | 1
Installation de sous-comptage eau pour :
| - AEP n° inconnu | U | 1
| - ECS n° inconnu | U | 1
Installation de sous-comptage électrique pour :
| - PAC | U | 1
| - Eclairage | U | 2
| - PC secourue | U | 2
| - PC non secourue | U | 2
| - Production ECS électrique | U | 1
| - Ventilation | U | 2
| - Chauffage électrique | U | 1
| - Borne de recharge véhicules électriques | U | 1
| Raccordement contact sec | ens | 1
| Raccordement BACnet IP | ens | 1
| Raccordement M-BUS / MODBUS / 0...10V / BUS clim | ens | 1
| Programmation & mise en service | ens | 1
| MONTANT TOTAL HT............ | ENS

## Bât. C
(*) Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n’est fourni que dans le but de faciliter la remise de l’offre de l’entreprise, il n’est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le vérifier et de le modifier s’il y a lieu.
§ CCTP | DESIGNATION | U | Q* | P.U. | P.T.
BÂTIMENT C
| Mise à jour de l'automate DCC420 existant | ens | 1
Raccordement des éléments suivants :
| - Alarme bac à graisse | ens | 1
| - Contact sec électro-vanne | ens | 1
| - Synthèse défaut adoucisseur | ens | 1
| - Synthèse défaut pompe de relevage | ens | 1
| - Commande passerelle fil pilote | ens | 1
| Raccordement de la télécommande centralisée OXEO TOUCH 3 existante | ens | 1
| Installation d'une passerelle DRV / BACnet complète, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'une passerelle fil pilote 0…10V, dito CCTP | ens | 1
| Raccordement fil pilote 2 radiateurs | ens | 1
Installation de sous-comptage gaz pour :
| - GAZ cuisine n° 026 754 | U | 1
Installation de sous-comptage eau pour :
| - AEP n° C17 SC 006 482 | U | 1
| - ECS n° D11 CA 191 330 | U | 1
| Dépose anciens compteurs électriques non communicants | ens | 1
Installation de sous-comptage électrique pour :
| - PAC | U | 4
| - Eclairage | U | 6
| - PC secourue | U | 6
| - PC non secourue | U | 6
| - Production ECS électrique | U | 1
| - Process cuisine | U | 1
| - Ventilation | U | 1
| Raccordement contact sec | ens | 1
| Raccordement BACnet IP | ens | 1
| Raccordement M-BUS / MODBUS / 0...10V / BUS clim | ens | 1
| Programmation & mise en service | ens | 1
| MONTANT TOTAL HT............ | ENS

## Bât. D1
(*) Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n’est fourni que dans le but de faciliter la remise de l’offre de l’entreprise, il n’est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le vérifier et de le modifier s’il y a lieu.
§ CCTP | DESIGNATION | U | Q* | P.U. | P.T.
BÂTIMENT D1
| Installation de la boucle MODBUS 02 et raccordement BACnet IP | ens | 1
| Installation de la boucle MODBUS 04 et raccordement BACnet IP | ens | 1
| Installation de la boucle MODBUS 11 et raccordement BACnet IP | ens | 1
| Installation de la boucle MODBUS 13 et raccordement BACnet IP | ens | 1
| Installation de la boucle MODBUS 21 et raccordement BACnet IP | ens | 1
| Installation de la boucle MODBUS 24 et raccordement BACnet IP | ens | 1
| Installation d'un contrôleur de zone, dito CCTP | ens | 6
| Installation d'une télécommande MODBUS et raccordement du VC de la zone | ens | 8
| Contrôleur de zone "en carton" | U | 2
| Carte d'extension 1 trame "en carton" | U | 2
| Télécommande MODBUS "en carton" | U | 2
| Installation de la boucle MODBUS 01 et raccordement BACnet IP | ens | 1 |  | P.M.
| Installation de la boucle MODBUS 03 et raccordement BACnet IP | ens | 1 |  | P.M.
| Installation de la boucle MODBUS 05 et raccordement BACnet IP | ens | 1 |  | P.M.
| Installation de la boucle MODBUS 06 et raccordement BACnet IP | ens | 1 |  | P.M.
| Installation de la boucle MODBUS 12 et raccordement BACnet IP | ens | 1 |  | P.M.
| Installation de la boucle MODBUS 14 et raccordement BACnet IP | ens | 1 |  | P.M.
| Installation de la boucle MODBUS 22 et raccordement BACnet IP | ens | 1 |  | P.M.
| Installation de la boucle MODBUS 23 et raccordement BACnet IP | ens | 1 |  | P.M.
| Installation d'un contrôleur de zone, dito CCTP | ens | 1 |  | P.M.
| Raccordement d'un bureau à la boucle de régulation, compris télécommande, carte d'extension dito CCTP | ens | 1 |  | P.M.
| Installation d'un automate BACnet IP | ens | 1
Raccordement des éléments suivants :
| - Synthèse défaut VMC | ens | 4
| - Synthèse défaut borne de recharge électrique | ens | 1
| - Synthèse défaut ascenceur | ens | 1
| - Commande passerelle fil pilote | ens | 1
| Installation d'un module-relai BACnet IP, dito CCTP | ens | 1
| - Synthèse défaut disjoncteur | ens | 22
| - Etat inverseur onduleur | ens | 1
| Installation d'une passerelle split/BACnet IP simplifiée, dito CCTP | ens | 4
| Installation d'une passerelle CARRIER / BACnet IP simplifiée, dito CCTP | ens | 2
| Installation d'une passerelle fil pilote 0…10V, dito CCTP | ens | 1
| Raccordement fil pilote 6 radiateurs | ens | 1
Installation de sous-comptage eau pour :
| - AEP - compteur à créer | U | 1
Installation de sous-comptage électrique pour :
| - PAC | U | 4
| - Eclairage | U | 6
| - PC secourue | U | 6
| - PC non secourue | U | 6
| - Ventilation | U | 4
| - Borne de charge véhicule électrique | U | 1
Installation de sous-comptage électrique PRA pour :
| - Serveur | U | 1
| - Onduleur | U | 1
| - Autocom | U | 1
| Raccordement contact sec | ens | 1
| Raccordement BACnet IP | ens | 1
| Raccordement M-BUS / MODBUS / LON / 0...10V / BUS clim | ens | 1
| Programmation & mise en service | ens | 1
| MONTANT TOTAL HT............ | ENS

## Bât. D2
(*) Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n’est fourni que dans le but de faciliter la remise de l’offre de l’entreprise, il n’est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le vérifier et de le modifier s’il y a lieu.
§ CCTP | 0 | U | Q* | P.U. | P.T.
BÂTIMENT D2
| Dépose du matériel TRANE, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'un automate BACnet IP, dito CCTP | ens | 1
Raccordement des éléments suivants :
| - Equipements initialement contrôlés par les automates TRANE, dito CCTP | ens | 1
| - Défaut pot à boues | ens | 1
| - Commande 0…10V des chaudières gaz | ens | 1
| - Synthèse défaut VMC | ens | 3
| - Synthèse défaut borne de recharge électrique | ens | 1
| - Régulation supplémentaire des panneaux rayonnants : 4 sondes boule noire et 3 vannes 2 voies | ens | 1
| Installation d'une passerelle split/BACnet IP simplifiée TOSHIBA, dito CCTP | ens | 3
| Sonde boule noire | U | 4
| Vanne 2 voies motorisée 0…10V | U | 3
Installation de sous-comptage eau pour :
| - AEP n° 05 004 594 | U | 1
| - Appoint chauffage n° BA 053 462 06 | U | 1
Installation de sous-comptage électrique pour :
| - Groupe froid TRANE | U | 1
| - Eclairage | U | 3
| - PC secourue | U | 2
| - PC non secourue | U | 2
| - Ventilation | U | 3
| - Borne de charge véhicule électrique | U | 1
| - Production groupe électrogène | U | 1
| Raccordement contact sec | ens | 1
| Raccordement BACnet IP | ens | 1
| Raccordement M-BUS / MODBUS / LON / 0...10V / BUS clim | ens | 1
| Programmation & mise en service | ens | 1
| MONTANT TOTAL HT............ | ENS

## Bât. E
(*) Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n’est fourni que dans le but de faciliter la remise de l’offre de l’entreprise, il n’est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le vérifier et de le modifier s’il y a lieu.
§ CCTP | DESIGNATION | U | Q* | P.U. | P.T.
BÂTIMENT E
| Installation d'un module-relai BACnet IP, dito CCTP | ens | 1
Raccordement des éléments suivants :
| - Synthèse défaut VMC | ens | 2
| Convertisseur MODBUS/M-BUS --> BACnet IP | ens | 1
| Installation d'une passerelle split/BACnet IP simplifiée HITACHI, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'une passerelle split/BACnet IP simplifiée HITACHI, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'une passerelle DRV/BACnet IP simplifiée MITSUBISHI, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'une passerelle DRV/BACnet IP simplifiée MITSUBISHI, dito CCTP | ens | 1
| Instalaltion d'une passerelle SAT MODBUS CID025006 sur la télécommande TAC TOUCH pour la commande et le contrôle de la centrale double flux ALDES DFE 450 | ens | 1
| Installation d'un dépressostat sur l'extracteur VMC + contacteur | ens | 2
| Installation d'une passerelle BACnet IP pour compteurs | ens | 1
| Raccordement des bornes de recharges véhicule électrique en MODBUS RTU, dito CCTP | ens | 1
Installation de sous-comptage eau pour :
| - AEP n° C17 FA 544 863 | U | 1
| - ECS n° C17 FA 544 862 | U | 1
| - AEP : portique de lavage | U | 1
| Dépose des compteurs électriques non communicants | ens | 1
Installation de sous-comptage électrique pour :
| - PAC | U | 4
| - Eclairage | U | 4
| - PC secourue | U | 3
| - PC non secourue | U | 3
| - Ventilation | U | 3
| - Production ECS électrique | U | 1
| - Process atelier | U | 1
| - Portique de lavage | U | 1
| - Départ Bât K | U | 1
| - Borne de recharge véhicule électrique | U | 1
| Raccordement contact sec | ens | 1
| Raccordement BACnet IP | ens | 1
| Raccordement M-BUS / MODBUS / 0...10V / BUS clim | ens | 1
| Programmation & mise en service | ens | 1
| MONTANT TOTAL HT............ | ENS

## Bât. F
(*) Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n’est fourni que dans le but de faciliter la remise de l’offre de l’entreprise, il n’est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le vérifier et de le modifier s’il y a lieu.
§ CCTP | DESIGNATION | U | Q* | P.U. | P.T.
BÂTIMENT F
| Installation d'un module-relai BACnet IP, dito CCTP | ens | 1
Raccordement des éléments suivants :
| - Synthèse défaut VMC stand de tir | ens | 4
| - Etat filtre air neuf VMC stand de tir et défaut | ens | 1
| - Etat filtre air repris VMC stand de tir et défaut | ens | 1
| - Température soufflage VMC stand de tir | ens | 1
| - Défaut moteur GV VMC stand de tir | ens | 1
| - Défaut moteur PV VMC stand de tir | ens | 1
| - Défaut antigel VMC stand de tir | ens | 1
| - Capteur de présence stand de tir | ens | 1
| Convertisseur MODBUS/M-BUS --> BACnet IP | ens | 1
| Installation d'une passerelle split/BACnet IP simplifiée MITSUBISHI, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'une passerelle multi/BACnet IP simplifiée MITSUBISHI, dito CCTP | ens | 1
| Instalaltion d'une passerelle SAT MODBUS CID025006 sur la télécommande TAC TOUCH pour la commande et le contrôle de la centrale double flux ALDES DFE 450 | ens | 1
| p | ens | 1
| Installation d'un dépressostat proportionnel 0…10V sur le filtre de la centrale CIAT | ens | 2
| Installation d'un capteur de présence et raccordement électrique | ens | 1
| Installation d'une passerelle BACnet IP pour compteurs | ens | 1
Installation de sous-comptage gaz pour :
| - Gaz n° 206 747 | U | 1
Installation de sous-comptage eau pour :
| - AEP n° C17 SB 092 670 | U | 1
| - ECS n° 017 FA 544 665 | U | 1
Installation de sous-comptage électrique pour :
| - PAC | U | 2
| - Eclairage | U | 2
| - PC secourue | U | 1
| - PC non secourue | U | 1
| - Ventilation | U | 2
| - Production ECS électrique | U | 1
| - Process atelier | U | 1
| Raccordement contact sec | ens | 1
| Raccordement BACnet IP | ens | 1
| Raccordement M-BUS / MODBUS / 0...10V / BUS clim | ens | 1
| Programmation & mise en service | ens | 1
| MONTANT TOTAL HT............ | ENS

## Bât. G
(*) Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n’est fourni que dans le but de faciliter la remise de l’offre de l’entreprise, il n’est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le vérifier et de le modifier s’il y a lieu.
§ CCTP | DESIGNATION | U | Q* | P.U. | P.T.
BÂTIMENT G
| Installation d'un automate communicant BACnet IP, dito CCTP | ens | 1
Raccordement des éléments suivants :
| - Sondes boules noire et contact sec des radiants | ens | 1
| - Sonde de température ballon ECS | ens | 1
| -Sonde de température départ ECS | ens | 1
| - Sonde de température retour bouclage ECS | ens | 1
| - Synthèse défaut pompe de bouclage | ens | 1
| - CTA double flux vestiaires (MODBUS) | ens | 1
| - Synthèse défaut station service | ens | 1
| - Synthèse défaut séparateur hydrocarbure | ens | 1
| Convertisseur MODBUS/M-BUS --> BACnet IP | ens | 1
| Dépose des régulateurs SOLARONICS | ens | 4
| Sonde boule noire | ens | 4
| Relai de commande panneaux rayonnants gaz | ens | 4
| Sonde de température ballon ECS | ens | 1
| Sonde de température départ ECS | ens | 1
| Sonde de température retour ECS | ens | 1
| Relai défaut pompe de bouclage | ens | 1
| Dépose de la télécommande EVO de la CTA double flux des vestiaires | ens | 1
| Installation d'une carte de communication MODBUS EVOD et intégration | ens | 1
| Dépose électrique, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'une passerelle fil pilote 0…10V, dito CCTP | ens | 1
| Raccordement fil pilote 20 radiateurs | ens | 1
| Dépose du thermostat de l'aérotherme du magasin | ens | 1
| Installation d'un régulateur communicant MODBUS RC-C3DOC et intégration | ens | 1
| Installation d'une passerelle split/BACnet IP complète, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'une passerelle BACnet IP pour compteurs | ens | 1
| Raccordement de la borne de recharge véhicule électrique en MODBUS RTU, dito CCTP | ens | 1
Installation de sous-comptage gaz pour :
| - Gaz cabine de peinture 1 n° 4701 BQ 0409 | U | 1
| - Gaz cabine de peinture 2 n° 4107 BN 0573 | U | 1
| - Gaz aérotherme magasin n° 026 739 | U | 1
| - Gaz chaufferie bureaux n° 026 745 | U | 1
Installation de sous-comptage eau pour :
| - AEP - à créer | U | 1
| - ECS - à créer | U | 1
| - Appoint chauffage n° C17 FA 544 639 | U | 1
Installation de sous-comptage électrique pour :
| - PAC (dont 1 en réserve) | U | 3
| - Eclairage | U | 12
| - PC secourue | U | 12
| - PC non secourue | U | 12
| - Ventilation | U | 2
| - Production ECS électrique | U | 1
| - Process atelier | U | 10
| - Borne de recharge véhicule électrique | U | 1
| Raccordement contact sec | ens | 1
| Raccordement BACnet IP | ens | 1
| Raccordement M-BUS / MODBUS / 0...10V / BUS clim | ens | 1
| Programmation & mise en service | ens | 1
| MONTANT TOTAL HT............ | ENS

## Bât. H
(*) Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n’est fourni que dans le but de faciliter la remise de l’offre de l’entreprise, il n’est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le vérifier et de le modifier s’il y a lieu.
§ CCTP | DESIGNATION | U | Q* | P.U. | P.T.
BÂTIMENT H
Raccordement des éléments suivants sur l'automate DISTECH ECY-600 existant :
| - Synthèse défaut ascenseur | ens | 1
| - Synthèse défaut bornes de recharge véhicules électriques | ens | 1
| - Report état inverseur groupe électrogène | ens | 1
| Installation d'un concentrateur d'impulsions MODBUS en TGBT | ens | 1
| Installation d'une passerelle BACnet IP pour compteurs | ens | 1
Installation de sous-comptage eau pour :
| - AEP - à créer | U | 1
Installation de sous-comptage électrique pour :
| - PAC eau/eau - PAC - existant | U | 1
| - PAC eau/eau - auxiliaires - existant | U | 1
| - Eclairage | U | 6
| - PC secourue | U | 6
| - PC non secourue | U | 6
| - Ventilation | U | 3
| - DATA-CENTER - existant | U | 1
| - DATA-CENTER CLIMATISATION - existant | U | 1
| - DATA-CENTER SHELTER - existant | U | 1
| - clim local serveur | U | 1
| - Onduleur | U | 1
| - Onduleur climatisation | U | 1
| - Autocom | U | 1
| - Autocom climatisation | U | 1
| - Ascenseur | U | 1
| - Borne de charge véhicule électrique | U | 1
| Raccordement contact sec | ens | 1
| Raccordement BACnet IP | ens | 1
| Raccordement M-BUS / MODBUS / 0...10V / BUS clim | ens | 1
| Programmation & mise en service | ens | 1
| MONTANT TOTAL HT............ | ENS

## Bât. I & GE
(*) Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n’est fourni que dans le but de faciliter la remise de l’offre de l’entreprise, il n’est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le vérifier et de le modifier s’il y a lieu.
§ CCTP | DESIGNATION | U | Q* | P.U. | P.T.
BÂTIMENT I
| Dépose du régulateur des aérothermes gaz | ens | 1
| Installation du contrôleur de zone RCN420-B récupéré (bâtiment B) | ens | 1
Raccordement des éléments suivants :
| - Commande Aérothermes gaz | ens | 1
| - Sonde de température haute | ens | 1
| - Sonde de température basse | ens | 1
| - Commande déstratificateur | ens | 1
| - Défaut VMC | ens | 1
| Reprise du supportage du déstratificateur | ens | 1
| Installation d'un dépressostat sur l'extracteur VMC + contacteur | ens | 1
| Sonde de température murale et raccordement | U | 2
| Installation d'une passerelle split/BACnet IP simplifiée, dito CCTP | ens | 1
| Installation d'une passerelle BACnet IP pour compteurs | ens | 1
Installation de sous-comptage gaz pour :
| - GAZ n° 20 969 246 | U | 1
Installation de sous-comptage eau pour :
| - AEP n° C17 FA 544 861 | U | 1
Installation de sous-comptage électrique pour :
| - PAC | U | 1
| - Eclairage | U | 1
| - PC secourue | U | 1
| - PC non secourue | U | 1
| - Ventilation | U | 1
| Raccordement contact sec | ens | 1
| Raccordement BACnet IP | ens | 1
| Raccordement M-BUS / MODBUS / 0...10V / BUS clim | ens | 1
| Programmation & mise en service | ens | 1
Groupe Electrogène
| Installation d'un module-relai BACnet IP, dito CCTP | ens | 1
| Raccordement des éléments décrits au CCTP | ens | 1
Installation de sous-comptage électrique pour :
| - Electricité produite | U | 1
| Raccordement contact sec | ens | 1
| Raccordement BACnet IP | ens | 1
| Raccordement M-BUS / MODBUS / 0...10V / BUS clim | ens | 1
| Programmation & mise en service | ens | 1
| MONTANT TOTAL HT............ | ENS

## Bât. J
(*) Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n’est fourni que dans le but de faciliter la remise de l’offre de l’entreprise, il n’est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le vérifier et de le modifier s’il y a lieu.
§ CCTP | DESIGNATION | U | Q* | P.U. | P.T.
BÂTIMENT J
| Repérage préalable | ens | 1
| Dépose du contrôleur WAGO, des contrôleurs et automates TRANE existants | ens | 1
| Installation d'un automate BACnet IP | ens | 1
Raccordement des éléments suivants :
| - Sondes de température aller / retour et V3V circuit radiateurs | ens | 1
| - Sondes de température aller / retour circuit CTA | ens | 1
| - Commande et synthèse défaut circulateur circuit radiateurs | ens | 1
| - Commande et synthèse défaut circulateur circuit CTA | ens | 1
| - Synthèse défaut ascenceur | ens | 1
| - Retour fonctionnement groupe électrogène | ens | 1
| - Synthèse défaut groupe électrogène | ens | 1
| Installation d'un automate BACnet IP spécialisé en ventilation | ens | 1
| Câblage | ens | 1
| Mise en service par le fabricant KONFOVENT | ens | 1
| Installation d'une passerelle split/BACnet IP simplifiée, dito CCTP | ens | 1
Installation de sous-comptage eau pour :
| - AEP n° 002 953 | U | 1
| - Appoint change/over n° 2013 00 895 | U | 1
| Reprise du réseau existant MODBUS des compteurs d'énergies communicants existants | ens | 1
Installation de sous-comptage électrique pour :
| - PAC | U | 1
| - Eclairage | U | 4
| - PC secourue | U | 4
| - PC non secourue | U | 4
| - Ventilation | U | 1
| - Ascenceur | U | 1
| - Production groupe électrogène | U | 1
| Raccordement contact sec | ens | 1
| Raccordement BACnet IP | ens | 1
| Raccordement M-BUS / MODBUS / 0...10V / BUS clim | ens | 1
| Programmation & mise en service | ens | 1
| MONTANT TOTAL HT............ | ENS

## RECAP
Modernisation de la GTC du SGAMI-SO à Bordeaux (33)
RECAPITULATIF GENERAL
§ CCTP | DESIGNATION | U | Q* | P.U. | P.T.
| TRAVAUX PREPARATOIRES ET ANNEXES | ENS | 1
| PARTIE LOGICIELLE / POSTE DE SUPERVISION | ENS | 1
| POINTS D'ACCES - RESEAU IP | ENS | 1
| BÂTIMENT A | ENS | 1
| BÂTIMENT B | ENS | 1
| BÂTIMENT Salle de Sport | ENS | 1
| BÂTIMENT C | ENS | 1
| BÂTIMENT D1 | ENS | 1
| BÂTIMENT D2 | ENS | 1
| BÂTIMENT E | ENS | 1
| BÂTIMENT F | ENS | 1
| BÂTIMENT G | ENS | 1
| BÂTIMENT H | ENS | 1
| BÂTIMENT I et Groupe Électrogène | ENS | 1
| BÂTIMENT J | ENS | 1
| MONTANT TOTAL HT…....…… | ENS
TVA 20%.............
| MONTANT TOTAL T.T.C….......… | ENS