AO N° 080-A

FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX ET IMPLANTS POUR CHIRURGIE PLASTIQUE ET REPARATRICE

ANNEXE 5 CCTP

GHU CHAMPAGNE

NETTOYAGE – STERILISATION D'UN DISPOSITIF MEDICAL RECYCLABLE

Compléter ce tableau par dispositif ou accessoire

Identification du dispositif médical :

Marque :	Référence :

| Qualité et origine des matériaux : Procédé de stérilisation supporté : - Vapeur d'eau 134°C / 18 min : oui  non  # Procédé d'inactivation chimique des ATNC possible : Respect de l’instruction n°449/DGS/RI3/2011/449 du 1er décembre 2011 relative à l’actualisation des précautions à observer lors des actes invasifs en vue de réduire les risques de transmissions d’agents transmissibles non conventionnels oui  non  Modalités de nettoyage préconisées : - Immergeable : oui  non  - Démontage préalable : oui  non   si oui joindre impérativement un schéma de démontage / remontage - Nettoyage manuel : oui  non  - Nettoyage par ultra sons : oui  non  - Nettoyage en laveur – désinfecteur : oui  non  - Autres modalités : ……………………………… | Nombre de traitements supportés par le dispositif médical sans dégradation de la qualité : ........................................................................... ........................................................................... ......................................................................... ........................................................................... ……………………………………………… ……………………………………………… ........................................................................... ……………………………………………… ……………………………………………… |
| --- | --- |

Conformément à la réglementation, le fabricant doit fournir aux établissements de santé toutes informations nécessaires relatives aux procédés appropriés pour le nettoyage, le conditionnement, la méthode de stérilisation, ainsi que toute restriction sur le nombre possible de réutilisations.

Date :                                                                                      Nom et  Signature :