## BPU LOT 5
FOURNITURES D'ARTICLES D’ATELIERS DESTINES A LA MAINTENANCE DES SITES DU GHT de MARTINIQUE
BPU
LOT n°5 | ARTICLES D'ELECTRICITE – ZONE NORD |  |  |  | Opérateur économique Soumissionnaire
(* ) Colonnes à compléter impérativement par le soumissionnaire.
Référence BPU | Désignation de l'article | Unité de commande | Marque ou équivalent | Référence fabricant ou fournisseur | Référence opérateur économique (*) | Désignation de l'article proposé (*) | Taux TVA appliqué % (*) | Prix Unitaire € HT (*) | Prix Unitaire € TTC
1-SYSTÈMES DE GOULOTTES, COLONNES ET DISTRIBUTION PAR LE SOL, SYSTEMES DE CHEMINS CABLES, APPAREILLAGE
1.1 | Goulotte 1 compartiment à clippage direct 50x105mm Mosaic de longueur 2m - blanc | unité | LEGRAND | 75602 |  |  |  |  | 0
1.2 | Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc | unité | LEGRAND | 75612 |  |  |  |  | 0
1.3 | Angle extérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc | unité | LEGRAND | 75632 |  |  |  |  | 0
1.4 | Angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc | unité | LEGRAND | 75622 |  |  |  |  | 0
1.5 | Angle plat 90° pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc | unité | LEGRAND | 75642 |  |  |  |  | 0
1.6 | Dérivation plane vers goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm | unité | LEGRAND | 75676 |  |  |  |  | 0
1.7 | Dérivation pour goulotte à clippage direct Mosaic vers passage de plancher dimensions 50x12mm ou 92x20mm | unité | LEGRAND | 75688 |  |  |  |  | 0
1.8 | Eclisse de jonction pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc | unité | LEGRAND | 75662 |  |  |  |  | 0
1.9 | Goulotte 2 compartiments à clippage direct 50x130mm Mosaic de longueur 2m - blanc | unité | LEGRAND | 75603 |  |  |  |  | 0
1.10 | Dérivation plane vers goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm pour références 075603, 075604 et 075606 | unité | LEGRAND | 75675 |  |  |  |  | 0
1.11 | Eclisse de jonction pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm , 50x130mm ou 50x180mm - blanc | unité | LEGRAND | 75661 |  |  |  |  | 0
1.12 | Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x130mm - blanc | unité | LEGRAND | 75613 |  |  |  |  | 0
1.13 | Angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x130mm - blanc | unité | LEGRAND | 75623 |  |  |  |  | 0
1.14 | Dérivation d'angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm, 50x105mm ou 50x130mm | unité | LEGRAND | 75681 |  |  |  |  | 0
1.15 | Angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x130mm - blanc | unité | LEGRAND | 75623 |  |  |  |  | 0
1.16 | Goulotte 3 compartiments à clippage direct 50x180mm Mosaic de longueur 2m - blanc | unité | LEGRAND | 75606 |  |  |  |  | 0
1.17 | Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x180mm - blanc | unité | LEGRAND | 75616 |  |  |  |  | 0
1.18 | Accessoire Soluclip pour montage Mosaic sur goulotte Mosaic à clippage direct - blanc | unité | LEGRAND | 75690 |  |  |  |  | 0
1.19 | Angle plat 90° pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x180mm - blanc | unité | LEGRAND | 75646 |  |  |  |  | 0
1.20 | Angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x180mm - blanc | unité | LEGRAND | 75626 |  |  |  |  | 0
1.21 | Angle extérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x180mm - blanc | unité | LEGRAND | 75636 |  |  |  |  | 0
1.22 | Double prise RJ45 catégorie 6 FTP spéciale goulotte Mosaic à clippage direct 3 modules - blanc | unité | LEGRAND | 76546 |  |  |  |  | 0
1.23 | Embout pour fixation rapide des goulottes DLP monobloc avec le Spit Pulsa 700 E | unité | LEGRAND | 10695 |  |  |  |  | 0
1.24 | Prise RJ 45 multimédia Mosaic catégorie6 STP télévision , téléphone , informatique 2 modules - blanc | unité | LEGRAND | 99627 |  |  |  |  | 0
1.25 | Prise USB Type-A + USB Type-C 3A 5V= 15W Mosaic Link raccordement latéral 2 modules 230V - blanc | unité | LEGRAND | 077570L |  |  |  |  | 0
1.26 | Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 1 module - blanc | unité | LEGRAND | 76573 |  |  |  |  | 0
1.27 | Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 2 modules - blanc | unité | LEGRAND | 76576 |  |  |  |  | 0
1.28 | Prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 2 modules - blanc | unité | LEGRAND | 077101L |  |  |  |  | 0
1.29 | Double prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 4 modules - blanc | unité | LEGRAND | 077102L |  |  |  |  | 0
1.30 | Triple prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 6 modules - blanc | unité | LEGRAND | 077103L |  |  |  |  | 0
1.31 | Quadruple prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 8 modules - blanc | unité | LEGRAND | 077104L |  |  |  |  | 0
1.32 | Prise de courant 2P+T Surface à détrompage Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 2 modules - rouge | unité | LEGRAND | 077121L |  |  |  |  | 0
1.33 | Double prise de courant 2P+T Surface à détrompage Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 4 modules - rouge | unité | LEGRAND | 077122L |  |  |  |  | 0
1.34 | Triple prise de courant 2P+T Surface à détrompage Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 6 modules - rouge | unité | LEGRAND | 077123L |  |  |  |  | 0
1.35 | Quadruple prise de courant 2P+T Surface à détrompage Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 8 modules - rouge | unité | LEGRAND | 077124L |  |  |  |  | 0
1.36 | Accessoire de raccordement Mosaic Link pour liaison entre 2 blocs de prises | unité | LEGRAND | 077100L |  |  |  |  | 0
1.37 | Lot de 200 prises de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules à connexion par bornes automatiques référence 077111L - blanc | unité | LEGRAND | 077199L |  |  |  |  | 0
1.38 | Détrompeur pour fiche et prise de courant 2P+T | unité | LEGRAND | 50299 |  |  |  |  | 0
1.39 | Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc | unité | LEGRAND | 600001 |  |  |  |  | 0
1.40 | Prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A finition blanc | unité | LEGRAND | 600035 |  |  |  |  | 0
1.41 | Plaque carrée dooxie 1 poste finition blanc | unité | LEGRAND | 600801 |  |  |  |  | 0
1.42 | Poussoir simple dooxie 6A 250V~ finition blanc | unité | LEGRAND | 600004 |  |  |  |  | 0
1.43 | Griffe Rapido profondeur 30mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation | unité | LEGRAND | 600047 |  |  |  |  | 0
1.44 | Prise de courant avec terre étanche avec volet Plexo 16A 250V livrée complète pour montage en apparent gris | unité | LEGRAND | 70003 |  |  |  |  | 0
1.45 | Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 livré complet pour fixation saillie - gris | unité | LEGRAND | 069711L |  |  |  |  | 0
1.46 | Poussoir NO étanche Plexo 10A IP55 IK08 livré complet pour fixation saillie - gris | unité | LEGRAND | 069720L |  |  |  |  | 0
1.47 | Double prise de courant précâblée 2x2P+T horizontale étanche Plexo livrée complète pour fixation saillie - gris | unité | LEGRAND | 069768L |  |  |  |  | 0
1.48 | Triple prise de courant Plexo précâblée horizontale 16A 250V, livré complet avec boîtier saillie - Gris | unité | LEGRAND | 069763L |  |  |  |  | 0
1.49 | Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 livrée complète pour fixation en encastré - gris | unité | LEGRAND | 069831L |  |  |  |  | 0
1.50 | Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 livré complet pour fixation en encastre - gris | unité | LEGRAND | 069811L |  |  |  |  | 0
1.51 | Poussoir NO étanche Plexo 10A IP55 IK08 livré complet pour fixation en encastré - gris | unité | LEGRAND | 069820L |  |  |  |  | 0
1.52 | Kit de griffes rapido profondeur 40mm pour fixation des appareils Plexo en rénovation | unité | LEGRAND | 070076L |  |  |  |  | 0
1.53 | Prise RJ45 catégorie 6 STP blindée Mosaic 1 module - blanc | unité | LEGRAND | 76563 |  |  |  |  | 0
1.54 | Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 2 modules - blanc | unité | LEGRAND | 076565L |  |  |  |  | 0
1.55 | Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc | unité | LEGRAND | 0770011L |  |  |  |  | 0
1.56 | Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 1 module - blanc | unité | LEGRAND | 077001L |  |  |  |  | 0
1.57 | Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 modules - blanc | unité | LEGRAND | 077040L |  |  |  |  | 0
1.58 | Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 1 module - blanc | unité | LEGRAND | 077030L |  |  |  |  | 0
1.59 | Obturateur Mosaic 1 module - blanc | unité | LEGRAND | 99670 |  |  |  |  | 0
1.60 | Obturateur Mosaic 45*45 mm - blanc | unité | LEGRAND | 99671 |  |  |  |  | 0
1.61 | Bloc de jonction de passage à vis viking 3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 2,5mm² - pas 5mm - gris | unité | LEGRAND | 37160 |  |  |  |  | 0
1.62 | Bloc de jonction de passage à vis viking 3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 6mm² - pas 8mm - gris | unité | LEGRAND | 37162 |  |  |  |  | 0
1.63 | Bloc de jonction de passage à vis viking 3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 10mm² - pas 10mm - gris | unité | LEGRAND | 37163 |  |  |  |  | 0
1.64 | Bloc de jonction de passage à vis viking 3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 35mm² - pas 15mm - gris | unité | LEGRAND | 37165 |  |  |  |  | 0
1.65 | Bloc de jonction pour conducteur de protection à vis viking 3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 2,5mm² - pas 5mm | unité | LEGRAND | 37170 |  |  |  |  | 0
1.66 | Bloc de jonction pour conducteur de protection à vis viking 3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 6mm² - pas 8mm | unité | LEGRAND | 37172 |  |  |  |  | 0
1.67 | Bloc de jonction pour conducteur de protection à vis viking 3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 16mm² - pas 12mm | unité | LEGRAND | 37174 |  |  |  |  | 0
1.68 | Bloc de jonction pour conducteur de protection à vis viking 3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 35mm² - pas 15mm | unité | LEGRAND | 37175 |  |  |  |  | 0
1.69 | Butée de blocage pour bloc de jonction viking 3 avec pas 6mm automatique | unité | LEGRAND | 37510 |  |  |  |  | 0
1.70 | Fiche mobile droite Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique | unité | LEGRAND | 52042 |  |  |  |  | 0
1.71 | Fiche mobile droite Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T- plastique | unité | LEGRAND | 52244 |  |  |  |  | 0
1.72 | Fiche mobile droite Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique | unité | LEGRAND | 52944 |  |  |  |  | 0
1.73 | Fiche mobile droite Hypra IP44 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique | unité | LEGRAND | 53844 |  |  |  |  | 0
1.74 | Prise de courant 2P+T à puits français avec volet 16A 250V Soliroc IK10 | unité | LEGRAND | 77831 |  |  |  |  | 0
1.75 | Prise de courant 2P+T à puits français sans volet 16A 250V Soliroc IK10 IP20 | unité | LEGRAND | 77832 |  |  |  |  | 0
1.76 | Plaque 1 poste Soliroc IK10 | unité | LEGRAND | 77851 |  |  |  |  | 0
1.77 | Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules | unité | LEGRAND | 80251 |  |  |  |  | 0
1.78 | Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste diamètre 67mm - profondeur 50mm | unité | LEGRAND | 80051 |  |  |  |  | 0
1.79 | Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 40mm | unité | LEGRAND | 80042 |  |  |  |  | 0
1.80 | Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 50mm | unité | LEGRAND | 80053 |  |  |  |  | 0
1.81 | Boîte multiposte Batibox cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 50mm | unité | LEGRAND | 80054 |  |  |  |  | 0
1.82 | Gabarit de pose pour boîte Batibox cloisons sèches | unité | LEGRAND | 80077 |  |  |  |  | 0
1.83 | Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 80x80x45mm - gris RAL7035 | unité | LEGRAND | 92012 |  |  |  |  | 0
1.84 | Boîte de dérivation carrée à 7 entrées pour presse-étoupe Plexo dimensions 80x80x45mm - gris RAL7035 | unité | LEGRAND | 92014 |  |  |  |  | 0
1.85 | Boîte de dérivation carrée à 7 entrées pour presse-étoupe Plexo dimensions 105x105x55mm - gris RAL7035 | unité | LEGRAND | 92024 |  |  |  |  | 0
1.86 | Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite | unité | LEGRAND | 50445 |  |  |  |  | 0
1.87 | Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite | unité | LEGRAND | 50446 |  |  |  |  | 0
1.88 | Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 à sortie latérale à anneau | unité | LEGRAND | 50252 |  |  |  |  | 0
1.89 | Télérupteur 16A 2NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz | unité | SCHNEIDER | A9C30812 |  |  |  |  | 0
1.90 | Télérupteur 16A 4NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz | unité | SCHNEIDER | A9C30814 |  |  |  |  | 0
1.91 | Interrupteur-sectionneur 4P 100A 415VAC | unité | SCHNEIDER | A9S65491 |  |  |  |  | 0
1.92 | Interrupteur crépusculaire programmable - 1 canal | unité | SCHNEIDER | CCT15225 |  |  |  |  | 0
1.93 | Interrupteur crépusculaire programmable - 2 canal | unité | SCHNEIDER | CCT15245 |  |  |  |  | 0
1.94 | Colliers d'installation - 132x9 mm | unité | SCHNEIDER | ENN47922 |  |  |  |  | 0
1.95 | Colliers d'installation - 194x9 mm | unité | SCHNEIDER | ENN47942 |  |  |  |  | 0
1.96 | Colliers d'installation - 273x9 mm | unité | SCHNEIDER | ENN47962 |  |  |  |  | 0
1.97 | Colliers d'installation - 370x9 mm | unité | SCHNEIDER | ENN47962 |  |  |  |  | 0
1.98 | Collier Colring incolore à denture intérieure largeur 2,4mm et longueur à plat 180mm | unité | LEGRAND | 32032 |  |  |  |  | 0
1.99 | Collier Colring incolore à denture intérieure largeur 4,6mm et longueur à plat 280mm | unité | LEGRAND | 32043 |  |  |  |  | 0
2-PROTECTION DE PUISSANCE CANALISATION ELECTRIQUES, COMMANDE MODULAIRE, CONNEXION, REPARTITION, COFFRET ARMOIRE DE DISTRIBUTION
2.1 | Disjoncteur - 2P - 10A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77210 |  |  |  |  | 0
2.2 | Disjoncteur - 2P - 16A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77216 |  |  |  |  | 0
2.3 | Disjoncteur - 2P - 20A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77220 |  |  |  |  | 0
2.4 | Disjoncteur - 2P - 25A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77225 |  |  |  |  | 0
2.5 | Disjoncteur - 2P - 32A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77232 |  |  |  |  | 0
2.6 | Disjoncteur - 2P - 63A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77263 |  |  |  |  | 0
2.7 | Disjoncteur - 2P - 10A - Courbe C - 400Vac - 15000A/25kA | unité | SCHNEIDER | A9F94210 |  |  |  |  | 0
2.8 | Disjoncteur - 2P - 16A - Courbe C - 400Vac - 15000A/25kA | unité | SCHNEIDER | A9F94216 |  |  |  |  | 0
2.9 | Disjoncteur - 2P - 20A - Courbe C - 400Vac - 15000A/25kA | unité | SCHNEIDER | A9F94220 |  |  |  |  | 0
2.10 | Disjoncteur - 2P - 32A - Courbe C - 400Vac - 15000A/25kA | unité | SCHNEIDER | A9F94232 |  |  |  |  | 0
2.11 | Disjoncteur - 2P - 63A - Courbe C - 400Vac - 15000A/25kA | unité | SCHNEIDER | A9F94263 |  |  |  |  | 0
2.12 | Bloc diff 230Vca (Ph/N) - 2P - 25A - 30mA - Type AC | unité | SCHNEIDER | A9Q11225 |  |  |  |  | 0
2.13 | Bloc diff 230Vca (Ph/N) - 2P - 40A - 30mA - Type AC | unité | SCHNEIDER | A9Q11240 |  |  |  |  | 0
2.14 | Bloc diff 230Vca (Ph/N) - 2P - 63A - 30mA - Type AC | unité | SCHNEIDER | A9V11263 |  |  |  |  | 0
2.15 | Bloc diff. 230Vca (Ph/N) - 2P - 25A - 30mA - Type A-SI | unité | SCHNEIDER | A9Q31225 |  |  |  |  | 0
2.16 | Bloc diff. 230Vca (Ph/N) - 2P - 40A - 30mA - Type A-SI | unité | SCHNEIDER | A9Q31240 |  |  |  |  | 0
2.17 | Bloc diff. 230Vca (Ph/N) - 2P - 63A - 30mA - Type A-SI | unité | SCHNEIDER | A9V31263 |  |  |  |  | 0
2.18 | Disjoncteur - 4P - 10A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77410 |  |  |  |  | 0
2.19 | Disjoncteur - 4P - 16A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77416 |  |  |  |  | 0
2.20 | Disjoncteur - 4P - 20A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77420 |  |  |  |  | 0
2.21 | Disjoncteur - 4P - 25A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77425 |  |  |  |  | 0
2.22 | Disjoncteur - 4P - 32A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77432 |  |  |  |  | 0
2.23 | Disjoncteur - 4P - 63A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77463 |  |  |  |  | 0
2.24 | Bloc diff 400Vca (Ph/Ph) - 4P - 25A - 30mA - Type AC | unité | SCHNEIDER | A9Q11425 |  |  |  |  | 0
2.25 | Bloc diff 400Vca (Ph/Ph) - 4P - 40A - 30mA - Type AC | unité | SCHNEIDER | A9Q11440 |  |  |  |  | 0
2.26 | Bloc diff 400Vca (Ph/Ph) - 4P - 63A - 30mA - Type AC | unité | SCHNEIDER | A9V11463 |  |  |  |  | 0
2.27 | Bloc diff - 4P 40A 300mA - 230Vca à 400Vca - Type AC | unité | SCHNEIDER | A9Q14440 |  |  |  |  | 0
2.28 | Disjoncteur diff. 400Vca - 4P 16A 30mA - Crb C - 6kA - Type AC | unité | SCHNEIDER | A9D57416 |  |  |  |  | 0
2.29 | Disjoncteur diff. 400Vca - 4P 25A 30mA - Crb C - 6kA - Type AC | unité | SCHNEIDER | A9D57425 |  |  |  |  | 0
2.30 | Disjoncteur diff. 400Vca - 4P 32A 30mA - Crb C - 6kA - Type AC | unité | SCHNEIDER | A9D57432 |  |  |  |  | 0
2.31 | Disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 3P 40A | unité | SCHNEIDER | A9F90340 |  |  |  |  | 0
2.32 | Contacteur auxiliarisable - 2P - 16A - 2NO - 230/240Vca - 50Hz | unité | SCHNEIDER | A9C22712 |  |  |  |  | 0
2.33 | Contacteur auxiliarisable - 2P - 25A - 2NO - 230/240Vca - 50Hz | unité | SCHNEIDER | A9C24732 |  |  |  |  | 0
2.34 | Contacteur auxiliarisable - 4P - 25A - 4NO - 230/240Vca - 50Hz | unité | SCHNEIDER | A9C24834 |  |  |  |  | 0
2.35 | Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm avec voyant - 2A | unité | LEGRAND | 13402 |  |  |  |  | 0
2.36 | Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm avec voyant - 4A | unité | LEGRAND | 13404 |  |  |  |  | 0
2.37 | Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm avec voyant - 6A | unité | LEGRAND | 13406 |  |  |  |  | 0
2.38 | Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm avec voyant -10A | unité | LEGRAND | 13410 |  |  |  |  | 0
2.39 | Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm avec voyant -16A | unité | LEGRAND | 13416 |  |  |  |  | 0
2.40 | Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm avec voyant -25A | unité | LEGRAND | 13425 |  |  |  |  | 0
2.41 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 0 - avec percuteur - 63A | unité | LEGRAND | 16935 |  |  |  |  | 0
2.42 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 0 - avec percuteur - 100A | unité | LEGRAND | 16945 |  |  |  |  | 0
2.43 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 0 - avec percuteur - 125A | unité | LEGRAND | 16950 |  |  |  |  | 0
2.44 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 0 - avec percuteur - 160A | unité | LEGRAND | 16955 |  |  |  |  | 0
2.45 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 1 - avec percuteur - 125A | unité | LEGRAND | 17450 |  |  |  |  | 0
2.46 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 1 - avec percuteur - 160A | unité | LEGRAND | 17455 |  |  |  |  | 0
2.47 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 1 - avec percuteur - 200A | unité | LEGRAND | 17460 |  |  |  |  | 0
2.48 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 1 - avec percuteur - 250A | unité | LEGRAND | 17465 |  |  |  |  | 0
2.49 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 2 - avec percuteur - 250A | unité | LEGRAND | 17965 |  |  |  |  | 0
2.50 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 2 - avec percuteur - 315A | unité | LEGRAND | 17970 |  |  |  |  | 0
2.51 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 2 - avec percuteur - 400A | unité | LEGRAND | 17975 |  |  |  |  | 0
2.52 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 3 - avec percuteur - 500A | unité | LEGRAND | 18175 |  |  |  |  | 0
2.53 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 3 - avec percuteur - 630A | unité | LEGRAND | 18180 |  |  |  |  | 0
2.54 | Disjoncteur - TM-D 40A - 4P4D - 36kA - montage fixe | unité | SCHNEIDER | C10F4TM040 |  |  |  |  | 0
2.55 | Disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 36kA - montage fixe | unité | SCHNEIDER | C16F4TM100 |  |  |  |  | 0
2.56 | Disjoncteur - TM-D 125A - 4P4D - 36kA - montage fixe | unité | SCHNEIDER | C16F4TM125 |  |  |  |  | 0
2.57 | Disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 36kA - montage fixe | unité | SCHNEIDER | C25F4TM160 |  |  |  |  | 0
2.58 | Disjoncteur - TM-D 250A - 4P4D - 36kA - montage fixe | unité | SCHNEIDER | C25F4TM250 |  |  |  |  | 0
2.59 | Interrupteursectionneur Interpact INS100 4P 100 A | unité | SCHNEIDER | 28909 |  |  |  |  | 0
2.60 | Interrupteursectionneur Interpact INS250 4P 250 A | unité | SCHNEIDER | 31107 |  |  |  |  | 0
2.61 | Interrupteursectionneur Interpact INS400 4P 400 A | unité | SCHNEIDER | 31111 |  |  |  |  | 0
3-RESEAU VDI
3.1 | connecteur RJ45 catégorie 6A blindé | unité | SCHNEIDER | VDIB1772XB12 |  |  |  |  | 0
3.2 | Plug male RJ45 STP Cat6A | unité | SCHNEIDER | ACTPG6ATLS001 |  |  |  |  | 0
3.3 | Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 6A équipé de 24 connecteurs RJ45 STP | unité | LEGRAND | 33772 |  |  |  |  | 0
4-SOLUTION EN CABLE ELECTRIQUE
4.1 | Câbles courant fort - R2V 3G1,5² 500m / classe du conducteur: classe 1 - âme massive | unité | - | - |  |  |  |  | 0
4.2 | Câbles courant fort - R2V 3G2,5² 500m / classe du conducteur: classe 1 - âme massive | unité | - | - |  |  |  |  | 0
4.3 | Câble souple H07 RNF cuivre 3G2,5 500m _ classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin | unité | - | - |  |  |  |  | 0
4.4 | Câble souple H07 RNF cuivre 3G1,5 500m _ classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin | unité | - | - |  |  |  |  | 0
5-ECLAIRAGES EXTERIEUR, ET INTERIEUR
5.1 | CoreLine SlimDownlight - le downlight LED ultra-plat et efficace - DN145B LED6S/840 PSU II WH - Philips | unité | PHILIPS | 33946799 |  |  |  |  | 0
5.2 | CoreLine SlimDownlight - le downlight LED ultra-plat et efficace - DN145B LED10S/840 PSU II WH - Philips | unité | PHILIPS | 33948199 |  |  |  |  | 0
5.3 | CoreLine SlimDownlight - le downlight LED ultra-plat et efficace - DN145B LED20S/840 PSU II WH - Philips | unité | PHILIPS | 33950499 |  |  |  |  | 0
6-APPAREILS DE MESURE
6.1 | F406 Pince multimetre | unité | CHAUVIN ARNOUX | P01120946 |  |  |  |  | 0
6.2 | CA 6524 Contrôleurs d'isolement | unité | CHAUVIN ARNOUX | P01140824 |  |  |  |  | 0
6.3 | LOGGER PUISSANCE PEL 113 | unité | CHAUVIN ARNOUX | P01157157 |  |  |  |  | 0
6.4 | INDICATEUR DE CHAMP TOURNANT BASSE TENSION | unité | CATU | MS-153 |  |  |  |  | 0
7-EQUIPEMENTS DE SECURITE
7.1 | CASQUE ARC-FLASH AVEC ÉCRAN FACIAL INTÉGRÉ ET PROTECTION DU COU APC 2 ET ATPV 12 cal/cm² | unité | CATU | MO-180-ARC12 |  |  |  |  | 0
7.2 | KIT ANTICHUTE POUR TRAVAUX À FAIBLE HAUTEUR | unité | CATU | KIT-HAUT-12 |  |  |  |  | 0
7.3 | AFFICHE AUTOCOLLANTE ECLAIR “DANGER ÉLECTRIQUE” | unité | CATU | AT-49/1 |  |  |  |  | 0
7.4 | AFFICHE AUTOCOLLANTE HOMME FOUDROYE “DANGER ÉLECTRIQUE” | unité | CATU | AT-41/1 |  |  |  |  | 0
7.5 | AFFICHE AUTOCOLLANTE HOMME FOUDROYE “DANGER BATTERIE” | unité | CATU | AT-67/1 |  |  |  |  | 0
7.6 | BARRIÈRE D’INTERVENTION PLIABLE | unité | CATU | AL-325 |  |  |  |  | 0
8-PETIT MATERIEL, OUTILLAGE, EQUIPEMENT ELECTROPORTATIF
8.1 | Cloueur gaz Spit Pulsa 40P+ - spécial plaquiste | unité | PULSA | 19652 |  |  |  |  | 0
8.2 | Clou standard hautes performances pour cloueur gaz P800 HC6 15 - L. 15 mm - boîte de 500 pcs + 1 cartouche gaz | unité | SPIT | 57550 |  |  |  |  | 0
8.3 | Cartouches gaz pour cloueur Pulsa 800P+ et 800E - blister de 2 pcs | unité | SPIT | 11773 |  |  |  |  | 0

## DQE LOT 5
FOURNITURES D'ARTICLES D’ATELIERS DESTINES A LA MAINTENANCE DES SITES DU GHT de MARTINIQUE
DQE
N.B. : Le DQE n'est pas contractuel. Il sert à comparer les candidats sur la base des prix du BPU qui sont contractuels.
LOT n°5 | ARTICLES D'ELECTRICITE – ZONE NORD |  |  |  | Opérateur économique Soumissionnaire
* Les quantités sont simulées pour un besoin annuel*
Référence BPU | Désignation de l'article | Unité de commande | Marque ou équivalent | Référence fabricant ou fournisseur | Prix Unitaire € HT | Quantité | Prix Total € HT
1-SYSTÈMES DE GOULOTTES, COLONNES ET DISTRIBUTION PAR LE SOL, SYSTEMES DE CHEMINS CABLES, APPAREILLAGE
1.1 | Goulotte 1 compartiment à clippage direct 50x105mm Mosaic de longueur 2m - blanc | unité | LEGRAND | 75602 | 0 | 10 | 0
1.2 | Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc | unité | LEGRAND | 75612 | 0 | 10 | 0
1.3 | Angle extérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc | unité | LEGRAND | 75632 | 0 | 5 | 0
1.4 | Angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc | unité | LEGRAND | 75622 | 0 | 10 | 0
1.5 | Angle plat 90° pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc | unité | LEGRAND | 75642 | 0 | 10 | 0
1.6 | Dérivation plane vers goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm | unité | LEGRAND | 75676 | 0 | 5 | 0
1.7 | Dérivation pour goulotte à clippage direct Mosaic vers passage de plancher dimensions 50x12mm ou 92x20mm | unité | LEGRAND | 75688 | 0 | 1 | 0
1.8 | Eclisse de jonction pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc | unité | LEGRAND | 75662 | 0 | 10 | 0
1.9 | Goulotte 2 compartiments à clippage direct 50x130mm Mosaic de longueur 2m - blanc | unité | LEGRAND | 75603 | 0 | 20 | 0
1.10 | Dérivation plane vers goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm pour références 075603, 075604 et 075606 | unité | LEGRAND | 75675 | 0 | 5 | 0
1.11 | Eclisse de jonction pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm , 50x130mm ou 50x180mm - blanc | unité | LEGRAND | 75661 | 0 | 10 | 0
1.12 | Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x130mm - blanc | unité | LEGRAND | 75613 | 0 | 10 | 0
1.13 | Angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x130mm - blanc | unité | LEGRAND | 75623 | 0 | 10 | 0
1.14 | Dérivation d'angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm, 50x105mm ou 50x130mm | unité | LEGRAND | 75681 | 0 | 1 | 0
1.15 | Angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x130mm - blanc | unité | LEGRAND | 75623 | 0 | 1 | 0
1.16 | Goulotte 3 compartiments à clippage direct 50x180mm Mosaic de longueur 2m - blanc | unité | LEGRAND | 75606 | 0 | 5 | 0
1.17 | Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x180mm - blanc | unité | LEGRAND | 75616 | 0 | 5 | 0
1.18 | Accessoire Soluclip pour montage Mosaic sur goulotte Mosaic à clippage direct - blanc | unité | LEGRAND | 75690 | 0 | 5 | 0
1.19 | Angle plat 90° pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x180mm - blanc | unité | LEGRAND | 75646 | 0 | 5 | 0
1.20 | Angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x180mm - blanc | unité | LEGRAND | 75626 | 0 | 5 | 0
1.21 | Angle extérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x180mm - blanc | unité | LEGRAND | 75636 | 0 | 2 | 0
1.22 | Double prise RJ45 catégorie 6 FTP spéciale goulotte Mosaic à clippage direct 3 modules - blanc | unité | LEGRAND | 76546 | 0 | 1 | 0
1.23 | Embout pour fixation rapide des goulottes DLP monobloc avec le Spit Pulsa 700 E | unité | LEGRAND | 10695 | 0 | 1 | 0
1.24 | Prise RJ 45 multimédia Mosaic catégorie6 STP télévision , téléphone , informatique 2 modules - blanc | unité | LEGRAND | 99627 | 0 | 1 | 0
1.25 | Prise USB Type-A + USB Type-C 3A 5V= 15W Mosaic Link raccordement latéral 2 modules 230V - blanc | unité | LEGRAND | 077570L | 0 | 1 | 0
1.26 | Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 1 module - blanc | unité | LEGRAND | 76573 | 0 | 1 | 0
1.27 | Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 2 modules - blanc | unité | LEGRAND | 76576 | 0 | 20 | 0
1.28 | Prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 2 modules - blanc | unité | LEGRAND | 077101L | 0 | 10 | 0
1.29 | Double prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 4 modules - blanc | unité | LEGRAND | 077102L | 0 | 20 | 0
1.30 | Triple prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 6 modules - blanc | unité | LEGRAND | 077103L | 0 | 20 | 0
1.31 | Quadruple prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 8 modules - blanc | unité | LEGRAND | 077104L | 0 | 10 | 0
1.32 | Prise de courant 2P+T Surface à détrompage Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 2 modules - rouge | unité | LEGRAND | 077121L | 0 | 10 | 0
1.33 | Double prise de courant 2P+T Surface à détrompage Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 4 modules - rouge | unité | LEGRAND | 077122L | 0 | 10 | 0
1.34 | Triple prise de courant 2P+T Surface à détrompage Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 6 modules - rouge | unité | LEGRAND | 077123L | 0 | 10 | 0
1.35 | Quadruple prise de courant 2P+T Surface à détrompage Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 8 modules - rouge | unité | LEGRAND | 077124L | 0 | 10 | 0
1.36 | Accessoire de raccordement Mosaic Link pour liaison entre 2 blocs de prises | unité | LEGRAND | 077100L | 0 | 1 | 0
1.37 | Lot de 200 prises de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules à connexion par bornes automatiques référence 077111L - blanc | unité | LEGRAND | 077199L | 0 | 1 | 0
1.38 | Détrompeur pour fiche et prise de courant 2P+T | unité | LEGRAND | 50299 | 0 | 20 | 0
1.39 | Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc | unité | LEGRAND | 600001 | 0 | 10 | 0
1.40 | Prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A finition blanc | unité | LEGRAND | 600035 | 0 | 20 | 0
1.41 | Plaque carrée dooxie 1 poste finition blanc | unité | LEGRAND | 600801 | 0 | 50 | 0
1.42 | Poussoir simple dooxie 6A 250V~ finition blanc | unité | LEGRAND | 600004 | 0 | 10 | 0
1.43 | Griffe Rapido profondeur 30mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation | unité | LEGRAND | 600047 | 0 | 100 | 0
1.44 | Prise de courant avec terre étanche avec volet Plexo 16A 250V livrée complète pour montage en apparent gris | unité | LEGRAND | 70003 | 0 | 10 | 0
1.45 | Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 livré complet pour fixation saillie - gris | unité | LEGRAND | 069711L | 0 | 10 | 0
1.46 | Poussoir NO étanche Plexo 10A IP55 IK08 livré complet pour fixation saillie - gris | unité | LEGRAND | 069720L | 0 | 10 | 0
1.47 | Double prise de courant précâblée 2x2P+T horizontale étanche Plexo livrée complète pour fixation saillie - gris | unité | LEGRAND | 069768L | 0 | 5 | 0
1.48 | Triple prise de courant Plexo précâblée horizontale 16A 250V, livré complet avec boîtier saillie - Gris | unité | LEGRAND | 069763L | 0 | 5 | 0
1.49 | Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 livrée complète pour fixation en encastré - gris | unité | LEGRAND | 069831L | 0 | 10 | 0
1.50 | Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 livré complet pour fixation en encastre - gris | unité | LEGRAND | 069811L | 0 | 10 | 0
1.51 | Poussoir NO étanche Plexo 10A IP55 IK08 livré complet pour fixation en encastré - gris | unité | LEGRAND | 069820L | 0 | 10 | 0
1.52 | Kit de griffes rapido profondeur 40mm pour fixation des appareils Plexo en rénovation | unité | LEGRAND | 070076L | 0 | 60 | 0
1.53 | Prise RJ45 catégorie 6 STP blindée Mosaic 1 module - blanc | unité | LEGRAND | 76563 | 0 | 1 | 0
1.54 | Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 2 modules - blanc | unité | LEGRAND | 076565L | 0 | 1 | 0
1.55 | Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc | unité | LEGRAND | 0770011L | 0 | 10 | 0
1.56 | Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 1 module - blanc | unité | LEGRAND | 077001L | 0 | 6 | 0
1.57 | Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 modules - blanc | unité | LEGRAND | 077040L | 0 | 10 | 0
1.58 | Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 1 module - blanc | unité | LEGRAND | 077030L | 0 | 1 | 0
1.59 | Obturateur Mosaic 1 module - blanc | unité | LEGRAND | 99670 | 0 | 1 | 0
1.60 | Obturateur Mosaic 45*45 mm - blanc | unité | LEGRAND | 99671 | 0 | 10 | 0
1.61 | Bloc de jonction de passage à vis viking 3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 2,5mm² - pas 5mm - gris | unité | LEGRAND | 37160 | 0 | 20 | 0
1.62 | Bloc de jonction de passage à vis viking 3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 6mm² - pas 8mm - gris | unité | LEGRAND | 37162 | 0 | 20 | 0
1.63 | Bloc de jonction de passage à vis viking 3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 10mm² - pas 10mm - gris | unité | LEGRAND | 37163 | 0 | 10 | 0
1.64 | Bloc de jonction de passage à vis viking 3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 35mm² - pas 15mm - gris | unité | LEGRAND | 37165 | 0 | 10 | 0
1.65 | Bloc de jonction pour conducteur de protection à vis viking 3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 2,5mm² - pas 5mm | unité | LEGRAND | 37170 | 0 | 10 | 0
1.66 | Bloc de jonction pour conducteur de protection à vis viking 3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 6mm² - pas 8mm | unité | LEGRAND | 37172 | 0 | 10 | 0
1.67 | Bloc de jonction pour conducteur de protection à vis viking 3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 16mm² - pas 12mm | unité | LEGRAND | 37174 | 0 | 10 | 0
1.68 | Bloc de jonction pour conducteur de protection à vis viking 3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 35mm² - pas 15mm | unité | LEGRAND | 37175 | 0 | 10 | 0
1.69 | Butée de blocage pour bloc de jonction viking 3 avec pas 6mm automatique | unité | LEGRAND | 37510 | 0 | 10 | 0
1.70 | Fiche mobile droite Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique | unité | LEGRAND | 52042 | 0 | 2 | 0
1.71 | Fiche mobile droite Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T- plastique | unité | LEGRAND | 52244 | 0 | 2 | 0
1.72 | Fiche mobile droite Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique | unité | LEGRAND | 52944 | 0 | 2 | 0
1.73 | Fiche mobile droite Hypra IP44 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique | unité | LEGRAND | 53844 | 0 | 2 | 0
1.74 | Prise de courant 2P+T à puits français avec volet 16A 250V Soliroc IK10 | unité | LEGRAND | 77831 | 0 | 1 | 0
1.75 | Prise de courant 2P+T à puits français sans volet 16A 250V Soliroc IK10 IP20 | unité | LEGRAND | 77832 | 0 | 1 | 0
1.76 | Plaque 1 poste Soliroc IK10 | unité | LEGRAND | 77851 | 0 | 1 | 0
1.77 | Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules | unité | LEGRAND | 80251 | 0 | 30 | 0
1.78 | Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste diamètre 67mm - profondeur 50mm | unité | LEGRAND | 80051 | 0 | 10 | 0
1.79 | Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 40mm | unité | LEGRAND | 80042 | 0 | 10 | 0
1.80 | Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 50mm | unité | LEGRAND | 80053 | 0 | 5 | 0
1.81 | Boîte multiposte Batibox cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 50mm | unité | LEGRAND | 80054 | 0 | 5 | 0
1.82 | Gabarit de pose pour boîte Batibox cloisons sèches | unité | LEGRAND | 80077 | 0 | 7 | 0
1.83 | Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 80x80x45mm - gris RAL7035 | unité | LEGRAND | 92012 | 0 | 15 | 0
1.84 | Boîte de dérivation carrée à 7 entrées pour presse-étoupe Plexo dimensions 80x80x45mm - gris RAL7035 | unité | LEGRAND | 92014 | 0 | 1 | 0
1.85 | Boîte de dérivation carrée à 7 entrées pour presse-étoupe Plexo dimensions 105x105x55mm - gris RAL7035 | unité | LEGRAND | 92024 | 0 | 1 | 0
1.86 | Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite | unité | LEGRAND | 50445 | 0 | 10 | 0
1.87 | Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite | unité | LEGRAND | 50446 | 0 | 10 | 0
1.88 | Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 à sortie latérale à anneau | unité | LEGRAND | 50252 | 0 | 5 | 0
1.89 | Télérupteur 16A 2NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz | unité | SCHNEIDER | A9C30812 | 0 | 10 | 0
1.90 | Télérupteur 16A 4NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz | unité | SCHNEIDER | A9C30814 | 0 | 5 | 0
1.91 | Interrupteur-sectionneur 4P 100A 415VAC | unité | SCHNEIDER | A9S65491 | 0 | 4 | 0
1.92 | Interrupteur crépusculaire programmable - 1 canal | unité | SCHNEIDER | CCT15225 | 0 | 1 | 0
1.93 | Interrupteur crépusculaire programmable - 2 canal | unité | SCHNEIDER | CCT15245 | 0 | 1 | 0
1.94 | Colliers d'installation - 132x9 mm | unité | SCHNEIDER | ENN47922 | 0 | 100 | 0
1.95 | Colliers d'installation - 194x9 mm | unité | SCHNEIDER | ENN47942 | 0 | 100 | 0
1.96 | Colliers d'installation - 273x9 mm | unité | SCHNEIDER | ENN47962 | 0 | 50 | 0
1.97 | Colliers d'installation - 370x9 mm | unité | SCHNEIDER | ENN47962 | 0 | 50 | 0
1.98 | Collier Colring incolore à denture intérieure largeur 2,4mm et longueur à plat 180mm | unité | LEGRAND | 32032 | 0 | 50 | 0
1.99 | Collier Colring incolore à denture intérieure largeur 4,6mm et longueur à plat 280mm | unité | LEGRAND | 32043 | 0 | 50 | 0
2-PROTECTION DE PUISSANCE CANALISATION ELECTRIQUES, COMMANDE MODULAIRE, CONNEXION, REPARTITION, COFFRET ARMOIRE DE DISTRIBUTION
2.1 | Disjoncteur - 2P - 10A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77210 | 0 | 2 | 0
2.2 | Disjoncteur - 2P - 16A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77216 | 0 | 10 | 0
2.3 | Disjoncteur - 2P - 20A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77220 | 0 | 10 | 0
2.4 | Disjoncteur - 2P - 25A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77225 | 0 | 5 | 0
2.5 | Disjoncteur - 2P - 32A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77232 | 0 | 10 | 0
2.6 | Disjoncteur - 2P - 63A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77263 | 0 | 10 | 0
2.7 | Disjoncteur - 2P - 10A - Courbe C - 400Vac - 15000A/25kA | unité | SCHNEIDER | A9F94210 | 0 | 10 | 0
2.8 | Disjoncteur - 2P - 16A - Courbe C - 400Vac - 15000A/25kA | unité | SCHNEIDER | A9F94216 | 0 | 10 | 0
2.9 | Disjoncteur - 2P - 20A - Courbe C - 400Vac - 15000A/25kA | unité | SCHNEIDER | A9F94220 | 0 | 10 | 0
2.10 | Disjoncteur - 2P - 32A - Courbe C - 400Vac - 15000A/25kA | unité | SCHNEIDER | A9F94232 | 0 | 10 | 0
2.11 | Disjoncteur - 2P - 63A - Courbe C - 400Vac - 15000A/25kA | unité | SCHNEIDER | A9F94263 | 0 | 10 | 0
2.12 | Bloc diff 230Vca (Ph/N) - 2P - 25A - 30mA - Type AC | unité | SCHNEIDER | A9Q11225 | 0 | 5 | 0
2.13 | Bloc diff 230Vca (Ph/N) - 2P - 40A - 30mA - Type AC | unité | SCHNEIDER | A9Q11240 | 0 | 1 | 0
2.14 | Bloc diff 230Vca (Ph/N) - 2P - 63A - 30mA - Type AC | unité | SCHNEIDER | A9V11263 | 0 | 10 | 0
2.15 | Bloc diff. 230Vca (Ph/N) - 2P - 25A - 30mA - Type A-SI | unité | SCHNEIDER | A9Q31225 | 0 | 5 | 0
2.16 | Bloc diff. 230Vca (Ph/N) - 2P - 40A - 30mA - Type A-SI | unité | SCHNEIDER | A9Q31240 | 0 | 5 | 0
2.17 | Bloc diff. 230Vca (Ph/N) - 2P - 63A - 30mA - Type A-SI | unité | SCHNEIDER | A9V31263 | 0 | 5 | 0
2.18 | Disjoncteur - 4P - 10A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77410 | 0 | 10 | 0
2.19 | Disjoncteur - 4P - 16A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77416 | 0 | 10 | 0
2.20 | Disjoncteur - 4P - 20A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77420 | 0 | 10 | 0
2.21 | Disjoncteur - 4P - 25A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77425 | 0 | 10 | 0
2.22 | Disjoncteur - 4P - 32A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77432 | 0 | 10 | 0
2.23 | Disjoncteur - 4P - 63A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | unité | SCHNEIDER | A9F77463 | 0 | 5 | 0
2.24 | Bloc diff 400Vca (Ph/Ph) - 4P - 25A - 30mA - Type AC | unité | SCHNEIDER | A9Q11425 | 0 | 10 | 0
2.25 | Bloc diff 400Vca (Ph/Ph) - 4P - 40A - 30mA - Type AC | unité | SCHNEIDER | A9Q11440 | 0 | 5 | 0
2.26 | Bloc diff 400Vca (Ph/Ph) - 4P - 63A - 30mA - Type AC | unité | SCHNEIDER | A9V11463 | 0 | 5 | 0
2.27 | Bloc diff - 4P 40A 300mA - 230Vca à 400Vca - Type AC | unité | SCHNEIDER | A9Q14440 | 0 | 5 | 0
2.28 | Disjoncteur diff. 400Vca - 4P 16A 30mA - Crb C - 6kA - Type AC | unité | SCHNEIDER | A9D57416 | 0 | 10 | 0
2.29 | Disjoncteur diff. 400Vca - 4P 25A 30mA - Crb C - 6kA - Type AC | unité | SCHNEIDER | A9D57425 | 0 | 5 | 0
2.30 | Disjoncteur diff. 400Vca - 4P 32A 30mA - Crb C - 6kA - Type AC | unité | SCHNEIDER | A9D57432 | 0 | 5 | 0
2.31 | Disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 3P 40A | unité | SCHNEIDER | A9F90340 | 0 | 5 | 0
2.32 | Contacteur auxiliarisable - 2P - 16A - 2NO - 230/240Vca - 50Hz | unité | SCHNEIDER | A9C22712 | 0 | 5 | 0
2.33 | Contacteur auxiliarisable - 2P - 25A - 2NO - 230/240Vca - 50Hz | unité | SCHNEIDER | A9C24732 | 0 | 5 | 0
2.34 | Contacteur auxiliarisable - 4P - 25A - 4NO - 230/240Vca - 50Hz | unité | SCHNEIDER | A9C24834 | 0 | 5 | 0
2.35 | Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm avec voyant - 2A | unité | LEGRAND | 13402 | 0 | 1 | 0
2.36 | Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm avec voyant - 4A | unité | LEGRAND | 13404 | 0 | 1 | 0
2.37 | Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm avec voyant - 6A | unité | LEGRAND | 13406 | 0 | 1 | 0
2.38 | Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm avec voyant -10A | unité | LEGRAND | 13410 | 0 | 1 | 0
2.39 | Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm avec voyant -16A | unité | LEGRAND | 13416 | 0 | 1 | 0
2.40 | Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm avec voyant -25A | unité | LEGRAND | 13425 | 0 | 1 | 0
2.41 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 0 - avec percuteur - 63A | unité | LEGRAND | 16935 | 0 | 1 | 0
2.42 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 0 - avec percuteur - 100A | unité | LEGRAND | 16945 | 0 | 1 | 0
2.43 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 0 - avec percuteur - 125A | unité | LEGRAND | 16950 | 0 | 1 | 0
2.44 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 0 - avec percuteur - 160A | unité | LEGRAND | 16955 | 0 | 1 | 0
2.45 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 1 - avec percuteur - 125A | unité | LEGRAND | 17450 | 0 | 1 | 0
2.46 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 1 - avec percuteur - 160A | unité | LEGRAND | 17455 | 0 | 1 | 0
2.47 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 1 - avec percuteur - 200A | unité | LEGRAND | 17460 | 0 | 1 | 0
2.48 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 1 - avec percuteur - 250A | unité | LEGRAND | 17465 | 0 | 1 | 0
2.49 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 2 - avec percuteur - 250A | unité | LEGRAND | 17965 | 0 | 1 | 0
2.50 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 2 - avec percuteur - 315A | unité | LEGRAND | 17970 | 0 | 1 | 0
2.51 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 2 - avec percuteur - 400A | unité | LEGRAND | 17975 | 0 | 1 | 0
2.52 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 3 - avec percuteur - 500A | unité | LEGRAND | 18175 | 0 | 1 | 0
2.53 | Cartouche industrielle à couteau typegG taille 3 - avec percuteur - 630A | unité | LEGRAND | 18180 | 0 | 1 | 0
2.54 | Disjoncteur - TM-D 40A - 4P4D - 36kA - montage fixe | unité | SCHNEIDER | C10F4TM040 | 0 | 1 | 0
2.55 | Disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 36kA - montage fixe | unité | SCHNEIDER | C16F4TM100 | 0 | 1 | 0
2.56 | Disjoncteur - TM-D 125A - 4P4D - 36kA - montage fixe | unité | SCHNEIDER | C16F4TM125 | 0 | 1 | 0
2.57 | Disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 36kA - montage fixe | unité | SCHNEIDER | C25F4TM160 | 0 | 1 | 0
2.58 | Disjoncteur - TM-D 250A - 4P4D - 36kA - montage fixe | unité | SCHNEIDER | C25F4TM250 | 0 | 1 | 0
2.59 | Interrupteursectionneur Interpact INS100 4P 100 A | unité | SCHNEIDER | 28909 | 0 | 1 | 0
2.60 | Interrupteursectionneur Interpact INS250 4P 250 A | unité | SCHNEIDER | 31107 | 0 | 1 | 0
2.61 | Interrupteursectionneur Interpact INS400 4P 400 A | unité | SCHNEIDER | 31111 | 0 | 1 | 0
3-RESEAU VDI
3.1 | connecteur RJ45 catégorie 6A blindé | unité | SCHNEIDER | VDIB1772XB12 | 0 | 20 | 0
3.2 | Plug male RJ45 STP Cat6A | unité | SCHNEIDER | ACTPG6ATLS001 | 0 | 1 | 0
3.3 | Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 6A équipé de 24 connecteurs RJ45 STP | unité | LEGRAND | 33772 | 0 | 1 | 0
4-SOLUTION EN CABLE ELECTRIQUE
4.1 | Câbles courant fort - R2V 3G1,5² 500m / classe du conducteur: classe 1 - âme massive | unité | - | - | 0 | 1 | 0
4.2 | Câbles courant fort - R2V 3G2,5² 500m / classe du conducteur: classe 1 - âme massive | unité | - | - | 0 | 1 | 0
4.3 | Câble souple H07 RNF cuivre 3G2,5 500m _ classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin | unité | - | - | 0 | 1 | 0
4.4 | Câble souple H07 RNF cuivre 3G1,5 500m _ classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin | unité | - | - | 0 | 1 | 0
5-ECLAIRAGES EXTERIEUR, ET INTERIEUR
5.1 | CoreLine SlimDownlight - le downlight LED ultra-plat et efficace - DN145B LED6S/840 PSU II WH - Philips | unité | PHILIPS | 33946799 | 0 | 1 | 0
5.2 | CoreLine SlimDownlight - le downlight LED ultra-plat et efficace - DN145B LED10S/840 PSU II WH - Philips | unité | PHILIPS | 33948199 | 0 | 1 | 0
5.3 | CoreLine SlimDownlight - le downlight LED ultra-plat et efficace - DN145B LED20S/840 PSU II WH - Philips | unité | PHILIPS | 33950499 | 0 | 1 | 0
6-APPAREILS DE MESURE
6.1 | F406 Pince multimetre | unité | CHAUVIN ARNOUX | P01120946 | 0 | 7 | 0
6.2 | CA 6524 Contrôleurs d'isolement | unité | CHAUVIN ARNOUX | P01140824 | 0 | 2 | 0
6.3 | LOGGER PUISSANCE PEL 113 | unité | CHAUVIN ARNOUX | P01157157 | 0 | 2 | 0
6.4 | INDICATEUR DE CHAMP TOURNANT BASSE TENSION | unité | CATU | MS-153 | 0 | 2 | 0
7-EQUIPEMENTS DE SECURITE
7.1 | CASQUE ARC-FLASH AVEC ÉCRAN FACIAL INTÉGRÉ ET PROTECTION DU COU APC 2 ET ATPV 12 cal/cm² | unité | CATU | MO-180-ARC12 | 0 | 7 | 0
7.2 | KIT ANTICHUTE POUR TRAVAUX À FAIBLE HAUTEUR | unité | CATU | KIT-HAUT-12 | 0 | 3 | 0
7.3 | AFFICHE AUTOCOLLANTE ECLAIR “DANGER ÉLECTRIQUE” | unité | CATU | AT-49/1 | 0 | 10 | 0
7.4 | AFFICHE AUTOCOLLANTE HOMME FOUDROYE “DANGER ÉLECTRIQUE” | unité | CATU | AT-41/1 | 0 | 10 | 0
7.5 | AFFICHE AUTOCOLLANTE HOMME FOUDROYE “DANGER BATTERIE” | unité | CATU | AT-67/1 | 0 | 4 | 0
7.6 | BARRIÈRE D’INTERVENTION PLIABLE | unité | CATU | AL-325 | 0 | 3 | 0
8-PETIT MATERIEL, OUTILLAGE, EQUIPEMENT ELECTROPORTATIF
8.1 | Cloueur gaz Spit Pulsa 40P+ - spécial plaquiste | unité | PULSA | 19652 | 0 | 1 | 0
8.2 | Clou standard hautes performances pour cloueur gaz P800 HC6 15 - L. 15 mm - boîte de 500 pcs + 1 cartouche gaz | unité | SPIT | 57550 | 0 | 1 | 0
8.3 | Cartouches gaz pour cloueur Pulsa 800P+ et 800E - blister de 2 pcs | unité | SPIT | 11773 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Sous -totaux par poste |  | Prix € HT
[5 empty] | 1-SYSTÈMES DE GOULOTTES, COLONNES ET DISTRIBUTION PAR LE SOL, SYSTEMES DE CHEMINS CABLES, APPAREILLAGE |  | 0
[5 empty] | 2-PROTECTION DE PUISSANCE CANALISATION ELECTRIQUES, COMMANDE MODULAIRE, CONNEXION, REPARTITION, COFFRET ARMOIRE DE DISTRIBUTION |  | 0
[5 empty] | 3-RESEAU VDI |  | 0
[5 empty] | 4-SOLUTION EN CABLE ELECTRIQUE |  | 0
[5 empty] | 5-ECLAIRAGES EXTERIEUR, ET INTERIEUR |  | 0
[5 empty] | 6-APPAREILS DE MESURE |  | 0
[5 empty] | 7-EQUIPEMENTS DE SECURITE |  | 0
[5 empty] | 8-PETIT MATERIEL, OUTILLAGE, EQUIPEMENT ELECTROPORTATIF |  | 0
[5 empty] | Montant total DQE € HT |  | 0