## DPGF
MAISON D'ARRÊT DE ROUEN
Travaux de création d'un local sécurisé ELSP
Nota : Les quantités sont données à titre indicatif; l'entreprise est tenue de les vérifier et de les faire siennes. De plus les intitulés comprennent les accessoires de poses et toutes sujétions Les prix unitaires intègrent : les études techniques d'exécution (notes de calcul, plans), les approbations de documents, les dossiers recolement (DOE).
LOT 4 - ELECTRICITE COURANTS FORTS - FAIBLES - SSI
DESIGNATION | U | Qté BET | Qté ENT | PU €HT | P total €HT
Travaux préparatoires
Installation d'une base vie | ens | 1 | 1 |  | 0
Consignation installations existantes, signalisation et balisage | ens | 1 | 1 |  | 0
Etudes d'exécution : plans d'implantation, plan de réservations, gros œuvre, coupes, planning, notes de calculs, présentation au bureau de contrôle | ens | 1 | 1 |  | 0
Repérage des installations, organisation des travaux, manutention et mesures conservatoires | ens | 1 | 1 |  | 0
DOE complet yc formation / transmission des installations | ens | 1 | 1 |  | 0
Nettoyage quotidien du chantier compris évacuation des déchets | ens | 1 | 1 |  | 0
Installation coffret de chantier et éclairage provisoire | ens | 1 | 1 |  | 0
Purge des réseaux électriques de la zone travaux | ens | 1 | 1 |  | 0
Cheminements - mises à la terre - liaisons équipotentielles
Chemins de câbles yc sujétions de mise en oeuvre | ens | 1 | 1 |  | 0
Petite moulure, tube IRO, gaine et accessoires de pose | ens | 1 | 1 |  | 0
Mise à la terre, complément de liaisons équipotentielles | ens | 1 | 1 |  | 0
Percements, rebouchages & restitution du degré coupe feu | ens | 1 | 1 |  | 0
Déposes diverses
Déposes diverses et consignations | Ens | 1 | 1 |  | 0
Local sécurisé ELSP
Mise à niveau des tableaux divisionnaires | u | 1 | 1 |  | 0
TD Local ELSP | u | 1 | 1 |  | 0
Alimentation armoire TRAKA | Ens | 1 | 1 |  | 0
Pose & raccordement d'armoire à clés TRAKA (hors fourniture) | u | 1 | 1 |  | 0
Alimentation compresseur | Ens | 1 | 1 |  | 0
Alimentation PC Tout usages | u | 1 | 1 |  | 0
Appareils d'éclairages type 1 | u | 3 | 3 |  | 0
Appareils d'éclairages type 2 | u | 3 | 3 |  | 0
Baes | u | 3 | 3 |  | 0
Prises de courant tout usage & spécifiques | u | 3 | 3 |  | 0
Points d'accès type I | u | 1 | 4 |  | 0
Points d'accès type B+ | Ens | 1 | 1 |  | 0
Baie informatique ELSP 12u | u | 1 | 1 |  | 0
Rocades optiques vers administration (90m environ) | Ens | 1 | 1 |  | 0
Rocades optiques vers local vidéo / contrôle d'accès (90m environ) | Ens | 1 | 1 |  | 0
Détection incendie + maj dossier SSI | Ens | 1 | 1 |  | 0
Alarme anti agression - ajout d'un déclencheur sur boucle | Ens | 1 | 1 |  | 0
Vidéo surveillance
Système serveur, mise en service et formation utilisateurs sur deux sessions | ens | 1 | 1 |  | 0
Poste clients sur écrans 20" yc câblages et raccordements | u | 2 | 2 |  | 0
Fourniture et pose caméras type Axis Q9216-SLV yc licences | u | 4 | 4 |  | 0
Intégration sur système existant | ens | 1 | 1 |  | 0
Mise en service et formation utilisateurs | ens | 1 | 1 |  | 0
Contrôle d'accès - Système serveur et supervision
Lecteur de badge ou digicode pour entrée | u | 1 | 1 |  | 0
Centrale anti intrusion compris détecteur & alarme au PCI | Ens | 1 | 1 |  | 0
Mise à niveau serveur + écrans + paramétrage du système | ens | 1 | 1 |  | 0
Paramétrage des vues Swinaccess, modification des synoptiques | ens | 1 | 1 |  | 0
Alimentation serrures, câblage et mise en service | u | 3 | 3 |  | 0
Installation et configuration de l'ensemble compris intégration de la vidéo | ens | 1 | 1 |  | 0
Mise en service et formation utilisateurs sur deux sessions | ens | 1 | 1 |  | 0
Interphonie
Fourniture et mise en œuvre interphonie | ens | 1 | 1 |  | 0
- Local sécurisé | u | 1 | 1 |  | 0
- Sas accès | u | 1 | 1 |  | 0
- Couloir d’accès | u | 1 | 1 |  | 0
- Poste maitre au PCI | u | 1 | 1 |  | 0
Mise en service et formation utilisateurs | ens | 1 | 1 |  | 0
TOTAL LOT 6 - ELECTRICITE COURANTS FORTS - FAIBLES - SSI |  |  |  |  | 0
- TOTAL - €HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL - €TTC |  |  |  |  | 0