## DPGF - Lot 01
MAITRE D’OUVRAGE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE MARTINIQUE
CS 90632 - 97261 FORT-DE-FRANCE
GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE
ARCHITECTE MANDATAIRE : Atelier Christian SAINRIMAT
Résidence Guimauve - Bât. D14 bur. n°05 - Palmiste
97232 LE LAMENTIN - Tél : 0596 42 98 98 - sainrimat@orange.fr
ARCHITECTE : GENARCHI ARCHITECTES
59 Rue Achille René Boisneuf - 97110 POINTE-A-PITRE - Tél : 0590 89 70 70
genarchi.architectes@orange.fr
BET STRUCTURE & VRD : IB CONSULT
Carrière Ernoult – Rue des Brisants - Pointe-des-Nègres
97200 FORT-DE-FRANCE - Tél : 05 96 61 44 44 - ibconsult@ibc972.fr
BET FLUIDES : F.I. INGENIERIE
292 Chemin Tamaya - Résidence Ti Morne – Acajou
97232 LE LAMENTIN - Tél : 05 96 51 78 58 - fi501@fiing.fr
REHABILITATION DU BUREAU DES ENTREES ET RAFRAICHISSEMENT DU HALL D’ACCUEIL DU CHU DE LA MARTINIQUE
DPGF Décomposition du Prix Global Forfaitaire
LOT N°01 :
GO/DEMOLITION - MENUISERIES - CLOISONS - FAUX- PLAFONDS - MOBILIER - REVETEMENT SOLS ET MURS - PEINTURE - SIGNALETIQUE
Le cadre de DPGF est à conserver comme tel. Seules les quantités peuvent être modifiées. A charge de l'entreprise d'inclure dans ses prix l'ensemble des prestations et des sujétions nécessaires. NOTA BENE : A l'issue de la notification du marché ,la DPGF deviendra contractuelle y compris les quantités de l'entreprise
| DESIGNATIONS | U | QTE | PU | PT | Total HT
SERVICE DE REANIMATION PEDIATRIQUE LOT N°01 - GO/DEMOLITION - MENUISERIES INTERIEURES - CLOISON PLACO PLATRE- FAUX- PLAFONDS - MOBILIER - PEINTURE - SIGNALETIQUE
INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Installation baraquements Y/C Panneau de chantier | Ens | 1
| Confinements consécutifs des zones de travaux | Ens | 1
| Signalisation | Ens | 1
| Mise en place de bennes à déchets | Ens | 1
Zone A | ESPACE BUREAUX DES ADMISSIONS - CAISSE - FRAIS DE SEJOUR - PHASE 2
| Dépose des menuiseries intérieures existantes porte 1030x 2010 ADMISSION | U | 1
| Dépose des menuiseries intérieures existantes porte 1040x 1500 CAISSE | U | 1
| Démolition partiel de mur pour adaptation guichet PMR CAISSE | U | 1
| Dépose des cloison placo plâtre et bois Admission | m² | 48
| Démolition cloison légères y/C portes et châssis vitrés ADMISSION | m² | 4.8
| Dépose faux plafond existant ADMMISSION | m² | 37
| Pose de Porte stratifiée Pb1 -1030X2100 | U | 1
| Fourniture et pose de Cloison placo BR 13 de 10 cm avec 1 plaque de placo hydrofuge +isolant Y/C ttes suggestions | m² | 56
| Cloison amovible a parement plein remplissage en plaques fibre-gypse Y/ vitrage | m² | 8.7
| Fourniture et pose de Plafond en dalles acoustique suspendu : dimension : 600mm X 600mm de type AMSTRONG ou similaire | m² | 37
| Fourniture et pose de 3 bureaux de travail destinés à recevoir un poste de travail. | ENS | 3
| Fourniture et pose de revêtement type TARALAY PRENIUM GERFLOR ou similaire Y/C ttes suggestions | m² | 40
| Fourniture et pose de châssis vitrée pour cloison légère CF1. 750X2015 | U | 2
| Fourniture et pose d'un châssis vitrée sécurisé avec tiroir pour caisse et adaptation PMR CF2. | U | 1
| Pose Enduit murex et ragréage sur champ des démolitions des murs B.A. Régie/Décès | m² | 105
| Peinture intérieure vinyle satinée Régie/Décès Y/C porte | m² | 105
| Pose Enduit murex et ragréage sur champ des démolitions des murs B.A. Frais de séjour/Caisse | m² | 196
| Peinture intérieure vinyle satinée Frais de séjour/Caisse Y/C porte | m² | 196
| Fourniture et pose de store enrouleur occultant sur châssis vitrée Bureaux de frais de séjours | U | 4
| Fabrication et Pose d’inscription sur plaque stratifiée pour le nom des pièces sur toutes les portes pour signalétique des bureaux | Ens | 1
| Nettoyage zone A | Ens | 1
| Plus value pour intervention en Sous section 4 | Ens | 1
Zone B | BUREAUX DES ENCADRANTS ET BUREAUX DES ENTREES - PHASE 1
| Démolition partiel de mur pour création d'ouverture de porte Bureau des encadrants | U | 1
| Démolition partiel de mur pour création d'ouverture de châssis Bureau des encadrants | U | 1
| Dépose des cloison de l'ensemble de l'aquarium et guichets existants | m² | 60
| Dépose de faux plafond existant aquarium | m² | 45
| Dépose de faux plafond existant circulation | m² | 210
| Fourniture et pose d'un châssis vitrée pour cloison légère CF3 | U | 6
| Fourniture et pose d'un châssis vitrée CF4. | U | 2
| Fourniture et pose de cloison amovible a parement plein remplissage en plaques fibre-gypse Y/ vitrage CA1 bureau encadrants Ht 2,80m | m² | 9.8
| Fourniture et pose de cloison amovible a parement plein remplissage en plaques fibre-gypse Y/ vitrage CA1 bureau back office Ht 2,60m | m² | 42
| Fourniture et pose de Porte stratifiée PB2 -1030X2100 bureau encadrants | U | 2
| Fourniture et pose de Porte stratifiée PB2 -1030X2100 bureau back office | U | 2
| Fourniture et pose de Porte stratifiée avec oculus diam 600mm +FP+ Barre A P PB3 -1030X2100 | U | 4
| Fourniture et pose de Niche Cloison placo BR 13 de 7 cm avec 1 plaque de placo hydrofuge et 1 plaque de VIROC sanitaire Y/C ttes suggestions Niches d'attente Y/C 4 X 5 assises coques | U | 4
| Fourniture et pose de banque d'accueil de 7 guichets y/C toutes suggestions d'aménagement | Ml | 15
| Fourniture et pose de banque d'accueil de 4 guichets y/C toutes suggestions d'aménagement | Ml | 11
| Fourniture et pose de revêtement type TARALAY PRENIUM GERFLOR ou similaire Y/C ttes suggestions Dégagement et Bureaux encadrement | m² | 25
| Fourniture et pose de revêtement type TARALAY PRENIUM GERFLOR ou similaire Y/C ttes suggestions Dégagement 7 et 4 guichets | m² | 55
| Fourniture et pose de revêtement type TARALAY PRENIUM GERFLOR ou similaire Y/C ttes suggestions Back office | m² | 20
| Pose de Plafond en dalles acoustique suspendu : dimension : 600mm X 600mm de type AMSTRONG ou similaire Dégagement 7 et 4 guichets et bureau des encadrants | m² | 100
| Fourniture et pose de 5 bureaux de travail destinés à recevoir un poste de travail Y/C ttes suggestions . | ENS | 5
| Fourniture et pose de revêtement type TARALAY PRENIUM GERFLOR ou similaire Y/C ttes suggestions Zone d'attente et circulation service | m² | 173
| Pose de Plafond en lames acoustique suspendu : dimension : 100mm X 3200mm de type AMSTRONG ou similaire Dégagement 7 et 4 guichets et bureau des encadrants | m² | 200
| Peinture intérieure vinyle satinée ou velours Bureaux encadrants | m² | 48
| Peinture intérieure vinyle satinée ou velours Accueil patients | m² | 48
| Peinture intérieure vinyle satinée ou velours Attente et circulation | m² | 302
| Fourniture et pose de revêtement type Deco mural GERFLOR ou similaire Y/C ttes suggestions Niches d'attente patients et murs courbes des guichets | m² | 40
| Fabrication et Pose d’inscription sur plaque stratifiée pour le nom des pièces sur toutes les portes pour signalétique des bureaux | Ens | 1
| Nettoyage zone B | Ens | 1
| Plus value pour intervention en Sous section 4 | Ens | 1
TOTAL H.T TRANCHE FERME - PHASE 1 et 2 LOT N°01
T.V.A 8,50%
TOTAL T.T.C. LOT N°01
Zone C | HALL D'ACCUEIL - TRANCHE OPTIONNELLE - PHASE 3
| Dépose de guichet existant Hall d'accueil | Ens | 1
| Dépose de faux plafond existant Hall d'accueil | m² | 420
| Dépose de plancher existant du guichet d'accueil | m² | 7
| Fourniture et pose de plancher Y/C ttes suggestions de structure | m² | 7
| Fourniture et pose de revêtement type TARALAY PRENIUM GERFLOR ou similaire Y/C ttes suggestions | m² | 7
| Fourniture et pose de banque d'accueil de 2 guichets complet y/C toutes suggestions d'aménagement | Ens | 1
| Fourniture et Pose de Plafond en lames acoustique suspendu : dimension : 100mm X 3200mm de type AMSTRONG ou similaire Hall d'entrée | m² | 420
| Nettoyage zone C | Ens | 1
| Plus value pour intervention en Sous section 4 | Ens | 1
TOTAL H.T - TRANCHE OPTIONNELLE - PHASE 3 LOT N°01
T.V.A 8,50%
TOTAL T.T.C. LOT N°01

## DPGF - Lot 3- ELEC
MAITRE D’OUVRAGE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE MARTINIQUE
CS 90632 - 97261 FORT-DE-FRANCE
GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE
ARCHITECTE MANDATAIRE : Atelier Christian SAINRIMAT
Résidence Guimauve - Bât. D14 bur. n°05 - Palmiste
97232 LE LAMENTIN - Tél : 0596 42 98 98 - sainrimat@orange.fr
ARCHITECTE : GENARCHI ARCHITECTES
59 Rue Achille René Boisneuf - 97110 POINTE-A-PITRE - Tél : 0590 89 70 70
genarchi.architectes@orange.fr
BET STRUCTURE & VRD : IB CONSULT
Carrière Ernoult – Rue des Brisants - Pointe-des-Nègres
97200 FORT-DE-FRANCE - Tél : 05 96 61 44 44 - ibconsult@ibc972.fr
BET FLUIDES : F.I. INGENIERIE
292 Chemin Tamaya - Résidence Ti Morne – Acajou
97232 LE LAMENTIN - Tél : 05 96 51 78 58 - fi501@fiing.fr
REHABILITATION DU BUREAU DES ENTREES ET RAFRAICHISSEMENT DU HALL D’ACCUEIL DU CHU DE LA MARTINIQUE
DPGF
Décomposition du Prix Global Forfaitaire
LOT N°03 :
ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
Le cadre de DPGF est à conserver comme tel. Seul les quantités peuvent être modifiées. A charge de l'entreprise d'inclure dans ses prix l'ensemble des prestations et des sujétions nécessaires. NOTA BENE : A l'issue de la notification du marché ,la DPGF deviendra contractuelle y compris les quantités de l'entreprise
N° | DESIGNATION | UTE | QTE | P.U. HT € | P.T. H.T. €
1- ZONE A TRANCHE FERME - PHASE 2
ELECTRICITE CFO
DEPOSE
1 | Dépose des installations existantes dans la zone de travaux non réutilisées et transfert à la décharge conformément à la méthodologie exposées dans le CCTP | Ens | 1
ALIMENTATION ET PROTECTION
2 | cassettes(3X2.5 mm²) | U | 9
3 | Bornes ticket | U | 1
4 | Ecran | U | 2
TABLEAUX ELECTRIQUE
5 | Coffret de protection additionnel raccordé à l'armoire de la zone | Ens | 1
PRISE DE TERRE ET LIAISON EQUIPOTENTIELLE
6 | Raccordement sur prise de terre existante et liaison équipotentielle | F | 1
ECLAIRAGE
Fourniture et pose des luminaires d'éclairage suivants ou similaires comprenant :
. le câblage depuis le tableau électrique
. La commande
. toutes les sujétions et accessoires
Luminaires LED encastrés DALI
7 | . 600X600 - 4000 lumens | U | 15
PRISES et POINT D'ACCES CFO
Fourniture et pose des prises murales :
. le câblage et la protection électrique depuis les coffrets électriques
. toutes les sujétions et accessoires
8 | 2x2 Prises ondulées informatiques | Ens | 16
9 | 1x2 Prises courant normal + 1 USB C+1 USBA | Ens | 17
DIVERS
10 | Chemins de câbles courants forts | ml | 35
11 | Chemins de câbles courants faibles | ml | 35
12 | Goulotte tricompartiment type LOGIX de PLANET WATTHOM | ml | 72
PRISE DE TERRE
13 | Raccordement sur prise de terre existante et liaison équipotentielle | F | 1
TOTAL GENERAL ELECTRICITE CFO |  |  |  | TOTAL H.T.
ELECTRICITE CFA
DEPOSE
1 | Dépose des installations existantes dans la zone de travaux non réutilisées et transfert à la décharge conformément à la méthodologie exposées dans le CCTP | Ens | 1
VDI
Câblage
2 | Câblage depuis la baie des prises RJ45 en câble 2 x 4 p de type catégorie 6 | Ens | 17
Point d'accès
3 | 2 prises RJ45 catégorie 6 à intégrer dans les goulottes ou les cloisons y compris raccordement | U | 17
DETECTION INCENDIE
4 | Dépose et repose de détecteurs de fumée | FF | 9
5 | Fourniture et pose de détecteurs de fumée y compris le câblage et toutes les sujétions | FF | 1
6 | Raccordement sur le SSI existant pour l'intégration des équipements de sécurité incendie de la zone | FF | 1
CONTRÔLE D'ACCES
7 | Ensemble pour contrôle d'accès intérieur équipé de lecteur de badge mi fare y compris, contrôleur de porte , ventouse 450kg électrique à monter sur les portes, bouton poussoir déverrouillage de porte depuis l'intérieur, BBG vert, accessoires et sujétions | Ens | 3
TOTAL GENERAL ELECTRICITE CFA |  |  |  | TOTAL H.T.
PLUS VALUE POUR INTERVENTION EN SS4
8 | Plus value pour intervention en Sous section 4 | Ens | 1
TOTAL PLUS VALUE POUR INTERVENTION EN SS4 |  |  |  | TOTAL H.T.
TOTAL GENERAL ZONE A TRANCHE FERME - PHASE 2: COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES -INTERVENTION SS4 |  |  |  | TOTAL H.T.
2- ZONE B : TRANCHE FERME - PHASE 1
ELECTRICITE CFO
DEPOSE
1 | Dépose des installations existantes dans la zone de travaux non réutilisées et transfert à la décharge conformément à la méthodologie exposées dans le CCTP | Ens | 1
ALIMENTATION ET PROTECTION
2 | cassettes(3X2.5 mm²) | U | 15
3 | Bornes ticket | U | 1
4 | Ecran | U | 3
TABLEAUX ELECTRIQUE
5 | Coffret de protection additionnel à l'armoire de la zone | Ens | 1
PRISE DE TERRE ET LIAISON EQUIPOTENTIELLE
6 | Raccordement sur prise de terre existante et liaison équipotentielle | F | 1
ECLAIRAGE
Fourniture et pose des luminaires d'éclairage suivants ou similaires comprenant :
. le câblage depuis le tableau électrique
. La commande
. toutes les sujétions et accessoires
Luminaires LED encastrés DALI
7 | . 600X600 - 4000K | U | 20
8 | . 1200X600 - 6000 lumens 4000K | U | 13
Luminaires LED guichet
9 | . 600X600 - 4000K | U | 11
10 | Downlight LED | U | 4
PRISES et POINT D'ACCES CFO
Fourniture et pose des prises murales :
. le câblage et la protection électrique depuis les coffrets électriques
. toutes les sujétions et accessoires
11 | 2x2 Prises ondulées informatiques | Ens | 24
12 | 1x2 Prises courant normal + 1 USB C+1 USBA | Ens | 25
DIVERS
13 | Chemins de câbles courants forts | ml | 63
14 | Chemins de câbles courants faibles | ml | 63
15 | Goulotte tricompartiment type LOGIX de PLANET WATTHOM | ml | 96
PRISE DE TERRE
16 | Raccordement sur prise de terre existante et liaison équipotentielle | F | 1
TOTAL GENERAL ELECTRICITE CFO |  |  |  | TOTAL H.T.
ELECTRICITE CFA
DEPOSE
1 | Dépose des installations existantes dans la zone de travaux non réutilisées et transfert à la décharge conformément à la méthodologie exposées dans le CCTP | Ens | 1
VDI
Câblage
2 | Câblage depuis la baie des prises RJ45 en câble 2 x 4 p de type catégorie 6 | Ens | 25
Point d'accès
3 | 2 prises RJ45 catégorie 6 à intégrer dans les goulottes ou les cloisons y compris raccordement | U | 25
CONTRÔLE D'ACCES
4 | Ensemble pour contrôle d'accès intérieur équipé de lecteur de badge mi fare y compris, contrôleur de porte , ventouse 450kg électrique à monter sur les portes, bouton poussoir déverrouillage de porte depuis l'intérieur, BBG vert, accessoires et sujétions | Ens | 4
DETECTION INCENDIE
5 | Dépose et repose de détecteurs de fumée | FF | 4
6 | Dépose et repose de déclencheurs manuels | FF | 3
7 | Fourniture et pose de détecteurs de fumée y compris le câblage et toutes les sujétions | FF | 5
8 | Dépose et repose de BAAS | FF | 4
9 | Fourniture et pose de BAAS y compris le câblage et toutes les sujétions | U | 2
10 | Raccordement sur le SSI existant pour l'intégration des équipements de sécurité incendie de la zone | FF | 1
TOTAL GENERAL ELECTRICITE CFA |  |  |  | TOTAL H.T.
PLUS VALUE POUR INTERVENTION EN SS4
11 | Plus value pour intervention en Sous section 4 | Ens | 1
TOTAL PLUS VALUE POUR INTERVENTION EN SS4 |  |  |  | TOTAL H.T.
TOTAL GENERAL ZONE B TRANCHE FERME - PHASE 1 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES -INTERVENTION SS4 |  |  |  | TOTAL H.T.
3 - PRESTATIONS COMMUNES
1 | Certificat de conformité | Ens | 1
2 | Etudes, plans et dossier technique d'exécution plans de synthèse | Ens | 1
3 | Remise du dossier des ouvrages exécutés DOE (plans de récolement, documentations techniques et notices d'utilisation, PV des essais, synoptiques, schémas, Remise de certificat de traitement des déchets…) | Ens | 1
TOTAL PRESTATIONS COMMUNES |  |  |  | TOTAL H.T.
TRANCHE FERME - PHASES 1 et 2 : TOTAL GENERAL COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES |  |  |  | TOTAL H.T.
TVA 8,5 %
TOTAL T.T.C.
4- ZONE C : TRANCHE OPTIONNELLE
ELECTRICITE CFO
DEPOSE
1 | Dépose des installations existantes dans la zone de travaux non réutilisées et transfert à la décharge conformément à la méthodologie exposées dans le CCTP | Ens | 1
ALIMENTATION ET PROTECTION
2 | cassettes(3X2.5 mm²) | U | 1
ECLAIRAGE
Fourniture et pose des luminaires d'éclairage suivants ou similaires comprenant :
. le câblage depuis le tableau électrique
. La commande
. toutes les sujétions et accessoires
Luminaires LED encastrés DALI
3 | . 1200X600 - 6000 lumens | U | 25
4 | . BAES adressable | U | 4
PRISES et POINT D'ACCES CFO
Fourniture et pose des prises murales :
. le câblage et la protection électrique depuis les coffrets électriques
. toutes les sujétions et accessoires
5 | 2x2 Prises ondulées informatiques | Ens | 2
6 | 1x2 Prises courant normal + 1 USB C+1 USBA | Ens | 2
DIVERS
7 | Chemins de câbles courants forts | ml | 30
8 | Chemins de câbles courants faibles | ml | 30
9 | Goulotte tricompartiment type LOGIX de PLANET WATTHOM | ml | 6
PRISE DE TERRE
10 | Raccordement sur prise de terre existante et liaison équipotentielle | F | 1
TOTAL GENERAL ELECTRICITE CFO |  |  |  | TOTAL H.T.
ELECTRICITE CFA
DEPOSE
1 | Dépose des installations existantes dans la zone de travaux non réutilisées et transfert à la décharge conformément à la méthodologie exposées dans le CCTP | Ens | 1
VDI
Câblage
2 | Câblage depuis la baie des prises RJ45 en câble 2 x 4 p de type catégorie 6 | Ens | 2
Point d'accès
3 | 2 prises RJ45 catégorie 6 à intégrer dans les goulottes ou les cloisons y compris raccordement | U | 2
DETECTION INCENDIE
4 | Dépose et repose de détecteurs de fumée | FF | 6
5 | Dépose et repose de déclencheurs manuels | FF | 4
6 | Fourniture et pose de détecteurs de fumée y compris le câblage et toutes les sujétions | FF | 1
7 | Dépose et repose de BAAS | FF | 4
8 | Raccordement sur le SSI existant pour l'intégration des équipements de sécurité incendie de la zone | FF | 1
TOTAL GENERAL ELECTRICITE CFA |  |  |  | TOTAL H.T.
PLUS VALUE POUR INTERVENTION EN SS4
9 | Plus value pour intervention en Sous section 4 | Ens | 1
TOTAL PLUS VALUE POUR INTERVENTION EN SS4 |  |  |  | TOTAL H.T.
TOTAL GENERAL ZONE C TRANCHE OPTIONNELLE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES -INTERVENTION SS4 |  |  |  | TOTAL H.T.
TVA 8,5 %
TOTAL T.T.C.

## DPGF - Lot 2 - CLIM
MAITRE D’OUVRAGE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE MARTINIQUE
CS 90632 - 97261 FORT-DE-FRANCE
GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE
ARCHITECTE MANDATAIRE : Atelier Christian SAINRIMAT
Résidence Guimauve - Bât. D14 bur. n°05 - Palmiste
97232 LE LAMENTIN - Tél : 0596 42 98 98 - sainrimat@orange.fr
ARCHITECTE : GENARCHI ARCHITECTES
59 Rue Achille René Boisneuf - 97110 POINTE-A-PITRE - Tél : 0590 89 70 70
genarchi.architectes@orange.fr
BET STRUCTURE & VRD : IB CONSULT
Carrière Ernoult – Rue des Brisants - Pointe-des-Nègres
97200 FORT-DE-FRANCE - Tél : 05 96 61 44 44 - ibconsult@ibc972.fr
BET FLUIDES : F.I. INGENIERIE
292 Chemin Tamaya - Résidence Ti Morne – Acajou
97232 LE LAMENTIN - Tél : 05 96 51 78 58 - fi501@fiing.fr
REHABILITATION DU BUREAU DES ENTREES ET RAFRAICHISSEMENT DU HALL D’ACCUEIL DU CHU DE LA MARTINIQUE
DPGF
Décomposition du Prix Global Forfaitaire
LOT N°02 CLIMATISATION
Le cadre de DPGF est à conserver comme tel. Seules les quantités peuvent être modifiées. A charge de l'entreprise d'inclure dans ses prix l'ensemble des prestations et des sujétions nécessaires. NOTA BENE : A l'issue de la notification du marché ,la DPGF deviendra contractuelle y compris les quantités de l'entreprise
N° | DESIGNATION | UTE | QTE | P.U. HT € | P.T. H.T. €
ZONE A - TRANCHE FERME - PHASE 2
PERCEMENT -SAIGNEES -REBOUCHAGE-DIVERS
1 | Carottage tous diamètres , rebouchage en façade y compris note de calcul pour renforcement , reprise d'étanchéité accessoires et toutes les sujétions | Ens | 6
DEPOSE - REPOSE
Dépose des installations existantes dans la zone de travaux non réutilisées et transfert à la décharge conformément à la méthodologie exposées dans le CCTP
2 | Dépose des cassettes existantes et transfert à la décharge y compris accessoires et toutes sujétions | FF | 1
3 | Dépose des canalisations existantes et transfert à la décharge y compris accessoires et toutes sujétions | FF | 1
RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU
4 | DN 33/42 | ml | 140
5 | DN 20/27 | ml | 60
6 | Réseau d'évacuation des condensats en PVC calorifugé y compris siphons | Ens | 1
TRAITEMENT D'AIR
Diffuseur linéaire de type LAU PURE France AIR y compris le plénum à encastrer dans le faux plafond
7 | 150m3/h | Ens | 9
Fourniture et pose de régulateur à débit constant, y compris accessoires de toutes natures
8 | Soufflage | Ens | 9
9 | Fourniture et pose de cassette à eau glacée de type MELODY2 600X600 y compris régulation , accessoires et toutes sujétions | Ens | 9
PLUS VALUE POUR INTERVENTION EN SS4
10 | Plus valus pour intervention en Sous section 4 | Ens | 1
TOTAL ZONE A - TRANCHE FERME - PHASE 2 - LOT CLIMATISATION |  |  |  | TOTAL H.T.
ZONE B - TRANCHE FERME - PHASE 1
PERCEMENT -SAIGNEES -REBOUCHAGE-DIVERS
1 | Carottage tous diamètres , rebouchage en façade y compris note de calcul pour renforcement , reprise d'étanchéité accessoires et toutes les sujétions | Ens | 6
DEPOSE - REPOSE
Dépose des installations existantes dans la zone de travaux non réutilisées et transfert à la décharge conformément à la méthodologie exposées dans le CCTP
2 | Dépose des gaines de climatisation existantes et transfert à la décharge y compris accessoires et toutes sujétions | FF | 1
3 | Dépose des canalisations existantes et transfert à la décharge y compris accessoires et toutes sujétions | FF | 1
PRODUCTION FRIGORIFIQUE
4 | Raccordements sur le réseau de distribution d'eau glacée existant au niveau de la colonne montante de lala zone J y compris vannes d'isolement, vanne d'équilibrage type TA CONTROLS, accessoires et toutes les sujétions | Ens | 1
RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU
Tuyauteries en Kryoclim y compris :
. calorifugeage en coquille de styrofoam
. antivapeur
.vannes d'équilibrage
.vannes 1/4 de tour
5 | DN 50/60 | ml | 60
6 | DN 40/49 | ml | 30
7 | DN 33/42 | ml | 45
8 | DN 20/27 | ml | 120
9 | Réseau d'évacuation des condensats en PVC calorifugé y compris siphons | Ens | 1
TRAITEMENT D'AIR
Caisson de diffusion soufflage type DFU 600X600 à encastrer dans le faux plafond
10 | 320m3/h | Ens | 4
Caisson de diffusion reprise type DFU 600X600 à encastrer dans le faux plafond
11 | 500 m3/h | Ens | 2
Fourniture et pose de régulateur à débit constant, y compris accessoires de toutes natures
12 | Soufflage | Ens | 4
13 | Extraction | Ens | 2
14 | Fourniture et pose de cassette à eau glacée de type MELODY2 600X600 y compris régulation , accessoires et toutes sujétions | Ens | 14
PLUS VALUE POUR INTERVENTION EN SS4
15 | Plus valus pour intervention en Sous section 4 | Ens | 1
TOTAL ZONE B - TRANCHE FERME - PHASE 1 - LOT CLIMATISATION |  |  |  | TOTAL H.T.
PRESTATIONS COMMUNES
ELECTRICITE - REGULATION - GTB
1 | Armoire électrique de protection et de commande et de régulation des équipements | Ens | 1
2 | Raccordement des équipements du lot climatisation (CTA, caisson, régulation,…) depuis les attentes électriques y compris accessoires et toutes les sujétions. | Ens | 1
3 | Report de tous les paramètres vers la supervision GTB y compris les vues graphiques, le paramétrage, les licences d'utilisation, les accessoires et toutes les sujétions | Ens | 1
TOTAL PRESTATIONS COMMUNES |  |  |  | TOTAL H.T.
TOTAL ZONE A et B - TRANCHE FERME - PHASES 1 et 2 - LOT CLIMATISATION |  |  |  | TOTAL H.T.
TVA 8,5 %
TOTAL T.T.C.
ZONE C - TRANCHE OPTIONNELLE
RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU
Tuyauteries en Kryoclim y compris :
. calorifugeage en coquille de styrofoam
. antivapeur
.vannes d'équilibrage
.vannes 1/4 de tour
1 | DN 20/27 | ml | 15
2 | Réseau d'évacuation des condensats en PVC calorifugé y compris siphons | Ens | 1
TRAITEMENT D'AIR
Diffuseur linéaire de type LAU PURE France AIR y compris le plénum à encastrer dans le faux plafond
3 | 150m3/h | Ens | 1
Fourniture et pose de régulateur à débit constant, y compris accessoires de toutes natures
4 | Soufflage | Ens | 1
150 m3/h
Gaine de soufflage et d'extraction en acier galvanisé calorifugé, y compris tés, coudes, raccordements, réductions, bouchons, calorifuge, finitions, piège à son et toutes sujétions
5 | . diam 125 | ml | 25
6 | Fourniture et pose de cassette à eau glacée de type MELODY2 600X600 y compris régulation , accessoires et toutes sujétions | Ens | 1
PLUS VALUE POUR INTERVENTION EN SS4
7 | Plus valus pour intervention en Sous section 4 | Ens | 1
TOTAL ZONE C TRANCHE OPTIONNELLE - LOT CLIMATISATION |  |  |  | TOTAL H.T.
TVA 8,5 %
TOTAL T.T.C.

## RECAP
RECAPITULATIF DES ESTIMATIONS
REHABILITATION DU BUREAU DES ENTREES ET RAFRAICHISSEMENT DU HALL D’ACCUEIL DU CHU DE LA MARTINIQUE
|  | TRANCHE FERME HT |  |  | TRANCHE OPTIONNELLE HT | TOTAL GENERAL HT
| INSTALLATION DE CHANTIER ET PRESTATIONS COMMUNES | ZONE A TRANCHE FERME - PHASE 2 | ZONE B TRANCHE FERME - PHASE 1 | TOTAL TRANCHE FERME | ZONE C TRANCHE OPTIONNELLE | TOTAL GENERAL
LOT N° 01 : -GO/DEMOLITION - MENUISERIES INTERIEURES - CLOISON PLACO PLATRE- FAUX- PLAFONDS - MOBILIER - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES -PEINTURES INTERIEURES-SIGNALETIQUE
LOT N° 03 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
LOT N° 02 : CLIMATISATION
MONTANT TOTAL H.T
T.V.A à 8,50%
MONTANT TOTAL TTC