## PdG
Maître d'Ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON BOURGOGNE 1 Boulevard Jeanne d'Arc 21000 DIJON
CHU DIJON PHARMACIE à USAGE INTERNE
Réhabilitation de locaux en Zone à Atmosphère Contrôlée dans le cadre de la mise en place de 2 ROBOTS et 1 PSC
Bureau d'études
Lot n°03 - CFO-CFA-SSI D.P.G.F. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Siège Social (Dijon) Bâtiment Augusta 13, Rue du Golf 21800 QUETIGNY Tél : 09.72.29.05.45 @Mail : febus@febus.fr | Phase
|  | DIAG | APS | APD |  | PRO
|  | N° Affaire : 24-043 |  |  | Date : 14/03/2025
|  | Rédacteur : SDT |  |  | Indice : A

## DPGF
Article CCTP | Dénomination | Q. | U. | P.U. € H.T. | P.T. € H.T.
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | Etudes d'exécution
| Etudes d'exécution conformes au CCTP | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.2 | Alimentation provisoire de chantier
| Coffret divisionnaire y compris alimentation | 1 | ens |  | 0
| Alimentation électrique pour la base vie | 1 | ens |  | 0
| Alimentation électrique pour le sciage de la porte (32A TRI+N à confirmer) | 1 | ens |  | 0
| alimentation électrique pour la plateforme pendulaire | 1 | ens |  | 0
| Vérification et mise en service de l'installation provisoire, selon CCTP. | 1 | ens |  | 0
| Eclairage de chantier | 1 | ens |  | 0
| dépose des installations en fin de chantier | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
2.3 | Dépose
| Un état des lieux de fonctionnement des systèmes devra être réalisé par le présent lot avant dépose, notamment des systèmes interphonie et vidéo surveillance. Cet état des lieux sera consigné dans un rapport. A l’issue du chantier, les systèmes devront être en état de fonctionnement comme précisé dans le rapport. | 1 | ens |  | 0
| Phase 1 : Le présent lot aura à sa charge la dépose, la repose ou le remplacement des installations électriques courants forts et courants faibles de la zone concernée par les travaux. Les câblages seront modifiés en conséquence, repris depuis les différentes armoires. (vuivant plan de dépose) L’entreprise devra réaliser les consignations nécessaires au niveau des armoires électriques existantes. | 1 | ens |  | 0
| Phase 1 : Le présent lot aura à sa charge la dépose, la repose ou le remplacement des installations électriques courants forts et courants faibles de la zone concernée par les travaux. Les câblages seront modifiés en conséquence, repris depuis les différentes armoires. (vuivant plan de dépose) L’entreprise devra réaliser les consignations nécessaires au niveau des armoires électriques existantes. | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.4 | Liaisons équipotentielles
| résalisation des liaisons équipotentielles suivant liste du CCTP | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.5 | Origines électriques
usage obligatoire de câbles sans halogène de type FR-N1X1 G1
| Protections complémentaires et modifications dans TGO sous-sol | 1 | ens |  | 0
| liaison câble et cheminements complémentaires si nécessaire | 200 | ml
| Protections complémentaires et modifications dans TGO toiture | 1 | ens |  | 0
| liaison câble et cheminements complémentaires si nécessaire | 200 | ml
| Protections complémentaires et modifications dans TD ONDULE PHARMACIE | 1 | ens |  | 0
| Protections complémentaires et modifications dans TD PHARMACIE – RJH ECL/PC-EL-SE/RH1 | 1 | ens |  | 0
| Protections complémentaires et modifications dans TD PHARMACIE – RJH FM-SE-RH | 1 | ens |  | 0
| Mise à jour des schémas | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.6 | Armoires divisionnaires
| Création du TD robot conforme au CCTP | 1 | ens |  | 0
| schémas | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.7 | Repérage et schémas
| Indentification des terminaux suivant prescriptions CCTP | 1 | ens |  | 0
| Schémas électriques en version informatique sous GEDVISION ALGOTECH |  | PM |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.8 | Equipements des locaux
| Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants : |  |  |  | 0
usage obligatoire de câbles sans halogène de type FR-N1X1 G1
| Prise de courant réseau normal | 28 | u |  | 0
| Prise de courant réseau ondulée | 29 | u |  | 0
| Prise Hypra 3P+T y compris alimentation depuis TD Robot | 2 | u |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.9 | Eclairage
| Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants : |  |  |  | 0
usage obligatoire de câbles sans halogène de type FR-N1X1 G1
| luminaire 600x600 4 600lm DALI spécial salle blanche | 23 | u |  | 0
| Rgélette étanche led 33W 4 300lm | 3 | u |  | 0
| bouton poussoir | 7 | u |  | 0
| détecteur de présence et de luminosité | 7 | u |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.10 | Eclairage de sécurité
| Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants : |  |  |  | 0
usage obligatoire de câbles sans halogène de type FR-N1X1 G1
| Bloc de secours adressable | 7 | u |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.11 | Alimentations
| Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants : |  |  |  | 0
usage obligatoire de câbles sans halogène de type FR-N1X1 G1
| Alimentation Coffret extracteurs en toiture | 1 | u |  | 0
| Alimentation porte depuis TD ondulé | 4 | u |  | 0
| Alimentation Automate porte depuis TD ondulé | 2 | u |  | 0
| Alimentation PSC depuis TD ondulé | 1 | u |  | 0
| Alimentation passe-plat ventilé | 1 | u |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.12 | Canalisations
| cheminement divers | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.14 | Jointement élastique
| mise en œuvre de silicone sur périphérie des équipements électriques | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.15 | Chemins de câbles
| complément de chemins de câbles | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.16 | Système d’Alarme et Système de Sécurité Incendie
| Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants : |  |  |  | 0
| Ajout de têtes de détection sur le bus n°5 existant | 10 | u |  | 0
| Indicateur d'action | 3 | u |  | 0
| Déclencheur manuel | 1 | u |  | 0
| Fourniture pose et câblage d'un Module Déporté | 2 | ens |  | 0
| Asservissement interlocage portes SAS | 2 | ens |  | 0
| Asservissement clapet coupe feu, y compris réarmement | 3 | ens |  | 0
| Mise en service | 1 | ens |  | 0
| Mise à jour de la suppervision suivant demandes du CCTP | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.17 | Réseau Voix Données Image (VDI)
| Equipements de la baie suivant points ci-dessous : |  |  |  | 0
| De bandeaux 19" 1U 24 ports RJ45 extractibles avec guide-câble, porte étiquette et volet d’obturation de marque MMC. | 2 | ens |  | 0
| RJ45 | 29 | u |  | 0
| liaisons câbles 4 paires ou 2x4 paires sous écran, catégorie 6 F/FTP, 500 MHz ohms. Ils seront 0 halogène LS0H | 29 | u |  | 0
| Recette de l'ensemble des prises céées | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.18 | Divers
| Dépose / repose des contacts de défauts températures armoire existants. | 3 | ens |  | 0
| Mise à disposition de contacts de défauts températures pour les nouvelles armoires froides. | 4 | ens |  | 0
| Carte d’entrées WAGO | 1 | u |  | 0
| Prestations nécessaires au bon fonctionnement de ce système, intégration incluse au système de supervision. | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
4 | PRESCRIPTIONS GENERALES
| Gestion des déchets et nettoyage | 1 | ens |  | 0
| Contrôle des installations | 1 | ens |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
TOTAL H.T. |  | 0
0
T.V.A. 20% |  | 0
0
TOTAL T.T.C. |  | 0