## CDPGF - PART FORFAITAIRE
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ASCENSEURS ET ÉLÉVATEURS PMR DE L’UIOSS DE LA HAUTE GARONNE
MARCHÉ N°UI2025007
ANNEXE 1 AU MARCHÉ
ANNEXE FINANCIÈRE - CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Marché Public de services
Marché passé en application notamment dnotamment des articles L2123-1, L2125-1, R2123-1 et suivants du Code de la Commande Publique
Il est rappelé que les montants indiqués à la présente annexe financière comprennent l’ensemble des charges énumérées à l’article VI "Prix" du CCAP
La totalité des lignes de la présente annexe financière doit être complétée et aucune modification ne peut être apportée à ce document. Toute ligne incomplète ou modifiée dans une offre peut entrainer une irrégularité de la totalité de l’offre, au sens de l’article L2152-2 du code de la commande publique.
Dénomination de l'Entreprise : ……………………………
I. PART FORFAITAIRE
Bâtiment | Type d'équipement | Gestion | Adresse | Ville | Code Postal | Prix Annuel H.T. Prestations forfaitaires | TVA en % | TVA en € | Prix Annuel TTC Prestations forfaitaires
CAF | Ascenseur | DUPLEX GAUCHE | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 |  | 20% | 0 | 0
CAF | Ascenseur | DUPLEX DROIT | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 |  | 20% | 0 | 0
CAF | Ascenseur | Simplex | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 |  | 20% | 0 | 0
CAF | Plateforme monte handicap | Plateforme monte handicap | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 |  | 20% | 0 | 0
CAF | Plan inclinable | Plan inclinable | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 |  | 20% | 0 | 0
IGH | Ascenseur | DUPLEX GAUCHE | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 |  | 20% | 0 | 0
IGH | Ascenseur | DUPLEX DROIT | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 |  | 20% | 0 | 0
IGH | Ascenseur | Simplex | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 |  | 20% | 0 | 0
Bâtiment central | Ascenseur | TRIPLEX DROIT | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 |  | 20% | 0 | 0
Bâtiment central | Ascenseur | TRIPLEX MILIEU | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 |  | 20% | 0 | 0
Bâtiment central | Ascenseur | TRIPLEX GAUCHE | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 |  | 20% | 0 | 0
Bâtiment central | Ascenseur | Simplex | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 |  | 20% | 0 | 0
Parking | Ascenseur | DUPLEX GAUCHE | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 |  | 20% | 0 | 0
Parking | Ascenseur | DUPLEX DROIT | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 |  | 20% | 0 | 0
Cuisine | Ascenseur | Simplex | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 |  | 20% | 0 | 0
EPMR | Elévateur PMR | Elévateur PMR | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 |  | 20% | 0 | 0

## BPU ASCENSEURS
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ASCENSEURS ET ÉLÉVATEURS PMR DE L’UIOSS DE LA HAUTE GARONNE
MARCHÉ N°UI2025007
ANNEXE 1 AU MARCHÉ
ANNEXE FINANCIÈRE - BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ASCENSEURS
Marché Public de services
Marché passé en application notamment dnotamment des articles L2123-1, L2125-1, R2123-1 et suivants du Code de la Commande Publique
Il est rappelé que les montants indiqués à la présente annexe financière comprennent l’ensemble des charges énumérées à l’article VI "Prix" du CCAP
La totalité des lignes de la présente annexe financière doit être complétée et aucune modification ne peut être apportée à ce document. Toute ligne incomplète ou modifiée dans une offre peut entrainer une irrégularité de la totalité de l’offre, au sens de l’article L2152-2 du code de la commande publique.
Dénomination de l'Entreprise : ……………………………
II.I PART À BONS DE COMMANDE - ASCENSEURS
TRAVAUX |  | Quantité | PRIX € HT | PRIX € T.T.C
ASC-MO | TAUX HORAIRE
ASC-MO1 | Prix horaire de la main d'œuvre déplacement compris | 1 |  | 0
/ | SESSION DE FORMATION A LA DÉSINCARCÉRATION HORS PART FORFAITAIRE - Inclut : ascenseurs, monte-charges et élévateurs de personnes
/ | Prix unitaire pour une session de 4h, incluant déplacement et main d'œuvre |  |  | 0
ASC-CB | COEFFICIENT SUR FOURNITURES
ASC-CB1 | Coefficient sur déboursé (applicable en cas de travaux de réparation sur devis hors BPU non compris dans le contrat de maintenance)
ASC-TX | TVA
ASC-TX1 | Taux de TVA | 20%
Article | OPERATION DE REMPLACEMENT Comprenant : la fourniture, la pose, la dépose de l'ancien équipement et toutes suggestions d'adaptation | Unité | Nb d'heures de Main d'Œuvre | Coût Matériel En € H.T. | Prix total € H.T. | Prix total € T.T.C | Délai de réalisation contractuel approvisionnement inclus (en jours)
ASC-MA | MACHINERIE
ASC-MA1 | Echelle simple d'accès en machinerie/local poulies | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA2 | Echelle double d'accès en machinerie/local poulies | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA3 | Crochets d'échelle (1 jeu) | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA4 | Barre d'accrochage d'échelle | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA5 | Verrou de porte ou de trappe d'accès machinerie avec bouton moleté | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA6 | Cylindre de porte ou de trappe d'accès machinerie avec bouton moleté | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA7 | Support verrouillage échelle anti-vandale | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA8 | Crosse de rétablissement | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA9 | Remplacement d'une boite rouge à clés anti-vandale (métal) | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA10 | Remplacement d'une boite rouge à clés fracturable | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA11 | Echelon d'accès au massif | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA12 | Echellon rétratable d'accès à la machinerie | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA13 | Garde-corps massif avec lisse, sous lisse et plinthe (le ml) | ML |  |  | 0 | 0
ASC-MA14 | Echelle à crinoline en alu avec portillon de sortie (hauteur 3m50) | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA15 | Plus-value du mètre supplémentaire échelle à crinoline | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA16 | Trappe de fermeture en partie basse échelle à crinoline | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA17 | Remplacement des paumelles de porte machinerie (2 paumelles) | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA18 | Remplacement des paumelles de trappe d'accés machinerie | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA19 | Remplacement de l'interphone cabine / machinerie | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA20 | Remplacement de la trappe d'accès à la machinerie (compris pancartes, verrou normalisé, poignées, equilibrage et scellement) | M2 |  |  | 0 | 0
ASC-MA21 | Contrebalancement de trappe d'accès par vérin pour un vantail | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA22 | Contrebalancement de trappe d'accès par contrepoids (compris protections cable & CP) pour un vantail | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA23 | Remplacement porte d'accès à la machinerie (compris pancartes, verrou normalisé, poignées et scellement) | M2 |  |  | 0 | 0
ASC-MA24 | Pancarte d'accès machinerie | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA25 | Mise en place d'un crochet de manutention et estampillage | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA26 | Tableau d'arrivée de courant 16 A à 25 A | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA27 | Tableau d'arrivée de courant 32 A à 40 A | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA28 | Tableau d'arrivée de courant 63 A | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA29 | Installation de protecteur IP2X sur le tableau d'arrivée de courant | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA30 | Installation à demeure d'un dispositf de consignation | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA31 | Disjoncteur TETRAPOLAIRE 16 A à 25 A | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA32 | Disjoncteur TETRAPOLAIRE 32 A à 40 A | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA33 | Disjoncteur TETRAPOLAIRE 63 A | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA34 | Disjoncteur BIPOLAIRE 10 A | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA35 | Disjoncteur BIPOLAIRE 16 A | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA36 | Disjoncteur Différentiel BIPOLAIRE 10 A - 30mA | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA37 | Disjoncteur Différentiel BIPOLAIRE 16 A - 30mA | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA38 | Horloge annuelle programmable | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA39 | Télérupteur commande éclairage | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA40 | Eclairage machinerie - (1 Réglette 2 x 36w) | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA41 | Eclairage de secours machinerie | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA42 | Protection des points rentrants et tournants poulie de traction | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA43 | Protection des points rentrants et tournants limiteur de vitesse | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA44 | Pose d'un arrêt de volet de trappe | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA45 | Installation d'un dispositif pour rendre la trappe indégondable | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA46 | Mise en place d'un garde-corps pourtour de trappe | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA47 | Installation ou remplacement d'une poignée de porte ou de trappe | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA48 | Pose d'une protection mécanique transparente avec signalisation sur les éléments de l’armoire de manœuvre restant sous tension après coupure de courant. | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA49 | Mise en place d'un tableau électrique simplifié pour le local des poulies | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA50 | Installation d'un boîtier de visualisation "cabine à niveau" par voyant lumineux | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA51 | Pose d'une extraction mécanique forcée en machinerie | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA52 | Mise en peinture d'une poulie | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA53 | Pose d'une chaînette de retenue massif | ML |  |  | 0 | 0
ASC-MA54 | Pose de plinthes sur les garde-corps dans le local de machinerie | ML |  |  | 0 | 0
ASC-MA55 | Modification du garde corps massif existant par réhausse à 1m 10 | ML |  |  | 0 | 0
ASC-MA56 | Mise en place d'un crochet de manutention | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA57 | Peinture du local (sol, mur, plafond) prix au m2 | M2 |  |  | 0 | 0
ASC-MA58 | Encloisonnement d'une canalisation étrangère au service de l'ascenseur (prix au m) | ML |  |  | 0 | 0
ASC-MA59 | Liaison équipotentielle entre deux pièces métalliques | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA60 | Pose d'une séparation machinerie métal déployée sur cadre avec porte, verrou | ML |  |  | 0 | 0
ASC-MA61 | Pose d'un coffre à clé antivandale encastré | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA62 | Balisage par poteaux et chaînes du cheminement d'accès à la machinerie | ML |  |  | 0 | 0
ASC-MA63 | Eclairage du cheminement d'accès à la machineriee - (base 1 spot leds 50W) | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA64 | Sécuriser et baliser les points inférieurs à 1,80 m en machinerie. | U |  |  | 0 | 0
ASC-MA65 | Remplacement interrupteur de commande d'éclairage par modèle lumineux | U |  |  | 0 | 0
ASC-AME | ARMOIRE DE MANŒUVRE ELECTRIQUE - base 2 niveaux
ASC-AME1 | Coffret de manoeuvre 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw - VF - Collective Descente avec canalisations éléctriques machinerie, gaine et cabine | U |  |  | 0 | 0
ASC-AME2 | Coffret de manoeuvre 7,5 Kw < P ≤ 10 Kw - VF - Collective Descente avec canalisations éléctriques machinerie, gaine et cabine | U |  |  | 0 | 0
ASC-AME3 | Coffret de manoeuvre 10 Kw < P ≤ 15 Kw - VF - Collective Descente avec canalisations éléctriques machinerie, gaine et cabine | U |  |  | 0 | 0
ASC-AME4 | Coffret manœuvre - Parties electriques Plus-value / niveau supplémentaire | U |  |  | 0 | 0
ASC-AME5 | Rack VF pour machine 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw | U |  |  | 0 | 0
ASC-AME6 | Rack VF pour machine 7,5 Kw < P ≤ 10 Kw | U |  |  | 0 | 0
ASC-AME7 | Rack VF pour machine 10 Kw < P ≤ 15 Kw | U |  |  | 0 | 0
ASC-AME8 | Adaptation d'un rack VF sur armoire existante 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw | U |  |  | 0 | 0
ASC-AME9 | Adaptation d'un rack VF sur armoire existante 7,5 Kw < P ≤ 10 Kw | U |  |  | 0 | 0
ASC-AME10 | Adaptation d'un rack VF sur armoire existante 10 Kw < P ≤ 15 Kw | U |  |  | 0 | 0
ASC-AME11 | Transformateur jusqu'à 500 VA | U |  |  | 0 | 0
ASC-AME12 | Circuit électronique de manœuvre | U |  |  | 0 | 0
ASC-GT | GROUPE DE TRACTION
ASC-GT1 | Groupe de traction complet - 300 à 450 kg - VF - V ≤ à 1,00 m/s (avec poulie, isolation, protection points rentrants, adaptation chassis ou chassis complet) | U |  |  | 0 | 0
ASC-GT2 | Groupe de traction complet - 450 à 630 kg - VF -V ≤ à 1,00 m/s (avec poulie, isolation, protection points rentrants, adaptation chassis ou chassis complet) | U |  |  | 0 | 0
ASC-GT3 | Groupe de traction complet - 630 à 1000 kg - VF - V ≤ à 1,00 m/s (avec poulie, isolation, protection points rentrants, adaptation chassis ou chassis complet) | U |  |  | 0 | 0
ASC-GT4 | Groupe de traction complet - 1000 à 1800 kg - VF - V ≤ à 1,00 m/s (avec poulie, isolation, protection points rentrants, adaptation chassis ou chassis complet) | U |  |  | 0 | 0
ASC-GT15 | Protections des points rentrants Groupe de traction | U |  |  | 0 | 0
ASC-GT16 | Câbles de traction /m Ø ≤ 10mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | U |  |  | 0 | 0
ASC-GT17 | Câbles de traction /m 10 mm ≤ Ø ≤ 13mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | U |  |  | 0 | 0
ASC-GT18 | Câbles de traction /m 13 mm ≤ Ø ≤ 16mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | U |  |  | 0 | 0
ASC-GT19 | Pèse charge sur câbles de traction (boitier electronique + capteurs) | U |  |  | 0 | 0
ASC-GT26 | Poulie de traction Ø ≤ 700 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-GT27 | Poulie de traction 700 ≤ Ø ≤ 900 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-GT30 | Poulie de déflection ou renvoi en machinerie | U |  |  | 0 | 0
ASC-GT31 | Moteur 4 pôles 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw | U |  |  | 0 | 0
ASC-GT32 | Moteur 4 pôles 7,5 Kw < P ≤ 10 Kw | U |  |  | 0 | 0
ASC-GT33 | Moteur 4 pôles 10 Kw < P ≤ 15 Kw | U |  |  | 0 | 0
ASC-GT34 | Moteur 4 pôles P > 15 Kw | U |  |  | 0 | 0
ASC-GT35 | Rebobinage Moteur 4 pôles 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw | U |  |  | 0 | 0
ASC-GT36 | Rebobinage Moteur 4 pôles 7,5 Kw < P ≤ 10 Kw | U |  |  | 0 | 0
ASC-GT37 | Rebobinage Moteur 4 pôles 10 Kw < P ≤ 15 Kw | U |  |  | 0 | 0
ASC-GT38 | Rebobinage Moteur 4 pôles P > 15 Kw | U |  |  | 0 | 0
ASC-LM | LIMITEUR DE VITESSE
ASC-LM1 | Limiteur de vitesse unidirectionnel ≤ 0,63 m/s | U |  |  | 0 | 0
ASC-LM2 | Limiteur de vitesse unidirectionnel > 0,63 m/s à ≤ 1 m/s | U |  |  | 0 | 0
ASC-LM5 | Limiteur de vitesse bidirectionnel ≤ 0,63 m/s | U |  |  | 0 | 0
ASC-LM6 | Limiteur de vitesse bidirectionne > 0,63 m/s à ≤ 1 m/s | U |  |  | 0 | 0
ASC-LM9 | Plus-value commande à distance | U |  |  | 0 | 0
ASC-LM10 | Remplacement câble limiteur appareil 2 niveaux | U |  |  | 0 | 0
ASC-LM11 | Câble limiteur Plus-value / niveau supplémentaire | U |  |  | 0 | 0
ASC-LM12 | Remplacement de la poulie de renvoi du limiteur de vitesse | U |  |  | 0 | 0
ASC-LM13 | Remplacement du contact de limiteur de vitesse en cuvette | U |  |  | 0 | 0
ASC-GA | GAINE
ASC-GA1 | Eclairage de gaine base 2 niveaux | U |  |  | 0 | 0
ASC-GA2 | Eclairage de gaine Plus-value /niveau supplémentaire | U |  |  | 0 | 0
ASC-GA3 | Séparation grillagée toute hauteur (par m2 ) | M2 |  |  | 0 | 0
ASC-GA4 | Protection des points rentrants et tournants poulie en gaine | U |  |  | 0 | 0
ASC-GA5 | Poulie de déflection ou renvoi en gaine | U |  |  | 0 | 0
ASC-GA6 | Câbles pendentif cabine ≤ 12 conducteurs x 0,75 mm² ( le ml) intégrant conducteur spécial | ML |  |  | 0 | 0
ASC-GA7 | Câbles pendentif cabine 24 conducteurs x 0,75 mm² ( le ml) intégrant conducteur spécial | ML |  |  | 0 | 0
ASC-CU | CUVETTE
ASC-CU1 | Décorrodage et mise en peinture antirouille des organes métalliques en fosse, suite à un dégât des eaux ou infiltrations | U |  |  | 0 | 0
ASC-CU2 | Séparation grillagée en cuvette - H 2500 mm (par m2 ) | M2 |  |  | 0 | 0
ASC-CU3 | Remplacement de la poulie tendeuse du limiteur de vitesse quel que soit le type | U |  |  | 0 | 0
ASC-CU4 | Remplacement du contact de la poulie tendeuse du limiteur de vitesse | U |  |  | 0 | 0
ASC-CU5 | Remplacement ou mise en place d'un bouton d'arrêt en cuvette | U |  |  | 0 | 0
ASC-CU6 | Remplacement ou mise en place d'une prise de courant en cuvette | U |  |  | 0 | 0
ASC-CU7 | Remplacement ou mise en place d'une échelle d'accès en cuvette | U |  |  | 0 | 0
ASC-CU8 | Remplacement ou mise en place d'une barre de rétablissement en cuvette | U |  |  | 0 | 0
ASC-CU9 | Mise en peinture du fond de cuvette, remontée sur 1 mètre | U |  |  | 0 | 0
ASC-CU10 | Remplacement des amortisseurs cuvette | U |  |  | 0 | 0
ASC-CU11 | Mise en place d'un système de phonie en cuvette | U |  |  | 0 | 0
ASC-CU12 | Pompage fond de fosse inondée | U |  |  | 0 | 0
ASC-PPT | PORTE PALIERE TELESCOPIQUE - HL ≤ 2100 mm
ASC-PPT1 | Remplacement porte palière automatique, finition peinture - Type WITTUR "Pegassus", FERMATOR "Titan" ou équivalent - PL ≤ 800 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-PPT2 | Remplacement porte palière automatique, finition peinture - Type WITTUR "Pegassus", FERMATOR "Titan" ou équivalent - 800 < PL ≤1100 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-PPT3 | Remplacement porte palière automatique, finition peinture - Type WITTUR "Pegassus", FERMATOR "Titan" ou équivalent - 1100 < PL ≤1600 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-PPT11 | Plus-value commande finition inox de la porte complète | U |  |  | 0 | 0
ASC-PPT12 | Remplacement vantail de porte palière automatique OL, finition peinture - PL ≤ 800 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-PPT13 | Remplacement vantail de porte palière automatique OL, finition peinture - 800 mm < PL ≤ 1100 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-PPT14 | Remplacement vantail de porte palière automatique OL, finition peinture - 1100mm < PL ≤ 1600 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-PPT20 | Plus value finition inox pour vantail de porte palière automatique | U |  |  | 0 | 0
ASC-PPT21 | Plus value vitrage pour vantail de porte palière automatique | U |  |  | 0 | 0
ASC-PPT22 | Remplacement des butées caoutchouc de porte palière | U |  |  | 0 | 0
ASC-PPT23 | Serrure complète de porte automatique avec boitier, levier, vis de fixation, galets et contact de verrouillage. | U |  |  | 0 | 0
ASC-PPT24 | Levier de serrure complet porte automatique comprenant: levier, vis de fixation, galets et contact de verrouillage. | U |  |  | 0 | 0
ASC-PPT25 | Galets porte palière (jeu de 2 galets + 2 contre-galets) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PPT26 | Coulisseaux de vantaux de porte palière (jeu de coulisseaux pour une porte complète) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB24 | Remplacement du seuil palier aluminium | ML |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB25 | Remplacement du seuil palier inox | ML |  |  | 0 | 0
ASC-PPT27 | Remplacement du chasse-pieds palier | U |  |  | 0 | 0
ASC-PPT28 | Remplacement déverrouillage manuel de porte palière automatique | U |  |  | 0 | 0
ASC-PPT29 | Serrure complète de porte automatique avec vis de fixation, galets et shunt | U |  |  | 0 | 0
ASC-PPT30 | Traitement anti corrosion d'un seuil palier | U |  |  | 0 | 0
ASC-PPT31 | Remise en état deverrouillage manuel de porte palière à l'identique ou équivalent | U |  |  | 0 | 0
ASC-PPT32 | Peinture d'une porte automatique | U |  |  | 0 | 0
ASC-PPT33 | Remplacement suspension de porte alière, inclus charriots, galets, contre-galets, câblette, etc... | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL | PALIERS
ASC-PAL1 | Boite à bouton standard plastron inox brossé pose en applique (1 poussoir) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL2 | Boite à bouton standard plastron inox brossé pose encastrée (1 poussoir) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL3 | Plus-value voyant de présence boite à bouton standard | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL4 | Plus-value contact à clé boite à bouton standard | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL5 | Clef individuelle pour contact à clef | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL6 | Boite à bouton standard plastron inox brossé pose en applique (2 poussoirs) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL7 | Boite à bouton standard plastron inox brossé pose encastrée (2 poussoirs) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL8 | Boite à bouton palière antivandale pose en applique (1 poussoir) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL9 | Boite à bouton palière antivandale pose encastrée (1 poussoir) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL10 | Boite à bouton palière antivandale pose en applique (2 poussoirs) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL11 | Boite à bouton palière antivandale pose encastrée (2 poussoirs) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL12 | Indicateur de position et de direction palier (Remplacement) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL13 | Indicateur de position palier (Remplacement) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL14 | Indicateur de direction palier (Remplacement) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL15 | Indicateur de position et de direction plastron inox brossé pose en applique | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL16 | Indicateur de position et de direction plastron inox brossé pose encastrée | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL17 | Indicateur de position et de direction palier antivandale pose en applique | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL18 | Indicateur de position et de direction palier antivandale pose encastrée | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL19 | Indicateur de position plastron inox brossé pose en applique | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL20 | Indicateur de position plastron inox brossé pose encastrée | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL21 | Indicateur de position palier antivandale pose en applique | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL22 | Indicateur de position palier antivandale pose encastrée | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL23 | Indicateur de direction plastron inox brossé pose en applique | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL24 | Indicateur de direction plastron inox brossé pose encastrée | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL25 | Indicateur de direction palier antivandale pose en applique | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL26 | Indicateur de direction palier antivandale pose encastrée | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL27 | Remplacement du dispositif d'appel pompier standard plastron inox brossé pose en applique | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL28 | Remplacement du dispositif d'appel pompier standard plastron inox brossé pose encastrée | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL29 | Remplacement du dispositif d'appel pompier antivandale pose en applique | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL30 | Remplacement du dispositif d'appel pompier antivandale pose encastrée | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL31 | Boîtier de protection de l'appel pompier pose en applique | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL32 | Boîtier de protection de l'appel pompier pose encastrée. | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL33 | Remplacement d'un digicode paliers (à l'identique) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL34 | Installation digicode paliers en applique | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL35 | Installation digicode paliers encastré | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL36 | Installation d'un signal sonore prévenant du début d'ouverture des portes | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL37 | Remplacement d'un bouton palier identique ou équivalent | U |  |  | 0 | 0
ASC-PAL38 | Remplacement contact à clé palier à l'identique | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB | CABINE
ASC-CAB1 | Boite à boutons standard plastron inox brossé (base 2 niveaux) avec indicateur de position, pré-équipement téléalarme (ouies, boitier arrière de protection, voyants et goujons)- Inclus synthèse vocale | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB2 | Plus-value niveau supplémentaire boite à boutons cabine | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB3 | Contact à clé boite à boutons cabine (accés, service indépendant, liftier...) | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB4 | Clef individuelle pour contact à clef | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB5 | Indicateur de position et de direction cabine (remplacement) | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB6 | Remplacement d'un bouton poussoir standard (commande, alarme, etc.) | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB7 | Boite à boutons antivandale (base 2 niveaux) avec indicateur de position, pré-équipement téléalarme (ouies, boitier arrière de protection, voyants et goujons)- Inclus synthèse vocale | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB8 | Plus-value niveau supplémentaire boite à boutons cabine antivandale | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB9 | Remplacement d'un bouton poussoir antivandale (commande, alarme, etc.) | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB10 | Synthèse vocale | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB11 | Coupleur acoustique | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB12 | Plaque antivandale d'instruction cabine en inox fixée par vis antivandale et collée. Les instructions et la charge seront gravées dans la masse de la plaque. | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB13 | Main courante cabine | ML |  |  | 0 | 0
ASC-CAB14 | Miroir cabine anti-bris | M2 |  |  | 0 | 0
ASC-CAB15 | Téléalarme conforme | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB16 | Passerelle GSM | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB17 | Kit VOIP pour téléalarme | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB18 | Abonnement GSM annuel | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB19 | Télésurveillance | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB20 | Abonnement télésurveillance Annuel | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB21 | Eclairage de secours cabine | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB22 | Eclairage cabine (base 1 spot à leds) | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB23 | Eclairage de cabine anti-vandale encastré dans le plafond (base 1 spot à leds ) | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB28 | Contact électrique de sécurité (parachute, trappe de cabine, etc...) | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB29 | Grilles de ventilation en cabine. | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB30 | Portillon de niche cabine inox | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB31 | Décorrodage et mise en peinture du dessous de cabine. | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB32 | Balustrade fixe toit de cabine h=700mm (1 face) | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB33 | Balustrade rétractable toit de cabine avec dispositif de contrôle électrique h=700mm (1 face) | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB34 | Garde corps toit de cabine h=1100mm (1 face) | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB35 | Garde corps rétractable toit de cabine avec dispositif de contrôle électrique h=1100mm (1 face) | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB36 | Garde-pieds cabine fixe tôle galvanisée ≤ 800 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB37 | Garde-pieds cabine fixe tôle galvanisée 800 < PL ≤1100 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB38 | Garde-pieds cabine fixe tôle galvanisée 1100 < PL ≤1600 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB40 | Garde-pieds cabine fixe tôle inox PL ≤800 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB41 | Garde-pieds cabine fixe tôle inox 800 < PL ≤1100 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB42 | Garde-pieds cabine fixe tôle inox 1100 < PL ≤1600 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB44 | Garde-pieds cabine rétractable en inox avec dispositif de contrôle électrique PL ≤800 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB45 | Garde-pieds cabine rétractable en inox avec dispositif de contrôle électrique 800 < PL ≤1100 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB46 | Garde-pieds cabine rétractable en inox avec dispositif de contrôle électrique 1100 < PL ≤1600 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB48 | Habillage Cabine stratifié | M2 |  |  | 0 | 0
ASC-CAB49 | Habillage Cabine inox | M2 |  |  | 0 | 0
ASC-CAB50 | Plus-value anti-vandale pour habillage cabine | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB51 | Mise en place d'une tôle galvanisée de 3mm d'épaisseur pour remise en état de plancher cabine existant avec fixation par rivet inox | M2 |  |  | 0 | 0
ASC-CAB52 | Revêtement de sol souple U4 sans raccord (m²) | M2 |  |  | 0 | 0
ASC-CAB53 | Revêtement de sol Type GRANITO sans raccord (m²) | M2 |  |  | 0 | 0
ASC-CAB54 | Remise en état trappe de secours toit de cabine (verrou & asservissement) | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB55 | Echelle de secours accès trappe toit de cabine | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB56 | Reprise d'une paroi de fond de cabine déformée suite à chocs répétitifs et mise en place de renforts | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB57 | Mise en place d'une butée en fond de cabine pour protéger la paroi arrière (Tube carré ou fer en U) | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB58 | Remise en état du dessous et du plancher de cabine avec mise en peinture antirouille des parties oxydées du plancher et du dessous de cabine. | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB59 | Revêtement de sol inox gravé 18/8 étanche et antidérapant, avec relevés de 100 mm. sans raccord | M2 |  |  | 0 | 0
ASC-CAB54 | Remise en état trappe d'extension cabine (verrou & asservissement) | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB55 | Remise en état du faux plafond cabine (peinture, redressement, ..) | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB56 | Remplacement du faux plafond cabine (avec fixations et s’il est basculant, il sera équipé de charnières, retenu par chaînette et verrouillé par vis anti-vandale) (Dans le cas de présence d'une trappe de secours sur le toit de la cabine, le système sera étudié afin de conserver la fonctionnalité de cette trappe suivant) | M2 |  |  | 0 | 0
ASC-CAB57 | Plus value inox pour le remplacement du faux plafond | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB58 | Remplacement d'un digicode cabine (à l'identique) | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB59 | Installation digicode cabine en applique | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB60 | Installation digicode cabine encastré | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB61 | Remplacement ou mise en place d'une prise de courant sur toit cabine | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB62 | Remplacement du boîtier de révision sur toit de cabine | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB63 | Remplacement du bouton stop sur cabine | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB64 | Mise en place de freins de guide | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB65 | Mise en place de taquets anti-dérive | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB66 | Remplacement de l'arcade cabine complète (avec blocs parachute, avec étrier, …) | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB67 | Décorrodage et mise en peinture antirouille du garde-pieds cabine | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB68 | Décorrodage et lubrification des organes mobiles sous cabine | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB69 | Ajout d'un dispositif d'appel entre le fond de cuvette et un service d'intervention sur téléalarme existante | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB70 | Ajout d'un dispositif d'appel entre le toit de cabine et un service d'intervention sur téléalarme existante | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB71 | Installation d'un boîtier de révision sur toit de cabine comprenant la came et le fin de course | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB72 | Remplacement diffuseur d'éclairage cabine (base 1 diffuseur) | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB73 | Pose ou remplacement de plinthes en cabine | ML |  |  | 0 | 0
ASC-CAB74 | Remise en état de la serrure du portillon en cabine à l'identique | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB75 | Remise en état du portillon cabine à l'identique | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB76 | Pose ou remplacement du contact de portillon de cabine | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB77 | Remplacement de la tringlerie parachute | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB78 | Remplacement courroie d'entraînement de l'opérateur | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB79 | Remplacement des fins de course | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB80 | Mise en place d'un contact à arrachement | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB81 | Remplacement de la sélection en gaine | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB82 | Remplacement de la canalisations palières (goulottes plastiques) Base 2 niveaux | U |  |  | 0 | 0
ASC-CAB83 | Plus-value niveau supplémentaire canalisations palières | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB | PORTE CABINE - HL ≤ 2100 mm
ASC-PCAB1 | Remplacement porte cabine automatique, finition peinture - Type Wittur "Pegassus", Fermator "50/11" ou "Titan" ou équivalent - PL ≤800 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB2 | Remplacement porte cabine automatique, finition peinture - Type Wittur "Pegassus", Fermator "50/11" ou "Titan" ou équivalent - 800 ≤ PL ≤1100 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB3 | Remplacement porte cabine automatique, finition peinture - Type Wittur "Pegassus", Fermator "50/11" ou "Titan" ou équivalent - 1100 < PL ≤1600 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB15 | Porte automatique 4VBOC Type Wittur ou équivalent | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB19 | Rail supérieur de porte automatique de cabine | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB20 | Chariot complet (avec galets, contre galets) de porte automatique de cabine PL ≤800 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB21 | Chariot complet (avec galets, contre galets) de porte automatique de cabine 800 < PL ≤1100 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB22 | Chariot complet (avec galets, contre galets) de porte automatique de cabine 1100 < PL ≤1600 mm | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB24 | Remplacement du seuil cabine aluminium | ML |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB25 | Remplacement du seuil cabine inox | ML |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB26 | Remplacement du support de seuil cabine | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB27 | Remplacement colonne d'entrée inox brossé ou gravé ( /colonne) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB28 | Remplacement linteau cabine en inox brossé ou gravé | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB29 | Opérateur complet de porte automatique Type Wittur, Fermator 50/11 ou équivalent | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB30 | Moteur porte de cabine (remplacement) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB31 | Rebobinage moteur de porte automatique de cabine | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB32 | Remplacement d'une carte électronique de commande ou boitier de commande de l'opérateur de porte | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB33 | Remplacement panneau de porte cabine finition peinture - PL ≤800 mm (1 panneau) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB34 | Remplacement panneau de porte cabine finition peinture - 800 < PL ≤1100 mm (1 panneau) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB35 | Remplacement panneau de porte cabine finition peinture - 1100 < PL ≤1600 mm (1 panneau) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB37 | Plus value finition inox pour vantail de porte cabine automatique | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB38 | Plus value vitrage pour vantail de porte cabine automatique | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB39 | Remplacement des butées caoutchouc de porte cabine | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB40 | Remplacement dispositif antidésabrage (verrouillage de porte cabine) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB41 | Came mobile de déverrouillage de serrure (identique à l'origine) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB42 | Contact shunt (partie fixe et mobile) de porte automatique de cabine | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB43 | Galets porte de cabine (jeu de 2 galets + 2 contre-galets) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB44 | Coulisseaux de vantaux de porte de cabine (jeu de 2 coulisseaux pour une vantail) | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB45 | Sabre ou pince de dévérrouillage de porte | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB46 | Détecteur d'obstacle toute hauteur | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB48 | Remplacement d'une cellule de réouverture de porte cabine | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB49 | Remplacement des antennes du détecteur d'obstacle toute hauteur | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB50 | Boitier électronique de détecteur d'obstacle toute hauteur | U |  |  | 0 | 0
ASC-PCAB51 | Remplacement suspension de porte cabine, inclus charriots, galets, contre-galets, câblette, etc... | U |  |  | 0 | 0
NB : Dans le cas de remplacement de porte palière sont compris les travaux de maçonnerie avec calfeutrememt et finition extérieure par la pose d'un couvre joint en acier inoxidable empéchant la dégradation du calfeutrement
Les prix sont entendus toutes sujetions : fourniture,pose, déplacement,y compris la dépose des équipements , enlèvement et traitement des déchets , maçonnerie pour mise en place de certains éléments , petites reprises de peinture , protection de chantier , stockage du matèriel et nettoyage y compris transport à pied d'oeuvre , nettoyage du chantier.

## BPU MCH & ELEVATEURS
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ASCENSEURS ET ÉLÉVATEURS PMR DE L’UIOSS DE LA HAUTE GARONNE
MARCHÉ N°UI2025007
ANNEXE 1 AU MARCHÉ
ANNEXE FINANCIÈRE - BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ÉLÉVATEURS PMR
Marché Public de services
Marché passé en application notamment dnotamment des articles L2123-1, L2125-1, R2123-1 et suivants du Code de la Commande Publique
Il est rappelé que les montants indiqués à la présente annexe financière comprennent l’ensemble des charges énumérées à l’article VI "Prix" du CCAP
La totalité des lignes de la présente annexe financière doit être complétée et aucune modification ne peut être apportée à ce document. Toute ligne incomplète ou modifiée dans une offre peut entrainer une irrégularité de la totalité de l’offre, au sens de l’article L2152-2 du code de la commande publique.
Dénomination de l'Entreprise : ……………………………
II.II PART À BONS DE COMMANDE - ÉLÉVATEURS PMR
TRAVAUX |  | Quantité | PRIX € HT | PRIX € T.T.C
MCH-MO | TAUX HORAIRE
MCH-MO1 | Prix horaire de la main d'œuvre déplacement compris - Horaire normal | 1 |  | 0
MCH-CB | COEFFICIENT SUR FOURNITURES
MCH-CB1 | Coefficient sur déboursé (applicable en cas de travaux de réparation sur devis hors BPU non compris dans le contrat de maintenance)
MCH-TX | TVA
MCH-TX1 | Taux de TVA | 20%
Article | OPERATION DE REMPLACEMENT Comprenant : la fourniture, la pose, la dépose de l'ancien équipement et toutes suggestions d'adaption | Unité | Nb d'heures de Main d'Œuvre | Coût Matériel En € H.T. | Prix total € H.T. | Prix total € T.T.C | Délai de réalisation contractuel approvisionnement inclus (en jours)
MCH-MA | MACHINERIE
MCH-MA1 | Echelle simple d'accès en machinerie Monte-charge | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA2 | Echelle double d'accès en machinerie | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA3 | Crochets d'échelle (1 jeu) | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA4 | Barre d'accrochage d'échelle | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA5 | Verrou de porte ou de trappe d'accès machinerie avec bouton moleté | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA6 | Cylindre de porte ou de trappe d'accès machinerie avec bouton moleté | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA7 | Support verrouillage échelle anti-vandale | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA8 | Crosse de rétablissement | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA9 | Remplacement d'une boite rouge à clés anti-vandale (métal) | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA10 | Remplacement d'une boite rouge à clés fracturable | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA11 | Echelon d'accès au massif | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA12 | Echellon rétratable d'accès à la machinerie | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA13 | Garde-corps massif (le ml) | ML |  |  | 0 | 0
MCH-MA14 | Echelle à crinoline en alu avec portillon de sortie (hauteur 3m50) | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA15 | Plus-value du mètre supplémentaire échelle à crinoline | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA16 | Trappe de fermeture en partie basse échelle à crinoline | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA17 | Remplacement des paumelles de porte machinerie (2 paumelles) | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA18 | Remplacement des paumelles de trappe d'accés machinerie | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA19 | Remplacement de l'interphone cabine / machinerie | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA20 | Remplacement de la trappe d'accès à la machinerie (compris verrou normalisé et scellement) | M2 |  |  | 0 | 0
MCH-MA21 | Contrebalancement de trappe d'accès par vérin | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA22 | Contrebalancement de trappe d'accès par contrepoids (compris protections cable & CP) | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA23 | Remplacement porte d'accès à la machinerie (compris verrou normalisé et scellement) | M2 |  |  | 0 | 0
MCH-MA24 | Pancarte d'accès machinerie | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA25 | Mise en place d'un crochet de manutention et estampillage | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA26 | Tableau d'arrivée de courant ≤ 10 A | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA27 | Disjoncteur TETRAPOLAIRE ≤ 10 A | U |  |  | 0 | 0
MCH-MA28 | Eclairage machinerie | U |  |  | 0 | 0
MCH-AM | ARMOIRE DE MANŒUVRE - base 2 niveaux
MCH-AM1 | Coffret de manoeuvre P ≤ 3,5 Kw - avec canalisations éléctriques machinerie, gaine et cabine | U |  |  | 0 | 0
MCH-AM2 | Coffret de manoeuvre 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw - avec canalisations éléctriques machinerie, gaine et cabine | U |  |  | 0 | 0
MCH-AM5 | Coffret manœuvre - Parties electriques Plus-value / niveau supplémentaire | U |  |  | 0 | 0
MCH-AM6 | Rack VF pour machine P ≤ 3,5 Kw | U |  |  | 0 | 0
MCH-AM7 | Rack VF pour machine 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw | U |  |  | 0 | 0
MCH-AM10 | Adaptation d'un rack VF sur armoire existante 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw | U |  |  | 0 | 0
MCH-AM13 | Transformateur jusqu'à 500 VA | U |  |  | 0 | 0
MCH-AM14 | Coffret de manoeuvre Elévateur de personne + canalisations éléctriques machinerie, gaine et cabine | U |  |  | 0 | 0
MCH-AM15 | Coffret de manoeuvre plateforme de levage ou table élévatrice ≤1000 kg + canalisations éléctriques machinerie, gaine et cabine | U |  |  | 0 | 0
MCH-GT | GROUPE DE TRACTION
MCH-GT1 | Groupe de traction complet - 180 kg - ≤ 0,63 m/s (avec poulie, isolation, protection points rentrants, adaptation chassis ou chassis complet) | U |  |  | 0 | 0
MCH-GT2 | Groupe de traction complet - 300/320 kg - ≤ 0,63 m/s (avec poulie, isolation, protection points rentrants, adaptation chassis ou chassis complet) | U |  |  | 0 | 0
MCH-GT17 | Protections des points rentrants Groupe de traction | U |  |  | 0 | 0
MCH-GT18 | Câbles de traction /m Ø 6,5mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | ML |  |  | 0 | 0
MCH-GT19 | Câbles de traction /m Ø 8mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | ML |  |  | 0 | 0
MCH-GT20 | Câbles de traction /m Ø10mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | ML |  |  | 0 | 0
MCH-GT23 | Pèse charge sur câbles de traction (boitier electronique + capteurs) | U |  |  | 0 | 0
MCH-GT31 | Pèse charge sur point fixe ou sous plancher cabine ou chassis machine | U |  |  | 0 | 0
MCH-GT32 | Poulie de traction Ø ≤ 700 mm - ≤ 5 cables | U |  |  | 0 | 0
MCH-GT33 | Poulie de traction 700 ≤ Ø ≤ 900 mm - ≤ 5 cables | U |  |  | 0 | 0
MCH-GT36 | Poulie de déflection ou renvoi en machinerie | U |  |  | 0 | 0
MCH-GT37 | Chaîne d'entrainement pour élévateur de personne (le ml) | ML |  |  | 0 | 0
MCH-GT38 | Moteur 4 pôles 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw | U |  |  | 0 | 0
MCH-GT42 | Rebobinage Moteur 4 pôles 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw | U |  |  | 0 | 0
MCH-GA | GAINE
MCH-GA1 | Eclairage de gaine base 2 niveaux | U |  |  | 0 | 0
MCH-GA2 | Eclairage de gaine Plus-value /niveau supplémentaire | U |  |  | 0 | 0
MCH-GA3 | Poulie de déflection ou renvoi en gaine | U |  |  | 0 | 0
MCH-GA4 | Câbles pendentif cabine ≤ 12 conducteurs x 0,75 mm² ( le ml) intégrant conducteur spécial | ML |  |  | 0 | 0
MCH-GA5 | Câbles pendentif cabine 24 conducteurs x 0,75 mm² ( le ml) intégrant conducteur spécial | ML |  |  | 0 | 0
MCH-CU | CUVETTE
MCH-CU | Décorrodage et mise en peinture antirouille des organes métalliques en fosse, suite à un dégât des eaux |  |  |  | 0 | 0
MCH-CU | Remplacement ou mise en place d'un bouton d'arrêt en cuvette | U |  |  | 0 | 0
MCH-CU | Remplacement ou mise en place d'une prise de courant en cuvette | U |  |  | 0 | 0
MCH-PP | PORTE PALIERE
MCH-PP4 | Remplacement de porte palière battante Inox PL ≤ 900 mm | U |  |  | 0 | 0
MCH-PP7 | Remplacement portillon élévateur de personne | U |  |  | 0 | 0
MCH-PP8 | Serrure complète de portillon automatique élévateur de personne | U |  |  | 0 | 0
MCH-PP10 | Levier de serrure complet serrure porte manuelle comprenant: levier, galet. | U |  |  | 0 | 0
MCH-PP11 | Remplacement shunt de porte palière à guillotine | U |  |  | 0 | 0
MCH-PP12 | Remplacement shunt et percuteur de porte palière battante. | U |  |  | 0 | 0
MCH-PP13 | Remplacement poignée de porte battante. | U |  |  | 0 | 0
MCH-PP14 | Remplacement des paumelles de porte battante (2 paumelles) | U |  |  | 0 | 0
MCH-PP15 | Remplacement des paumelles de porte battante plateforme de levage (2 paumelles) | U |  |  | 0 | 0
MCH-PP16 | Moteur de portillon automatique pour élévateur de personne | U |  |  | 0 | 0
MCH-PP17 | Panneau vitré pour portillon automatique élévateur de personne (le m²) | M2 |  |  | 0 | 0
MCH-PAL | PALIERS
MCH-PAL1 | Boite à bouton standard plastron inox brossé pose en applique (1 poussoir) | U |  |  | 0 | 0
MCH-PAL2 | Boite à bouton standard plastron inox brossé pose encastrée (1 poussoir) | U |  |  | 0 | 0
MCH-PAL3 | Plus-value voyant de présence boite à bouton standard | U |  |  | 0 | 0
MCH-PAL4 | Plus-value contact à clé boite à bouton standard | U |  |  | 0 | 0
MCH-PAL5 | Clef individuelle pour contact à clef | U |  |  | 0 | 0
MCH-PAL6 | Boite à bouton palière antivandale pose en applique (1 poussoir) | U |  |  | 0 | 0
MCH-PAL7 | Boite à bouton palière antivandale pose encastrée (1 poussoir) | U |  |  | 0 | 0
MCH-PAL8 | Boite à boutons standard manœuvre appel/renvoi (base 2 niveaux) | U |  |  | 0 | 0
MCH-PAL9 | Plus-value pour 1 niveau supplémentaire | U |  |  | 0 | 0
MCH-PAL10 | Boite à boutons standard manœuvre appel/renvoi plastron Inox(base 2 niveaux) | U |  |  | 0 | 0
MCH-PAL11 | Plus-value par niveau supplémentaire | U |  |  | 0 | 0
MCH-PAL12 | Plaque d'instruction palière en inox fixée par vis antivandale. Les instructions et la charge seront gravées dans la masse de la plaque (base 2 niveaux) | U |  |  | 0 | 0
MCH-PAL13 | Plus-value par niveau supplémentaire | U |  |  | 0 | 0
MCH-CAB | CABINE OU PLATEAU
MCH-CAB1 | Boite à boutons standard élévateur de personne (base 2 niveaux) | U |  |  | 0 | 0
MCH-CAB2 | Plus-value plastron inox brossé (base 2 niveaux) | U |  |  | 0 | 0
MCH-CAB3 | Contact à clé boite à boutons cabine | U |  |  | 0 | 0
MCH-CAB4 | Clef individuelle pour contact à clef | U |  |  | 0 | 0
MCH-CAB5 | Décorrodage et mise en peinture du dessous de cabine ou du plateau. | U |  |  | 0 | 0
MCH-CAB10 | Remplacement plateau table élévatrice ≤ 250 kg | U |  |  | 0 | 0
NB : Dans le cas de remplacement de porte palière sont compris les travaux de maçonnerie avec calfeutrememt et finition extérieure par la pose d'un couvre joint en acier inoxidable empéchant la dégradation du calfeutrement
Les prix sont entendus toutes sujetions : fourniture,pose, déplacement,y compris la dépose des équipements , enlèvement et traitement des déchets , maçonnerie pour mise en place de certains éléments , petites reprises de peinture , protection de chantier , stockage du matèriel et nettoyage y compris transport à pied d'oeuvre , nettoyage du chantier.