## DQE PART FORFAITAIRE
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ASCENSEURS ET ÉLÉVATEURS PMR DE L’UIOSS DE LA HAUTE GARONNE
MARCHÉ N°UI2025007
DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF - PART FORFAITAIRE
Conformément au règlement de la consultation, le présent détail quantitatif estimatif (DQE) de l’offre doit impérativement être renseigné par chaque candidat. Ce DQE sera utilisé par l'UIOSS pour analyser le critère prix. Le présent DQE est un document non contractuel, de ce fait les quantités renseignées sont non contractuelles, il doit cependant être conforme aux prix renseignés à l’annexe financière du marché n°UI2025007. En cas de différence tarifaires, seuls les prix renseignés à l’annexe financière feront foi.
Marché Public de services
Marché Public à procédure adaptée passé en application notamment des articles L2123-1, L2125-1, R2123-1. et suivants du Code de la Commande Publique
Raison sociale de l'Entreprise: ………………………………………………………. Ou Groupement d'entreprises: …………………………………………………………...
I. PART FORFAITAIRE
Bâtiment | Type d'équipement | Gestion | Adresse | Ville | Code Postal | Unité | Prix forfaitaire € HT (forfait annuel de maintenance préventive par appareil) | TVA en % | Prix forfaitaire € TTC (forfait annuel de maintenance préventive par appareil) | Quantités | Prix total € HT | Prix total € TTC
CAF | Ascenseur | DUPLEX GAUCHE | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 | Fofaitaire |  | 20% | 0 | 3 | 0 | 0
CAF | Ascenseur | DUPLEX DROIT | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 | Fofaitaire |  | 20% | 0 | 3 | 0 | 0
CAF | Ascenseur | Simplex | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 | Fofaitaire |  | 20% | 0 | 3 | 0 | 0
CAF | Plateforme monte handicap | Plateforme monte handicap | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 | Fofaitaire |  | 20% | 0 | 3 | 0 | 0
CAF | Plan inclinable | Plan inclinable | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 | Fofaitaire |  | 20% | 0 | 3 | 0 | 0
IGH | Ascenseur | DUPLEX GAUCHE | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 | Fofaitaire |  | 20% | 0 | 3 | 0 | 0
IGH | Ascenseur | DUPLEX DROIT | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 | Fofaitaire |  | 20% | 0 | 3 | 0 | 0
IGH | Ascenseur | Simplex | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 | Fofaitaire |  | 20% | 0 | 3 | 0 | 0
Bâtiment central | Ascenseur | TRIPLEX DROIT | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 | Fofaitaire |  | 20% | 0 | 3 | 0 | 0
Bâtiment central | Ascenseur | TRIPLEX MILIEU | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 | Fofaitaire |  | 20% | 0 | 3 | 0 | 0
Bâtiment central | Ascenseur | TRIPLEX GAUCHE | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 | Fofaitaire |  | 20% | 0 | 3 | 0 | 0
Bâtiment central | Ascenseur | Simplex | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 | Fofaitaire |  | 20% | 0 | 3 | 0 | 0
Parking | Ascenseur | DUPLEX GAUCHE | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 | Fofaitaire |  | 20% | 0 | 3 | 0 | 0
Parking | Ascenseur | DUPLEX DROIT | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 | Fofaitaire |  | 20% | 0 | 3 | 0 | 0
Cuisine | Ascenseur | Simplex | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 | Fofaitaire |  | 20% | 0 | 3 | 0 | 0
EPMR | Elévateur PMR | Elévateur PMR | 41, Rue de l'étoile | TOULOUSE | 31000 | Fofaitaire |  | 20% | 0 | 3 | 0 | 0
MONTANT TOTAL ESTIMATIF ET NON CONTRACTUEL SUR 3 ANS - PART FORFAITAIRE | [10 empty] | 0 | 0

## DQE PART A BONS DE COMMANDE
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ASCENSEURS ET ÉLÉVATEURS PMR DE L’UIOSS DE LA HAUTE GARONNE
MARCHÉ N°UI2025007
DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF - PART A BONS DE COMMANDE
Conformément au règlement de la consultation, le présent détail quantitatif estimatif (DQE) de l’offre doit impérativement être renseigné par chaque candidat. Ce DQE sera utilisé par l'UIOSS pour analyser le critère prix. Le présent DQE est un document non contractuel, de ce fait les quantités renseignées sont non contractuelles, il doit cependant être conforme aux prix renseignés à l’annexe financière du marché n°UI2025007. En cas de différence tarifaires, seuls les prix renseignés à l’annexe financière feront foi.
Marché Public de services
Marché Public à procédure adaptée passé en application notamment des articles L2123-1.2°, L2125-1, R2123-1.3° et suivants du Code de la Commande Publique
Raison sociale de l'Entreprise: ………………………………………………………. Ou Groupement d'entreprises: …………………………………………………………...
II. PART À BONS DE COMMANDE
TRAVAUX |  | Unité | Prix € HT | Prix € TTC | Quantités | PRIX € HT | PRIX € T.T.C
ASC-MO | TAUX HORAIRE
ASC-MO1 | Prix horaire de la main d'œuvre déplacement compris | 1 |  | 0 | 50 | 0 | 0
ASC-TX | TVA
ASC-TX1 | Taux de TVA | 20%
Article | OPERATION DE REMPLACEMENT Comprenant : la fourniture, la pose, la dépose de l'ancien équipement et toutes suggestions d'adaptation | Unité | Prix unitaire € HT | Prix unitaire € TTC | Quantités estimatives et non contractuelles de commande sur 3 ans | Prix total € H.T. | Prix total € T.T.C
ASC-MA2 | Echelle double d'accès en machinerie/local poulies | U |  | 0 | 2 | 0 | 0
ASC-MA4 | Barre d'accrochage d'échelle | U |  | 0 | 2 | 0 | 0
ASC-MA6 | Cylindre de porte ou de trappe d'accès machinerie avec bouton moleté | U |  | 0 | 3 | 0 | 0
ASC-MA7 | Support verrouillage échelle anti-vandale | U |  | 0 | 2 | 0 | 0
ASC-MA9 | Remplacement d'une boite rouge à clés anti-vandale (métal) | U |  | 0 | 1 | 0 | 0
ASC-MA20 | Remplacement de la trappe d'accès à la machinerie (compris pancartes, verrou normalisé, poignées, equilibrage et scellement) | U |  | 0 | 3 | 0 | 0
ASC-MA33 | Disjoncteur TETRAPOLAIRE 63 A | U |  | 0 | 2 | 0 | 0
ASC-MA35 | Disjoncteur BIPOLAIRE 16 A | U |  | 0 | 2 | 0 | 0
ASC-GT2 | Groupe de traction complet - 450 à 630 kg - VF -V ≤ à 1,00 m/s (avec poulie, isolation, protection points rentrants, adaptation chassis ou chassis complet) | U |  | 0 | 1 | 0 | 0
ASC-GT15 | Protections des points rentrants Groupe de traction | U |  | 0 | 2 | 0 | 0
ASC-GT17 | Câbles de traction /m 10 mm ≤ Ø ≤ 13mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | U |  | 0 | 3 | 0 | 0
ASC-GT19 | Pèse charge sur câbles de traction (boitier electronique + capteurs) | U |  | 0 | 1 | 0 | 0
ASC-GT27 | Poulie de traction 700 ≤ Ø ≤ 900 mm | U |  | 0 | 4 | 0 | 0
ASC-GT30 | Poulie de déflection ou renvoi en machinerie | U |  | 0 | 1 | 0 | 0
ASC-GT31 | Moteur 4 pôles 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw | U |  | 0 | 1 | 0 | 0
ASC-LM2 | Limiteur de vitesse unidirectionnel > 0,63 m/s à ≤ 1 m/s | U |  | 0 | 1 | 0 | 0
ASC-LM10 | Remplacement câble limiteur appareil 2 niveaux | U |  | 0 | 1 | 0 | 0
ASC-LM13 | Remplacement du contact de limiteur de vitesse en cuvette | U |  | 0 | 2 | 0 | 0
ASC-GA1 | Eclairage de gaine base 2 niveaux | U |  | 0 | 4 | 0 | 0
ASC-GA5 | Poulie de déflection ou renvoi en gaine | U |  | 0 | 2 | 0 | 0
ASC-CU3 | Remplacement de la poulie tendeuse du limiteur de vitesse quel que soit le type | U |  | 0 | 1 | 0 | 0
ASC-CU5 | Remplacement ou mise en place d'un bouton d'arrêt en cuvette | U |  | 0 | 2 | 0 | 0
ASC-CU10 | Remplacement des amortisseurs cuvette | U |  | 0 | 2 | 0 | 0
ASC-PPT1 | Remplacement porte palière automatique, finition peinture - Type WITTUR "Pegassus", FERMATOR "Titan" ou équivalent - HL 2000 mm PL ≤ 800 mm | U |  | 0 | 1 | 0 | 0
ASC-PPT22 | Remplacement des butées caoutchouc de porte palière | U |  | 0 | 6 | 0 | 0
ASC-PPT23 | Serrure complète de porte automatique avec boitier, levier, vis de fixation, galets et contact de verrouillage. | U |  | 0 | 2 | 0 | 0
ASC-PAL1 | Boite à bouton standard plastron inox brossé pose en applique (1 poussoir) | U |  | 0 | 3 | 0 | 0
ASC-PAL9 | Boite à bouton palière antivandale pose encastrée (1 poussoir) | U |  | 0 | 3 | 0 | 0
ASC-PAL13 | Indicateur de position palier (Remplacement) | U |  | 0 | 1 | 0 | 0
ASC-CAB1 | Boite à boutons standard plastron inox brossé (base 2 niveaux) avec indicateur de position, pré-équipement téléalarme (ouies, boitier arrière de protection, voyants et goujons)- Inclus synthèse vocale | U |  | 0 | 2 | 0 | 0
ASC-CAB14 | Miroir cabine anti-bris | M2 |  | 0 | 3 | 0 | 0
ASC-CAB49 | Habillage Cabine inox | M2 |  | 0 | 10 | 0 | 0
ASC-CAB52 | Revêtement de sol souple U4 sans raccord (m²) | M2 |  | 0 | 2 | 0 | 0
ASC-CAB69 | Ajout d'un dispositif d'appel entre le fond de cuvette et un service d'intervention sur téléalarme existante | U |  | 0 | 2 | 0 | 0
ASC-PCAB1 | Remplacement porte cabine automatique, finition peinture - Type Wittur "Pegassus", Fermator "50/11" ou "Titan" ou équivalent - HL 2000 mm - PL ≤800 mm | U |  | 0 | 1 | 0 | 0
ASC-PCAB19 | Rail supérieur de porte automatique de cabine | U |  | 0 | 2 | 0 | 0
ASC-PCAB33 | Remplacement panneau de porte cabine finition peinture - PL ≤800 mm (1 panneau) | U |  | 0 | 1 | 0 | 0
ASC-PCAB44 | Coulisseaux de vantaux de porte de cabine (jeu de 2 coulisseaux pour une vantail) | U |  | 0 | 2 | 0 | 0
MCH-MA26 | Tableau d'arrivée de courant ≤ 10 A | U |  | 0 | 2 | 0 | 0
MCH-GA1 | Eclairage de gaine base 2 niveaux | U |  | 0 | 4 | 0 | 0
MCH-PP8 | Serrure complète de porte élévateur de personne | U |  | 0 | 3 | 0 | 0
MCH-PAL2 | Boite à bouton standard plastron inox brossé pose encastrée (1 poussoir) | U |  | 0 | 5 | 0 | 0
MCH-PAL12 | Plaque d'instruction palière en inox fixée par vis antivandale. Les instructions et la charge seront gravées dans la masse de la plaque (base 2 niveaux) | U |  | 0 | 2 | 0 | 0
MCH-CAB5 | Décorrodage et mise en peinture du dessous de cabine ou du plateau. | U |  | 0 | 2 | 0 | 0
MONTANT TOTAL ESTIMATIF ET NON CONTRACTUEL SUR 3 ANS - PART A BONS DE COMMANDE | [5 empty] | 0 | 0

## DQE CUMUL
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ASCENSEURS ET ÉLÉVATEURS PMR DE L’UIOSS DE LA HAUTE GARONNE
MARCHÉ N°UI2025007
DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
Conformément au règlement de la consultation, le présent détail quantitatif estimatif (DQE) de l’offre doit impérativement être renseigné par chaque candidat. Ce DQE sera utilisé par l'UIOSS pour analyser le critère prix. Le présent DQE est un document non contractuel, de ce fait les quantités renseignées sont non contractuelles, il doit cependant être conforme aux prix renseignés à l’annexe financière du marché n°UI2025007. En cas de différence tarifaires, seuls les prix renseignés à l’annexe financière feront foi.
Marché Public de services
Marché Public à procédure adaptée passé en application notamment des articles L2123-1.2°, L2125-1, R2123-1.3° et suivants du Code de la Commande Publique
Raison sociale de l'Entreprise: ………………………………………………………. Ou Groupement d'entreprises: …………………………………………………………...
III. MONTANT TOTAL CUMULE ESTIMATIF ET NON CONTRACTUEL
| Montant HT | Montant TTC
Montant total estimatif et non contractuel part forfaitaire | 0 | 0
Montant total estimatif et non contractuel part à bons de commande | 0 | 0