## Chauffage
Désignation |  | Unité | Qté | Prix unitaire | Prix total
1 Travaux de dépose
Consignation des alimentations électriques laboratoire selon CCTP |  | ENS | 1 |  | 0
Dépose manutention et stockage paillasse sèche existante |  | ENS | 1 |  | 0
Dépose cassette de chauffage rafraichissement compris bouchonnage des canalisations en attente |  | ENS | 1 |  | 0
Dépose bouche d’extraction |  | ENS | 1 |  | 0
Dépose luminaires |  | ENS | 1 |  | 0
Dépose ensemble éléments de faux plafond selon CCTP (grilles, plaques, ossature) |  | ENS | 1 |  | 0
|  | ENS | 1 |  | 0
Dépose gaine extraction ventilation Æ 125 en toiture terrasse compris bouchonnage au droit réseaux principal |  | ENS | 1 |  | 0
Dépose gaine compensation Æ 400 compris bouchonnage au droit réseaux principal, reprise du calorifuge et de la protection Isoxal |  | ENS | 1 |  | 0
Protection des sorbonne existantes durant travaux |  | ENS | 1 |  | 0
Tri sélectif |  | ENS | 1 |  | 0
Evacuation à la décharge |  | ENS | 1 |  | 0
0
Entretien et nettoyage |  | ENS | 1 |  | 0
TOTAL 1 |  |  |  |  | 0
2 Travaux préparatoires en terrasse
Gaine circulaire spiralée acier galvanisé compris raccords à joints, bandes adhésive, fixation, supportage terrasse selon CCTP |  | ML | 3 |  | 0
Isolation externe par panneaux Fib-Air Isol M1 compris fixation par plots, colle, bandes adhésives spéciales et protection aluminium Isoxal en extérieur | 50 mm | M² | 2 |  | 0
0
Dépose rejets ventilateurs sorbonnes laboratoire HF |  | ENS | 1 |  | 0
Tube PVC NF série Ventilation, compris raccords et assemblages, colliers de fixation, percements, fourreaux, rebouchage et toutes sujétions de mise en œuvre et supportage en terrasse | Æ 250 | ML | 10 |  | 0
Virole de refoulement avec protection antivolatils | Æ 250 | U | 2 |  | 0
TOTAL 2 |  |  |  |  | 0
3 Travaux préparatoires en local Laboratoire
Mise en place buté sur compas porte laboratoire pour limiter son ouverture à 90° |  | U | 1 |  | 0
Rebouchage soigné de l’ensemble des traversées de paroi du plenum compris mastic pour parfaire l’étanchéité |  | ENS | 1 |  | 0
Nettoyage et dépoussiérage des parois du plenum |  | ENS | 1 |  | 0
Application d’un résine antipoussière sur les parois du plenum |  | M² | 30 |  | 0
TOTAL 3 |  |  |  |  | 0
4 Révision sorbonnes existantes
Remplacement plenum intérieur stratifié par plenum polypropylène massif |  | U | 2 |  | 0
Remplacement filtre intérieur polypropylène séparateur de gouttelettes du laveur de gaz |  | U | 2 |  | 0
TOTAL 4 |  |  |  |  | 0
5 Installation sorbonne complémentaire
5.1 Sorbonne acide 1500 mm
Fourniture et mise en œuvre sorbonne pour manipulation HF type SPI Visio polypropylène massif de marque Possémé ou équivalent complète selon CCTP | 1500 mm | U | 1 |  | 0
5.2 Réseau extraction PVC
Tube PVC NF Me, série ventilation compris raccords et assemblages, colliers de fixation, supportages selon CCTP et toutes sujétions de mise en œuvre | Æ 250 | ML | 100 |  | 0
0
Raccordement sur les viroles des sorbonnes compris pièce d’adaptation |  | ENS | 1 |  | 0
Création percement pour sortie en toiture |  | ENS | 1 |  | 0
Fourniture et mise en œuvre fourreau de traversée de toiture |  | ENS | 1 |  | 0
Reprise étanchéité avec réalisation relevé sur fourreau |  | ENS | 1 |  | 0
5.3 Ventilateur d’extraction
Ventilateur extraction Seat type Seat avec chaise haute de protection compris toutes sujétions de mise en œuvre selon CCTP |  |  |  |  | 0
Seat 25 – 0,37 kW |  | U | 1 |  | 0
Chaise support polypropylène haute protection |  | ENS | 1 |  | 0
Manchette souple aspiration |  | ENS | 1 |  | 0
Clapet anti- retour aspiration |  | ENS | 1 |  | 0
Diffuseur de rejet avec protection antivolatils |  | ENS | 1 |  | 0
Sectionneur de proximité |  | ENS | 1 |  | 0
TOTAL 5 |  |  |  |  | 0
6 Compensation d’air neuf
6.1 Réseaux aérauliques
Gaine rectangulaire acier galvanisé 8/10° et 10/10° compris façonnage, assemblage, supportage, et toutes sujétion de pose |  | kg | 360 |  | 0
0
Gaine circulaire spiralée acier galvanisé compris raccords à joints, bandes adhésive, fixation, supportage, et toutes sujétions de pose | Æ 250 | ML | 4 |  | 0
| Æ 400 | ML | 2 |  | 0
0
Création percement pour sortie en toiture |  | ENS | 1 |  | 0
Fourniture et mise en œuvre fourreau de traversée de toiture |  | ENS | 1 |  | 0
Reprise étanchéité avec réalisation relevé sur fourreau |  | ENS | 1 |  | 0
6.2 Isolation externe
Isolation externe par panneaux Fib-Air Isol M1 compris fixation par plots, colle, bandes adhésives spéciales et protection aluminium Isoxal en extérieur | 50 mm | M² | 50 |  | 0
6.3 Réseau terminal
Gaine souple insonorisante M0/M0 selon CCTP compris toutes sujétions de mise en œuvre | Æ 250 | ML | 2 |  | 0
| Æ 400 | ML | 2 |  | 0
6.4 Remplacement filtres CTA
Remplacement filtre CTA compensation 01 existante
Niveau filtration G4 |  | ENS | 1 |  | 0
Niveau filtration F6 |  | ENS | 1 |  | 0
TOTAL 6 |  |  |  |  | 0
7 Régulation d’air laboratoire
Régulateur de débit de sorbonne pour extracteur Irian FAC-T2-250-PP-R-V1 compris mise en œuvre |  | U | 1 |  | 0
Capteur d’ouverture de façade sorbonne Irian IRI-SP2 compris mise en œuvre |  | U | 1 |  | 0
Boite à débit variable soufflage Irian LAC-M-250-AC-X-1-Y complète compris mise en œuvre |  | U | 1 |  | 0
Afficheur digital Irian IHM-FAC compris mise en œuvre |  | U | 1 |  | 0
Câblage de l’ensemble selon préconisations fabricant |  | ENS | 1 |  | 0
Mise en service et paramétrage par le fabricant |  | ENS | 1 |  | 0
Formation utilisateurs |  | ENS | 1 |  | 0
TOTAL 7 |  |  |  |  | 0
8 Essais qualification sorbonnes
Essais de réception nouvelle sorbonne |  | ENS | 1 |  | 0
Essais qualification sorbonnes |  | MOA | PM
TOTAL 8 |  |  |  |  | 0
9 Raccordements électriques et commande ventilation
9.1 Armoire électrique ventilation R+1
Armoire électrique électrozinguée selon CCTP compris mise en œuvre |  | U | 1 |  | 0
Sectionneur général |  | U | 1 |  | 0
Disjoncteur différentiel 300 mA |  | U | 1 |  | 0
Voyant sous tension |  | U | 1 |  | 0
Voyant marche et défaut LED |  | U | 2 |  | 0
Disjoncteur protection e ligne nouvel extracteur sorbonne |  | U | 1 |  | 0
Repérage par étiquette dilophane gravé |  | U | 1 |  | 0
0
Incorporation protection de ligne alimentation nouvelle armoire en armoire existante |  | U | 1 |  | 0
0
Câblage de l’ensemble |  | ENS | 1 |  | 0
9.2 Variateur de fréquence
Variateur de fréquence selon CCTP compris intégration en armoire et câblage suivant CCTP | 0,37 kW | U | 1 |  | 0
9.3 Câblage de puissance
Raccordement électrique et câblage des différents équipements selon CCTP |  |  |  |  | 0
Câblage puissance nouveau ventilateur sorbonne |  | U | 1 |  | 0
Câblage éclairage sorbonne |  | U | 1 |  | 0
Câblage prise de courant sorbonne |  | U | 1 |  | 0
0
Dépose et repose partielle des faux plafonds de circulation pour passage des câbles |  | ENS | 1 |  | 0
0
Mise à jour des schémas électriques |  | ENS | 1 |  | 0
Programmation coupures électriques avec MOA |  | PM |  |  | 0
TOTAL 9 |  |  |  |  | 0
10 Traitement d’ambiance
10.1 Caisson batteries
Caisson batterie Ciat Climaciat AirAcces 10 complet selon CCTP compris manutention et mise en œuvre |  | U | 1 |  | 0
Vanne d’isolement à boisseau sphérique | Æ 15/21 | U | 1 |  | 0
| Æ 20/27 | U | 1 |  | 0
Vanne de réglage STAD | Æ 15/21 | U | 2 |  | 0
| Æ 20/27 | U | 2 |  | 0
Vanne trois voies de régulation compris servomoteur | Æ 15/21 | U | 1 |  | 0
| Æ 20/27 | U | 1 |  | 0
0
Toiture par pluie inox avec débord pour protection panoplies hydrauliques batterie compris façonnage et mise en œuvre |  | U | 1 |  | 0
Fourniture et mis en œuvre châssis de supportage Big Foot |  | ENS | 1 |  | 0
10.2 Réseaux hydrauliques
Tube fer noir qualité chauffage compris raccords, colliers de fixation, purges, vidange, peinture antirouille, supportages et toutes sujétions de mise en œuvre | Æ 15/21 | ML | 25 |  | 0
| Æ 20/27 | ML | 25 |  | 0
Création percement pour sortie en toiture |  | ENS | 1 |  | 0
Fourniture et mise en œuvre fourreau de traversée de toiture |  | ENS | 1 |  | 0
Reprise étanchéité avec réalisation relevé sur fourreau |  | ENS | 1 |  | 0
Ruban chauffant autothermostaté AAA-telec |  | ML | 100 |  | 0
type RBM 28 W/m compris thermostat de commande avec adaptateur
Mise en œuvre protection différentielle 30 mA en tableau électrique existant AD 02 |  | U | 1 |  | 0
Mise en œuvre contacteur de commande en tableau électrique existant AD 02 |  | U | 1 |  | 0
Raccordement commande sur automate de régulation compris paramétrage et mise a jour imagerie supervision |  | U | 1 |  | 0
Coquille élastomère NF M1 à structure cellulaire fermée, température de service de -45 à +105°C, conductivité thermique inférieure ou égale à 0,036 W/m.°C, compris accessoires et ingrédients de pose. | Æ 21 | ML | 25 |  | 0
Coquille en polyisocyanurate revêtue complexe pare vapeur aluminium/grille de verre type Isopirflam 33 + Parvabright compris accessoires et ingrédients de pose | Æ 27 | ML | 25 |  | 0
Finition par protection aluminium Isoxal pour les réseaux cheminant en toiture |  | ENS | 1 |  | 0
Calorifuge des éléments de vannerie par boites pré-isolées Valypack |  | ENS | 1 |  | 0
0
Remise en eau des installation compris purge |  | ENS | 1 |  | 0
10.3 Raccordement électrique
Incorporation protection de ligne batterie électrique caisson batteries par disjoncteur en tableau TGBT compris câblage |  | U | 1 |  | 0
Incorporation contacteur de puissance batterie électrique caisson batteries par disjoncteur en tableau TGBT compris câblage |  | U | 1 |  | 0
0
Raccordement électrique batterie par câble 1000RO2V compris mise en œuvre |  | U | 1 |  | 0
Dépose et repose partielle des faux-plafond circulation pour passage câbles |  | ENS | 1 |  | 0
0
Incorporation protection de ligne régulation par disjoncteur en tableau AD02 compris câblage |  | U | 1 |  | 0
10.4 Coffret vanne de courant
Coffret électrique électrozingué selon CCTP compris mise en œuvre sur Caisson batterie pour mise en oeuivre vanne de courant |  | U | 1 |  | 0
10.5 Régulation
Automate compact extensible Bacnet/IP | PCX4.E16-2 | U | 1 |  | 0
Appareils d’ambiance | QMX3.P34 | U | 1 |  | 0
Vanne trois voies batterie chaude compris raccords | VXG41 | U | 1 |  | 0
Vanne trois voies batterie froide compris raccords | VXG41 | U | 1 |  | 0
Servomoteur de vanne |  |  |  |  | 0
Vanne de courant batterie électrique | 14 kW | U | 1 |  | 0
Sonde de température de gaine | QAM2120 | U | 1 |  | 0
Thermostat surchauffe | TKM2 | U | 1 |  | 0
0
Programmation régulation et Mise en service | PRESTREGUL | U | 1 |  | 0
Mise en communication ModBus groupe Froid | PRESTMODBUS | U | 1 |  | 0
0
Câblages |  |  |  |  | 0
Intégration automates en armoire |  | ENS | 1 |  | 0
Câblage des capteurs sur les modules d’entrée |  | ENS | 1 |  | 0
Câblage des actionneurs depuis les modules de sortie |  | ENS | 1 |  | 0
Câblage des contacts de défaut |  | ENS | 1 |  | 0
TOTAL 10 |  |  |  |  | 0
11 Plénum de soufflage laboratoire
Fourniture et pose ossature primaire Donn FX Fine line selon CCTP |  | M² | 15 |  | 0
Grilles France Air type GFF-P 38 compris mise en œuvre | 600 x 600 | U | 15 |  | 0
Jeu de filtre de remplacements |  | U | 15 |  | 0
Dalles Rockfon Ekla 600 x 600compris mise en œuvre |  | M² | 9 |  | 0
TOTAL 11 |  |  |  |  | 0
12 Eclairage laboratoire
Luminaire encastré LED Thorn type BETA 2 LED compris mise en œuvre |  | U | 2 |  | 0
Raccordement et câblage depuis ligne éclairage existante |  | ENS | 1 |  | 0
Fourniture et mise en œuvre éclairage provisoire par bandes LED |  | ENS | 1 |  | 0
TOTAL 12 |  |  |  |  | 0
13 Raccordements fluides
Tube cuivre écroui compris mise en œuvre ingrédients et accessoires de pose | Æ 10/12 | ML | 6 |  | 0
Raccordement sur canalisation EF dure compris vanne d’isolement |  | ENS | 1 |  | 0
Raccordement sur canalisation EF adoucie compris vanne d’isolement |  | ENS | 1 |  | 0
Raccordement sur robinetterie paillasse neuve |  | ENS | 1 |  | 0
Raccordement sur laveur de gaz paillasse neuve |  | ENS | 1 |  | 0
Tube polyéthylène haute densité Gébérit Peh assemblé par électrosoudage et raccords à visser compris assemblages, colliers de fixation, percements, fourreaux, rebouchage et toutes sujétions de mise en œuvre | Æ 44/55 | ML | 4 |  | 0
Raccordement sur évacuations sorbonne |  | ENS | 1 |  | 0
Raccordement sur attente évacuation |  | ENS | 1 |  | 0
Tube inox étiré sans soudure compris mise en œuvre, ingrédients et accessoires de pose | 3,17x0.51mm | ML | 6 |  | 0
Raccordement sur attente azote existante |  | ENS | 1 |  | 0
Robinet micrométrique à pointeau compris console de supportage et mise en œuvre en sorbonne |  | U | 1 |  | 0
TOTAL 13 |  |  |  |  | 0
14 Divers
Rebouchage des percements |  | ENS | 1 |  | 0
Equilibrage des installations |  | ENS | 1 |  | 0
Essais et mise en service |  | ENS | 1 |  | 0
Nettoyage des installations |  | ENS | 1 |  | 0
Plans de réservation |  | ENS | 1 |  | 0
Plans de recollement (5 exemplaires) |  | ENS | 1 |  | 0
Essais COPREC |  | ENS | 1 |  | 0
Entretien et nettoyage |  | ENS | 1 |  | 0
TOTAL 14 |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0