## BPU Lot 1 CRL
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Code Prix | LOT 1 : CVPO au profit de l’USID de Creil | U | PU € HT
Art. 5.1 du CCTP - Prestation recensement des caractéristiques techniques des installations
Recensement des caractéristiques techniques d'une (1) installation tel que définit le le CCTP
1.1 | Intervention d'un technicien pour le recensement et fourniture du fichier complet | 1/2J
1.2 |  | J
Art. 5.2 du CCTP - Prestation vérification initiale, après travaux ou de remise en service
Prestation vérification initiale, après travaux ou de remise en service pour les prestations suivantes:
2.1 | Installations électriques BT et HTA | 1/2 jour
2.2 |  | 1 jour
2.3 | Appareils de levage et engins | 1/2 jour
2.4 |  | 1 jour
2.5 | Equipements sportifs | 1/2 jour
2.6 |  | 1 jour
2.7 | Dispositifs d’ancrage et lignes de vie | 1/2 jour
2.8 |  | 1 jour
2.9 | Installations de protection contre la foudre | 1/2 jour
2.10 |  | 1 jour
2.11 | Installations de stockages | 1/2 jour
2.12 |  | 1 jour
2.13 | Equipements sous pression et tuyauteries associées | 1/2 jour
2.14 |  | 1 jour
Art. 5.3 du CCTP - particularités d'intervention
3.1 | Prix supplémentaire par demi-journée appliqué pour les samedis travaillés | 1/2 jour
3.2 | Prix supplémentaire par demi-journée appliqué pour les dimanches travaillés | 1/2 jour
3.3 | Prix supplémentaire par demi-journée appliqué pour les jours fériés travaillés | 1/2 jour
3.4 | Prix supplémentaire appliqué pour les nuits travaillées | Unité
Art. 5.4 du CCTP - Prestation installations électriques BT ET HTA
Vérification périodique annuelle incluant la vérification quadriennale par type de composants ou pour une (1) installation électrique isolée :
4.1 | m2 surface bâtiment "vie" Bâtiments dévolus à la vie courante dont certains à caractères d'établissements recevant du public (ERP) | m2
4.2 | m2 surface bâtiment "technique simple" Infrastructure destinée aux matériels | m2
4.3 | m2 surface bâtiment "site opérationnel" Infrastructure dédiée à "l'opérationnel" où la difficulté majeure réside à son accès qui est limité dans le temps et soumis à autorisation | m2
4.4 | Véhicules remorques mesures Installation mobile type Radar, comprenant une installation électrique de servitude et technique | Unité
4.5 | Mesure spécifique d'isolement | Unité
4.6 | Vérification de la mise à la terre des stations de distribution de carburant et des stockages de carburant | Unité
4.7 | Valise électro-secours (exemple : défibrillateur) | Unité
4.8 | Vérification de la continuité radioélectrique dans les ERP | Unité
4.9 | Plus-value pour visite quadriennale % supplémentaire à multiplier par la prestation de base/m²/type de bâtiments | %
4.10 | Plus-value pour visite pour une zone ATEX % supplémentaire à multiplier par la prestation de base/m²/type de bâtiments | %
4.11 | Schéma unifilaire pour armoire divisionnaire ¦ mise à jour | Unité
4.12 | Schéma unifilaire pour armoire divisionnaire ¦ Création | Unité
4.13 | Schéma unifilaire pour un poste HT/BT ¦ mise à jour | Unité
4.14 | Schéma unifilaire pour un poste HT/BT ¦ Création | Unité
4.15 | Local transformateur (Local isolé) | Unité
4.16 | Coffret isolé (Coffret isolé non rattaché à un bâtiment) | Unité
4.17 | Contrôle réglementaire sur borne électrique de recharge véhicule y compris fourniture de rapport de visite | Unité
4.18 | Contrôle ponctueld'une prise de terre sur un équipement | Unité
4.19 | Contrôle selon la norme NFC 15-100 des sols antistatiques | m²
4.20 | Contrôle selon la norme NFC 15-100 des tables équipées de tapis conducteur | u
4.21 | Contrôle selon la norme NF EN 61340-4-1 des sols antistatiques | m²
4.22 | Contrôle selon la norme NF EN 61340-4-1 des tables équipées de tapis conducteur | u
4.23 | Plus-value pour intervention le weekend | %
4.24 | Plus value pour du travail en hauteur nécessaire au contrôle | %
Contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge
4.25 | Contrôle d'installations électriques par thermographie (prix par installation) | unité
Art. 5.5 du CCTP - Prestation ascenseurs et monte-charges
Ascenseur (NFP82210 ou GR1, GR2 NFP82201)
5.1 | Appareil de 1 à 10 niveaux (visite annuelle) | Unité
5.2 | Appareil de 11 à 20 niveaux (visite annuelle) | Unité
5.3 | Appareil de 1 à 10 niveaux (Contrôle technique quinquennal /ERP) | Unité
5.4 | Appareil de 11 à 20 niveaux (Contrôle technique quinquennal /ERP) | Unité
5.5 | Plus-value pour la visite quinquennale "contrôle technique" (dite de Robien) | %
Monte-charge (GR3 NF P 82201)
5.6 | Appareil de 1 à 10 niveaux (visite annuelle) | Unité
5.7 | Appareil de 11 à 20 niveaux (visite annuelle) | Unité
Art. 5.6 du CCTP - Prestation appareils de levage
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "grue" dont :
6.1 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u
6.2 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u
6.3 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "niveleur de quai" dont :
6.4 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u
6.5 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u
6.6 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "palan" dont :
6.7 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u
6.8 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u
6.9 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "plate-forme élévatrice" dont :
6.10 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u
6.11 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u
6.12 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "pont élévateur" dont :
6.13 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u
6.14 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u
6.15 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "pont fixe" dont :
6.16 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u
6.17 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u
6.18 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "pont roulant" dont :
6.19 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u
6.20 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u
6.21 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "portique fixe" dont :
6.22 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u
6.23 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u
6.24 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "portique roulant" dont :
6.23 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u
6.24 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u
6.25 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "potence" dont :
6.26 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u
6.27 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u
6.28 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "poutre fixe" dont :
6.29 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u
6.30 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u
6.31 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "table élévatrice" dont :
6.32 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u
6.33 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u
6.34 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "treuil" dont :
6.35 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u
6.36 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u
6.37 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u
Vérification périodique annuelle pour un (1) accessoire de levage
6.38 | Accessoire de levage (élingues, manilles, anneaux de levage, lève tubes...) | u
Prix additionnels aux prix unitaires 5.6.1 à 5.6.38 pour un (1) appareil de levage dans le cas d'une recommande suite à une impossibilité de contrôle (article 3.3.5.2 du CCTP)
6.39 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u
6.40 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u
6.41 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u
Location de charge nécessaire à la prestation appareil de levage
6.42 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u
6.43 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u
6.44 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u
Art. 5.7 du CCTP - Prestation installation de type portes et portails
Vérification périodique pour une (1) installation
7.1 | Porte automatique pour piéton | Unité
7.2 | Porte ou portail automatique pour véhicule de hauteur ≤ 3 m - contrôle des organes de sécurités des portes | Unité
7.3 | Porte ou portail automatique pour véhicule de hauteur comprise entre 3 et 5 m - contrôle des organes de sécurités des portes | Unité
7.4 | Porte ou portail automatique pour véhicule de hauteur supérieure à 5 m - contrôle des organes de sécurités des portes | Unité
7.5 | Barrière automatique | Unité
7.6 | Porte manuelle | Unité
7.7 | Rideaux électriques métalliques automatique (ou à lames rapides) | Unité
7.8 | Volets roulants mécaniques | Unité
7.9 | Portails coulissants d'accès | Unité
Art. 5.8 du CCTP - Prestation équipements sportifs
Vérification périodique pour une (1) installation
8.1 | Cages de but (football, de hand, rugby), panneau de basket, poteaux de volley-ball(paire de poteaux + filet) | Unité
8.2 | Mur d'escalade | Unité
8.3 | Portique à cordes | Unité
8.4 | Barres de tractions | Unité
8.5 | Parcours d'obstacles militaire (fixation, ancrage des obstacles) | Unité
8.6 | Support corde à grimper | Unité
8.7 | Equipement type Mouv-Rock, cage de musculation, parcours de santé | Unité
Art. 5.9 du CCTP - Prestation installations des systèmes de sécurité incendie
9.1 | Vérification triennalle désenfummage des systèmes de sécurité incendie dans les bâtiments | m²
9.2 | Vérification triennalle SSI des systèmes de sécurité incendie dans les bâtiments | m²
9.3 | Vérification des systèmes de sécurité incendie dans les bâtiments que code du travail | m²
9.4 | Exutoires | Unité
9.5 | Exutoire avec fourniture cartouche gaz CO2 | Unité
9.6 | Ouvrants de désenfumage | Unité
9.7 | Extincteurs | Unité
9.8 | Poteaux d'incendie | Unité
9.9 | Bouches d'incendie | Unité
9.10 | RIA | Unité
9.11 | Couvertures anti-feu | Unité
9.12 | Centrales de DI - zones | Unité
9.13 | Portes coupe feu | Unité
9.14 | Centralisateur de mise en sécurité Incendie (CMSI) | Unité
9.15 | Systèmes d'extinction automatique | Unité
9.16 | Centrales de DI - adressables | Unité
9.17 | Centrales de DI avec BBG | Unité
9.18 | Clapets coupe feu | Unité
9.19 | Appareil lavage brûlure | Unité
Art. 5.10 du CCTP - Prestation installations de gaz
Vérification périodique pour une (1) installation (1 installation = 1 stockage de gaz liquéfié ou 1 poste de distribution de gaz naturel en entrée batiment + canalisations + équipements)
10.1 | Contrôle d'un (1) stockage de gaz liquéfié ou d'un (1) poste de distribution de gaz naturel en entrée bâtiment | Unité
10.2 | Contrôle d'un (1) réseau gaz d'une (1) installation (inclut la vérification des canalisations allant du stockage de gaz liquéfié ou du poste de distribution de gaz naturel en entrée bâtiment, jusqu'à l'équipement) | Unité
10.3 | Contrôle d'un (1) équipement (inclut la vérification de l'équipement, du local et des dispositifs de sécurité) | Unité
Plus value pour travail en espace confiné
10.4 | Plus value pour travail en espace confiné nécessaire au contrôle | %
Art. 5.11 du CCTP - Prestation installations thermiques de puissance nominale entre 400 kW et 20 MWh
Vérification périodique pour une (1) installation dont la puissance est ≥ à 400 kW et ≤ à 1 MW
11.1 | Contrôle biennal des émissions polluantes (rejets atmosphériques) (1 installation = 1 point de rejet comprenant 1 ou plusieurs cheminées) | Unité
11.2 | Contrôle biennal de l’efficacité énergétique (1 installation = 1 chaudière individuelle ou 1 ensemble de chaudières dans une même chaufferie) | Unité
Vérification périodique pour une (1) installation dont la puissance est > à 1 MW et < à 20 MW
11.3 | Contrôle triennal (si < 5 MW) ou biennal (si ≥ 5 MW) des émissions polluantes (rejets atmosphériques) (1 installation = 1 point de rejet comprenant 1 ou plusieurs cheminées) | Unité
11.4 | Contrôle biennal de l’efficacité énergétique (1 installation = 1 chaudière individuelle ou 1 ensemble de chaudières dans une même chaufferie) | Unité
11.5 | Contrôle biennal de l’efficacité énergétique des sous-stations d'une chaufferie (avec un nombre maximal de 5 sous-stations) | unité
11.6 | Vérification initiale du dimensionnement de la chaufferie | unité
Art. 5.12 du CCTP - Prestation dispositifs d'ancrage et lignes de vie
Vérification périodique annuelle pour une (1) ligne de vie ou un (1) lot de points d'ancrage
12.1 | Une ligne de vie de 0 à 50 m | Unité
12.2 | Une ligne de vie de 51 à 100 m | Unité
12.3 | Une ligne de vie > 100 m | Unité
12.4 | Un lot de 1 à 5 dispositifs d'ancrage ponctuel sur un même bâtiment | Unité
12.5 | Un lot de 6 à 10 dispositifs d'ancrage ponctuel sur un même bâtiment | Unité
12.6 | Un lot de 11 à 15 dispositifs d'ancrage ponctuel sur un même bâtiment | Unité
12.7 | Un lot de 16 à 30 dispositifs d'ancrage ponctuel sur un même bâtiment | Unité
12.8 | Un lot de 31 à 50 dispositifs d'ancrage ponctuel sur un même bâtiment | Unité
Essai statique des ancres structurelles pour une (1) ligne de vie ou un (1) lot de points d'ancrage
12.9 | Une ligne de vie de 0 à 50 m | Unité
12.10 | Une ligne de vie de 51 à 100 m | Unité
12.11 | Une ligne de vie > 100 m | Unité
12.12 | Un lot de 1 à 5 dispositifs d'ancrage ponctuel sur un même bâtiment | Unité
12.13 | Un lot de 6 à 10 dispositifs d'ancrage ponctuel sur un même bâtiment | Unité
12.14 | Un lot de 11 à 15 dispositifs d'ancrage ponctuel sur un même bâtiment | Unité
12.15 | Un lot de 16 à 30 dispositifs d'ancrage ponctuel sur un même bâtiment | Unité
12.16 | Un lot de 31 à 50 dispositifs d'ancrage ponctuel sur un même bâtiment | Unité
Art. 5.13 du CCTP - Prestation disconnecteurs
Vérification périodique semestrielle ou annuelle d'une (1) installation
Disconnecteurs
13.1 | Disconnecteur de 1 à 5 (prix par disconnecteur) | Unité
13.2 | Disconnecteur de 6 à 10 (pix par disconnecteur) | Unité
13.3 | Disconnecteur de 11 à 20 (pix par disconnecteur) | Unité
13.4 | Disconnecteur plus de 20 (pix par disconnecteur) | Unité
Clapets antipollution (anti retour)
13.5 | Clapet de 1 à 5 (prix par clapet) | Unité
13.6 | Clapet de 6 à 10 (prix par clapet) | Unité
13.7 | Clapet de 11 à 20 (prix par clapet) | Unité
13.8 | Clapet plus de 20 (prix par clapet) | Unité
Art. 5.14 du CCTP - Prestation installations de protection contre la foudre
Vérification périodique visuelle annuelle d'une (1) installation
14.1 | Paratonnerre à pointe simple | Unité
14.2 | Paratonnerre à dispositif d'amorçage | Unité
14.3 | Paratonnerre à fils tendus | Unité
14.4 | Paratonnerre à cages maillées par point de contrôle | Unité
14.5 | Parafoudre (dans le cas des ICPE uniquement) | Unité
Vérification périodique complète biennale d'une (1) installation
14.6 | Paratonnerre à pointe simple | Unité
14.7 | Paratonnerre à dispositif d'amorçage | Unité
14.8 | Paratonnerre à fils tendus | Unité
14.9 | Paratonnerre à cages maillées par point de contrôle | Unité
14.10 | Parafoudre (dans le cas des ICPE uniquement) | Unité
Location de nacelle
14.11 | Location de nacelle nécessaire au contrôle | Unité
Art. 5.15 du CCTP - Prestation installations frigorifiques et climatiques
Contrôle d'étanchéité d'une (1) installation en l'absence d’un système de détection de fuite
15.1 | Dont 5 T éq CO2 ≤ charge < 50 T éq CO2 (contrôle annuel) | Unité
15.2 | Dont 50 T éq CO2 ≤ charge < 500 T éq CO2 (contrôle semestriel) | Unité
15.3 | Dont 500 T éq CO2 ≤ charge (contrôle trimestriel) | Unité
Contrôle d'étanchéité d'une (1) installation en présence d’un système de détection de fuite
15.4 | Dont 5 T éq CO2 ≤ charge < 50 T éq CO2 (contrôle annuel) | Unité
15.5 | Dont 50 T éq CO2 ≤ charge < 500 T éq CO2 (contrôle semestriel) | Unité
15.6 | Dont 500 T éq CO2 ≤ charge (contrôle trimestriel) | Unité
Contrôle du système de détection des fuites d'une (1) installation
15.7 | Contrôle annuel | Unité
Inspection périodique quinquennale d'une (1) installation de plus de 70kW par batiment
15.8 | Inspection quinquennale | Unité
Art. 5.16 du CCTP - Prestation installations de stockage et de distribution d'hydrocarbures
Cuves/réservoirs enterrés (hydrocarbures - produits corrosif) ICPE - Épreuves
16.1 | hydrocarbures (Volume (m3) ≤ à 20 m3) | Unité
16.2 | hydrocarbures (20m3 < Volume (m3) ≤ 100m3)) | Unité
16.3 | produits corrosifs (Volume (m3) ≤ 50 m3) | Unité
16.4 | produits corrosifs (50m3 < Volume (m3) ≤ 100m3)) | Unité
16.5 | produits corrosifs (Volume (m3) > 100 m3) | Unité
Cuves/réservoirs aériens(hydrocarbures - produits corosif) ICPE - Épreuves
16.6 | hydrocarbures (Volume (m3) ≤ à 20 m3) | Unité
16.7 | hydrocarbures (20m3 < Volume (m3) ≤ 100m3)) | Unité
16.8 | produits corrosifs (Volume (m3) ≤ 50 m3) | Unité
16.9 | produits corrosifs (50m3 < Volume (m3) ≤ 100m3)) | Unité
16.10 | produits corrosifs(Volume (m3) > 100 m3) | Unité
Cuves/réservoirs enterrés (hydrocarbures - produits corrosif) non ICPE
16.1 | hydrocarbures (Volume (m3) ≤ à 20 m3) | Unité
16.2 | hydrocarbures (20m3 < Volume (m3) ≤ 100m3)) | Unité
16.3 | produits corrosifs (Volume (m3) ≤ 50 m3) | Unité
16.4 | produits corrosifs (50m3 < Volume (m3) ≤ 100m3)) | Unité
16.5 | produits corrosifs (Volume (m3) > 100 m3) | Unité
Cuves/réservoirs aériens(hydrocarbures - produits corosif) Non ICPE
16.6 | hydrocarbures (Volume (m3) ≤ à 20 m3) | Unité
16.7 | hydrocarbures (20m3 < Volume (m3) ≤ 100m3)) | Unité
16.8 | produits corrosifs (Volume (m3) ≤ 50 m3) | Unité
16.9 | produits corrosifs (50m3 < Volume (m3) ≤ 100m3)) | Unité
16.10 | produits corrosifs(Volume (m3) > 100 m3) | Unité
Cuves/réservoirs enterrés (hydrocarbures - produits corrosif) non ICPE
16.11 | Canalisations de remplissage, soutirage et liaison non munies de double protection (par segment de conduite) | Unité
Cuves gaz
16.12 | Cuves de gaz (Propane, autres) enterrées | Unité
16.13 | Cuves de gaz (Propane,autres) ) aériennes | Unité
TUYAUTERIE carburant à simple enveloppe
16.14 | Inspection (par unité de 10 métres de tuyau) | Unité
16.15 | Requalification (par unité de 10 métres de tuyau) | Unité
16.16 | Inspection après réparation (par unité de 10 métres de tuyau) | Unité
16.17 | Plus- value pour les canalisations enterrées (par tranche de 10 ml) | %
Art. 5.17 du CCTP - Prestation équipements sous pression et tuyauteries associées
Equipements sous pression hors équipements frigorifiques
Inspection périodique tous les 2 ans pour un (1) équipement
17.1 | Récipient à couvercle amovible à fermeture rapide de capacité < 500L | Unité
17.2 | Récipient à couvercle amovible à fermeture rapide de capacité ≥ 500L | Unité
17.3 | Générateur de vapeur avec présence humaine de capacité < 500L | Unité
17.4 | Générateur de vapeur avec présence humaine de capacité ≥ 500L | Unité
17.5 | Générateur de vapeur sans présence humaine de capacité < 500L | Unité
17.6 | Générateur de vapeur sans présence humaine de capacité ≥ 500L | Unité
Inspection périodique tous les 4 ans pour un (1) équipement
17.7 | Récipient de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée de capacité < 500L | Unité
17.8 | Récipient de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée de capacité ≥ 500L | Unité
17.9 | Récipient de gaz autre que vapeur < 500L | Unité
17.10 | Récipient de gaz autre que vapeur ≥ 500L | Unité
Requalification périodique pour un (1) équipement (triennale, sexennale ou décennale)
17.11 | Récipient de capacité < 500L | Unité
17.12 | Récipient de capacité ≥ 500L | Unité
Requalification périodique pour les tuyauteries (triennale, sexennale ou décennale)
17.13 | Tuyauterie | ml
Equipements sous pression frigorifiques
Inspection périodique tous les 2 ans pour un (1) équipement
17.14 | Récipient de catégorie IV < 500L | Unité
17.15 | Récipient de catégorie IV ≥ 500L | Unité
Inspection périodique tous les 40 mois pour un (1) équipement
17.16 | Récipient de catégorie II et III < 500L | Unité
17.17 | Récipient de catégorie II et III ≥ 500L | Unité
Requalification périodique pour un (1) équipement (quinquennale ou décennale)
17.18 | Récipient de capacité < 500L | Unité
17.19 | Récipient de capacité ≥ 500L | Unité
Requalification périodique pour les tuyauteries (quinquennale ou décennale)
17.20 | Tuyauterie | ml
Art. 5.18 du CCTP - Prestation ICPE soumises à déclaration
Contrôle périodique quinquennal des ICPE soumises à déclaration et contrôle
18.1 | Rubrique 1413 Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installation de remplissage de réservoirs …) | Unité
18.2 | Rubrique 1414 Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution) | Unité
18.3 | Rubrique 1434 Liquides inflammables ou combustibles (installation de remplissage ou de distribution) | Unité
18.4 | Rubrique 1435 Stations service | Unité
18.5 | Rubrique 1436 Liquides combustibles (stockage ou emploi) | Unité
18.6 | Rubrique 1510 Entrepôts couverts | Unité
18.7 | Rubrique 1511 Entrepôts frigorifiques | Unité
18.8 | Rubrique 2160 Silos et installation de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y les stockages sous tente ou structure gonflable | Unité
18.9 | Rubrique 2220 Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d’origine végétale | Unité
18.10 | Rubrique 2345 Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtement | Unité
18.11 | Rubrique 2560 Travail mécanique des métaux | Unité
18.12 | Rubrique 2561 Production par trempe | Unité
18.13 | Rubrique 2562 Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par l’intermédiaire de) | Unité
18.14 | Rubrique 2563 Nettoyage-dégraissage de surface quelconque (avec liquide à base aqueuse) | Unité
18.15 | Rubrique 2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surface (métaux, matières plastiques) avec des solvants | Unité
18.16 | Rubrique 2565 Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces | Unité
18.17 | Rubrique 2566 Décapage thermique | Unité
18.18 | Rubrique 2567 Galvanisation, étamage ou revêtement métallique | Unité
18.19 | Rubrique 2710 Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets. | Unité
18.20 | Rubrique 2795 Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses | Unité
18.21 | Rubrique 2910 Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771 | Unité
18.22 | Rubrique 2921 Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air | Unité
18.23 | Rubrique 2930 Ateliers de réparation et d’entretien de véhicule et engins à moteur | Unité
18.24 | Rubrique 2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile …) | Unité
18.25 | Rubrique 4110 Toxicité aiguë catégorie 1 | Unité
18.26 | Rubrique 4210 Explosifs (fabrication, manipulation...) | Unité
18.27 | Rubrique 4220 Explosifs (stockage) | Unité
18.28 | Rubrique 4310 Gaz inflammable | Unité
18.29 | Rubrique 4330 Liquides inflammables cat 1 | Unité
18.30 | Rubrique 4331 Liquides inflammables cat 2 ou 3 | Unité
18.31 | Rubrique 4510 Dangereux pour l'environnement aquatique 1 | Unité
18.32 | Rubrique 4511 Dangereux pour l'environnement aquatique 2 | Unité
18.33 | Rubrique 4610 Mention de danger EUH014 (réaction violente au contact de l'eau) | Unité
18.34 | Rubrique 4710 Chlore | Unité
18.35 | Rubrique 4714 Formaldéhyde | Unité
18.36 | Rubrique 4718 Gaz infl. Liquéfiés cat 1 ou 2 | Unité
18.37 | Rubrique 4734 Produits pétroliers | Unité
18.38 | Rubrique 4802 Gaz à effet de serre | Unité
Contrôle périodique biennal (rubrique 2910 ≥ 5 MW) ou triennal (rubrique 2910 < 5 MW et autres rubriques) des rejets atmosphériques des ICPE soumises à déclaration
18.39 | Rubrique 2560 Travail mécanique des métaux | Unité
18.40 | Rubrique 2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surface (métaux, matières plastiques) avec des solvants | Unité
18.41 | Rubrique 2575 Emploi de matières abrasives | Unité
18.42 | Rubrique 2910 Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771 (hors chaudières concernées par le prix 10.3) | Unité
18.43 | Rubrique 2930 Ateliers de réparation et d’entretien de véhicule et engins à moteur | Unité
18.44 | Rubrique 2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile …) | Unité
18.45 | Rubrique 4710 Chlore | Unité
Contrôle périodique annuel (rubrique 2921) ou triennal (autres rubriques) des rejets dans l'eau des ICPE soumises à déclaration
18.46 | Rubrique 2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surface (métaux, matières plastiques) avec des solvants | Unité
18.47 | Rubrique 2565 Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces | Unité
18.48 | Rubrique 2575 Emploi de matières abrasives | Unité
18.49 | Rubrique 2910 Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771 | Unité
18.50 | Rubrique 2921 Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle | Unité
18.51 | Rubrique 2930 Ateliers de réparation et d’entretien de véhicule et engins à moteur | Unité
18.52 | Rubrique 2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile …) | Unité
18.53 | Rubrique 4710 Chlore | Unité
Mesures de bruit triennales des ICPE soumises à déclaration
18.54 | Rubrique 2410 Travail du bois et matériaux combustibles analogues | Unité
18.55 | Rubrique 2575 Emploi de matières abrasives | Unité
18.56 | Rubrique 2910 Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771 | Unité
18.57 | Rubrique 2921 Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle | Unité
18.58 | Rubrique 2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile …) | Unité
Art. 5.19 du CCTP - Rejets aqueux par conduite, bassin, autre, etc…
Rejets aqueux (prélèvement + analyse + rapport)
19.1 | Package analytique 1: pH, DCO, DBO5, MESTH, HCT | Unité
19.2 | Package analytique 2: pH, DCO, DBO5, MESTH, HCT, NTK | Unité
19.3 | Package analytique 3: pH, DCO, DBO5, MESTH, HCT, NTK, Metox, BTEX | Unité
19.4 | Enregistrement continu pH, température | Unité
Analyse concentration de métaux - Métaux à rechercher (prélèvement + analyse + rapport)
19.5 | Cr VI | Unité
19.6 | CR III | Unité
19.7 | Cd | Unité
19.8 | Ni | Unité
19.9 | Cu | Unité
19.10 | Zn | Unité
19.11 | Fe | Unité
19.12 | AI | Unité
19.13 | Pb | Unité
19.14 | Sn | Unité
19.15 | Hg | Unité
19.16 | HAP (16) | Unité
19.17 | Forfait prélèvement ponctuel | Unité
19.18 | Forfait prélèvement asservi au débit (par point) | Unité
19.19 | Forfait prélèvement asservi au temps (par point) | Unité
19.20 | Contrôle sur les rejets des séparateurs hydrocarbures | Unité
19.21 | Analyse de boues à la recherche de : - Hg - As - NTK - Cd - Cr - Cu - Matière sèche (P) - Matière organiques à 500°C (MVS Mat. Volatiles) - Ni - P - Pb - Zn - Préparation physico-chimique (Si le laboratoire le juge nécessaire, un broyage sera réaliser, pour faciliter la préparation de l’échantillon). | Unité
19.22 | Analyse d'eau de rejet de bassin à la recherche de : - DBO5 - ST-DCO - MES - NO2 - As - Cd - Cr - Cu - Ni - Pb - Zn - Minéralisation Eau régale - Hg - NTK - P - NO3 | Unité
Art. 5.20 du CCTP - Prestation aération et assainissement des locaux de travail
Vérification périodique annuelle ou semestrielle par type de locaux
20.1 | Locaux à pollution non spécifique | m²
20.2 | Locaux à pollution spécifique sans système de recyclage | m²
20.3 | Locaux à pollution spécifique avec système de recyclage | m²
20.4 | Bouche d'aération | Unité
Elaboration du dossier de valeur de référence pour un (1) bâtiment
20.5 | Composé d'un (1) local | Unité
20.6 | Composé d'un nombre de locaux allant de 2 à 15 | Unité
20.7 | Composé d'un nombre de locaux allant de 16 à 50 | Unité
20.8 | Composé d'un nombre de locaux allant de 51 à 100 | Unité
20.9 | Composé d'un nombre de locaux allant de 101 à 150 | Unité
20.10 | Composé dun nombre de locaux allant de 151 à 800 | Unité
Bruit / Vibrations
20.11 | Niveau sonore (mesures exploratoires ou cartographie d'atelier) | m²
20.12 | Niveau sonore (mesure des Lex, 8h et des Lpc, 8h> 87 dB(A) pour 1 poste de Travail | Unité
20.13 | Niveau sonore(mesure complémentaire en cas de Lex, 8h> 87 dB(A) pour 1 poste de Travail | Unité
20.14 | Vibration (mesure 1 poste travail) | Unité
Acoustique - environnement
20.15 | Niveau sonore (Mesure pour 1 point en limite de propriété de jour) | Unité
20.16 | Niveau sonore (Mesure pour 1 point en limite de propriété de nuit) | Unité
20.17 | Niveau sonore (Mesure pour 1 point en ZER Présence d'habitations proches -de jour) | Unité
20.18 | Niveau sonore (Mesure pour 1 point en ZER Présence d'habitations proches -de nuit) | Unité
Eclairage
20.19 | Niveau d'éclairage (mesure 1 poste travail) | Unité
Amiante
20.20 | Mesures d'empoussièrement (unité par point de prélèment y compris fourniture du rapport) | Unité
Art. 5.21 du CCTP - Prestations sur matériels portatifs, machines -outils, équipements de protection individuelle
Vérification d'un matériel, d'une machine outil
21.1 | Vérication pour 5 à 10 équipements, machines outils | Unité
21.2 | Vérication pour 11 à 15 équipements, machines outils | Unité
21.3 | Vérication pour 16 à 20 équipements, machines outils | Unité
21.4 | Vérification pour plus de 20 équipements | Unité
Vérification d'un EPI
21.5 | Anti chutes | Unité
21.6 | Bloqueur | Unité
21.7 | Descendeur | Unité
21.8 | Chariot ligne de vie | Unité
21.9 | Crochets | Unité
21.10 | Longe | Unité
21.11 | Harnais | Unité
21.12 | Lunette laser | Unité
21.13 | Mousquetons | Unité
21.14 | Stop chute | Unité
21.15 | Appareil de protection respiratoire | Unité
21.16 | Appareils respiratoires isolants | Unité
Vérification autres matériels
21.16 | appareils de mesures électriques, vérificateurs d’absence de tension | Unité
Art. 5.22 du CCTP - Prestations sur agents chimiques dangereux, cancerogènes, mutagènes ou toxiques
CONCENTRATIONS de SUBSTANCES DANGEREUSES (Dans l'air)
22.1 | Recherche poussières | Unité
22.2 | Recherche poussières alvéolaires siliceuses | Unité
22.3 | Recherche Acétate | Unité
22.4 | Recherche Alcanes halogénés | Unité
22.5 | Recherche Alcènes | Unité
22.6 | Recherche Alcools | Unité
22.7 | Recherche Aldéhydes | Unité
22.8 | Recherche Amines aliphatiques légères | Unité
22.9 | Recherche de poussières de bois | Unité
22.10 | Recherche de Plomb | Unité
22.10 | Recherche BTEX | Unité
22.11 | Recherche COHV | Unité
22.12 | Recherche Cétone | Unité
22.13 | Recherche Hydrocarbures aromatiques monocycliques | Unité
22.14 | Recherche Hydrocarbures aromatiques polycycliques | Unité
22.15 | Recherche Iso cyanates | Unité
22.16 | Recherche d'acides et bases | Unité
22.17 | Recherche de brouillards d'huiles | Unité
22.18 | Recherche fibres minérales artificielles | Unité
22.19 | Recherche d'hydrocarbure C6-C12 | Unité
22.20 | Recherche Métaux et leurs composés | Unité
22.21 | Mesure d'hydrogène | Unité
22.23 | Un prélèvement sur l'opérateur (Le prix comprend la journée de prélèvement et la rédaction du rapport associé) | 1 jour
Exposition au plomb dans les stands de tir fermés
22.22 | 3 mesures par groupe d’exposition homogène (GEH) | Unité
Rejets atmosphériques (prestation du contrôleur incluses ainsi que toutes les sujétions nécessaires au contrôle)
22.24 | Dioxyde de soufre (SO2) | Unité
22.25 | Oxyde d'azote (Nox) | Unité
22.26 | Monoxyde de carbone (CO) | Unité
22.27 | Dioxyde de carbone (CO2) | Unité
22.28 | Oxygène (O2) | Unité
22.29 | Composés organiques volatils non méthaniques (COVnm) COVt) | Unité
22.30 | Composés organiques volatils totaux COVt) | Unité
22.31 | Méthane (CH4) | Unité
22.32 | Poussières (indice pondéral) | Unité
22.33 | Acide Chlorhydrique (HCL) | Unité
22.34 | Acide Fluorhydrique (HF) | Unité
22.35 | Acidité / Alcalinité (H+ / OH-) | Unité
22.36 | Cyanure (CN-) | Unité
22.37 | Métaux gazeux (par métal) | Unité
22.38 | Métaux particuliers (par métal) | Unité
22.39 | Dioxines et furannes (PCDD et PCDF) | Unité
22.40 | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | Unité
22.41 | Température, débit et humidité | Unité
22.42 | Prélèvement (par jour de vacation) | Unité
Exposition au plomb dans les stands de tir fermés
22.43 | 3 mesures par groupe d’exposition homogène (GEH) | Unité
Amiante - surveillance
22.44 | Mesures d'empoussièrement (unité par point de prélèment y compris fourniture du rapport) | unité
Art. 5.23. - RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, LASERS ET IONISANTS, DEPISTAGE DU RADON
Electromagnétiques
23.1 | Appareils émetteurs champs électriques | Unité
23.2 | Emissions provenant de radio AM-FM FV, des écrans, vidéos (ordinateur, télé, etc.), de téléphonie, wifi, etc. | Unité
23.3 | Emissions satélitaires et antennes relais | Unité
23.4 | Emetteurs de puissance divers | Unité
23.5 | Chambre anechoide | Unité
23.6 | Laser classe 3 | Unité
23.7 | Laser classe 4 | Unité
Ionisants
23.8 | Fluorescence X | Unité
23.9 | Radio cristallographie | Unité
23.10 | Source de RI X et Gamma | Unité
23.11 | Aire ou local de stockage de produits ionisants | Unité
Dépistage du radon
23.12 | Intervention d'un technicien - forfait de base pour 2 dosimètres : Fourniture, pose et dépose des dosimètres, relevés in-situ, envois dosimètre, analyse, établissement du rapport | Unité
23.13 | Dosimètre supplémentaire (fourniture, pose et enlèvement, envois, analyse, rapport) | Unité
Art. 5.24. - Eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
Prélèvement, analyse et fourniture du rapport
24.1 | Prélèvement et Analyse type D1 pour 1 à 5 prélevement et analyse | Unité
24.2 | Prélèvement et Analyse type D1 pour 6 à 10 prélevement et analyse | Unité
24.3 | Prélèvement et Analyse type D1 pour 11 à 15 prélevement et analyse | Unité
24.4 | Prélèvement et Analyse type D1 pour plus de 15 prélevement et analyse | Unité
24.5 | Prélèvement et Analyse type D1 - D2 pour 1 à 5 prélevement et analyse | Unité
24.6 | Prélèvement et Analyse type D1 - D2 pour 6 à 10 prélevement et analyse | Unité
24.7 | Prélèvement et Analyse type D1 - D2 pour 11 à 15 prélevement et analyse | Unité
24.8 | Prélèvement et Analyse type D1 - D2 pour plus de 15 prélevement et analyse | Unité
24.9 | Prélèvement et Analyse type P1 pour 1 à 5 prélevement et analyse | Unité
24.10 | Prélèvement et Analyse type P1 pour 6 à 10 prélevement et analyse | Unité
24.11 | Prélèvement et Analyse type P1 pour 11 à 15 prélevement et analyse | Unité
24.12 | Prélèvement et Analyse type P1 pour plus de 15 prélevement et analyse | Unité
24.13 | Prélèvement et Analyse type P2 pour 1 à 5 prélevement et analyse | Unité
24.14 | Prélèvement et Analyse type P2 pour 6 à 10 prélevement et analyse | Unité
24.15 | Prélèvement et Analyse type P2 pour 11 à 15 prélevement et analyse | Unité
24.16 | Prélèvement et Analyse type P2 pour plus de 15 prélevement et analyse | Unité
24.17 | Recherche HAP | Unité
24.18 | Recherche Benzo [a] pyrène | Unité
24.19 | Recherche THM (s'il y a une re-chloration ou si teneur en chlore >0,5 mg | Unité
24.20 | Recherche Nitrites | Unité
24.21 | Recherche Antimoine | Unité
24.22 | Recherche Plomb | Unité
24.23 | Recherche Cadmium | Unité
24.24 | Recherche Chrome | Unité
24.25 | Recherche Cuivre | Unité
24.26 | Recherche Nickel | Unité
24.27 | Recherche Fer total | Unité
24.28 | Recherche Acrylamide | Unité
24.29 | Recherche Epichlorhydrine | Unité
24.30 | Recherche Chlorure de vinyle | Unité
24.31 | Minéralisation Acide Nitrique Bloc chauffant | Unité
24.32 | Indice Phénol | Unité
24.33 | Indice hydrocarbures c10-c40 | Unité
24.34 | Organo Halogénés Adsorbables (AOX) | Unité
24.35 | Azotre ammoniacal (NH4+) | Unité
24.36 | Substances extractibles à l'hexane (SEH) | Unité
24.37 | SABM (tensioactifs anioniques) | Unité
24.38 | Autre métal | Unité
24.39 | Plus value pour un prélevement en urgence (dans les 72h) | Unité
Art. 5.25. - ECS - Légionnelle
ECS - Prélèvement, analyse et fourniture de rapport
25.1 | Légionelle ECS (jusqu'à 5 points) (Prix à l'unité) | Unité
25.2 | Légionelle ECS (jusqu'à 10 points) (Prix à l'unité) | Unité
25.3 | Légionelle ECS (jusqu'à 20 points) (Prix à l'unité) | Unité
25.4 | Légionelle ECS (au-delà de 20 points) (Prix à l'unité) | Unité
Tour aéroréfrigérante - Prélèvement, analyse et fourniture de rapport
25.5 | Légionelle tour aéroréfrigérante (TAR) (jusqu'à 5 points) (Prix à l'unité) | Unité
25.6 | Légionelle tour aéroréfrigérante (TAR) (jusqu'à 10 points) (Prix à l'unité) | Unité
25.7 | Légionelle tour aéroréfrigérante (TAR) (jusqu'à 20 points) (Prix à l'unité) | Unité
25.8 | Légionelle tour aéroréfrigérante (TAR) (au-delà de 20 points) (Prix à l'unité) | Unité
Art. 6. - Prestations exceptionnelles
Interention d'un contrôleur et ou moyen de levage (toutes sujetions comprises )
6.1 | Intervention d'un contrôleur sur site pour prestation exceptionnelle (expertise, audit technique ou autres) | 1/2 J
6.2 |  | J
6.3 | Moyen de levage pour permettre au contrôleur l'accessibilité au matériel ou à l'installation moins de 10 m | 1/2 J
6.4 |  | J
6.5 | Moyen de levage pour permettre au contrôleur l'accessibilité au matériel ou à l'installation de 10 m à 20m | 1/2 J
6.6 |  | J
6.7 | Moyen de levage pour permettre au contrôleur l'accessibilité au matériel ou à l'installation plus de 20m | 1/2 J
6.8 |  | J
6.9 | Prestation exceptionnelle d'accompagnement pour les phases de préparation et d'execution aux contrôles | Unité
6.10 | Plus-value pour Maintien d'une journée supplémentaire du moyen de levage sur le site | %
6.11 | Plue-value pour intervention en urgence | %
6.12 | Plus value pour intervention avec interdiction de prise de photo ou d'utilisation de moyen informatique | %

## DQEO Lot 1 CRL
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
Code Prix | LOT 1 : CVPO au profit de l’USID de Creil | U | PU € HT | Quantité | TOTAL en € HT sur marché
Art. 5.1 du CCTP - Prestation recensement des caractéristiques techniques des installations
Recensement des caractéristiques techniques d'une (1) installation tel que définit le le CCTP
1.1 | Intervention d'un technicien pour le recensement et fourniture du fichier complet | 1/2J | 0 | 2 | 0
1.2 |  | J | 0 | 2 | 0
Art. 5.2 du CCTP - Prestation vérification initiale, après travaux ou de remise en service
Prestation vérification initiale, après travaux ou de remise en service pour les prestations suivantes:
2.1 | Installations électriques BT et HTA | 1/2 jour | 0 | 2 | 0
2.2 |  | 1 jour | 0 | 2 | 0
2.3 | Appareils de levage et engins | 1/2 jour | 0 |  | 0
2.4 |  | 1 jour | 0 |  | 0
2.5 | Equipements sportifs | 1/2 jour | 0 |  | 0
2.6 |  | 1 jour | 0 |  | 0
2.7 | Dispositifs d’ancrage et lignes de vie | 1/2 jour | 0 |  | 0
2.8 |  | 1 jour | 0 |  | 0
2.9 | Installations de protection contre la foudre | 1/2 jour | 0 |  | 0
2.10 |  | 1 jour | 0 |  | 0
2.11 | Installations de stockages | 1/2 jour | 0 |  | 0
2.12 |  | 1 jour | 0 |  | 0
2.13 | Equipements sous pression et tuyauteries associées | 1/2 jour | 0 |  | 0
2.14 |  | 1 jour | 0 |  | 0
Art. 5.3 du CCTP - particularités d'intervention
3.1 | Prix supplémentaire par demi-journée appliqué pour les samedis travaillés | 1/2 jour | 0 |  | 0
3.2 | Prix supplémentaire par demi-journée appliqué pour les dimanches travaillés | 1/2 jour | 0 |  | 0
3.3 | Prix supplémentaire par demi-journée appliqué pour les jours fériés travaillés | 1/2 jour | 0 |  | 0
3.4 | Prix supplémentaire appliqué pour les nuits travaillées | Unité | 0 |  | 0
Art. 5.4 du CCTP - Prestation installations électriques BT ET HTA
Vérification périodique annuelle incluant la vérification quadriennale par type de composants ou pour une (1) installation électrique isolée :
4.1 | m2 surface bâtiment "vie" Bâtiments dévolus à la vie courante dont certains à caractères d'établissements recevant du public (ERP) | m2 | 0 |  | 0
4.2 | m2 surface bâtiment "technique simple" Infrastructure destinée aux matériels | m2 | 0 |  | 0
4.3 | m2 surface bâtiment "site opérationnel" Infrastructure dédiée à "l'opérationnel" où la difficulté majeure réside à son accès qui est limité dans le temps et soumis à autorisation | m2 | 0 |  | 0
4.4 | Véhicules remorques mesures Installation mobile type Radar, comprenant une installation électrique de servitude et technique | Unité | 0 |  | 0
4.5 | Mesure spécifique d'isolement | Unité | 0 |  | 0
4.6 | Vérification de la mise à la terre des stations de distribution de carburant et des stockages de carburant | Unité | 0 |  | 0
4.7 | Valise électro-secours (exemple : défibrillateur) | Unité | 0 |  | 0
4.8 | Vérification de la continuité radioélectrique dans les ERP | Unité | 0 |  | 0
4.9 | Plus-value pour visite quadriennale % supplémentaire à multiplier par la prestation de base/m²/type de bâtiments | % | 0 |  | 0
4.10 | Plus-value pour visite pour une zone ATEX % supplémentaire à multiplier par la prestation de base/m²/type de bâtiments | % | 0 |  | 0
4.11 | Schéma unifilaire pour armoire divisionnaire ¦ mise à jour | Unité | 0 |  | 0
4.12 | Schéma unifilaire pour armoire divisionnaire ¦ Création | Unité | 0 | 4 | 0
4.13 | Schéma unifilaire pour un poste HT/BT ¦ mise à jour | Unité | 0 | 4 | 0
4.14 | Schéma unifilaire pour un poste HT/BT ¦ Création | Unité | 0 |  | 0
4.15 | Local transformateur (Local isolé) | Unité | 0 |  | 0
4.16 | Coffret isolé (Coffret isolé non rattaché à un bâtiment) | Unité | 0 |  | 0
4.17 | Contrôle réglementaire sur borne électrique de recharge véhicule y compris fourniture de rapport de visite | Unité | 0 |  | 0
4.18 | Contrôle ponctueld'une prise de terre sur un équipement | Unité | 0 |  | 0
4.19 | Contrôle selon la norme NFC 15-100 des sols antistatiques | m² | 0 |  | 0
4.20 | Contrôle selon la norme NFC 15-100 des tables équipées de tapis conducteur | u | 0 |  | 0
4.21 | Contrôle selon la norme NF EN 61340-4-1 des sols antistatiques | m² | 0 |  | 0
4.22 | Contrôle selon la norme NF EN 61340-4-1 des tables équipées de tapis conducteur | u | 0 |  | 0
4.23 | Plus-value pour intervention le weekend | % | 0 |  | 0
4.24 | Plus value pour du travail en hauteur nécessaire au contrôle | % | 0 |  | 0
Contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge
4.25 | Contrôle d'installations électriques par thermographie (prix par installation) | unité | 0 | 15 | 0
Art. 5.5 du CCTP - Prestation ascenseurs et monte-charges
Ascenseur (NFP82210 ou GR1, GR2 NFP82201)
5.1 | Appareil de 1 à 10 niveaux (visite annuelle) | Unité | 0 | 48 | 0
5.2 | Appareil de 11 à 20 niveaux (visite annuelle) | Unité | 0 | 1 | 0
5.3 | Appareil de 1 à 10 niveaux (Contrôle technique quinquennal /ERP) | Unité | 0 | 16 | 0
5.4 | Appareil de 11 à 20 niveaux (Contrôle technique quinquennal /ERP) | Unité | 0 | 1 | 0
5.5 | Plus-value pour la visite quinquennale "contrôle technique" (dite de Robien) | % | 0 |  | 0
Monte-charge (GR3 NF P 82201)
5.6 | Appareil de 1 à 10 niveaux (visite annuelle) | Unité | 0 | 6 | 0
5.7 | Appareil de 11 à 20 niveaux (visite annuelle) | Unité | 0 |  | 0
Art. 5.6 du CCTP - Prestation appareils de levage
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "grue" dont :
6.1 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u | 0 |  | 0
6.2 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u | 0 |  | 0
6.3 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u | 0 |  | 0
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "niveleur de quai" dont :
6.4 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u | 0 |  | 0
6.5 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u | 0 |  | 0
6.6 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u | 0 |  | 0
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "palan" dont :
6.7 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u | 0 |  | 0
6.8 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u | 0 |  | 0
6.9 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u | 0 |  | 0
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "plate-forme élévatrice" dont :
6.10 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u | 0 | 1 | 0
6.11 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u | 0 | 1 | 0
6.12 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u | 0 | 1 | 0
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "pont élévateur" dont :
6.13 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u | 0 |  | 0
6.14 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u | 0 |  | 0
6.15 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u | 0 |  | 0
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "pont fixe" dont :
6.16 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u | 0 |  | 0
6.17 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u | 0 |  | 0
6.18 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u | 0 |  | 0
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "pont roulant" dont :
6.19 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u | 0 |  | 0
6.20 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u | 0 |  | 0
6.21 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u | 0 |  | 0
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "portique fixe" dont :
6.22 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u | 0 |  | 0
6.23 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u | 0 |  | 0
6.24 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u | 0 |  | 0
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "portique roulant" dont :
6.23 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u | 0 |  | 0
6.24 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u | 0 |  | 0
6.25 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u | 0 |  | 0
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "potence" dont :
6.26 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u | 0 |  | 0
6.27 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u | 0 |  | 0
6.28 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u | 0 |  | 0
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "poutre fixe" dont :
6.29 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u | 0 |  | 0
6.30 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u | 0 |  | 0
6.31 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u | 0 |  | 0
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "table élévatrice" dont :
6.32 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u | 0 |  | 0
6.33 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u | 0 |  | 0
6.34 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u | 0 |  | 0
Vérification périodique annuelle pour une (1) installation de type "treuil" dont :
6.35 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u | 0 |  | 0
6.36 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u | 0 |  | 0
6.37 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u | 0 |  | 0
Vérification périodique annuelle pour un (1) accessoire de levage
6.38 | Accessoire de levage (élingues, manilles, anneaux de levage, lève tubes...) | u | 0 |  | 0
Prix additionnels aux prix unitaires 5.6.1 à 5.6.38 pour un (1) appareil de levage dans le cas d'une recommande suite à une impossibilité de contrôle (article 3.3.5.2 du CCTP)
6.39 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u | 0 |  | 0
6.40 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u | 0 |  | 0
6.41 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u | 0 |  | 0
Location de charge nécessaire à la prestation appareil de levage
6.42 | Charge maximale d'utilisation ≤ 2 T | u | 0 |  | 0
6.43 | 2T < Charge maximale d'utilisation ≤ 10 T | u | 0 |  | 0
6.44 | Charge maximale d'utilisation > 10 T | u | 0 |  | 0
Art. 5.7 du CCTP - Prestation installation de type portes et portails
Vérification périodique pour une (1) installation
7.1 | Porte automatique pour piéton | Unité | 0 |  | 0
7.2 | Porte ou portail automatique pour véhicule de hauteur ≤ 3 m - contrôle des organes de sécurités des portes | Unité | 0 |  | 0
7.3 | Porte ou portail automatique pour véhicule de hauteur comprise entre 3 et 5 m - contrôle des organes de sécurités des portes | Unité | 0 |  | 0
7.4 | Porte ou portail automatique pour véhicule de hauteur supérieure à 5 m - contrôle des organes de sécurités des portes | Unité | 0 |  | 0
7.5 | Barrière automatique | Unité | 0 |  | 0
7.6 | Porte manuelle | Unité | 0 |  | 0
7.7 | Rideaux électriques métalliques automatique (ou à lames rapides) | Unité | 0 |  | 0
7.8 | Volets roulants mécaniques | Unité | 0 |  | 0
7.9 | Portails coulissants d'accès | Unité | 0 |  | 0
Art. 5.8 du CCTP - Prestation équipements sportifs
Vérification périodique pour une (1) installation
8.1 | Cages de but (football, de hand, rugby), panneau de basket, poteaux de volley-ball(paire de poteaux + filet) | Unité | 0 |  | 0
8.2 | Mur d'escalade | Unité | 0 |  | 0
8.3 | Portique à cordes | Unité | 0 |  | 0
8.4 | Barres de tractions | Unité | 0 |  | 0
8.5 | Parcours d'obstacles militaire (fixation, ancrage des obstacles) | Unité | 0 |  | 0
8.6 | Support corde à grimper | Unité | 0 |  | 0
8.7 | Equipement type Mouv-Rock, cage de musculation, parcours de santé | Unité | 0 |  | 0
Art. 5.9 du CCTP - Prestation installations des systèmes de sécurité incendie
9.1 | Vérification triennalle désenfummage des systèmes de sécurité incendie dans les bâtiments | m² | 0 |  | 0
9.2 | Vérification triennalle SSI des systèmes de sécurité incendie dans les bâtiments | m² | 0 |  | 0
9.3 | Vérification des systèmes de sécurité incendie dans les bâtiments que code du travail | m² | 0 |  | 0
9.4 | Exutoires | Unité | 0 |  | 0
9.5 | Exutoire avec fourniture cartouche gaz CO2 | Unité | 0 |  | 0
9.6 | Ouvrants de désenfumage | Unité | 0 |  | 0
9.7 | Extincteurs | Unité | 0 |  | 0
9.8 | Poteaux d'incendie | Unité | 0 |  | 0
9.9 | Bouches d'incendie | Unité | 0 |  | 0
9.10 | RIA | Unité | 0 |  | 0
9.11 | Couvertures anti-feu | Unité | 0 |  | 0
9.12 | Centrales de DI - zones | Unité | 0 |  | 0
9.13 | Portes coupe feu | Unité | 0 |  | 0
9.14 | Centralisateur de mise en sécurité Incendie (CMSI) | Unité | 0 |  | 0
9.15 | Systèmes d'extinction automatique | Unité | 0 |  | 0
9.16 | Centrales de DI - adressables | Unité | 0 |  | 0
9.17 | Centrales de DI avec BBG | Unité | 0 |  | 0
9.18 | Clapets coupe feu | Unité | 0 |  | 0
9.19 | Appareil lavage brûlure | Unité | 0 |  | 0
Art. 5.10 du CCTP - Prestation installations de gaz
Vérification périodique pour une (1) installation (1 installation = 1 stockage de gaz liquéfié ou 1 poste de distribution de gaz naturel en entrée batiment + canalisations + équipements)
10.1 | Contrôle d'un (1) stockage de gaz liquéfié ou d'un (1) poste de distribution de gaz naturel en entrée bâtiment | Unité | 0 | 120 | 0
10.2 | Contrôle d'un (1) réseau gaz d'une (1) installation (inclut la vérification des canalisations allant du stockage de gaz liquéfié ou du poste de distribution de gaz naturel en entrée bâtiment, jusqu'à l'équipement) | Unité | 0 |  | 0
10.3 | Contrôle d'un (1) équipement (inclut la vérification de l'équipement, du local et des dispositifs de sécurité) | Unité | 0 |  | 0
Plus value pour travail en espace confiné
10.4 | Plus value pour travail en espace confiné nécessaire au contrôle | % | 0 |  | 0
Art. 5.11 du CCTP - Prestation installations thermiques de puissance nominale entre 400 kW et 20 MWh
Vérification périodique pour une (1) installation dont la puissance est ≥ à 400 kW et ≤ à 1 MW
11.1 | Contrôle biennal des émissions polluantes (rejets atmosphériques) (1 installation = 1 point de rejet comprenant 1 ou plusieurs cheminées) | Unité | 0 | 20 | 0
11.2 | Contrôle biennal de l’efficacité énergétique (1 installation = 1 chaudière individuelle ou 1 ensemble de chaudières dans une même chaufferie) | Unité | 0 | 20 | 0
Vérification périodique pour une (1) installation dont la puissance est > à 1 MW et < à 20 MW
11.3 | Contrôle triennal (si < 5 MW) ou biennal (si ≥ 5 MW) des émissions polluantes (rejets atmosphériques) (1 installation = 1 point de rejet comprenant 1 ou plusieurs cheminées) | Unité | 0 |  | 0
11.4 | Contrôle biennal de l’efficacité énergétique (1 installation = 1 chaudière individuelle ou 1 ensemble de chaudières dans une même chaufferie) | Unité | 0 | 20 | 0
11.5 | Contrôle biennal de l’efficacité énergétique des sous-stations d'une chaufferie (avec un nombre maximal de 5 sous-stations) | unité | 0 |  | 0
11.6 | Vérification initiale du dimensionnement de la chaufferie | unité | 0 | 20 | 0
Art. 5.12 du CCTP - Prestation dispositifs d'ancrage et lignes de vie
Vérification périodique annuelle pour une (1) ligne de vie ou un (1) lot de points d'ancrage
12.1 | Une ligne de vie de 0 à 50 m | Unité | 0 |  | 0
12.2 | Une ligne de vie de 51 à 100 m | Unité | 0 |  | 0
12.3 | Une ligne de vie > 100 m | Unité | 0 |  | 0
12.4 | Un lot de 1 à 5 dispositifs d'ancrage ponctuel sur un même bâtiment | Unité | 0 |  | 0
12.5 | Un lot de 6 à 10 dispositifs d'ancrage ponctuel sur un même bâtiment | Unité | 0 |  | 0
12.6 | Un lot de 11 à 15 dispositifs d'ancrage ponctuel sur un même bâtiment | Unité | 0 |  | 0
12.7 | Un lot de 16 à 30 dispositifs d'ancrage ponctuel sur un même bâtiment | Unité | 0 |  | 0
12.8 | Un lot de 31 à 50 dispositifs d'ancrage ponctuel sur un même bâtiment | Unité | 0 |  | 0
Essai statique des ancres structurelles pour une (1) ligne de vie ou un (1) lot de points d'ancrage
12.9 | Une ligne de vie de 0 à 50 m | Unité | 0 |  | 0
12.10 | Une ligne de vie de 51 à 100 m | Unité | 0 |  | 0
12.11 | Une ligne de vie > 100 m | Unité | 0 |  | 0
12.12 | Un lot de 1 à 5 dispositifs d'ancrage ponctuel sur un même bâtiment | Unité | 0 |  | 0
12.13 | Un lot de 6 à 10 dispositifs d'ancrage ponctuel sur un même bâtiment | Unité | 0 |  | 0
12.14 | Un lot de 11 à 15 dispositifs d'ancrage ponctuel sur un même bâtiment | Unité | 0 |  | 0
12.15 | Un lot de 16 à 30 dispositifs d'ancrage ponctuel sur un même bâtiment | Unité | 0 |  | 0
12.16 | Un lot de 31 à 50 dispositifs d'ancrage ponctuel sur un même bâtiment | Unité | 0 |  | 0
Art. 5.13 du CCTP - Prestation disconnecteurs
Vérification périodique semestrielle ou annuelle d'une (1) installation
Disconnecteurs
13.1 | Disconnecteur de 1 à 5 (prix par disconnecteur) | Unité | 0 | 70 | 0
13.2 | Disconnecteur de 6 à 10 (pix par disconnecteur) | Unité | 0 | 70 | 0
13.3 | Disconnecteur de 11 à 20 (pix par disconnecteur) | Unité | 0 |  | 0
13.4 | Disconnecteur plus de 20 (pix par disconnecteur) | Unité | 0 |  | 0
Clapets antipollution (anti retour)
13.5 | Clapet de 1 à 5 (prix par clapet) | Unité | 0 |  | 0
13.6 | Clapet de 6 à 10 (prix par clapet) | Unité | 0 |  | 0
13.7 | Clapet de 11 à 20 (prix par clapet) | Unité | 0 |  | 0
13.8 | Clapet plus de 20 (prix par clapet) | Unité | 0 |  | 0
Art. 5.14 du CCTP - Prestation installations de protection contre la foudre
Vérification périodique visuelle annuelle d'une (1) installation
14.1 | Paratonnerre à pointe simple | Unité | 0 |  | 0
14.2 | Paratonnerre à dispositif d'amorçage | Unité | 0 |  | 0
14.3 | Paratonnerre à fils tendus | Unité | 0 |  | 0
14.4 | Paratonnerre à cages maillées par point de contrôle | Unité | 0 |  | 0
14.5 | Parafoudre (dans le cas des ICPE uniquement) | Unité | 0 |  | 0
Vérification périodique complète biennale d'une (1) installation
14.6 | Paratonnerre à pointe simple | Unité | 0 |  | 0
14.7 | Paratonnerre à dispositif d'amorçage | Unité | 0 |  | 0
14.8 | Paratonnerre à fils tendus | Unité | 0 |  | 0
14.9 | Paratonnerre à cages maillées par point de contrôle | Unité | 0 |  | 0
14.10 | Parafoudre (dans le cas des ICPE uniquement) | Unité | 0 |  | 0
Location de nacelle
14.11 | Location de nacelle nécessaire au contrôle | Unité | 0 |  | 0
Art. 5.15 du CCTP - Prestation installations frigorifiques et climatiques
Contrôle d'étanchéité d'une (1) installation en l'absence d’un système de détection de fuite
15.1 | Dont 5 T éq CO2 ≤ charge < 50 T éq CO2 (contrôle annuel) | Unité | 0 | 40 | 0
15.2 | Dont 50 T éq CO2 ≤ charge < 500 T éq CO2 (contrôle semestriel) | Unité | 0 |  | 0
15.3 | Dont 500 T éq CO2 ≤ charge (contrôle trimestriel) | Unité | 0 |  | 0
Contrôle d'étanchéité d'une (1) installation en présence d’un système de détection de fuite
15.4 | Dont 5 T éq CO2 ≤ charge < 50 T éq CO2 (contrôle annuel) | Unité | 0 | 40 | 0
15.5 | Dont 50 T éq CO2 ≤ charge < 500 T éq CO2 (contrôle semestriel) | Unité | 0 |  | 0
15.6 | Dont 500 T éq CO2 ≤ charge (contrôle trimestriel) | Unité | 0 |  | 0
Contrôle du système de détection des fuites d'une (1) installation
15.7 | Contrôle annuel | Unité | 0 |  | 0
Inspection périodique quinquennale d'une (1) installation de plus de 70kW par batiment
15.8 | Inspection quinquennale | Unité | 0 | 4 | 0
Art. 5.16 du CCTP - Prestation installations de stockage et de distribution d'hydrocarbures
Cuves/réservoirs enterrés (hydrocarbures - produits corrosif) ICPE - Épreuves
16.1 | hydrocarbures (Volume (m3) ≤ à 20 m3) | Unité | 0 | 2 | 0
16.2 | hydrocarbures (20m3 < Volume (m3) ≤ 100m3)) | Unité | 0 | 2 | 0
16.3 | produits corrosifs (Volume (m3) ≤ 50 m3) | Unité | 0 |  | 0
16.4 | produits corrosifs (50m3 < Volume (m3) ≤ 100m3)) | Unité | 0 |  | 0
16.5 | produits corrosifs (Volume (m3) > 100 m3) | Unité | 0 |  | 0
Cuves/réservoirs aériens(hydrocarbures - produits corosif) ICPE - Épreuves
16.6 | hydrocarbures (Volume (m3) ≤ à 20 m3) | Unité | 0 | 2 | 0
16.7 | hydrocarbures (20m3 < Volume (m3) ≤ 100m3)) | Unité | 0 | 2 | 0
16.8 | produits corrosifs (Volume (m3) ≤ 50 m3) | Unité | 0 |  | 0
16.9 | produits corrosifs (50m3 < Volume (m3) ≤ 100m3)) | Unité | 0 |  | 0
16.10 | produits corrosifs(Volume (m3) > 100 m3) | Unité | 0 |  | 0
Cuves/réservoirs enterrés (hydrocarbures - produits corrosif) non ICPE
16.1 | hydrocarbures (Volume (m3) ≤ à 20 m3) | Unité | 0 |  | 0
16.2 | hydrocarbures (20m3 < Volume (m3) ≤ 100m3)) | Unité | 0 |  | 0
16.3 | produits corrosifs (Volume (m3) ≤ 50 m3) | Unité | 0 |  | 0
16.4 | produits corrosifs (50m3 < Volume (m3) ≤ 100m3)) | Unité | 0 |  | 0
16.5 | produits corrosifs (Volume (m3) > 100 m3) | Unité | 0 |  | 0
Cuves/réservoirs aériens(hydrocarbures - produits corosif) Non ICPE
16.6 | hydrocarbures (Volume (m3) ≤ à 20 m3) | Unité | 0 |  | 0
16.7 | hydrocarbures (20m3 < Volume (m3) ≤ 100m3)) | Unité | 0 |  | 0
16.8 | produits corrosifs (Volume (m3) ≤ 50 m3) | Unité | 0 |  | 0
16.9 | produits corrosifs (50m3 < Volume (m3) ≤ 100m3)) | Unité | 0 |  | 0
16.10 | produits corrosifs(Volume (m3) > 100 m3) | Unité | 0 |  | 0
Cuves/réservoirs enterrés (hydrocarbures - produits corrosif) non ICPE
16.11 | Canalisations de remplissage, soutirage et liaison non munies de double protection (par segment de conduite) | Unité | 0 |  | 0
Cuves gaz
16.12 | Cuves de gaz (Propane, autres) enterrées | Unité | 0 |  | 0
16.13 | Cuves de gaz (Propane,autres) ) aériennes | Unité | 0 |  | 0
TUYAUTERIE carburant à simple enveloppe
16.14 | Inspection (par unité de 10 métres de tuyau) | Unité | 0 |  | 0
16.15 | Requalification (par unité de 10 métres de tuyau) | Unité | 0 |  | 0
16.16 | Inspection après réparation (par unité de 10 métres de tuyau) | Unité | 0 |  | 0
16.17 | Plus- value pour les canalisations enterrées (par tranche de 10 ml) | % | 0 | 0 | 0
Art. 5.17 du CCTP - Prestation équipements sous pression et tuyauteries associées
Equipements sous pression hors équipements frigorifiques
Inspection périodique tous les 2 ans pour un (1) équipement
17.1 | Récipient à couvercle amovible à fermeture rapide de capacité < 500L | Unité | 0 |  | 0
17.2 | Récipient à couvercle amovible à fermeture rapide de capacité ≥ 500L | Unité | 0 |  | 0
17.3 | Générateur de vapeur avec présence humaine de capacité < 500L | Unité | 0 |  | 0
17.4 | Générateur de vapeur avec présence humaine de capacité ≥ 500L | Unité | 0 |  | 0
17.5 | Générateur de vapeur sans présence humaine de capacité < 500L | Unité | 0 |  | 0
17.6 | Générateur de vapeur sans présence humaine de capacité ≥ 500L | Unité | 0 |  | 0
Inspection périodique tous les 4 ans pour un (1) équipement
17.7 | Récipient de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée de capacité < 500L | Unité | 0 |  | 0
17.8 | Récipient de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée de capacité ≥ 500L | Unité | 0 |  | 0
17.9 | Récipient de gaz autre que vapeur < 500L | Unité | 0 |  | 0
17.10 | Récipient de gaz autre que vapeur ≥ 500L | Unité | 0 |  | 0
Requalification périodique pour un (1) équipement (triennale, sexennale ou décennale)
17.11 | Récipient de capacité < 500L | Unité | 0 |  | 0
17.12 | Récipient de capacité ≥ 500L | Unité | 0 |  | 0
Requalification périodique pour les tuyauteries (triennale, sexennale ou décennale)
17.13 | Tuyauterie | ml | 0 |  | 0
Equipements sous pression frigorifiques
Inspection périodique tous les 2 ans pour un (1) équipement
17.14 | Récipient de catégorie IV < 500L | Unité | 0 |  | 0
17.15 | Récipient de catégorie IV ≥ 500L | Unité | 0 |  | 0
Inspection périodique tous les 40 mois pour un (1) équipement
17.16 | Récipient de catégorie II et III < 500L | Unité | 0 |  | 0
17.17 | Récipient de catégorie II et III ≥ 500L | Unité | 0 |  | 0
Requalification périodique pour un (1) équipement (quinquennale ou décennale)
17.18 | Récipient de capacité < 500L | Unité | 0 |  | 0
17.19 | Récipient de capacité ≥ 500L | Unité | 0 |  | 0
Requalification périodique pour les tuyauteries (quinquennale ou décennale)
17.20 | Tuyauterie | ml | 0 |  | 0
Art. 5.18 du CCTP - Prestation ICPE soumises à déclaration
Contrôle périodique quinquennal des ICPE soumises à déclaration et contrôle
18.1 | Rubrique 1413 Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installation de remplissage de réservoirs …) | Unité | 0 |  | 0
18.2 | Rubrique 1414 Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution) | Unité | 0 |  | 0
18.3 | Rubrique 1434 Liquides inflammables ou combustibles (installation de remplissage ou de distribution) | Unité | 0 |  | 0
18.4 | Rubrique 1435 Stations service | Unité | 0 |  | 0
18.5 | Rubrique 1436 Liquides combustibles (stockage ou emploi) | Unité | 0 |  | 0
18.6 | Rubrique 1510 Entrepôts couverts | Unité | 0 |  | 0
18.7 | Rubrique 1511 Entrepôts frigorifiques | Unité | 0 |  | 0
18.8 | Rubrique 2160 Silos et installation de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y les stockages sous tente ou structure gonflable | Unité | 0 |  | 0
18.9 | Rubrique 2220 Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d’origine végétale | Unité | 0 |  | 0
18.10 | Rubrique 2345 Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtement | Unité | 0 |  | 0
18.11 | Rubrique 2560 Travail mécanique des métaux | Unité | 0 |  | 0
18.12 | Rubrique 2561 Production par trempe | Unité | 0 |  | 0
18.13 | Rubrique 2562 Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par l’intermédiaire de) | Unité | 0 |  | 0
18.14 | Rubrique 2563 Nettoyage-dégraissage de surface quelconque (avec liquide à base aqueuse) | Unité | 0 |  | 0
18.15 | Rubrique 2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surface (métaux, matières plastiques) avec des solvants | Unité | 0 |  | 0
18.16 | Rubrique 2565 Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces | Unité | 0 |  | 0
18.17 | Rubrique 2566 Décapage thermique | Unité | 0 |  | 0
18.18 | Rubrique 2567 Galvanisation, étamage ou revêtement métallique | Unité | 0 |  | 0
18.19 | Rubrique 2710 Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets. | Unité | 0 |  | 0
18.20 | Rubrique 2795 Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses | Unité | 0 |  | 0
18.21 | Rubrique 2910 Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771 | Unité | 0 |  | 0
18.22 | Rubrique 2921 Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air | Unité | 0 |  | 0
18.23 | Rubrique 2930 Ateliers de réparation et d’entretien de véhicule et engins à moteur | Unité | 0 |  | 0
18.24 | Rubrique 2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile …) | Unité | 0 |  | 0
18.25 | Rubrique 4110 Toxicité aiguë catégorie 1 | Unité | 0 |  | 0
18.26 | Rubrique 4210 Explosifs (fabrication, manipulation...) | Unité | 0 |  | 0
18.27 | Rubrique 4220 Explosifs (stockage) | Unité | 0 |  | 0
18.28 | Rubrique 4310 Gaz inflammable | Unité | 0 |  | 0
18.29 | Rubrique 4330 Liquides inflammables cat 1 | Unité | 0 |  | 0
18.30 | Rubrique 4331 Liquides inflammables cat 2 ou 3 | Unité | 0 |  | 0
18.31 | Rubrique 4510 Dangereux pour l'environnement aquatique 1 | Unité | 0 |  | 0
18.32 | Rubrique 4511 Dangereux pour l'environnement aquatique 2 | Unité | 0 |  | 0
18.33 | Rubrique 4610 Mention de danger EUH014 (réaction violente au contact de l'eau) | Unité | 0 |  | 0
18.34 | Rubrique 4710 Chlore | Unité | 0 |  | 0
18.35 | Rubrique 4714 Formaldéhyde | Unité | 0 |  | 0
18.36 | Rubrique 4718 Gaz infl. Liquéfiés cat 1 ou 2 | Unité | 0 |  | 0
18.37 | Rubrique 4734 Produits pétroliers | Unité | 0 |  | 0
18.38 | Rubrique 4802 Gaz à effet de serre | Unité | 0 |  | 0
Contrôle périodique biennal (rubrique 2910 ≥ 5 MW) ou triennal (rubrique 2910 < 5 MW et autres rubriques) des rejets atmosphériques des ICPE soumises à déclaration
18.39 | Rubrique 2560 Travail mécanique des métaux | Unité | 0 |  | 0
18.40 | Rubrique 2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surface (métaux, matières plastiques) avec des solvants | Unité | 0 |  | 0
18.41 | Rubrique 2575 Emploi de matières abrasives | Unité | 0 |  | 0
18.42 | Rubrique 2910 Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771 (hors chaudières concernées par le prix 10.3) | Unité | 0 |  | 0
18.43 | Rubrique 2930 Ateliers de réparation et d’entretien de véhicule et engins à moteur | Unité | 0 |  | 0
18.44 | Rubrique 2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile …) | Unité | 0 |  | 0
18.45 | Rubrique 4710 Chlore | Unité | 0 |  | 0
Contrôle périodique annuel (rubrique 2921) ou triennal (autres rubriques) des rejets dans l'eau des ICPE soumises à déclaration
18.46 | Rubrique 2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surface (métaux, matières plastiques) avec des solvants | Unité | 0 |  | 0
18.47 | Rubrique 2565 Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces | Unité | 0 |  | 0
18.48 | Rubrique 2575 Emploi de matières abrasives | Unité | 0 |  | 0
18.49 | Rubrique 2910 Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771 | Unité | 0 |  | 0
18.50 | Rubrique 2921 Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle | Unité | 0 |  | 0
18.51 | Rubrique 2930 Ateliers de réparation et d’entretien de véhicule et engins à moteur | Unité | 0 |  | 0
18.52 | Rubrique 2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile …) | Unité | 0 |  | 0
18.53 | Rubrique 4710 Chlore | Unité | 0 |  | 0
Mesures de bruit triennales des ICPE soumises à déclaration
18.54 | Rubrique 2410 Travail du bois et matériaux combustibles analogues | Unité | 0 |  | 0
18.55 | Rubrique 2575 Emploi de matières abrasives | Unité | 0 |  | 0
18.56 | Rubrique 2910 Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771 | Unité | 0 |  | 0
18.57 | Rubrique 2921 Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle | Unité | 0 |  | 0
18.58 | Rubrique 2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile …) | Unité | 0 |  | 0
Art. 5.19 du CCTP - Rejets aqueux par conduite, bassin, autre, etc…
Rejets aqueux (prélèvement + analyse + rapport)
19.1 | Package analytique 1: pH, DCO, DBO5, MESTH, HCT | Unité | 0 |  | 0
19.2 | Package analytique 2: pH, DCO, DBO5, MESTH, HCT, NTK | Unité | 0 |  | 0
19.3 | Package analytique 3: pH, DCO, DBO5, MESTH, HCT, NTK, Metox, BTEX | Unité | 0 |  | 0
19.4 | Enregistrement continu pH, température | Unité | 0 |  | 0
Analyse concentration de métaux - Métaux à rechercher (prélèvement + analyse + rapport)
19.5 | Cr VI | Unité | 0 |  | 0
19.6 | CR III | Unité | 0 |  | 0
19.7 | Cd | Unité | 0 |  | 0
19.8 | Ni | Unité | 0 |  | 0
19.9 | Cu | Unité | 0 |  | 0
19.10 | Zn | Unité | 0 |  | 0
19.11 | Fe | Unité | 0 |  | 0
19.12 | AI | Unité | 0 |  | 0
19.13 | Pb | Unité | 0 |  | 0
19.14 | Sn | Unité | 0 |  | 0
19.15 | Hg | Unité | 0 |  | 0
19.16 | HAP (16) | Unité | 0 |  | 0
19.17 | Forfait prélèvement ponctuel | Unité | 0 |  | 0
19.18 | Forfait prélèvement asservi au débit (par point) | Unité | 0 |  | 0
19.19 | Forfait prélèvement asservi au temps (par point) | Unité | 0 |  | 0
19.20 | Contrôle sur les rejets des séparateurs hydrocarbures | Unité | 0 |  | 0
19.21 | Analyse de boues à la recherche de : - Hg - As - NTK - Cd - Cr - Cu - Matière sèche (P) - Matière organiques à 500°C (MVS Mat. Volatiles) - Ni - P - Pb - Zn - Préparation physico-chimique (Si le laboratoire le juge nécessaire, un broyage sera réaliser, pour faciliter la préparation de l’échantillon). | Unité | 0 |  | 0
19.22 | Analyse d'eau de rejet de bassin à la recherche de : - DBO5 - ST-DCO - MES - NO2 - As - Cd - Cr - Cu - Ni - Pb - Zn - Minéralisation Eau régale - Hg - NTK - P - NO3 | Unité | 0 | 4 | 0
Art. 5.20 du CCTP - Prestation aération et assainissement des locaux de travail
Vérification périodique annuelle ou semestrielle par type de locaux
20.1 | Locaux à pollution non spécifique | m² | 0 |  | 0
20.2 | Locaux à pollution spécifique sans système de recyclage | m² | 0 |  | 0
20.3 | Locaux à pollution spécifique avec système de recyclage | m² | 0 |  | 0
20.4 | Bouche d'aération | Unité | 0 |  | 0
Elaboration du dossier de valeur de référence pour un (1) bâtiment
20.5 | Composé d'un (1) local | Unité | 0 |  | 0
20.6 | Composé d'un nombre de locaux allant de 2 à 15 | Unité | 0 |  | 0
20.7 | Composé d'un nombre de locaux allant de 16 à 50 | Unité | 0 |  | 0
20.8 | Composé d'un nombre de locaux allant de 51 à 100 | Unité | 0 |  | 0
20.9 | Composé d'un nombre de locaux allant de 101 à 150 | Unité | 0 |  | 0
20.10 | Composé dun nombre de locaux allant de 151 à 800 | Unité | 0 |  | 0
Bruit / Vibrations
20.11 | Niveau sonore (mesures exploratoires ou cartographie d'atelier) | m² | 0 |  | 0
20.12 | Niveau sonore (mesure des Lex, 8h et des Lpc, 8h> 87 dB(A) pour 1 poste de Travail | Unité | 0 |  | 0
20.13 | Niveau sonore(mesure complémentaire en cas de Lex, 8h> 87 dB(A) pour 1 poste de Travail | Unité | 0 |  | 0
20.14 | Vibration (mesure 1 poste travail) | Unité | 0 |  | 0
Acoustique - environnement
20.15 | Niveau sonore (Mesure pour 1 point en limite de propriété de jour) | Unité | 0 |  | 0
20.16 | Niveau sonore (Mesure pour 1 point en limite de propriété de nuit) | Unité | 0 |  | 0
20.17 | Niveau sonore (Mesure pour 1 point en ZER Présence d'habitations proches -de jour) | Unité | 0 |  | 0
20.18 | Niveau sonore (Mesure pour 1 point en ZER Présence d'habitations proches -de nuit) | Unité | 0 |  | 0
Eclairage
20.19 | Niveau d'éclairage (mesure 1 poste travail) | Unité | 0 |  | 0
| Amiante |  |  |  | 0
20.20 | Mesures d'empoussièrement (unité par point de prélèment y compris fourniture du rapport) | Unité | 0 |  | 0
Art. 5.21 du CCTP - Prestations sur matériels portatifs, machines -outils, équipements de protection individuelle
Vérification d'un matériel, d'une machine outil
21.1 | Vérication pour 5 à 10 équipements, machines outils | Unité | 0 |  | 0
21.2 | Vérication pour 11 à 15 équipements, machines outils | Unité | 0 |  | 0
21.3 | Vérication pour 16 à 20 équipements, machines outils | Unité | 0 |  | 0
21.4 | Vérification pour plus de 20 équipements | Unité | 0 |  | 0
Vérification d'un EPI
21.5 | Anti chutes | Unité | 0 | 4 | 0
21.6 | Bloqueur | Unité | 0 | 4 | 0
21.7 | Descendeur | Unité | 0 | 4 | 0
21.8 | Chariot ligne de vie | Unité | 0 | 4 | 0
21.9 | Crochets | Unité | 0 | 4 | 0
21.10 | Longe | Unité | 0 | 4 | 0
21.11 | Harnais | Unité | 0 | 4 | 0
21.12 | Lunette laser | Unité | 0 |  | 0
21.13 | Mousquetons | Unité | 0 |  | 0
21.14 | Stop chute | Unité | 0 |  | 0
21.15 | Appareil de protection respiratoire | Unité | 0 |  | 0
21.16 | Appareils respiratoires isolants | Unité | 0 |  | 0
Vérification autres matériels
21.16 | appareils de mesures électriques, vérificateurs d’absence de tension | Unité | 0 |  | 0
Art. 5.22 du CCTP - Prestations sur agents chimiques dangereux, cancerogènes, mutagènes ou toxiques
CONCENTRATIONS de SUBSTANCES DANGEREUSES (Dans l'air)
22.1 | Recherche poussières | Unité | 0 |  | 0
22.2 | Recherche poussières alvéolaires siliceuses | Unité | 0 |  | 0
22.3 | Recherche Acétate | Unité | 0 |  | 0
22.4 | Recherche Alcanes halogénés | Unité | 0 |  | 0
22.5 | Recherche Alcènes | Unité | 0 |  | 0
22.6 | Recherche Alcools | Unité | 0 |  | 0
22.7 | Recherche Aldéhydes | Unité | 0 |  | 0
22.8 | Recherche Amines aliphatiques légères | Unité | 0 |  | 0
22.9 | Recherche de poussières de bois | Unité | 0 |  | 0
22.10 | Recherche de Plomb | Unité | 0 |  | 0
22.10 | Recherche BTEX | Unité | 0 |  | 0
22.11 | Recherche COHV | Unité | 0 |  | 0
22.12 | Recherche Cétone | Unité | 0 |  | 0
22.13 | Recherche Hydrocarbures aromatiques monocycliques | Unité | 0 |  | 0
22.14 | Recherche Hydrocarbures aromatiques polycycliques | Unité | 0 |  | 0
22.15 | Recherche Iso cyanates | Unité | 0 |  | 0
22.16 | Recherche d'acides et bases | Unité | 0 |  | 0
22.17 | Recherche de brouillards d'huiles | Unité | 0 |  | 0
22.18 | Recherche fibres minérales artificielles | Unité | 0 |  | 0
22.19 | Recherche d'hydrocarbure C6-C12 | Unité | 0 |  | 0
22.20 | Recherche Métaux et leurs composés | Unité | 0 |  | 0
22.21 | Mesure d'hydrogène | Unité | 0 |  | 0
22.23 | Un prélèvement sur l'opérateur (Le prix comprend la journée de prélèvement et la rédaction du rapport associé) | 1 jour | 0 |  | 0
Exposition au plomb dans les stands de tir fermés
22.22 | 3 mesures par groupe d’exposition homogène (GEH) | Unité | 0 |  | 0
Rejets atmosphériques (prestation du contrôleur incluses ainsi que toutes les sujétions nécessaires au contrôle)
22.24 | Dioxyde de soufre (SO2) | Unité | 0 |  | 0
22.25 | Oxyde d'azote (Nox) | Unité | 0 |  | 0
22.26 | Monoxyde de carbone (CO) | Unité | 0 |  | 0
22.27 | Dioxyde de carbone (CO2) | Unité | 0 |  | 0
22.28 | Oxygène (O2) | Unité | 0 |  | 0
22.29 | Composés organiques volatils non méthaniques (COVnm) COVt) | Unité | 0 |  | 0
22.30 | Composés organiques volatils totaux COVt) | Unité | 0 |  | 0
22.31 | Méthane (CH4) | Unité | 0 |  | 0
22.32 | Poussières (indice pondéral) | Unité | 0 |  | 0
22.33 | Acide Chlorhydrique (HCL) | Unité | 0 |  | 0
22.34 | Acide Fluorhydrique (HF) | Unité | 0 |  | 0
22.35 | Acidité / Alcalinité (H+ / OH-) | Unité | 0 |  | 0
22.36 | Cyanure (CN-) | Unité | 0 |  | 0
22.37 | Métaux gazeux (par métal) | Unité | 0 |  | 0
22.38 | Métaux particuliers (par métal) | Unité | 0 |  | 0
22.39 | Dioxines et furannes (PCDD et PCDF) | Unité | 0 |  | 0
22.40 | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | Unité | 0 |  | 0
22.41 | Température, débit et humidité | Unité | 0 |  | 0
22.42 | Prélèvement (par jour de vacation) | Unité | 0 |  | 0
Exposition au plomb dans les stands de tir fermés
22.43 | 3 mesures par groupe d’exposition homogène (GEH) | Unité | 0 |  | 0
Amiante - surveillance
22.44 | Mesures d'empoussièrement (unité par point de prélèment y compris fourniture du rapport) | unité | 0 |  | 0
Art. 5.23. - RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, LASERS ET IONISANTS, DEPISTAGE DU RADON
Electromagnétiques
23.1 | Appareils émetteurs champs électriques | Unité | 0 |  | 0
23.2 | Emissions provenant de radio AM-FM FV, des écrans, vidéos (ordinateur, télé, etc.), de téléphonie, wifi, etc. | Unité | 0 |  | 0
23.3 | Emissions satélitaires et antennes relais | Unité | 0 |  | 0
23.4 | Emetteurs de puissance divers | Unité | 0 |  | 0
23.5 | Chambre anechoide | Unité | 0 |  | 0
23.6 | Laser classe 3 | Unité | 0 |  | 0
23.7 | Laser classe 4 | Unité | 0 |  | 0
Ionisants
23.8 | Fluorescence X | Unité | 0 |  | 0
23.9 | Radio cristallographie | Unité | 0 |  | 0
23.10 | Source de RI X et Gamma | Unité | 0 |  | 0
23.11 | Aire ou local de stockage de produits ionisants | Unité | 0 |  | 0
Dépistage du radon
23.12 | Intervention d'un technicien - forfait de base pour 2 dosimètres : Fourniture, pose et dépose des dosimètres, relevés in-situ, envois dosimètre, analyse, établissement du rapport | Unité | 0 |  | 0
23.13 | Dosimètre supplémentaire (fourniture, pose et enlèvement, envois, analyse, rapport) | Unité | 0 |  | 0
Art. 5.24. - Eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
Prélèvement, analyse et fourniture du rapport
24.1 | Prélèvement et Analyse type D1 pour 1 à 5 prélevement et analyse | Unité | 0 | 20 | 0
24.2 | Prélèvement et Analyse type D1 pour 6 à 10 prélevement et analyse | Unité | 0 | 20 | 0
24.3 | Prélèvement et Analyse type D1 pour 11 à 15 prélevement et analyse | Unité | 0 |  | 0
24.4 | Prélèvement et Analyse type D1 pour plus de 15 prélevement et analyse | Unité | 0 |  | 0
24.5 | Prélèvement et Analyse type D1 - D2 pour 1 à 5 prélevement et analyse | Unité | 0 | 20 | 0
24.6 | Prélèvement et Analyse type D1 - D2 pour 6 à 10 prélevement et analyse | Unité | 0 | 20 | 0
24.7 | Prélèvement et Analyse type D1 - D2 pour 11 à 15 prélevement et analyse | Unité | 0 |  | 0
24.8 | Prélèvement et Analyse type D1 - D2 pour plus de 15 prélevement et analyse | Unité | 0 |  | 0
24.9 | Prélèvement et Analyse type P1 pour 1 à 5 prélevement et analyse | Unité | 0 |  | 0
24.10 | Prélèvement et Analyse type P1 pour 6 à 10 prélevement et analyse | Unité | 0 |  | 0
24.11 | Prélèvement et Analyse type P1 pour 11 à 15 prélevement et analyse | Unité | 0 |  | 0
24.12 | Prélèvement et Analyse type P1 pour plus de 15 prélevement et analyse | Unité | 0 |  | 0
24.13 | Prélèvement et Analyse type P2 pour 1 à 5 prélevement et analyse | Unité | 0 |  | 0
24.14 | Prélèvement et Analyse type P2 pour 6 à 10 prélevement et analyse | Unité | 0 |  | 0
24.15 | Prélèvement et Analyse type P2 pour 11 à 15 prélevement et analyse | Unité | 0 |  | 0
24.16 | Prélèvement et Analyse type P2 pour plus de 15 prélevement et analyse | Unité | 0 |  | 0
24.17 | Recherche HAP | Unité | 0 |  | 0
24.18 | Recherche Benzo [a] pyrène | Unité | 0 |  | 0
24.19 | Recherche THM (s'il y a une re-chloration ou si teneur en chlore >0,5 mg | Unité | 0 |  | 0
24.20 | Recherche Nitrites | Unité | 0 |  | 0
24.21 | Recherche Antimoine | Unité | 0 |  | 0
24.22 | Recherche Plomb | Unité | 0 |  | 0
24.23 | Recherche Cadmium | Unité | 0 |  | 0
24.24 | Recherche Chrome | Unité | 0 |  | 0
24.25 | Recherche Cuivre | Unité | 0 |  | 0
24.26 | Recherche Nickel | Unité | 0 |  | 0
24.27 | Recherche Fer total | Unité | 0 |  | 0
24.28 | Recherche Acrylamide | Unité | 0 |  | 0
24.29 | Recherche Epichlorhydrine | Unité | 0 |  | 0
24.30 | Recherche Chlorure de vinyle | Unité | 0 |  | 0
24.31 | Minéralisation Acide Nitrique Bloc chauffant | Unité | 0 |  | 0
24.32 | Indice Phénol | Unité | 0 |  | 0
24.33 | Indice hydrocarbures c10-c40 | Unité | 0 |  | 0
24.34 | Organo Halogénés Adsorbables (AOX) | Unité | 0 |  | 0
24.35 | Azotre ammoniacal (NH4+) | Unité | 0 |  | 0
24.36 | Substances extractibles à l'hexane (SEH) | Unité | 0 |  | 0
24.37 | SABM (tensioactifs anioniques) | Unité | 0 |  | 0
24.38 | Autre métal | Unité | 0 |  | 0
24.39 | Plus value pour un prélevement en urgence (dans les 72h) | Unité | 0 |  | 0
Art. 5.25. - ECS - Légionnelle
ECS - Prélèvement, analyse et fourniture de rapport
25.1 | Légionelle ECS (jusqu'à 5 points) (Prix à l'unité) | Unité | 0 | 60 | 0
25.2 | Légionelle ECS (jusqu'à 10 points) (Prix à l'unité) | Unité | 0 | 60 | 0
25.3 | Légionelle ECS (jusqu'à 20 points) (Prix à l'unité) | Unité | 0 |  | 0
25.4 | Légionelle ECS (au-delà de 20 points) (Prix à l'unité) | Unité | 0 |  | 0
Tour aéroréfrigérante - Prélèvement, analyse et fourniture de rapport
25.5 | Légionelle tour aéroréfrigérante (TAR) (jusqu'à 5 points) (Prix à l'unité) | Unité | 0 |  | 0
25.6 | Légionelle tour aéroréfrigérante (TAR) (jusqu'à 10 points) (Prix à l'unité) | Unité | 0 |  | 0
25.7 | Légionelle tour aéroréfrigérante (TAR) (jusqu'à 20 points) (Prix à l'unité) | Unité | 0 |  | 0
25.8 | Légionelle tour aéroréfrigérante (TAR) (au-delà de 20 points) (Prix à l'unité) | Unité | 0 |  | 0
Art. 6. - Prestations exceptionnelles
Interention d'un contrôleur et ou moyen de levage (toutes sujetions comprises )
6.1 | Intervention d'un contrôleur sur site pour prestation exceptionnelle (expertise, audit technique ou autres) | 1/2 J | 0 |  | 0
6.2 |  | J | 0 |  | 0
6.3 | Moyen de levage pour permettre au contrôleur l'accessibilité au matériel ou à l'installation moins de 10 m | 1/2 J | 0 | 5 | 0
6.4 |  | J | 0 | 5 | 0
6.5 | Moyen de levage pour permettre au contrôleur l'accessibilité au matériel ou à l'installation de 10 m à 20m | 1/2 J | 0 | 3 | 0
6.6 |  | J | 0 | 2 | 0
6.7 | Moyen de levage pour permettre au contrôleur l'accessibilité au matériel ou à l'installation plus de 20m | 1/2 J | 0 | 1 | 0
6.8 |  | J | 0 | 1 | 0
6.9 | Prestation exceptionnelle d'accompagnement pour les phases de préparation et d'execution aux contrôles | Unité | 0 |  | 0
6.10 | Plus-value pour Maintien d'une journée supplémentaire du moyen de levage sur le site | % | 0 |  | 0
6.11 | Plue-value pour intervention en urgence | % | 0 |  | 0
6.12 | Plus value pour intervention avec interdiction de prise de photo ou d'utilisation de moyen informatique | % | 0 |  | 0
Note on E279: Ne pas supprimer la formule