## BPU
Bordereau des Prix Unitaire B.P.U.
Marché de fourniture de compteurs communicants électriques Université Marie et Louis Pasteur
Les prix affichés indiquent uniquement la fourniture et la livraison des équipements. La pose sera réalisée par les électriciens de l'Université.
Les chiffrages suivants sont proposé par unité
N° référence interne | Equipement | Unité | € HT | € TTC
Interfaces de communication et d’alimentation du système
1 | DIRIS Digiware C-31 ou équivalent | U |  | 0
2 | DIRIS Digiware M-50 ou équivalent | U |  | 0
3 | DIRIS Digiware M-70 ou équivalent | U |  | 0
4 | DIRIS Digiware D-50 ou équivalent | U |  | 0
5 | DIRIS Digiware D-70 ou équivalent | U |  | 0
Module de tension
6 | DIRIS Digiware U-10 ou équivalent | U |  | 0
7 | DIRIS Digiware U-30 ou équivalent | U |  | 0
Modules de courant
8 | DIRIS Digiware S-130 ou équivalent | U |  | 0
9 | DIRIS Digiware I-30 ou équivalent | U |  | 0
10 | DIRIS Digiware I-60 ou équivalent | U |  | 0
11 | DIRIS Digiware I-31 ou équivalent | U |  | 0
12 | DIRIS Digiware I-61 ou équivalent | U |  | 0
13 | DIRIS Digiware I-35 ou équivalent | U |  | 0
14 | DIRIS Digiware I-43 ou équivalent | U |  | 0
Capteurs de courant
15 | Tore fermé 5 - 20 A | U |  | 0
16 | Tore fermé 25 - 63 A | U |  | 0
17 | Tore fermé 40 - 160 A | U |  | 0
18 | Tore fermé 63 - 250 A | U |  | 0
19 | Tore fermé 160 - 630 A | U |  | 0
20 | Tore fermé 400 - 1000 A | U |  | 0
21 | Tore fermé 600 - 2000 A | U |  | 0
22 | Tore ouvrant 25 - 63 A | U |  | 0
23 | Tore ouvrant 40 - 160 A | U |  | 0
24 | Tore ouvrant 63 - 250 A | U |  | 0
25 | Tore ouvrant 160 - 630 A | U |  | 0
26 | Tore ouvrant flexible 100 - 400 A | U |  | 0
27 | Tore ouvrant flexible 160 - 630 A | U |  | 0
28 | Tore ouvrant flexible 400 - 2000 A | U |  | 0
Modules multifluides
29 | DIRIS Digiware IO-10 ou équivalent | U |  | 0
Compteurs tout en un
30 | DIRIS B10 ou équivalent communication RS485 | U |  | 0
31 | DIRIS B10 ou équivalent communication Radio-Fréquence | U |  | 0
32 | Countis E44 | U |  | 0
Passerelle communication données vers serveur
33 | DATALOG H80 ou équivalent | U |  | 0
34 | DIRIS G ou équivalent | U |  | 0
Autres équipements
35 | Afficheur déporté pour consultation des données en local technique | U |  | 0
36 | Module LoRaWAN (si non-intégré directement au module de mesure) | U |  | 0
37 | Passerelle LoRaWAN extérieure et équipements associés (antennes, protection, etc.) | U |  | 0
38 | Passerelle LoRaWAN intérieure et équipements associés (antennes, protection, etc.) | U |  | 0
39 | Câble CAT6 UTP LSZH 100 OHMS AWG23 2x4p 250MHz touret 500m | U |  | 0
40 | Câble d'alimentation centrale de mesure | U |  | 0
41 | Câble Digiware RJ45 0.10m | U |  | 0
42 | Câble Digiware RJ12 1m 6 unités | U |  | 0
43 | Câble Digiware RJ45 2m | U |  | 0
44 | Câble bus 2x1mm² blindé (au mètre) | U |  | 0
45 | Câble Digiware RJ45 bobine 50m + 100 connecteurs | U |  | 0
46 | Câble Digiware RJ12 2m 3 unités | U |  | 0
47 | Câble Digiware RJ12 5m 1 unité | U |  | 0
48 | Câble Digiware RJ12 bobine 50m + 100 connecteurs | U |  | 0
49 | Adaptateur RJ12 femelle/femelle | U |  | 0
50 | Goulotte 50x80mm longueur 2m + embout finition (Legrand ou équivalent) | U |  | 0
51 | Prise RJ45 | U |  | 0
52 | Panneau de brassage droit 24 RJ45 CAT6 FTP avec 24 connecteurs RJ45 FTP (Legrand ou équivalent) | U |  | 0
53 | Disjoncteur 10 A 3 pôles + neutre | U |  | 0
| Coefficient appliqué sur prix fournisseur pour équipements supplémentaires | coef
Date
Signature du candidat