## PdG
Maîtrise d’ouvrage : ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 45 rue d’Ulm, 75230 Paris cedex 05 Maîtrise d’œuvre : ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE SERVICE PATRIMOINE 29, rue d’Ulm 75230 Paris cedex 05 Tel : 01 44 32 32 71
LOT 05 : ELECTRICITE Dossier de consultation des entreprises DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) Indice 01
Opération : RENOVATION DU DEPARTEMENT DES SCIENCES DE L'ANTIQUITE CAMPUS PANTHEON - RDC Lieu d’exécution : 45, RUE D’ULM 75005 PARIS

## 05 LOT ELECTRICITE
DPGF LOT 02 Le 07/04/2025
LOT 02 : TECHNIQUE
| Ouvrages | u | Quantités | P.U. | Prix total
1. | ÉLÉMENTS A FOURNIR
1.1 | Etudes d'exécution | ens | 1 | 0 | 0
1.2 | Plans de récolement, bilan de puissance, étude d'éclairement, etc. | ens | 1 | 0 | 0
1.3 | Dossier des ouvrages exécutés à remettre le jour de la réception (format numérique) | ens | 1 | 0 | 0
2. | INSTALLATIONS COURANT FORT
2.1. | DEPOSE
2.1.1. | Dépose de l'ensemble des réseaux électriques, chemins de câbles, appareils d'éclairage, prises, interrupteurs, petits appareils non réutilisés, etc. | ens |  | 0 | 0
2.1.2 | Stockage et repose luminaires | ens |  | 0 | 0
2.2. | RESEAU DE TERRE
2.2.1. | Mise à la terre des masses et liaisons équipotentielles | ens | 1 | 0 | 0
2.3. | ARMOIRE TABLEAU DIVISIONNAIRE
2.3.1. | Remplacement de l'existant (coffret, disjoncteurs, etc.) | ens | 1 | 0 | 0
2.4. | APPAREILS D'ECLAIRAGE DE CONFORT
2.4.1. | Intérupteurs d'éclairage | u |  | 0 | 0
2.4.2. | Détecteur de présence à infrarouge | u |  | 0 | 0
2.4.3. | Spot encastré en FP du type ASPEN, 5W, CCT, 3000K, de ARIC ou équivalent (commande sur détection de présence) | u | 2 | 0 | 0
2.4.4. | Applique murale, MAUD SYM 01, LED 6W, 4000K, champagne, réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version symétrique, avec interrupteur ou équivalent | u | 1 | 0 | 0
2.4.5. | Luminaire suspendu circulaire, Arcchio Suspension LED, Albiona, noir, 1 anneau, Ø 80 cm, 3000K ou équivalent | u | 2 | 0 | 0
2.4.6. | Luminaire suspendu linéaire, 3000K, Dali, Noir, longueur 1970 mm, gamme 4052 de la marque Tromilux ou équivalent | u | 3 | 0 | 0
2.4.7. | Luminaire suspendu linéaire, 3000K, Dali, Noir, longueur 1690 mm, gamme 4052 de la marque Tromilux ou équivalent | u | 2 | 0 | 0
2.4.8. | Luminaire suspendu linéaire, 3000K, Dali, Noir, longueur 1550 mm, gamme 4052 de la marque Tromilux ou équivalen | u | 2 | 0 | 0
2.5. | APPAREILLAGES ET DISTRIBUTION SECONDAIRE
2.5.1. | Prises de courant | u |  | 0 | 0
2.5.2. | Chemins de câbles au-dessus FP | ml |  | 0 | 0
2.5.3. | Goulottes 2 compartiments | ml |  | 0 | 0
3. | INSTALLATIONS COURANT FAIBLE
3.1. | RESEAU DE TERRE
3.1.1. | Mise à la terre de l'ensemble des installations Cfa | ens | 1 | 0 | 0
3.2. | CABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
3.2.1. | Prise RJ 45 Cat. 6A | u | 28 | 0 | 0
3.2.2. | Cordons de brassage 2ml Cat, 6A | u |  | 0 | 0
3.2.3. | Câble 2X4 paires écrantés, Cat. 6A, F/FTP, 100Ω, 0 halogène | ml |  | 0 | 0
3.2.4. | Recette informatique | ens |  | 0 | 0
3.3. | SECURITE INCENDIE
3.3.1. | Blocs autonomes LED SATI, 45 lm, 1h, étiquetage | u | 5 | 0 | 0
3.3.2. | Diffuseurs sonore et lumineux sanitaire | ens |  | 0 | 0
3.3.3. | Détecteur automatique d'incendie | u |  | 0 | 0
3.3.4. | DM rouge | u |  | 0 | 0
3.3.5. | DM vert | u |  | 0 | 0
4. | VENTILATION SANITAIRE
4.1. | Caisson VMC 30m3/h | u | 1 | 0 | 0
4.2. | Gaines, bouches, grilles d'extraction hygroréglable, détecteur de présence, etc. | ens | 1 | 0 | 0
5. | ACHEVEMENT DES TRAVAUX
5.1. | Essais et réglages | ens | 1 | 0 | 0
5.2. | Nettoyage | ens | 1 | 0 | 0
6. | PSE
6.1. | Ajout de prises RJ45 complémentaires pour avoir au total 2 prises RJ45 par poste de travail | u | 11
|  |  |  | MONTANT TOTAL H. T. | 0
|  |  |  | T. V. A. | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL T. T. C. | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL H. T. + PSE | 0
|  |  |  | T. V. A. | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL T. T. C. (PSE comprise) | 0