## Lot N°1 - CVC - Plomberie
MARCHE N°25LM06MP TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DELEGATION ROANNE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) Lot N°1 - CVC - Plomberie
Le candidat doit compléter les cellules grisées, y compris dont la quantité estimée [Qté Entr.] Si les quantités proposées par le pouvoir adjudicateur ne sont pas modifiées, le candidat les reporte dans la colonne [Qté entr].
No Articles CCTP | Désignation |  |  | U | Qté DQE | Qté Entr. | Prix Unitaires en € (HT) | Prix total en € (HT) | Taux de TVA
* les accessoires de pose et de fixation sont compris
TRAVAUX DE CVC / PLOMBERIE
1 | Dépose et repose installation existante
1.1 | Dépose et repose des thermostats d'ambiance avec reparamètrage zoning |  |  | u | 14 | 0 | 0 | 0 | %
1.2 | Dépose/repose/nettoyage des diffuseurs existants |  |  | u | 18 | 0 | 0 | 0 | %
1.3 | Dévoiement/réinstallation tuyaux de chauffage et radiateur |  |  | u | 1 | 0 | 0 | 0 | %
1.4 | Changement des têtes thermostatiques connectées et supervision sur système GTC Schneider existant |  |  | u | 14 | 0 | 0 | 0 | %
1.5 | Modification câblage et tuyaux évacuation des condensats au R+1 |  |  | FT | 1 | 0 | 0 | 0 | %
2 | Equipement salle de convivialité et sanitaires
2.1 | Création des points d'alimentation eau froide en multicouche (alimentation de la fontaine à eau comprise) |  |  | u | 2 | 0 | 0 | 0 | %
2.2 | Mise en place de vanne de coupure supplémentaires |  |  | u | 4 | 0 | 0 | 0 | %
2.3 | Installation chauffe eau instantannée + raccordement evier |  |  | u | 1 | 0 | 0 | 0 | %
2.4 | Création de toutes les évacuations PVC |  |  | FT | 1 | 0 | 0 | 0 | %
2.5 | Modification des sanitaires : Dépose et repose de 2 WC suspendus et 2 lave main |  |  | FT | 1 | 0 | 0 | 0 | %
3 | Installation pompe à chaleur dans la rotonde 1 et bureau annexe |  |  | FT | 1 | 0 | 0 | 0 | %
4 | Essais et mise en service |  |  | FT | 1 | 0 | 0 | 0 | %
| MONTANT TOTAL FORFAITAIRE €HT | [6 empty] | 0
|  |  | MONTANT €TVA |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL €TTC |  |  |  |  | 0
POUVOIR ADJUDICATEUR : CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne
Nom et qualité du signataire : Philippe Valentin, Président
Date : .................................................
Visa et cachet du Pouvoir adjudicateur :
NOM DU CANDIDAT : ................................................
Nom et qualité du signataire : .........................................
Date : .................................................
Visa et cachet de l'entreprise :