Marché n°2025CYCPU0S04

MARCHE DE CONTROLE PERIODIQUE DES

SORBONNES, DES BRAS DE CAPTATION, DES

HOTTES DE CHIMIE, DES CAISSONS

D’ASPIRATION, DES ARMOIRES DE STOCKAGE

VENTILEES.

Cadre de réponse technique

Les candidats souhaitant participer à la présente consultation doivent remplir ce cadre de réponse technique (CRT) sans y apporter de modifications. Ce cadre de réponse technique sera utilisé pour analyser le critère n°1 « Valeur technique », le critère n°3 « La qualité des mesures prises en faveur de l’environnement dans le cadre de l’exécution du marché (5 points) », et le critère n°4 « La qualité des mesures sociétales dans le cadre de l’exécution du marché (5 points) » de l’offre.

En cas de renvoi vers d’autres documents, les soumissionnaires indiquent clairement la référence du document et la page où trouver l’information.

Tous les renseignements fournis dans le cadre de réponse sont contractuels et seront donc opposables à l’entreprise titulaire durant l’exécution du marché.

| Critères | RÉPONSES DU SOUMISSIONNAIRE |
| --- | --- |
| 1- Valeur technique (50 points) |  |
| - : Qualité de la méthodologie d’exécution des contrôles annuels (15 points) notamment la prise compte des contraintes imposées par les sorbonnes non disponibles ou occupées (5 points) |  |
| - La méthodologie d’exécution des contrôles annuels relatifs aux essais de routine (présentation des rapports types des contrôles, des certificats d’étalonnage à jour des appareils de contrôle, le protocole de la décontamination chimique ou biologique hors cadre covid-19 des équipements de travail.) … |  |
| - La méthodologie de l’organisation des contrôles vis-à-vis des contraintes imposées par les sorbonnes non disponibles ou occupées (présentation des rapports types des contrôles, des certificats d’étalonnage à jour des appareils de contrôle, le protocole de la décontamination chimique ou biologique hors cadre covid-19 des équipements de travail.) … |  |
| 1.2 : Qualité de la méthodologie proposée pour assurer les prestations du BPU (20 points) |  |
| L’organisation proposée pour assurer des nouveaux contrôles relatifs aux prestations sur commande, temps consacré par contrôle et par équipement, délai d’intervention. |  |
| 1.3 : Qualité des moyens humains (compétences techniques et expériences, qualifications, habilitations, rôle dans l’organisation et description de leur mission dans ces contrôles) dédiés à l’exécution des prestations (10 points) |  |
| Les compétences techniques et de sécurité (expériences, qualifications et habilitations) des membres du personnel de l’entreprise qui sont appelés à effectuer les contrôles sur les sites démontrant leur capacité à répondre au cahier des clauses particulières ainsi que les précisions sur leur rôle dans l’organisation et la description de leur mission dans ces contrôles. |  |
| 3 - Qualité des mesures prises en faveur de l’environnement dans le cadre de l’exécution du marché (5 points) |  |
| Le soumissionnaire apporte les informations relatives notamment : - aux qualifications et formations suivies en matière environnementale par les membres de l'équipe dédiée au présent marché ; - à la certification éventuelle de ces formations ; - aux mesures prises en terme de déplacements dans le cadre du présent marché ; - aux mesures prises en terme de gestion des déchets dans le cadre du présent marché ; - aux matériels proposés permettant de réduire l’impact environnemental, dans le cadre du présent marché ; - aux outils utilisés dans le cadre du présent marché pour la mise à disposition des documents produits. |  |
| 4 - Qualité des mesures sociétales dans le cadre de l’exécution du marché (5 points) |  |
| Le soumissionnaire apporte les informations relatives notamment : - aux mesures prises pour promouvoir l’égalité femmes-hommes dans le cadre du présent marché ; - aux mesures prises pour favoriser l’insertion des personnes éloignées de l’emploi dans le cadre du présent marché. |  |