## ENTETE
Maître d’ouvrage :
Ministère de l’action et des comptes publics
Division Immobilier
16, rue Notre Dame des Victoires
75081 PARIS CEDEX 02
Remplacement du câblage VDI
dans l’immeuble de la DRFIP rue de Londres à Paris IXème.
D.P.G.F.
Décompositon du Prix Global et Forfaitaire
LOT 2 : Aménagements de locaux techniques

## LOT 2 Locaux techniques
Désignation | Unité | Qté BE | PUHT | PTHT
Aménagements des locaux techniques
Local technique LTIAs1a
Démontage et stockage du faux-plancher | ens | 1 |  | 0
Démolition des cloisons | ens | 1 |  | 0
Dépose et recyclage d'une ancienne climatisation (unité intérieure et extérieure, réseau) | ens | 3 |  | 0
Reprise des coffrages en BA13 suite à la démolition des cloisons | ens | 1 |  | 0
Réfection du faux-plafond | m2 | 56 |  | 0
Création de deux nouvelles cloisons | m2 | 19 |  | 0
Création d'une porte CF 1/2h, serrure moletée à l'interieure, suivant organigramme clés à l'extérieur. | ens | 1 |  | 0
Ragréage du sol et pose d'un linoléum antistatique | m2 | 17 |  | 0
Pose de plinthes | ml | 24 |  | 0
Nouvel éclairage LED 600x600 mm | u | 10 |  | 0
Peinture deux couches | m2 | 105 |  | 0
Nouvelle climatisation froid 5KW | ens | 1 |  | 0
0
Local technique LTIEs1b
Dépose et recyclage d'une ancienne climatisation (unité intérieure et extérieure, réseau) | ens | 1 |  | 0
Réfection du faux-plafond | m2 | 21 |  | 0
Réfection du faux-plancher (avec dalles récupérées du LTIAs1a) | ens | 1 |  | 0
Nouvel éclairage LED 600x600 mm | u | 4 |  | 0
Enduit de rebouchage des murs, ponçage | m2 | 60 |  | 0
Peinture deux couches | m2 | 60 |  | 0
Nouvelle climatisation froid 5KW | ens | 1 |  | 0
0
Local technique LTIEs1c
Démontage anciens conduits electriques, gaines de ventilation , dépose de la faïence murale | ens | 1 |  | 0
Dépose et recyclage d'une ancienne climatisation (unité intérieure et extérieure, réseau) | ens | 1 |  | 0
Réfection du faux-plafond | m2 | 11 |  | 0
Réfection du faux-plancher (avec dalles récupérées du LTIAs1a) | ens | 1 |  | 0
Nouvel éclairage LED 600x600 mm | u | 2 |  | 0
Enduit de rebouchage des murs, ponçage | m2 | 35 |  | 0
Peinture deux couches | m2 | 35 |  | 0
Nouvelle climatisation froid 3,5KW | ens | 1 |  | 0
0
TOTAL LOCAUX TECHNIQUES HT |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  | 0