## BPU
ENTRETIEN et NETTOYAGE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT DU GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Indications pour remplir le bordereau des prix unitaires :
Les prix unitaires que vous indiquerez seront les prix en euros H.T qui seront appliqués pour chacune des prestations qui seront effectuées pendant la durée du marché. Ces prix comprennent : - La reconnaissance du site avant intervention - Le transport sur les lieux du personnel et du matériel nécessaire à l'intervention (y compris les EPI) - La remise en état après intervention - Le transport et déchargement des matériaux extraits dans un centre de traitement agréé si nécessaire - La TGAP - La remise d'un rapport après intervention
N° Prix | Prestations | Unité | Montant € H.T
A | Installation et repli de chantier Ce prix comprend notamment : le plan de prévention, le balisage, la signalisation, les dispositifs de sécurité passive et active, les détecteurs de gaz, les explosimètres, les équipements nécessaires à la sécurité des riverains du chantier, et des usagers des voies publiques ou privées ainsi que la mise à disposition d'un véhicule ou matériel adapté et du personnel nécessaire habilité à l'intervention | Forfait
B - Curage ou Débouchage réseau
Ces prestations comprennent notamment la prestation de curage, de pompage, le nettoyage ainsi que l'enlèvement et le traitement des déchets en centre agrée avec remise de BSD si nécessaire
B1 | Intervention d'urgence pour débouchage de Collecteur de faible diamètre : Ø 0 à Ø 110 mm (à titre indicatif de 0 à 20ml) | Forfait
B2 | Collecteur de diamètre : Ø 110 à Ø 125 mm | ml
B3 | Collecteur de diamètre : Ø 125 à Ø 199 mm | ml
B4 | Collecteur de diamètre : Ø 200 mm | ml
B5 | Collecteur de diamètre : Ø 300 mm | ml
B6 | Collecteur de diamètre : Ø 400 mm | ml
B7 | Collecteur de diamètre : Ø 500 mm | ml
B8 | Collecteur de diamètre : Ø 600 mm | ml
B9 | Collecteur de diamètre : Ø 800 mm | ml
B10 | Collecteur de diamètre : Ø 1000 mm | ml
B11 | Collecteur de diamètre : Ø 1200 mm | ml
Taux d'encrassement des collecteurs
B12 | Majoration du prix en €/ml pour un taux d'encrassement du collecteur au-delà de 51 % (En dessous de 51 % les prix B2 à B11 s'appliquent). | €/ml
C – Nettoyage par pompage et rinçage
Ces prestations comprennent les visites des ouvrages situés sur le collecteur, l’enlèvement des objets susceptibles d’obstruer les collecteurs et un rinçage du regard de visite avaloir ou grille ainsi que l'enlèvement et le traitement des déchets en centre agrée avec remise de BSD si nécessaire
C1 | Pompage et rinçage regard de visite (y compris nettoyage et enlèvement gravats) | Unité
C2 | Pompage et rinçage avaloirs (y compris nettoyage et enlèvement gravats) | Unité
C3 | Nettoyage de caniveau avec grille fonte largeur maxi 500mm | ml
C4 | Nettoyage caniveau béton (du type CC1 ou CC2) | ml
C5 | Nettoyage par pompage de caniveau béton à fente de type satujo jusqu'à Ø 500 | ml
C6 | Pompage de rétention diverses (eau, ou divers résidus de matériaux) sur terre-plein, hors traitement des déchets ou produits collectés | Demi-journée
C7 | Nettoyage des descentes d'eaux pluviales des bâtiments, hangars ou constructions diverses | ml
D –Bacs à graisses, fosses et aire de lavage
Ces prestations comprennent le pompage, le nettoyage ainsi que l'enlèvement et le traitement des déchets en centre agrée avec remise de BSD si nécessaire
D1 | Bacs à graisses | m3
D2 | Fosses septiques | m3
D3 | Fosses eaux étanches | m3
D4 | Aire de lavage | m3
N° Prix | Prestations | Unité | Montant € H.T
E- Séparateur hydrocarbures
Ces prestations comprennent le pompage, le nettoyage et rinçage, ainsi que l'enlèvement et le traitement des déchets en centre agrée avec remise de BSD pour tout système d'épuration (par floculation, laméllaire…)
E1 | Nettoyage séparateur débourbeur déshuileur | Unité
F– Prestations d’essais d'étanchéité
F1 | Test hydraulique d'étanchéité pour cuves enterrées avec remise de certificat
F1.1 | Test d'étanchéité acoustique cuve jusqu'à 5m3 | Ft
F1.2 | Test d'étanchéité acoustique cuve de 6m3 jusqu'à 10m3 | Ft
F1.3 | Test d'étanchéité acoustique cuve de 11m3 jusqu'à 20 m3 | Ft
F2 | Test d'étanchéïté des canalisation type fumée (étanchité aux odeurs) avec fourniture de rapport technique et plan de localisation des désordres en 3 exemplaires
F2.1 | Test fumée forfait demi-journée | Demi-journée
F2.2 | Test fumée forfait journée | Jour
G - Inspection visuelle & télévisée de canalisations et regards
Ce prix comprend : - le transport sur les lieux du personnel et du matériel d'inspection télévisée - l'inspection télévisée des canalisations - le rapport technique, photographies et plan de localisation des désordres - la fourniture du support vidéo de l'inspection sur CDROM ou DVD
G1 | Inspection télévisée de regard ou de boite de branchement | Unité
G2 | Inspection télévisée de canalisation : le forfait de 0 à 200 ML | Forfait
G3 | Plus value au prix 1 par mètre linéaire supplémentaire au delà de 200 ml d’inspection | ML
Géolocalisation suite à inspection (Géolocalisation en X, Y, Z des regards, boite de branchement, ou canalisations, y compris mise à jour des plan (sous format dwg ou shp coordonnées lambert 93), et remise rapport
G4 | Amenée et repli matériel pour Géolocalisation y compris relevés jusqu'à 50 points | Forfait
G5 | Plus value pour Relevé par géolocalisation à compter du 51 ième points | U
I - Traitement des déchets
Ce prix comprend l'enlèvement des déchets et le traitement en centre agréé avec remise de BSD obligatoire.
H1 | Coût de mise en centre de traitement en décharge agréée, des déchets industriels banal (DIB). La Tonne | T
H2 | Coût de mise en centre de traitement en décharge agréée des déchets hydrocarburés liquides (DIS). La Tonne | T
H3 | Coût de mise en centre de traitement en décharge agréee des déchets hydrocarburés pâteux (DIS). La Tonne | T
N° Prix | Prestations | Unité | Montant € H.T
I- Majorations interventions
Pour les interventions à réaliser sur les sites éloignés du GPMB listés ci-dessous, une majoration forfaitaire sera appliquée en fonction du lieu d'exécution de la prestation.
I1 | Majoration intervention sur site de Pauillac | Forfait
I2 | Majoration intervention sur site de Blaye | Forfait
I3 | Majoration intervention sur site du Verdon | Forfait
I4 | Majoration intervention sur site de La Palmyre | Forfait
A
Le
Nom du signataire et cachet de la société

## DQE
ENTRETIEN et NETTOYAGE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT DU GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX
DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
Indications pour remplir le détail quantitaitf estimatif:
Le candidat doit reprendre les prix mentionnés dans le bordereau des prix unitaires et les reporter dans la colonne "Report prix BPU" du détail estimatif. Pour chaque prestation, vous trouverez la quantité estimée pour une durée de 4 ans dans la colonne "Qt estimées sur 4 ans". L'unité est celle de la ligne considérée. Le candidat devra multiplier le prix unitaire par la quantité (estimation non contractuelle sur 4 ans) et reporter ce résultat dans la colonne "TOTAL LIGNE". La somme des totaux de chaque ligne sera à reporter dans la case "TOTAL GÉNÉRAL HT SUR 4 ANS" en fin de tableau. Les prix indiqués sont des prix EUROS HT
N° Prix | Prestations | Unité | Report Prix BPU | QT | Total ligne
A | Installation et repli de chantier | F | 0 | 200 | 0
Ce prix comprend notamment : le plan de prévention, le balisage, la signalisation, les dispositifs de sécurité passive et active, les détecteurs de gaz, les explosimètres, les équipements nécessaires à la sécurité des riverains du chantier, et des usagers des voies publiques ou privées ainsi que la mise à disposition d'un véhicule ou matériel adapté et du personnel nécessaire habilité à l'intervention
B – Curage ou Débouchage réseau
B1 | Intervention d'urgence pour débouchage de Collecteur de faible diamètre : Ø 0 à Ø 110 mm (à titre indicatif de 0 à 20ml) | Forfait | 0 | 100 | 0
B2 | Collecteur de diamètre : Ø 110 à Ø 125 mm | ml | 0 | 2400 | 0
B3 | Collecteur de diamètre : Ø 125 à Ø 199 mm | ml | 0 | 2000 | 0
B4 | Collecteur de diamètre : Ø 200 mm | ml | 0 | 2000 | 0
B5 | Collecteur de diamètre : Ø 300 mm | ml | 0 | 2800 | 0
B6 | Collecteur de diamètre : Ø 400 mm | ml | 0 | 2000 | 0
B7 | Collecteur de diamètre : Ø 500 mm | ml | 0 | 2400 | 0
B8 | Collecteur de diamètre : Ø 600 mm | ml | 0 | 1600 | 0
B9 | Collecteur de diamètre : Ø 800 mm | ml | 0 | 1600 | 0
B10 | Collecteur de diamètre : Ø 1000 mm | ml | 0 | 1000 | 0
B11 | Collecteur de diamètre : Ø 1200 mm | ml | 0 | 500 | 0
Taux d'encrassement des collecteurs
B12 | Majoration du prix en €/ml pour un taux d'encrassement du collecteur au-delà de 51 % (En dessous de 51 % les prix B2 à B11 s'appliquent). | €/ml | 0 | 16080 | 0
C – Nettoyage par pompage et rinçage
C1 | Pompage et rinçage regard de visite (y compris nettoyage et enlèvement gravats) | Unité | 0 | 200 | 0
C2 | Pompage et rinçage avaloirs (y compris nettoyage et enlèvement gravats) | Unité | 0 | 200 | 0
C3 | Nettoyage de caniveau avec grille fonte largeur maxi 500mm | ml | 0 | 800 | 0
C4 | Nettoyage caniveau béton du type CC1 ou CC2 | ml | 0 | 800 | 0
C5 | Nettoyage par pompage de caniveau béton à fente de type satujo jusqu'à Ø 500 | ml | 0 | 3000 | 0
C6 | Pompage de rétention diverses (eau, ou divers résidus de matériaux) sur terre-plein, hors traitement des déchets ou produits collectés | Demi journée | 0 | 24 | 0
C7 | Nettoyage des descentes d'eaux pluviales des bâtiments, hangars ou constructions diverses | ml | 0 | 80 | 0
D –Bacs à graisses et fosses sceptiques :
D1 | Bacs à graisses | m3 | 0 | 16 | 0
D2 | Fosses sceptiques | m3 | 0 | 40 | 0
D3 | Fosses eaux étanches | m3 | 0 | 20 | 0
D4 | Aire de lavage | m3 | 0 | 16 | 0
N° Prix | Prestations | Unité | Report Prix BPU | QT estimées sur 4 ans | Total ligne
E- Séparateur hydrocarbures
E1 | Nettoyage débourbeur deshuileur | Unité | 0 | 32 | 0
F – Prestations d’essais d'étanchéité
F1 | Test hydraulique d'étanchéité pour cuves enterrées avec remise de certificat
F1.1 | Test d'étanchéité acoustique cuve jusqu'à 5m3 | Ft | 0 | 4 | 0
F1.2 | Test d'étanchéité acoustique cuve de 6m3 jusqu'à 10m3 | Ft | 0 | 4 | 0
F1.3 | Test d'étanchéité acoustique cuve de 11m3 jusqu'à 20 m3 | Ft | 0 | 4 | 0
F2 | Test d’étanchéité des canalisation type fumée (étanchéité aux odeurs) avec fourniture de rapport technique et plan de localisation des désordres en 3 exemplaires
F2.1 | Test fumée forfait demi-journée | Demi-journée | 0 | 4 | 0
F2.2 | Test fumée forfait journée | Jour | 0 | 4 | 0
G - Inspection visuelle et télévisée de canalisations et regards
G1 | Inspection télévisée de regard ou de boite de branchement | Unité | 0 | 60 | 0
G2 | Inspection télévisée de canalisation : le forfait de 0 à 200 ML | Forfait | 0 | 60 | 0
G3 | Plus value au prix 1 par mètre linéaire supplémentaire au delà de 200 ml d’inspection | ml | 0 | 1000 | 0
Géolocalisation suite à inspection
G4 | Amenée et repli matériel pour Géolocalisation y compris relevés jusqu'à 50 points | Forfait | 0 | 60 | 0
G5 | Plus value pour Relevé par géolocalisation à compter du 51 ème points | U | 0 | 500 | 0
H- Traitement des déchets
H1 | Coût de mise en centre de traitement en décharge agréée, des déchets industriels banal (DIB). La Tonne | T | 0 | 20 | 0
H2 | Coût de mise en centre de traitement en décharge agréée des déchets hydrocarburés liquides (DIS). La Tonne | T | 0 | 20 | 0
H3 | Coût de mise en centre de traitement en décharge agréee des déchets hydrocarburés pâteux (DIS). La Tonne | T | 0 | 20 | 0
I - Majorations interventions
I1 | Majoration intervention sur site de Pauillac | Forfait | 0 | 6 | 0
I2 | Majoration intervention sur site de Blaye | Forfait | 0 | 8 | 0
I3 | Majoration intervention sur site du Verdon | Forfait | 0 | 36 | 0
I4 | Majoration intervention sur site de La Palmyre | Forfait | 0 | 4 | 0
|  |  | TOTAL HT SUR 4 ANS | 0