## Feuil1
Code domaine | Libellé domaine | Code famille équip. | Libellé famille équip. | Commentaires
CVC | CHAUFFAGE CLIM VENTIL | BRULEUR | Brûleur gaz
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | CHAGAZ1 | Chaudière gaz 70-400 k
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | CHAGAZ2 | Chaudière gaz 0,4-2M
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | CHAGAZ3 | Chaudière gaz 0,4 à 2 M
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | ECHANPL | Echangeur thermique à plaques
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | ECHANTU | Echangeur tubulaire
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | VASEXPAN | Vase Expansion
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | MAINPRE | Groupe de maintien de pression d'eau
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | POMPCVC | Circulateur ou pompe noyée
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | CIRCCVC | Circulateur ou pompe
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | RESEA EC | Réseau et accessoire chauffage
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | ARM CVC | Armoire électrique CVC
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | GFCDAIR | Grp froid eau glacée cond air
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | GFCDEAU | Grp froid eau glacée cond eau
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | PAC AIR | Pompe à chaleur air air
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | PAC EAU | Pompe à chaleur air eau
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | STOCKEG | Ballon stockage eau glacée
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | RESEA EG | Réseau et accessoires d'eau glacée
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | AEROREF | Aérorefroidisseur
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | TAR | Tour aéroréfrigérante à eau
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | ROOFTOP | Roof top | à supprimer si pas d'équip à Rueil
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | VRVSYST | Système VRV et terminaux associés
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | CLIMAIR | Climatiseur autonome cond air | Y compris clim mobile? non pas dans la gmao
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | CLIMEAU | Climatiseur autonome cond eau
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | REFROID | Refroidisseur Process
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | CHFROID | Chambre froide
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | BACHE | Bache process
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | VASEXPAN | Vase Expansion
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | MAINPRE | Groupe de maintien de pression d'eau
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | AEROECH | Aérotherme à eau chaude
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | AEROELE | Aérotherme électrique
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | RADIATE | Radiateur
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | CONVECT | Convecteur électrique | ?
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | RIDO EL | Rideau air chaud électrique
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | RIDO EC | Rideau air chaud eau chaude
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | VENTILOC | Ventilo convecteur et cassette
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | ARMCLEG | Armoire de clim EG
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | ARMCLIM | Armoire de clim autonome | esp, frigo
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | PLAFRAY | Plafonds rayonnants | 1 équipement AZU, CRY
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | RAYONEC | Panneaux rayonnants eau chaude | 1 équipement CIT,CRY,..
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | CTA | Centrale de traitement d'air | tout type SF DF , recyclage ou non, recup
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | GRILLE | Bouches et grilles d'air
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | BOITDET | Boite de détente et mélange | avec ou sans batterie
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | GAITEXT | Gaînes textilles
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | HUMIDIF | Humidificateur
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | EXTSORB | Extracteur Sorbonne
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | EXTSPE | Extracteur spécifique | labo,cuisine,..
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | EXTAMBI | Extracteur d'ambiance | hall, labo, chaufferie, poste HT,....
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | EXTEV | Extracteur enceinte ventilée
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | EXTTASP | Extracteur table aspirante
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | EXTVMC | VMC ou extracteurs divers | Caisson, tourelles, insufflateur, ventilateur...
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | RES AERO | Réseau aéraulique et accessoires
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | DESTRAT | Déstratificateur
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | HOTCUIS | Hotte cuisine | à voir si necessaire
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | SORBONN | Sorbonne | uniquement pour faire la gamme annuelle à Rueil
CVC | CHAUFFAGE VENTIL CLIM | CLAPFEU | Clapet et trappe coupe-feu
GTBGTC | GTB (CVC), GTC | AUTOMATE | Automate GTB GTC
ASC | ASCENSEUR | PFELPRO | Plate forme élévatrice Process
ASC | ASCENSEUR | ASC ELEC | Ascenseurs et MC electrique | la notion électrique/hydraulique peut être gérée en attribut. A valider ou à dupliquer par type
ASC | ASCENSEUR | ASC HYD | Ascenseurs et MC hydraulique
ASC | ASCENSEUR | PEL PMR | Plate forme élévatrice PMR | Pas nécessaire pour le moment
ASC | ASCENSEUR | PALAN | Palans - Ponts roulants
ACCES | CONTROLE ACCES, PORTAIL AUTO | BARRIE | Barrière levante automatique
ACCES | CONTROLE ACCES, PORTAIL AUTO | PORTAIL | Portail automatique
ACCES | CONTROLE ACCES, PORTAIL AUTO | PORTE | Porte pietonne automatique
ACCES | CONTROLE ACCES, PORTAIL AUTO | TAMBOUR | Porte tambour | porte pleine extérieure ( exemple Tamaris)
ACCES | CONTROLE ACCES, PORTAIL AUTO | TOURNIQ | Tourniquets accès sécurisé | tout accès zone sécurisée Solaize
ACCES | CONTROLE ACCES, PORTAIL AUTO | RIDEAU | Porte sectionnelle rideau | porte manuelle ou motorisée
ACCES | CONTROLE ACCES, PORTAIL AUTO | TRIPODE | Tripode et portillon | Inexistant : A ajouter
ACCES | CONTROLE ACCES, PORTAIL AUTO | COULOIR | Couloirs rapides | intérieurs batiments ( Azu,...)
AC | AIR COMPRIME | COMP AC | Compresseur d'air
AC | AIR COMPRIME | SECH AC | Sécheur d'air comprimé
AC | AIR COMPRIME | SOUPA AC | Soupape air comprimé
AC | AIR COMPRIME | CAPA AC | Capacité Reservoir d'air comprimé
AC | AIR COMPRIME | RESEA AC | Réseau et robinnetterie d'air comprimé
AC | AIR COMPRIME | FILT AC | Filtre d'air comprimé
AC | AIR COMPRIME | ECHAN AC | Echangeur air / eau
AC | AIR COMPRIME | SEPA AC | Séparateur d'air comprimé
DESF | DESENFUMAGE | EXTRDES | Extracteur désenfumage
DESF | DESENFUMAGE | EXUTOIR | Exutoire de fumée
DG | DETECTION GAZ | CENTRDG | Centrale de détection gaz
DG | DETECTION GAZ | DETECDG | Detecteur gaz
DG | DETECTION GAZ | SIRENDG | Sirène détection gaz | Ou ne garder qu'une famille périphérique DG
DG | DETECTION GAZ | FEUDG | Feu à éclat
DG | DETECTION GAZ | PERIDG | Périphérique DG
DI | DETECTION INCENDIE | CENTRDI | Centrale de détection incendie | Centrale de détection incendie
DI | DETECTION INCENDIE | DETECDI | Détecteur incendie | Détecteur incendie
DI | DETECTION INCENDIE | DECLEDI | Déclencheur manuel | Ou fusionner et ne garder que périphérique DI
DI | DETECTION INCENDIE | SIRENDI | Sirène détection incendie
DI | DETECTION INCENDIE | PERIDI | Périphérique DI
DI | DETECTION INCENDIE | ASSERDI | Asservissement à la DI | Dans inventaire Rueil beaucoup de coffret de relayage identifiés. A intégrer dans asservissement DI ou créer une famille
EI | EXTINCTION INCENDIE | CENTREI | Centrale d'extinction incendie
EI | EXTINCTION INCENDIE | BOUTEEI | Bouteille d'extinction
EI | EXTINCTION INCENDIE | DECLEDI | Périphérique EI
ECL | ECLAIRAGE | ECLA EXT | Eclairage extérieur | Voir si intérêt de créer 2 familles pour isoler ceux nécessitant nacelle, etc…
ECL | ECLAIRAGE | ECLA INT | Eclairage interieur
ECL | ECLAIRAGE | ECLA SEC | Eclairage de sécurité centralisé
ECL | ECLAIRAGE | BAES | Eclairage sécurité autonome
HT | HAUTE-TENSION HP | CELLUHT | Cellule HTA
HT | HAUTE-TENSION HP | TRANSHT | Transformateur
HT | HAUTE-TENSION HP | PERIPHT | Périphérique HT | Peut-être ajouter une famille générique sans apllication de gamme mais pour maintenir le rescensement GMAO d'équipements importans présent dans les inventaires : Interrupteur de boucle, relais de protections etc….
ELEC | ELECTRICITE | TGBT | TGBT
ELEC | ELECTRICITE | ARM ELE | Armoire électrique | Distingeur les armoires divisionnaires des armoires électriques?
ELEC | ELECTRICITE | BATCOND | Batterie de condensateur
ELEC | ELECTRICITE | AU | Arret d'urgence | notamment pour matériel ATEX
ELEC | ELECTRICITE | BJ | Boite de jonction | notamment pour matériel ATEX
ELEC | ELECTRICITE | BP | Bouton poussoir | notamment pour matériel ATEX
ELEC | ELECTRICITE | COMMUT | Communtateur Electrique | notamment pour matériel ATEX
ELEC | ELECTRICITE | CONTLAB | Contrôle electrique laboratoire | notamment pour matériel ATEX
ELEC | ELECTRICITE | ENROUL | Enrouleur de terre | notamment pour matériel ATEX
ELEC | ELECTRICITE | INTERR | Interrupteur | notamment pour matériel ATEX
ELEC | ELECTRICITE | PINCETER | Pince de Terre | notamment pour matériel ATEX
OND | ONDULEUR - CHARGEUR | ONDULEU | Onduleur
OND | ONDULEUR - CHARGEUR | CHARGEU | Chargeurs
GE | GROUPE ELECTROGENE | GE | Groupe électrogène
SOLAIR | PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES | COFSOLAI | Coffret télégestion, tableau divisionnaire, AGCP
SOLAIR | PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES | ONDSOLAI | Onduleur - Photovoltaïque
SOLAIR | PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES | VERSOLAI | Verrière Photovoltaïque
SURETE | SURETE INTRUSION VIDEO | CENTVID | Centrale vidéo surveillance
SURETE | SURETE INTRUSION VIDEO | CAMEVID | Caméra et accessoires vieosurveillance
SURETE | SURETE INTRUSION VIDEO | CENTINT | Centrale détection intrusion
SURETE | SURETE INTRUSION VIDEO | DETEINT | Détecteur intrusion et accessoires intrusion
SURETE | SURETE INTRUSION VIDEO | CENTRCA | Centrale contrôle d'accès
SURETE | SURETE INTRUSION VIDEO | SURETE | Lecteurs controle d'accès
SURETE | SURETE INTRUSION VIDEO | ACCESCA | Accessaoires controle d'accès | Digicode, gâches…
SURETE | SURETE INTRUSION VIDEO | INTERPH | Interphonie
VDI | RESEAU TEL INFORMATIQUE VDI | VDI | Baie VDI et prises terminales
VAPEUR | TRAIT EAU VAPEU U917 U918 R918 | CHAUVAP | Chaudière vapeur gaz
VAPEUR | TRAIT EAU VAPEU U917 U918 R918 | ECHANVAP | Echangeur vapeur
VAPEUR | TRAIT EAU VAPEU U917 U918 R918 | RESE VAP | Réseau et distribution vapeur
VAPEUR | TRAIT EAU VAPEU U917 U918 R918 | BACHVAP | Bâche alimentaire vapeur
VAPEUR | TRAIT EAU VAPEU U917 U918 R918 | PURGVAP | Purgeur vapeur
VAPEUR | TRAIT EAU VAPEU U917 U918 R918 | FLASHVAP | Pot flash refroidiss condensat | 2 équipements reglementaire
VAPEUR | TRAIT EAU VAPEU U917 U918 R918 | ADOUVAP | Adoucisseur eau pour vapeur | OU DANS cvc OU pb ?
VAPEUR | TRAIT EAU VAPEU U917 U918 R918 | OSMOSE | Osmoseur pour vapeur
VAPEUR | TRAIT EAU VAPEU U917 U918 R918 | INSTRU TE | Instrumentation traitement d'eau | testomat,..
SONO | SONORISATION | CENSONO | Centrale sonorisation
SONO | SONORISATION | HPASONO | Haut parleur sonnorisation
TORCHE | TORCHE GAZ RESIDUEL U921 R921 | TORCHE | Torche gaz
TORCHE | TORCHE GAZ RESIDUEL U921 R921 | RESE TOR | Réseau torche gaz
TOR921 | TORCHE GAZ RESIDUEL U921 R921 | SEP TOR | Séparateur torche gaz
H2-HP | HYDROGENE HP | PRODH2 | Production Hydrogène | ENSEMBLE
H2-HP | HYDROGENE HP | COMP H2 | Compresseur d'hydrogène
H2-HP | HYDROGENE HP | RESE H2 | Réseau et distribution hydrogène
H2-HP | HYDROGENE HP | ECHANH2 | Echangeur d'hydrogène
H2-HP | HYDROGENE HP | FILT H2 | Filtre d'hydrogène
H2-HP | HYDROGENE HP | POMPH2 | Pompe hydrogène
H2-HP | HYDROGENE HP | BALL H2 | Ballon stockage Hydrogène
GAZNAT | GAZ NATUREL R948 | DETENGAZ | Poste de détente/comptage gaz
GAZNAT | GAZ NATUREL R948 | RESEGAZ | Réseau gaz
N2-HP | AZOTE HP | PROD N2 | Production d'azote
N2-HP | AZOTE HP | RESE N2 | Réseau et distribution Azote
N2-HP | AZOTE HP | ECHA N2 | Echangeur d'azote
N2-HP | AZOTE HP | FILT N2 | Filtre d'azote
N2-HP | AZOTE HP | POMP N2 | Pompe azote
N2-HP | AZOTE HP | BALL N2 | Ballast stockage d'azote
EAUIND | EAU POTABLE, BRUTE, INCENDIE | PUITEAU | Puit de pompage d'eau
EAUIND | EAU POTABLE, BRUTE, INCENDIE | POMPEAU | Pompe immergée
EAUIND | EAU POTABLE, BRUTE, INCENDIE | RESEEAU | Réseau d'eau et accessoires
EU | ASSAINISSEMENT FOSSES, U922 | STRELEV | Station de relevage EU-EV-EP
EU | ASSAINISSEMENT FOSSES, U922 | BACGRAI | Bac à graisse
EU | ASSAINISSEMENT FOSSES, U922 | PUISARD | Pompe relevage & Puisard
EU | ASSAINISSEMENT FOSSES, U922 | RESEVAC | Réseau collectecte EU-EV-EP
EU | ASSAINISSEMENT FOSSES, U922 | FOSSEPT | Fosse septique
EU | ASSAINISSEMENT FOSSES, U922 | FOSSEPU | Fosse épuration
EU | ASSAINISSEMENT FOSSES, U922 | BASSEPO | Bassin eaux polluées
EU | ASSAINISSEMENT FOSSES, U922 | BASSERE | Bassin eaux réseaux
PLB | PLOMBERIE SANITAIRE | APSANIT | Appareil sanitaire
PLB | PLOMBERIE SANITAIRE | ECS INS | Préparateur ECS instantané
PLB | PLOMBERIE SANITAIRE | ECS IND | Production ECS individuel
PLB | PLOMBERIE SANITAIRE | ECS COL | Production ECS collectif
PLB | PLOMBERIE SANITAIRE | BAL ECS | Ballon stockage ECS
PLB | PLOMBERIE SANITAIRE | ECHAECS | Echangeur eau chaude sanitaire
PLB | PLOMBERIE SANITAIRE | EQTSECU | Equipt secu, doouche lave oeil
PLB | PLOMBERIE SANITAIRE | DISCONN | Disconnecteur hydraulique
PLB | PLOMBERIE SANITAIRE | POMPEPB | Surpresseur, Pompe, circulateur plomberie
PLB | PLOMBERIE SANITAIRE | TRAIEAU | Traitement d'eau | les adoucisseurs ont leur propre famille
PLB | PLOMBERIE SANITAIRE | RESEAPB | Réseau et accessoires Plomberie
PLB | PLOMBERIE SANITAIRE | CAPTEUR SOLAIRE | Capteurs solaires ECS
PLB | PLOMBERIE SANITAIRE | ADOUC | Adoucisseur