## DPGF (3)
DPGF remplacement SSI CCI Béthune, batiment La fabrique et Anatole France
Lot 1 Remplacement du système de sécurité incendie,
Désignations des travaux | Unités | Quantités | Prix forfaitaires (en euros HT) | Montant (en euros ht)
GENERALITES DE CHANTIER :
Période de préparation, Etude, visite sur site, plans d'exécution | ENS | 1 |  | 0
Echafaudage et protections collectives et location de matériel | ENS | 1 |  | 0
Nettoyage des zones de travail hebdomadaire et évacuation des déchets | ENS | 1 |  | 0
Essais et réglages des installations réalisés | ENS | 1 |  | 0
Formation du personnel aux nouvelles installations SSI (environ 8 à 10 personnes) | ENS | 1 |  | 0
Dossier d'ouvrages exécutés (DOE) | ENS | 1 |  | 0
Sous total |  |  |  | 0
TRAVAUX SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
Prendre impérativement connaissance du CCF du coordinateur SSI
LISTE DE MATERIEL (MINIMUM) A INSTALLER :
1 Equipement communs
ECS ET CMSI Y COMPRIS AES | ENS | 1 |  | 0
Dépose soignée des equipements d'alarme de type 4 | ENS | 1 |  | 0
Sous total |  |  |  | 0
Batiment A "La fabrique"
Dépose des installations existantes y compris traitement des détecteurs ionique | ENS | 1 |  | 0
Module déporté | U | 1 |  | 0
Detecteur liéaire | U | 1 |  | 0
Détecteurs automatique d'incendie DAI | U | 1 |  | 0
Déclencheurs manuels DM | U | 0 |  | 0
indicateur d'action | U | 0 |  | 0
Diffuseur sonore d'alarme | U | 0 |  | 0
Diffuseur visuel d'alarme | U | 0 |  | 0
Cablage voies de transmission, ligne de contrôle, ligne de télécommande, alimentation, est récupéré en partie sous la responsabilité de l'entreprise. | ENS | 1 |  | 0
Asservissement portes CF | ENS | 1 |  | 0
Essais et mise en service de l'installation | ENS | 1 |  | 0
Sous total |  |  |  | 0
Batiment B "Rue Anatole France"
Dépose des installations existantes | ENS | 1 |  | 0
Module déporté | U | 1 |  | 0
Report d'alarme | U | 3 |  | 0
Détecteurs automatique d'incendie DAI | U | 0 |  | 0
Déclencheurs manuels DM | U | 0 |  | 0
indicateur d'action | U | 0 |  | 0
Diffuseur sonore d'alarme | U | 0 |  | 0
Diffuseur visuel d'alarme | U | 0 |  | 0
Cablage voies de transmission, ligne de contrôle, ligne de télécommande, alimentation, est récupéré en partie sous la responsabilité de l'entreprise. | ENS | 1 |  | 0
.
Essais et mise en service de l'installation | ENS | 1 |  | 0
Sous total |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  | 0