## LOT 2
VALENCE (26) Cathédrale Saint APOLLINAIRE 5 Place du Pendentif 26000 VALENCE L'église est classée Monument Historique par liste en 1862
Aménagement du Parvis et Restauration du mur soutènement
Mars 2025
LOT 02 : VRD
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
NOTA : Contenu des prix : Les prix portés à la « Décomposition de Prix Global et Forfaitaire » comprennent systématiquement les frais découlant : - des prescriptions à la charge de l’entreprise ; - des prescriptions énumérées dans les dispositions générales et particulières de chaque article du CCTP ; - des difficultés propres au chantier sur cet édifice : accès, localisation, sujétions liées à l’exploitation de l’édifice, sujétions particulières d’exécution des ouvrages ; - de toutes les sujétions de protections nécessaires à la réalisation des ouvrages nécessitant ou non un remaniement journalier ; - des moyens individuels destinés à assurer la sécurité des travailleurs. Tous les ouvrages et installations énumérées au CCTP doivent être établis conformément aux directives européennes et règlements nationaux et locaux, aux dispositions prescrites par l’inspection du travail, de manière à prévenir tous accidents vis à vis des ouvriers, des tiers et des existants.
Maître d'Ouvrage : |  |  |  | Maître d'Œuvre : (mandataire)
DRAC AUVERGNE RHÔNE ALPES |  |  |  | Agence TRUBERT
CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES |  |  |  | Michel TRUBERT - ACMH
6 Quai Saint Vincent |  |  |  | 2 rue de FLEURY
69283 LYON Cedex 01 |  |  |  | 77300 FONTAINEBLEAU
N° | Désignation | Unité | Qté Moe | Qté Ent | PU | Total HT
TRAVAUX DE VRD
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Installation de chantier
- plan de l'installation de chantier
- aires de stockage des matériaux
- signalisation et balisage
- nettoyage tout au long du chantier
- amenée et repli du matériel
- protection des ouvrages existants
- piquetage
| Le forfait | Fft | 1 |  |  | 0
1.2 | Dossier d'exécution
- plans, coupes, détails et fiches techniques demandés par le maître d'œuvre
| Le forfait | Fft | 1 |  |  | 0
1.3 | Inspection télévisée
- ouverture des regards
| Le mètre linéaire | ML | 60 |  |  | 0
1.4 | Géodétection
Sur l'ensemble du parvis
| Le forfait | Fft | 1 |  |  | 0
| Sous-total Travaux Préparatoires |  |  |  |  | 0
2 | TERRASSEMENTS / DEPOSE
2.1 | Terrassement en terrain de toute nature
Ce prix rémunère : - le terrassement par engins adaptés, par aspiratrice ou manuel à proximité des carneaux et des ouvrages historiques. - le blindage si nécessaire ; - la mise en place d'un coulis de béton si épaisseur de recouvrement inférieur à 80cm; - l'évacuation en décharge agréé.
| Le mètre cube | m3 | 36 |  |  | 0
2.2 | Dépose des réseaux d'assainissement (considéré non amianté)
| Diam 200 | ml | 4 |  |  | 0
| Diam 300 | ml | 8 |  |  | 0
2.3 | Dépose du caniveau existant
| Caniveau à fente | U | 1 |  |  | 0
2.4 | Comblement de puits
| Le forfait | F | 1 |  |  | 0
2.5 | Dépose de regards grilles avaloirs existantes
Regards béton 100x100
| L'unité | U | 5 |  |  | 0
2.6 | Démolition des revêtements existants
Ce prix rémunère : - la démolition des revêtements existants par engins adaptés, par aspiratrice ou manuel à proximité des carneaux et des ouvrages historiques. - l'évacuation des déchets en décharge agrée.
| Le mètre carré | m² | 860 |  |  | 0
| Sous-total Terrassements |  |  |  |  | 0
3 | VOIRIE
3.1 | Mise en place de caniveaux béton
CC1
| Le mètre linéaire | ml | 116 |  |  | 0
3.2 | Percement de mur béton L=20cm
| L'unité | U | 1 |  |  | 0
| Sous-total Voirie |  |  |  |  | 0
4 | ASSAINISSEMENT
4.1 | Géotextile
| Le mètre carré | m² | 118 |  |  | 0
4.2 | Lit de pose en gravillons 4/8
| Le mètre cube | m3 | 11 |  |  | 0
4.3 | Remblai d'apport
| Le mètre cube | m3 | 25 |  |  | 0
4.4 | Canalisations d'assainissement
- fourniture, pose et jointoiement des tuyaux normalisés
- fourniture et pose du grillage avertisseur de couleur marron à 0,20m au dessus de la génératrice supérieure de la canalisation
- fourniture et pose des culottes de branchement de la même matière que la canalisation
- bétonnage de la canalisation si couverture inférieure à 80cm,
Le mètre linéaire
| 4,4,1 -réseau principal Ø FONTE TAG 32 - 250mm | ml | 5 |  |  | 0
| 4,4,2 -réseau principal Ø FONTE TAG 32 - 300mm | ml | 55 |  |  | 0
| 4,4,3 -réseau principal Ø FONTE TAG 32- 400mm | ml | 2 |  |  | 0
4.5 | Regards de visite Ø 1000 EP
- terrassement des fouilles pour regards en terrain de toute nature
- confection à l'aide d'éléments préfabriqués en béton de regard étanche, à la profondeur moyenne du projet
- fourniture et mise en place de la cunette préfabriquée
- fourniture et mise en place des éléments préfabriqués, y compris joints, tête réductrice, réhausse et cadre
- fourniture et scellement d'échelons, et d'une crosse pour la descente
- fourniture et pose d'un tampon fonte avec son cadre adapté à la forme du regard, type PAMREX classe D400 sous chaussée ou C250 sous cheminement piétons de chez Pont à Mousson
- remblais et évacuation des terres de fouille
| L'unité | U | 1 |  |  | 0
4.7 | Raccordement dans regard existant
- terrassement et mise à nu de la conduite existante y compris évacuation
- gestion des effluents par déviation (ballonnage et pompage en amont, rejet dans le réseau en aval)
- réalisation d'une cunette en béton, maçonnerie soignée,
-Fourniture et pose d'ouvrage de régulations
- découpe soignée de la conduite
- Raccordement EP
| L'unité | U | 2 |  |  | 0
4.8 | Grilles avaloirs
- terrassement des fouilles pour regards en terrain de toute nature
- fourniture et pose de regards préfabriqués en béton
- fourniture et pose d'une grille plate ou concave 100 x 100 y compris cadre
- La réalisation d’une décantation de 0.30m
- La fourniture et la pose de filtres d’injection en sortie
- la fourniture et pose de siphons contre remontées d'odeur (coude PVC)
- remblais et évacuation des terres de fouille
| L'unité | U | 3 |  |  | 0
4.9 | Caniveau fonte
-Terrassements en terrain de toute nature
-Fourniture et pose caniveau fonte 400KN largeur 500mm
-Fermeture de tranchée par matériaux sains d'apport
- Reconstruction du revêtement existant
| Le mètre linéaire | ml | 13 |  |  | 0
4.9 | Gainage colonne
-Ouverture des fouilles d'accès
-Fourniture et pose de gaine époxy
-Fermeture des fouilles par matériaux saint d'apport
- Reconstruction du revêtement existant
| Le mètre linéaire | ml | 12 |  |  | 0
| Sous-total Assainissement |  |  |  |  | 0
5 | TRAVAUX DE RECEPTION
5.1 | Dossier des Ouvrages Exécutés |  |  |  |  | 0
Ce prix rémunère : - l'exécution des plans de récolement de l’ensemble des éléments posés (voirie, trottoir, accès, bordures, réseau d'eaux pluviales, etc.) conformément aux prescriptions ; - la fourniture des différents rapports d’inspection et de contrôle ; - la fourniture des notices techniques des matériaux utilisés, les procédures d’intervention pour la réparation des organes posés, etc. ; - à fournir sur tirage papier en 3 exemplaires à l'échelle 1/200 ainsi que la fourniture d'une clef USB au format DXF - les positions, les types, les diamètres de tous les éléments constituant le réseau seront clairement indiqués. Les altitudes des fils d'eau des extrémités de branchements d'assainissement (radiers des tabourets E.P.) seront relevées et indiquées sur le plan ; - les cotes altimétriques des tampons mis à niveau définitives seront indiquées sur le plan. - l’ensemble des éléments seront géoréférencés selon les normes.
| Le forfait | m3 | 36 |  |  | 0
5.2 | Essais d'étanchéité des canalisations
Ce prix rémunère les essais d'étanchéité à réaliser sur l'ensemble des tronçons réhabilités et comprend notamment : - toutes les fournitures, montage et démontage de matériel pour la réalisation des essais ; - l’obturation des tronçons et la dérivation des effluents ; - l'eau nécessaire à la réalisation de l’essais, si les test sont réalisés à l’eau ; - la rédaction et fourniture du procès-verbal d'essai ; - tous les essais non satisfaisants devront être repris après les travaux de réfection et ne seront en aucun cas rémunérés ou indemnisés ; - les essais seront réalisés par un organisme indépendant et certifié.
| Le forfait | Fft | 1 |  |  | 0
5.3 | Essais d'étanchéité des regards de visite
Ce prix rémunère les essais d'étanchéité à réaliser sur les regards réhabilités et comprend notamment : - toutes les fournitures, montage et démontage de matériel pour la réalisation des essais ; - l’obturation des tronçons et la dérivation des effluents ; - l'eau nécessaire à la réalisation de l’essais, si les test sont réalisés à l’eau ; - la rédaction et fourniture du procès-verbal d'essai ; - tous les essais non satisfaisants devront être repris après les travaux de réfection et ne seront en aucun cas rémunérés ou indemnisés ; - les essais seront réalisés par un organisme indépendant et certifié.
| Le forfait | Fft | 1 |  | 550 | 550
5.4 | Réalisation d'une inspection télévisée finale
Ce prix comprend : - le contrôle des secteurs de quelque diamètre que ce soit, de l'état final de la canalisation après réhabilitation par inspection télévisée comprenant un rapport de synthèse illustré. Si des anomalies sont constatées relevées, celles devront être levées aux frais de l'entreprise et ne seront en aucun cas rémunérées ou indemnisées ; - la fourniture du rapport en 5 exemplaires et de l’enregistrement sur support vidéo (CDROM, DVD) ; - la prestation comprend également toutes les sujétions d'obturations et de pompage des secteurs en charge.
| Le mètre linéaire | ml | 60 |  |  | 0
5.5 | Essais de compactage des tranchées
Ce prix comprend : - la réalisation d'essais de compactage ; -1 essai pour chaque tronçon du réseau ; - 1 regard sur 3 , 1 branchement sur 5.
| Le forfait | Fft | 1 |  |  | 0
| Sous-total Travaux Préparatoires |  |  |  |  | 550
RECAPITULATIF FINANCIER
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | 0
2 | TERRASSEMENTS / DEPOSE |  |  |  |  | 0
3 | VOIRIE |  |  |  |  | 0
4 | ASSAINISSEMENT |  |  |  |  | 0
5 | TRAVAUX DE RECEPTION |  |  |  |  | 550
| TOTAL GENERAL (€.H.T.) |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20,0 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL (€.T.T.C) |  |  |  |  | 0
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
6 | TRAVAUX AMIANTE
PSE 1 | Plus value - évacuation des déblais HAP
Ce prix rémunère : - la plue value des mesures pour des HAP ; - la plus-value des prix de décharge,
| Le mètre cube | m3 | 36 |  |  | 0
PSE 2 | Plus value - évacuation des déblais amiante enrobé
Ce prix rémunère : - la plue value des mesures pour de l'amiante dans les enrobés ; - la plus-value des prix de décharge,
| Le mètre carré | m² | 860 |  |  | 0
PSE 3 | Plus value - évacuation des déblais amiante canalisation
Ce prix rémunère : - la plue value des mesures pour de l'amiante dans les canalisation ; - la plus-value des prix de décharge,
| La Tonne | T | 3.9 |  |  | 0
| Sous-total Travaux Préparatoires |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF FINANCIER PSE
| TOTAL GENERAL (€.H.T.) |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20,0 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL (€.T.T.C) |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF FINANCIER
RECAPITULATIF FINANCIER GLOBAL
| TRANCHE FERME |  |  |  |  | 0
| PSE |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL (€.H.T.) |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20,0 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL (€.T.T.C) |  |  |  |  | 0