## LOT 1 VRD
(82) MONTAUBAN – QUARTIER CAPITAINE VERGNES – 9EME RSAM - TRAVAUX DE REMISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR L’ENVIRONNEMENT RUBRIQUE 1510
DDPGF - LOT 01 - Travaux extérieurs VRD
N°Prix | Désignation | Unité | Q. | P.U. | Montant
ST0 | GENERALITES
101 | Terrassements plateforme base vie | ft | 1 | 1 | 1
102 | Ensemble de bungalows pour base vie | mois | 1 | 1 | 1
103 | Branchements réseaux base vie | ft | 1 | 1 | 1
104 | Etudes techniques, dossier d'exécution | ft | 1 | 1 | 1
105 | Dossier d'exploitation sous chantier (DESC) | ft | 1 | 1 | 1
106 | Détection complémentaire de réseaux | ft | 1 | 1 | 1
107 | Marquage et piquetage des réseaux existants | ft | 1 | 1 | 1
108 | Signalisation des travaux | ft | 1 | 1 | 1
109 | Protection de chantier (barrières, garde-corps, GBA…) | ft | 1 | 1 | 1
110 | Implantations des travaux | ft | 1 | 1 | 1
111 | Essais divers | ft | 1 | 1 | 1
112 | Repli de chantier | ft | 1 | 1 | 1
113 | DOE | ft | 1 | 1 | 1
|  | Sous total Généralités |  |  | 13
ST1 | BASSINS DE RETENTION
Terrassements généraux 3 bassins
201 | Dépose de canalisations | ml | 1 | 1 | 1
202 | Démolition de regards et grilles existants | u | 1 | 1 | 1
203 | Abattage d'arbre | u | 1 | 1 | 1
204 | Démolitions de gabions et évacuation | ml | 1 | 1 | 1
205 | Abandon d'un sondage piézométrique | u | 1 | 1 | 1
206 | Déblais à évacuer | m3 | 1 | 1 | 1
207 | Déblais mis en remblais | m3 | 1 | 1 | 1
208 | Tranchées drainantes y compris piquages exutoires | ml | 1 | 1 | 1
209 | Curage et réglage des talus et fond de bassin | m2 | 1 | 1 | 1
210 | Terrassement à l'aspiratrice | j | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 10
Membrane étanche
211 | Tranchées d'ancrage pour membrane étanche | ml | 1 | 1 | 1
212 | Membrane étanche bassin 0114 | m2 | 1 | 1 | 1
213 | Membrane étanche bassin 0115 | m2 | 1 | 1 | 1
214 | Membrane étanche bassin sud | m2 | 1 | 1 | 1
215 | Raccordement de membrane sur ouvrage béton | ml | 1 | 1 | 1
216 | Mise en place d'évents en crête de talus | u | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 6
Equipements
221 | Clôture grillagée bassin 0114 et 0115 hauteur 2,00m | ml | 1 | 1 | 1
222 | Clôture grillagée bassin Sud hauteur 2,00m | ml | 1 | 1 | 1
223 | Portail d'accès largeur 3,00n hauteur 2,00m | u | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 3
|  | Sous total Section 1 |  |  | 19
N°Prix | Désignation | Unité | Q. | P.U. | Montant
ST2 | REGULATION ET TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
Génie civil
301 | Modifications ouvrages de sortie existants | u | 1 | 1 | 1
302 | Ouvrage de régulation | u | 1 | 1 | 1
303 | Vanne de sectionnement motorisable | u | 1 | 1 | 1
304 | Fourniture et pose de fourreaux TPCØ60 | ml | 1 | 1 | 1
305 | Fourniture et pose de chambre de tirage | u | 1 | 1 | 1
306 | Création d'une surverse bétonnée y compris terrassement et protection d'ouvrage cadre existant | m2 | 1 | 1 | 1
307 | Fourniture et pose de séparateur hydrocarbure y compris terrassements, blindage, pompage de nappe, remblais et dalles d'ancrage et de répartition et alarme à pile (GSM) | u | 1 | 1 | 1
308 | Réalisation de tête de buse sur réseau existant avec désableur intégré | u | 1 | 1 | 1
309 | Réalisation de tête de buse en sortie de bassint avec désableur intégré | u | 1 | 1 | 1
310 | Adaptation des ouvrages d'entrées existants pour permettre la fixation de la membrane | ft | 1 | 1 | 1
311 | Fourniture et pose de canalisation PVC Ø200 CR16 | ml | 1 | 1 | 1
312 | Piquage sur ouvrage béton existant y compris carottage, joint polymère et clapet anti retour | u | 1 | 1 | 1
|  | Sous total Section 2 |  |  | 12
ST3 | DEVOIEMENT ET REDIMENSIONNEMENT DE RESEAUX PLUVIAUX
Canalisation de transfert fossé ouest vers bassin 114
401 | Démolition de chaussée | m2 | 1 | 1 | 1
402 | Dépose de canalisations | ml | 1 | 1 | 1
403 | Dévoiement de réseaux divers | ft | 1 | 1 | 1
404 | Piquage amont sur ouvrage fossé bétonné | u | 1 | 1 | 1
405 | Fourniture et pose canalisation Ø600 béton | ml | 1 | 1 | 1
406 | Création de regard de visite | u | 1 | 1 | 1
407 | Raccordement des grilles EP à la canalisation neuve | u | 1 | 1 | 1
408 | Création d'une tête de buse pour arrivée dans bassin | u | 1 | 1 | 1
409 | Réfection de trottoirs | m2 | 1 | 1 | 1
410 | Réfection de chaussée lourde | m2 | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 10
Canalisation de rejet sud est vers bassin 114
421 | Dépose et repose de clôtures | ml | 1 | 1 | 1
422 | Dépose de canalisations | ml | 1 | 1 | 1
423 | Démolition de maçonneries fossé béton de départ | ft | 1 | 1 | 1
424 | Dévoiement de réseaux divers | ft | 1 | 1 | 1
425 | Piquage amont sur ouvrage fossé bétonné | u | 1 | 1 | 1
426 | Fourniture et pose canalisation Ø600 béton | ml | 1 | 1 | 1
427 | Création de regard de visite | u | 1 | 1 | 1
428 | Piquage des descentes de gouttières | u | 1 | 1 | 1
429 | Piquage sur regard béton à créer | u | 1 | 1 | 1
430 | Remblais pour comblement de fossé et canalisation | ml | 1 | 1 | 1
431 | Réfection de revêtement en castine | m2 | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 11
N°Prix | Désignation | Unité | Q. | P.U. | Montant
Canalisation longeant le dalot
441 | Dépose et repose de clôtures | ml | 1 | 1 | 1
442 | Fourniture et pose d'un portillon largeur 1,20 hauteur 2,00 sur clôture intérieure du chenil | u | 1 | 1 | 1
443 | Abattage d'arbre | u | 1 | 1 | 1
444 | Dépose de canalisations existante Ø500 béton | ml | 1 | 1 | 1
445 | Démolition de regard existant | u | 1 | 1 | 1
446 | Dévoiement de réseaux divers | ft | 1 | 1 | 1
447 | Fourniture et pose canalisation Ø800 béton | ml | 1 | 1 | 1
448 | Création de regard de visite | u | 1 | 1 | 1
449 | Reprise des différents piquages EP existants dans canalisation neuve | u | 1 | 1 | 1
450 | Création d'une tête de buse pour arrivée dans bassin | u | 1 | 1 | 1
451 | Réfection de trottoirs | m2 | 1 | 1 | 1
452 | Réfection de chaussée lourde | m2 | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 12
|  | Sous total Section 3 |  |  | 33
N°Prix | Désignation | Unité | Q. | P.U. | Montant
ST4 | RESERVE INCENDIE
Terrassements généraux
501 | Déblais à évacuer | m3 | 1 | 1 | 1
502 | Réglage et compactage du fond de forme | m2 | 1 | 1 | 1
503 | Fourniture et pose d'un géotextile | m2 | 1 | 1 | 1
504 | Fourniture et mise en œuvre GNT 0/60 | m3 | 1 | 1 | 1
505 | Fourniture et mise en œuvre GNT 0/20 | m3 | 1 | 1 | 1
506 | Fourniture et mise en œuvre de castine de couleur sur les places de stationnement | m3 | 1 | 1 | 1
507 | Lit de pose en sable 0/6 roulé sur 10 cm | m3 | 1 | 1 | 1
508 | Fourniture et pose de bordure P1 | ml | 1 | 1 | 1
509 | Fourniture et pose de bordure A2 | ml | 1 | 1 | 1
510 | Réalisation d'une dalle béton 2,00x2,50 | ft | 1 | 1 | 1
511 | Marquages au sol voirie d'accès (parking existant) | m2 | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 11
Réseaux
521 | Fourniture et pose de canalisation fonte Ø150 | ml | 1 | 1 | 1
522 | Fourniture et pose de canalisation fonte Ø110 | ml | 1 | 1 | 1
523 | Vanne de coupure Ø150 avec bouche à clé | u | 1 | 1 | 1
524 | Fourreaux TPC Ø110 pour éclairage local | ml | 1 | 1 | 1
525 | Fouriture et pose de chambre de tirage | u | 1 | 1 | 1
526 | Fourniture et tirage de câble | ml | 1 | 1 | 1
527 | Raccordement sur tableau électrique | ft | 1 | 1 | 1
528 | Fourniture et pose de drain PEHD Ø200 | ml | 1 | 1 | 1
529 | Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø250 | ml | 1 | 1 | 1
530 | Réalisation de regard à grille | u | 1 | 1 | 1
531 | Piquage sur grille EP existante | u | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 11
Equipements
541 | Fourniture et pose d'une réserve souple de 960 m3 | u | 1 | 1 | 1
542 | Remplissage en eau de la réserve | m3 | 1 | 1 | 1
543 | Réalisation d'une dalle béton support local motopompe | m2 | 1 | 1 | 1
544 | Fourniture et pose d'une motopompe de 120m3/h | u | 1 | 1 | 1
545 | Fourniture et pose de PI | u | 1 | 1 | 1
546 | Fourniture et pose de panneaux de signalétique | u | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 6
|  | Sous total Section 4 |  |  | 28
N°Prix | Désignation | Unité | Q. | P.U. | Montant
ST5 | TRANCHEES POUR RESEAUX SSI, RIA ET ELECTRICITE
Tranchées pour réseaux SSI
601 | Démolition de dallage béton y compris sciage | ml | 1 | 1 | 1
602 | Démolition de chaussée en enrobé y compris sciage | ml | 1 | 1 | 1
603 | Fourniture et pose d'un fourreaux TPC Ø110 y compris déblais, sablage, remblais et aiguillage de fourreaux | ml | 1 | 1 | 1
604 | Fourniture et pose de chambre de tirage | u | 1 | 1 | 1
605 | Pénétration dans bâtiment existant | u | 1 | 1 | 1
606 | Pénétration dans chambre existante | u | 1 | 1 | 1
607 | Terrassement à l'aspiratrice | j | 1 | 1 | 1
608 | Réfection de trottoirs | m2 | 1 | 1 | 1
609 | Réfection de dallage béton | m2 | 1 | 1 | 1
610 | Réfection de chaussée lourde | m2 | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 10
Tranchées pour réseaux RIA
621 | Démolition de dallage béton y compris sciage | ml | 1 | 1 | 1
621 | Démolition de chaussée en enrobé y compris sciage | ml | 1 | 1 | 1
621 | Fourniture et pose de canalisation fonte Ø80 verrouillée y compris déblais, sablage, remblais | ml | 1 | 1 | 1
621 | Pénétration dans bâtiment existant | u | 1 | 1 | 1
621 | Terrassement à l'aspiratrice | j | 1 | 1 | 1
621 | Réfection de trottoirs | m2 | 1 | 1 | 1
621 | Réfection de dallage béton | m2 | 1 | 1 | 1
621 | Réfection de chaussée lourde | m2 | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 8
Tranchées pour réseaux ELEC.
631 | Démolition de dallage béton y compris sciage | ml | 1 | 1 | 1
632 | Démolition de chaussée en enrobé y compris sciage | ml | 1 | 1 | 1
633 | Fourniture et pose d'un fourreaux TPC Ø110 y compris déblais, sablage, remblais et aiguillage de fourreaux | ml | 1 | 1 | 1
634 | Fourniture et pose de chambre de tirage | u | 1 | 1 | 1
635 | Pénétration dans local TGBT existant | u | 1 | 1 | 1
636 | Terrassement à l'aspiratrice | j | 1 | 1 | 1
637 | Réfection de trottoirs | m2 | 1 | 1 | 1
638 | Réfection de dallage béton | m2 | 1 | 1 | 1
639 | Réfection de chaussée lourde | m2 | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 9
|  | Sous total Section 5 |  |  | 27
|  | Sous total HT LOT 1 |  |  | 132
|  | TVA 20% |  |  | 26.4
|  | Sous total TTC LOT 1 |  |  | 158.4
A , le
Signature de l'entrepreneur précédée de la mention "Lu et approuvé"