## LOT 3 SSI
(82) MONTAUBAN – QUARTIER CAPITAINE VERGNES – 9EME RSAM - TRAVAUX DE REMISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR L’ENVIRONNEMENT RUBRIQUE 1510
DDPGF - LOT 3 - Travaux de SSI et désenfumage
N°Prix | Désignation | Unité | Q. | P.U. | Montant
BATIMENT 007
ST0 | GENERALITES
101 | Etudes techniques, dossier d'exécution | ft | 1 | 1 | 1
102 | Dossier d'exploitation sous chantier (DESC) | ft | 1 | 1 | 1
103 | Signalisation des travaux (panneaux d'information) | ft | 1 | 1 | 1
104 | Protection de chantier (garde-corps, plots, chaines…) | ft | 1 | 1 | 1
105 | Implantations des travaux | ft | 1 | 1 | 1
106 | Mise en place d'un échafaudage y compris pose et dépose | j | 1 | 1 | 1
107 | Utilisation de nacelle électrique | j | 1 | 1 | 1
108 | Contrôle de conformité par un bureau agréé | ft | 1 | 1 | 1
109 | Installation et repli de chantier | ft | 1 | 1 | 1
110 | Dossier d'identité du S.S.I. | u | 1 | 1 | 1
111 | DOE | ft | 1 | 1 | 1
|  | Sous total Généralités |  |  | 11
ST1 | INSTALLATION D'UN SSI
201 | Système de Détection Incendie S.D.I.
202 | Détecteur incendie (D.I.) | u | 1 | 1 | 1
203 | Equipement de contrôle (E.C.S.) | u | 1 | 1 | 1
204 | Alimentation de sécurité (A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
205 | Déclencheur manuel (D.M.) | u | 1 | 1 | 1
206 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
207 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
208 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
209 | Percement de mur | u | 1 | 1 | 1
210 | Départ électrique dans coffret existant y compris disjoncteur | ens | 1 | 1 | 1
211 | Raccordements éventuels sur équipements S.D.I. existants | ens | 1 | 1 | 1
212 | Programmations diverses | ens | 1 | 1 | 1
213 | Protection foudre | ens | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 12
Système de Mise en Sécurité Incendie S.M.S.I.
231 | Centralisateur de mise en sécurité (C.M.S.I.) | u | 1 | 1 | 1
232 | Alimentation de sécurité (A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
233 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
234 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
235 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
236 | Percement de mur | u | 1 | 1 | 1
237 | Départ électrique dans coffret existant y compris disjoncteur | ens | 1 | 1 | 1
238 | Raccordements éventuels sur équipements S.M.S.I. existants | ens | 1 | 1 | 1
239 | Programmations diverses | ens | 1 | 1 | 1
240 | Protection foudre | ens | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 10
Equipement d'Alarme E.A.
251 | Unité de gestion d'alarme (U.G.A.1) | u | 1 | 1 | 1
252 | Diffuseur sonore d'alarme feu (D.S.A.F.) | u | 1 | 1 | 1
253 | Diffuseur lumineux (D.L.) | u | 1 | 1 | 1
254 | Bloc autonme d'éclairage de sécurité (B.A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
255 | Tableau de report (TRE) | u | 1 | 1 | 1
256 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
257 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
258 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
259 | Réseau fibre dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
260 | Réseau fibre sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
261 | Réseau fibre dans fourreaux existants enterrés | ml | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 11
N°Prix | Désignation | Unité | Q. | P.U. | Montant
Essais divers
271 | Essais | ens | 1 | 1 | 1
272 | Mise en service | ens | 1 | 1 | 1
273 | Formation du personnel | ft | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 3
|  | Sous total Section 1 |  |  | 36
ST3 | PROTECTION FOUDRE
401 | Mise en place d'une protection foudre sur la centrale de contrôle SSI du bâtiment 007 | ft | 1 | 1 | 1
|  | Sous total section 3 |  |  | 1
|  | Sous total bâtiment 007 |  |  | 48
N°Prix | Désignation | Unité | Q. | P.U. | Montant
BATIMENT 010
ST0 | GENERALITES
101 | Etudes techniques, dossier d'exécution | ft | 1 | 1 | 1
102 | Dossier d'exploitation sous chantier (DESC) | ft | 1 | 1 | 1
103 | Signalisation des travaux (panneaux d'information) | ft | 1 | 1 | 1
104 | Protection de chantier (garde-corps, plots, chaines…) | ft | 1 | 1 | 1
105 | Implantations des travaux | ft | 1 | 1 | 1
106 | Mise en place d'un échafaudage y compris pose et dépose | j | 1 | 1 | 1
107 | Utilisation de nacelle électrique | j | 1 | 1 | 1
108 | Contrôle de conformité par un bureau agréé | ft | 1 | 1 | 1
109 | Installation et repli de chantier | ft | 1 | 1 | 1
110 | Dossier d'identité du S.S.I. | u | 1 | 1 | 1
111 | DOE | ft | 1 | 1 | 1
|  | Sous total Généralités |  |  | 11
ST1 | INSTALLATION D'UN SSI
201 | Système de Détection Incendie S.D.I.
202 | Détecteur incendie (D.I.) | u | 1 | 1 | 1
203 | Equipement de contrôle (E.C.S.) | u | 1 | 1 | 1
204 | Alimentation de sécurité (A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
205 | Déclencheur manuel (D.M.) | u | 1 | 1 | 1
206 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
207 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
208 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
209 | Percement de mur | u | 1 | 1 | 1
210 | Départ électrique dans coffret existant y compris disjoncteur | ens | 1 | 1 | 1
211 | Raccordements éventuels sur équipements S.D.I. existants | ens | 1 | 1 | 1
212 | Programmations diverses | ens | 1 | 1 | 1
213 | Protection foudre | ens | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 12
Système de Mise en Sécurité Incendie S.M.S.I.
231 | Centralisateur de mise en sécurité (C.M.S.I.) | u | 1 | 1 | 1
232 | Alimentation de sécurité (A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
233 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
234 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
235 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
236 | Percement de mur | u | 1 | 1 | 1
237 | Départ électrique dans coffret existant y compris disjoncteur | ens | 1 | 1 | 1
238 | Raccordements éventuels sur équipements S.M.S.I. existants | ens | 1 | 1 | 1
239 | Programmations diverses | ens | 1 | 1 | 1
240 | Protection foudre | ens | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 10
Equipement d'Alarme E.A.
251 | Unité de gestion d'alarme (U.G.A.1) | u | 1 | 1 | 1
252 | Diffuseur sonore d'alarme feu (D.S.A.F.) | u | 1 | 1 | 1
253 | Diffuseur lumineux (D.L.) | u | 1 | 1 | 1
254 | Bloc autonme d'éclairage de sécurité (B.A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
255 | Tableau de report (TRE) | u | 1 | 1 | 1
256 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
257 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
258 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
259 | Réseau fibre dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
260 | Réseau fibre sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
261 | Réseau fibre dans fourreaux existants enterrés | ml | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 11
N°Prix | Désignation | Unité | Q. | P.U. | Montant
Essais divers
271 | Essais | ens | 1 | 1 | 1
272 | Mise en service | ens | 1 | 1 | 1
273 | Formation du personnel | ft | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 3
|  | Sous total Section 1 |  |  | 36
|  | Sous total bâtiment 010 |  |  | 47
N°Prix | Désignation | Unité | Q. | P.U. | Montant
BATIMENTS 081/082
ST0 | GENERALITES
101 | Etudes techniques, dossier d'exécution | ft | 1 | 1 | 1
102 | Dossier d'exploitation sous chantier (DESC) | ft | 1 | 1 | 1
103 | Signalisation des travaux (panneaux d'information) | ft | 1 | 1 | 1
104 | Protection de chantier (garde-corps, plots, chaines…) | ft | 1 | 1 | 1
105 | Implantations des travaux | ft | 1 | 1 | 1
106 | Mise en place d'un échafaudage y compris pose et dépose | j | 1 | 1 | 1
107 | Utilisation de nacelle électrique | j | 1 | 1 | 1
108 | Contrôle de conformité par un bureau agréé | ft | 1 | 1 | 1
109 | Installation et repli de chantier | ft | 1 | 1 | 1
110 | Dossier d'identité du S.S.I. | u | 1 | 1 | 1
111 | DOE | ft | 1 | 1 | 1
|  | Sous total Généralités |  |  | 11
ST1 | INSTALLATION D'UN SSI
201 | Système de Détection Incendie S.D.I.
202 | Détecteur incendie (D.I.) | u | 1 | 1 | 1
203 | Equipement de contrôle (E.C.S.) | u | 1 | 1 | 1
204 | Alimentation de sécurité (A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
205 | Déclencheur manuel (D.M.) | u | 1 | 1 | 1
206 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
207 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
208 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
209 | Percement de mur | u | 1 | 1 | 1
210 | Départ électrique dans coffret existant y compris disjoncteur | ens | 1 | 1 | 1
211 | Raccordements éventuels sur équipements S.D.I. existants | ens | 1 | 1 | 1
212 | Programmations diverses | ens | 1 | 1 | 1
213 | Protection foudre | ens | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 12
Système de Mise en Sécurité Incendie S.M.S.I.
231 | Centralisateur de mise en sécurité (C.M.S.I.) | u | 1 | 1 | 1
232 | Alimentation de sécurité (A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
233 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
234 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
235 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
236 | Percement de mur | u | 1 | 1 | 1
237 | Départ électrique dans coffret existant y compris disjoncteur | ens | 1 | 1 | 1
238 | Raccordements éventuels sur équipements S.M.S.I. existants | ens | 1 | 1 | 1
239 | Programmations diverses | ens | 1 | 1 | 1
240 | Protection foudre | ens | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 10
Equipement d'Alarme E.A.
251 | Unité de gestion d'alarme (U.G.A.1) | u | 1 | 1 | 1
252 | Diffuseur sonore d'alarme feu (D.S.A.F.) | u | 1 | 1 | 1
253 | Diffuseur lumineux (D.L.) | u | 1 | 1 | 1
254 | Bloc autonme d'éclairage de sécurité (B.A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
255 | Tableau de report (TRE) | u | 1 | 1 | 1
256 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
257 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
258 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
259 | Réseau fibre dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
260 | Réseau fibre sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
261 | Réseau fibre dans fourreaux existants enterrés | ml | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 11
N°Prix | Désignation | Unité | Q. | P.U. | Montant
Essais divers
271 | Essais | ens | 1 | 1 | 1
272 | Mise en service | ens | 1 | 1 | 1
273 | Formation du personnel | ft | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 3
|  | Sous total Section 1 |  |  | 36
ST4 | DESENFUMAGE
501 | Contrôle de conformité des points d'ancrage existants | ens | 1 | 1 | 1
502 | Mise en place des dispositifs de sécurité toiture bât. 082 | ens | 1 | 1 | 1
503 | Création d'ouverture dans la toiture existante bât. 082 | u | 1 | 1 | 1
504 | Lanterneau électrique de désenfumage | u | 1 | 1 | 1
505 | Coffret intermédiaire pour alimentation de secours (A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
506 | Câblage électrique | ml | 1 | 1 | 1
507 | Raccordement sur TD avec mise en place de disjoncteur | ens | 1 | 1 | 1
508 | Organe de commande des lanterneaux | u | 1 | 1 | 1
509 | Essais de conformité | ens | 1 | 1 | 1
|  | Sous total Section 3 |  |  | 9
|  | Sous total bâtiments 081/082 |  |  | 56
N°Prix | Désignation | Unité | Q. | P.U. | Montant
TENTE METALLO-TEXTILE 123
ST0 | GENERALITES
101 | Etudes techniques, dossier d'exécution | ft | 1 | 1 | 1
102 | Dossier d'exploitation sous chantier (DESC) | ft | 1 | 1 | 1
103 | Signalisation des travaux (panneaux d'information) | ft | 1 | 1 | 1
104 | Protection de chantier (garde-corps, plots, chaines…) | ft | 1 | 1 | 1
105 | Implantations des travaux | ft | 1 | 1 | 1
106 | Mise en place d'un échafaudage y compris pose et dépose | j | 1 | 1 | 1
107 | Utilisation de nacelle électrique | j | 1 | 1 | 1
108 | Contrôle de conformité par un bureau agréé | ft | 1 | 1 | 1
109 | Installation et repli de chantier | ft | 1 | 1 | 1
110 | Dossier d'identité du S.S.I. | u | 1 | 1 | 1
111 | DOE | ft | 1 | 1 | 1
|  | Sous total Généralités |  |  | 11
ST1 | INSTALLATION D'UN SSI
201 | Système de Détection Incendie S.D.I.
202 | Détecteur incendie (D.I.) | u | 1 | 1 | 1
203 | Equipement de contrôle (E.C.S.) | u | 1 | 1 | 1
204 | Alimentation de sécurité (A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
205 | Déclencheur manuel (D.M.) | u | 1 | 1 | 1
206 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
207 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
208 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
209 | Percement de mur | u | 1 | 1 | 1
210 | Départ électrique dans coffret existant y compris disjoncteur | ens | 1 | 1 | 1
211 | Raccordements éventuels sur équipements S.D.I. existants | ens | 1 | 1 | 1
212 | Programmations diverses | ens | 1 | 1 | 1
213 | Protection foudre | ens | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 12
Système de Mise en Sécurité Incendie S.M.S.I.
231 | Centralisateur de mise en sécurité (C.M.S.I.) | u | 1 | 1 | 1
232 | Alimentation de sécurité (A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
233 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
234 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
235 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
236 | Percement de mur | u | 1 | 1 | 1
237 | Départ électrique dans coffret existant y compris disjoncteur | ens | 1 | 1 | 1
238 | Raccordements éventuels sur équipements S.M.S.I. existants | ens | 1 | 1 | 1
239 | Programmations diverses | ens | 1 | 1 | 1
240 | Protection foudre | ens | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 10
Equipement d'Alarme E.A.
251 | Unité de gestion d'alarme (U.G.A.1) | u | 1 | 1 | 1
252 | Diffuseur sonore d'alarme feu (D.S.A.F.) | u | 1 | 1 | 1
253 | Diffuseur lumineux (D.L.) | u | 1 | 1 | 1
254 | Bloc autonme d'éclairage de sécurité (B.A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
255 | Tableau de report (TRE) | u | 1 | 1 | 1
256 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
257 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
258 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
259 | Réseau fibre dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
260 | Réseau fibre sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
261 | Réseau fibre dans fourreaux existants enterrés | ml | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 11
N°Prix | Désignation | Unité | Q. | P.U. | Montant
Essais divers
271 | Essais | ens | 1 | 1 | 1
272 | Mise en service | ens | 1 | 1 | 1
273 | Formation du personnel | ft | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 3
|  | Sous total Section 1 |  |  | 36
|  | Sous total TMT 123 |  |  | 47
N°Prix | Désignation | Unité | Q. | P.U. | Montant
TENTE METALLO-TEXTILE 90
ST0 | GENERALITES
101 | Etudes techniques, dossier d'exécution | ft | 1 | 1 | 1
102 | Dossier d'exploitation sous chantier (DESC) | ft | 1 | 1 | 1
103 | Signalisation des travaux (panneaux d'information) | ft | 1 | 1 | 1
104 | Protection de chantier (garde-corps, plots, chaines…) | ft | 1 | 1 | 1
105 | Implantations des travaux | ft | 1 | 1 | 1
106 | Mise en place d'un échafaudage y compris pose et dépose | j | 1 | 1 | 1
107 | Utilisation de nacelle électrique | j | 1 | 1 | 1
108 | Contrôle de conformité par un bureau agréé | ft | 1 | 1 | 1
109 | Installation et repli de chantier | ft | 1 | 1 | 1
110 | Dossier d'identité du S.S.I. | u | 1 | 1 | 1
111 | DOE | ft | 1 | 1 | 1
|  | Sous total Généralités |  |  | 11
ST1 | INSTALLATION D'UN SSI
201 | Système de Détection Incendie S.D.I.
202 | Détecteur incendie (D.I.) | u | 1 | 1 | 1
203 | Equipement de contrôle (E.C.S.) | u | 1 | 1 | 1
204 | Alimentation de sécurité (A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
205 | Déclencheur manuel (D.M.) | u | 1 | 1 | 1
206 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
207 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
208 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
209 | Percement de mur | u | 1 | 1 | 1
210 | Départ électrique dans coffret existant y compris disjoncteur | ens | 1 | 1 | 1
211 | Raccordements éventuels sur équipements S.D.I. existants | ens | 1 | 1 | 1
212 | Programmations diverses | ens | 1 | 1 | 1
213 | Protection foudre | ens | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 12
Système de Mise en Sécurité Incendie S.M.S.I.
231 | Centralisateur de mise en sécurité (C.M.S.I.) | u | 1 | 1 | 1
232 | Alimentation de sécurité (A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
233 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
234 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
235 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
236 | Percement de mur | u | 1 | 1 | 1
237 | Départ électrique dans coffret existant y compris disjoncteur | ens | 1 | 1 | 1
238 | Raccordements éventuels sur équipements S.M.S.I. existants | ens | 1 | 1 | 1
239 | Programmations diverses | ens | 1 | 1 | 1
240 | Protection foudre | ens | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 10
Equipement d'Alarme E.A.
251 | Unité de gestion d'alarme (U.G.A.1) | u | 1 | 1 | 1
252 | Diffuseur sonore d'alarme feu (D.S.A.F.) | u | 1 | 1 | 1
253 | Diffuseur lumineux (D.L.) | u | 1 | 1 | 1
254 | Bloc autonme d'éclairage de sécurité (B.A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
255 | Tableau de report (TRE) | u | 1 | 1 | 1
256 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
257 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
258 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
259 | Réseau fibre dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
260 | Réseau fibre sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
261 | Réseau fibre dans fourreaux existants enterrés | ml | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 11
N°Prix | Désignation | Unité | Q. | P.U. | Montant
Essais divers
271 | Essais | ens | 1 | 1 | 1
272 | Mise en service | ens | 1 | 1 | 1
273 | Formation du personnel | ft | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 3
|  | Sous total Section 1 |  |  | 36
ST2 | ALIMENTATION EXTERIEURE EN ELECTRICITE
301 | Fourniture et tirage de câble électrique pour alimentation de la TMT 90 | ml | 1 | 1 | 1
306 | Pénétration aérienne dans la TMT 90 | u | 1 | 1 | 1
307 | Piquage sur coffret existant TMT y compris disjonteur | ens | 1 | 1 | 1
308 | Piquage sur local TGBT y compris disjoncteur | ens | 1 | 1 | 1
309 | Essais de conformité électrique | ft | 1 | 1 | 1
310 | Mise en service | ft | 1 | 1 | 1
|  | Sous total section 2 |  |  | 6
|  | Sous total TMT 90 |  |  | 53
N°Prix | Désignation | Unité | Q. | P.U. | Montant
TENTE METALLO-TEXTILE 91
ST0 | GENERALITES
101 | Etudes techniques, dossier d'exécution | ft | 1 | 1 | 1
102 | Dossier d'exploitation sous chantier (DESC) | ft | 1 | 1 | 1
103 | Signalisation des travaux (panneaux d'information) | ft | 1 | 1 | 1
104 | Protection de chantier (garde-corps, plots, chaines…) | ft | 1 | 1 | 1
105 | Implantations des travaux | ft | 1 | 1 | 1
106 | Mise en place d'un échafaudage y compris pose et dépose | j | 1 | 1 | 1
107 | Utilisation de nacelle électrique | j | 1 | 1 | 1
108 | Contrôle de conformité par un bureau agréé | ft | 1 | 1 | 1
109 | Installation et repli de chantier | ft | 1 | 1 | 1
110 | Dossier d'identité du S.S.I. | u | 1 | 1 | 1
111 | DOE | ft | 1 | 1 | 1
|  | Sous total Généralités |  |  | 11
ST1 | INSTALLATION D'UN SSI
201 | Système de Détection Incendie S.D.I.
202 | Détecteur incendie (D.I.) | u | 1 | 1 | 1
203 | Equipement de contrôle (E.C.S.) | u | 1 | 1 | 1
204 | Alimentation de sécurité (A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
205 | Déclencheur manuel (D.M.) | u | 1 | 1 | 1
206 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
207 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
208 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
209 | Percement de mur | u | 1 | 1 | 1
210 | Départ électrique dans coffret existant y compris disjoncteur | ens | 1 | 1 | 1
211 | Raccordements éventuels sur équipements S.D.I. existants | ens | 1 | 1 | 1
212 | Programmations diverses | ens | 1 | 1 | 1
213 | Protection foudre | ens | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 12
Système de Mise en Sécurité Incendie S.M.S.I.
231 | Centralisateur de mise en sécurité (C.M.S.I.) | u | 1 | 1 | 1
232 | Alimentation de sécurité (A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
233 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
234 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
235 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
236 | Percement de mur | u | 1 | 1 | 1
237 | Départ électrique dans coffret existant y compris disjoncteur | ens | 1 | 1 | 1
238 | Raccordements éventuels sur équipements S.M.S.I. existants | ens | 1 | 1 | 1
239 | Programmations diverses | ens | 1 | 1 | 1
240 | Protection foudre | ens | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 10
Equipement d'Alarme E.A.
251 | Unité de gestion d'alarme (U.G.A.1) | u | 1 | 1 | 1
252 | Diffuseur sonore d'alarme feu (D.S.A.F.) | u | 1 | 1 | 1
253 | Diffuseur lumineux (D.L.) | u | 1 | 1 | 1
254 | Bloc autonme d'éclairage de sécurité (B.A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
255 | Tableau de report (TRE) | u | 1 | 1 | 1
256 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
257 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
258 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
259 | Réseau fibre dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
260 | Réseau fibre sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
261 | Réseau fibre dans fourreaux existants enterrés | ml | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 11
N°Prix | Désignation | Unité | Q. | P.U. | Montant
Essais divers
271 | Essais | ens | 1 | 1 | 1
272 | Mise en service | ens | 1 | 1 | 1
273 | Formation du personnel | ft | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 3
|  | Sous total Section 1 |  |  | 36
ST2 | ALIMENTATION EXTERIEURE EN ELECTRICITE
301 | Fourniture et tirage de câble électrique pour alimentation de la TMT 91 | ml | 1 | 1 | 1
302 | Fourniture et tirage de câble électrique provisoire pour alimentation coffret de chantier | ml | 1 | 1 | 1
303 | Coffret de chantier pour aire de rechargement nacelle | u | 1 | 1 | 1
304 | Clôture et portail de chantier aire de rechargement | ens | 1 | 1 | 1
305 | Dépose de câble et repli des clôtures aire de rechargement | ens | 1 | 1 | 1
306 | Pénétration aérienne dans la TMT 91 | u | 1 | 1 | 1
307 | Piquage sur coffret existant TMT y compris disjonteur | ens | 1 | 1 | 1
308 | Piquage sur local TGBT y compris disjoncteur | ens | 1 | 1 | 1
309 | Essais de conformité électrique | ft | 1 | 1 | 1
310 | Mise en service | ft | 1 | 1 | 1
|  | Sous total section 2 |  |  | 10
|  | Sous total TMT 91 |  |  | 57
N°Prix | Désignation | Unité | Q. | P.U. | Montant
TENTE METALLO-TEXTILE 124
ST0 | GENERALITES
101 | Etudes techniques, dossier d'exécution | ft | 1 | 1 | 1
102 | Dossier d'exploitation sous chantier (DESC) | ft | 1 | 1 | 1
103 | Signalisation des travaux (panneaux d'information) | ft | 1 | 1 | 1
104 | Protection de chantier (garde-corps, plots, chaines…) | ft | 1 | 1 | 1
105 | Implantations des travaux | ft | 1 | 1 | 1
106 | Mise en place d'un échafaudage y compris pose et dépose | j | 1 | 1 | 1
107 | Utilisation de nacelle électrique | j | 1 | 1 | 1
108 | Contrôle de conformité par un bureau agréé | ft | 1 | 1 | 1
109 | Installation et repli de chantier | ft | 1 | 1 | 1
110 | Dossier d'identité du S.S.I. | u | 1 | 1 | 1
111 | DOE | ft | 1 | 1 | 1
|  | Sous total Généralités |  |  | 11
ST1 | INSTALLATION D'UN SSI
201 | Système de Détection Incendie S.D.I.
202 | Détecteur incendie (D.I.) | u | 1 | 1 | 1
203 | Equipement de contrôle (E.C.S.) | u | 1 | 1 | 1
204 | Alimentation de sécurité (A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
205 | Déclencheur manuel (D.M.) | u | 1 | 1 | 1
206 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
207 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
208 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
209 | Percement de mur | u | 1 | 1 | 1
210 | Départ électrique dans coffret existant y compris disjoncteur | ens | 1 | 1 | 1
211 | Raccordements éventuels sur équipements S.D.I. existants | ens | 1 | 1 | 1
212 | Programmations diverses | ens | 1 | 1 | 1
213 | Protection foudre | ens | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 12
Système de Mise en Sécurité Incendie S.M.S.I.
231 | Centralisateur de mise en sécurité (C.M.S.I.) | u | 1 | 1 | 1
232 | Alimentation de sécurité (A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
233 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
234 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
235 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
236 | Percement de mur | u | 1 | 1 | 1
237 | Départ électrique dans coffret existant y compris disjoncteur | ens | 1 | 1 | 1
238 | Raccordements éventuels sur équipements S.M.S.I. existants | ens | 1 | 1 | 1
239 | Programmations diverses | ens | 1 | 1 | 1
240 | Protection foudre | ens | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 10
Equipement d'Alarme E.A.
251 | Unité de gestion d'alarme (U.G.A.1) | u | 1 | 1 | 1
252 | Diffuseur sonore d'alarme feu (D.S.A.F.) | u | 1 | 1 | 1
253 | Diffuseur lumineux (D.L.) | u | 1 | 1 | 1
254 | Bloc autonme d'éclairage de sécurité (B.A.E.S.) | u | 1 | 1 | 1
255 | Tableau de report (TRE) | u | 1 | 1 | 1
256 | Câblages dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
257 | Câblages sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
258 | Création de chemins de câble y compris mise à la terre | ml | 1 | 1 | 1
259 | Réseau fibre dans tubes IRL Ø25 | ml | 1 | 1 | 1
260 | Réseau fibre sur chemins de câble existants | ml | 1 | 1 | 1
261 | Réseau fibre dans fourreaux existants enterrés | ml | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 11
N°Prix | Désignation | Unité | Q. | P.U. | Montant
Essais divers
271 | Essais | ens | 1 | 1 | 1
272 | Mise en service | ens | 1 | 1 | 1
273 | Formation du personnel | ft | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 3
|  | Sous total Section 1 |  |  | 36
|  | Sous total TMT 124 |  |  | 47
N°Prix | Désignation | Unité | Q. | P.U. | Montant
BATIMENT 001 PCP
ST1 | INSTALLATION D'UN SSI
Equipement d'Alarme E.A.
281 | Réseau fibre dans fourreaux existants enterrés | ml | 1 | 1 | 1
282 | Pénétration dans bâtiment y compris capot de protection | ens | 1 | 1 | 1
283 | Cheminement de câbles à l'intérieur du bâtiment | ens | 1 | 1 | 1
284 | Départ électrique dans coffret existant y compris disjoncteur | ens | 1 | 1 | 1
285 | Raccordements éventuels sur équipements S.D.I. existants | ens | 1 | 1 | 1
286 | Tableau de report (TRE) | u | 1 | 1 | 1
287 | Programmations diverses | ens | 1 | 1 | 1
288 | Schéma synoptique de zonage | ens | 1 | 1 | 1
289 | Protection foudre | ens | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 9
Essais divers
291 | Essais | ens | 1 | 1 | 1
292 | Mise en service | ens | 1 | 1 | 1
293 | Formation du personnel | ft | 1 | 1 | 1
|  | Sous total chapitre |  |  | 3
|  | Sous total Section 1 |  |  | 12
|  | Sous total PCP |  |  | 12
|  | Sous total HT LOT 3 |  |  | 367
|  | TVA 20% |  |  | 73.4
|  | Sous total TTC LOT 3 |  |  | 440.4
A , le
Signature de l'entrepreneur précédée de la mention "Lu et approuvé"