## PdG
DPGF Lot Unique
OBJET DU MARCHE | REMPLACEMENT DU GROUPE ELECTROGENE
MAITRE D'OUVRAGE | HOPITAL LA ROCHE-GUYON
1 RUE JUSTINIEN BLAZY
95780 LA ROCHE-GUYON
BUREAU D’ETUDES | T3E IdF
17 rue Véron
94140 ALFORTVILLE
(: 01.41.79.35.60
BUREAU DE CONTROLE | BTP Consultants
Agence Paris Est-Central II
460, La Courtine
93164 NOISY LE GRAND
(: 01.55.85.17.60
DECEMBRE 2024

## DPGF
| DESIGNATION | U | Q | PU | MONTANT EN €
III | SPECIFICATIONS TECHNIQUES
3.4 | INSTALLATIONS PROVISOIRES |  |  |  | 0
| Location cuve 5000L | ens | ens
| Essais - Mise en service - Ingrédients | ens | ens
3.5 | GROUPE ELECTROGENE |  |  |  | 0
3.5.2 | - Groupe 250 KVA Remplacement
| Groupe électrogène | u
| Banc de charge 100kW | u
| Manutention | ens | ens
| Transport | ens | ens
3.5.3 | - Tableau de commande
| Groupe | u
- Dispositif de démarrage
| Batteries | u
| - Raccordements moteur | ens | ens
3.7 | EQUIPEMENTS |  |  |  | 0
3.7.2 | - Echappement
| Silencieux | u
| Support | u
| Transport | ens | ens
| Tuyauterie | ens
| Support tuyauteries | ens | ens
| Calorifugeage | ens | ens
| Coupe-feu en traversée chaufferie | ens | ens
| Cheminée dans conduit maçonnée | u
| Mesures de rejets | ens | ens
3.7.3 | - Lot de rechange | ens | ens
3.7.4 | - Combustible
| Réservoir de service 500 L en châssis réservoir | u
| Vanne d'isolement | u
| Vanne pompiers | u
| Vanne police | u
| Jauge avec report GTC | u
| Matériel de sécurité | ens | ens
| Raccordements nourrice | ens | ens
| Raccordements arrivées citerne | ens | ens
| Tuyauteries | ens | ens
| Raccordements finaux sur cuve définitive | ens | ens
3.7.5 | - Travaux divers
Isolation phonique
| Panneaux murs | m²
| Panneaux plafond | m²
| Tôle laquée | m²
Gaines d'air - ventilation
| Grilles entrée d'air | u
| Grilles sorties d'air | u
| Pièges à sons | ens | ens
| Volet motorisé sortie d'air | ens | ens
Local groupe
| Ventilateur | u
| Thermostat | u
Portes CF isophoniques
| - Deux vanteaux | u
| - Un vantail | u
| Accessoires de sécurité | ens | ens
3.8 | ESSAIS - MISE EN SERVICE |  |  |  | 0
3.8.2 | - Essais - Mise en service - Ingrédients | ens | ens
3.8.3 | - Essais - Mise en service | ens | ens
| - Ingrédients, carburant | ens | ens
| - Banc de charge provisoire | ens | ens
3.9 | ELECTRICITE |  |  |  | 0
3.9.1 | Réseau de terre | ens | ens
3.9.2 | Raccordement groupe
| Puissance | ens | ens
| Télécommande | ens | ens
| Auxiliaires | ens | ens
3.9.3 | Alimentations basse tension
3.9.3.2 | Groupe Electrogène
| R02V 1x | ml
| Chemins de câbles | ml
| Accessoires de raccordement | ens | ens
3.9.3.3 | Inverseur Secours
| R02V 1x | ml
| Chemins de câbles | ml
| Accessoires de raccordement | ens | ens
3.9.3.4 | Groupe mobile
| Dévoiement | ens | ens
| Accessoires de raccordement | ens | ens
| Chemins de câbles | ml
3.9.4 | Auxiliaires
| R02V 5x | ml
| R02V 5x | ml
| Accessoires de raccordement | ens | ens
3.9.5 | Inverseur Secours
| Inverseur 400A | ens | ens
| Accessoires de raccordements | ens | ens
3.9.6 | TGBT Site
| Accessoires, étiquetage | ens | ens
3.9.7 | Eclairage et PC
| Luminaire étanche Led 64W | u
| Bouton poussoir lumineux | u
| Interrupteur simple allumage lumineux | u
| Canalisations | ens | ens
| PC 2x16 A+T | u
| Canalisations | ens | ens
| Coffret auxiliaire | u
3.9.8 | Eclairage sécurité
| Bloc 45 lumens étanche | u
| Bloc 360 lumens étanche | u
| Bloc portatif | u
| Canalisations | ens | ens
3.10 | GESTION TECHNIQUE |  |  |  | 0
3.11 | ALARME ET DETECTION INCENDIE |  |  |  | 0
| Extension centrale SDI | ens | ens
| Extension centrale CMSI | ens | ens
| Raccordement | ens | ens
| Mise en service | ens | ens
| Détecteur multi critère | u
| Détecteur optique | u
| Déclencheur manuel | u
| Indicateur d'action | u
| Avertisseur sonore | u
| Flash lumineux | u
| Câble CR1 1P 8/10 | ml
| Câble SYT1 1p 8/10 | ml
| Câble CR1 2x1,5° | ml
| Tube IRL | ml
| Chemins de câbles | ml
3.12 | DEPOSE |  |  |  | 0
3.12.1 | Electricité | ens | ens
3.12.2 | Groupe électogène | ens | ens
IV | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
4.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  |  | 0
| Barriérage de chantier | ens | ens
| Signalisation | ens | ens
| Base vie | mois
| Entretien et consommables | mois
| Amenée - Repli | ens
| Branchements Elec, EF/EC, EV | ens
4.3 | DEMOLITION- DEPOSE | ens | ens |  | 0
4.4 | ETAIEMENTS | ens | ens |  | 0
4.5 | SECURITE DE CHANTIER | ens | ens |  | 0
4.6 | NETTOYAGE | ens | ens |  | 0
4.7 | ENLEVEMENT GRAVOIS | ens | ens |  | 0
4.8 | MACONNERIE |  |  |  | 0
Maçonneries
| - Maçonnerie 0,20 | m2
| - Gaine conduits | ens | ens
| Enduits ciments | m2
| Protection coupe-feu plafond | m2
| Encoffrement réseaux traversants | ml
4.9 | MENUISERIE |  |  |  | 0
Bloc porte CF isophonique
| - Deux vanteaux | u | 1 | inclus
| - Un vantail | u | 1 | inclus
4.10 | PEINTURE |  |  |  | 0
| Murs | m2
| Sols | m2
| Portes | u
| Ravalement extérieur local GE | m2
| MONTANT HT |  |  |  | 0
| TVA 20,00 % |  |  |  | 0
_____________
| MONTANT TTC |  |  |  | 0
V | PSE
5.1 | PSE 1 - REPRISE DU GROUPE |  |  |  | 0
| Reprise du groupe 250KVA | ens | ens
| MONTANT HT |  |  |  | 0
| TVA 20,00 % |  |  |  | 0
_____________
| MONTANT TTC |  |  |  | 0
Date et signature électronique obligatoire

## RECAP
RECAPITULATIF
MONTANT EN €
IV | SPECIFICATIONS TECHNIQUES | 0
3.4 | INSTALLATIONS PROVISOIRES | 0
3.5 | GROUPE ELECTROGENE | 0
3.7 | EQUIPEMENTS | 0
3.8 | ESSAIS - MISE EN SERVICE | 0
3.9 | ELECTRICITE | 0
3.10 | GESTION TECHNIQUE | 0
3.11 | ALARME ET DETECTION INCENDIE | 0
3.12 | DEPOSE | 0
IV | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES | 0
4.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER | 0
4.3 | DEMOLITION- DEPOSE | 0
4.4 | ETAIEMENTS | 0
4.5 | SECURITE DE CHANTIER | 0
4.6 | NETTOYAGE | 0
4.7 | ENLEVEMENT GRAVOIS | 0
4.8 | MACONNERIE | 0
4.9 | MENUISERIE | 0
4.10 | PEINTURE | 0
---------------------
| MONTANT HT | 0
| TVA 20,00 % | 0
---------------------
| MONTANT TTC | 0
V | PSE
5.1 | PSE 1 - REPRISE GE - VALUE HT | 0
---------------------
| MONTANT HT | 0
| TVA 20,00 % | 0
---------------------
| MONTANT TTC | 0
Date et signature électronique obligatoire