## CDPGF
NOTA L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article, la quantité et le prix unitaire. Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci. L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent. L'Entreprise est donc tenue de métrer les quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
N ° | DESIGNATION |  | U | Q ent. | P.U. (€) | MONTANT (€)
II. | GENERALITES
| Présentation des échantillons |  | ens
| Etudes EXE - Plans EXE |  | ens
| Fourniture classeur DOE complet, levé de toute observation |  | ens
IV. | CONSIGNATION DEPOSE
CONSIGNATION DEPOSE
| Consignation |  | ens
| Dépose |  | ens
| Conservation de la caméra existante |  | PM
| Remise des équipements à la Maîtrise d'Ouvrage |  | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. CONSIGNATION DEPOSE
V. | INSTALLATIONS COURANTS FORTS
V.1 | ALIMENTATION GENERALE
| Fourniture, pose et raccordement coffret départ TTE dans le TD ext chaufferie |  | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. ALIMENTATION GENERALE
V.2 | DISTRIBUTION PRINCIPALE
Chemins de câbles type fil, type 1
| CDC 500 mm y compris capot |  | ml
| CDC 400 mm y compris capot |  | ml
| CDC 300 mm y compris capot |  | ml
| CDC 200 mm y compris capot |  | ml
| CDC 100 mm y compris capot |  | ml
| CDC 50 mm y compris capot |  | ml
Liaison vers tableaux divisionnaires
| TTE : …x…….mm² |  | ml
Divers
| Boîte de dérivation |  | U
| Reconstitution coupe-feu |  | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. DISTRIBUTION PRINCIPALE
V.3 | TABLEAU TECHNIQUE EXTERIEUR
| Fourniture, pose et raccordement du TTE |  | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. TABLEAU TECHNIQUE EXTERIEUR
V.4 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
Conduit rigide métallique
| Ø 20 |  | ml
| Ø 32 |  | ml
Conduit flexible métallique
| Ø 20 |  | ml
| Ø 32 |  | ml
Canalisations
- U1000R2V
| 2x1,5 mm² |  | ml
| 3G1,5 mm² |  | ml
| 5G1,5 mm² |  | ml
| 3G2,5 mm² |  | ml
| 5G2,5 mm² |  | ml
| 3G4 mm² |  | ml
| 5G4 mm² |  | ml
| 3G6 mm² |  | ml
| 5G6 mm² |  | ml
| Multiconducteurs …x1,5 mm² |  | ml
- HO7V
| 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm², … |  | ml
Divers
| Boîte de dérivation |  | U
| Reconstitution coupe-feu |  | ens
| Accessoires divers, crosses, colliers… |  | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. DISTRIBUTION SECONDAIRE
V.5 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
Fourniture, pose et raccordement luminaires :
| Type 101 |  | U
| Type 102 |  | U
| Type 103 |  | ml
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. ECLAIRAGE EXTERIEUR
V.6 | FORCE MOTRICE
Fourniture et pose :
Alimentation portillon
| …x…….mm² |  | ml
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. FORCE MOTRICE
V.7 | PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Fourniture, pose et raccordement :
| Parafoudre de type 2 |  | U
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
V.8 | MISE A LA TERRE
| Mise à la terre chemins de câbles |  | ens
| Mise à la terre masses métalliques |  | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. MISE A LA TERRE
V. | RECAPITULATIF DESCRIPTION DES INSTALLATIONS COURANTS FORTS | R E C A P I T U L A T I F
V.1 | ALIMENTATION GENERALE | [5 empty] | ALIMENTATION GENERALE | SOUS TOTAL H. T. ALIMENTATION GENERALE
V.2 | DISTRIBUTION PRINCIPALE | [5 empty] | DISTRIBUTION PRINCIPALE | SOUS TOTAL H. T. DISTRIBUTION PRINCIPALE
V.3 | TABLEAU TECHNIQUE EXTERIEUR | [5 empty] | TABLEAU TECHNIQUE EXTERIEUR | SOUS TOTAL H. T. TABLEAU TECHNIQUE EXTERIEUR
V.4 | DISTRIBUTION SECONDAIRE | [5 empty] | DISTRIBUTION SECONDAIRE | SOUS TOTAL H. T. DISTRIBUTION SECONDAIRE
V.5 | ECLAIRAGE EXTERIEUR | [5 empty] | ECLAIRAGE EXTERIEUR | SOUS TOTAL H. T. ECLAIRAGE EXTERIEUR
V.6 | FORCE MOTRICE | [5 empty] | FORCE MOTRICE | SOUS TOTAL H. T. FORCE MOTRICE
V.7 | PROTECTION CONTRE LA FOUDRE | [5 empty] | PROTECTION CONTRE LA FOUDRE | SOUS TOTAL H. T. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
V.8 | MISE A LA TERRE | [5 empty] | MISE A LA TERRE | SOUS TOTAL H. T. MISE A LA TERRE
Montant total HT
TVA 20 %
Montant total TTC
VI. | INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES
VI.1 | CABLAGE VDI 6EA
| Fourniture, pose et raccordement baie répartiteur général : |  | ens
| * Module de brassage catégorie 6A sur rail DIN |  | U
| * Switch industriel |  | U
Rocades
Fourniture, pose et raccordement :
| Rocade fibre optique OM4 - 4 brins |  | ml
Liaisons terminales
Fourniture, pose et raccordement :
| Câbles catégorie 6EA - 2x4 paires |  | ml
| Câbles catégorie 6EA - 1x4 paires |  | ml
| RJ 45 catégorie 6EA (isolée ou incluse sur poste de travail) |  | U
| Cordons de brassage catégorie 6Ea |  | U
| Mise à la terre |  | ens
| Repérage |  | ens
| Recette des installations |  | ens
| Réflectométrie optique |  | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. CABLAGE VDI 6EA
VI.2 | VISIOPHONIE IP
| Fourniture, pose et raccordement centrale interphonie IP, toutes licenses |  | ens
incluses
| Platine extérieure |  | U
Canalisations
| Câbles catégorie 6EA - 1x4 paires |  | ml
| Programmation |  | ens
| Essais et mise en service |  | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. VISIOPHONIE IP
VI.3 | CONTRÔLE D'ACCES 13,56 MHZ
| Fourniture, pose et raccordement serveur/centrale de contrôle d'accès |  | ens
Marque : ………………………………..Type :……………………………………
| Logiciel de supervision |  | ens
| Alimentation secourrue |  | ens
| Fourniture, pose et raccordement protections électriques système contrôle |  | ens
d'accès
(compris interrupteur général, disjoncteurs, protections différentielles,
répartiteur, transformateurs, PC modulaire, rail DIN, repérage…)
| Unité de traitement local |  | U
| Contrôleur de portes |  | U
Câblage
| Câblage courants faibles local : type à préciser :……………………………… |  | ml
| Câblage BUS : type à préciser : …………………………………………………. |  | ml
| Câblage courants forts 3G1,5² : |  | ml
| Autres à préciser : ……………..…………………………………………………. |  | ml
Terminaux
| Lecteurs de badge 13,56 MHz |  | U
| Programmation |  | ens
| Essais et mise en service |  | ens
| Formation |  | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. CONTRÔLE D'ACCES 13,56 MHZ
VI.4 | VIDEOPROTECTION IP
| Logiciel de supervision et d'expoitation - Mise à jour |  | ens
Câblage
| Câbles catégorie 6EA - 1x4 paires |  | ml
| Autres à préciser : ……………..…………………………………………………… |  | ml
Terminaux
| Caméra fixe 5MP |  | U
| Mât et support de fixation |  | U
| Programmation |  | ens
| Essais et mise en service |  | ens
| Déclaration |  | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. VIDEOPROTECTION IP
VI.5 | DISTRIBUTION SECONDAIRE CFA
Conduit rigide métallique
| Ø 20 |  | ml
| Ø 32 |  | ml
Conduit flexible métallique
| Ø 20 |  | ml
| Ø 32 |  | ml
Canalisations
- U1000R2V
| 2x1,5 mm² |  | ml
| 3G1,5 mm² |  | ml
| 5G1,5 mm² |  | ml
| 3G2,5 mm² |  | ml
| 5G2,5 mm² |  | ml
| 3G4 mm² |  | ml
| 5G4 mm² |  | ml
| 3G6 mm² |  | ml
| 5G6 mm² |  | ml
| Multiconducteurs …x1,5 mm² |  | ml
- HO7V
| 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm², … |  | ml
Divers
| Reconstitution coupe-feu |  | ens
| Accessoires divers, crosses, colliers… |  | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. DISTRIBUTION SECONDAIRE CFA
VI. | RECAPITULATIF DESCRIPTION DES INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES | R E C A P I T U L A T I F
VI.1 | CABLAGE VDI 6EA | [5 empty] | CABLAGE VDI 6EA | SOUS TOTAL H. T. CABLAGE VDI 6EA
VI.2 | VISIOPHONIE IP | [5 empty] | VISIOPHONIE IP | SOUS TOTAL H. T. VISIOPHONIE IP
VI.3 | CONTRÔLE D'ACCES 13,56 MHZ | [5 empty] | CONTRÔLE D'ACCES 13,56 MHZ | SOUS TOTAL H. T. CONTRÔLE D'ACCES 13,56 MHZ
VI.4 | VIDEOPROTECTION IP | [5 empty] | VIDEOPROTECTION IP | SOUS TOTAL H. T. VIDEOPROTECTION IP
VI.5 | DISTRIBUTION SECONDAIRE CFA | [5 empty] | DISTRIBUTION SECONDAIRE CFA | SOUS TOTAL H. T. DISTRIBUTION SECONDAIRE CFA
Montant total HT
TVA 20 %
Montant total TTC
| RECAPITULATIF LOT ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES | R E C A P I T U L A T I F
II. | Total HT Généralités
IV. | Total HT Consignation Dépose
V. | Total HT Electricité CourantsForts
VI. | Total HT Electricité Courants Faibles
Montant total HT
TVA 20 %
Montant total TTC
Coordonnées de l'entreprise
Affaire suivie par