## ELECTRICITE
RECENSEMENT DE L'EXISTANT ELECTRICITE
SITE/BATIMENT | ADRESSE | SURFACE EN M2 | CATEGORIE : ERP/CODE DU TRAVAIL | DESCRIPTION NON EXHAUSTIF DES INSTALLATIONS CONCERNEES | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | QUANTITES
CCIL ARTOIS
ARTOIS EXPO | 50 Rue Roger Salengro 62223 St Laurent Blangy | 9 731 m² | ERP | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) vérification périodique des installations électriques, 180 à 220 coffrets électriques Paratonnerres
Restaurant aérodrome | 5001 rue de St Laurent - 62223 Roclincourt | 248 m² | ERP | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins)
Bureaux BARBOT N°8 | 8 e 8 bis rue du Général Barbot 62000 Arras | 561 m² | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins)
LAHO Artois BARBOT N°11 | 11 Rue du Général Barbot 62000 Arras | 818 m² | ERP | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins)
Bureaux BARBOT N°14/16 | 14/16 rue du Général Barbot 62000 Arras | 340 m² | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins)
Hôtel Consulaire - Arras | 8 rue du 29 Juillet 62000 Arras | 1500 m² | ERP | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins)
Bureaux 6 Rue du 29 Juillet | 6 rue du 29 Juillet 62000 Arras | 159 m² | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins)
Hôtel Consulaire - LA FABRIQUE | 24 rue Sadi Carnot 62400 Béthune | 1 437 m² | ERP | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins)
Bureaux 59 Anatole France | 59 Anatole France 62400 Béthune | 1000 m² | ERP | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins)
Maison de Cour | 44 rue Sadi Carnot 62400 Béthune | 1208 m² | ERP | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins)
Hôtel Consulaire - Agence de Lens | 3 Avenue Elie Reumaux 62307 Lens | 1112.83 | ERP | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins)
Hôtel Consulaire - Extension - Agence de Lens | 3 Avenue Elie Reumaux 62307 Lens | 298 | ERP | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins)
Centre Euralogistic 1 | 117 Rue des Hauts de France 62110 Hénin Beaumont | NC | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) | Partie commune
Centre Euralogistic 2 | 117 Rue des Hauts de France 62110 Hénin Beaumont | NC | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) | Partie Commune
Campus Euralogistic Entrepôt | 622 rue des Hauts de France 62110 Hénin Beaumont | 5 000 m² | ERP | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs)
Campus Euralogistic Tertiaire | 622 rue des Hauts de France 62110 Hénin Beaumont | 2 000 m² | ERP | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs)
Bureaux 2 Rue du 29 Juillet | 2 Rue du 29 Juillet 62000 Arras | 810 m² | ERP | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins)
Bureaux 4 Rue du 29 Juillet | 4 Rue du 29 Juillet 62000 Arras | 147 m² | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins)
LAHO SALLAUMINES Entrepôt | rue du marais Zone de la Galance Sallaumines | 1 045 m² | ERP | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins)
LAHO Duisans Entrepôt | 8 rue de la gare Duisans | 1 082 m² | ERP | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins)
LAHO Artois EKINOKS | 56 rue Jean LETIENNE 62300 Lens | 3 600 m² | ERP | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs)
SCI Bureaux de l'Origan | 1 rue de l'Origan 62000 Arras | 744 m² | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins)
CREARTOIS 1 | Rue KEPLER St Laurant de Blangy | 200 m² | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins) | Bureaux centre Batiment hors cellules d'activités
CREARTOIS 2 | Rue KEPLER St Laurant de Blangy | 400 m² | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins) | Bureaux centre Batiment hors cellules d'activités
CCIL GRAND LILLE
Roubaix | 45 bd du General Leclerc Roubaix | 2085 | ERP 5ème catégorie | BAES, CT ELEC
Palais de la Bourse | 40 Place du Théâtre Lille (SIEGE) | 14000 | ERP 1ère catégorie | SOURCE CENTRALE D'ECLAIRAGE DE SECURITE, CT ELEC, BAES, 8 Coffrets mobiles
LAHO | 45 Rue André Chénier Roubaix | 3976 | ERP 3ème catégorie | CT ELEC, BAES
Château Roubaix | 46 Rue André Chénier Roubaix | 1286 | ERP 5ème catégorie | CT ELEC, BAES, paratonnerre
SCI CTFI | CTFL 80 bd Abbé Lemire Hazebrouck | 600 | ERP 3ème catégorie | CT ELEC, BAES
EGC Lille | 58 Rue de l'Hôpital Militaire Lille | 1911 | ERP 3ème catégorie | CT ELEC, BAES
Executive Campus | 551 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul (Executive Campus) ECOLE | 1096 | ERP 5ème catégorie | BAES CT ELEC
Tour Mercure | 445 bd Gambetta Roubaix | 140 | IGH | CT ELEC BAES
CCIGH
Hôtel consulaire | 3,5 avenue Girard 59308 Valenciennes Cedex | 9580 m2 | ERP 3 WL | transfo 400 kVA 20 kV TGBT, 18 TD eclairage de scours
Serre numérique | 2 rue Peclet Parc des Rives Créatives 59300 Valenciennes | 16500 m2 | ERP 1 RLW | Poste transfo 1600 kVA 20kv BAES TGBT+TGS un onduleur
Pol'éco | 72 Boulevard Froissart Valenciennes | 604 m2
CCI OISE
ADER 1 | 5 rue Clément Ader Compiègne | Parties communes : 63 m² | Type W 5ème Catégorie | Eclairage sécurité Equipement secondaire, appareillage : prises courant, interrupteurs, éclairages, ... | Totalité parties communes (cage escaliers et circulation)
ADER 1 / ADER 2 | 5 rue Clément Ader Compiègne | Parties communes : 227 m² | Type W 5ème Catégorie | Local TGBT (commun aux bât. Ader 1 + Ader 2 ) Armoires divisionnaires Eclairage sécurité Equipement secondaire, appareillage : prises courant, interrupteurs, éclairages,... Rq :Système VRV (cf équipement thermiques) | Totalité parties communes (cages escaliers et circulations...)
ADER 2 | 5 rue Clément Ader Compiègne | Parties à usage CCI : 317 m² | Type W 5ème Catégorie | Armoires divisionnaires Eclairage sécurité Equipement secondaire, appareillage : prises courant, interrupteurs, éclairages, branchement centrale incendie… | Parties privatives CCI
ADER 2 | 5 rue Clément Ader Compiègne | Parties à usage CCI LAHO OISE 174 m² | Type W 5ème Catégorie | Armoires divisionnaires Eclairage sécurité Equipement secondaire, appareillage : prises courant, interrupteurs, éclairages, … | Parties privatives CCI -LAHO OISE
Site de Coubertin (Bât. B) | 41 bd Coubertin - Nogent /OiSe | 15 m² | Type W 5ème Catégorie | Placard technique colonne Eclairage BAES (2) Prise (1) | Cage d'escalier communs
Site de Coubertin (Bât. B et C) | 41 bd Coubertin - Nogent /OiSe | Parties à usage CCI LAHO OISE 334 m² + 120 m² |  | TGBT (placards techniques) Eclairage sécurité Equipement secondaire, appareillage : prises courant, interrupteurs, éclairages, … | Parties privatives CCI -LAHO OISE
Hôtel consulaire | 18 rue d'Allonne - BEAUVAIS | 6 464 m² | ERP 3ème catégorie Groupement d'établissement Activité principale : bureaux, conférence | TGBT (placards techniques) Eclairage sécurité Equipement secondaire, appareillage : prises courant, interrupteurs, éclairages, …
Hôtel consulaire Centre de formation (RDJ) | 18 rue d'Allonne - BEAUVAIS | 2 232 m² | ERP 3ème catégorie,type R/N. Activité principale : enseignement | TGBT (placards techniques) Eclairage sécurité Equipement secondaire, appareillage : prises courant, interrupteurs, éclairages, … | Restaurant pédagogique (cuisine) Hôtel pédagogique
Centre de Formation | 68 et 116 Rue Somasco - 60180 NOGENT | 3 303 m² | ERP 3ème catégorie,type R/N. Activité principale : enseignement | TGBT (placards techniques) Eclairage sécurité Equipement secondaire, appareillage : prises courant, interrupteurs, éclairages, … | Centre de formation (salles de cours et bureaux) Self (cuisine) Pôle optique
Centre de Formation | 230 Rue Somasco - 60180 NOGENT | 5 935 m² | ERP 3ème catégorie,type R/N. Activité principale : enseignement | TGBT (placards techniques) Eclairage sécurité Equipement secondaire, appareillage : prises courant, interrupteurs, éclairages, … Equipements techniques | Centre de formation (salles de cours et bureaux) Pôle carroserie Pôle mécanique Salle SRE (réunions) Gymnase
CCIR
CCIR | SIEGE 299 BOULEVARD DE LEEDS | 5541 m2 | ERP 5 EME CAT | BAES
SOURCE CENTRALE D'ECLAIRAGE DE SECURITE
Poste HT/BT Capion Crepel 16/202 TGBT Capion Crepel AFF 4700 TDSE Norelec 34/4095/400 TDFU Norelec 34/4095/423 TDSC Norelec 34/4095/401 Coffret 2 Capion Crepel B 16/203 Coffret 3 Capion Crepel B/16/203 Coffret 4 Capion Crepel B/16/204 Coffret 5 Capion Creel B/16/206 Coffret 6 Capion Crepel B/16/206 Coffret 7 Capion Crepel B/16/207 Coffret 8 Capion Crepel B/16/208 Coffret 9 Capion Crepel B/16/209 CTA salle de conférence et terrasse
|  |  |  | TABLEAU ELECTRIQUES |  | 43
CCI Amiens-Picardie
Bureau Relais Péronne | 23 rue saint Fursy à Péronne 80200 | 266 | Code du travail | 1 Armoire electrique, eclairage de sécurité, ensemble de l'installation électrique du batiment | ensemble du bâtiment
Pépinière d'entreprises BIOLAB | 41 avenue Paul Claudel à DURY 80480 | 1785 | ERP | 1 Armoire electrique, eclairage de sécurité, ensemble du batiment | ensemble du bâtiment
Camping et Port de plaisance de Péronne | route de Paris à Péronne 80200 | 200 | ERP | 1 Armoire electrique, eclairage de sécurité, ensemble du batiment | ensemble du bâtiment
Hôtel consulaire d'Amiens | 6 boulevard de Belfort à Amiens 80090 | 5668 | ERP | 1 Armoire electrique, eclairage de sécurité, ensemble du batiment | ensemble du bâtiment
Hôtel consulaire Péronne | 7 rue des Chanoines à Péronne 80200 | 900 | ERP | 1 Armoire electrique, eclairage de sécurité, ensemble du batiment | ensemble du bâtiment
Hôtel d'entreprises ECOPOLIS | 53 avenue de l'Europe à Amiens 80000 | 3065 | ERP | 1 Armoire electrique, eclairage de sécurité, ensemble du batiment | ensemble du bâtiment
Hôtel d'entreprises LA CROIX ROMPUE | 518 rue Saint Fuscien à Amiens 80000 | 2756 | ERP | 1 Armoire electrique, eclairage de sécurité, ensemble du batiment | ensemble du bâtiment
Bureaux Espace Somme | 93 rue du Hocquet à Amiens 80000 | 236 | ERP | 1 Armoire electrique, eclairage de sécurité, ensemble du batiment | ensemble du bâtiment
Bureaux Les Capets | 3 rue Vincent Auriol à Amiens 80000 | 2689 | ERP | 1 Armoire electrique, eclairage de sécurité, ensemble du batiment | ensemble du bâtiment
Bureaux du 8 Mai 1945 | 14 rue du 8 mai 1945 à Amiens 80000 | 300 | Code du travail | 1 Armoire electrique, eclairage de sécurité, ensemble du batiment | ensemble du bâtiment
Pépinière Jules Verne | 4 rue des Indes Noires à Boves 80440 | 3181 | ERP | 1 Armoire electrique, eclairage de sécurité, ensemble du batiment | ensemble du bâtiment
Village PMI Roye | rue du Champs Macret à Roye 80700 | 1200 | Code du travail | 1 Armoire electrique, eclairage de sécurité, ensemble du batiment | ensemble du bâtiment
Hôtel d'entreprises LAMARTINE | 18 rue Lamartine à Amiens 80000 | 3656 | ERP | 1 Armoire electrique, eclairage de sécurité, ensemble du batiment | ensemble du bâtiment
Bureaux La Station (Perret) | 7 passage Auguste Perret à Amiens 80000 | 450 | ERP | 2 Armoire electrique, eclairage de sécurité, ensemble du batiment
CCIL LITTORAL HAUTS-DE-France
Agence Boulogne | 98 boulevard Gambetta - Boulogne sur Mer | 2400 | ERP 3ème catégorie W | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) | Tableaux répartis sur plusieurs zones | 3
Armoire d’automatisme, contrôle commande
Réseau de distribution et installations basse tension soumis au code du travail ( y compris armoire, coffret, intercontinuité du PE) - Surface totale des locaux > 2000m² et ≤ 20000m²
TGBT primaire au N-2
Réseau et installations haute tension
Installation d’éclairage de sécurité
Point lumineux (appareil fixe d’éclairage artificiel)
Appareil fixe d’éclairage de sécurité
Prise de courant
Installation onduleur et auxiliaires
Agence Calais | 24 boulevard des Alliés - Calais | 2195 | ERP 3 EME CAT L W | Armoires électritriques - 30 départs |  | 4
|  |  |  | TGBT secondaire |  | 2
|  |  |  | TGBT primaire |  | 1
|  |  |  | Borne pour recharge de véhicules électriques | Lignes directe depuis départ installation | 1
|  |  |  | Réseau de distribution et installations basse tension soumis au code du travail ( y compris armoire, coffret, intercontinuité du PE) - Surface totale des locaux > 2000m² et ≤ 20000m² |  | 1
|  |  |  | Armoire d’automatisme, contrôle commande |  | 2
|  |  |  | Installation d’éclairage de sécurité |  | 1
Prise électrique et appareils d'éclairage
|  |  |  | Appareil fixe d’éclairage de sécurité |  | 69
|  |  |  | Installation onduleur et auxiliaires |  | 2
Carré des Affaires Calais | 885 rue Louis Breguet CALAIS | 2200 | ERP 5 EME CAT | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) | à relever sur site si utile | 2
|  |  |  | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) | à relever sur site si utile | 2
|  |  |  | Armoire d’automatisme, contrôle commande | à relever sur site si utile | 2
|  |  |  | Réseau de distribution et installations basse tension soumis au code du travail ( y compris armoire, coffret, intercontinuité du PE) - Surface totale des locaux > 2000m² et ≤ 20000m² | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Installation d’éclairage de sécurité | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Appareil fixe d’éclairage de sécurité | à relever sur site si utile | 19
|  |  |  | Prise de courant | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Installation onduleur et auxiliaires | à relever sur site si utile | 1
|  |  |  | Locaux techniques (chaufferies, salles machines, etc), ateliers, magasins, cuisines collectives, hangars, parcs de stationnement couverts, locaux sportifs | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Autres locaux et emplacements de travail (bureaux, sanitaires, salles de réunion, salles d’archives, etc.) | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Comptage EDF | Tarif jaune | 1
SCI CREIMMO 2 / Village d'entreprises Leurette / Commun | Route du développement GRAVELINES | 100 | Code du travail | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) | à relever sur site si utile | 2
|  |  |  | Armoire d’automatisme, contrôle commande | à relever sur site si utile | 3
|  |  |  | Réseau de distribution et installations basse tension soumis au code du travail ( y compris armoire, coffret, intercontinuité du PE) - Surface totale des locaux ≤ 200m² | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Prise de courant | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Locaux techniques (chaufferies, salles machines, etc), ateliers, magasins, cuisines collectives, hangars, parcs de stationnement couverts, locaux sportifs | à relever sur site si utile | 1
|  |  |  | Comptage EDF | Tarif bleue | 1
SCI LHDF Village d'entreprises DORET 1 / Commun | 825 rue Marcel Doret ZA Marcel Doret CALAIS | 70 | Code du travail | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) | à relever sur site si utile | 1
|  |  |  | Réseau de distribution et installations basse tension soumis au code du travail ( y compris armoire, coffret, intercontinuité du PE) - Surface totale des locaux ≤ 200m² | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Prise de courant | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Locaux techniques (chaufferies, salles machines, etc), ateliers, magasins, cuisines collectives, hangars, parcs de stationnement couverts, locaux sportifs | à relever sur site si utile | 2
|  |  |  | Comptage EDF | Tarif bleue et jaune | 19
Village de la formation | 493 avenue de la Gironde ZI Petite Synthe Dunkerque |  |  | Réseau de distribution et installations basse tension soumis au code du travail ( y compris armoire, coffret, intercontinuité du PE) - Surface totale des locaux ≤ 200m² | à relever sur site si utile | 1
|  |  |  | Prise de courant | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
SCI LHDF Doret 4 | 885 rue Louis Breguet CALAIS | 74 | code du travail | Locaux techniques (chaufferies, salles machines, etc), ateliers, magasins, cuisines collectives, hangars, parcs de stationnement couverts, locaux sportifs | à relever sur site si utile | 1
|  |  |  | Comptage EDF | Tarif bleue | 1
Carré des affaires des Ville Sœurs | Route des energie Renouvlable OUST MAREST | 480 | ERP 5 EME CAT | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins) | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Réseau de distribution et installations basse tension soumis au code du travail ( y compris armoire, coffret, intercontinuité du PE) - Surface totale des locaux ≤ 200m² | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Installation d’éclairage de sécurité | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Appareil fixe d’éclairage de sécurité | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Prise de courant | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Locaux techniques (chaufferies, salles machines, etc), ateliers, magasins, cuisines collectives, hangars, parcs de stationnement couverts, locaux sportifs | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Comptage EDF | Tarif jaune | à quantifier sur site
Immeuble - Place Guillaume le conquerant | EU - Place Guillaume le conquerant | 777 | ERP/Code du travail | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins) | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Réseau de distribution et installations basse tension soumis au code du travail ( y compris armoire, coffret, intercontinuité du PE) - Surface totale des locaux ≤ 200m² | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Installation d’éclairage de sécurité | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Appareil fixe d’éclairage de sécurité | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Prise de courant | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Locaux techniques (chaufferies, salles machines, etc), ateliers, magasins, cuisines collectives, hangars, parcs de stationnement couverts, locaux sportifs | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Comptage EDF | Tarif bleue | à quantifier sur site
Village d'entreprise Abbeville | Route des 2 vallées, 80 100 Abbeville | 2000 | ERP/Code du travail | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) | à relever sur site si utile | à quantifier sur site | Seul la partie CCI et communs en contrat environ 800 m²
|  |  |  | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins) | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Réseau de distribution et installations basse tension soumis au code du travail ( y compris armoire, coffret, intercontinuité du PE) - Surface totale des locaux ≤ 200m² | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Installation d’éclairage de sécurité | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Appareil fixe d’éclairage de sécurité | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Prise de courant | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Locaux techniques (chaufferies, salles machines, etc), ateliers, magasins, cuisines collectives, hangars, parcs de stationnement couverts, locaux sportifs | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Comptage EDF | Tarif jaune | à quantifier sur site
Laho Leulinghem | parc d'activités de la porte du littoral, 1 rue maurice clabaut, 62500 Leulinghem | 2864 | ERP 5 EME CAT R L W | Armoires électritriques | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | TGBT primaire |  | 1
|  |  |  | Départs électriques | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Borne pour recharge de véhicules électriques |  | 6
|  |  |  | Enseignes lumineuses |  | 3
|  |  |  | Comptage EDF | Tarif Jaune | 1
|  |  |  | Prises électriques et appareils d'éclairage | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Appareil fixe d’éclairage de sécurité |  | 24
|  |  |  | Installation onduleur et auxiliaires |  | 1
Laho Saint Omer | 3 avenue de Rome, ZA du Brockus, 62500 Saint Omer | 1600 | ERP 5 EME CAT R L W | Armoires électritriques | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | TGBT primaire |  | 1
|  |  |  | Départs électriques | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Borne pour recharge de véhicules électriques |  | 6
|  |  |  | Comptage EDF | Tarif Jaune | 1
|  |  |  | Prises électriques et appareils d'éclairage | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Appareil fixe d’éclairage de sécurité |  | 27
|  |  |  | Installation onduleur et auxiliaires |  | 1
|  |  |  | Armoires électritriques | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
Laho Coquelles | 10 Boulevard du Parc, 62231 COQUELLES | 480 | ERP 5 EME CAT R L W | Armoires électritriques |  | 3
|  |  |  | Départs électriques | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Comptage EDF | Tarif Bleu | 2
|  |  |  | Prise électrique et appareils d'éclairage | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Appareil fixe d’éclairage de sécurité |  | 12
|  |  |  | Enseigne lumineuse |  | 1
Laho Dunkerque | 105 Av. de l'Université, 59140 Dunkerque | 100 | ERP 5 EME CAT R L W | Armoires électritriques |  | 1
|  |  |  | Départs électriques | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Comptage EDF | Tarif Bleu | 1
|  |  |  | Prise électrique et appareils d'éclairage | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Appareil fixe d’éclairage de sécurité |  | 2
|  |  |  | Enseigne lumineuse |  | 1
Laho Boulogne sur Mer | 6 Boulevard Beaucerf, 62200 Boulogne sur Mer | 1990 | ERP 4 EME CAT R L W | Armoires électritriques | à relever sur site si utile | à quantifier sur site | Fin de la réhabilitation Sept 2025
|  |  |  | TGBT primaire |  | 1
|  |  |  | Départs électriques | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Tableau divisionnaire |  | 3
|  |  |  | Borne pour recharge de véhicules électriques |  | à définir après installation
|  |  |  | Comptage EDF | Tarif Jaune | 1
|  |  |  | Prises électriques et appareils d'éclairage | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Appareil fixe d’éclairage de sécurité | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
|  |  |  | Installation onduleur et auxiliaires |  | 0
|  |  |  | Armoires électritriques | à relever sur site si utile | à quantifier sur site
PORTS DE LILLE
Lille Batiment A | 1er Avenue - Port Fluvial - Lille | 5711 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) | 1 Transformateur 1250 KVA + TGBT | 19 TD
Lille Batiment B | 1er Avenue - Port Fluvial - Lille | 2850 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) | GE Secours Installation Client | 1 TGBT - 4 TD
Lille Batiment C | 1er Avenue - Port Fluvial - Lille | 7722 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) |  | 1 TGBT - 12 TD
Lille Batiment D | 1er Avenue - Port Fluvial - Lille | 9005 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) |  | 1 TGBT - 7 TD
Lille Batiment E | 1er Avenue - Port Fluvial - Lille | 1351 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) |  | 6 TD
Lille Batiment F | 4ème rue - Port Fluvial - Lille | 4878 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) | Transformateur 400 KVA + TGBT + Cellules HT | 51 TD et coffrets
Lille Batiment G | 8eme rue - Port Fluvial - Lille | 5776 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) |  | 1 TGBT - 7 TD
Lille Batiment H | 2eme Avenue - Port Fluvial - Lille | 3913 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) |  | 1 TGBT - 23 TD
Lille Batiment I + Bâtiment modulaire | 2eme Avenue - Port Fluvial - Lille | 1925 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) | Bâtiment Hors-tension
Lille Batiment J | 2eme Avenue - Port Fluvial - Lille | 2679 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) |  | 1 TGBT - 5 TD
Lille Batiment L | 2eme Avenue - Port Fluvial - Lille | 1707 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) |  | 13 TD
Lille Batiment L - LE MELTING PORT | 3ème Avenue - Port Fluvial - Lille | 246 | ERP | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) |  | 1 TGBT - 3 TD
Lille Batiment M | 2eme Avenue - Port Fluvial - Lille | 2000 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) |  | 4 TD
Lille Batiment N | 9eme rue -Port Fluvial - Lille | 3174 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) |  | 1 TGBT - 13 TD
Lille Batiment Q | 12eme rue - Port fluvial - Lille | 2456 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) |  | 1 TGBT - 6 TD
Lille Batiment R | 3 eme Avenue - Port fluvial - Lille | 603 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) |  | 1 TGBT - 5 TD
Lille Batiment S | 4 eme Avenue - Port fluvial - Lille | 662 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins) |  | 1 TGBT - 3 TD
Lille Batiment T | 1 ere rue | 115 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins) | Hors-tension
Lille Batiment U | 4 eme avenue - Port fluvial - Lille | 2958 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) | Contrôles gérés par le client sauf Thermo Q19 | 1 TGBT - 5 TD
Lille Batiment V - SIEGE PORTS DE LILLE | 5eme rue - Port Fluvial - Lille | 1439 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) |  | 1 TGBT - 9 TD
Lille Batiment X | 1er Avenue - Port Fluvial - Lille | 532 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins) |  | 1 TGBT - 4 TD
Lille - Bâtiment Z - Lille Conteneurs Terminal | 13ème rue - Port Fluvial - Lille | 250 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins) |  | 1 TGBT - 19 TD et coffrets
Lille - Poste de garde | Rond Point - Port Fluvial - Lille | 28 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins) |  | 1 TGBT - 1 TD
Lille Poste HT/BT batiment I | 10eme rue - Lille | 36 | CODE DU TRAVAIL | Locaux ou emplacements de travail BTB, HTA, HTB (Un >500V) | Cellules HT + transfo 400 KVA
Lille Poste HT/BT LCT | 12 eme rue | 36 | CODE DU TRAVAIL | Locaux ou emplacements de travail BTB, HTA, HTB (Un >500V) | Cellules HT + transfo 400 KVA
Lille Poste HT/BT PTI | 18 eme rue | 36 | CODE DU TRAVAIL | Locaux ou emplacements de travail BTB, HTA, HTB (Un >500V) | Cellules HT + transfo 630 KVA + TBGT
Halluin - Halluin Conteneur Terminal | Route de la lys | 35 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) |  | 1 TGBT - 3 TD
Béthune - Béthune Conteneur Terminal | Port Fluvial - Béthune | 77 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) |  | 1 TGBT - 5 TD
Santes Batiment 2 | 6eme rue - Santes | 16864 | ICPE | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) | En commun avec BAT 4 | 1 TGBT - 7 TD
Santes Batiment 3 | 8eme rue - Santes | 13094 | ICPE | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) | En commun avec BAT 9 | 1 TGBT - 17 TD
Santes Batiment 4 | 6eme rue - Santes | 4367 | ICPE | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) | En commun avec BAT 2 | 1 TGBT - 7 TD
Santes Batiment 5 | 1er Avenue Espace Entreprise | 1874 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) | BAT divisé en 4 cellules indépendantes | 4 TGBT - 8 TD
Santes Batiment 6 + 6.2 | 3eme rue | 5851 | ICPE | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) |  | 1 TGBT - 7 TD
Santes Batiment 7 | 1er Avenue Espace Entreprise, 2eme rue | 4104 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) | BAT divisé en 8 cellules indépendantes | 8 TGBT - 16 TD
Santes Batiment 8 | 5eme rue | 24026 | ICPE | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) |  | 1 TGBT - 18 TD
Santes Batiment 9 | 8eme rue - Santes | 14430 | ICPE | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) | En commun avec BAT 3 | 17 TD
Santes Batiment 10 | 1er rue | 16319 | ICPE | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) | Salle de charge + show room | 1 TGBT - 31 TD et coffrets
Santes Batiment 12 | 4eme rue | 24000 | ICPE | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) | TGBT + Salle de charge chariot elevateurs | 1 TGBT - 18 TD
Santes Batiment 14 + 14.2 | 1er rue | 1042 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) | Poste transfo inclus | 1 TGBT - 7 TD
Santes Batiment 15 + 15.2 | 6eme rue - Santes | 2726 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) |  | 2 TGBT - 4 TD
Santes Bâtiment 16 | 9ème rue - Santes | 19000 | ICPE | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) | BAT divisé en 3 cellules indépendantes + Bureaux | 4 TGBT -4 TD
Santes Batiment 17 | 6eme rue - Santes | 748 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) |  | 1 TGBT - 1 TD
Santes Batiment 18 | rue de la Rache - Haubourdin | 812 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) |  | 1 TGBT - 2 TD
Santes Batiment 19 + 19.2 | 1er avenue | 131 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) |  | 1 TGBT - 1 TD
Santes Batiment 20 | 6eme rue | 8295 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) |  | 1 TGBT - 4 TD
Santes Batiment 21 | 1er rue | 597 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) |  | 1 TGBT - 3 TD
Santes Batiment 24 + 24.2 | 1er rue | 405 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) |  | 1 TGBT - 5TD
Santes Batiment 36 | rue de la Rache - Haubourdin | 982 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) |  | 1 TGBT - 8 TD
Santes Bâtiment 37 | 1ère avenue - Santes | 41500 | ICPE | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) |  | 1 TGBT - 17 TD
Santes Bâtiment 38 - Santes Conteneurs Terminal | 1ère avenue - Santes | 92 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) |  | 1 TGBT - 3 TD
Santes Bâtiment 39 + 39.2 | 1ère avenue - Santes (parcelle 17) | 1616 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) |  | 1 TGBT - 11 TD
Santes Batiment 44 | 1er rue | 210 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) |  | 1 TGBT - 2 TD
Poste HT/BT Wallaert | 9 eme rue | 12 | CODE DU TRAVAIL | Locaux ou emplacements de travail BTB, HTA, HTB (Un >500V) | Transformateur 630 KVA, cellule HT et BT
Santes - Poste de garde | 1er avenue | 9 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins) |  | 1 TD
Wambechies Bâtiment A - Centre des entreprises | 1er Avenue | 1730 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) | BAT divisé en 11 cellules indépendantes | 1 TGBT - 11 TD
Bâtiment B - Espace entreprises | 1er Avenue | 1938 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (31 départs et plus) | BAT divisé en 4 cellules indépendantes | 4 TGBT - 12 TD
Wambrechies - Poste de garde | 1 er rue | 9 | CODE DU TRAVAIL | Armoires et tableau électrique (10 départs et moins) |  | 1 TD
CCI AISNE
Hotel Consulaire | 83 Boulevard jean Bouin 02100 Saint-Quentin | 3839 | ERP 3ème catégorie,type W/L . Activité principale: bureaux et conférence | 1 TGBT 250KVA , 1 armoire 200A, 11 Tableaux divisionnaires + 1 Coffret Clim + 1 armoire chaufferie + 3 coffrets CTA | ensemble du batiment ,Armoire electrique, TGBT, tableaux divisionnaires,
|  |  |  | Installation d’éclairage de sécurité | Vérification réglementatire
Centre consulaire | 2 rue QUINETTE 02200 SOISSONS | 295 | ERP 5ème catégorie, activité principale : bureaux | 1 Armoire electrique, eclairage de sécurité, ensemble du batiment | ensemble du bâtiment
Centre consulaire | 2 route nationale 2, 02140 VERVINS | 299 | ERP 5ème catégorie, activité principale : bureaux | 1 Armoire electrique, eclairage de sécurité, ensemble du batiment | ensemble du bâtiment
Centre de formation des Apprentis | ZI Champ du Roy, 3 rue des Minimes 02000 LAON | 5626 | ERP 4ème catégorie,type R,N,X,L. Activité principale: enseignement | 1 Poste HT tarif vert 250KVA, 1 TGBT, 13 tableaux divisionnaires, 2 armoire cuisines, 1 armoire chaufferie, 9 coffrets CTA, 3 coffrets salle Informatique | ensemble du batiment ,Armoire electrique, TGBT, tableaux divisionnaires,
|  |  |  | Installation d’éclairage de sécurité | Vérification réglementatire
SCI GRAND HAINAUT
AULNOY LEZ VALENCIENNES
CENTRE D'AFFAIRE MATISSE bâtiments A et B | Avenue Henri Matisse 59300 Aulnoy lez Valenciennes | 1800 m2 | ERP 2ème catégorie/code du travail | 2 TD , 21 TABLEAUX | Tarif vert
LAHO GRAND HAINAUT Bat. TERTIA | Avenue Henri Matisse 59300 Aulnoy lez Valenciennes | 4310 m2 | ERP 2ème catégorie | Poste HT/BT 5 armoiress principales 7 armoires secondaires 25 tableautins | Tarif vert
LAHO GRAND HAINAUT Bat. Matisse | Avenue Henri Matisse 59300 Aulnoy lez Valenciennes | 1800 m2 | ERP 3ème catégorie | 1 armoire principale et 8 tableautins | Tarif vert
PETITE FORET
PORTAIL ENTREE/ ECLAIRAGE PUBLIC | Espace Fernand Linquette, ZI Parc Lavoisier, 59494, Petite Foret |  |  | 1 TABLEAU | Tarif bleu
FEIGNIES
BATIMENT REFLETS | Cité de l'Entreprise - 95 rue de Neuf-Mesnil 59750 Feignies | 1800 m2 | ERP L,N,W,3 ième | 1 TGBT 2 TD 6 TABLEAUX | Tarif jaune
LOCAL SPRINKLER | Cité de l'Entreprise - 95 rue de Neuf-Mesnil 59750 Feignies | 100 m2 |  | 1 TGBT 2 ARMOIRES | Tarif jaune
ATELIER MAINTENANCE | Cité de l'Entreprise - 95 rue de Neuf-Mesnil 59750 Feignies | 100 m2 |  | 1 TABLEAU | Tarif bleu
POSTE DE GARDE /PORTAILS ENTREE | Cité de l'Entreprise - 95 rue de Neuf-Mesnil 59750 Feignies | 25 m2 |  | 2 TABLEAUX | Tarif bleu
ECLAIRAGE PUBLIC/POMPE RELEVAGE | Cité de l'Entreprise - 95 rue de Neuf-Mesnil 59750 Feignies |  |  | 2 TABLEAUX | Tarif bleu
VALENCIENNES
IMMEUBLE 7/9 | 7/9 avenue du Sénateur Girard 59300 VALENCIENNES | 979 m2 | ERP/CODE DU TRAVAIL | 1TGBT+1 tableau avec comptage ,5 TABLEAUX avec comptage | Tarif Bleu
IMMEUBLE 1 | 1 Avenue du sénateur Girard 59300 Valenciennes | 637 m2 | ERP/Code du travail | 1 TD
TECHNOCENTRE | 132 Avenue du Faubourg de Cambrai,59300 Valenciennes |  |  | 1 DEPART
ATELIERS NUMERIQUES | 360 rue marc lefranc 59300 Valenciennes | 4627 m2 | ERP/code du travail | 1 TGBT,3 ARMOIRES,70 TD | Tarif jaune
BATIMENT A | VILLAGE ENTREPRISES rue josquin desprez , 59300 Valenciennes | 285 m2 |  | 1 ARMOIRE | Tarif bleu
BATIMENT C | VILLAGE ENTREPRISES rue josquin desprez , 59300 Valenciennes | 285 m2 |  | 1 ARMOIRE | Tarif bleu
ATELIER 1 / PORTAIL et BARRIERE LEVANTE | VILLAGE ENTREPRISES rue josquin desprez , 59300 Valenciennes | 147 m2 |  | 1 ARMOIRE | Tarif bleu
PORTAIL ENTREE/ ECLAIRAGE PUBLIC | VILLAGE ENTREPRISES rue josquin desprez , 59300 Valenciennes |  |  | 1 TABLEAU | Tarif bleu
ANZIN
HELIOS C | Avenue Alan Turing Parc des rives créatives , 59410 Anzin | 2056 m2 | ERP 3ème | 1 TGBT,6TD,1 tableau | Tarif jaune

## INCENDIE
RECENSEMENT DE L'EXISTANT INCENDIE
SITE/BATIMENT | ADRESSE | CATEGORIE : ERP/CODE DU TRAVAIL | TYPE DE VERIFICATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES POUR LES ERP | TYPES DE VERIFICATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES POUR LES ETABLISSEMENTS SOUMIS AU CODE DU TRAVAIL
CCIL ARTOIS
ARTOIS EXPO | 50 Avenue Roger Salengro 62223 ST LAURENT BLANGY | ERP | Système de sécurité Incendie (SSI) | Système de sécurité incendie
HOTEL CONSULAIRE - BETHUNE | 24 Rue Sadi Carnot 62400 BETHUNE et 59 rue Anatole France 62400 BETHUNE | ERP | Installations de désenfumage Système de sécurité Incendie (SSI) | Désenfumage mécanique (ERP/CDT)
MAISON DE COUR | 44 Rue Sadi Carnot 62400 BETHUNE | ERP | Installations de désenfumage Système de sécurité Incendie (SSI) | Désenfumage mécanique (ERP/CDT)
CAMPUS EURALOGISTIC TERTIAIRE | 622 Rue des Hauts de France 62110 HENIN BEAUMONT | ERP | Système de sécurité incendie | Alarme incendie
CCIL GRAND HAINAUT
SERRE NUMERIQUE | Serre numérique Avenue Alan Turing Parc des rives créatives 59410 Anzin | ERP | SSI TYPE A | SSI de type A , marque DEF cassiopée Forte S , centralisateur ANTARES 4 63 déclencheurs manuels 203 detecteurs optiques 2 detecteurs multiponctuels 2 detecteurs de chaleur 2 detecteurs thermovelocimetriques 1 report d’alarme 26 portes coupe feu 58 volets de désenfumage 18 moteurs de désenfumage 1 issue commandée et un portail
HOTEL CONSULAIRE | 3 Ave du sénateur Girard 59300 Valenciennes | ERP | SSI | 1 centrale NUGELEC Cooper TR 3000 33 déclencheurs manuel 122 détecteurs optique 1 détecteur thermique 31 avertisseurs sonore 4 avertisseurs avec message 33 flashs 3 indicateurs d’action 1 porte coupe-feu
POL ECO | Rue des Bouleaux BRUAY sur ESCAUT |  | SSI | 1 alarme incendie type 4 autonome sur pile 9V 1 alarme incendie type 4 15 déclencheurs manuel 15 sirènes
CCIL LITTORAL HAUTS-DE-France
Agence Boulogne | 98 boulevard Gambetta - Boulogne sur Mer | ERP 2400 | Installations de désenfumage | Porte coupe-feu
|  |  | Moyens d'extinction et de secours | Déverouillage des issues de secours verrouillées éléctromagnétiquement
|  |  | Système de sécurité Incendie (SSI) | Exutoire
|  |  | Installations de chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation et conditionnement d'air et installations d'eau chaude sanitaire | Désenfumage mécanique (ERP/CDT)
|  |  | Clapet et volet coupe feu télécommandés | 14 clapets
|  |  | Diffuseur sonore | 10
|  |  | Détecteur optique | à définir
|  |  | Déclencheur manuel | à définir
Système de sécurité incendie
Equipement d'alarme
Documents liés à la sécurité incendie
Village entreprises Abbeville | Route des 2 vallées, 80100 Abbeville | ERP 2000 | SSI | Type : BALTIC 512 Marque : FINSECUR Identification : LOCAL SSI Détecteur : CAP112A_R déclencheurs manuels 9 detecteurs optiques 2
Agence Calais | 24 boulevard des Alliés - Calais | ERP 2553 | Désenfumage mécanique (ERP/CDT) | 3
Moyens d'extinction et de secours
Système de sécurité Incendie (SSI)
|  |  | Clapet et volet coupe feu télécommandés | 2
|  |  | Diffuseur sonore | 11
|  |  | Détecteur optique | 110
|  |  | Déclencheur manuel | 9
|  |  | Système de sécurité incendie | 2
|  |  | Equipement d'alarme | 1
|  |  | Documents liés à la sécurité incendie | 1
Laho Saint Omer | 3 avenue de Rome, ZI du Brockus, 62500 Saint Omer | ERP 1600 | SSI | Type : KARA 8UP Marque : FINSECUR Identification : ACCUEIL Détecteur : CAP100_R Nbre Déclencheurs manuels à définir Nbre Détecteurs optiques à définir Désenfumage manuel cartouche CO2, Nbr à définir
Laho Leulinghem | parc d'activités de la porte du littoral, 1 rue maurice clabaut, 62500 Leulinghem | ERP 2864 | SSI | Type : KARA 8UP Marque : FINSECUR Identification : ACCUEIL Détecteur : CAP100_R Nbre Déclencheurs manuels à définir Nbre Détecteurs optiques à définir Désenfumage manuel cartouche CO2, Nbr à définir
Laho Boulogne | 6 Boulevard Beaucerf, 62200 Boulogne sur Mer | ERP 1998 | SSI | Non défini à ce jour | Fin de réhabilitations septembre 2025
CCIL GRAND LILLE
Palais de la Bourse | 40 Place du Théâtre Lille (SIEGE) | ERP 1ère catégorie | Installations de désenfumage, triennales SSI, | Installations de désenfumage, triennales SSI,
Roubaix | 45 bd du General Leclerc Roubaix | ERP 5ème catégorie | triennales SSI | triennales SSI
LAHO | 45 Rue André Chénier Roubaix | ERP 3ème catégorie | triennales SSI | triennales SSI
Château Roubaix | 46 Rue André Chénier Roubaix | ERP 5ème catégorie | triennales SSI | triennales SSI
SCI CTFI | CTFL 80 bd Abbé Lemire Hazebrouck | ERP 3ème catégorie | Alarme type 2B | Alarme type 2B
EGC Lille | 58 Rue de l'Hôpital Militaire Lille | ERP 3ème catégorie | triennales SSI | triennales SSI
Executive Campus | 551 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul (Executive Campus) ECOLE | ERP 5ème catégorie | alarme de type 4 | alarme de type 5
CCIL AISNE
Hotel consulaire | 83 Boulevard jean Bouin 02100 Saint-Quentin | ERP + CDT | ERP 3 ème catégorie,type W/L . Activité principale: Bureaux , conférence | SSI +detections +désenfumage+DM
3839m²
CFA Laon + Centre consulaire | ZI du Champ du Roy , 3 rue des Minimes 02000 LAON | ERP +CDT | ERP 4ème catégorie,type R NXL. Activité principale: enseignement + 5éme catégorie | SSI +detections +désenfumage+DM
|  | 5626 m² + 237 m² |  | désenfumage locaux à sommeil (internat)
CCIL Amiens-Picardie
PEPINIERE BIOLAB | 41 avenue Paul Claudel à Dury 80480 | ERP 1785 m² | Vérification triennale des systèmes de sécurité incendie | SSI
HOTEL CONSULAIRE AMIENS | 6 boulevard de Belfort à Amiens 80000 | ERP 5668 m² | Vérification triennale des systèmes de sécurité incendie | SSI
HOTEL CONSULAIRE PERONNE | 7 rue des Chanoines à Péronne 80200 | ERP 900 m² | Vérification triennale des systèmes de sécurité incendie | SSI
CCIL OISE
ADER 1 | 5 rue Clément Ader Compiègne | Parties communes : 63 m² | Type W 5ème Catégorie | Extincteurs/BAES/DM Désenfumage
ADER 1 / ADER 2 | 5 rue Clément Ader Compiègne | Parties communes : 227 m² | Type W 5ème Catégorie | Extincteurs/BAES/DM Désenfumage
ADER 2 | 5 rue Clément Ader Compiègne | Parties à usage CCI : 317 m² | Type W 5ème Catégorie | SSI catégorie 4 Extincteurs/BAES/DM
ADER 2 | 5 rue Clément Ader Compiègne | Parties à usage CCI LAHO OISE 174 m² | Type W 5ème Catégorie | Extincteurs/BAES/DM
Site de Coubertin (Bât. B) | 41 bd Coubertin - Nogent /OiSe | 15 m² | Type W 5ème Catégorie | Extincteurs/BAES/DM Désenfumage
Site de Coubertin (Bât. B et C) | 41 bd Coubertin - Nogent /OiSe | Parties à usage CCI LAHO OISE 334 m² + 120 m² |  | SSI catégorie 4 Extincteurs/BAES/DM Désenfumage
Hôtel consulaire | 18 rue d'Allonne - BEAUVAIS | 6 464 m² | ERP 3ème catégorie Groupement d'établissement Activité principale : bureaux, conférence | SSI catégorie A Extincteurs/BAES/DM Détecteur de fumée Désenfumage
Hôtel consulaire Centre de formation (RDJ) | 18 rue d'Allonne - BEAUVAIS | 2 232 m² | ERP 3ème catégorie,type R/N. Activité principale : enseignement | SSI catégorie A (Report) Extincteurs/BAES/DM Portes coupe feu
Centre de Formation | 68 et 116 Rue Somasco - 60180 NOGENT | 3 303 m² | ERP 3ème catégorie,type R/N. Activité principale : enseignement | SSI Extincteurs/BAES/DM/RIA Détecteur de fumée Portes coupe feu
Centre de Formation | 230 Rue Somasco - 60180 NOGENT | 5 935 m² | ERP 3ème catégorie,type R/N. Activité principale : enseignement | SSI Extincteurs/BAES/DM/RIA Portes coupe feu
SCI GRAND HAINAUT
AULNOY LEZ VALENCIENNES
CENTRE D'AFFAIRE MATISSE bâtiments A et B | Avenue Henri Matisse 59300 Aulnoy lez Valenciennes | ERP 2ème catégorie/code du travail | SSI/DESENFUMAGE | TYPE 4 4 déclencheurs manuels 6 BAAS 20 BAAL / 2 commandes de désfumage par câble 2 trappes
LAHO GRAND HAINAUT batiments Tertia et Matisse (CFA) | Avenue Henri Matisse 59300 Aulnoy lez Valenciennes | ERP | SSI/DESENFUMAGE | 1 centrale EATON NUG31178 type 2b 25 déclencheurs manuels 20 BAAS NUG31182 38 BAAL NUG31187 2 Tableaux de repport NUG31317 14 Portes coupe feu 15 Trappes de désenfumage 14 Commandes par câble 1 Commande pneumatique
FEIGNIES
BATIMENT REFLETS | Cité de l'Entreprise - 95 rue de Neuf-Mesnil 59750 Feignies | ERP L,N,W,3 ième | SSI/DESENFUMAGE | 2 MERLIN GERIN type 2b BAAS Pr 8 sirènes BAAS Sa 10 déclencheurs manuels 1 porte coupe-feu / 1 commande de désenfumage CO2 3 trappes
VALENCIENNES
ATELIERS NUMERIQUES | 360 rue marc lefranc 59300 Valenciennes | ERP/code du travail | SSI/DESENFUMAGE | NUGELEC ECD 3008 type 2b 6 portes coupe feu 12 sirènes 12 déclencheurs manuels / 1 commande de désenfumage CO2 1 trappe
IMMEUBLE 7/9 | 7/9 AVENUE DU SENATEUR GIRARD 59300 VALENCIENNES | CODE DU TRAVAIL/ERP | SSI/DESENFUMAGE | 1 interphonie de sécurité EATON/3 points d'attente 1 NUNGELEC TYPE 2b ET deux TYPE 4 4 BAAS 8 BAAL 5 déclencheurs manuels / 1 commande de désenfumage CO2 et 1 manuelle 1 trappe basse / 1 trappe haute
BATIMENT A | VILLAGE ENTREPRISES rue josquin desprez , 59300 Valenciennes | ERP | SSI | Legrand type 4 1 sirène 1 déclencheur manuel
BATIMENT C | VILLAGE ENTREPRISES rue josquin desprez , 59300 Valenciennes | CODE DU TRAVAIL/ERP | SSI | Legrand type 4 1 sirène 1 déclencheur manuel
ANZIN
HELIOS C | Avenue Alan Turing Parc des rives créatives , 59410 Anzin | ERP 3 | SSI/DESENFUMAGE | EATON NUGELEC Type 2B. BAAS PR Planète 2B NUG31176 19 sièrenes et diffuseurs lumineux 10 déclencheurs manuels 7 portes coupe feu / 2 commandes de désenfumage CO2 + 2 commandes manuelles 2 trappes
CCIL OISE
ADER 1 | 5 rue Clément Ader Compiègne | Parties communes : 63 m² | Type W 5ème Catégorie | Extincteurs/BAES/DM Désenfumage
ADER 1 / ADER 2 | 5 rue Clément Ader Compiègne | Parties communes : 227 m² | Type W 5ème Catégorie | Extincteurs/BAES/DM Désenfumage
ADER 2 | 5 rue Clément Ader Compiègne | Parties à usage CCI : 317 m² | Type W 5ème Catégorie | SSI catégorie 4 Extincteurs/BAES/DM
ADER 2 | 5 rue Clément Ader Compiègne | Parties à usage CCI LAHO OISE 174 m² | Type W 5ème Catégorie | Extincteurs/BAES/DM
Site de Coubertin (Bât. B) | 41 bd Coubertin - Nogent /OiSe | 15 m² | Type W 5ème Catégorie | Extincteurs/BAES/DM Désenfumage
Site de Coubertin (Bât. B et C) | 41 bd Coubertin - Nogent /OiSe | Parties à usage CCI LAHO OISE 334 m² + 120 m² |  | SSI catégorie 4 Extincteurs/BAES/DM Désenfumage
Hôtel consulaire | 18 rue d'Allonne - BEAUVAIS | 6 464 m² | ERP 3ème catégorie Groupement d'établissement Activité principale : bureaux, conférence | SSI catégorie A Extincteurs/BAES/DM Détecteur de fumée Désenfumage
Hôtel consulaire Centre de formation (RDJ) | 18 rue d'Allonne - BEAUVAIS | 2 232 m² | ERP 3ème catégorie,type R/N. Activité principale : enseignement | SSI catégorie A (Report) Extincteurs/BAES/DM Portes coupe feu
Centre de Formation | 68 et 116 Rue Somasco - 60180 NOGENT | 3 303 m² | ERP 3ème catégorie,type R/N. Activité principale : enseignement | SSI Extincteurs/BAES/DM/RIA Détecteur de fumée Portes coupe feu
Centre de Formation | 230 Rue Somasco - 60180 NOGENT | 5 935 m² | ERP 3ème catégorie,type R/N. Activité principale : enseignement | SSI Extincteurs/BAES/DM/RIA Portes coupe feu

## GAZ
RECENSEMENT INSTALLATIONS THERMIQUES
SITES/BATIMENTS | ADRESSES | CATEGORIE : ERP/CODE DU TRAVAIL | TYPE DE VERIFICATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES | TYPES D'INSTALLATIONS | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (Marques) | QUANTITES
CCI AISNE
HOTEL consulaire SAINT-QUENTIN | Espace Jean Bouin | 3ème catégorie W/L | 1 chaufferie Gaz (2 x233KW en cascade)
CFA Aisne formation | 3 Rue des minimes | ERP 4ème catégorie,type R NXL. Activité principale: enseignement | 1 chaufferie Gaz (2 x225 KW en cascade) + 1 Générateur d'eau chaude à condensation ECS (150 kw) + 1 Cuisine pédagogique + 1 Cuisine cantine
CCI ARTOIS
ARTOIS EXPO | 50 Avenue Roger Salengro 62223 ST LAURENT BLANGY | ERP | réseau gaz
Arras-Agence consulaire | 6 rue du 29 Juillet | code du travail | Chaudière | Detietrich | DTG 135 E ECO NOX - 24kW
Arras-Agence consulaire | Arras - Agence consulaire - 8 rue du 29 Juillet | ERP | Chaudière | Guillot | Optimagaz G174 - 174kW
Béthune-Agence consulaire | 24 rue Sadi Carnot, , 59 rue Anatole France 62400 Béthune | ERP | Chaudière | Buderus | GB 312 - 240kW
Lens- Agence consulaire | Lens - 3 rue Elie Reumaux, 62 300 Lens | ERP | Chaudière | Guillot | OPTIMAGAZ 232 kW
LAHO Arras | LAHO - 11 rue Barbot, 62 000 Arras | ERP | Chaudière | Detietrich | De Dietrich GT 336 150 kw
LAHO Béthune | LAHO - Maison de Cour 44 rue Sadi Carnot, 62 400 Béthune | ERP | Chaudière | Detietrich | DTG 330 8 S - 140kW
CCI Littoral Hauts de France
HC Calais | 24 Bld des Alliées 62 104 CALAIS | ERP | Reseau GAZ - Alimentattion de 2 chaudières 100 CIB 240 KW + minichaufferie
SCI Littoral Hauts de France | 493 Avenue de la Gironde Dunkerque | ERP 4° categorie | Resau Gaz - Alimentation de 2 chaudières de 220 KW
Laho Saint Omer | 3 avenue de Rome, 62500 Saint Omer | ERP 5ème Catégorie | Resau Gaz - Alimentation de 1 chaudière de 63 KW + 3 aérothermes gaz
CCI Amiens-Picardie
Pépinière d'entreprises BIOLAB | 41 avenue Paul Claudel à DURY 80480 | 1785 | ERP | Réseau gaz qui alimente 3 chaudières : 1 chaudière IDEAL STANDARD 214 kW 1 chaudière ROCA G 100/90 IE 103 KW 1 chaudière ROCA B11BS 55,8 kW
Camping et Port de plaisance de Péronne | route de Paris à Péronne 80200 | 200 | ERP | Réseau gaz qui alimente : 1 chaudière murale « accueil bar » THEMA F25 EB 25 kW 1 chaudière murale « sanitaire » VAILLANT 1 chaudière socle « logement fonction » DE DIETRICH EGC 25 1 ballon ECS gaz SMITH ADM 115 F
Hôtel consulaire d'Amiens | 6 boulevard de Belfort à Amiens 80090 | 5668 | ERP | Réseau gaz qui alimente : 1 chaudière CUENOD C43 380 kw 1 chaudière CUENOS C34 240 kw
Hôtel consulaire Péronne | 7 rue des Chanoines à Péronne 80200 | 900 | ERP | Réseau gaz qui alimente : 1 chaudière DE DIETRICH DTG 130-115 ECONOX
Hôtel d'entreprises ECOPOLIS | 53 avenue de l'Europe à Amiens 80000 | 3065 | ERP | Réseau gaz qui alimente : 1 chaudière CHAPPEE 130 kW
Bureaux Les Capets | 3 rue Vincent Auriol à Amiens 80000 | 2689 | ERP | Réseau gaz qui alimente : 1 chaudière VIESSMANN Vitocrossal 250 kW
Bureaux du 8 Mai 1945 | 14 rue du 8 mai 1945 à Amiens 80000 | 300 | Code du travail | Réseau gaz qui alimente : 1 chaudière SAUNIER DUVAL 24kW 1 chaudière VAILLANT 24 kW
CCIL OISE
Hôtel consulaire | 18 rue d'Allonne - BEAUVAIS | ERP 3ème catégorie Groupement d'établissement Activité principale : bureaux, conférence | Réseau Gaz Alimentation de 3 chaudières
Hôtel consulaire Centre de formation (RDJ) | 18 rue d'Allonne - BEAUVAIS | ERP 3ème catégorie,type R/N. Activité principale : enseignement | Réseau Gaz Alimentation équipements cuisine pédagogique (appareils de cuisson)
Centre de Formation | 68 et 116 Rue Somasco - 60180 NOGENT | ERP 3ème catégorie,type R/N. Activité principale : enseignement | Réseau Gaz Alimentation équipements cuisine self (appareils de cuisson) Alimentation chaudière
Centre de Formation | 230 Rue Somasco - 60180 NOGENT | ERP 3ème catégorie,type R/N. Activité principale : enseignement | Réseau Gaz Alimentation de 5 chaudières
CCIL GRAND HAINAUT
HOTEL CONSULAIRE | 3 avenue Sénateur Girard 59300 VALENCIENNES | ERP | Réseau Gaz alimentant une chaufferie
LAHO GRAND HAINAUT | Avenue Henri Matisse 59300 Aulnoy lez Valenciennes | ERP | Réseau Gaz alimentant une chaufferie
SCI GRAND HAINAUT
REFLETS | CITE DE L'ENTREPRISE 95 RUE DE NEUF MESNIL 59750 FEIGNIES | ERP L,N,W,3 ième | 1 chaufferie Gaz
CCIL GRAND LILLE
Roubaix | 45 bd du General Leclerc Roubaix | ERP 5ème catégorie | Chaudière gaz De dietrich DTG 230 ECO NOX de 2016, chaudière Gaz C230 210 ECO de 2016
LAHO | 45 Rue André Chénier Roubaix | ERP 3ème catégorie | 2 chaudières OERTLI PK440 9 350 KW année 2008
Château Roubaix | 46 Rue André Chénier Roubaix | ERP 5ème catégorie | 1 chaudière WEISHAUP WTC GB 300A
EGC Lille | 58 Rue de l'Hôpital Militaire Lille | ERP 3ème catégorie | 2 chaudières REMEHA 183 KW année 1991

## THERMIQUES
RECENSEMENT INSTALLATIONS THERMIQUES
SITES/BATIMENTS | ADRESSES | CATEGORIE : ERP/CODE DU TRAVAIL | TYPE DE VERIFICATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES | TYPES D'INSTALLATIONS | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (Marques) | QUANTITES
CCIL LITTORAL HAUTS-DE-France
Village de la formation | 493 avenue de la Gironde ZI Petite Synthe Dunkerque | ERP | Chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 5 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite. | Chaudière gaz a condensation de 400 KW | VIESSEMAN type VITOCROSSAL 200 CM2 | 2
Hotel consulaire de Calais | 24 Bld des Alliées 62 100 Calais | ERP | Chaudière d'une puissance nominale entre 4 et 400 KW | Chaudières gaz a condensation de 220 KW | VIESSEMAN type VITOCROSSAL CIB 100 | 2
Laho Saint Omer | 3 Avenue de Rome, 62500 Saint Omer | ERP | Chaudière d'une puissance nominale entre 4 et 400 KW | Chaudière gaz de 63 KW 3 aérothermes gaz | De Dietrich | 4
Laho Leulinghem | parc d'activités de la porte du littoral, 1 rue maurice clabaut, 62500 Leulinghem | ERP | Chaudière à pellets d'une puissance nominale entre 4 et 400 KW | Chaudière pellets de 150 KW | Hargaesner | 1
CCI AISNE
HOTEL consulaire SAINT-QUENTIN | Espace Jean Bouin | 3ème catégorie W/L | 1 chaufferie Gaz (2 x233KW en cascade)
CFA-CCI Aisne formation + centre consulaire | 3 Rue des minimes | ERP 4ème catégorie,type R NXL. Activité principale: enseignement | 1 chaufferie Gaz (2 x225 KW en cascade) + 1 Générateur d'eau chaude à condensation ECS (150 kw)
CCIL GRAND HAINAUT
SERRE NUMERIQUE | Serre numérique Avenue Alan Turing Parc des rives créatives 59410 Anzin | ERP | POMPE A CHALEUR 2 thermofrigopompes TREND 210 de 2014 , puissances 275kWH froid + 381 kWH chaud chacune Installation composée de 1 Plancher chauffant au sol rdc 2 circuits de radiateurs 8 centrales de traitement d’air de marques Flaktwoods liste ci-dessous ( bien inclure le changements et la fourniture des filtres et préfiltres tant que nécessaire) -Cta1 (hall 1)11260m3/h batteries chaudes -Cta2 (GAME) 11060 m3/h batteries chaudes et froides -Cta3 (entreprises) 11440 m3/h batteries chaudes et froides -Cta4 (auditorium) 10 000 m3/h batteries chaudes et froides -Cta 5 (ISD) 13745 m3/h batteries chaudes et froides -Cta 6 (COM) 11400 m3/h batteries chaudes et froides -Cta7 (hall 2) 11370 m3/h batteries chaudes -Cta 8 (amphi) 20100 m3/h batteires chaudes et froides
HOTEL CONSULAIRE | 3 avenue Sénateur Girard 59300 VALENCIENNES | ERP | 1 chaudière gaz DE DIETRICH DTG220 P=70kW 1 chaudière gaz Atlantic P=500kW 1 chaudiere gaz de dietrich city 1,24 GN climatisations dont la somme des puissances >12kW 1 centrale de traitement d'air en salle polyvalente
SCI GRAND HAINAUT
IMMEUBLE 1 | 3 avenue Sénateur Girard 59300 VALENCIENNES | CODE DU TRAVAIL | 1 chaudière gaz DE DIETRICH DTG220 P=70kW
BATIMENT REFLETS | Cité de l'Entreprise - 95 rue de Neuf-Mesnil 59750 Feignies | ERP L,N,W,3 ième | 1 Chaudière gaz BUDERUS GE 434X 250 KW
LAHO GRAND HAINAUT | Avenue Henri Matisse 59300 Aulnoy-lez-Valenciennes | ERP | 1 Chaudière gaz Atlantic Varmax 390Kw
CCIR HAUTS DE FRANCE
CCI REGION | 299 BOULEVARD DE LEEDS | CLIMATISATION/ POMPE A CHALEUR | VRV dont la puissance est supérieure à 12 kw |  | 18
CCI OISE
Ader 2 | 5 rue Clément Ader Compiègne | Type W 5ème catégorie | Contrôle périodique selon réglementation | Système VRV (Chauffage et rafraîchissement) | Installation DAIKIN 1 VRV DaikinReyQ16T7Y Pf 45 kw Pch 50 kw 2 VRV DaikinReyQ12T7Y Pf 33,5 kw Pch 37,5 kw 2 VRV DaikinReyQ10T7Y Pf 28 kw Pch 31,5 kw 2 VRV DaikinReyQ14T7Y Pf 40 kw Pch 45 kw Fluide R410A Distribution 3 tubes Unités intérieures gainables
Hôtel consulaire | 18 rue d'Allonne - BEAUVAIS | ERP 3ème catégorie Groupement d'établissement Activité principale : bureaux, conférence, enseignement | Contrôle périodique pour les chaudières de puissance supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW Contrôle périodique des installations gaz | Chaudière gaz CTA centrale de traitemnet d'air | GUILLOT Chaudière de 670 KW Aircalo Air traitement | 3 2 1
Centre de Formation | 68 et 116 Rue Somasco - 60180 NOGENT | ERP 3ème catégorie,type R/N. Activité principale : enseignement |  |  | Chaudière | 1
Centre de Formation | 230 Rue Somasco - 60180 NOGENT | ERP 3ème catégorie,type R/N. Activité principale : enseignement |  |  | Chaudières | 5
CCIL Amiens - Picardie
Hôtel Consulaire Amiens | / | / | / | / | / | /
CCIL Artois
Arras-Agence consulaire | 6 rue du 29 Juillet | code du travail | Chaudière | Detietrich | DTG 135 E ECO NOX - 24kW
Arras-Agence consulaire | Arras - Agence consulaire - 8 rue du 29 Juillet | ERP | Chaudière | Guillot | Optimagaz G174 - 174kW
Béthune-Agence consulaire | 24 rue Sadi Carnot, , 59 rue Anatole France 62400 Béthune | ERP | Chaudière | Buderus | GB 312 - 240kW
Lens- Agence consulaire | Lens - 3 rue Elie Reumaux, 62 300 Lens | ERP | Chaudière | Guillot | OPTIMAGAZ 232 kW
LAHO Arras | LAHO - 11 rue Barbot, 62 000 Arras | ERP | Chaudière | Detietrich | De Dietrich GT 336 150 kw
LAHO Béthune | LAHO - Maison de Cour 44 rue Sadi Carnot, 62 400 Béthune | ERP | Chaudière | Detietrich | DTG 330 8 S - 140kW
CCIL GRAND LILLE
Roubaix | 45 bd du General Leclerc Roubaix | ERP 5ème catégorie | Contrôle périodique des installations gaz | Chaudière gaz | Chaudière gaz De dietrich DTG 230 ECO NOX de 2016, chaudière Gaz C230 210 ECO de 2016
LAHO | 45 Rue André Chénier Roubaix | ERP 3ème catégorie | Contrôle périodique des installations gaz | Chaudière gaz | 2 chaudières OERTLI PK440 9 350 KW année 2008
Château Roubaix | 46 Rue André Chénier Roubaix | ERP 5ème catégorie | Contrôle périodique des installations gaz | Chaudière gaz | 1 chaudière WEISHAUP WTC GB 300A
EGC Lille | 58 Rue de l'Hôpital Militaire Lille | ERP 3ème catégorie | Contrôle périodique des installations gaz | Chaudière gaz | 2 chaudières REMEHA 183 KW année 1991

## ASCENSEURS
RECENSEMENT ASCENSEURS MONTE-CHARGE PMR
| SITES/BATIMENTS | CATEGORIE : ERP/CODE DU TRAVAIL | TYPE D'INSTALLATION | QUANTITE | NIVEAUX A DESSERVIR
ARTOIS | CCI ARTOIS - Agence d'ARRAS - 8 rue du 29 juillet - ARRAS | ERP | Ascenseur | 1 | 4
| CCI ARTOIS - Agence d'ARRAS - 8 rue du 29 juillet - ARRAS | ERP | EPMR | 1 | 1
| CCI ARTOIS - Agence de BETHUNE - 59 rue Anatole France - BETHUNE | ERP | Ascenseur | 1 | 3
| Maison de Cour 44 rue Sadi Carnot Bethune - Agence de BETHUNE | ERP | EPMR | 1 | 2
| CCI ARTOIS - Agence de LENS - 3 AVENUE ELIE REUMAUX | ERP | Ascenseur | 1 | 2
| CCI ARTOIS - Agence de LENS 3 avenue Elie REMIEUX 62300 Lens (extension) | ERP | Ascenseur | 1 | 2
| CAMPUS tertiaire 622 rue des hauts de France 62110 Henin Beaumont | ERP | Ascenseur | 1 | 3
| CAMPUS tertiaire 622 rue des hauts de France 62110 Henin Beaumont | ERP | Ascenseur | 1 | 3
| ARTOIS EXPO - 50 avenue Roger Salengro | ERP | Ascenseur | 1 | 3
| ARTOIS EXPO - 50 avenue Roger Salengro | ERP | Monte-charge | 1 | 2
| ARTOIS EXPO - 50 avenue Roger Salengro | ERP | Monte-charge | 1 | 2
| 2 rue du 29 juillet, ARRAS |  | Ascenseur | 1 | 3
| 56 Rue J. Letienne, Lens | ERP | Ascenseur | 1 | 6
| 57 Rue J. Letienne, Lens | ERP | Ascenseur | 1 | 6
METROPOLE LILLOISE | SCI CTFL HAZEBROUCK | ERP | Ascenseur | 1 | 4
| PALAIS DE LA BOURSE- PLACE DU THEATRE LILLE | ERP | CT ascenseurs Ascenseur principal (ASC OTIS de 2011 modernisé ORONA en 2016) | 1 | 8
| PALAIS DE LA BOURSE- PLACE DU THEATRE LILLE | ERP | CT ascenseurs Ascenseur perron | 1 | 2
| PALAIS DE LA BOURSE- PLACE DU THEATRE LILLE | ERP | CT ascenseurs Ascenseur NOC | 1 | 2
| PALAIS DE LA BOURSE- PLACE DU THEATRE LILLE | ERP | CT ascenseurs Salle Descamps - Hall | 1 | 3
| PALAIS DE LA BOURSE- PLACE DU THEATRE LILLE | ERP | CT ascenseurs rue de la clef | 1 | 7
| PALAIS DE LA BOURSE- PLACE DU THEATRE LILLE | ERP | CT ascenseurs rue de la clef | 1 | 2
| PALAIS DE LA BOURSE- PLACE DU THEATRE LILLE | ERP | CT ascenseurs rue de la clef | 1 | 8
| CCIR HAUTS DE France - 299 bd de Leeds | ERP | Ascenseur | 2 | 12
AMIENS | CCI AMIENS PICARDIE 6 Boulevard de Belfort 80039 AMIENS | ERP | Ascenseur | 1 | 7
| CCI AMIENS PICARDIE 6 Boulevard de Belfort 80039 AMIENS | ERP | Ascenseur | 1 | 7
| PROMEO 74 rue de Poulainville 80046 AMIENS | ERP | Ascenseur | 1 | 2
| VILLAGE PMI Rue du Champ Macret 80700 ROYE | ERP | Ascenseur | 1 | 2
| ECOPOLIS 53 Avenue de l'Europe 80000 AMIENS | ERP | Ascenseur | 1 | 3
| CCI PERONNE 7 rue des Chanoines 80200 PERONNE | ERP | Ascenseur | 1 | 3
| Immeuble LAMARTINE 18 rue Lamartine 80000 AMIENS | ERP | Ascenseur | 1 | 5
| INTERFOR 2 rue Vadé 80000 AMIENS | ERP | Ascenseur | 1 | 5
| CROIX ROMPUE 518 rue Saint Fuscien 80000 AMIENS | ERP | Monte-charge | 1 | 2
| PEPINIERE JULES VERNE Rue des Indes Noires 80440 BOVES | ERP | Monte-charge | 1 | 2
GRAND HAINAUT | HELIOS B -136 Rue Alan Turing 59410 ANZIN | CODE DU TRAVAIL/ERP | Ascenseur | 1 | 4
| HELIOS C -136 Rue Alan Turing 59410 ANZIN | ERP | Ascenseur | 1 | 4
| IMMEUBLE 7/9 - 7/9 Av. du Sénateur Girard 59300 VALENCIENNES | CODE DU TRAVAIL | Ascenseur | 1 | 4
| ATELIERS NUMERIQUES - 360 Rue Marc Lefranc - 59300 VALENCIENNES | CODE DU TRAVAIL/ERP | Ascenseur | 1 | 3
| REFLETS - CITE DE L'ENTREPRISE 95 Rue de Neuf Mesnil 59750 FEIGNIES | CODE DU TRAVAIL/ERP | Ascenseur | 1 | 2
| HOTEL CONSULAIRE-3 AVENUE DU SENATEUR GIRARD VALENCIENNES | ERP | EPMR | 1 | 1
| HOTEL CONSULAIRE-3 AVENUE DU SENATEUR GIRARD VALENCIENNES | ERP | EPMR | 1 | 1
| HOTEL CONSULAIRE-3 AVENUE DU SENATEUR GIRARD VALENCIENNES | ERP | Ascenseur | 1 | 5
| HOTEL CONSULAIRE-3 AVENUE DU SENATEUR GIRARD VALENCIENNES | ERP | Ascenseur | 1 | 5
| SERRE - 2 RUE PECLET PARC DES RIVES CREATIVES - VALENCIENNES | ERP | Ascenseur | 1 | 3
| SERRE - 2 RUE PECLET PARC DES RIVES CREATIVES - VALENCIENNES | ERP | Ascenseur | 1 | 4
| SERRE - 2 RUE PECLET PARC DES RIVES CREATIVES - VALENCIENNES | ERP | Table élévatrice | 1 | 1
| LAHO GRAND HAINAUT - 10 AVENUE HENRI MATISSE - AULNOY LES VALENCIENNES | ERP | Ascenseur | 1 | 3
AISNE | HOTEL CONSULAIRE SAINT-QUENTIN - 83 BOULEVARD JEAN BOUIN ST QUENTIN | ERP | Ascenseur | 1 | 5
| HOTEL CONSULAIRE SAINT-QUENTIN - 83 BOULEVARD JEAN BOUIN ST QUENTIN | ERP | EPMR | 1 | 2
| HOTEL CONSULAIRE SAINT-QUENTIN - 83 BOULEVARD JEAN BOUIN ST QUENTIN | ERP | EPMR | 1 | 3
| HOTEL CONSULAIRE VERVINS - 5 AVENUE DU PREAU RN 2 VERVINS | ERP | EPMR | 1 | 2
| LAON CFA - 3 RUE DES MINIMES LAON | ERP | EPMR | 1 | 2
| LAON CFA - 3 RUE DES MINIMES LAON | ERP | Ascenseur | 1 | 4
OISE | CCI BEAUVAIS HC -18 RUE D'ALLONNE | ERP | Ascenseur- ELECTRIQUE | 1 | 3
| CCI BEAUVAIS HC -18 RUE D'ALLONNE | ERP | Ascenseur- ELECTRIQUE | 1 | 3
| CFA NOGENT SUR OISE | ERP | Ascenseur électrique | 1 | 2
| ADER 1 - 5 RUE TER CLEMENT ADER- COMPIEGNE | ERP | Ascenseur | 1 | 2
| ADER 2- 5 RUE TER CLEMENT ADER - COMPIEGNE | ERP | Ascenseur | 1 | 3
LITTORAL | 98 BOULEVARD GAMBETTA BOULOGNE SUR MER | ERP | Ascenseur | 1 | 5
| 24 BOULEVARD DES ALLIES -CALAIS | ERP | Ascenseur | 1 | 3
| PEPINIERE DORET - 85 RUE LEON BREGUET - CALAIS | CODE DU TRAVAIL | Ascenseur | 1 | 1
| Laho boulogne sur Mer | ERP | Ascenseur | 1 | 3 | Fin de réhabilitations septembre 2025
PORTS DE LILLE
| SITES | CATEGORIE BATIMENT | EQUIPEMENT | CHARGE | CAPACITE
| Lille - Batiment F | CODE DU TRAVAIL | Ascenseur groupe 1, 3 niveaux | de 0 à 3 T | 750 kg, 10 personnes
| Lille - Batiment L | CODE DU TRAVAIL | Ascenseur groupe 1, 4 niveaux | de 0 à 3 T | 630 kg, 8 personnes

## PORTES PORTAILS VOLETS ROULANTS
RECENSEMENT PORTES PORTAILS VOLETS ROULANTS
SITES/BATIMENTS | TYPE D'INSTALLATION | PERIODICITE DE CONTROLE
LAHO GRAND HAINAUT Avenue Henri Matisse 59300 Aulnoy lez Valenciennes | 3 barrières levantes automatiques 1 portail coulissant automatique | SEMESTRIELLE
CITE DE L'ENTREPRISE BATIMENT REFLETS 95 rue de Neuf-Mesnil 59750 FEIGNIES | 1 porte automatique vitrée | SEMESTRIELLE
CITE DE L'ENTREPRISE 95 rue de Neuf Mesnil 59750 FEIGNIES | 3 portails coulissants automatiques 1 barrière levante automatique | SEMESTRIELLE
ATELIER MAINTENANCE 95 rue de Neuf Mesnil 59750 FEIGNIES | 1 porte sectionnelle semi automatique | ANNUELLE
VILLAGE ENTREPRISES rue josquin desprez 59300 Valenciennes | 2 portail coulissant automatique 1 barrière levante | SEMESTRIELLE
TECHNOCENTRE 132 Avenue du Faubourg de Cambrai 59300 Valenciennes | 1 portail coulissant automatique | SEMESTRIELLE
PARC LAVOISIER | 2 portails coulissants automatiques 2 barrières levantes automatiques | SEMESTRIELLE
ATELIERS NUMERIQUES 360 Avenue Marc Lefranc 59300 VALENCIENNES | 1 portail coulissant automatique 1 volet roulant semi automatique | SEMESTRIELLE/ANNUELLE
IMMEUBLE 1 1 Avenue du Sénateur Girard 59300 VALENCIENNES | 7 volets roulants semi automatiques | ANNUELLE
Hotel consulaire grand hainaut 3 avenue sénateur girard 59300 VALENCIENNES | 2 portails coulissant 2 barrieres levantes 2 portes levantes 4 portes automatiques pietonnes | SEMESTRIELLE
Serre numérique Avenue Alan Turing Parc des rives créatives 59410 Anzin | 2 portes automatiques piétonnes 2 barrieres levantes 1 portail coulissant motorisé | SEMESTRIELLE
Hôtel consulaire Amiens 6 boulevard de Belfort à Amiens 80000 | 3 barrières levantes 1 porte piétonne automatique 1 grille accès véhicule automatique | SEMESTRIELLE
Hôtel consulaire Péronne 7 rue des Chanoines à Péronne 80200 | 2 barrières levantes 1 portail automatique | SEMESTRIELLE
Hôtel consulaire de Calais 24 Boulevard des alliés 62100 Calais | 1 Portail motorisé battant 1 vantaux 2 portes automatiques piétonnes 2 rideaux métalliques 1 porte de garage sectionnelle | SEMESTRIELLE
Hôtel consulaire de Boulogne sur Mer 98 Blvd Gambetta 62200 Boulogne sur Mer | 2 portes automatiques piétonnes 2 barrieres levantes 3 rideaux métalliques | SEMESTRIELLE
Carré des affaires de Calais 885 Rue Louis Breguet 62100 Calais | 1 Portail Coulissant 2 vantaux 1 porte automatique piétonne 8 portes sectionnels | SEMESTRIELLE
Village entreprise Leurette Route du développement 59820 Gravelines | 1 portail coulissant | SEMESTRIELLE
Laho Saint Omer 3 Avenue de Rome 62500 Saint Omer | 2 Portails coulissants | SEMESTRIELLE
Laho Leulinghem parc d'activités de la porte du littoral, 1 rue maurice clabaut, 62500 Leulinghem | 1 portail coulissant 4 portes sectionnelles | SEMESTRIELLE
Laho Boulogne sur Mer 6 Boulevard Beaucerf 62200 Boulogne sur Mer | 1 portail battant 2 vantaux | SEMESTRIELLE | Fin de réhabilitations septembre 2025

## AUTRES
RECENSEMENT INSTALLATIONS THERMIQUES
EXISTANT CONTRACTUEL
SITES/BATIMENTS | ADRESSES | CATEGORIE : ERP/CODE DU TRAVAIL | TYPE DE VERIFICATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES | TYPES D'INSTALLATIONS | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (Marques) | QUANTITES
CCI ARTOIS
ARTOIS EXPO | 50 Avenue Roger Salengro 62223 ST LAURENT BLANGY | ERP | 1 Chariot élévateur 1 Nacelle
CCI GRAND HAINAUT
Serre numérique | Avenue Alan Turing Parc des rives créatives 59410 Anzin | ERP |  | 1 nacelle 1 A 12 m 1 harnais
SCI GRAND HAINAUT
SCI GRAND HAINAUT | 1 AVENUE DUSENATEUR GIRARD 59300 VALENCIENNES | CODE DU TRAVAIL |  | 2 HARNAIS
CCI OISE
Centre de Formation | 230 Rue Somasco - 60180 NOGENT | ERP 3ème catégorie,type R/N. Activité principale : enseignement | 1 fois /an Appareil de levage | Elevateurs VL Elevateurs VL Elevateurs VL Elevateurs VL | Atelier carrosserie At. méca. 1 / Rotary At. Méca. 2/FOG At. Méca. 2/SDPAC | 10 8 4 1
Centre de Formation | 230 Rue Somasco - 60180 NOGENT | Gymnasme | 1 fois /an | BUT | Basket Ball NOUANSPORT Basket Ball METALU-PLAST Hand Ball NOUANSPORT | 4 2 2