## Lot 2
MAPA n°2024-034 - Travaux de mise en conformité des labos chauds et de remplacement des Gammas Caméras dans le service de médecine nucléaire du CH Agen-Nérac, Site Saint Esprit
D.P.G.F. LOT 2 - Faux plafonds - cloisons seches
DESIGNATION | U | Qté | Prix Unitaire € HT | Prix € HT
Faux plafonds - cloisons seches - murs
Phase 1 |  |  |  | 0
local ventilation pulmonaire + circulation |  |  |  | 0
Cloisons plombée
Création cloison TYPE 5 avec renfort montant menuiserie , insertion 1 blocs porte coulissant plombée ( fourniture lot menuiserie interieure) | m² | 40 |  | 0
Plafonds : |  |  |  | 0
Fourniture et pose de faux-plafond de dimension 600x600, type « Ekla de chez Rockfon.» bords droit | m² | 30 |  | 0
Reprise des faux plafonds suite à dépose des cloisons | ens | 1 |  | 0
Mise en place de renfort autour des sas (fourniture lot menuiserie interieure) | ens | 1
0
local labo chaud Gamma -sas |  |  |  | 0
Cloisons plombée |  |  |  | 0
Rebouchage et création cloisons TYPE 5 (après dépose des porte et des chassis vitrées par le lot gros œuvre ) Attention : laisser un mur fusible pour passage enceinte blindée | m² | 10 |  | 0
Plafonds étanches: |  |  |  | 0
Fourniture et pose Panneaux de plafond ép. 66 mm, type Electre M1 de chez Batimpro ou techniquement équivalent-Ame en Polystyrène M1, Revêtement 2 faces tôle lisse laquée blanc (RAL 9010)Ep 63 :100émeEtanchéité entre panneau par joint silicone-Finitions par congés d’angles en PVC (20m²) | m² | 20 |  | 0
Fourniture et pose de trappes d’accès en combles dimension 600 x600 incluant les découpes de La structure si nécessaire.(Q :1) | Q | 1 |  | 0
Fourniture et pose de luminaires LED en applique extraplat de marque ISOONE, accessibles par le dessous. Le raccordement est prévu au lot Electricité.(Q :3) | Q | 3 |  | 0
Cloisons blanches |  |  |  | 0
Panneaux verticaux autoportant ép. 66 mm, type Electre M1 de chez Batimpro ou techniquement équivalent -Ame en Polystyrène M1, Revêtement 2 faces tôle lisse laquée blanc (RAL 9010)-Ep 63 :100éme | m² | 15 |  | 0
Etanchéité entre panneau par joint silicone
Raccordement au sol par une ceinture métallique réglable permettant la remontée de sol affleurante aux panneaux
Finitions par congés d’angles en PVC
Hauteur 2.80m
Portes |  |  |  | 0
Fournitures et pose d’une porte poussant droit mono affleurantes ép 40 mm-Ame en laine de roche-Huisserie aluminium-Dimension 204 ht x 93 .(Q :1) | Q | 1 |  | 0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
Phase 2
Salle de commandes caméras 1 et 2 deshabilloirs 1-2-3
Cloison
Dans la circulation :Reprise des cloisons TYPE 5 après dépose porte et cloisons par le lot gros œuvre insertion 2 blocs porte plombée fournies par le lot menuiserie interieure avec renfort montant menuiserie | m² | 5 |  | 0
Création cloison TYPE 5 avec renfort montant menuiserie , insertion 5 blocs porte plombée ( fourniture lot menuiserie interieure) et 2 chassis vitrée plombée ( fourniture lot menuiserie interieure) | m² | 40 |  | 0
Création de cloison TYPE 1 ,insertion de 2 blocs porte ( fourniture lot menuiserie interieure) | m² | 25 |  | 0
Isolation interieure après rebouchage parpaing mur exterieur par le lot GO | m² | 15 |  | 0
0
Plafond |  |  |  | 0
Fourniture et pose de faux-plafond de dimension 600x600, type « Ekla de chez Rockfon.» bords droit (105m²) | m² | 105 |  | 0
Reprise des faux plafonds suite à dépose des cloisons | ens | 1 |  | 0
0
infirmerie : |  |  |  | 0
Plafond |  |  |  | 0
Fourniture et pose de faux-plafond de dimension 600x600, type « Ekla de chez Rockfon.» bords droit | m² | 15 |  | 0
Reprise des faux plafonds suite à dépose des cloisons | ens | 1 |  | 0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
Phase 3
Labo chaus TEPS CAN
Cloison
Rebouchage et création cloisons TYPE 5 (après dépose porte P3 par le lot gros œuvre ) | m² | 2 |  | 0
Rebouchage et création cloisons TYPE 5 (après dépose sas 2 par le lot gros œuvre ) | m² | 2
0
Plafond |  |  |  | 0
Fourniture et pose Panneaux de plafond ép. 66 mm, type Electre M1 de chez Batimpro ou techniquement équivalent-Ame en Polystyrène M1, Revêtement 2 faces tôle lisse laquée blanc (RAL 9010)Ep 63 :100émeEtanchéité entre panneau par joint silicone-Finitions par congés d’angles en PVC (19m²) | m² | 19 |  | 0
Fourniture et pose de trappes d’accès en combles dimension 600 x600 incluant les découpes de La structure si nécessaire.(Q :2) | Q | 1 |  | 0
Fourniture et pose de luminaires LED en applique extraplat de marque ISOONE, accessibles par le dessous. Le raccordement est prévu au lot Electricité.(Q :2) | Q | 2 |  | 0
0
Salle de commandes caméras 3-deshabilloir 4 |  |  |  | 0
Cloison |  |  |  | 0
Création cloison TYPE 5 avec renfort montant menuiserie , insertion 1 blocs porte plombée ( fourniture lot menuiserie interieure) | m² | 10 |  | 0 | ²
Création de cloison TYPE 1 Salle de commande ,insertion de 1 blocs porte ( fourniture lot menuiserie interieure) | m² | 10 |  | 0
Création de cloison TYPE 1 Desh.4 ,insertion de 1 blocs porte coulissant ( fourniture lot menuiserie interieure) | m² | 10 |  | 0
0
Plafond |  |  |  | 0
Reprise des faux plafond suite à dépose des cloisons et menuiserie par le lot GO |  |  |  | 0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
DIVERS
DOE en fin de chantier suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
0
0
TOTAL NET H.T. |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  | 0
TOTAL NET TTC |  |  |  | 0
PS : L'entreprise devra fournir un devis détaillé en plus du bordereau de prix
Les quantités mentionnées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier, les compléter ou les modifier si nécessaire.