## Lot 5
MAPA n°2024-034 - Travaux de mise en conformité des labos chauds et de remplacement des Gammas Caméras dans le service de médecine nucléaire du CH Agen-Nérac, Site Saint Esprit
D.P.G.F. LOT 5 - Electricité CFO - CFA - DI - AM
DESIGNATION | U | Qté | Prix Unitaire € HT | Prix € HT
COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
Phase 1 |  |  |  | 0
Local ventilation pulmonaire / circulation |  |  |  | 0
L’armoire électrique est située côté Dgt C146B – TMN2
Consignation dépose et évacuations des installations électrique courants forts et courants faibles existantes et non réutilisés | ens | 1 |  | 0
Création de 2 postes de travail électrique comprenant chacun : 2 PC 2+T N / 2 PC 2P+T / 2RJ 45 sur goulotte 2 compartiments IBOCCO blanche 134/255 avec remontée en faux plafond | ens | 1 |  | 0
Fourniture, pose, câblage de 2 luminaires à LED encastrés gradable sur simple allumage | ens | 1 |  | 0
L’armoire électrique est située côté Dgt C146B – TMN2 |  |  |  | 0
Consignation dépose et évacuations des installations électrique courants forts et courants faibles existants et non réutilisés | ens | 1 |  | 0
Fourniture, pose et raccordement d’un kit de gestion de SAS | ens | 1 |  | 0
Pose et câblage de 3 luminaires à LED encastrés ( hors fourniture ) | ens | 1 |  | 0
Fourniture, pose, câblage de 1 spot encastré à LED sur détecteur de présence | ens | 1 |  | 0
Création de 2 postes de travail électrique comprenant chacun : 2 PC 2+T N / 2 PC 2P+T / 2RJ 45 sur goulotte 2 compartiments IBOCCO blanche 134/255 avec remontée en faux plafond | ens | 1 |  | 0
Création de 1 poste de travail électrique comprenant chacun : 1 PC 2+T N / 1 PC 2P+T / 1 RJ 45 sur goulotte 2 compartiments IBOCCO blanche 134/255 avec remontée en faux plafond | ens | 1 |  | 0
Alimentation 3G1.5 des 2 sas (fourniture lot menuiserie intérieure) | ens | 1 |  | 0
option : Fourniture et mise en place d’un contrôle d’accès sur la porte entrée SAS | ens | 1 |  | 0
0
Dgt C146B et C : |  |  |  | 0
Consignation dépose et évacuations des installations électrique courants forts et courants faibles existants et non réutilisés | ens | 1 |  | 0
Fourniture, pose, câblage de 3 luminaires à LED encastrés gradable sur télérupteur existant. | ens | 1 |  | 0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
Phase 2 |  |  |  | 0
Salle de commandes + caméras 1 et
l’armoire électrique existante TMN3 à déposer et recréer
La baie de brassage est située dans la salle d’attente entrée du service AD.PS1.2
Consignation dépose et évacuations des installations électrique courants forts et courants faibles | ens | 1 |  | 0
Création de 4 postes de travail électrique comprenant chacun : 2 PC 2+T N / 2 PC 2P+T / 2RJ 45 sur goulotte 2 compartiments IBOCCO blanche 134/255 dans la salle de commande sur plan de travail | ens | 1 |  | 0
Création de 4 postes de travail électrique comprenant chacun : 1 PC 2+T N / 1 PC 2P+T / 1RJ 45 sur goulotte 2 compartiments IBOCCO blanche 134/255 dans chaque salle Gamma caméras | ens | 1 |  | 0
Fourniture, pose, câblage de 2 luminaires à LED encastrés gradable sur poussoir dans la salle de commande | ens | 1 |  | 0
Fourniture, pose, câblage de 6 luminaires à LED encastrés gradable sur poussoir dans chaque salle Gamma caméras | ens | 1 |  | 0
Pré-équipement alimentation électrique des GAMMAS CAMERAS cf: CCTP | ens | 1 |  | 0
0
déshabilloirs 1-2-3 |  |  |  | 0
- Fourniture, pose, câblage de 3 spots encastrés à LED gradable sur détecteur de présence (1 dans chaque déshabilloir) | ens | 1 |  | 0
0
Infirmerie : |  |  |  | 0
- Consignation dépose et évacuations des installations électrique courants forts et courants faibles existants et non réutilisés | ens | 1 |  | 0
- Création de 1 poste de travail électrique comprenant chacun : 2 PC 2+T N / 2 PC 2P+T / 2RJ 45 sur goulotte 2 compartiments IBOCCO blanche 134/255 avec remontée en faux plafond | ens | 1 |  | 0
- Fourniture, pose, câblage de 2 luminaires à LED encastrés gradable sur simple allumage | ens | 1 |  | 0
Phase 3 :
Deshabilloir caméra 3 :
L’armoire électrique est située coté Dgt C146D – TM4
- Consignation dépose et évacuations des installations électrique courants forts et courants faibles existants et non réutilisés | ens | 1 |  | 0
- Fourniture, pose, câblage de 1 spot encastré à LED gradable sur détecteur de présence | ens | 1 |  | 0
- Fourniture, pose, câblage de 2 spots encastré à LED gradable sur détecteur de présence | ens | 1 |  | 0
- Modification câblage commande et éclairage existant salle de commande | ens | 1 |  | 0
0
Labo chaud TEP |  |  |  | 0
- Pose et câblage de 3 luminaires à LED encastrés (fourniture au lot cloisons) | ens | 1 |  | 0
- Alimentation 3G1.5 du sas (fourniture lot menuiserie intérieure) | ens | 1 |  | 0
- Dépose et repose du système de gestion asservissement du sas d’entrée salle labo (après changement des portes par le lot menuiserie) | ens | 1 |  | 0
option : Fourniture et mise en place d’un contrôle d’accès sur la porte entrée SAS | ens | 1 |  | 0
0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
APPEL MALADE
Unité d’appel et d’acquittement Systevo Care avec plaque de propreté | U | 4 |  | 0
blocs appel tirette sanitaire avec plaque de propreté | U | 4 |  | 0
Hublot de couloir | U | 4 |  | 0
Pose Câblage et reprogrammation de la centrale | ens | 1 |  | 0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
DETECTION INCENDIE
Phase 1 |  |  |  | 0
Dgt C1446B et C
- Insertion d’un DI dans le bus entre 1033-2 et 1032.4 | ens | 1 |  | 0
Labo chaud Gamma Caméras-sas
- Déplacement du DI 1033.21 dans le sas ainsi que son indicateur d’action | ens | 1 |  | 0
Phase 2 |  |  |  | 0
Salle de commandes + caméras 1 et 2
Dépose et évacuation du détecteur incendie 1033. | ens | 1 |  | 0
Dépose et repose des détecteurs incendie 1033.17 / 1033.1 / 1033.19 (caméra 1 et 2) | ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose d’un Indicateur d’action (salle de commande) | ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose d’un TRE et de 3 détecteurs incendie à insérer dans le bus 23 entre DI 1033-2 et DI 1033-21 (salle de commande et déshabilloir) | ens | 1 |  | 0
Infirmerie
Dépose et évacuation d’un DI 1033.12 | ens | 1 |  | 0
Phase 3 |  |  |  | 0
Deshabilloir caméra 3
Insertion de 3 détecteurs incendie entre DI 1033-15 et DI 1033-16 (déshabilloir4-dgt-local DEVEL) | ens | 1 |  | 0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
0
DIVERS
0
DOE en fin de chantier suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
TOTAL NET H.T. |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  | 0
TOTAL NET TTC |  |  |  | 0
PS : L'entreprise devra fournir un devis détaillé en plus du bordereau de prix
Les quantités mentionnées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier, les compléter ou les modifier si nécessaire.