## synthese
N° de planche | N° du tronçon | synthèse | Criticité | Gravité | Pk début | Pk fin | Longueur [m] | Rive | Numéro de profil | Description ouvrage existant | Désordres observés par le rapport de criticités | Désordres non définis par le rapport de criticités | Désignations des Travaux par le rapport de criticité | Elément géomètrique | Profil théorique PT | Choix de la solution quant au scénario 1 | SOLUTION PROPOSEE SCENARIO 1 - en EP | SOLUTION PROPOSEE - en PRO | Points particuliers de l'environnement du tronçon NNN : 19,52 PK 71,349 à 92,668 : Canal d'Aire PK93,153 à 95,286 : Canal de Neufossé | Réseaux présent à proximité du tronçon
1 | RG1 | LOT1 TC | NC | NC | 71349 | 71865 | 516 | RG | 1 2 | Perrés béton type Sensée (présence d'un linéaire réduit en double rideau de palplanches) | NC | Désordres non définis dans le rapport de criticité: Hypothèses d'après une inspection visuelle: Zone très dégradée avec effondrement présent en crête de digue - non conservation de la défense de berge | Non défini dans le rapport de criticité | 60 m en courbe et 456 m en AD -> Traitement de la totalité du tronçon en AD (présence de la courbe après l'OA) | PT1 (2/1) | Zone visuellement très dégradée -> non-conservation de la défense de berge -> solution enrochements possible à confirmer | ENR | ENR + AME PAL | * OA n°46 - commune Essars(62) - pk71349 pont d'Essars (voie portée RD945 ; arase inférieure pont: 26,52 - Hauteur libre: 7m - largeur de passe = 38,80 m) * Siphon de la Lawe pk environ 71800 * vestige ancien siphon pk 71830 * Quai silo avenir rural (147 essars) * présence d'installations industrielles, bollards et zones de stationnement | * Réseau gaz enterré (siphon au pk 71550) * Réseau orange enterré * Réseau Véolia refoulement enterré
1 | RG3 | LOT1 TC | NC | NC | 72175 | 72410 | 235 | RG | 3 | Perrés béton type Sensée | NC | Désordres non définis dans le rapport de criticité: Hypothèses d'après une inspection visuelle: Zone très dégradée avec effondrement présent en crête de digue - non conservation de la défense de berge | Non défini dans le rapport de criticité | 205 m en courbe et 30 m en AD -> Traitement de la totalité du tronçon en courbe | PT1 (2/1) | Zone visuellement très dégradée -> non-conservation de la défense de berge -> solution enrochements possible à confirmer | ENR | ENR | * Siphon ( acier )du turbeauté n°1 pk 72 224 * vestige ancien siphon pk 72260 | -
1 | RG5-1 | LOT1 TF | 4 | 3 | 72465 | 73495 | 1030 | RG | 4 5 6 7 | Perrés béton type Sensée + palplanches à priori calculées avec verticalisation | Présence de végétation (arbres) Multiples éclats du perré béton avec aciers apparents (Pk72.601) Déversement des plaques du perré béton (Pk 72.789 et 73.026) Multiples effondrements en crête de digues |  | Enrochements en arrière du perré + réparation du perré béton | 481 m en courbe et 549 m en AD | PT1 (2/1) | Photo 540 -> Déversement constaté -> possible conservation du perré -> mise en œuvre d'enrochements | ENR | ENR + AME PAL | * Passerelle de Halage pk 72540 * Siphon de turbeauté n°2 pk 73236 * vestige ancien siphon pk 73270 | * Réseau HTA enterré * Réseau BT aérien pk 72700 et 72995
1 | RD1 | LOT1 TC | 3 | NC | 73570 | 73900 | 330 | RD | 8 | Perrés béton type Sensée | Mauvais état de la digue |  | Fauchage (présence chemin halage) Abattage et Désouchage - Réfection joints perrés( affouillement et effondrement en talus amont) | 319 m en courbe et 31 m en AD -> Traitement de la totalité du tronçon en courbe | PT1 (2/1) | Peu de désordres -> réfection du perré avec remblaiement à l'arrière | AME1 | AME ENR |  | * Réseau fibre SFR enterré * Réseau BT * Réseau Orange
1 | RG5-3 | LOT1 TF | 4 | 3 | 73590 | 74000 | 410 | RG | 9 | Perrés béton type Sensée | Multiples éclats du perré béton avec aciers apparents (Pk73.674) Multiples effondrements en crête de digues |  | Enrochements en arrière du perré + réparation du perré béton | 279 m en courbe et 131 m en AD | PT1 (2/1) | Photo 557 -> Peu de désordres -> réfection du perré avec remblaiement à l'arrière | AME1 | AME ENR |  | -
2 | RG7 | LOT1 TC | NC | NC | 75660 | 78285 | 2625 | RG | 10 13 14 17 19 21 | Perrés béton inclinés + palplanches à priori calculées avec verticalisation | NC | Désordres non définis dans le rapport de criticité: Hypothèses d'après une inspection visuelle: Zone dégradée avec effondrement présent en crête de digue - conservation de la défense de berge | Non défini dans le rapport de criticité | 1874 m en AD et 751 m en courbe | PT2 (3/1) | Peu de désordres -> réfection du perré avec remblaiement à l'arrière à confirmer | AME1 | ENR + AME PAL | * OA n°42 - commune d'Hinges(62) - pk75664 pont d'Hinges (voie portée RD180 ; +bas pont 24,80;H,L, 5,28m; larg, passe 32,29) * Siphon de bois de dame pk 77353 * vestige ancien siphon pk 77383 * OA n°41 - commune Mont Bernanchon(62) - pk78115 pont de Suppli (voie portée RD184 ; +bas pont 24,80;H,L, 5,28m; larg, passe 36,49 ) * présence d'habitations aux PK 76899, 77749, 78174, 76549, du PK 75660 à 76099 et du PK 77699 à 77949 | * Réseau HTA aérien (pk 75925 et 77975) * Réseau Orange
2 | RD3-1 | LOT1 TF | 4 | 3 | 75660 | 76170 | 510 | RD | 11 | Perrés béton type Sensée | Multiples éclats du perré béton avec aciers apparents en Pk75.810 Destruction du garde-corps (Pk 76.045 à 76.060) Multiples effondrements en crête de digues Arrachement des bollards (Pk 76.083 et 76.132) |  | Enrochements en arrière du perré Réparation du perré béton Remplacement du garde-corps Remplacement des bollards | 203 m en courbe et 307 m en AD | PT2 (3/1) | Photo 35 -> Peu de désordres -> réfection du perré avec remblaiement à l'arrière | AME1 | AME ENR | * OA n°42 - commune d'Hinges(62) - pk75664 pont d'Hinges (voie portée RD180 ; +bas pont 24,80;H,L, 5,28m; larg, passe 32,29) * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée * ancien dépôt des voies navigables de hinges | * Réseau HTA aérien (pk 75925) * Réseau BT enterré * Réseau Orange enterré * Réseau SFR enterré
2 | RD3-2 | LOT1 TF | 4 | 3 | 76170 | 78076 | 1906 | RD | 12 15 16 18 20 | Perrés béton type Sensée + enrochements | Multiples éclats, fissures, déformations et déversement du perré béton Multiples effondrements en crête de digues Rupture d'une canalisation (Pk 76.209) |  | Enrochements en arrière du perré Réparation du perré béton Réparation canalisation (Pk 76.209) | 1221 m en AD et 685 m en courbe | PT2 (3/1) | Photo 35 -> Déversement ->possible conservation du perré -> mise en œuvre d'enrochements | ENR | AME ENR | * Siphon de bois de dame pk 77353 * vestige ancien siphon pk 77383 * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée depuis pk 76664 | * Réseau HTA aérien (pk 77975) * Réseau BT enterré * Réseau Orange enterré * Réseau SFR enterré
2 | RD3-4 | LOT2 | 4 | 3 | 78152 | 78495 | 343 | RD | 22 | Perrés béton type Sensée | Multiples éclats, fissures, déformations et déversement du perré béton Multiples effondrements en crête de digues Infiltration entre plaques disjointes du perré (Pk 78.225) |  | Mise en oeuvre de palplanches (PU8R de lg 5m) avec couronnement béton ou métal derrière le perré béton Remblai technique arrière | 128 m en courbe et 215 m en AD | PT2 (3/1) | Photo 73 -> Déversement significatif et préconisation de palplanches -> non conservation du perré -> mise en œuvre d'un rideau de palplanche autostable | PAL2 | PAL | * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée | * Réseau SRF enterré
2 | RD3-5 | LOT1 TF | 4 | 1 | 78495 | 78527 | 32 | RD | 23 | Palplanches + couronnement béton | NC |  | Réparation locale du couronnement béton | AD | PT2 (3/1) | Présence d'un rideau de palplanches existant -> Réfection du rideau avec enrochements | AME3 | AME PAL | * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée | * Réseau SRF enterré
2 | RD3-6 | LOT1 TF | 4 | 3 | 78527 | 79318 | 791 | RD | 24 25 | Perrés béton type Sensée | Multiples éclats, fissures, déformations et déversement du perré béton Multiples effondrements en crête de digues Destruction du garde-corps (Pk 79.206 à 79.306) |  | Enrochements en arrière du perré Réparation du perré béton Remplacement du garde-corps | 58 m en courbe et 733 m en AD | PT2 (3/1) | Photo 109 -> Déversement constaté -> possible conservation du perré -> mise en œuvre d'enrochements | ENR | AME ENR | * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée * ancien dépôt des voies navigables de mont bernanchon * présence d'habitations du PK 79249 à 79549 | * Réseau SRF enterré
2 | RD3-8 | LOT1 TF | 4 | 3 | 79397 | 79810 | 413 | RD | 26 27 | Perrés béton type Sensée | Multiples éclats, fissures, déformations et déversement du perré béton Multiples effondrements en crête de digues Infiltration entre plaques disjointes du perré (Pk 79.414) |  | Enrochements en arrière du perré Réparation du perré béton | 143 m en courbe et 270 m en AD | PT2 (3/1) | Photo 141 -> Déversement constaté -> possible conservation du perré -> mise en œuvre d'enrochements | ENR | AME ENR | * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée * présence d'habitations du PK 79249 à 79549 | * Réseau BT enterré * Réseau SRF enterré
2 | RD3-9 | LOT1 TF | 4 | 3 | 79810 | 80260 | 450 | RD | 28 | Perrés béton type Sensée + enrochements | Multiples éclats, fissures, déformations et déversement du perré béton Multiples effondrements en crête de digues |  | Enrochements en arrière du perré Réparation du perré béton | AD | PT2 (3/1) | Photo 141 -> Déversement constaté -> possible conservation du perré -> mise en œuvre d'enrochements | ENR | AME ENR | * vestige ancien siphon pk 80174 * siphon du grand nocq pk 80214 * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée * présence d'habitations au PK 80049 | * Réseau SRF enterré
2 | RD4-1 | LOT1 TF | 4 | 3 | 80260 | 80519 | 259 | RD | 29 | Perré béton type Sensée + enrochements (pk80260 à 80300), perré seul ensuite | Erosion et déversement du perré béton Débuts d'effondrement du terrain en crête de digue |  | Enrochements en arrière du perré Réparation du perré béton | 229 m en courbe et 30 m en AD | PT2 (3/1) | Photo 141 -> Déversement constaté -> possible conservation du perré -> mise en œuvre d'enrochements | ENR | AME ENR | * Siphon de la Clarence pk 80261 * vestige ancien siphon pk 80303 * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée | * Réseau SRF enterré
3 | RD4-3 | LOT1 TF | 4 | 3 | 80625 | 80740 | 115 | RD | 30 | Perré béton type Sensée | Erosion et déversement du perré béton Débuts d'effondrement du terrain en crête de digue |  | Enrochements en arrière du perré Réparation du perré béton | 95 m en courbe et 20 m en AD | PT3 (2/1) | Photo 152 -> Déversement constaté-> possible conservation du perré -> mise en œuvre d'enrochements | ENR | AME ENR | * vestige ancien siphon pk 80697 *siphon eclemme pk 80728 * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée * présence d'habitations au PK 80674 | * Réseau SRF enterré
3 | RD4-4 | LOT1 TF | 4 | 3 | 80740 | 81347 | 607 | RD | 31 32 | Perré béton type Sensée + enrochements (pk80.740 à 81.160), perré seul ensuite | Erosion du perré béton Effondrement du terrain en crête de digue |  | Enrochements en arrière du perré Réparation du perré béton | 50 m en courbe et 557 m en AD | PT3 (2/1) | Photo 155 -> Peu de désordres -> réfection du perré avec remblaiement à l'arrière | AME1 | AME ENR | * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée | * Réseau SRF enterré
3 | RD4-5 | LOT1 TF | 4 | 3 | 81347 | 82115 | 768 | RD | 33 34 | Perré béton type Sensée + enrochements (pk81.347 à 81.445), perré seul ensuite | Fissures et déversement du perré béton Effondrement du terrain en crête de digue |  | Enrochements en arrière du perré Réparation du perré béton | 465 m en courbe et 303 m en AD | PT3 (2/1) | Photo 163 -> peu de désordres -> réfection du perré avec remblaiement à l'arrière | AME1 | AME ENR | * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée * présence d'habitations au PK 81849 | * Réseau BT enterré * Réseau SRF enterré * Réseau Orange enterré
3 | RD4-7 | LOT1 TF | 4 | 3 | 82170 | 82548 | 378 | RD | 35 | Perré béton type Sensée | Fissures et éclats du perré béton avec aciers apparents au Pk82.304 Effondrement du terrain en crête de digue |  | Enrochements en arrière du perré Réparation du perré béton | 161 m en courbe et 217 m en AD | PT3 (2/1) | Photo 178 -> Peu de désordres -> réfection du perré avec remblaiement à l'arrière | AME1 | AME ENR | * vestige ancien siphon pk 82358 * siphon de busnes pk 82380 * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée * présence d'habitations au PK 82174 | * Réseau HTA enterré * Réseau SRF enterré * Réseau Orange enterré
3 | RD4-8 | LOT1 TF | 4 | 3 | 82548 | 83540 | 992 | RD | 36 37 | Perré béton type Sensée + enrochements (pk82.548 à 83.337), perré seul ensuite | Fissures et éclats du perré béton Effondrement du terrain en crête de digue |  | Enrochements en arrière du perré Réparation du perré béton | 19 m en courbe et 973 en AD | PT3 (2/1) | Photo 199 -> Peu de désordres -> réfection du perré avec remblaiement à l'arrière | AME1 | AME ENR | * Réseau électrique Aérien pk 83500 * Rejet pk 83528 * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée * présence d'habitations au PK 82574 | * Réseau HTA enterré * Réseau SRF enterré
4 | RG11-2 | LOT2 | 4 | 3 | 84063 | 85100 | 1037 | RG | 38 41 | Perrés inclinés béton | Multiples éclats et fissures du perré béton Destruction et dislocation du perré béton (Pk 84.275 à 84.256 et 84.617 à 85.054) Multiples effondrements en crête de digues |  | Mise en oeuvre de palplanches (PU8R de lg 9m) avec couronnement béton ou métal derrière le perré béton Remblai technique arrière | 220 m en courbe et 817 m en AD | PT3 (2/1) | Photo 489 -> Déversement significatif et préconisation de palplanches -> non conservation du perré -> mise en œuvre d'un rideau de palplanche autostable | PAL2 | PAL | * Rejet pk 84670 * Réseau Gaz enterré pk 84800 * Réseau Gaz enterré pk 84816 * Réseau électrique Aérien pk 84942 * vestige ancien siphon pk 84980 * Siphon du Fauquethun pk 85056 * présence d'habitations au PK 84500 | * Réseau BT enterré * Réseau Orange enterré
4 | RD4-11 | LOT1 TF | 4 | 3 | 84670 | 84937 | 267 | RD | 39 40 | Perré béton type Sensée seul (pk84.670 à 84.894), perré + enrochements ensuite | Disjointoiement entre plaques du perré béton (Pk 84.853) Effondrement du terrain en crête de digue |  | Enrochements en arrière du perré Réparation du perré béton | courbe | PT3 (2/1) | Photo 227 -> Peu de désordres -> réfection du perré avec remblaiement à l'arrière | AME1 | AME ENR | * Rejet pk 84670 * Réseau Gaz enterré pk 84800 * Réseau Gaz enterré pk 84816 * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée | * Réseau HTA enterré * Réseau SRF enterré
4 | RD4-12 | LOT1 TF | 4 | 3 | 84937 | 85147 | 210 | RD | 42 43 | Perré béton type Sensée | Fissures et éclats du perré béton Effondrement du terrain en crête de digue |  | Enrochements en arrière du perré Réparation du perré béton | AD | PT3 (2/1) | Photo 227 -> Peu de désordres -> réfection du perré avec remblaiement à l'arrière | AME1 | AME ENR | * Réseau électrique Aérien pk 84942 * vestige ancien siphon pk 84980 * Siphon du Fauquethun pk 85056 * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée | * Réseau HTA enterré * Réseau SRF enterré
4 | RD4-14 | LOT1 TF | 4 | 3 | 85209 | 86700 | 1491 | RD | 44 45 47 48 | Perré béton type Sensée + enrochements (pk85.350 à 85.650), palplanches (pk 85475 à 85625 et 86265 à 86320) perré seul en dehors de ces pk | Fissures et éclats du perré béton Effondrement du terrain en crête de digue |  | Enrochements en arrière du perré Réparation du perré béton | 231 m en courbe et 1260 m en AD | PT3 (2/1) | Phot 248 -> Peu de désordres -> réfection du perré avec remblaiement à l'arrière | AME1 | AME ENR | * Prise d' Eau et Réseau Gaz enterré pk 85954 * Réseau enterré pk 86125 pk 86300 * OA n°35 - commune Garbecques (62) - pk86323 pont de Garbecques (voie portée RD186 ; +bas pont 24,98;H,L, 5,46m; larg, passe 41,95) * Prise d' Eau et Réseau enterrés pk 86463 * vestige ancien siphon pk 86694 * présence d'habitations du PK 86149 au PK 86590 | * Réseau HTA enterré * Réseau HTA aérien au pk 86500 * Réseau BT enterré * Réseau Gaz enterré pk 85475 pk 85543 pk 85814 * Réseau SRF enterré * Réseau Oarnge enterré
4 | RG11-6 | LOT2 | 4 | 3 | 85928 | 85960 | 32 | RG | 46 | Perrés inclinés béton | Multiples éclats et destruction ponctuelle du perré béton (Pk 85.928) Effondrements en crête de digues |  | Mise en oeuvre de palplanches (PU8R de lg 9m) avec couronnement béton ou métal derrière le perré béton Remblai technique arrière | AD | PT3 (2/1) | Photo 514 -> Déversement significatif et préconisation de palplanches -> non conservation du perré -> mise en œuvre d'un rideau de palplanche autostable | PAL2 | PAL | * Prise d'eau et Réseau Gaz enterré pk 85954 | * Réseau gaz enterré
5 | RG14-1 | LOT2 | 4 | 3 | 87200 | 88180 | 980 | RG | 50 52 | Perré béton type Sensée | Pk 87.200 à 89.200 eau stagnante se déversant dans canal Présence de végétation (racines, arbres) Multiples fissures et éclats du perré béton Destruction et effondrement du perré béton (Pk 87.284 à 87.841) Multiples effondrements en crête de digues |  | Débroussaillage et desouchage généralisé Mise en oeuvre de palplanches (PU8R de lg 5m) avec couronnement béton ou métal derrière le perré béton Remblai technique arrière | 960 m en AD et 20 m en courbe | PT3 (2/1) | Photo 583 -> Déversement significatif et préconisation de palplanches -> non conservation du perré -> mise en œuvre d'un rideau de palplanche autostable | PAL2 | PAL | * 2 Canalisations enterrées pk 87321 * 4 " " pk 87338 * Seuil Déversoir pk 87938 * présence installations industrielles du PK 87200 au PK 87940 et habitations au PK 87349 | * Réseau Electricité Aérien pk 87620
5 | RG14-4 | LOT2 | 4 | 3 | 88235 | 88590 | 355 | RG | 54 | Perré béton type Sensée | Multiples fissures et éclats du perré béton Destruction et effondrement du perré béton (Pk 88.493 à 88.504) Multiples effondrements en crête de digues |  | Mise en oeuvre de palplanches (PU8R de lg 5m) avec couronnement béton ou métal derrière le perré béton Remblai technique arrière | 155 m en AD et 222 m en courbe | PT3 (2/1) | Photo 613 -> Déversement significatif et préconisation de palplanches -> non conservation du perré -> mise en œuvre d'un rideau de palplanche autostable | PAL2 | PAL | * vestige ancien siphon pk 88476 * passerelle du bray pk 88493 * Siphon du Bray pk 88504 * présence habitations au PK 88400 | * Réseau HTA aérien * Réseau BT enterré * Réseau Orange enterré
5 | RG14-5 | LOT2 | 4 | 2 | 88590 | 88627 | 37 | RG | 55 | Palplanches autostables | NC |  | A surveiller (nécessité ou non d'un couronnement) | AD | PT3 (2/1) | Photo 620 -> Présence d'un rideau de palplanches existant -> Réfection du rideau avec enrochements | AME3 | AME PAL | * Quai de Déchargement pk 88612 | * Réseau BT enterré * Réseau Orange enterré
5 | RG14-6 | LOT2 | 4 | 3 | 88627 | 88876 | 249 | RG | 56 58 | Perré béton type Sensée | Glissement des bollards Multiples effondrements en crête de digue |  | Mise en oeuvre de palplanches (PU8R de lg 5m) avec couronnement béton ou métal derrière le perré béton Remblai technique arrière Réparation des bollards | 146 m en AD et 103 m en courbe | PT3 (2/1) | Photo 634 -> Déversement significatif et préconisation de palplanches -> non conservation du perré -> mise en œuvre d'un rideau de palplanche autostable | PAL2 | PAL + AME PAL | * Vanne Mobile pk 88649 * siphon de la rivièrette pk 88753 * Pont SNCF situé à plus de 30 m des palplanches | * Réseau BT enterré * Réseau Orange enterré
5 | RD5 | LOT1 TC | NC | NC | 87200 | 89230 | 2030 | RD | 49 51 53 57 | Perré béton type Sensée, palplanches | NC | Désordres non définis dans le rapport de criticité: Hypothèses d'après une inspection visuelle: Zone dégradée avec effondrement présent en crête de digue - conservation de la défense de berge | Non défini dans le rapport de criticité | 1520 m en AD et 510 m en courbe | PT3 (2/1) | Peu de désordres -> réfection du perré avec remblaiement à l'arrière | AME1 | AME ENR + AME PAL | * présence habitations au PK 89049 | * Réseau Electricité Aérien pk 87620 * Réseau HTA aérien au pk 88450 * Réseau BT aérien * Réseau SFR enterré * Réseau Orange enterré
5 | RD6-1 | LOT1 TF | 4 | 3 | 90000 | 90667 | 667 | RD | 59 60 61 | Perré béton type Sensée | Fissures et éclats du perré béton Effondrement du terrain en crête de digue |  | Enrochements en arrière du perré Réparation du perré béton | 497 m en AD et 170 m en courbe | PT3 (2/1) | Photo 306 -> Peu de désordres -> réfection du perré avec remblaiement à l'arrière | AME1 | AME ENR et ENR | * Siphon de la Lacque pk 90268 * vestige ancien siphon pk 90323 * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée | * Réseau HTA aérien au pk 90300 * Réseau SFR enterré
6 | RG17-2 | LOT1 TC | 3 | NC | 90680 | 92300 | 1620 | RG | 62 63 66 67 70 | pk90680-90690 palpl pk90690-90720 perré type Sensée, pk90720-92300 berge naturelle | état digue très mauvais |  | Fauchage (présence chemin halage) Abattage et Désouchage - Réfection joints perrés (affouillement, altération du revêtement de talus amont, effondrement en crête, trous fouisseurs en talus aval) | 1280 m en AD et 340 m en courbe | PT3 (2/1) | Présence de berges naturelles -> enrochements | ENR | ENR | * Pont de Lacque pk 90683 * Passerelle des eaux de la Lacque pk 91009 * vestige ancien siphon pk 91531 * Siphon de l' Echeu du bois pk 91566 | * Réseau Gaz enterré pk 90779 * Réseau Electricité Aérien pk 91555 * Réseau BT enterré
6 | RD6-3 | LOT1 TF | 4 | 3 | 90710 | 91524 | 814 | RD | 64 65 | Perré béton type Sensée | Fissures et éclats du perré béton Effondrement du terrain en crête de digue |  | Enrochements en arrière du perré Réparation du perré béton | 250 m en courbe et 564 m en AD | PT3 (2/1) | Photo 323 -> Peu de désordres -> réfection du perré avec remblaiement à l'arrière | AME1 | AME ENR | * OA n°30 - commune d'Aire/Lys(62) - pk91009 passerelle des Eaux de Lacque (voie portée privé ; +bas pont 26,178;H,L, 6,658m; larg, passe 46,15) * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée | * Réseau Gaz enterré pk 90779 * Réseau BT enterré * Réseau SFR enterré
6 | RD6-4 | LOT1 TF | 4 | 3 | 91524 | 92536 | 1012 | RD | 68 69 | Perré béton type Sensée + enrochements (pk91.524 à 91.914), perré seul ensuite | Fissures et éclats du perré béton avec aciers apparents au Pk92.521 Effondrement du terrain en crête de digue |  | Enrochements en arrière du perré Réparation du perré béton | 696 m en AD et 316 m en courbe | PT3 (2/1) | Photo 340 -> Peu de désordres -> réfection du perré avec remblaiement à l'arrière | AME1 | AME ENR | * vestige ancien siphon pk 91531 * Siphon de l' Echeu du bois pk 91566 * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée * présence habitations au PK 92300 | * Réseau Electricité Aérien pk 91555 * Réseau SFR enterré
6 | RD6-5 | LOT1 TF | 4 | 1 | 92536 | 92546 | 10 | RD | 71 | Palplanches Autostables + perrés béton type Sensée | NC |  | Réparation locale du perré béton | 10 m en courbe | / | Photo 345 -> Présence d'un rideau de palplanches existant -> Réfection du rideau avec enrochements | AME3 | AME PAL | * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée | * Réseau SFR enterré
6 | RD6-6 | LOT1 TF | 4 | 3 | 92546 | 92638 | 92 | RD | 72 | Perré béton type Sensée | Effondrement du terrain en crête de digue |  | Enrochements en arrière du perré Réparation du perré béton | 92 m en courbe | / | Photo 374 -> Peu de désordres -> réfection du perré avec remblaiement à l'arrière | AME1 | AME ENR | * Prise d'eau pk 92560 * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée | * Réseau SFR enterré
6 | RD6-8 | LOT1 TF | 4 | 3 | 92691 | 92926 | 235 | RD | 73 | Perré béton type Sensée | Eclats du perré béton Effondrement du terrain en crête de digue |  | Enrochements en arrière du perré Réparation du perré béton | 235 m en courbe | / | Photo 382 -> Peu de désordres -> réfection du perré avec remblaiement à l'arrière | AME1 | AME ENR | * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée * présence habitations au PK 92850 | * Réseau BT enterré * Réseau SFR enterré
6 | RD6-12 | LOT1 TF | 4 | 3 | 93190 | 93679 | 489 | RD | 74 75 | Perré béton type Sensée | Eclats du perré béton avec aciers apparents au Pk 93.153 Rupture du perré béton (Pk93.492) Effondrement du terrain en crête de digue |  | Enrochements en arrière du perré Réparation du perré béton | 439 m en AD et 50 m en courbe | / | Photo 399 -> Peu de désordres -> réfection du perré avec remblaiement à l'arrière | AME1 | AME ENR | * Rejets pk 93578 * Cale de mise à l'eau pk 93580 * chemin praticable 3m émulsion gravillonnée * présence habitations PK 93190 | * Réseau Gaz enterré pk 93546 * Réseau Gaz enterré pk 93610 * Réseau SFR enterré
7 | RG20-1 | LOT2 | 4 | 3 | 93610 | 93727 | 117 | RG | 76 | Perrés inclinés béton | Multiples fissures et éclats du perré béton Effondrements en crête de digues |  | Mise en oeuvre de palplanches (PU8R de lg 5m) avec couronnement béton ou métal derrière le perré béton Remblai technique arrière | AD | / | Photos 419 et 420 -> Déversement significatif et préconisation de palplanches -> non conservation du perré -> mise en œuvre d'un rideau de palplanche autostable | PAL2 | PAL | * Cale de mise à l'eau pk 93580 * OA n°27 - commune Aire/Lys(59) - pk93690 passerelle des Eaux d'Hazebrocuk (voie portée privée ; +bas pont 24,95;H,L, 5,43m; larg, passe 45,84) * anciennes ballastières d'Aire sur la lys du pk 93690 à 95110 | * Réseau Gaz enterré pk 93610 et environ 93700
7 | RG20-3 | LOT2 | 4 | 3 | 93763 | 94402 | 639 | RG | 77 78 | Perrés inclinés béton | Multiples fissures et éclats du perré béton Disjointoiement entre plaques du perré béton Début d'effondrements en crête de digues |  | Mise en oeuvre de palplanches (PU8R de lg 5m) avec couronnement béton ou métal derrière le perré béton Remblai technique arrière | 20 m en courbe et 619 m en AD | PT4 (2/1) | Photo 430 -> Déversement significatif et préconisation de palplanches -> non conservation du perré -> mise en œuvre d'un rideau de palplanche autostable | PAL2 | PAL | * anciennes ballastières d' Aire sur la lys du pk 93690 à 95110 * présence d'habitations au PK 93849 | * Réseau Electricité Aérien pk 94334
7 | RG20-4 | LOT2 | 4 | 3 | 94402 | 94500 | 98 | RG | 79 | Perrés inclinés béton + enrochements | Eclats et déversement du perré béton (Pk 94.461) Multiples effondrements en crête de digues |  | Mise en oeuvre de palplanches (PU8R de lg 5m) avec couronnement béton ou métal derrière le perré béton Remblai technique arrière | AD | PT5 (3/2) | Photo 432 -> Déversement significatif et préconisation de palplanches -> non conservation du perré -> mise en œuvre d'un rideau de palplanche autostable | PAL2 | PAL | * anciennes ballastières d'Aire sur la lys du pk 93690 à 95110 | -
7 | RG20-5 | LOT2 | 4 | 3 | 94500 | 95270 | 770 | RG | 80 81 82 | 94500-94930 Perrés inclinés béton 94930-95430 perré béton type Sensée | Multiples éclats du perré béton Multiples effondrements en crête de digues |  | Mise en oeuvre de palplanches (PU8R de lg 5m) avec couronnement béton ou métal derrière le perré béton Remblai technique arrière | 230 m en AD et 540 m en courbe | PT5 (3/2) jusque pk94925, ensuite PT6 (2/1) | Photo 448 -> Déversement significatif et préconisation de palplanches -> non conservation du perré -> mise en œuvre d'un rideau de palplanche autostable | PAL2 | PAL + AME PAL | * ancienne ballastières d'Aire sur la lys du pk 93690 à 95110 | * Réseau Electricité Aérien pk 94900
7 | RG20-7 | LOT2 | 4 | 3 | 95355 | 95490 | 135 | RG | 83 | Perrés béton type Sensée | Multiples éclats du perré béton et déversement (Pk 95.380) Multiples effondrements en crête de digues |  | Mise en oeuvre de palplanches (PU8R de lg 5m) avec couronnement béton ou métal derrière le perré béton Remblai technique arrière | AD | PT7 (3/2) | Photo 469 -> Déversement significatif et préconisation de palplanches -> non conservation du perré -> mise en œuvre d'un rideau de palplanche autostable | PAL2 | PAL | * présence d'habitations au PK 95400 | -