## Récapitulatif
MOA : LES ARTS DECORATIFS
MISE AUX NORMES DU MUSEE NISSIM DE CAMONDO - DCE - CHANTIER PRINCIPAL
DPGF
INDICE C - AVRIL 2025
Récapitulatif par LOT
Code | Désignation | Montant HT
LOT 1 | Lots techniques CFO/CFA/SURETE/SSI/GTB/PLOMBERIE/CVC | 0
A.1 | CFO | 0
A.2 | CFA | 0
A.3 | SURETE | 0
A.4 | SSI | 0
A.5 | GTB | 0
B.1 | Plomberie | 0
B.2 | CVC | 0
LOT 2 | Second-œuvre bois & métal | 0
3.1. | Base-vie et installations de chantier | 0
3.2. | Menuiseries extérieures patrimoniales | 0
3.3. | Menuiseries intérieures patrimoniales | 0
3.4. | Déposes de menuiseries courantes | 0
3.5. | Travaux de menuiseries à neuf | 0
3.6. | Mobilier | 0
3.7. | Amiante et Plomb | 0
LOT 3 | Gros-œuvre : Pavage/Cloisons/Plâtreries | 0
3.1. | Gros-œuvre extérieur patrimonial | 0
3.2. | Gros-œuvre intérieur patrimonial | 0
3.3. | Plâtreries patrimoniales | 0
3.4. | Gros-œuvre intérieur parties courantes | 0
3.5. | Gros-œuvre intérieur neuf | 0
3.6. | Cloisons à créer | 0
3.7. | Plafonds à créer | 0
3.8. | Revêtements murs carrelés | 0
3.9. | Amiante et Plomb | 0
LOT 4 | Peinture | 0
3.1. | Peintures courantes - Musée Nissim de Camondo | 0
3.2. | Peintures courantes - Ateliers du Carrousel | 0
3.3. | Sols souples - Ateliers du Carrousel | 0
3.4. | Amiante et Plomb | 0
LOT 5 | Amiante - Plomb | 0
Amiante
Plomb
Récapitulatif travaux - TOUS LOTS (Tranche ferme - Hors tranche optionnelle)
Code | Désignation | Montant HT
LOT 1 | Lots techniques CFO/CFA/SURETE/SSI/GTB/PLOMBERIE/CVC | 0
LOT 2 | Second-œuvre bois & métal | 0
LOT 3 | Gros-œuvre : Pavage/Cloisons/Plâtreries | 0
LOT 4 | Peinture | 0
LOT 5 | Amiante - Plomb | 0
| TOTAL TRAVAUX H.T. | 0
| TVA à 20% | 0
| TOTAL T.T.C. | 0
Travaux tranche optionnelle
Code | Désignation | Montant HT
LOT 4 | TRANCHE OPTIONNELLE 1 - Peintures - zones musée et supports patrimoniaux (Art. 3.5.) | 0
Récapitulatif travaux - TOUS LOTS compris tranche optionnelle 1
| TOTAL TRAVAUX H.T. compris tranche optionnelle | 0
| TVA à 20% | 0
| TOTAL T.T.C. compris tranche optionnelle | 0

## LOT 1
MOA : LES ARTS DECORATIFS
MISE AUX NORMES DU MUSEE NISSIM DE CAMONDO - DCE - CHANTIER PRINCIPAL
DPGF
INDICE C - AVRIL 2025
LOT 1
Code | Désignation | Repérage | Unité | Quantité | P.U. HT | Montant HT | Montant HT
A.1 | CFO
A.1.1 | Provisoire chantier | [5 empty] | 0
| Éclairage provisoire |  | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose de coffrets de chantier équipés de 4 PC 16A+T et 1 prise 4×16A+T. |  | U |  |  | 0
A.1.2 | Repérage initiaux
| Consignation de l'installation électrique |  | ens |  |  | 0 | 0
A.1.3 | Collecteur de terre | [5 empty] | 0
| Prise de terre |  | ens |  |  | 0
| Collecteur de terre et distribution |  | ens |  |  | 0
| Equipotentialité |  | ens |  |  | 0
| Terre Informatique |  | ens |  |  | 0
A.1.4 | Fourniture, pose et alimentation des TGBT | [5 empty] | 0
| TGBT de répartition |  | U |  |  | 0
| TGBT Musée |  | U |  |  | 0
| TGBT ADC |  | U |  |  | 0
| Fourniture et pose de Coffret d'arrêt d'urgence |  | U |  |  | 0
A.1.5 | Fourniture, pose et alimentation des tableaux divisionnaires | [5 empty] | 0
| Armoire électrique CVC SS1 |  | U |  |  | 0
| Armoire monte-charge |  | U |  |  | 0
| Armoire Chaufferie |  | U |  |  | 0
| TD Accueil |  | U |  |  | 0
| TD RDCH 1 |  | U |  |  | 0
| TD RDCB Musée |  | U |  |  | 0
| TD Espace personnel |  | U |  |  | 0
| TD Salle de pansage |  | U |  |  | 0
| TD RDCH 2 |  | U |  |  | 0
| TD R+1.2 |  | U |  |  | 0
| TD R+1.1 |  | U |  |  | 0
| TD Appartement du fils |  | U |  |  | 0
| TD R+2 |  | U |  |  | 0
| TD Loge |  | U |  |  | 0
| TD RDCH ADC |  | U |  |  | 0
| TD R+1 ADC |  | U |  |  | 0
| Fourniture et pose de Coffret d'arrêt d'urgence |  | U |  |  | 0
A.1.6 | Distribution | [5 empty] | 0
| Chemin de câbles 300mmx50 CFO |  | ml |  |  | 0
| Chemin de câble CFA |  | ml |  |  | 0
| Goulotte PVC, peinture hors lot |  | ens |  |  | 0
| Moulure bois |  | ens |  |  | 0
| Fourreaux CFO |  | ens |  |  | 0
| Fourreaux CFA |  | ens |  |  | 0
A.1.7 | Éclairage | [5 empty] | 0
| Dépose/repose des éclairages conservés |  | U |  |  | 0
| Rail LED pour corniche et ADC |  | ml |  |  | 0
A.1.8 | Éclairage zones techniques et personnel | [5 empty] | 0
| Réglette étanche EverPark Clareo |  | U |  |  | 0
| Hublot étanche Hublot Koro |  | U |  |  | 0
| BAPI dépose/repose |  | U |  |  | 0
A.1.9 | Éclairage bureau | [5 empty] | 0
| Eclairage linéaire LINELED CLAREO 120 |  | U |  |  | 0
A.1.10 | Éclairage des circulations | [5 empty] | 0
| Dalle LED NOVALUX the panel 2 120x30 |  | U |  |  | 0
| Réglette étanche EverPark Clareo |  | U |  |  | 0
| Hublot étanche Hublot Koro |  | U |  |  | 0
A.1.11 | Éclairage sanitaires | [5 empty] | 0
| Réglette étanche EverPark Clareo |  | U
| Hublot étanche Hublot Koro |  | U |  |  | 0
A.1.12 | Éclairage de sécurité | [5 empty] | 0
| Bloc de télécommande Luminox |  | U |  |  | 0
| Bloc secours |  | U |  |  | 0
| Bloc étanche |  | U |  |  | 0
A.1.13 | Prises musée | [5 empty] | 0
Prises simples
| Volet LEGRAND inox |  | U |  |  | 0
A.1.14 | Prises hors zone musée | [5 empty] | 0
| Gamme Celiane LEGRAND |  | U |  |  | 0
A.1.15 | Prises sous-sol et prises extérieurs | [5 empty] | 0
| PC étanche Legrand |  | U |  |  | 0
Variante : PC étanche MUREVA Schneider
| PC étanche triphasé Legrand |  | U |  |  | 0
A.1.16 | Prises bureaux | [5 empty] | 0
| Goulotte Ensto |  | ml |  |  | 0
| Variante : Goulotte LEGRAND, pas de possibilité de choix de RAL |  | ml
| Prise sous goulotte LEGRAND |  | U |  |  | 0
| Multiprise 10 |  | U |  |  | 0
A.1.17 | Autres alimentations : câblage et raccordement | [5 empty] | 0
| Attente pour BECS |  | U |  |  | 0
| Attente pour CTA |  | U |  |  | 0
| Attente pour luminaires œuvres et fac-similés |  | U |  |  | 0
| Attente pour traitement local informatique |  | U |  |  | 0
| Attente pour four |  | U |  |  | 0
A.1.18 | Divers : études et DOE | [5 empty] | 0
| Etudes DOE |  | ens |  |  | 0
TOTAL | CFO |  |  |  |  | 0
A.2 | CFA
A.2.1 | Baie principale musée | [5 empty] | 0
| Fourniture et pose de la baie 800x800 42 U |  | U |  |  | 0
| Tiroir optique 24 LC |  | U |  |  | 0
| Panneaux de brassage 24 ports |  | U |  |  | 0
| Switch manageable 24 ports |  | U |  |  | 0
| Connecteurs optiques |  | U |  |  | 0
| Panneau guide cordons |  | U |  |  | 0
| PDU mono 6 PC |  | U |  |  | 0
| Cordons 5 ml |  | U |  |  | 0
A.2.3 | Création d'un service WIFI | [5 empty] | 0
| Développement d'un accès WIFI via OpenEvent |  | U |  |  | 0
| Fourniture, pose et paramétrage d'un routeur |  | U |  |  | 0
| Paramétrage API |  | U |  |  | 0
A.2.4 | Baies secondaires et installation musée | [5 empty] | 0
| Liaison fibre optique entre la baie principale et les baies secondaires RDCH |  | ml |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un switch 12 ports manageable, dans une baie murale compacte 5U y compris passe câble, guide cordon et tiroir optique pour le RDCH |  | ens |  |  | 0
| Liaison fibre optique entre la baie principale et les baies secondaires R+1/R+2 |  | ml |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un switch 24 ports manageable, dans une baie murale compacte 42U y compris passe câble, guide cordon et tiroir optique pour le R+1 et R+2 |  | ens |  |  | 0
| Câblage RJ 45 cat 6a |  | ml |  |  | 0
| Chemin de câbles 150x50 (y compris mise à la terre) |  | ml |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de bornes WIFI |  | U |  |  | 0
| Fourniture et pose de support pour borne |  | U |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de prises RJ45 CELIANE RAL au choix de l'architecte |  | U |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de prises RJ45 étanche |  | U |  |  | 0
| Test câble |  | U |  |  | 0
Percements et rebouchages compris
A.2.5 | Réseaux ADC | [5 empty] | 0
| Câblage RJ 45 cat 6a |  | ml |  |  | 0
| Chemin de câbles 150x50 (y compris mise à la terre) |  | ml |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de bornes WIFI |  | U |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de prises RJ45 sous goulotte |  | U |  |  | 0
| Test câble |  | ens |  |  | 0
Percements et rebouchages au présent lot
TOTAL | CFA |  |  |  |  | 0
A.3 | SURETE
A.3.1 | Baie principale (mutualisé avec Vidéosurveillance, Anti-intrusion) | [5 empty] | 0
| Fourniture et pose de la baie 800x800 42 U |  | U |  |  | 0
| Tiroir optique 24 LC |  | U |  |  | 0
| Panneaux de brassage 24 ports |  | U |  |  | 0
| Switch manageable 24 ports |  | U |  |  | 0
| Connecteurs optiques |  | U |  |  | 0
| Panneau guide cordons |  | U |  |  | 0
| Cordons 5 ml |  | U |  |  | 0
A.3.2 | Vidéosurveillance | [5 empty] | 0
| Caméra intérieur |  | U |  |  | 0
| Caméra extérieur |  | U |  |  | 0
| Centrale de vidéosurveillance |  | U |  |  | 0
| Câblage et raccordement, y compris fourreaux et goulottes |  | ens |  |  | 0
A.3.3 | Anti-intrusion | [5 empty] | 0
| Capteur volumétrique radio Honeywell de type IR8M |  | U |  |  | 0
| Contact de fenêtre radio Honeywell de type DO8M ou DO800M2 |  | U |  |  | 0
| Centrale Honeywell Galaxy Dimension GD96 |  | U |  |  | 0
| Clavier de contrôle de type CP038-15-H |  | U |  |  | 0
| Sirène intérieur Honeywell SP20ST |  | U |  |  | 0
| Onduleur rackable 6kVA 20min |  | U |  |  | 0
| Caméra thermique IA radiométrique Hanwha vision |  | U |  |  | 0
A.3.4 | Protection des œuvres | [5 empty] | 0
| Rideau IR CODINE Mini-laser SRCTx |  | U |  |  | 0
| Rideau IR CODINE Nano-SRCTX ANGLE |  | U |  |  | 0
| Contact magnétique COLIBRI 2 |  | U |  |  | 0
| Récepteurs radio POE COD8V0349 |  | U |  |  | 0
| Centrale muséogard piccolo serveur |  | ens |  |  | 0
A.3.5 | Divers | [5 empty] | 0
| Paramétrage et mise en service |  | ens |  |  | 0
| Etude et DOE |  | ens |  |  | 0
TOTAL | SURETE |  |  |  |  | 0
A.4 | SSI
A.4.1 | Centrales incendies | [5 empty] | 0
Fourniture, pose et raccordement
| SDI+CMSI |  | U |  |  | 0
| Alimentation éléctrique de secours |  | U |  |  | 0
| Centrale ADC |  | U |  |  | 0
A.4.2 | Equipements incendie musée | [5 empty] | 0
| Détecteurs automatiques d'incendie de type optique radio SIEMENS |  | U |  |  | 0
| Détecteurs automatiques d'incendie de type optique filaire SIEMENS |  | U |  |  | 0
| Déclencheurs manuels radio SIEMENS |  | U |  |  | 0
| Déclencheurs manuels filaire SIEMENS |  | U |  |  | 0
| Récepteur radio SIEMENS |  | U |  |  | 0
| Avertisseurs sonores EATON |  | U |  |  | 0
| Avertisseurs lumineux EATON |  | U |  |  | 0
| Câblage et raccordement |  | ens |  |  | 0
| Attentes pour ventouses DAS |  | U |  |  | 0
| Câblage et raccordements |  | U |  |  | 0
A.4.3 | Equipements incendie ADC | [5 empty] | 0
| Fourniture, pose et raccordement de bloc autonome audio de sécurité |  | U |  |  | 0
A.4.4 | Prestations SSI | [5 empty] | 0
| Paramétrage et programmation du SSI (UGA, ECS, CMSI) |  | ens |  |  | 0
| Essais et mise en service |  | ens |  |  | 0
| Etudes et DOE |  | ens |  |  | 0
TOTAL | SSI |  |  |  |  | 0
A.5 | GTB
A.5.1 | Bus terrain | [5 empty] | 0
| Création du bus IP |  | ens |  |  | 0
A.5.2 | Réseau fédérateur | [5 empty] | 0
| Mise en place d'un switch 8 ports manageables |  | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose d'automate de gestion ECLYPSE |  | ens |  |  | 0
| Raccordement Electriques |  | ens |  |  | 0
| Câblage et raccordement |  | ens |  |  | 0
A.5.3 | Equipements | [5 empty] | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un PC client au niveau du PCS |  | ens |  |  | 0
A.5.4 | Ingénierie | [5 empty] | 0
| Analyse fonctionnelle |  | ens |  |  | 0
| Création de la base de données |  | ens |  |  | 0
| Création de l'imagerie graphique animée |  | ens |  |  | 0
| Programmation du superviseur |  | ens |  |  | 0
| Contrôle de l'adressage |  | ens |  |  | 0
A.5.5 | Equipement GTB Distech Contrôls | [5 empty] | 0
Travaux éclairage musée
| . Contrôleur monométier éclairage SOLSTYCE DALI |  | U |  |  | 0
| Raccordement compteur d'énergie |  | U |  |  | 0
| Raccordement compeur d'eau |  | U |  |  | 0
| Raccordement compteur d'eau chaude |  | U |  |  | 0
A.5.6 | Etudes DOE |  | ens |  |  | 0 | 0
| GTB |  |  |  |  | 0
B.1 | Plomberie
B.1.1 | Opération préalable | [5 empty] | 0
| Dépose/Repose BECS |  | U |  |  | 0
B.1.2 | Réseaux | [5 empty] | 0
| Réseaux EF |  | ml |  |  | 0
| Calorifugeage |  | ml |  |  | 0
| Mise en place d'une vanne d'isolement |  | U |  |  | 0
| Réseaux EC |  | ml |  |  | 0
| Calorifugeage |  | ml |  |  | 0
| Réseaux EU fonte |  | ml |  |  | 0
| Réseaux EV |  | ml |  |  | 0
B.1.3 | Equipements | [5 empty] | 0
| Bâti-support Geberit autoportant Duofix U320 avec plaque SIGMA 20 finition chrome brillant |  | U |  |  | 0
| Cuvette suspendue Starck 3 Duravit |  | U |  |  | 0
| Barre de maintien DELABIE ref.5081P2 |  | U |  |  | 0
| Vasque suspendue Duravit Ref.234880 |  | U |  |  | 0
| Siphon chromé |  | U |  |  | 0
| Robinetterie GROHE BAUEDGE |  | U |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de BECS 30l |  | U |  |  | 0
| Accessoires |  | ens |  |  | 0
B.1.4 | Divers | [5 empty] | 0
| Etudes et DOE |  | ens |  |  | 0
| Tranchée |  | ens |  |  | 0
TOTAL | PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
B.2 | CVC
B.2.2 | Opération préalable | [5 empty] | 0
| Essai de fonctionnement préalable |  | ens |  |  | 0
| Déplacement CTA |  | ens |  |  | 0
| Remise en service |  | ens |  |  | 0
| Suppression de radiateur |  | U |  |  | 0
| Déplacement de radiateur |  | U |  |  | 0
B.2.3 | Equipements de traitement local baie | [5 empty] | 0
| DAIKIN FTXP-N9 |  | U |  |  | 0
| DAIKIN RTXP-N9 |  | U |  |  | 0
| Réseau frigorigène |  | ml |  |  | 0
| Réseau condensat |  | ml |  |  | 0
B.2.4 | Equipements de chauffage accueil | [5 empty] | 0
| VCV Bornéo 290 EC - 5kWc |  | U |  |  | 0
| Réseau eaux chaudes |  | ml |  |  | 0
| Calorifuge |  | ml |  |  | 0
| Raccordements hydrauliques y compris condensats |  | U |  |  | 0
| Raccordements électriques, y compris coupure de proximité |  | U |  |  | 0
| Réseaux condensats |  | ml |  |  | 0
B.2.4 | Divers | [5 empty] | 0
| Etudes DOE |  | ens |  |  | 0
TOTAL | CVC |  |  |  |  | 0
Sous total | 1.A CFO/CFA/SSI/SURETE/GTB |  |  |  |  | 0
Sous total | 1.B PLB/CVC |  |  |  |  | 0
Pour indication Prix de prises courants et goulotte à renseigner
|  |  | Unité |  | PU € HT
| Prises musée | [5 empty] | 0
Prises simples
| Prise gamme Hitera MODELEC finition bois |  | U
| DO LOW Fontini |  | U
Prises doubles
| Prise gamme Hitera MODELEC finition bois |  | U
| Prise DO LOW Fontini |  | U
Prises sous-sol et prises extérieurs
| PC étanche MUREVA Schneider |  | U
| Prises bureaux | [5 empty] | 0
| Goulotte LEGRAND |  | ml

## LOT 2
MOA : LES ARTS DECORATIFS
MISE AUX NORMES DU MUSEE NISSIM DE CAMONDO - DCE - CHANTIER PRINCIPAL
DPGF
INDICE C - AVRIL 2025
LOT 2 - Second-œuvre bois & métal
Code | Désignation | Unité | Quantité | P.U. | Montant HT
3.1. | Base-vie et installations de chantier |  |  |  | 0
| Base vie | fft |  |  | 0
3.2. | Menuiseries extérieures patrimoniales |  |  |  | 0
3.2.1. | Dépose en conservation de menuiseries extérieures en bois | fft |  |  | 0
3.2.2. | Dépose-repose en conservation de menuiseries extérieures | U |  |  | 0
3.2.3. | Remplacement à neuf et à l’identique de menuiseries extérieures en bois, comprenant : • Châssis C6 • Système d'asservissement + cadre basculant + vérin | fft |  |  | 0
3.3. | Menuiseries intérieures patrimoniales |  |  |  | 0
3.3.1. | Boiseries
3.3.1.1. | Déposes de boiseries complémentaires - TEMPS 1 | m² |  |  | 0
3.3.1.2. | Déposes en conservation de plinthes bois patrimoniales - TEMPS 1 | ml |  |  | 0
3.3.1.3. | Modification de structure de lambris patrimoniaux | ml |  |  | 0
3.3.1.4. | Modification de placards bas historiques | fft |  |  | 0
3.3.1.5. | Bouchement d'anciennes prises en lambris d'étage | U |  |  | 0
3.3.1.6. | Reposes de boiseries complémentaires - TEMPS 2 | m² |  |  | 0
3.3.1.7. | Repose de plinthes bois patrimoniales - TEMPS 2 | ml |  |  | 0
3.3.2. | Parquets
3.3.2.1. | Déposes complémentaires de parquets d’assemblage en panneaux sur faux parquets | m² |  |  | 0
3.3.2.2. | Déposes compl. de faux parquets | m² |  |  | 0
3.3.2.3. | Déposes compl. de parquets en pointe de Hongrie | m² |  |  | 0
3.3.2.4. | Déposes compl. de parquets à l’anglaise ou à coupe de pierre | m² |  |  | 0
3.3.2.5. | Déposes compl. de bordures formant cadre autour des panneaux d’assemblage | m² |  |  | 0
3.3.2.6. | Déposes compl. de bordures formant cadre autour des parquets en pointe de Hongrie | m² |  |  | 0
3.3.2.7. | Déposes compl. de bordures formant cadre autour de parquets à coupe de pierre | m² |  |  | 0
3.3.2.8. | Déposes compl. de soffites, plates-bandes ou bandes de rattrapages | m² |  |  | 0
3.3.2.9. | Renforcement et reprise des complexes de parquet du RDC haut au R+2 | fft |  |  | 0
3.3.2.10. | Reposes complémentaires de faux parquets | m² |  |  | 0
3.3.2.11. | Reposes compl. de parquets d’assemblage en panneaux sur faux parquets | m² |  |  | 0
3.3.2.12. | Reposes compl. de parquets en pointe de Hongrie | m² |  |  | 0
3.3.2.13. | Reposes compl. de parquets à l’anglaise ou à coupe de pierre | m² |  |  | 0
3.3.2.14. | Reposes compl. de bordures formant cadre autour des panneaux d’assemblage | m² |  |  | 0
3.3.2.15. | Reposes compl. de bordures formant cadre autour des parquets en pointe de Hongrie | m² |  |  | 0
3.3.2.16. | Reposes compl. de bordures formants cadre autour des parquets à coupe de pierre | m² |  |  | 0
3.3.2.17. | Reposes compl. de soffites, de plates-bandes ou bandes de rattrapages | m² |  |  | 0
3.3.3. | Reprise Verrière existante en bois côté Salle des Ateliers du Carrousel à RDC Bas | fft |  |  | 0
3.4. | Déposes de menuiseries courantes |  |  |  | 0
3.4.1. | Déposes de menuiseries métalliques
3.4.1.1. | Escaliers métalliques | fft |  |  | 0
3.4.1.2. | Ensemble grillagé | U |  |  | 0
3.4.2. | Déposes de menuiseries bois
3.4.2.1. | Portes sans remploi
| • Portes à simple battant | U |  |  | 0
| • Portes à double battant | U |  |  | 0
3.4.2.2. | Dépose de plinthes | ml |  |  | 0
3.4.2.3. | Dépose de Mobilier | fft |  |  | 0
3.4.2.4. | Dépose du Coffrage bois | U |  |  | 0
3.4.3. | Déposes diverses
3.4.3.1. | Plans sécurité | fft |  |  | 0
3.4.3. | Modifications de menuiseries intérieures (Socle photocopieur à déposer) | fft |  |  | 0
3.5. | Travaux de menuiseries à neuf |  |  |  | 0
3.5.1. | Portes intérieures neuves
3.5.1.1. | Portes coupe-feu
| • Portes à simple battant EI30 | U |  |  | 0
| • Portes à simple battant EI60 | U |  |  | 0
| • Portes à double battant EI30 | U |  |  | 0
3.5.1.2. | Porte simple non CF - P13 | U |  |  | 0
3.5.2. | Châssis fixes et ouvrants CF
| • Châssis ouvrants EI60 - C8 | U |  |  | 0
| • Châssis ouvrants EI60 - C9 | U |  |  | 0
| • Châssis FIXE EI60 - C7 | U |  |  | 0
3.5.3. | Cloison menuisée séparative pour encloisonnement escalier de service
| • Porte à simple battant EI30 avec oculus | U |  |  | 0
| • Châssis vitré fixe EI60 - C4 et C5 | U |  |  | 0
3.5.4. | Cloison menuisée séparative entre ERP dans la salle de Pansage
| • Portes à double battant EI30 + placage bois | U |  |  | 0
| • Châssis vitré fixe EI60 - C1 | U |  |  | 0
| • Châssis vitré fixe EI60 - C2 et C3 | U |  |  | 0
| • Caissons meubles | U |  |  | 0
| • Trappe EI60 | U |  |  | 0
| • Habillage bois | ml |  |  | 0
| • Façade de placard | U |  |  | 0
3.5.5. | Quincailleries sur menuiseries neuves et anciennes - dispositions particulières
3.5.5.1. | Béquillage et serrurerie
| • Barres antipanique | U |  |  | 0
| • Poignées simples | U |  |  | 0
| • Poignées doubles | U |  |  | 0
| • Serrures de sureté | U |  |  | 0
| • Serrures simples | U |  |  | 0
| • Boutons de porte | U |  |  | 0
3.5.5.2. | Ferme-porte invisible | U |  |  | 0
3.5.5.3. | Ferme-porte | U |  |  | 0
3.5.5.4. | Charnières courantes | U |  |  | 0
3.5.5.5. | Charnières invisibles | U |  |  | 0
3.5.6. | Porte grillagée pour fermer l'alcôve du four - P14 | U |  |  | 0
3.5.7. | Réalisation de rampes et seuils en bois
3.5.7.1. | Seuils et rampes fixes | fft |  |  | 0
3.5.7.2. | Rampe amovible | fft |  |  | 0
3.5.8. | Plinthes bois | ml |  |  | 0
3.5.9. | Habillages divers (plats métalliques en acier thermolaqué ADC niche four et porte P12) | fft |  |  | 0
3.5.10. | Caissons d'habillage d’un ballon d’eau chaude | U |  |  | 0
3.5.11. | Création de trappes et façades
| • MNC | U |  |  | 0
| • ADC | U |  |  | 0
| • Caissons d'habillage tableaux élec. | U |  |  | 0
3.5.12. | Plans de sécurité | fft |  |  | 0
3.6. | Mobilier |  |  |  | 0
3.6.1. | Mobilier Accueil Musée-Vestiaire | fft |  |  | 0
3.6.2. | Mobilier Atelier ADC | fft |  |  | 0
3.6.3. | Panneau d’information porche | fft |  |  | 0
3.7. | Amiante et Plomb
3.7.1. | Traitement des sujets amiante SS4
3.7.2. | Traitement des sujets plomb
Récapitulatif travaux - LOT 2
Code | Désignation |  |  |  | Montant HT
3.1. | Base-vie et installations de chantier |  |  |  | 0
3.2. | Menuiseries extérieures patrimoniales |  |  |  | 0
3.3. | Menuiseries intérieures patrimoniales |  |  |  | 0
3.4. | Déposes de menuiseries courantes |  |  |  | 0
3.5. | Travaux de menuiseries à neuf |  |  |  | 0
3.6. | Mobilier |  |  |  | 0
3.7. | Amiante et Plomb |  |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX H.T. |  |  |  | 0
| TVA à 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0

## LOT 3
MOA : LES ARTS DECORATIFS
MISE AUX NORMES DU MUSEE NISSIM DE CAMONDO - DCE - CHANTIER PRINCIPAL
DPGF
INDICE C - AVRIL 2025
LOT 3 - Gros-œuvre : Pavage/Cloisons/Plâtreries
Code | Désignation | Unité | Quantité | P.U. | Montant HT
3.1. | Gros-œuvre extérieur patrimonial |  |  |  | 0
3.1.1. | Réfection d’un seuil en pierre | fft |  |  | 0
3.1.2. | Reprise du Pavage de la cour d'honneur, comprenant :
| • Dépose de pavés | m² |  |  | 0
| • FP pavés neufs reprise | m² |  |  | 0
| • Joints & finitions, révision | m² |  |  | 0
3.1.3. | Extension du Pavage de la cour d'honneur, comprenant :
| • Dépose de gravillons | m² |  |  | 0
| • Dépose de chape | m² |  |  | 0
| • Forme de pose | m² |  |  | 0
| • FP pavés neufs, élargissement | m² |  |  | 0
| • Joints & finitions, élargissement | m² |  |  | 0
| • Repose gravillons | ftt |  |  | 0
| • Bacs dépose/repose | U |  |  | 0
| • Traitement | ftt |  |  | 0
3.2. | Gros-œuvre intérieur patrimonial |  |  |  | 0
3.2.1. | Réalisation d’une tranchée de sol | ml |  |  | 0
3.2.2. | Ouverture dans une paroi en briques | fft |  |  | 0
3.2.3. | Dépose-Repose de faïences | fft |  |  | 0
3.2.4. | Percements intérieurs dans les ouvrages de murs et voûtes maçonnés | U |  |  | 0
3.2.5. | Percements et passages de gaines en complexes de parquets | U |  |  | 0
3.2.6. | Reprises augets en plâtre sous lambourdes modifées | fft |  |  | 0
3.2.7. | Percements et reprises en cloisons de lambris et en corniches
3.2.7.1. | Percements en cloisons lambrissées et corniches
| • Cloisons lambrissées | U |  |  | 0
| • Corniches | U |  |  | 0
3.2.7.2. | Reprises en cloisons lambrissées | U |  |  | 0
3.2.7.3. | Reprises en corniches | U |  |  | 0
3.3. | Plâtreries patrimoniales |  |  |  | 0
3.3.1. | Réalisation de saignées en plafonds à gypseries | ml |  |  | 0
3.3.2. | Réalisation de percements au droit de décors en stuc pierre | U |  |  | 0
3.3.3. | Reprise des saignées en plafonds à gypseries | ml |  |  | 0
3.3.4. | Reprise des percements dans les décors en stucs pierre | U |  |  | 0
3.4. | Gros-œuvre intérieur parties courantes |  |  |  | 0
3.4.1. | Déposes de cloisons existantes | m² |  |  | 0
3.4.2. | Sondages | fft |  |  | 0
3.4.3. | Reprises à l’enduit plâtre | fft |  |  | 0
3.4.4. | Dépose de faux plafonds | m² |  |  | 0
3.5. | Gros-œuvre intérieur neuf |  |  |  | 0
3.5.1. | Nivellement de sols intérieurs par décaissement | m² |  |  | 0
3.5.2. | Nivellement de sol sanitaire PMR et four par remplissage en béton léger | m² |  |  | 0
3.5.3. | Structure intérieure | ml |  |  | 0
3.5.4. | Placard technique | U |  |  | 0
3.6. | Cloisons à créer |  |  |  | 0
3.6.1. | Cloisons en briques creuses à créer | m² |  |  | 0
3.6.2. | Cloisons en carreaux de plâtre | m² |  |  | 0
3.6.3. | Contre-cloison et jambages en carreaux de plâtre pour timbre d’office | m² |  |  | 0
3.6.4. | Cloisons en plaques de plâtre avec ossature | m² |  |  | 0
3.6.5. | Enduit sur cloisons en carreaux de plâtre | m² |  |  | 0
3.7. | Plafonds à créer |  |  |  | 0
3.7.1. | Façon de banquette | m² |  |  | 0
3.7.2. | Faux plafonds | m² |  |  | 0
3.7.3. | Encoﬀrement des gaines | fft |  |  | 0
3.7.4. | Revêtements de sols carrelés neufs | m² |  |  | 0
3.8. | Revêtements murs carrelés |  |  |  | 0
3.8.1. | Revêtements de murs carrelés neufs | m² |  |  | 0
3.9. | Amiante et Plomb
3.9.1. | Traitement des sujets amiante SS4
3.9.2. | Traitement des sujets plomb
Récapitulatif travaux - LOT 3
Code | Désignation |  |  |  | Montant HT
3.1. | Gros-œuvre extérieur patrimonial |  |  |  | 0
3.2. | Gros-œuvre intérieur patrimonial |  |  |  | 0
3.3. | Plâtreries patrimoniales |  |  |  | 0
3.4. | Gros-œuvre intérieur parties courantes |  |  |  | 0
3.5. | Gros-œuvre intérieur neuf |  |  |  | 0
3.6. | Cloisons à créer |  |  |  | 0
3.7. | Plafonds à créer |  |  |  | 0
3.8. | Revêtements murs carrelés |  |  |  | 0
3.9. | Amiante et Plomb |  |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX H.T. |  |  |  | 0
| TVA à 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0

## LOT 4
MOA : LES ARTS DECORATIFS
MISE AUX NORMES DU MUSEE NISSIM DE CAMONDO - DCE - CHANTIER PRINCIPAL
DPGF
INDICE C - AVRIL 2025
LOT 4 - Peinture
Code | Désignation | Unité | Quantité | P.U. | Montant HT
3.1. | Peintures courantes - Musée Nissim de Camondo |  |  |  | 0
3.1.1. | Peintures sur ouvrages extérieurs
3.1.1.1. | Châssis extérieur de désenfumage - C6 | fft |  |  | 0
3.1.1.2. | Tapée de la porte-fenêtre de la Descente à couvert | U |  |  | 0
3.1.2. | Peintures sur softes et faux-plafonds créés | m² |  |  | 0
3.1.3. | Peintures sur cloisons créées | m² |  |  | 0
3.1.4. | Peintures sur menuiseries intérieures - portes / châssis / trappes / plinthes / divers
3.1.4.1. | Huisseries, Vantaux et Habillages de portes | m² |  |  | 0
3.1.4.2. | Châssis vitrés | ml |  |  | 0
3.1.4.3. | Plinthes | ml |  |  | 0
3.1.4.4. | Trappes de visite | m² |  |  | 0
3.1.4.5. | Goulottes électriques
| • Goulottes bois | ml |  |  | 0
| • Goulottes PVC | ml |  |  | 0
3.1.4.6. | Divers
| • Traitement antirouille de la descente d'EP en fonte | ml |  |  | 0
3.2. | Peintures courantes - Ateliers du Carrousel |  |  |  | 0
3.2.1. | Peintures sur menuiseries extérieures | fft |  |  | 0
3.2.2. | Peintures sur soffites et faux-plafonds créés | m² |  |  | 0
3.2.3. | Peintures sur cloisons créées | m² |  |  | 0
3.2.4. | Peintures sur menuiseries intérieures – portes / châssis / Trappes / plinthes / divers
3.2.4.1. | Huisseries, Vantaux et Habillages de portes | m² |  |  | 0
3.2.4.2. | Châssis vitrés | ml |  |  | 0
3.2.4.3. | Trappes de visite | m² |  |  | 0
3.2.4.4. | Goulottes électriques
| • Goulottes bois | ml |  |  | 0
| • Goulottes PVC | ml |  |  | 0
3.2.4.5. | Plinthes | ml |  |  | 0
3.2.4.6. | Divers
| • Pourtour du dosseret de l'évier | m² |  |  | 0
| • Placard BEC sas sanitaire toutes faces | m² |  |  | 0
3.3. | Sols souples - Ateliers du Carrousel |  |  |  | 0
3.3.1. | Sols souples PVC | m² |  |  | 0
3.4. | Amiante et Plomb
3.4.1. | Traitement des sujets amiante SS4
3.4.2. | Traitement des sujets plomb
Récapitulatif travaux - LOT 4 (Hors option)
Code | Désignation |  |  |  | Montant HT
3.1. | Peintures courantes - Musée Nissim de Camondo |  |  |  | 0
3.2. | Peintures courantes - Ateliers du Carrousel |  |  |  | 0
3.3. | Sols souples - Ateliers du Carrousel |  |  |  | 0
3.4. | Amiante et Plomb |  |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX H.T. |  |  |  | 0
| TVA à 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
Travaux tranche optionnelle
Code | Désignation | Unité | Quantité | P.U. | Montant HT
3.5. | Peintures - zones musée et supports patrimoniaux (en tranche optionnelle) |  |  |  | 0
3.5.1. | Reprises de peintures sur plafonds | fft |  |  | 0
3.5.2. | Reprises de peintures sur boiseries
3.5.2.1. | Peinture décorative sur les lambris de boiseries | fft |  |  | 0
3.5.2.2. | Peinture décorative sur les prises intégrées dans les boiseries | U |  |  | 0
3.5.3. | Ensemble menuisé historique Ateliers du Carrousel | fft |  |  | 0
3.5.4. | Goulottes électriques | ml |  |  | 0
Récapitulatif travaux - LOT 4, tranche ferme et tranche optionnelle comprise
Code | Désignation | Unité | Quantité | P.U. | Montant HT
3.5. | Peintures - zones musée et supports patrimoniaux (en tranche optionnelle) |  |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX H.T. compris tranche optionnelle |  |  |  | 0
| TVA à 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. compris option |  |  |  | 0

## LOT 5
Travaux de désamiantage pour le musée Nissim de Camondo
63, rue Monceau – 75008 Paris
Cadre de décomposition du prix - V0
Taches | U | Quantités | PU | Total
Plan de retrait | Ens |  |  | 0
Installation nécessaire aux travaux, compris phasage si nécessaire | Forfait |  |  | 0
Branchement d'eau nécessaire au travaux depuis attentes EF et EU mises à disposition, | Forfait |  |  | 0
Branchement électrique nécessaire au travaux depuis tableau mis à sa disposition | Forfait |  |  | 0
Point zéro | U |  |  | 0
Dépose de la faïence en H.RDCB.18
Confinement | Ens |  |  | 0
Dépose de l'amiante | Ens |  |  | 0
Autre métrologie | Ens |  |  | 0
Mesure de 1ère restitution | U |  |  | 0
Repli | Ens |  |  | 0
Dépose de la porte CF | Ens |  |  | 0
Dépose des cables en corniches
Echafaudage | Ens |  |  | 0
Dépose et nettoyage fin | Ens |  |  | 0
Autre métrologie | Ens |  |  | 0
Mesure de 1ère restitution | U |  |  | 0
Repli | Ens |  |  | 0
Dépose des cables en fourreaux et GT
Dépose et nettoyage fin | Ens |  |  | 0
Autre métrologie | Ens |  |  | 0
Mesure de 1ère restitution | U |  |  | 0
Repli | Ens |  |  | 0
RFI | U |  |  | 0
|  |  | Total HT | 0
TVA
Total TTC