## Page de garde
C.P.A.M DE FIGEAC Place du 12 Mai Citée Administrative 46100 FIGEAC
RENOVATION DE L'ACCUEIL
CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 5 ELECTRICITE
MAITRE D'ŒUVRE |  |  | CSPS |  | BUREAU DE CONTROLE
IES |  |  | SOCOTEC |  | ALPES CONTROLES
311, Rue Hautesserre |  |  | Regourd Sud, 764 Côte des Ormeaux, |  | Zone commerciale Albasud 1210 avec de Toulouse 82000 MONTAUBAN
46000 CAHORS |  |  | 46000 Cahors
Tél : 05 65 22 56 53 |  |  | Tél : 07 84 58 15 26 |  | Tél : 05 82 73 00 02
Joel.humbert@ies-ingenierie.fr |  |  | mathieu.gros@socotec.com |  | montauban@alpes-controles.fr
SOND
ESQ
APS
APD
PRO
DCE
ACT
VISA
DET
AOR
MARS 2025
I24043
| Nom | Fonction |  | Signature |  |  | Date
ETABLI | MALIQUE Alain | CA |  |  |  |  | 03/2025
APPROUVE | HUMBERT Joel | CE |  |  |  |  | 03/2025
Grille de révision
INDICE | ETABLI PAR | DATE |  | LIBELLE
0 | MALIQUE Alain | 03/2025 |  | CREATION

## DQE
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qu. Proposé e | Qu. Vérifiée | P.U. (€) | P.TOTAL (€)
LOT 5. : ELECTRICITE
5.1 | GENERALITES | PM
5.2 | ORIGINE DES INSTALLATIONS | PM
5.3 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANT FORTS
5.3.1 | Travaux sur origine | PM inchangée
5.3.2 | Circuit de terre
5.3.2.1 | Terre générale du bâtiment
| * Terre générale selon CCTP | ens | 1
5.3.2..2 | Liaisons équipotentielles
| * Liaisons équipotentielles principales | ens | 1
Sous total 5.3.2
5.3.3 | Armoire générale BT et armoires divisionnaires
5.3.3.1. | Principe de distribution | PM
5.3.3.2 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
| * TGBT ajout de départs selon CCTP | ens | 1
| * Etiquettage et câblage de l'armoire selon CCTP | PM compris
5.3.3.3 | Dispositif de coupure électrique | PM inchangé
| * Arrêt d'urgence électrique selon CCTP | ens | 1
| * Etiquettage selon CCTP | PM
5.3.3.4 | Généralités | PM
Sous-total 5.3.3
5.3.4 | Equipements intérieurs
| * PC 10/16A 2P+T | U | 7
| * PC 10/16A 2P+T P1 (blanche) | U | 18
| * Goulotte 50*130 selon CCTP | ml | 8
| * Ensemble des Chemins de câbles CFO avec accessoires selon CCTP | ml | 10
| * Ensemble des Chemins de câbles CFA avec accessoires selon CCTP | ml | 10
| Type 1: pavé LED DALI 2 selon CCTP | ens | 11
| Type 2: luminaire LED DALI 2 selon CCTP | ens | 3
| Type 3: Hublot LED selon CCTP | ens | 1
| * Détecteur de présence et luminosité selon CCTP | ens | 2
| * Commandes (Bouton poussoir lumineux, SA, VAV, détecteurs, commande par variation DALI ou autre...), raccordements et câblage selon CCTP et plans | ens | 1
Sous total 5.3.4
5.3.5 | Equipements spécifiques
Alarme incendie
| * Alimentation en câble CR1 section adaptée sur attente de câble à proximité du matériel | ens | 1
Ballon ECS
| * Alimentation en câble U1000R2V section adaptée sur attente de câble à proximité du matériel | ens | 1
Gâche contrôle d'accès
| * Alimentation en câble U1000R2V section adaptée sur attente de câble à proximité du matériel | ens | 6
Sous total 5.3.5
5.3.6 | Eclairage de sécurité
| * Bloc secours 100% LED selon CCTP | U | 6
| * Bloc portatif compris prises IP55 | U | 1
| * Bloc de télécommande | PM existant
| * Câblage selon CCTP | ens | 1
Sous total 5.3.6
5.3.7 | BOUCLE D'INDUCTION MAGNETIQUE
| * Boucle d'induction magnétique selon CCTP | ens | 1
Sous total 5.3.7
SOUS TOTAL5.3
5.4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
5.4.1 | PTT - INFORMATIQUE
5.4.1.1 | Travaux sur origine | PM inchangée
5.4.1.2 | CARACTERISTIQUES | PM
5.4.1.3 | DISTRIBUTION INTERIEURE
| * Ajout noyau dans répartiteur existant selon CCTP | ens | 1
| * Prise RJ45 CAT6A banalisée sur goulotte selon CCTP | U | 12
| * Câblage des prises RJ45 en câble CAT6A compris recette selon CCTP | ens | 8
| * Cheminement selon CCTP | PM
| * Recette selon CCTP | PM
Sous total 5.4.1
5.5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES SECURITE INCENDIE
5.5.1. | ALARME INCENDIE TYPE 4
| * Déplacement centrale existante selon CCTP | ens | 1
Sous total 5.5.1
5.5.2 | Signalétique | SANS OBJET
| * Plan d'intervention selon CCTP | U | 1
| * Plan d'évacuation selon CCTP | U | 2
Sous total 5.5.2
5.5.3 | Extincteurs | Non compris
SOUS TOTAL 5.5
5.6 | TRAVAUX DE DEPOSE ET DIVERS
| * Dépose/ repose selon CCTP | ens | 1
| * Déplacement écran vidéo surveillance | ens | 1
| * Déplacement écran d'information | ens | 1
5.7 | CONTRÔLE TECHNIQUE
| * Contrôle technique selon CCTP | ens | 1
5.8 | COORDINATION SPS ET INSTALLATION DE CHANTIER
| * Prestations selon CCTP | PM compris
5.9 | ETUDE D'EXECUTION
| * Prestations selon CCTP | ens | 1
5.1 | GESTION DES DECHETS
| * Quantité totale de déchets estimé par l'entreprise | KG
| * Coût gestions des déchets selon CCTP | ens | 1
TOTAL H.T
TVA 20%
TOTAL TTC
NOTA: Les quantités données par la maîtrise d'œuvre sont purement indicatives. L'entreprise est tenue par une étude personnelle d'en vérifier l'exactitude. Elle devra de ce fait obligatoirement reporter dans la colonne "Qu vérifiées" le résultat de ses propres calculs permettant la détermination de son prix. Dans le cas où la colonne " QU vérifiée" ne serait pas renseignée, les quantités proposées seront considérées comme acceptées par l'entreprise. Cette acceptation entraînant nullité de tout recours après dépôt de l'offre.
- Le présent devis arrêté au prix global et forfaitaire de TTC (en lettres) :
Fait à ......................... le ......../ /2025
L'entrepreneur,