## Page de garde
C.P.A.M DE FIGEAC Place du 12 Mai Citée Administrative 46100 FIGEAC
RENOVATION DE L'ACCUEIL
CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 6: CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE
MAITRE D'ŒUVRE |  |  | CSPS |  | BUREAU DE CONTROLE
IES |  |  | SOCOTEC |  | ALPES CONTROLES
311, Rue Hautesserre |  |  | Regourd Sud, 764 Côte des Ormeaux, |  | Zone commerciale Albasud 1210 avec de Toulouse 82000 MONTAUBAN
46000 CAHORS |  |  | 46000 Cahors
Tél : 05 65 22 56 53 |  |  | Tél : 07 84 58 15 26 |  | Tél : 05 82 73 00 02
Joel.humbert@ies-ingenierie.fr |  |  | mathieu.gros@socotec.com |  | montauban@alpes-controles.fr
SOND
ESQ
APS
APD
PRO
DCE
ACT
VISA
DET
AOR
MARS 2025
I24043
| Nom | Fonction |  | Signature |  |  | Date
ETABLI | MALIQUE Alain | CA |  |  |  |  | 03/2025
APPROUVE | HUMBERT Joel | CE |  |  |  |  | 03/2025
Grille de révision
INDICE | ETABLI PAR | DATE |  | LIBELLE
0 | MALIQUE Alain | 03/2025 |  | CREATION

## CDPGF
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté Proposées | Qté Vérifiées | P.U. (€) | P.GLOBAL (€)
LOT 6. CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
6.1 | GENERALITES | SO
6.2 | NOTE PRELIMINAIRE
6.3 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE
6.3.1 | PRODUCTION DE CHALEUR
| * Vidange et rémplissage selon CCTP | PM
6.3.2 | DISTRIBUTION
| * Bi-tube cuivre calorifugés tous Ø, selon CCTP | ml | 20 |  |  | 0
6.3.3 | EMISSION
| * Radiateurs acier compris accessoires, selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| * Robinet thermostatique selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| * Dépose /repose radiateurs existants compris désembouage | ens | 5 |  |  | 0
| * Déplacement radiaateur existant | ens | 1 |  |  | 0
6.3.4 | ESSAIS, CONTRÔLE ET MISE EN SERVICE
| * Essais, contrôle et mise en service, selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL CHAUFFAGE 6.3 |  |  |  | 0
6.4 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE VENTILATION
6.4.1 | Extracteur | PM INCHANGE |  |  | 0
6.4.2 | Réseaux
| * Gaine galvanisée circulaire rigide tout Ø, selon CCTP | ml | 10 |  |  | 0
6.4.3 | Grilles et bouches
| * Bouche d'extraction autoréglable, selon CCTP | ens | 2 |  |  | 0
| * clpate CF terminal, selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0
6.4.4 | Accessoires
| * Entrée d'air autoréglable, selon CCTP | ens | 5 |  |  | 0
6.4.5 | ESSAIS, CONTRÔLE ET MISE EN SERVICE
| * Essais, contrôle et mise en service, selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL VENTILATION 6.4 |  |  |  | 0
6.5 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
6.5.1 | ORIGINE DES OUVRAGES | PM INCHANGEE
6.5.2 | APPAREILS SANITAIRES
6.5.2.1 | Vidoir
| * Vidoir ménager y compris robinetterie, selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0
6.5.3 | EAU FROIDE
Distribution intérieure
| * Distribution intérieure en cuivre tous Ø, selon CCTP | ml | 15 |  |  | 0
| * Vanne d'isolement, selon CCTP | ens | 2 |  |  | 0
6.5.4 | EAU CHAUDE SANITAIRE
| Production | PM
| * Chauffe eau 30 litres avec accessoires selon CCTP | U | 1 |  |  | 0
Distribution intérieure
| * Distribution en tube cuivre écroui, selon CCTP | ml | 15 |  |  | 0
| * Calorifuge selon CCTP | ml | 15 |  |  | 0
| * Vanne d'isolement, selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0
6.5.6 | DESINFECTION DES RESAUX EAU FROIDE ET CHAUDE
| * Désinfection des réseaux selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0
6.5.7 | EVACUATION EU-EV
6.5.7.1 | Vidages des appareils - Collecteurs - Chutes
| * Tube PVC M1 tous Ø, selon CCTP | ml | 10 |  |  | 0
| * Modification réseaux existants, selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0
6.5.7.2 | Ventilation primaire
| * Tube PVC M1, selon CCTP | ml | 4 |  |  | 0
| * Clapet aérateur, selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0
6.5.8 | ESSAIS, CONTRÔLE ET MISE EN SERVICE
| * Essais, contrôle et mise en service, selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL PLOMBERIE 6.5 |  |  |  | 0
6.6 | DEPOSE |  |  |  |  | 0
| * Dépose selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL DEPOSE 6.6 |  |  |  | 0
6.7 | CONTRÔLE TECHNIQUE | PM
6.8 | INSTALLATION DE CHANTIER | PM
6.9. | GESTION DES DECHETS
| * Quantité totale de déchets estimé par l'entreprise | KG
| * Coût gestions des déchets selon CCTP | ens | 1
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
NOTA: Les quantités données par la maîtrise d'œuvre sont purement indicatives. L'entreprise est tenue par une étude personnelle d'en vérifier l'exactitude. Elle devra de ce fait obligatoirement reporter dans la colonne "Qu vérifiées" le résultat de ses propres calculs permettant la détermination de son prix. Dans le cas où la colonne " QU vérifiées" ne serait pas renseignée, les quantités proposées seront considérées comme acceptées par l'entreprise. Cette acceptation entraînant nullité de tout recours après dépôt de l'offre.
- Le présent devis arrêté au prix global et forfaitaire de TTC (en lettres) :
A ……………………le ……./……../2025