## Annexe 2
ANNEXE 2
RECAPITULATIF DES REDEVANCES FORFAITAIRES
Saison contractuelle 2026/2026 | P2 TOTAL €HT/AN | P3 TOTAL €HT/An | TOTAL €HT/An | TVA €/AN | TOTAL €TTC/AN
Le site de Lille
Le site de Douai
TOTAL
Saison contractuelle 2026/2027 | P2 TOTAL €HT/AN | P3 TOTAL €HT/An | TOTAL €HT/An | TVA €/AN | TOTAL €TTC/AN
Le site de Lille
Le site de Douai
Le site de Villeneuve d'ascq
TOTAL
Saison contractuelle 2027/2028 | P2 TOTAL €HT/AN | P3 TOTAL €HT/An | TOTAL €HT/An | TVA €/AN | TOTAL €TTC/AN
Le site de Lille
Le site de Douai
Le site de Villeneuve d'ascq
TOTAL
Saison contractuelle 2028/2029 | P2 TOTAL €HT/AN | P3 TOTAL €HT/An | TOTAL €HT/An | TVA €/AN | TOTAL €TTC/AN
Le site de Lille
Le site de Douai
Le site de Villeneuve d'ascq
TOTAL
Saison contractuelle 2029/2029 | P2 TOTAL €HT/AN | P3 TOTAL €HT/An | TOTAL €HT/An | TVA €/AN | TOTAL €TTC/AN
Le site de Lille
Le site de Douai
Le site de Villeneuve d'ascq
TOTAL

## Annexe 3
ANNEXE 3
REDEVANCES FORFAITAIRES DE CONDUITE ET ENTRETIEN P2
PRESTATION D'ENTRETIEN ET DE DEPANNAGE
Presations P2 Saison n°1 remise en état | CONDUITE | ENTRETIEN | DEPANNAGE | TRACABILITE | FOURNITURES / ANALYSES | Désembouage |  | Traitement D'air |  | Convecteur /climatiseur |  | Adoucisseur / pompe doseuse |  | Légionellose |  | Télésureillance / GTB |  | Fourniture | PRESTATION P2
|  |  |  | ATTESTATIONS |  | ENTRETIEN TRACABILITE | FOURNITURES / ANALYSES | ENTRETIEN TRACABILITE | Filtres centrales | ENTRETIEN TRACABILITE | Filtres centrales | ENTRETIEN TRACABILITE | Fourniture de sels et filmo | FOURNITURES / ANALYSES | Désinfection
Sites | Nbre d'hrs | Nbre d'hrs | Nbre d'hrs | Nbre d'hrs | (€ HT) | Nbre d'hrs | (€ HT) | Nbre d'hrs | (€ HT) | Nbre d'hrs | (€ HT) | Nbre d'hrs | (€ HT) | (€ HT) | Nbre d'hrs | Nbre d'hrs | ligne TPH(€ HT) | Fournitures (€ HT) | Nbre d'hrs | P2 € HT | P2 € TTC
Le site de Lille
Le site de Douai
TOTAL
* L'entretien des climatiseurs du site de Villeneuve d'Ascq sera intégré au marché au 01/01/2020
* L'entretien des adoucisseurs du site de Lille sera intégré au marché au 01/01/2020
* L'entretien des pompes de relevage et surpresseurs du site de Lille sera intégré au marché au 01/01/2020
PRESTATION D'ENTRETIEN ET DE DEPANNAGE
Presations P2 autres saisons | CONDUITE | ENTRETIEN | DEPANNAGE | TRACABILITE | FOURNITURES / ANALYSES | Désembouage |  | Traitement D'air |  | Convecteur /climatiseur |  | Adoucisseur / pompe doseuse |  | Légionellose |  | Télésureillance / GTB |  | Fourniture | PRESTATION P2
|  |  |  | ATTESTATIONS |  | ENTRETIEN TRACABILITE | FOURNITURES / ANALYSES | ENTRETIEN TRACABILITE | Filtres centrales | ENTRETIEN TRACABILITE | Filtres centrales | ENTRETIEN TRACABILITE | Fourniture de sels et filmo | FOURNITURES / ANALYSES | Désinfection
Sites | Nbre d'hrs | Nbre d'hrs | Nbre d'hrs | Nbre d'hrs | (€ HT) | Nbre d'hrs | (€ HT) | Nbre d'hrs | (€ HT) | Nbre d'hrs | (€ HT) | Nbre d'hrs | (€ HT) | (€ HT) | Nbre d'hrs | Nbre d'hrs | ligne TPH(€ HT) | Fournitures (€ HT) | Nbre d'hrs | P2 € HT | P2 € TTC
Le site de Lille
Le site de Douai
TOTAL
PRESTATIONS UNITAIRES P9
Forfait Choc Chloré
Sites | P9 €HT/m3 | P9 €TTC/m3 |  |  | Coût forfaitaire € HT | Coût forfaitaire € TTC
Le site de Lille
Le site de Douai

## Annexe 4
ANNEXE 4
REDEVANCES FORFAITAIRES DE GARANTIE TOTALE
Sites | P3/1 (GT) | P3/2 (GTR) | TOTAL | TVA | TOTAL
| € HT | € HT | HT |  | TTC
Le site de Lille
Le site de Douai
TOTAL
Répartttion plan d'investissement P3/2 | 2025/2026 | 202+/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030
| € HT | € HT | HT | HT | TTC
Le site de Lille
Le site de Douai
TOTAL

## Annexe 5
ANNEXE 5
PROJECTION DE LA GARANTIE TOTAL
Le site de Lille | [6 empty] | PRESTATION TOTAL | PROJECTION DU PLAN D'INVESTISSEMENT CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DE MATERIEL P3/2 GTR
Nb | DESIGNATION DU MATERIEL |  |  |  | MISE EN SERVICE | MATERIEL DE SUBSTITUTION |  | 2025/2026 | 202+/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030
| (MARQUE ET TYPE) | [5 empty] | P3/21 GT | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR
[6 empty] | PREVU | € HT | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT)
Chaufferie plot n°1 (alimentant plot n°1 et n°2)
2 | Chaudière FBG | Guillot | 540 KW |  | 2013
2 | Pompe de recyclage | Wilo | Stator 50/1 |  | 2013
2 | Vanne 2 voies D100 | Siemens |  |  | 2013
2 | Servo moteur | Siemens | SAL 31 |  | 2013
4 | Soupape de sécurité |  | 33/42 |  | 2013
2 | Bruleur | Cuenod | NC61 |  | 2013 | Remplacer au moins 1 bruleur sur les deux
| Cirduit CT1 |  |  |  | 2013
1 | Groupe de pompes | Salmson | Siriux 65/80 |  | 2013
| Circuit CT2 |  |  |  | 2013
1 | Groupe de pompes | Salmson | Siriux 80-90 |  | 2013
1 | Ensemble de vannes |  |  |  | 2013
| Circuit régulé |  |  |  | 2013
1 | Vanne 3 voies | Siemens | D50/60 |  | +10 ans
1 | Servo moteur | Siemens | SQK 33 |  | +10 ans
1 | Groupe de pompes | WIlo | Yonos Maxos 80/0,5 |  | 2021
1 | Vanne de réglage | TA conrol | D50/60 |  | 2013
1 | soupape de décharge | 26/34 |  |  | 2013
1 | Groupe de maintien de pression | Salmson |  |  | 2013
| 2 pompes Salmson MUV 303 CE |  |  |  | 2013
| 1 Cuve 300 L |  |  |  | 2013
| 1 régulateur Salmson |  |  |  | 2013
1 | Vanne | TA conrol | D80 |  | 2013
1 | Module IQ4E | Trend |  |  | 2013 | Mise en place d'un automate à protocole ouvert pilotant la chaufferie et les deux locaux CTA au même niveau plots 1 et 2
1 | Module 8DO | Trend |  |  | 2013
1 | Module 4DO | Trend |  |  | 2013
1 | Module 8 DIO | Trend |  |  | 2013
2 | Module 16DI | Trend |  |  | 2013
1 | Ecran IQUIEW 4 | Trend |  |  | 2013
1 | Electrovanne gaz |  | D65 |  | 2013
Local CTA plot n°1
1 | CTA 11000 / 5500 m3/H | VIM | KDPA.05.2.2.0.1 |  | +25 ans | Revamping complet de la CTA avec mise en place de la variateurs de vitesse
1 | Vanne 3 voies |  | D26/34 |  | 15 ans
1 | Servo moteur |  | M50 |  | 15 ans
1 | Batterie + |  |  |  | +25 ans
2 | Caisson filtre |  |  |  | +25 ans
1 | Servo moteur | Belimo | SF230S |  | +10 ans
1 | Armoire électrique |  |  |  | +10 ans
2 | Presostats |  |  |  | +25 ans
Terrasse
3 | Climatiseur (baie info) | DAIKIN | RR71B2V3B | (R410) | 2010
1 | Climatiseur | DAIKIN | RXS50L2V1B | (R410) | 2016
3 | cassette | DAIKIN |  |  | 2010
1 | cassette | DAIKIN |  |  | 2016
2 | Rideau air chaud | Airtechnics | Exceltec |  | 2021
Report
ANNEXE 5
PROJECTION DE LA GARANTIE TOTAL
Le site de Lille | [6 empty] | PRESTATION TOTAL | PROJECTION DU PLAN D'INVESTISSEMENT CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DE MATERIEL P3/2 GTR
Nb | DESIGNATION DU MATERIEL |  |  |  | MISE EN SERVICE | MATERIEL DE SUBSTITUTION |  | 2025/2026 | 202+/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030
| (MARQUE ET TYPE) | [5 empty] | P3/21 GT | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR
[6 empty] | PREVU | € HT | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT)
Local CTA plot n°2
1 | CTA 11000 / 5500 m3/H | VIM | KDPA.05.2.2.0.1 |  | +25 ans | Revamping complet de la CTA avec mise en place de la variateurs de vitesse
1 | Vanne 3 voies |  | D26/34 |  | 15 ans
1 | Servo moteur |  | M50 |  | 15 ans
1 | Batterie + |  |  |  | +25 ans
2 | Caisson filtre |  |  |  | +25 ans
1 | Servo moteur | Belimo | SF230S |  | +10 ans
1 | Armoire électrique |  |  |  | +10 ans
2 | Presostats |  |  |  | +25 ans
Chaufferie plot n°4 (alimentant plot n°3 et n°4)
2 | Chaudière FBG | Guillot | 540 KW |  | 2013
2 | Pompe de recyclage | Wilo | Stator 50/1 |  | 2013
2 | Vanne 2 voies D100 | Siemens |  |  | 2013
2 | Servo moteur | Siemens | Joventa DAG2.0 |  | 2022
4 | Soupape de sécurité |  | 33/42 |  | 2013
2 | Bruleur | Cuenod | NC61 |  | 2013 | Remplacer au moins 1 bruleur sur les deux
| Cirduit CT1 |  |  |  | 2013
1 | Groupe de pompes | Salmson | Siriux 65/80 |  | 2013
| Circuit CT2 |  |  |  | 2013
1 | Groupe de pompes | Salmson | Siriux 80-90 |  | 2013
1 | Ensemble de vannes |  |  |  | 2013
| Circuit régulé |  |  |  | 2013
1 | Vanne 3 voies | Siemens | D50/60 |  | +10 ans
1 | Servo moteur | Siemens | SQK 33 |  | +10 ans | H.S
1 | Groupe de pompes | Salmson | Siriux 50-80 |  | 2013
1 | Vanne de réglage | TA conrol | D50/60 |  | 2013
1 | soupape de décharge | 26/34 |  |  | 2013
1 | Groupe de maintien de pression | Salmson |  |  | 2013
| 2 pompes Salmson MUV 303 CE |  |  |  | 2013
| 1 Cuve 300 L |  |  |  | 2013
| 1 régulateur Salmson |  |  |  | 2013
1 | Vanne | TA conrol | D80 |  | 2013
1 | Module IQ4E | Trend |  |  | 2013 | Mise en place d'un automate à protocole ouvert pilotant la chaufferie et les deux locaux CTA au même niveau plots 3 et 4
1 | Module 8DO | Trend |  |  | 2013
1 | Module 4DO | Trend |  |  | 2013
1 | Module 8 DIO | Trend |  |  | 2013
2 | Module 16DI | Trend |  |  | 2013
1 | Ecran IQUIEW 4 | Trend |  |  | 2013
Report
ANNEXE 5
PROJECTION DE LA GARANTIE TOTAL
Le site de Lille | [6 empty] | PRESTATION TOTAL | PROJECTION DU PLAN D'INVESTISSEMENT CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DE MATERIEL P3/2 GTR
Nb | DESIGNATION DU MATERIEL |  |  |  | MISE EN SERVICE | MATERIEL DE SUBSTITUTION |  | 2025/2026 | 202+/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030
| (MARQUE ET TYPE) | [5 empty] | P3/21 GT | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR
[6 empty] | PREVU | € HT | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT)
Local CTA plot n°3
1 | CTA 9980/4990 m3/H | VIM | KDPA.05.2.2.0.1 |  | +25 ans | CTA à l'arrêt
1 | Vanne 3 voies |  | D26/34 |  | 15 ans | Revamping complet de la CTA avec mise en place de la variateurs de vitesse
1 | Servo moteur | Bellimo | AF230 |  | 15 ans
1 | Batterie + |  |  |  | +25 ans
2 | Caisson filtre |  |  |  | +25 ans
1 | Servo moteur | Belimo | SF230S |  | +10 ans
1 | Armoire électrique |  |  |  | +10 ans
2 | Presostats |  |  |  | +25 ans
Local CTA plot n°4
1 | CTA 7975 / 3990 m3/H | VIM | KDPA.04.2.2.0.1 |  | +25 ans | Revamping complet de la CTA avec mise en place de la variateurs de vitesse
1 | Vanne 3 voies |  | D26/34 |  | 15 ans
1 | Servo moteur |  | M50 |  | 15 ans
1 | Batterie + |  |  |  | +25 ans
2 | Caisson filtre |  |  |  | +25 ans
1 | Servo moteur | Belimo | SF230S |  | +10 ans
1 | Armoire électrique |  |  |  | +10 ans
2 | Presostats |  |  |  | +25 ans
Terrasse plot n°4
1 | Climatiseur (baie info) | DAIKIN | RR71B2V3B | (R410) | 2009
1 | cassette | DAIKIN |  |  | 2009
Terrasse plot n°3
3 | Climatiseur (baie brassage) | DAIKIN | RXS50L2V1B | (R410) | 2014
3 | cassette | DAIKIN |  |  | 2014
Sous sol
1 | Pompe de relevage sanitaire | SFA | Saniclub pro |  | + 2 ans
Local relevage
2 | Pompe immergée | Wilo | EMU FA10 2,2W |  | + 10 ans
1 | Module de permutation | Salmson |  |  | + 10 ans
3 | pompes doseuse | SEKO | Drainplus SDRPL 3001 |  | + 5 ans
Local resourse info R-1
1 | Climatiseur | (situé à l'espace livraison) |  |  | + 10 ans
3 | cassette |  |  |  | + 10 ans
Cuisine R 0
2 | Régulation | Hitachi |  |  | 2023
2 | Groupe à détente directe e plafond | Htachi |  |  | 2023
2 | Unité extérieure | Hitachi | RAS-8FSXNME |  | 2023
1 | Armoire électrique |  |  |  | 2023
1 | Surpresseur | Salmson | ALTI-E |  | 2023
2 | pompes | Salmson | VE803-0SE T4/2 GMOD |  | 2023
1 | Vase d'expansion | 24 L |  |  | 2023
1 | Disconnnecteur Général | SOCLA | BA47G DN100 |  | 2023
Report
ANNEXE 5
PROJECTION DE LA GARANTIE TOTAL
Le site de Lille | [6 empty] | PRESTATION TOTAL | PROJECTION DU PLAN D'INVESTISSEMENT CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DE MATERIEL P3/2 GTR
Nb | DESIGNATION DU MATERIEL |  |  |  | MISE EN SERVICE | MATERIEL DE SUBSTITUTION |  | 2025/2026 | 202+/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030
| (MARQUE ET TYPE) | [5 empty] | P3/21 GT | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR
[6 empty] | PREVU | € HT | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT)
Sous station
1 | CTA Archive | VIM | KDPA.04.2.1.0.1 |  | +25 ans | Sinistre incendie (installations à réparer, matéreils à rempaler pour remise en service)
1 | Vanne 3 voies |  | D26/34 |  | 15 ans
1 | Servo moteur |  | M50 |  | 15 ans
1 | Servo moteur | BELIMO | SF280 |  | 15 ans
1 | Registre | VIM |  |  | +25 ans
1 | Armoire électrique |  |  |  | +10 ans
1 | Batterie + |  |  |  | +25 ans
1 | Caisson filtre |  |  |  | +25 ans
1 | Compteur volumétrique | 33/42 |  |  | + 5 ans
1 | Compteur volumétrique | 26/34 |  |  | + 5 ans
2 | Ballon ECS 1000 L
2 | Vanne 3 voies | Siemens | STD1.91062 |  | + 5 ans
4 | Aquastat |  |  |  | + 5 ans
1 | Adoucisseur | Culligan | type 2850 |  | + 5 ans
1 | Bac à sel | 350 litres |  |  | + 5 ans
2 | Soupape de sécurité | 26/34 |  |  | + 5 ans
1 | Groupe de pompes | salmson | Priux home D60 32/180 |  | + 5 ans
1 | Vannes 3 voies | Siemens | 20/27 |  | + 5 ans
1 | Servo moteur | Siemens | SQS35 |  | + 5 ans
1 | Groupe de pompes | Salmson | C 2650 |  | + 15 ans
1 | Soupape de décharge | 26/34 |  |  | + 15 ans
1 | Vannes 3 voies | Siemens | 20/27 |  | + 5 ans
1 | Servo moteur | Siemens | SQS35 |  | + 5 ans
1 | désemboueur | Cobra | FPI50 |  | + 5 ans
1 | armoire électrique |  |  |  | + 5 ans
1 | Pompe | Wilo | Maxo 30/0,5-7 |  | + 5 ans
1 | Groupe de pompes | Wilo | maxo D50/0,5-12 |  | + 5 ans
1 | Aquastat |  |  |  | +10 ans
1 | Groupe de pompes | Grundfos | UPSD 40/60 |  | +10 ans
1 | Vannes 3 voies | Siemens | 33/42 |  | +10 ans
1 | Servo moteur | Siemens | SQX32 |  | +10 ans
1 | Soupape de décharge |  | 26/34 |  | +10 ans
Sous station
1 | CTA restaurant | VIM | KDLF.07.1.1.0.1.2.1 |  | +25 ans
1 | Vanne 3 voies |  | D26/34 |  | 15 ans
1 | Servo moteur | Siemens | SQS35 |  | 15 ans
1 | Batterie + |  |  |  | +25 ans
1 | Presostat |  |  |  | +25 ans
1 | Caisson filtre |  |  |  | +25 ans
1 | Servo moteur | BELIMO | SF280 |  | 15 ans
Report
ANNEXE 5
PROJECTION DE LA GARANTIE TOTAL
Le site de Lille | [6 empty] | PRESTATION TOTAL | PROJECTION DU PLAN D'INVESTISSEMENT CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DE MATERIEL P3/2 GTR
Nb | DESIGNATION DU MATERIEL |  |  |  | MISE EN SERVICE | MATERIEL DE SUBSTITUTION |  | 2025/2026 | 202+/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030
| (MARQUE ET TYPE) | [5 empty] | P3/21 GT | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR
[6 empty] | PREVU | € HT | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT)
1 | Registre | VIM |  |  | +25 ans | Sinistre incendie (installations à réparer, matéreils à rempaler pour remise en service)
1 | Armoire électrique |  |  |  | +25 ans
1 | Batterie récupération |  |  |  | +25 ans
1 | Vanne 3 voies |  | D26/34 |  | +25 ans
1 | Servo moteur |  | M50 |  | +25 ans
1 | Servo moteur | BELIMO | SF280 |  | 15 ans
1 | Registre | VIM |  |  | +25 ans
1 | Armoire électrique |  |  |  | +15 ans
2 | régulateur | Siemens | RVL470 |  | +15 ans
1 | Régulateur | Siemens |  |  | +15 ans
1 | Détendeur | EF |  |  | +15 ans
1 | Groupe de pompes | Salmson | DSB 33-25 B |  | +10 ans
1 | Armoire électrique générale |  |  |  | +25 ans
1 | Pompe de relevage | Subson |  |  | - 10 ans
1 | Coffret électrique | Salmson |  |  | -10 ans
1 | Surpreseur | Salmson | N-ALTI-VE803-2-16-T4 |  | - 10 ans
| 2 pompes | Salmson | Multi Ve803-OSE |  | - 10 ans
| 1 Vase d'expansion | Salmson | 24 Litres |  | - 10 ans
| 1 Coffret de régulation |  |  |  | - 10 ans
1 | Pompe de relevage | Salmson | Subson |  | - 10 ans
1 | Pompe de relevage | Salmson | Subson |  | - 10 ans
1 | Adoucisseur | 50 litres |  |  | 5 ans
1 | CTA Bureau | VIM | KDPA.04.2.1.0.1 |  | +25 ans
1 | Vanne 3 voies |  | D26/34 |  | 15 ans
1 | Servo moteur |  | M50 |  | 15 ans
1 | Servo moteur | BELIMO | SF280 |  | 15 ans
1 | Registre | VIM |  |  | +25 ans
1 | Armoire électrique |  |  |  | +10 ans
1 | Batterie + |  |  |  | +25 ans
1 | Caisson filtre |  |  |  | +25 ans
1 | Batterie récupération |  |  |  | +25 ans
1 | Vanne 3 voies |  | D26/34 |  | +25 ans
1 | Servo moteur |  | M50 |  | +25 ans
1 | Servo moteur | BELIMO | SF280 |  | 15 ans
Report
ANNEXE 5
PROJECTION DE LA GARANTIE TOTAL
Le site de Lille | [6 empty] | PRESTATION TOTAL | PROJECTION DU PLAN D'INVESTISSEMENT CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DE MATERIEL P3/2 GTR
Nb | DESIGNATION DU MATERIEL |  |  |  | MISE EN SERVICE | MATERIEL DE SUBSTITUTION |  | 2025/2026 | 202+/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030
| (MARQUE ET TYPE) | [5 empty] | P3/21 GT | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR
[6 empty] | PREVU | € HT | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT)
Sous station Rideau air chaud
1 | Armoire électrique |  |  |  | 5 ans
1 | bouteille de mélange calorifugée |  |  |  | 5 ans
1 | groupe de pompes Salmson Siriux D80/32-180 |  |  |  | 5ans
1 | vanna TA 26/34 |  |  |  | 5 ans
Hall d'entrées
2 | Rideau d'ai chaud rverticaux | Aircalo |  |  | - 5 ans
2 | Rideau d'air chaud électrique | Sas d'entrée |  |  | - 5 ans
1 | Faux pladond halle entrée côté accueil
1 | Batterie chaude d'appoint
1 | 1 vanne 3 voies 26/34
1 | Servo moteur
1 | Régulateur
1 | Cofret électriqaue
Rez de chaussée
37 | convecteur eau chaude |  |  |  | 2019
37 | Filtres |  |  |  | 2019
37 | vanne 3 voies 15/21 |  |  |  | 2019
37 | thermostat d'ambiance associer à chaque convecteur |  |  |  | 2019
Sous station Rideau air chaud
1 | bouteille de mélange calorifugée |  |  |  | 2024
1 | Vanne d'équilibrage | TA Control | 26/34 |  | 2024
1 | groupe de pompes | Salmson | Suriux Home 10/22 |  | 2024
1 | Armoire électrique |  |  |  | 2024
Local Menage R-1
1 | Ballon ECS | 74 litres |  |  | 2024
1 | groupe de sécurité | 15/21 |  |  | 2024
1 | adoucisseur | Aquadro | 18 L |  | 2024
Douche
1 | Ballon ECS | 93 Litres |  |  | 2024
1 | Adoucisseur | Aquadro | 18 L |  | 2024
1 | groupe de sécurité | 15/21 |  |  | 2024
Local Atelier
1 | Ballon ECS | Altech | 30 L |  | 2024
1 | groupe de sécurité | 15/21 |  |  | 2024
TOTAL
ANNEXE 5
PROJECTION DE LA GARANTIE TOTAL
Le site de Douai | [6 empty] | PRESTATION TOTAL | PROJECTION DU PLAN D'INVESTISSEMENT CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DE MATERIEL P3/2 GTR
Nb | DESIGNATION DU MATERIEL |  |  |  | MISE EN SERVICE | MATERIEL DE SUBSTITUTION |  | 2025/2026 | 202+/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030
| (MARQUE ET TYPE) | [5 empty] | P3/21 GT | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR
[6 empty] | PREVU | € HT | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT)
2 | Chaudière | Guillot | Varmax 390 kW |  | 2017
2 | Vanne 2 voies | D100 |  |  | 2017
2 | Servo moteur | Belimo | SG 230 |  | 2017
2 | Vannes de réglage | TA Control | D80 |  | 2017
1 | Pot à décantation | D150 |  |  | 2017
1 | Filtre tamis | D150 |  |  | 2017
2 | Clapet Antiretour | D150 |  |  | 2017
2 | Soupape de sécurité | 33/42 |  |  | 2017
3 | Vannes de réglage | TA Control | D80 |  | 2017
1 | Pot d'introduction |  |  |  | 2017
1 | disconnecteur | 15/21 PC |  |  | 2017
1 | Compteur d'appoint d'eau | 15/21 |  |  | 2017
2 | Vase d'expansion | Reflex | 500 L |  | 2017
| Circuit 1 |  |  |  | 2017
1 | Vanne 3 voies | Siemens | D80 |  | 2017
1 | Servo moteur | Siemens | SAX 61 |  | 2017
1 | Groupe de pompes | Salmson | Priux 40-110 |  | 2017 | Clapet Grippé
| Circuit 2 |  |  |  | 2017
1 | Groupe de pompes | Salmson | Priux 50-110 |  | 2017
| Circuit 3 |  |  |  | 2017
1 | Groupe de pompes | Salmson | Priux 32-60 |  | 2017
1 | Armoire électrique |  |  |  | 2017 | Mise en place d'un automate à protocole ouvert pilotant la chaufferie et le local CTA justaposé
1 | Module IQ4E |  |  |  | 2017
1 | Module 4AO |  |  |  | 2017
1 | Module 8 UIO |  |  |  | 2017
1 | Module 8 DI |  |  |  | 2017
1 | Module 16DI |  |  |  | 2017
1 | Coffret coupure gaz |  |  |  | 2017
1 | Coffret coupure électrique |  |  |  | 2017
1 | Split syspem + unité extérieure | DAILIN | RKS35J2V1B |  | 2011 | A l'arrêt Carte Mère HS
1 | CTA Restaurant | KOMFOVENT | VERSO S40-X-H-PM/IE |  | 2017
1 | Batterie + |  |  |  | 2017
1 | Servo moteur | Bellimo | LR24A |  | 2024
1 | Extracteur | Komfovent | Verso 1.5.5 |  | 2017
Report
ANNEXE 5
PROJECTION DE LA GARANTIE TOTAL
Le site de Douai | [6 empty] | PRESTATION TOTAL | PROJECTION DU PLAN D'INVESTISSEMENT CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DE MATERIEL P3/2 GTR
Nb | DESIGNATION DU MATERIEL |  |  |  | MISE EN SERVICE | MATERIEL DE SUBSTITUTION |  | 2025/2026 | 202+/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030
| (MARQUE ET TYPE) | [5 empty] | P3/21 GT | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR
[6 empty] | PREVU | € HT | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT)
Local CTA
1 | CTA | KOMFOVENT | VERSO-R 60-SL-HV | 11000 m3/H | 2020
1 | Batterie Chaude | 32 Kw |  |  | 2020
1 | Registre motorisé | Belimo | SF24A |  | 2020
1 | Registre motorisé | Belimo | SMS1.1 |  | 2020
1 | Extrateur | VMC | Candair CBH4 |  | 2020
1 | Echangeur Rotatif | 106 kW |  |  | 2020
1 | Armoire électrique |  |  |  | 2020
1 | Régulateur | Trend | IQ 42 |  | 2020
1 | Eran | Trend | IQ View |  | 2020
1 | Vase d'expansion |  |  |  | 2020
1 | Armoire électrique |  |  |  | 2020
1 | Split system + unité extériure |  |  |  | 2011
1 | Armoire électrique | CTA cuisine |  |  | 2017
3 | Split system + unité extérieure | Panasonic | U-60PE1E5 | R410 | 2012
1 | Armoire électrique | 6 départs |  |  | 2012
2 | Unités extérieure | Hitachi | RAS-4HUNPZE |  | 2020
2 | Convecteur Ferroli | (connectée sur climatisation) |  |  | 2017
4 | Casette plafonier | (connectée sur climatisation) |  |  | 2017
3 | Rideau d'air chaud électrique | Atlantic |  |  | 2017
1 | armoire électrique
1 | Unité extérieure | Daikin |  |  | + 10 ans
1 | Split system | Onduleur |  |  | + 10 ans
Salle de réunion
1 | CGTA auditorium | Panasonic |  |  | 2018 | H.S mettre armoire élect en sécurité et proposer son remplacement ou sa remise en service
1 | Groupe froid | Wolf | CKL-A-2200 RE |  | 2018
1 | Unité extérieure | Panasonic | U71PE1E8A | R410
4 | Aérothermes | Wesper |  |  | +30 ans
1 | Unité extérieure | Mitsubishi | SCM80ZJ-S |  | 2012
3 | Casette plafonier | Mitsubishi |  |  | 2012
1 | Cumulus | Altech | 300 L |  | 2023
1 | Pompe de ceclycage | Grundfos |  |  | 2023
1 | Vase d'expansion sanitaire | 8L | Citral |  | 2023
1 | Pompe de relevage | Artech |  |  | 2023
1 | Adoucisseur | Altech |  |  | 2023
1 | Coffret électrique |  |  |  | 2023
Report
ANNEXE 5
PROJECTION DE LA GARANTIE TOTAL
Le site de Lille | [6 empty] | PRESTATION TOTAL | PROJECTION DU PLAN D'INVESTISSEMENT CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DE MATERIEL P3/2 GTR
Nb | DESIGNATION DU MATERIEL |  |  |  | MISE EN SERVICE | MATERIEL DE SUBSTITUTION |  | 2025/2026 | 202+/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030
| (MARQUE ET TYPE) | [5 empty] | P3/21 GT | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR | OPERATIONS P3/2 GTR
[6 empty] | PREVU | € HT | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT) | (€ HT)
1 | Armoire électrique |  |  |  | 10 ans
1 | Armoire électrique |  |  |  | 5 ans
1 | Régulation | Siemens | RVL470 |  | 5 ans
1 | Vanne 3 voies | Siemens | D26/34 |  | 5 ans
1 | Servo moteur | Siemens | SQS 34 |  | 5 ans
1 | Groupe de pompes | Grundfos | UPSD 40-60 |  | 5 ans
1 | Bouteille de mélange |  |  |  | 5 ans
Fosse de relevage
1 | Armoire électrique |  |  |  | +15 ans
2 | Pompe de relevage EV | Subson |  |  | + 5 ans
1 | Ballon ECS | Altech | 100 L | 3eme étage | 2020
1 | Groupe de sécurité | 15/21 |  |  | 2020
1 | Groupe de pompes | Salmson | Priux Home D60-32/180 |  | 2020
1 | Armoire électrique |  |  |  | 2020
1 | Armoire régulation |  |  |  | 2020
1 | Régulateur | Trend | IQ492 |  | 2020
1 | Ecran | Trend | IQ View |  | 2020
1 | CTA double flux | CMFOVANT |  | 6eme étage térrasse) | 2023
6 | Unités extérieure | Hitachi | RAS-6HVNPERAS |  | 2023
21 | Cassettes | Hitachi | 6HVHP2E | Cassettes | 2023
TOTAL